## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-20 05:47 | Wait | 614.2 | 614.3 | 530.8 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29 | 123923.3 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 05:52 | Wait | 663.2 | 663.3 | 557.9 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.6 | 123923.3 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 05:57 | Normal | 578.9 | 628.8 | 511.8 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 743 | 1 | 34.9 | 123923.3 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:02 | Normal | 620.7 | 580.8 | 460.5 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 230.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 788 | 1 | 37.3 | 123923.4 | 7684 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:07 | Normal | 536.4 | 633.8 | 525.9 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 230.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 742 | 1 | 38.9 | 123923.4 | 7684 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:12 | Normal | 392.7 | 653.1 | 502.1 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 230.6 | 2 | 2.3 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 767 | 1 | 40 | 123923.5 | 7684 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:17 | Normal | 280.3 | 564.9 | 492 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 231.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 743 | 1 | 40.7 | 123923.6 | 7684 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:22 | Normal | 201.9 | 643.6 | 522.2 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227 | 227.8 | 229 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 937 | 1 | 41.3 | 123923.6 | 7684 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:27 | Normal | 331.1 | 636.6 | 526.1 | 494 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1222 | 1 | 41.9 | 123923.7 | 7684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:32 | Normal | 462.8 | 673.4 | 556.4 | 489.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 226.8 | 227.8 | 229 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1591 | 1 | 42.5 | 123923.8 | 7684 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:37 | Normal | 643.5 | 661.9 | 532.5 | 495.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 226.8 | 227.8 | 229 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2006 | 1 | 43 | 123924 | 7684 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:42 | Normal | 650.9 | 665.7 | 536 | 468 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 227 | 228 | 228.8 | 3.9 | 4 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2285 | 1 | 43.5 | 123924.2 | 7684 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:47 | Normal | 627 | 680.5 | 576.1 | 446 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 227 | 227.8 | 229 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2448 | 1 | 43.9 | 123924.4 | 7684 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:52 | Normal | 662.7 | 656.1 | 570.1 | 428 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 227 | 228 | 228.8 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3141 | 1 | 44.3 | 123924.6 | 7684 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:57 | Normal | 689.3 | 689.8 | 565.1 | 455 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1 | 227 | 228.2 | 229 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3876 | 1 | 44.8 | 123924.9 | 7684 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:02 | Normal | 666.7 | 695.9 | 575.5 | 496.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 227.2 | 228 | 229.2 | 6.2 | 6 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3937 | 1 | 45.3 | 123925.2 | 7685 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:07 | Normal | 695.1 | 675.2 | 581.3 | 508.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1 | 227.6 | 228.2 | 229.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4470 | 1 | 45.8 | 123925.6 | 7685 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:12 | Normal | 703.7 | 704.1 | 582 | 557.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 227.4 | 228.4 | 229.2 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5550 | 1 | 46.2 | 123926 | 7685 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:17 | Normal | 685.6 | 698.1 | 576.9 | 530.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 227.6 | 228.4 | 229.4 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5954 | 1 | 46.7 | 123926.5 | 7685 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:22 | Normal | 680.6 | 691 | 575.8 | 525.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 225.8 | 226.8 | 227.8 | 9 | 9.1 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5738 | 1 | 47.2 | 123926.9 | 7685 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:27 | Normal | 672.7 | 686.1 | 570.8 | 473.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 226.2 | 227 | 228 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5635 | 1 | 47.7 | 123927.4 | 7685 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:32 | Normal | 686.5 | 688.9 | 580 | 483.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 225.8 | 226.6 | 228 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5504 | 1 | 48.2 | 123927.9 | 7685 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:37 | Normal | 689.8 | 716.7 | 578.9 | 496.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 226 | 227 | 228.2 | 9.4 | 9.2 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6070 | 1 | 48.7 | 123928.4 | 7685 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:42 | Normal | 699.7 | 704.1 | 591.4 | 509 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 226.2 | 227.4 | 227.8 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7463 | 1 | 49.3 | 123928.9 | 7685 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:47 | Normal | 703.1 | 726.7 | 578.6 | 493.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.8 | 226.2 | 227.2 | 228.4 | 12 | 10.8 | 11.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7739 | 1 | 49.8 | 123929.6 | 7685 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:52 | Normal | 695 | 680.1 | 574.6 | 479 | 2.8 | 3.1 | 3 | 1.8 | 226.2 | 227.4 | 228.4 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7400 | 1 | 46.7 | 123930.2 | 7685 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:57 | Normal | 683 | 697.4 | 574.9 | 489.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.7 | 226.2 | 227.2 | 228.4 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7463 | 1 | 49.1 | 123930.8 | 7685 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:02 | Normal | 691.8 | 693.1 | 576 | 479 | 3 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7839 | 1 | 45.7 | 123931.4 | 7686 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:07 | Normal | 683.9 | 704.7 | 583.9 | 474.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 226.6 | 227.6 | 228.4 | 12.3 | 12.5 | 12 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8094 | 1 | 49 | 123932.1 | 7686 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:12 | Normal | 694.6 | 710 | 574.9 | 475.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 2.3 | 227 | 228 | 228.6 | 14.6 | 14.5 | 14 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9344 | 1 | 46.7 | 123932.8 | 7686 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:17 | Normal | 701.8 | 698.3 | 580.7 | 501 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 2.8 | 226.8 | 227.8 | 228.6 | 19.3 | 19.4 | 18.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12031 | 1 | 49.8 | 123933.7 | 7686 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:22 | Normal | 681.7 | 694.2 | 582.9 | 540.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 2.8 | 226.8 | 227.8 | 229.2 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12844 | 1 | 48.6 | 123934.8 | 7686 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:27 | Normal | 690 | 699.4 | 573.6 | 511.9 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 3 | 226.8 | 227.8 | 228.8 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12636 | 1 | 47.1 | 123935.9 | 7686 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:33 | Normal | 691.3 | 684.4 | 573.1 | 551.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 2.6 | 227.2 | 227.4 | 228.4 | 18.7 | 19.4 | 18.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 12166 | 1 | 46 | 123936.9 | 7686 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:38 | Normal | 683.9 | 693.4 | 561.8 | 547.7 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 2.6 | 227 | 227.8 | 229.2 | 18.6 | 19.1 | 18.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12182 | 1 | 49.7 | 123937.9 | 7686 | 2.9 | 3 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:42 | Normal | 692.6 | 687.1 | 578.9 | 516.9 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 3.5 | 227 | 227.8 | 228.8 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15073 | 1 | 48.9 | 123939.1 | 7686 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:47 | Normal | 688.8 | 688.4 | 561.2 | 547.2 | 6 | 6.3 | 6.3 | 3 | 226.8 | 227.8 | 228.6 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13899 | 1 | 48 | 123940.2 | 7686 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:52 | Normal | 678.6 | 681 | 575 | 543 | 6 | 6.2 | 6.2 | 3 | 227 | 227.8 | 229.6 | 21 | 21.6 | 21.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13808 | 1 | 47.1 | 123941.4 | 7686 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:57 | Normal | 675.8 | 689.1 | 569.1 | 542.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 2.6 | 226.8 | 227.4 | 227.8 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12015 | 1 | 45.7 | 123942.4 | 7686 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:02 | Normal | 676 | 684.2 | 571.3 | 546 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 226.6 | 227.8 | 228.4 | 19.6 | 19.4 | 19 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12419 | 1 | 46.8 | 123943.4 | 7687 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:08 | Normal | 679.3 | 697.8 | 574.6 | 482.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 3.3 | 226.6 | 227.6 | 228.6 | 20 | 20.3 | 19.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12967 | 1 | 50 | 123944.4 | 7687 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:12 | Normal | 676.7 | 676 | 575 | 459.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 3 | 226.8 | 227.2 | 228.8 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11894 | 1 | 49.6 | 123945.5 | 7687 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:18 | Normal | 676.8 | 679.2 | 566.2 | 485 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 226.2 | 227 | 228.4 | 15 | 15.2 | 14.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9616 | 1 | 49.1 | 123946.4 | 7687 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:22 | Normal | 682.7 | 684.1 | 570.1 | 483.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 226.2 | 227.2 | 228.2 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9760 | 1 | 48.7 | 123947.2 | 7687 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:27 | Normal | 675.9 | 683.5 | 575.9 | 482.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 18.4 | 18.1 | 17.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11471 | 1 | 48.2 | 123948.1 | 7687 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:33 | Normal | 682.9 | 677.5 | 563 | 486 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 22.3 | 22.7 | 22 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14628 | 1 | 47.7 | 123949.3 | 7687 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:37 | Normal | 682.1 | 686.5 | 566.8 | 484.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 226.8 | 228 | 228.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12838 | 1 | 47.1 | 123950.4 | 7687 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:42 | Normal | 683.9 | 681.2 | 565.2 | 473.1 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 3.3 | 227.2 | 227.6 | 228.8 | 20.6 | 20.3 | 20 | 60 | 60.01 | 60 | 13344 | 1 | 46.3 | 123951.4 | 7687 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:48 | Normal | 665 | 688.2 | 573.1 | 474.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 3.5 | 226.4 | 227.8 | 228.4 | 21.6 | 21.5 | 20.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13800 | 1 | 45.4 | 123952.6 | 7687 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:53 | Normal | 678.1 | 682 | 581.1 | 476.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 4.9 | 227 | 228 | 229 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18929 | 1 | 45.6 | 123953.9 | 7687 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:57 | Normal | 680.8 | 676.3 | 566 | 466.9 | 10.6 | 11.2 | 10.2 | 6.2 | 227.4 | 228.4 | 229.6 | 35.2 | 35.6 | 35.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24136 | 1 | 47 | 123955.6 | 7687 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:03 | Normal | 677 | 671.4 | 566 | 531.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 4.9 | 228 | 228.6 | 230.4 | 32.9 | 32.9 | 32 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22133 | 1 | 48.2 | 123957.6 | 7688 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:08 | Normal | 675.9 | 633.2 | 564 | 467 | 14.6 | 17.5 | 14.1 | 9.8 | 228.4 | 229.2 | 230.4 | 50.4 | 50.6 | 49.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31320 | 1 | 49.2 | 123960.1 | 7688 | 7.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.9 | 5.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:12 | Normal | 660.5 | 657.8 | 559.3 | 437.5 | 12.3 | 11.6 | 13.1 | 7 | 228 | 228.8 | 229.8 | 40.2 | 40.7 | 39.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23326 | 1 | 44.3 | 123962.2 | 7688 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 6.1 | 5.7 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:18 | Normal | 655.7 | 659.2 | 554 | 481.9 | 8 | 8 | 8 | 4.3 | 227 | 228.2 | 229 | 26.8 | 26.3 | 25.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 17102 | 1 | 45.1 | 123964.1 | 7688 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:22 | Normal | 661 | 660.7 | 565.4 | 413.3 | 12.7 | 13.7 | 12.8 | 8.6 | 227.6 | 228.4 | 229.8 | 42.1 | 42.1 | 42 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29387 | 1 | 47.4 | 123965.6 | 7688 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.9 | 5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:28 | Normal | 668.7 | 606.9 | 551.1 | 523.8 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 5.8 | 227 | 227.4 | 229.2 | 33.4 | 33.8 | 33.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25297 | 1 | 44.3 | 123968 | 7688 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.4 | 3.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:33 | Normal | 644.7 | 650 | 546 | 523.5 | 4 | 4.2 | 4.3 | 2.2 | 225.8 | 226.4 | 227.8 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9863 | 1 | 47.9 | 123969.3 | 7688 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:38 | Normal | 638.6 | 657.6 | 564.7 | 539.6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 4 | 226.8 | 227.8 | 228.8 | 23.4 | 23.1 | 22.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 17506 | 1 | 47.5 | 123970.4 | 7688 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:42 | Normal | 604.2 | 693.8 | 506.2 | 613.9 | 13.2 | 11.4 | 13.8 | 5.5 | 227.8 | 228.8 | 229.2 | 40.5 | 41 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27127 | 1 | 47.2 | 123972.1 | 7688 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:48 | Normal | 655.9 | 683.2 | 558 | 484.9 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 5.1 | 227.6 | 228.6 | 229.4 | 29.6 | 29.5 | 28.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20268 | 1 | 47.1 | 123973.7 | 7688 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:52 | Normal | 632.5 | 615.8 | 560 | 483.5 | 10.6 | 11.5 | 11.1 | 6.3 | 228 | 229 | 229.8 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23182 | 1 | 46.1 | 123976 | 7688 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 5.8 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:57 | Normal | 654.9 | 669.5 | 539.2 | 518.2 | 15.3 | 15.1 | 15.8 | 8.9 | 228.4 | 229 | 230.4 | 49.7 | 49.3 | 49.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33140 | 1 | 45.5 | 123979 | 7688 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.9 | 8.1 | 5.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:03 | Normal | 646.6 | 658.2 | 551.9 | 503.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 5.5 | 227 | 227.6 | 228 | 31.3 | 31.6 | 31.2 | 60 | 60 | 59.98 | 22162 | 1 | 45.4 | 123981.3 | 7689 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:08 | Normal | 683.7 | 662.4 | 545.3 | 495.3 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 4.4 | 227.2 | 228.2 | 228.8 | 27.3 | 27.1 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16589 | 1 | 49.2 | 123982.4 | 7689 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:13 | Normal | 665.8 | 611 | 551.9 | 532.9 | 15.8 | 17.1 | 15.5 | 8.1 | 227.6 | 228 | 229.4 | 51.2 | 50.8 | 50.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 31251 | 1 | 49.1 | 123984.6 | 7689 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.9 | 0 | 7.7 | 7.9 | 4.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:18 | Normal | 652.2 | 652.7 | 555.9 | 523.8 | 13.1 | 13.1 | 12.3 | 6.9 | 227.4 | 227.6 | 229.4 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 27081 | 1 | 45.8 | 123986.8 | 7689 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.4 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:23 | Normal | 640.2 | 651 | 549 | 543.9 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 5.5 | 227.2 | 228 | 229.2 | 35.6 | 36 | 35.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25095 | 1 | 45.4 | 123989.2 | 7689 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:27 | Normal | 664 | 650.4 | 548.1 | 523 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 4.9 | 226.6 | 227.6 | 228.8 | 31.8 | 32.2 | 31.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20321 | 1 | 45.1 | 123990.9 | 7689 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:33 | Normal | 678.8 | 681.1 | 566.9 | 525.7 | 11 | 10.1 | 10.9 | 5.5 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 35.9 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 22725 | 1 | 44.5 | 123992.7 | 7689 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:38 | Normal | 653.2 | 669.5 | 557.8 | 547.7 | 9.1 | 9 | 9.1 | 4.4 | 226.8 | 227.4 | 228.6 | 30 | 30.5 | 29.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19674 | 1 | 44.2 | 123994.6 | 7689 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:43 | Normal | 658.8 | 659.2 | 548.2 | 532.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 2.8 | 226.8 | 227.8 | 229 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14169 | 1 | 49.1 | 123996.2 | 7689 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:48 | Normal | 660.9 | 663.3 | 560.7 | 524.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 2.4 | 226.4 | 226.8 | 227.8 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11543 | 1 | 48.9 | 123997.3 | 7689 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:53 | Normal | 677 | 676.7 | 566.5 | 489.7 | 9.9 | 10 | 10 | 5.5 | 226.6 | 228.6 | 229 | 33.7 | 34 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21449 | 1 | 49 | 123998.6 | 7689 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:58 | Normal | 659.8 | 674.3 | 572.8 | 481.6 | 9.8 | 9.9 | 9 | 5.4 | 226.4 | 227.6 | 229 | 32 | 32.4 | 31.8 | 60 | 59.99 | 60 | 20234 | 1 | 48.9 | 124000.3 | 7689 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.5 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:03 | Normal | 656.9 | 660.2 | 558.4 | 475.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 4.8 | 227 | 227.2 | 228.4 | 29.2 | 29.4 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19135 | 1 | 48.9 | 124002 | 7690 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:08 | Normal | 670.4 | 669.4 | 558.4 | 478.3 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 4.9 | 227.2 | 227.4 | 228.8 | 29.3 | 29.6 | 28.7 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 19235 | 1 | 48.8 | 124003.5 | 7690 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:13 | Normal | 664.8 | 675.8 | 562.3 | 480.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 226.6 | 227 | 228.2 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15518 | 1 | 48.8 | 124004.9 | 7690 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:18 | Normal | 671.5 | 665.4 | 562.3 | 481.3 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 4.8 | 226.4 | 226.8 | 228.4 | 29.5 | 29.5 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18942 | 1 | 48.8 | 124006.4 | 7690 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:23 | Normal | 688.5 | 667 | 555.9 | 466.8 | 11.6 | 13 | 11.9 | 7.4 | 226.8 | 227.6 | 228.8 | 40.3 | 40.6 | 39.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 29028 | 1 | 48.8 | 124008.3 | 7690 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.9 | 0 | 6 | 6.2 | 4.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:28 | Normal | 654.9 | 668.3 | 558.9 | 466.8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 4 | 226 | 226.8 | 227.8 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15855 | 1 | 48.7 | 124010 | 7690 | 3.7 | 4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:33 | Normal | 659.7 | 670 | 550.3 | 472.3 | 4.7 | 4.8 | 5 | 2.5 | 225.6 | 226.2 | 227.2 | 17 | 17 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60 | 10878 | 1 | 48.6 | 124011.1 | 7690 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:38 | Normal | 672.6 | 668 | 555 | 470 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 3.6 | 225.8 | 225.8 | 227.6 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13901 | 1 | 48.6 | 124012 | 7690 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.2 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:43 | Normal | 659.7 | 654.1 | 562.9 | 467.7 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 3.3 | 225.8 | 226.4 | 228 | 20.5 | 20.3 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13311 | 1 | 48.7 | 124013.3 | 7690 | 3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:48 | Normal | 659.1 | 662.3 | 553.9 | 465.4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2.2 | 226.2 | 226.6 | 227.8 | 15 | 15.2 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9561 | 1 | 48.6 | 124014.2 | 7690 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:53 | Normal | 670.8 | 674.3 | 554.2 | 473.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 225.4 | 225.8 | 227.2 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8194 | 1 | 48.6 | 124015.1 | 7690 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:58 | Normal | 709 | 626.9 | 613.6 | 538.1 | 7.8 | 9.5 | 9 | 5.4 | 226.8 | 227.6 | 229.2 | 30.7 | 30.8 | 30.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18489 | 1 | 48.6 | 124016 | 7690 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.2 | 5 | 3.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:03 | Normal | 596 | 616.2 | 540.4 | 485.3 | 7.7 | 7.9 | 8 | 4.3 | 227 | 227.2 | 228.8 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19006 | 1 | 48.5 | 124017.6 | 7691 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:08 | Normal | 672.7 | 669.2 | 574 | 541.9 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 4 | 226.8 | 228.2 | 228.8 | 28.2 | 28 | 28.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 20376 | 1 | 48.5 | 124019.2 | 7691 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:13 | Normal | 661.6 | 681.1 | 551.9 | 484.9 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 3.8 | 227.2 | 227.8 | 228.8 | 25.3 | 25 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15817 | 1 | 48.2 | 124020.5 | 7691 | 3.9 | 4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.1 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:18 | Normal | 660.7 | 663.2 | 551.1 | 466.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 3 | 226.6 | 227 | 228 | 18.8 | 19.2 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12075 | 1 | 48 | 124022.4 | 7691 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:23 | Normal | 664.3 | 668.9 | 522.4 | 420.5 | 9.3 | 9.7 | 11.3 | 6.4 | 226.6 | 227.2 | 228.6 | 32.4 | 33 | 32.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22179 | 1 | 48 | 124023.7 | 7691 | 5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:28 | Normal | 644 | 646.4 | 547.9 | 429.6 | 10.6 | 9.7 | 20.6 | 11.8 | 226.8 | 226.8 | 228.6 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 38792 | 1 | 45.2 | 124026.1 | 7691 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 10.5 | 10.4 | 7.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:33 | Normal | 651.8 | 646.2 | 539 | 467.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 2.6 | 225.4 | 226 | 227.2 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11160 | 1 | 44.8 | 124027.8 | 7691 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:38 | Normal | 646.8 | 660.3 | 531 | 439.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 224.6 | 225.4 | 226.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6327 | 1 | 45.3 | 124028.6 | 7691 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:43 | Normal | 695.4 | 685.2 | 554.3 | 369.2 | 7.2 | 8 | 8.5 | 5.6 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 27.4 | 27.5 | 26.9 | 60.01 | 60 | 60 | 15341 | 1 | 45.2 | 124029.2 | 7691 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:48 | Normal | 663.9 | 653.3 | 553.2 | 394.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 225 | 226 | 227 | 14.3 | 14.3 | 14 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9139 | 1 | 45.2 | 124030.4 | 7691 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:53 | Normal | 662.7 | 670.2 | 556.1 | 463 | 3.8 | 3.9 | 4 | 2.2 | 224.4 | 225.4 | 227 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9184 | 1 | 45.4 | 124031.2 | 7691 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:58 | Normal | 666 | 669.3 | 555 | 456.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 1.7 | 224.4 | 224.6 | 226.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7384 | 1 | 45.8 | 124031.9 | 7691 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:03 | Normal | 666.4 | 683.1 | 552.9 | 515.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 224.4 | 225 | 226.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6827 | 1 | 46.4 | 124032.5 | 7692 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:08 | Normal | 679.6 | 662.3 | 552.3 | 532.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 224.4 | 225.2 | 226.4 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7311 | 1 | 48.1 | 124033.1 | 7692 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:13 | Normal | 680.7 | 676.1 | 567 | 474 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 225 | 225.2 | 227.4 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10701 | 1 | 49.9 | 124033.8 | 7692 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:18 | Normal | 680 | 681.5 | 561.4 | 471.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 2.4 | 225.4 | 225.6 | 227.4 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9837 | 1 | 49.5 | 124034.7 | 7692 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:23 | Normal | 681 | 678.4 | 565.3 | 463 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 225.4 | 226.4 | 227.4 | 15.8 | 15.7 | 15.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10022 | 1 | 49.1 | 124035.6 | 7692 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:28 | Normal | 671.7 | 677.7 | 559.5 | 482.5 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 1.9 | 225.4 | 226.2 | 227 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9072 | 1 | 48.8 | 124036.4 | 7692 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:33 | Normal | 686 | 690.1 | 569.7 | 483.2 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 2.3 | 225.4 | 226.4 | 227.6 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11295 | 1 | 48.5 | 124037.2 | 7692 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:38 | Normal | 676.8 | 690.3 | 560.3 | 486.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 1.3 | 224.6 | 225.8 | 226.8 | 11.9 | 12 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7189 | 1 | 48.3 | 124038 | 7692 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:43 | Normal | 666.9 | 665.4 | 558.2 | 446.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7099 | 1 | 48.1 | 124038.9 | 7692 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:48 | Normal | 669.8 | 680.9 | 553.9 | 484.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 224.6 | 225.4 | 227 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7505 | 1 | 47.8 | 124039.6 | 7692 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:53 | Normal | 675 | 666.5 | 556.3 | 474.9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 1.6 | 224 | 225.4 | 225.8 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7285 | 1 | 47.4 | 124040.3 | 7692 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:58 | Normal | 676 | 651.5 | 563 | 454.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 223.8 | 225 | 225.6 | 12 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7357 | 1 | 46.9 | 124040.8 | 7692 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:03 | Normal | 656.9 | 677.7 | 551 | 482.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 226.2 | 227.2 | 228 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6119 | 1 | 46.1 | 124041.4 | 7693 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:08 | Normal | 689.7 | 681.1 | 575.8 | 484.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 226.2 | 227.2 | 228.2 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6825 | 1 | 44.9 | 124041.9 | 7693 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:13 | Normal | 687.5 | 713 | 564.8 | 515.8 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 1.2 | 227 | 227.6 | 228.8 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8107 | 1 | 47.6 | 124042.6 | 7693 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:18 | Normal | 655.4 | 669.9 | 553.7 | 463.9 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 226.2 | 227 | 227.8 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6689 | 1 | 49.8 | 124043.3 | 7693 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:23 | Normal | 679.8 | 695.3 | 563 | 495 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 1.3 | 226.8 | 227.6 | 228.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8866 | 1 | 49.4 | 124043.9 | 7693 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:28 | Normal | 663.6 | 681.3 | 553.1 | 478 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 226 | 227 | 228 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6537 | 1 | 48.9 | 124044.7 | 7693 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:33 | Normal | 666.6 | 654 | 544 | 469.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1 | 226.2 | 227.2 | 228 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5821 | 1 | 48.1 | 124045.1 | 7693 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:38 | Normal | 664.7 | 675.1 | 559 | 484.9 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 226 | 227 | 228 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5770 | 1 | 47.3 | 124045.6 | 7693 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:43 | Normal | 678.8 | 679.3 | 572 | 465.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 226.2 | 227 | 228.2 | 12.2 | 12.6 | 12 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8321 | 1 | 45.8 | 124046.2 | 7693 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:48 | Normal | 678 | 682.3 | 570.3 | 482.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 225.8 | 226.6 | 228.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6605 | 1 | 47.1 | 124046.8 | 7693 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:53 | Normal | 676.6 | 670.1 | 555.1 | 514.1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 0.9 | 225.2 | 226.2 | 227.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 5079 | 1 | 49.7 | 124047.3 | 7693 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:58 | Normal | 676.8 | 682.3 | 558.1 | 470.1 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 225.4 | 227 | 227.2 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5486 | 1 | 48.9 | 124047.7 | 7693 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:03 | Normal | 686 | 682.4 | 567.2 | 473.2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 226 | 226.6 | 228.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6555 | 1 | 48 | 124048.2 | 7694 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:08 | Normal | 667.8 | 672.3 | 569.8 | 449.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 225.6 | 227 | 227.2 | 8.9 | 9 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5769 | 1 | 46.7 | 124048.7 | 7694 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:13 | Normal | 647.6 | 694.7 | 551.1 | 526.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 225 | 226.2 | 227.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4664 | 1 | 46.5 | 124049.2 | 7694 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:18 | Normal | 614 | 662.9 | 549.2 | 521 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 224.6 | 225.4 | 226.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2651 | 1 | 49.6 | 124049.5 | 7694 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:23 | Normal | 638.9 | 617 | 530 | 505.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 224.6 | 226.2 | 226.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1841 | 1 | 48.6 | 124049.6 | 7694 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:28 | Normal | 666.9 | 664.4 | 541.2 | 524 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 225 | 225.8 | 227.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2023 | 1 | 47.1 | 124049.8 | 7694 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:33 | Normal | 620.5 | 679.7 | 548 | 517.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 225.4 | 226.6 | 227.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2502 | 1 | 48.2 | 124050 | 7694 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:38 | Normal | 643.7 | 659.5 | 553.9 | 529.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 225.2 | 226 | 227.4 | 4.5 | 4 | 3.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2567 | 1 | 49.1 | 124050.2 | 7694 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:43 | Normal | 650.3 | 608.5 | 558.2 | 467 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 224.8 | 225.6 | 227 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2475 | 1 | 47.5 | 124050.4 | 7694 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:48 | Normal | 664 | 632.2 | 555.2 | 477 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 224.4 | 225.4 | 226.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2479 | 1 | 49.1 | 124050.6 | 7694 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:53 | Normal | 675.6 | 661.3 | 542.9 | 377.9 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 224 | 225.4 | 226.4 | 4 | 4.4 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2388 | 1 | 48.9 | 124050.8 | 7694 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:58 | Normal | 658.8 | 654.1 | 544 | 443.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 224.4 | 225.2 | 226.8 | 3.4 | 3.8 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2036 | 1 | 46.5 | 124051 | 7694 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:03 | Normal | 616.9 | 654.7 | 513.3 | 448.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 225.4 | 226.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1539 | 1 | 49.5 | 124051.1 | 7695 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:08 | Normal | 551.4 | 625.2 | 525.1 | 435.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 225 | 226.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1191 | 1 | 47.7 | 124051.3 | 7695 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:13 | Normal | 509.6 | 629.3 | 522.7 | 522 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 883 | 1 | 49.8 | 124051.3 | 7695 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:18 | Normal | 470.5 | 602.1 | 528.1 | 512.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224 | 225.4 | 226.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 655 | 1 | 48.2 | 124051.4 | 7695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:23 | Normal | 480.8 | 590.3 | 445.9 | 481.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.4 | 225.4 | 227.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 566 | 1 | 49.8 | 124051.5 | 7695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:28 | Normal | 404 | 504.5 | 485.6 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 226.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 521 | 1 | 48.1 | 124051.5 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:33 | Normal | 472.1 | 509.5 | 465.7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 481 | 1 | 49.7 | 124051.5 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:38 | Normal | 394.7 | 450.9 | 461.7 | 417.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.4 | 226.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 461 | 1 | 47.3 | 124051.6 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:43 | Normal | 199.8 | 203.2 | 303.4 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 457 | 1 | 49.3 | 124051.6 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0