## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-21 05:49 | Wait | 584.3 | 584.7 | 521 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.9 | 124051.7 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 05:54 | Wait | 633.2 | 633.6 | 539.1 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.8 | 124051.7 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 05:59 | Normal | 639.7 | 640 | 536.4 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 228.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 568 | 1 | 35.4 | 124051.7 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:04 | Normal | 647.1 | 626.7 | 538.8 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 649 | 1 | 38.2 | 124051.7 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:09 | Normal | 531.9 | 635.8 | 491.7 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 229 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 740 | 1 | 39.9 | 124051.8 | 7695 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:14 | Normal | 675.2 | 625.4 | 514.3 | 504.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 228.2 | 228.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 816 | 1 | 40.9 | 124051.8 | 7696 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:19 | Normal | 554.8 | 597.5 | 517.6 | 449 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227 | 228.6 | 229 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 945 | 1 | 41.8 | 124051.9 | 7696 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:24 | Normal | 359.6 | 663.8 | 517.2 | 505.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 227 | 228 | 228.8 | 2.4 | 2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1145 | 1 | 42.5 | 124052 | 7696 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:29 | Normal | 219.6 | 630.8 | 537.2 | 428.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 227 | 227.8 | 229 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1170 | 1 | 43.1 | 124052.1 | 7696 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:34 | Normal | 367.6 | 623.3 | 520.8 | 505.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 227 | 227.8 | 229 | 2.6 | 3.1 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1374 | 1 | 43.6 | 124052.2 | 7696 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:39 | Normal | 515.8 | 666.1 | 536.3 | 421.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 228.6 | 229.6 | 230.6 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1682 | 1 | 44.1 | 124052.3 | 7696 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:44 | Normal | 659.6 | 666.5 | 525.7 | 474.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 228.6 | 229.6 | 231 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2134 | 1 | 44.6 | 124052.5 | 7696 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:49 | Normal | 657.5 | 672.6 | 540.6 | 465.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 229 | 229.4 | 231.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2444 | 1 | 45.1 | 124052.7 | 7696 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:54 | Normal | 676.4 | 677.5 | 563.1 | 471.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 228.8 | 229.6 | 230.8 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2911 | 1 | 45.5 | 124052.9 | 7696 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:59 | Normal | 693.4 | 687.4 | 572 | 516.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 226.6 | 227.4 | 228.4 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4011 | 1 | 46 | 124053.2 | 7696 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:04 | Normal | 693.3 | 681.7 | 575.2 | 520.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 227.2 | 228 | 229 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5056 | 1 | 46.4 | 124053.6 | 7696 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:09 | Normal | 669.2 | 592.8 | 591.4 | 532.3 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 2.3 | 227.4 | 228.4 | 229.2 | 16.1 | 16.6 | 15.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 11313 | 1 | 46.9 | 124054.4 | 7696 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:14 | Normal | 689 | 693 | 568.4 | 534.3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 227 | 227.6 | 228.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 5117 | 1 | 47.5 | 124054.9 | 7697 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:19 | Normal | 691.7 | 673.7 | 581.2 | 506.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 227 | 228 | 229 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5692 | 1 | 48 | 124055.3 | 7697 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:24 | Normal | 686.2 | 657.8 | 590.2 | 540.3 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 227.6 | 228 | 229.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6079 | 1 | 48.5 | 124055.8 | 7697 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:29 | Normal | 717.1 | 643.7 | 593 | 518.9 | 3.7 | 5 | 3.8 | 2.5 | 227.2 | 228.2 | 229.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9803 | 1 | 49.2 | 124056.5 | 7697 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:34 | Normal | 598.9 | 682.8 | 506.9 | 576.1 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 2.8 | 227.4 | 228.4 | 228.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14199 | 1 | 49.9 | 124057.7 | 7697 | 3.6 | 4.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:39 | Normal | 644.8 | 655.9 | 586.2 | 578.3 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 4.1 | 227.8 | 228.2 | 230 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19839 | 1 | 47.9 | 124059.2 | 7697 | 3.9 | 5.4 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:44 | Normal | 586.7 | 647 | 574.5 | 565.9 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 4 | 228.8 | 229.8 | 230.6 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 19736 | 1 | 49.2 | 124060.9 | 7697 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.1 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:49 | Normal | 673.5 | 628.8 | 561.1 | 512.1 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 228.6 | 229 | 230.2 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7376 | 1 | 49.1 | 124061.8 | 7697 | 1.6 | 2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:54 | Normal | 682.4 | 651.9 | 575.5 | 504.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 228 | 228.8 | 230.2 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6809 | 1 | 47.4 | 124062.4 | 7697 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:59 | Normal | 675.9 | 670.9 | 566.2 | 527 | 2.5 | 2.7 | 3 | 1.5 | 228 | 228.8 | 229.8 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6967 | 1 | 50 | 124063 | 7697 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:04 | Normal | 670 | 693.7 | 574.6 | 515.7 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 228.2 | 228.4 | 230.2 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8100 | 1 | 48.8 | 124063.6 | 7697 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:09 | Normal | 694 | 668.4 | 585.1 | 468.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 2 | 228.2 | 228.8 | 230.2 | 13.1 | 13.5 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8772 | 1 | 46.5 | 124064.3 | 7697 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:14 | Normal | 679.5 | 671.5 | 562 | 473 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 227.2 | 228 | 228.2 | 11.9 | 12 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7649 | 1 | 49.6 | 124064.9 | 7698 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:19 | Normal | 687.4 | 672.2 | 583.5 | 454.5 | 4.7 | 5.2 | 5 | 3.1 | 228 | 228.6 | 229.8 | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11452 | 1 | 48.4 | 124065.7 | 7698 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:24 | Normal | 683.6 | 682.8 | 579.2 | 532.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 2.8 | 228 | 228.8 | 229.8 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 11954 | 1 | 46.5 | 124066.7 | 7698 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:29 | Normal | 721.4 | 686.8 | 542.7 | 484.6 | 8.9 | 8.3 | 16.4 | 7.3 | 228.4 | 230.4 | 231 | 38.7 | 38.5 | 38.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 22108 | 1 | 50 | 124067.8 | 7698 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0 | 8.4 | 7.7 | 4.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:34 | Normal | 672.5 | 684.6 | 565.2 | 464 | 4 | 4.1 | 4.5 | 2.3 | 227.4 | 228 | 230 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9869 | 1 | 49.4 | 124068.9 | 7698 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:39 | Normal | 671.8 | 674.9 | 567.9 | 524.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 2.1 | 227.6 | 228.6 | 229.4 | 14.4 | 15.6 | 14 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9876 | 1 | 48.6 | 124069.8 | 7698 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:44 | Normal | 687.5 | 710.2 | 574.2 | 452.1 | 5 | 5 | 5.3 | 3.1 | 227.4 | 228 | 229.4 | 18.6 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 11439 | 1 | 47.5 | 124070.6 | 7698 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:49 | Normal | 679 | 673 | 558.4 | 530.7 | 5 | 5.4 | 5.5 | 2.8 | 228 | 229.8 | 229.8 | 18.5 | 19.6 | 18.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11700 | 1 | 46 | 124071.9 | 7698 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:54 | Normal | 570 | 659.7 | 600.6 | 453.3 | 17.1 | 17.6 | 14.9 | 9.5 | 228.8 | 229.2 | 231 | 52.7 | 52.6 | 51.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32562 | 1 | 46.5 | 124073.5 | 7698 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.6 | 9.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:59 | Normal | 659.7 | 681.7 | 567 | 645.6 | 14.8 | 13.3 | 13.8 | 3.8 | 229 | 229.8 | 231.6 | 44.3 | 44.9 | 44.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27407 | 1 | 45 | 124076.2 | 7698 | 7.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 7.9 | 0 | 6 | 5.2 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:04 | Normal | 652.8 | 654.9 | 550.9 | 547 | 14 | 14.1 | 14.1 | 6.9 | 228.8 | 230 | 230.8 | 45.3 | 44.5 | 44.3 | 59.96 | 59.99 | 60 | 29871 | 1 | 43 | 124078.8 | 7698 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:09 | Normal | 657.7 | 657.8 | 546.1 | 487.3 | 13.6 | 13.9 | 14 | 8.2 | 228.6 | 229.4 | 230.8 | 44.5 | 45.1 | 44 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29614 | 1 | 43 | 124081.3 | 7698 | 7 | 7.3 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7 | 4.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:14 | Normal | 652.8 | 648.5 | 547.5 | 505.5 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 8 | 229.2 | 229.6 | 230.6 | 44.6 | 44.9 | 44.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 29741 | 1 | 43.2 | 124083.7 | 7699 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 4.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:19 | Normal | 654.9 | 649 | 537.4 | 499.4 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 8.3 | 229.2 | 230 | 231.2 | 46.5 | 46.2 | 45.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30514 | 1 | 43.7 | 124086.3 | 7699 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:24 | Normal | 683.9 | 628 | 579.4 | 479.3 | 6.3 | 6.9 | 6 | 3.6 | 228.4 | 228.8 | 230.4 | 21.9 | 22.4 | 22 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12783 | 1 | 44.6 | 124088 | 7699 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:29 | Normal | 636.8 | 672.1 | 555.7 | 509.7 | 7.5 | 14.5 | 5.7 | 6.9 | 228.8 | 229.6 | 230.8 | 29.3 | 29.3 | 28.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31469 | 1 | 45 | 124090.5 | 7699 | 4.4 | 6.4 | 0 | 7.4 | 8.3 | 0 | 3.4 | 5 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:34 | Normal | 651.7 | 635.6 | 535.1 | 544.1 | 15.6 | 16.1 | 15.8 | 8 | 228.6 | 229.4 | 230.6 | 49.6 | 50.4 | 49.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 33144 | 1 | 45.1 | 124093.3 | 7699 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 8.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:39 | Normal | 639.8 | 641.7 | 538.3 | 491.3 | 16.4 | 16.3 | 16 | 9.6 | 229.4 | 230.2 | 231.2 | 50.6 | 51 | 51 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 33854 | 1 | 45.5 | 124096 | 7699 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.2 | 5.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:44 | Normal | 668.1 | 661.3 | 545.3 | 503.7 | 12.1 | 12 | 13 | 7.7 | 228.2 | 228.8 | 229.8 | 40.5 | 40.4 | 39.7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 26435 | 1 | 45.9 | 124098.6 | 7699 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.8 | 4.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:49 | Normal | 644.9 | 641.9 | 544 | 524.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3 | 227.2 | 227.8 | 228.8 | 20.2 | 20.7 | 20.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13307 | 1 | 45.4 | 124100.3 | 7699 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:54 | Normal | 662.8 | 664.8 | 551.2 | 526.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 4.3 | 227.6 | 228.4 | 229.4 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 17793 | 1 | 49.6 | 124101.6 | 7699 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:59 | Normal | 659.9 | 661.7 | 554.1 | 523.1 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 4.2 | 228.2 | 228.8 | 230.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 18335 | 1 | 49.5 | 124103.1 | 7699 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:04 | Normal | 668.7 | 665.7 | 557.3 | 521.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 4.4 | 227.8 | 229 | 229.8 | 28.5 | 28.3 | 28 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 18450 | 1 | 49.4 | 124104.6 | 7699 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:09 | Normal | 653.2 | 663 | 554.6 | 456.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 4.1 | 227.6 | 228 | 229.6 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 16119 | 1 | 49.3 | 124106.1 | 7699 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:14 | Normal | 672.8 | 670.8 | 561.3 | 457.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 5 | 227.2 | 228 | 229.2 | 28.5 | 28.8 | 27.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18324 | 1 | 49.4 | 124107.5 | 7700 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:19 | Normal | 666.9 | 673.8 | 559.3 | 457.3 | 9.3 | 9.8 | 10 | 5.8 | 227.4 | 229.4 | 229.2 | 31.9 | 32.2 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22157 | 1 | 49.3 | 124109.2 | 7700 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:24 | Normal | 665.5 | 664.7 | 552.1 | 500.2 | 7 | 7.3 | 7.2 | 3.6 | 227 | 228 | 228.6 | 24.3 | 24.7 | 23.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15767 | 1 | 49.4 | 124110.8 | 7700 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:29 | Normal | 658.8 | 660.9 | 545.3 | 472.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 2.9 | 226.2 | 227.6 | 228.4 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12324 | 1 | 49.3 | 124111.9 | 7700 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:34 | Normal | 659.7 | 672.6 | 544.1 | 449.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 2.5 | 226.2 | 226.6 | 228.2 | 15.2 | 15.6 | 15.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9914 | 1 | 49.2 | 124112.8 | 7700 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:39 | Normal | 673.6 | 670.7 | 554 | 464 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 2 | 226 | 226.4 | 227.4 | 12.9 | 13.3 | 12.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8459 | 1 | 49.1 | 124113.6 | 7700 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:44 | Normal | 668 | 688.5 | 556.4 | 475.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.9 | 226.6 | 227 | 227.8 | 13.5 | 13.8 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8756 | 1 | 48.8 | 124114.3 | 7700 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:49 | Normal | 661.9 | 678.6 | 562.2 | 465.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 1.9 | 226.2 | 227.2 | 227.8 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8638 | 1 | 48.5 | 124115 | 7700 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:54 | Normal | 672.5 | 687.3 | 559 | 466.2 | 3.8 | 4 | 4.3 | 2.2 | 226.4 | 227 | 228.2 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9306 | 1 | 48.1 | 124115.7 | 7700 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:59 | Normal | 677.9 | 681.8 | 563 | 533.1 | 5 | 5.2 | 5.3 | 2.6 | 226.4 | 227.6 | 228.4 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11774 | 1 | 47.5 | 124116.6 | 7700 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:04 | Normal | 681.8 | 676.9 | 560.1 | 519.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | 226.6 | 227.6 | 229 | 20.2 | 20.7 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 13186 | 1 | 47 | 124117.9 | 7700 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:09 | Normal | 679.9 | 678.9 | 558.3 | 535.3 | 5.7 | 6 | 6.3 | 3.2 | 227.2 | 228 | 229 | 21.1 | 20.7 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13517 | 1 | 46.7 | 124119 | 7700 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:14 | Normal | 655.5 | 660.1 | 518.1 | 481.5 | 13.7 | 11.3 | 14.2 | 7.1 | 227.6 | 229 | 230 | 40.3 | 39.9 | 39.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 40149 | 1 | 45.1 | 124121.6 | 7701 | 8.7 | 7 | 0 | 6.1 | 5.7 | 0 | 8.1 | 7.2 | 4.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:19 | Normal | 641.2 | 638.5 | 532.2 | 514.1 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 11.1 | 229.2 | 229.6 | 230.6 | 60.6 | 60.2 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 40232 | 1 | 45.3 | 124125 | 7701 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.9 | 6.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:24 | Normal | 628.6 | 620.8 | 514.3 | 494.3 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 11.4 | 229.2 | 229.8 | 231 | 59.9 | 59.4 | 59.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 39921 | 1 | 46.4 | 124128.3 | 7701 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.9 | 6.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:29 | Normal | 622.5 | 619.2 | 515.9 | 490.8 | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 11.3 | 229.2 | 230 | 231.4 | 57 | 57 | 57.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 38209 | 1 | 47.4 | 124131.5 | 7701 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 6.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:34 | Normal | 645.6 | 571.8 | 502.1 | 494.2 | 9.8 | 14.3 | 6 | 3.6 | 228.6 | 228.8 | 231 | 29.4 | 29.9 | 28.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21500 | 1 | 48.1 | 124134.7 | 7701 | 4.6 | 5.8 | 0 | 7.8 | 6.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:39 | Normal | 622.3 | 619.4 | 514.9 | 491.9 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 10.7 | 229.2 | 229.8 | 230.6 | 54.7 | 53.8 | 53.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 36169 | 1 | 48.2 | 124137.1 | 7701 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9 | 6.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:44 | Normal | 629 | 613 | 511.3 | 498.3 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 10.6 | 229.4 | 229.8 | 231.2 | 54.1 | 55 | 54.3 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 36231 | 1 | 48.6 | 124140.2 | 7701 | 9 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9 | 9.1 | 6.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:49 | Normal | 622.9 | 615.9 | 513.8 | 501.8 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 11.1 | 228.8 | 230.2 | 230.6 | 56.8 | 56.6 | 56.8 | 60.01 | 60 | 60 | 37820 | 1 | 48.9 | 124143.2 | 7701 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:54 | Normal | 604 | 643.9 | 516.2 | 551.6 | 20 | 18 | 18.2 | 10.3 | 228.8 | 230.2 | 230.4 | 57.5 | 56.9 | 56.8 | 60 | 60.05 | 60.02 | 34987 | 1 | 49.3 | 124146.3 | 7701 | 10.2 | 10.3 | 0 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.4 | 9.7 | 5.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:59 | Normal | 610.9 | 618.8 | 507.5 | 497.9 | 20 | 19.6 | 6.5 | 8.8 | 228.6 | 229.8 | 231.4 | 47.1 | 47.2 | 46.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 36921 | 1 | 49.7 | 124149.4 | 7701 | 10.2 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 3.2 | 4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:04 | Normal | 617.5 | 614.8 | 499.5 | 491.6 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 11.1 | 228.6 | 230 | 230.6 | 56.5 | 56.7 | 55.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 37348 | 1 | 50 | 124152.5 | 7701 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.6 | 6.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:09 | Normal | 617.6 | 610.2 | 511.6 | 495.6 | 18.5 | 18.4 | 17.9 | 10.7 | 228.6 | 229.4 | 230.8 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 36557 | 1 | 50.2 | 124155.6 | 7701 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.2 | 6.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:14 | Normal | 480.8 | 628.5 | 510.6 | 360.7 | 12.1 | 12.8 | 6.1 | 6 | 228.4 | 229 | 229.4 | 28.8 | 28.3 | 28.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 28072 | 1 | 50.2 | 124158.4 | 7702 | 5.8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:19 | Normal | 618.9 | 623.8 | 511.1 | 496.1 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 10.8 | 227.8 | 228.8 | 229.8 | 55.7 | 56.4 | 55.1 | 60 | 60 | 60 | 36964 | 1 | 49.9 | 124160.9 | 7702 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 6.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:24 | Normal | 614.6 | 613.5 | 504.3 | 497.5 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 10.8 | 228.6 | 229.6 | 230.8 | 55.9 | 55.5 | 55.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36900 | 1 | 50.2 | 124164 | 7702 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.4 | 6.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:29 | Normal | 608.8 | 627.5 | 495.8 | 496.9 | 4.1 | 4 | 4.1 | 2.1 | 227.2 | 227.8 | 229 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8957 | 1 | 50.3 | 124166.3 | 7702 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:34 | Normal | 627.2 | 635.4 | 515.3 | 498.8 | 17 | 16.5 | 16.9 | 10.1 | 228.2 | 228.6 | 230.4 | 51.2 | 51.9 | 51.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 34494 | 1 | 49.7 | 124168.7 | 7702 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.5 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:39 | Normal | 620.8 | 622.7 | 524.2 | 499.1 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 10 | 228.4 | 229.6 | 230.2 | 51 | 51.3 | 51.1 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 34136 | 1 | 49.9 | 124171.6 | 7702 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 5.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:44 | Normal | 623.7 | 622.5 | 518 | 504 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 9.8 | 228.4 | 229.4 | 230.6 | 51.3 | 50.9 | 50.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34036 | 1 | 50 | 124174.5 | 7702 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.4 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:49 | Normal | 633.1 | 627 | 523.5 | 489.5 | 17.6 | 17.5 | 16.9 | 10.4 | 228.4 | 230 | 230.4 | 53.9 | 53.3 | 53.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 35548 | 1 | 50.1 | 124177.3 | 7702 | 8.9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.6 | 6.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:54 | Normal | 625.6 | 619.9 | 508.1 | 491.4 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 9.8 | 227.8 | 228.8 | 230.2 | 52.6 | 52.9 | 51.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 34701 | 1 | 50.2 | 124180.2 | 7702 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:59 | Normal | 618.8 | 633.9 | 517.3 | 472.1 | 6.8 | 3.3 | 6 | 1.8 | 226.8 | 227.6 | 228.4 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 16156 | 1 | 50.3 | 124183 | 7702 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:04 | Normal | 630.3 | 639.7 | 541.2 | 457.2 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 3.2 | 226.8 | 227.6 | 228.4 | 19.4 | 19.8 | 19.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11952 | 1 | 49.1 | 124183.8 | 7702 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:09 | Normal | 656.4 | 638.3 | 529.1 | 448.6 | 17.3 | 17 | 17.3 | 10.3 | 227 | 227.8 | 228.4 | 54.1 | 53.4 | 53.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 36255 | 1 | 48.6 | 124186.4 | 7702 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.5 | 0 | 8.9 | 8.9 | 6.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:14 | Normal | 626.7 | 631.7 | 523.1 | 476.1 | 19.7 | 19.5 | 18.8 | 10.1 | 226.8 | 228.6 | 229 | 58.8 | 58.9 | 58.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 38686 | 1 | 49.1 | 124189 | 7703 | 10 | 10.1 | 0 | 10 | 9.9 | 0 | 9.7 | 9.7 | 6.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:19 | Normal | 646.7 | 624.6 | 522.8 | 452.1 | 6.9 | 8 | 6.5 | 3.7 | 227.2 | 228 | 229.2 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14731 | 1 | 49.1 | 124191.3 | 7703 | 3.3 | 3.7 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:24 | Normal | 653.7 | 657.7 | 534.2 | 507.1 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 3.2 | 226.2 | 227 | 228.4 | 23.1 | 22.9 | 23.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14825 | 1 | 48.2 | 124192.4 | 7703 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:29 | Normal | 638.6 | 659.5 | 528.7 | 520.9 | 6.1 | 6 | 6.1 | 2.8 | 225.6 | 226.6 | 227.8 | 20.3 | 20 | 19.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 12849 | 1 | 47.2 | 124193.5 | 7703 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:34 | Normal | 662.4 | 658 | 547.7 | 427.8 | 18.5 | 19.2 | 18.5 | 11.1 | 226.8 | 227.8 | 228.6 | 58.4 | 58.6 | 57.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 37921 | 1 | 47.5 | 124196 | 7703 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.7 | 9.9 | 0 | 9.4 | 9.4 | 6.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:39 | Normal | 624.7 | 628.8 | 520.2 | 430.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 2.1 | 226.2 | 226.4 | 228.2 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9771 | 1 | 48.4 | 124198.3 | 7703 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:44 | Normal | 650.7 | 651.7 | 526 | 471.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 2.3 | 225.6 | 226 | 227.4 | 15.8 | 16 | 15.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10264 | 1 | 47.4 | 124199.1 | 7703 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:49 | Normal | 637.6 | 649.7 | 541.5 | 463.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 225 | 226 | 226.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8351 | 1 | 46.4 | 124199.8 | 7703 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:54 | Normal | 663.8 | 668.8 | 549.4 | 467.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 225.6 | 225.8 | 227 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8764 | 1 | 45.9 | 124200.5 | 7703 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:59 | Normal | 673.5 | 660 | 554.8 | 431.8 | 15.1 | 15.6 | 15.3 | 8.2 | 226.6 | 227.6 | 228.4 | 49.7 | 49.5 | 49.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32557 | 1 | 45.9 | 124202.3 | 7703 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:04 | Normal | 647.4 | 653.6 | 534.2 | 416.1 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 6.9 | 226.4 | 227.4 | 228.4 | 44.6 | 44.9 | 44.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29538 | 1 | 47 | 124204.9 | 7703 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.3 | 5.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:09 | Normal | 637 | 642 | 535.1 | 437.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 224.8 | 225.8 | 226 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6781 | 1 | 46.9 | 124206.1 | 7703 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:14 | Normal | 615.8 | 670.9 | 540.9 | 414 | 13 | 12.7 | 13.8 | 6.3 | 226.2 | 227.6 | 228.2 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24000 | 1 | 46.6 | 124207.9 | 7704 | 6 | 6.7 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 7 | 7.1 | 5.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:19 | Normal | 643.4 | 603.1 | 453.2 | 403.9 | 12.1 | 13.6 | 11.5 | 5 | 225.8 | 227 | 227.8 | 36.2 | 35.9 | 35.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20193 | 1 | 46.8 | 124209.8 | 7704 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:24 | Normal | 641.3 | 623.1 | 540.6 | 412.6 | 12 | 12.3 | 12 | 5.1 | 225.8 | 227 | 227.8 | 37 | 37 | 36.7 | 60 | 60.01 | 60 | 23173 | 1 | 46.8 | 124211.9 | 7704 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:29 | Normal | 634.6 | 624.1 | 514.3 | 381.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 224.2 | 225.2 | 226.2 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6152 | 1 | 46.4 | 124213.1 | 7704 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:34 | Normal | 677.8 | 700.4 | 541.8 | 386.8 | 11.6 | 11.2 | 12 | 5.2 | 226 | 226.8 | 228 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 24451 | 1 | 45.5 | 124214 | 7704 | 5.9 | 6 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:39 | Normal | 595 | 696.1 | 548.3 | 379.2 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 3.1 | 225.2 | 226.2 | 227.4 | 20.9 | 21.1 | 20.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10831 | 1 | 45.3 | 124215.2 | 7704 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:44 | Normal | 629.9 | 642.9 | 536.3 | 400.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 223.6 | 225 | 225.6 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5321 | 1 | 45.2 | 124216.2 | 7704 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:49 | Normal | 694.7 | 545.8 | 443 | 409 | 4 | 5 | 5.2 | 2 | 223.6 | 224.2 | 225.8 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7947 | 1 | 49.4 | 124216.7 | 7704 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:54 | Normal | 655.8 | 650.8 | 539.1 | 543.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1 | 223.6 | 224.4 | 225.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5650 | 1 | 49.4 | 124217.2 | 7704 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:59 | Normal | 642.7 | 647.8 | 547.2 | 468 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1 | 224 | 225.8 | 226 | 7.9 | 8 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5062 | 1 | 49.5 | 124217.6 | 7704 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:04 | Normal | 645.8 | 663.8 | 549.8 | 532.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 224.2 | 225 | 226.2 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4439 | 1 | 49.2 | 124218 | 7704 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:09 | Normal | 645.8 | 657.7 | 541.9 | 494.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 224 | 225 | 225.8 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4119 | 1 | 49 | 124218.4 | 7704 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:14 | Normal | 650.8 | 666.8 | 546.3 | 459.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 223.4 | 224.4 | 225.8 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3989 | 1 | 48.6 | 124218.7 | 7705 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:19 | Normal | 661.9 | 647.9 | 536.3 | 527.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 223.2 | 224.2 | 225.2 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4153 | 1 | 48 | 124219.1 | 7705 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:24 | Normal | 644.8 | 661.5 | 543.2 | 443.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 222.8 | 223.6 | 225 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3302 | 1 | 46.9 | 124219.4 | 7705 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:29 | Normal | 661.8 | 667.8 | 559.2 | 463.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 222.8 | 224.6 | 225 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3884 | 1 | 45.5 | 124219.7 | 7705 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:34 | Normal | 653.7 | 661.7 | 560.1 | 515.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 223.2 | 224 | 225.4 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 4339 | 1 | 49.7 | 124220 | 7705 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:39 | Normal | 678 | 656.5 | 545.3 | 510.1 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 222.8 | 223.4 | 225 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4116 | 1 | 48.7 | 124220.4 | 7705 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:44 | Normal | 643.7 | 662.1 | 549.5 | 464.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 223 | 223.8 | 224.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3213 | 1 | 47.4 | 124220.7 | 7705 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:49 | Normal | 653.5 | 678.4 | 554.2 | 472 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 223 | 223.8 | 224.4 | 5.8 | 6 | 5.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3586 | 1 | 46 | 124221 | 7705 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:54 | Normal | 652.8 | 658.8 | 561.3 | 402.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 224.8 | 225.4 | 226.8 | 5.3 | 5.1 | 5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3351 | 1 | 49.4 | 124221.3 | 7705 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:59 | Normal | 645.1 | 657.1 | 554.9 | 435.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 224.6 | 226 | 226.6 | 4.5 | 4.6 | 4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2732 | 1 | 47.8 | 124221.5 | 7705 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:04 | Normal | 643.5 | 675.3 | 550.3 | 424.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 224.4 | 225.2 | 226.6 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2918 | 1 | 46.3 | 124221.7 | 7705 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:09 | Normal | 648.1 | 588.7 | 557.3 | 453.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 224.6 | 225.8 | 226.6 | 3.6 | 4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2251 | 1 | 49.1 | 124222 | 7705 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:14 | Normal | 638.7 | 669.1 | 532.4 | 526.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 226.4 | 3 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1776 | 1 | 47.2 | 124222.1 | 7706 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:19 | Normal | 617.7 | 618.7 | 515.5 | 570.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 224 | 225 | 226 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1551 | 1 | 49.7 | 124222.3 | 7706 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:24 | Normal | 611.7 | 589 | 504.1 | 515 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.8 | 224.8 | 225.8 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1483 | 1 | 48.1 | 124222.4 | 7706 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:29 | Normal | 609.6 | 639.2 | 548.1 | 576.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 223.8 | 224.6 | 226.2 | 2 | 2.5 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1225 | 1 | 49.5 | 124222.5 | 7706 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:34 | Normal | 578.9 | 652.1 | 528.3 | 546.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 224.6 | 225.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 1172 | 1 | 48.7 | 124222.6 | 7706 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:39 | Normal | 470.6 | 632.5 | 542.3 | 500.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 224 | 224.6 | 225.8 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1182 | 1 | 45.9 | 124222.7 | 7706 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:44 | Normal | 339.9 | 612.7 | 536.4 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224 | 224.4 | 226.2 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 978 | 1 | 48.7 | 124222.8 | 7706 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:49 | Normal | 200.7 | 589.5 | 498.9 | 569.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224 | 224.8 | 225.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 840 | 1 | 46.1 | 124222.9 | 7706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:54 | Normal | 222.8 | 505 | 553.1 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224 | 225 | 227 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 739 | 1 | 48.6 | 124222.9 | 7706 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:59 | Normal | 214.9 | 584.7 | 508 | 505.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 224.8 | 225.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 731 | 1 | 50 | 124223 | 7706 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:04 | Normal | 202.1 | 598.9 | 514.6 | 417.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 774 | 1 | 48.3 | 124223.1 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:09 | Normal | 238.4 | 583.9 | 496.8 | 367 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 742 | 1 | 49.8 | 124223.1 | 7706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:14 | Normal | 204.2 | 641 | 474.3 | 451.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 764 | 1 | 48 | 124223.2 | 7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:19 | Normal | 199.8 | 542 | 486.6 | 537.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224 | 225 | 226.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 605 | 1 | 50 | 124223.2 | 7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:24 | Normal | 184.2 | 576.5 | 489.8 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 226.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 534 | 1 | 48.2 | 124223.3 | 7707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:29 | Normal | 212 | 481.7 | 501.2 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 484 | 1 | 49.7 | 124223.3 | 7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:34 | Normal | 204.9 | 388.4 | 398.7 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 457 | 1 | 47.4 | 124223.4 | 7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:39 | Normal | 201.3 | 200.3 | 400.1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 445 | 1 | 49.3 | 124223.4 | 7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:44 | Normal | 202.9 | 223.3 | 234.7 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.4 | 225.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 434 | 1 | 47.5 | 124223.4 | 7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0