## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-21 05:52 | Wait | 435.8 | 446.1 | 444.2 | 444.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28.9 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 05:57 | Wait | 462.9 | 478.2 | 476.4 | 476.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:02 | Normal | 418.2 | 414.2 | 453.8 | 431 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 218.6 | 217.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5 | 1 | 32.9 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:07 | Normal | 355.4 | 463.7 | 498.6 | 474.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 24 | 1 | 35.6 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:12 | Normal | 274.6 | 418.9 | 493.6 | 280 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 218.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 94 | 1 | 37 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:17 | Normal | 199.8 | 439.8 | 510.2 | 208.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 103 | 1 | 38.1 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:22 | Normal | 320.3 | 489.9 | 483.4 | 252.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219 | 218.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 298 | 1 | 38.9 | 82271.2 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:27 | Normal | 471.9 | 498 | 478.4 | 460.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 470 | 1 | 39.7 | 82271.2 | 7818 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:32 | Normal | 463.9 | 500.9 | 512.7 | 496 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 218.6 | 218.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 538 | 1 | 40.1 | 82271.3 | 7818 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:37 | Normal | 478.8 | 485.9 | 523.6 | 487.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.6 | 220.2 | 219.6 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 748 | 1 | 40.8 | 82271.3 | 7819 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:42 | Normal | 498 | 499.3 | 462.8 | 445.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222 | 220.6 | 220.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1023 | 1 | 41.3 | 82271.4 | 7819 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:47 | Normal | 484.9 | 511 | 497.7 | 499 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 222 | 220.6 | 220.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1302 | 1 | 41.8 | 82271.5 | 7819 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:52 | Normal | 494.9 | 516.9 | 515.3 | 496.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 222.6 | 221.2 | 220.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1638 | 1 | 42.2 | 82271.6 | 7819 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 06:57 | Normal | 508.8 | 504.9 | 504.7 | 477.1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2063 | 1 | 42.7 | 82271.8 | 7819 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:02 | Normal | 512.8 | 511.8 | 510.9 | 516.3 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 220.4 | 219 | 218.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2816 | 1 | 43.2 | 82272 | 7819 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:07 | Normal | 523.8 | 546.9 | 531.3 | 534.6 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 220 | 219.2 | 218.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5544 | 1 | 43.7 | 82272.3 | 7819 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:12 | Normal | 493.7 | 522.8 | 522.5 | 506.9 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3148 | 1 | 44.2 | 82272.7 | 7819 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:17 | Normal | 509.8 | 502.8 | 514.3 | 507.6 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 220 | 218.6 | 218.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3125 | 1 | 44.8 | 82272.9 | 7819 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:22 | Normal | 488.3 | 504.4 | 505.4 | 495.6 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.3 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 3024 | 1 | 45.4 | 82273.2 | 7819 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:27 | Normal | 524.9 | 536.9 | 533.7 | 519 | 2.9 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8749 | 1 | 45.9 | 82273.7 | 7819 | 2.7 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:32 | Normal | 525.9 | 532.9 | 524.9 | 533.3 | 3.5 | 7.1 | 4.9 | 4.5 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10679 | 1 | 46.6 | 82274.6 | 7819 | 3.3 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:37 | Normal | 499.7 | 522.8 | 516.5 | 508.9 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 220.8 | 219.4 | 218.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5688 | 1 | 47.5 | 82275.1 | 7820 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:42 | Normal | 516.8 | 524.9 | 520.6 | 519 | 4 | 8.3 | 6 | 5.8 | 221.2 | 220 | 219.8 | 32.3 | 32.1 | 32 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 12051 | 1 | 48.5 | 82275.9 | 7820 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:47 | Normal | 495.8 | 504.9 | 505.7 | 493 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4442 | 1 | 42.2 | 82276.6 | 7820 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:52 | Normal | 485.8 | 500.9 | 500.6 | 498.9 | 1 | 2.5 | 2.1 | 2 | 221.4 | 220.4 | 220 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3930 | 1 | 46.8 | 82276.9 | 7820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 07:57 | Normal | 508.7 | 495.7 | 493.6 | 489.8 | 0.9 | 2.4 | 2 | 1.8 | 221.4 | 220 | 219.6 | 10 | 10 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3676 | 1 | 48.5 | 82277.2 | 7820 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:02 | Normal | 510.9 | 504 | 504.7 | 509.9 | 1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 221 | 220.2 | 219.8 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3851 | 1 | 49.4 | 82277.6 | 7820 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:07 | Normal | 500.8 | 518 | 513 | 509.4 | 1.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 222 | 220 | 220 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4884 | 1 | 49.9 | 82277.9 | 7820 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:12 | Normal | 493.8 | 505.9 | 513.1 | 505.5 | 1.3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 220.4 | 219 | 219.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5157 | 1 | 47.5 | 82278.4 | 7820 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:17 | Normal | 493.7 | 509.8 | 509.3 | 490.7 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 220.6 | 219 | 219 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5352 | 1 | 49.1 | 82278.8 | 7820 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:22 | Normal | 501.8 | 513.8 | 503.8 | 500 | 2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 221.4 | 220.4 | 219.8 | 20 | 20.1 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7329 | 1 | 50 | 82279.4 | 7820 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:27 | Normal | 498.7 | 503.7 | 508.2 | 509.5 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 221.8 | 219.8 | 219.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6771 | 1 | 48.2 | 82280 | 7820 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:32 | Normal | 501 | 512.1 | 513.3 | 501.6 | 2.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 220.8 | 219.2 | 219.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7391 | 1 | 49.9 | 82280.8 | 7820 | 2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:37 | Normal | 507.8 | 513.9 | 507.1 | 500.6 | 2.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 220.8 | 219.2 | 218.6 | 21 | 21 | 20.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7410 | 1 | 48 | 82281.4 | 7821 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:42 | Normal | 501.9 | 506 | 503.9 | 500.3 | 1.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6243 | 1 | 49.9 | 82282 | 7821 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:47 | Normal | 516.9 | 533 | 530.8 | 522 | 3 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 221.6 | 220.2 | 219.6 | 28.1 | 28 | 28 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9401 | 1 | 48 | 82282.6 | 7821 | 2.9 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:52 | Normal | 494.7 | 514.8 | 515.5 | 512.9 | 3.7 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 221.6 | 221 | 220.4 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11594 | 1 | 48 | 82283.5 | 7821 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 08:57 | Normal | 489.4 | 514.7 | 507.7 | 503.1 | 4.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 222.6 | 221.2 | 220.8 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14856 | 1 | 40.9 | 82284.9 | 7821 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:02 | Normal | 500 | 501 | 506.5 | 504.8 | 6.1 | 12.7 | 10.5 | 10.3 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 50.1 | 49.8 | 49.7 | 59.97 | 60 | 60.01 | 18705 | 1 | 40.3 | 82286.2 | 7821 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:07 | Normal | 490.3 | 501.4 | 497.2 | 501.5 | 5.8 | 11.9 | 9.6 | 9.5 | 222.8 | 221.6 | 221.2 | 46.6 | 46.6 | 46.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 17257 | 1 | 40.7 | 82287.7 | 7821 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:12 | Normal | 491.8 | 497.8 | 503.1 | 502.4 | 5.8 | 12 | 9.6 | 9.4 | 223.2 | 221.4 | 221.2 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17287 | 1 | 41 | 82289.2 | 7821 | 5.7 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:17 | Normal | 480 | 495 | 493.1 | 496.4 | 6.1 | 12.6 | 10 | 10 | 222.8 | 221.2 | 221.2 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 18000 | 1 | 41.2 | 82290.6 | 7821 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:22 | Normal | 473.1 | 496 | 508 | 499.4 | 2 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10721 | 1 | 41.5 | 82292.1 | 7821 | 2.9 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:27 | Normal | 489.7 | 497.6 | 505.1 | 496.5 | 7 | 14.1 | 11.5 | 11.7 | 223 | 221.8 | 221.8 | 55.7 | 55.5 | 55.4 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 21076 | 1 | 41.4 | 82293.1 | 7821 | 6.7 | 0.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:32 | Normal | 490 | 493.7 | 491.7 | 499.1 | 7.5 | 15.5 | 12.8 | 12.6 | 223.4 | 221.6 | 221.6 | 60 | 60 | 59.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 22519 | 1 | 41.7 | 82294.6 | 7821 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:37 | Normal | 475.7 | 483.8 | 489.7 | 488.1 | 6.8 | 13.8 | 11.3 | 11.3 | 222.6 | 221.4 | 221.4 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19705 | 1 | 42.2 | 82296.3 | 7822 | 6.7 | 0 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:42 | Normal | 473.9 | 483 | 487.1 | 482.4 | 5 | 10 | 8.5 | 8.3 | 222.2 | 221.2 | 220.2 | 38.9 | 39 | 38.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15217 | 1 | 42.8 | 82298 | 7822 | 5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:47 | Normal | 477.5 | 490.7 | 502.9 | 502.4 | 5.3 | 11.6 | 10.6 | 10.9 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17525 | 1 | 42.9 | 82299.2 | 7822 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:52 | Normal | 482 | 487 | 493.6 | 490.9 | 3 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 220.6 | 219 | 218.6 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9206 | 1 | 43.8 | 82300 | 7822 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 09:57 | Normal | 488.7 | 488.9 | 492.6 | 494 | 3.8 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12821 | 1 | 49.1 | 82301.1 | 7822 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:02 | Normal | 492.9 | 493.9 | 500.7 | 500.1 | 4.1 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 35.1 | 35.2 | 35 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12983 | 1 | 47.8 | 82302.1 | 7822 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:07 | Normal | 484.5 | 498.7 | 491.4 | 486.7 | 3.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 221.4 | 220.2 | 220 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12239 | 1 | 45.1 | 82303.4 | 7822 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:12 | Normal | 491.2 | 496.1 | 483.2 | 490.5 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 11273 | 1 | 43 | 82304.3 | 7822 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:17 | Normal | 484.9 | 494.8 | 492.5 | 490.7 | 3.8 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12140 | 1 | 42.4 | 82305.3 | 7822 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:22 | Normal | 489.9 | 496.5 | 491 | 493.6 | 8.7 | 17.4 | 15.1 | 15 | 221.8 | 220.2 | 221 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 26721 | 1 | 42.2 | 82306.5 | 7822 | 9 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:27 | Normal | 487.8 | 499.8 | 490.6 | 487 | 2.9 | 6 | 6 | 5.8 | 220.2 | 218.8 | 219 | 26.2 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9580 | 1 | 42.8 | 82307.4 | 7822 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:32 | Normal | 486.6 | 499.7 | 495.4 | 491.9 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 219.8 | 218.2 | 217.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7483 | 1 | 48.7 | 82308.1 | 7822 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:37 | Normal | 482.8 | 495.8 | 494.1 | 490.5 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5996 | 1 | 46.6 | 82308.7 | 7823 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:42 | Normal | 498.6 | 509.7 | 507.2 | 486.5 | 1.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 219.4 | 217.8 | 217.6 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5879 | 1 | 50 | 82309.2 | 7823 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:47 | Normal | 493.9 | 511.9 | 505.8 | 495.1 | 1.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 219 | 219 | 218.6 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6453 | 1 | 49 | 82309.7 | 7823 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:52 | Normal | 492.7 | 503.8 | 482.2 | 507.6 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 219 | 218.6 | 217.2 | 16.1 | 16 | 16 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5893 | 1 | 47.1 | 82310.2 | 7823 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 10:57 | Normal | 495.8 | 500.7 | 499.2 | 494.6 | 2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6769 | 1 | 48.2 | 82310.7 | 7823 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:02 | Normal | 501.9 | 522.7 | 518.9 | 511.3 | 2.7 | 5.6 | 5.2 | 5 | 220 | 219.4 | 218.4 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9054 | 1 | 49.1 | 82311.4 | 7823 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:07 | Normal | 496.8 | 511.8 | 528.5 | 498.1 | 3.2 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | 220.2 | 219 | 219 | 34.2 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11700 | 1 | 47.2 | 82312.2 | 7823 | 3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:12 | Normal | 502 | 513.9 | 501.1 | 516.3 | 4.4 | 9.1 | 8.1 | 7.8 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 39.4 | 39.4 | 39.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12572 | 1 | 46.4 | 82313.2 | 7823 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:17 | Normal | 490.3 | 492.1 | 505.5 | 503.8 | 8.6 | 17.5 | 15.1 | 15.3 | 223 | 222.6 | 221.8 | 70.1 | 70 | 69.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26464 | 1 | 44.1 | 82314.8 | 7823 | 8.6 | 0 | 0 | 8.5 | 8.9 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:22 | Normal | 472.8 | 480 | 487.5 | 487.9 | 8.7 | 17.4 | 15.5 | 15.2 | 223.4 | 221.8 | 221 | 68.3 | 68.3 | 68.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 25663 | 1 | 43.5 | 82316.9 | 7823 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:27 | Normal | 489.8 | 485.9 | 494 | 483.2 | 6 | 11.3 | 9.5 | 9.1 | 222 | 221.6 | 221.4 | 44.1 | 44.2 | 44 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 16702 | 1 | 44.5 | 82319 | 7823 | 5.7 | 0.1 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:32 | Normal | 463.3 | 475.5 | 481.7 | 473.7 | 8.3 | 16.5 | 14.6 | 14.7 | 222.8 | 222 | 221.8 | 64.1 | 63.9 | 63.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 24095 | 1 | 45.1 | 82320.9 | 7823 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:37 | Normal | 448.6 | 469.9 | 456.6 | 466.7 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 221.4 | 220 | 219.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5115 | 1 | 45.6 | 82322.5 | 7824 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:42 | Normal | 469.8 | 476.9 | 474.1 | 475.5 | 7.8 | 15.6 | 14 | 13.8 | 222.8 | 221.6 | 221.4 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22707 | 1 | 45.7 | 82324.3 | 7824 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:47 | Normal | 462.1 | 466.9 | 472.7 | 474.1 | 8 | 15.9 | 14.1 | 14.2 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 61.3 | 61.1 | 61.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 22889 | 1 | 46.1 | 82326.2 | 7824 | 7.8 | 0 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7 | 7 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:52 | Normal | 465.1 | 466.9 | 477.5 | 472.8 | 7.9 | 16 | 14 | 14.3 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 61.3 | 61.3 | 61.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 23382 | 1 | 46.6 | 82328.1 | 7824 | 7.7 | 0 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 11:57 | Normal | 482.7 | 487.8 | 484.2 | 477.7 | 3.5 | 6.1 | 5.5 | 5 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7760 | 1 | 46.7 | 82329.3 | 7824 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:02 | Normal | 470.1 | 477 | 484.8 | 485.2 | 8 | 16.6 | 14.5 | 14.3 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 63.8 | 63.8 | 63.6 | 60.05 | 60 | 60.05 | 24541 | 1 | 46 | 82330.6 | 7824 | 7.8 | 0 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:07 | Normal | 459.5 | 466.9 | 477.4 | 471.7 | 8.7 | 17.4 | 15.5 | 15.8 | 223 | 221.6 | 221.4 | 67.2 | 67.2 | 66.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25200 | 1 | 46.2 | 82332.7 | 7824 | 8.4 | 0 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:12 | Normal | 465.1 | 467.1 | 475.4 | 469.7 | 7.9 | 16 | 14 | 14.3 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 61.2 | 61 | 60.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22835 | 1 | 47 | 82334.7 | 7824 | 7.8 | 0.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:17 | Normal | 493.8 | 481.1 | 454.3 | 456.6 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5607 | 1 | 47.2 | 82336 | 7824 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:22 | Normal | 455.8 | 468.6 | 476.3 | 467.7 | 8.1 | 16.2 | 14.3 | 14.6 | 222 | 221 | 221.2 | 62.7 | 62.5 | 62.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23499 | 1 | 47 | 82337.8 | 7824 | 8 | 0 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:27 | Normal | 462.1 | 465.1 | 471.5 | 475 | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 221.6 | 220.4 | 220 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9433 | 1 | 47.4 | 82339.7 | 7824 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:32 | Normal | 472.6 | 473.8 | 479.5 | 478.7 | 7.8 | 15.7 | 14 | 14.1 | 221.4 | 220.4 | 219.8 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23505 | 1 | 46.9 | 82340.6 | 7824 | 7.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:37 | Normal | 474.7 | 468.8 | 481.2 | 473.5 | 7.3 | 15 | 13.1 | 13.4 | 221.8 | 220.6 | 221 | 58 | 57.9 | 57.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 21648 | 1 | 46.8 | 82342.5 | 7825 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:42 | Normal | 465 | 467.1 | 478.5 | 475.7 | 7.3 | 14.8 | 13.1 | 13.2 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 57 | 57.1 | 56.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21315 | 1 | 47.2 | 82344.2 | 7825 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:47 | Normal | 468.2 | 470.1 | 481.7 | 479 | 7.2 | 14.7 | 13 | 13 | 222.4 | 221 | 221.2 | 57 | 57 | 56.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21296 | 1 | 47.4 | 82346 | 7825 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:52 | Normal | 464 | 470 | 468.3 | 472.6 | 7.5 | 15 | 13.5 | 13.5 | 222 | 221.2 | 220.6 | 58.4 | 58.4 | 58.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21728 | 1 | 47.5 | 82347.8 | 7825 | 7.4 | 0 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 12:57 | Normal | 466.7 | 466.1 | 467.6 | 470.7 | 7.5 | 15.1 | 13.6 | 13.8 | 221.6 | 220.8 | 221 | 58.8 | 58.9 | 58.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21894 | 1 | 47.9 | 82349.6 | 7825 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:02 | Normal | 466.7 | 486 | 494.7 | 485.1 | 1.8 | 4.2 | 5.8 | 8.1 | 220 | 218.6 | 218.6 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6071 | 1 | 47.8 | 82350.5 | 7825 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:07 | Normal | 467.3 | 472.7 | 476.8 | 477.2 | 8.3 | 16.3 | 14.9 | 14.6 | 221.4 | 220 | 220.2 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24199 | 1 | 47.7 | 82352.5 | 7825 | 8 | 0 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:12 | Normal | 469.9 | 468.9 | 460.9 | 460.2 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6253 | 1 | 47.9 | 82353.8 | 7825 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:17 | Normal | 481.6 | 485.8 | 478.2 | 469.5 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 220.4 | 219 | 218.8 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8589 | 1 | 47.2 | 82354.8 | 7825 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:22 | Normal | 479 | 479.9 | 482.4 | 487.6 | 8.3 | 16.6 | 15.3 | 15.1 | 222.6 | 220.2 | 220 | 67.1 | 66.9 | 66.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24910 | 1 | 46.7 | 82356 | 7825 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:27 | Normal | 482 | 495 | 479.4 | 472.7 | 2.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 23 | 22.9 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8365 | 1 | 46.9 | 82357.4 | 7825 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:32 | Normal | 490 | 503.6 | 484.8 | 488.6 | 3.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 219 | 218.2 | 217.8 | 28.1 | 28 | 28 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9867 | 1 | 46.3 | 82358.1 | 7825 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:37 | Normal | 505.9 | 508.6 | 519.4 | 501 | 3.9 | 8.6 | 10.2 | 12.3 | 220.4 | 218.6 | 218.6 | 47.3 | 47 | 46.9 | 60 | 60.05 | 60.01 | 13212 | 1 | 45.4 | 82358.9 | 7826 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:42 | Normal | 489.9 | 486.8 | 484.3 | 474.6 | 2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 219.6 | 218.6 | 217.8 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6982 | 1 | 45.5 | 82360.2 | 7826 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:47 | Normal | 489.7 | 492.9 | 488.3 | 481.7 | 1.6 | 3.7 | 4 | 3.8 | 218.2 | 217.4 | 217 | 17 | 16.9 | 16.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6155 | 1 | 47.4 | 82360.8 | 7826 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:52 | Normal | 498.6 | 496.8 | 494.9 | 492.2 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 218.2 | 217 | 216.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5197 | 1 | 45.1 | 82361.3 | 7826 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 13:57 | Normal | 533.9 | 518.5 | 507.8 | 521.1 | 4.1 | 7.8 | 9.1 | 8.1 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17076 | 1 | 47.5 | 82361.9 | 7826 | 4.1 | 0 | 0 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:02 | Normal | 402.9 | 430.9 | 500.6 | 489.9 | 6.8 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 220.4 | 218.8 | 218.8 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19878 | 1 | 45.1 | 82363.5 | 7826 | 6.7 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:07 | Normal | 486.1 | 475.7 | 475.5 | 463.9 | 1.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 218.2 | 217 | 217 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4518 | 1 | 45.2 | 82364.8 | 7826 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:12 | Normal | 537 | 399.9 | 500.5 | 496.8 | 3.7 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 220 | 219.2 | 218.6 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17441 | 1 | 47.2 | 82365.4 | 7826 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:17 | Normal | 489.7 | 382.8 | 477.3 | 478.6 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 218 | 216.8 | 216.2 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5057 | 1 | 46.2 | 82366.6 | 7826 | 1.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:22 | Normal | 502.8 | 368 | 495.7 | 491.1 | 3.3 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 219.2 | 218 | 218 | 41.4 | 41.5 | 41.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 15381 | 1 | 45 | 82367.5 | 7826 | 3.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:27 | Normal | 449.8 | 359.8 | 473.7 | 471 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 217.8 | 216.2 | 216.2 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3856 | 1 | 44.9 | 82368.6 | 7826 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:32 | Normal | 450.5 | 510.8 | 489.4 | 480.8 | 1 | 1.9 | 3 | 2.8 | 219 | 217.2 | 217.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4003 | 1 | 48.3 | 82368.9 | 7826 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:37 | Normal | 492.8 | 373.8 | 490.4 | 490.7 | 1 | 3 | 3.2 | 2.9 | 218.4 | 217 | 217 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4527 | 1 | 49.5 | 82369.8 | 7827 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:42 | Normal | 540.9 | 309.8 | 494.5 | 496.8 | 1 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 218 | 217 | 216.4 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 11920 | 1 | 48.2 | 82370.6 | 7827 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:47 | Normal | 503.8 | 512.9 | 481.4 | 489.7 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 216.8 | 215.2 | 215 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3634 | 1 | 46.4 | 82370.9 | 7827 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:52 | Normal | 479.4 | 507.9 | 509.7 | 472.1 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 216.4 | 215 | 215 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3227 | 1 | 45.7 | 82371.2 | 7827 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 14:57 | Normal | 495.6 | 504.6 | 492.8 | 485.1 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 216.8 | 216.2 | 215.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3399 | 1 | 50 | 82371.5 | 7827 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:02 | Normal | 514.7 | 520.9 | 499.3 | 473.4 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 217.4 | 215.6 | 215.8 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3546 | 1 | 48.8 | 82371.8 | 7827 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:07 | Normal | 489.7 | 492.8 | 494.6 | 492.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 216.4 | 215.8 | 214.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2742 | 1 | 47.1 | 82372.1 | 7827 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:12 | Normal | 492.3 | 498.8 | 480.5 | 472.9 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 216.2 | 215 | 214.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2371 | 1 | 47.1 | 82372.3 | 7827 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:17 | Normal | 489.9 | 495 | 492.8 | 493.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 216.6 | 215 | 214.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 2622 | 1 | 49.1 | 82372.5 | 7827 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:22 | Normal | 493.7 | 502.6 | 487.2 | 484.6 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 216.2 | 215.2 | 214.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2223 | 1 | 46.9 | 82372.7 | 7827 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:27 | Normal | 490.7 | 501.8 | 489.5 | 484.7 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 216 | 215 | 214 | 6.1 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2176 | 1 | 49.9 | 82372.9 | 7827 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:32 | Normal | 496.7 | 495.8 | 487.5 | 479.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 216.2 | 214.8 | 214.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2404 | 1 | 48.2 | 82373.1 | 7827 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:37 | Normal | 484.6 | 506.9 | 492.6 | 499.1 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 216.2 | 214.6 | 214.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2635 | 1 | 46.4 | 82373.3 | 7828 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:42 | Normal | 496 | 485.6 | 477.3 | 479.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 215.6 | 214.4 | 214.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60 | 60.01 | 2280 | 1 | 49 | 82373.5 | 7828 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:47 | Normal | 507.9 | 499.9 | 487.5 | 495.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 215.8 | 214.8 | 214 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2187 | 1 | 46.4 | 82373.7 | 7828 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:52 | Normal | 488.7 | 488.8 | 489.9 | 503.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 217.8 | 216.6 | 215.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2021 | 1 | 49.5 | 82373.9 | 7828 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 15:57 | Normal | 495.7 | 466.8 | 498.4 | 488.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 217.6 | 216.4 | 215.8 | 5 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1803 | 1 | 47.3 | 82374 | 7828 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:02 | Normal | 484.9 | 492 | 488.8 | 499.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 218 | 216.8 | 215.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1636 | 1 | 49.7 | 82374.2 | 7828 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:07 | Normal | 483.8 | 490.8 | 475.7 | 483.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 217.4 | 216 | 215.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1655 | 1 | 47.4 | 82374.3 | 7828 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:12 | Normal | 471.7 | 500.6 | 482.2 | 490.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 217.6 | 216.2 | 215.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1111 | 1 | 49.7 | 82374.4 | 7828 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:17 | Normal | 448.8 | 500 | 492.5 | 464.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 217.2 | 216.2 | 215.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 870 | 1 | 47.1 | 82374.5 | 7828 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:22 | Normal | 471 | 462.9 | 490.6 | 452 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 216.6 | 215.8 | 214.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 667 | 1 | 49.3 | 82374.6 | 7828 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:27 | Normal | 402.9 | 482.8 | 478.7 | 463.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.6 | 214.8 | 215.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 538 | 1 | 45.6 | 82374.6 | 7828 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:32 | Normal | 345.1 | 469 | 461.9 | 433.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217 | 215.8 | 215.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 399 | 1 | 48.7 | 82374.7 | 7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:37 | Normal | 217.4 | 490.9 | 492.4 | 413.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 408 | 1 | 49.9 | 82374.7 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:42 | Normal | 208 | 489.8 | 495.6 | 375.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.6 | 215.2 | 215.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 294 | 1 | 47.3 | 82374.7 | 7829 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:47 | Normal | 202.2 | 473 | 470.2 | 462.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.2 | 215.8 | 215 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 275 | 1 | 49.2 | 82374.7 | 7829 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:52 | Normal | 199.7 | 464 | 450.3 | 404.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217 | 215.4 | 215.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 225 | 1 | 50 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 16:57 | Normal | 200.6 | 412.7 | 454.5 | 311.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.6 | 214.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 156 | 1 | 47.7 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:02 | Normal | 199.7 | 393.3 | 450.6 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217 | 215.6 | 215.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 129 | 1 | 49.2 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:07 | Normal | 200.2 | 439 | 409.4 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.2 | 215.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 127 | 1 | 49.9 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:12 | Normal | 199.9 | 419.7 | 448.3 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 215.6 | 215.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 118 | 1 | 46.6 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:17 | Normal | 199.2 | 429 | 466 | 219.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.8 | 215.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 48.7 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:22 | Normal | 195.5 | 220 | 354.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 49.5 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:27 | Normal | 210.3 | 217 | 192 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 215.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 49.9 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:32 | Normal | 204.4 | 216.6 | 179.3 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 47 | 82374.8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:37 | Normal | 204.7 | 200.6 | 191 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 48.7 | 82374.8 | 7830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-21 17:42 | Normal | 202.3 | 198.7 | 198.6 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.6 | 214.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 49.4 | 82374.8 | 7830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0