## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-24 05:58 | Wait | 423.3 | 420.9 | 420.2 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-24 05:58 | Check | 205.6 | 198.4 | 259.4 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 34.5 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-24 05:58 | Check | 419.7 | 432.8 | 432.1 | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 214.6 | 215.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 34.9 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 551
2025-04-24 05:59 | Check | 443.5 | 450.2 | 449.3 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 35.2 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 484
2025-04-24 06:00 | Check | 349.2 | 371.9 | 405.1 | 399.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.6 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 34.5 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 476
2025-04-24 06:01 | Check | 464.4 | 467.9 | 465.5 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 4 | 36.3 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 783
2025-04-24 06:02 | Normal | 189.9 | 419.9 | 218.3 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5 | 1 | 37.9 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.008 | 0.621 | 13 | 783
2025-04-24 06:03 | Normal | 201.7 | 389.6 | 208.9 | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 38.9 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.024 | 0.621 | 13 | 783
2025-04-24 06:04 | Normal | 200.9 | 439.6 | 199.7 | 396.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16 | 1 | 39.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.029 | 0.62 | 13 | 783
2025-04-24 06:05 | Normal | 200.6 | 404.9 | 199.9 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22 | 1 | 38.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.037 | 0.619 | 13 | 783
2025-04-24 06:06 | Normal | 200.2 | 436.3 | 198.8 | 366.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 37.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.044 | 0.619 | 13 | 783
2025-04-24 06:07 | Normal | 200.6 | 402 | 199.5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31 | 1 | 37.2 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.052 | 0.62 | 13 | 783
2025-04-24 06:08 | Normal | 199.8 | 392.5 | 199.8 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36 | 1 | 36.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.06 | 0.62 | 13 | 783
2025-04-24 06:09 | Normal | 199.5 | 455.5 | 199.6 | 422.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36 | 1 | 36.7 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.059 | 0.619 | 13 | 783
2025-04-24 06:10 | Normal | 200.1 | 459.6 | 199.7 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40 | 1 | 36.6 | 19788.9 | 1764 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.069 | 0.621 | 13 | 783
2025-04-24 06:11 | Normal | 199.5 | 450.6 | 200.1 | 383.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 45 | 1 | 36.5 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.078 | 0.62 | 13 | 783
2025-04-24 06:12 | Normal | 200.2 | 393.9 | 199.6 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 219.2 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 55 | 1 | 36.5 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.093 | 0.621 | 13 | 783
2025-04-24 06:13 | Normal | 199.6 | 365.3 | 199.7 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 68 | 1 | 36.6 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.112 | 0.624 | 13 | 783
2025-04-24 06:14 | Normal | 200.3 | 368.7 | 199.6 | 441.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 36.6 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.133 | 0.631 | 13 | 783
2025-04-24 06:15 | Normal | 200.3 | 450.2 | 199.7 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218.2 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 77 | 1 | 36.7 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.165 | 0.633 | 11 | 783
2025-04-24 06:16 | Normal | 199.6 | 443.7 | 199.7 | 452.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.4 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 114 | 1 | 36.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.189 | 0.631 | 11 | 783
2025-04-24 06:17 | Normal | 200.1 | 456.7 | 201.1 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.4 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 118 | 1 | 36.8 | 19788.9 | 1764 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.166 | 0.625 | 13 | 783
2025-04-24 06:18 | Normal | 199.7 | 482.5 | 206.7 | 463.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 125 | 1 | 36.9 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.197 | 0.625 | 11 | 783
2025-04-24 06:19 | Normal | 199.6 | 470.6 | 199.9 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 145 | 1 | 37 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.228 | 0.624 | 11 | 783
2025-04-24 06:20 | Normal | 200 | 458.7 | 208 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 89 | 1 | 37 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.62 | 0.181 | 11 | 783
2025-04-24 06:21 | Normal | 200 | 434.9 | 201.9 | 443.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218 | 218.4 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 191 | 1 | 37.1 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.31 | 0.625 | 11 | 783
2025-04-24 06:22 | Normal | 199.8 | 457.6 | 224 | 459.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.6 | 218.2 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 224 | 1 | 37.2 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.364 | 0.623 | 11 | 783
2025-04-24 06:23 | Normal | 199.7 | 430.2 | 219.5 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.6 | 218.4 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 224 | 1 | 37.3 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.368 | 0.624 | 11 | 783
2025-04-24 06:24 | Normal | 199.7 | 464.5 | 230.9 | 464 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.8 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 295 | 1 | 37.4 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.441 | 0.625 | 11 | 783
2025-04-24 06:25 | Normal | 199.7 | 491.5 | 272.2 | 448.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.2 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 339 | 1 | 37.5 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.468 | 0.626 | 11 | 783
2025-04-24 06:26 | Normal | 199.8 | 471.8 | 279.9 | 475 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 219 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 336 | 1 | 37.5 | 19788.9 | 1764 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.504 | 0.62 | 11 | 783
2025-04-24 06:27 | Normal | 200.1 | 474.8 | 293.9 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.4 | 219.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 360 | 1 | 37.6 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.524 | 0.621 | 11 | 783
2025-04-24 06:28 | Normal | 200.4 | 492.5 | 273.6 | 449.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 326 | 1 | 37.7 | 19788.9 | 1764 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 0.468 | 0.62 | 11 | 783
2025-04-24 06:29 | Normal | 199.7 | 482.5 | 313.6 | 475.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 340 | 1 | 37.7 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.47 | 0.62 | 11 | 783
2025-04-24 06:30 | Normal | 199.8 | 470.5 | 260.6 | 470.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.2 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 323 | 1 | 37.8 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.471 | 0.621 | 11 | 783
2025-04-24 06:31 | Normal | 199.9 | 435.7 | 246.6 | 472.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 304 | 1 | 37.8 | 19788.9 | 1764 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.444 | 0.619 | 11 | 783
2025-04-24 06:32 | Normal | 199.9 | 497.6 | 269.9 | 445.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 267 | 1 | 37.9 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.378 | 0.619 | 11 | 783
2025-04-24 06:33 | Normal | 199.9 | 454.9 | 276.1 | 486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.6 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 279 | 1 | 38 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.405 | 0.619 | 11 | 783
2025-04-24 06:34 | Normal | 199.8 | 455.6 | 319.1 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 252 | 1 | 38 | 19788.9 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.389 | 0.621 | 11 | 783
2025-04-24 06:35 | Normal | 199.9 | 467.5 | 288.6 | 464.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.4 | 218.8 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 282 | 1 | 38.1 | 19788.9 | 1765 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.438 | 0.624 | 11 | 783
2025-04-24 06:36 | Normal | 199.9 | 456.9 | 327.1 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 292 | 1 | 38.2 | 19788.9 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.394 | 0.626 | 11 | 783
2025-04-24 06:37 | Normal | 199.8 | 475.6 | 367.8 | 473 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.2 | 218.8 | 218.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 299 | 1 | 38.2 | 19789 | 1765 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.447 | 0.627 | 9 | 783
2025-04-24 06:38 | Normal | 199.5 | 459.5 | 354.5 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 307 | 1 | 38.2 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.45 | 0.62 | 9 | 783
2025-04-24 06:39 | Normal | 199.8 | 476.5 | 393.6 | 475.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 303 | 1 | 38.3 | 19789 | 1765 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.45 | 0.619 | 9 | 783
2025-04-24 06:40 | Normal | 200 | 464.6 | 391.7 | 472.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.6 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 290 | 1 | 38.4 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.447 | 0.619 | 9 | 783
2025-04-24 06:41 | Normal | 199.8 | 442.8 | 369.7 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 279 | 1 | 38.5 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.432 | 0.623 | 9 | 783
2025-04-24 06:42 | Normal | 199.7 | 468.6 | 310 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.2 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 245 | 1 | 38.5 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.39 | 0.62 | 9 | 783
2025-04-24 06:43 | Normal | 199.6 | 408.4 | 220 | 473.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 215 | 1 | 38.6 | 19789 | 1765 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.334 | 0.62 | 9 | 783
2025-04-24 06:44 | Normal | 200 | 462.5 | 201.9 | 458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 195 | 1 | 38.7 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.304 | 0.623 | 9 | 783
2025-04-24 06:49 | Normal | 199.7 | 449.6 | 202.6 | 478.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 151 | 1 | 38.9 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 06:54 | Normal | 219.8 | 511.5 | 272.8 | 496.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 219 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 345 | 1 | 39.1 | 19789 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 06:59 | Normal | 397.7 | 479.5 | 464.8 | 481 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.4 | 219 | 219.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 849 | 1 | 39.3 | 19789.1 | 1765 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:04 | Normal | 475.3 | 487.5 | 504.9 | 458.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.4 | 219.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1134 | 1 | 39.5 | 19789.2 | 1765 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:09 | Normal | 495 | 446.7 | 481.7 | 467.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217.8 | 218 | 218.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 929 | 1 | 39.7 | 19789.2 | 1765 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:14 | Normal | 440.8 | 496.5 | 504.7 | 484.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218 | 218.4 | 218.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 869 | 1 | 39.9 | 19789.3 | 1765 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:19 | Normal | 479.8 | 487.6 | 475.4 | 489.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1689 | 1 | 40.1 | 19789.4 | 1765 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:24 | Normal | 433.5 | 447.4 | 500.7 | 481.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.4 | 218 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 826 | 1 | 40.2 | 19789.5 | 1765 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:29 | Normal | 513.9 | 497.7 | 480.8 | 460.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1500 | 1 | 40.2 | 19789.6 | 1765 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:34 | Normal | 512.8 | 488.4 | 499.8 | 488.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1621 | 1 | 40.2 | 19789.8 | 1766 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:39 | Normal | 476.8 | 477.6 | 504.8 | 479.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217 | 217 | 218 | 4 | 3.9 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1382 | 1 | 40.3 | 19789.9 | 1766 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:44 | Normal | 486.9 | 507.7 | 468.7 | 495.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 216.4 | 217.2 | 217.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1769 | 1 | 40.2 | 19790 | 1766 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:49 | Normal | 502.7 | 480.6 | 491.9 | 486.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 216.8 | 216.6 | 217.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1539 | 1 | 40.3 | 19790.1 | 1766 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:54 | Normal | 498.5 | 490.7 | 510.9 | 507 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 216.8 | 217.4 | 217.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1242 | 1 | 40.2 | 19790.2 | 1766 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 07:59 | Normal | 512.4 | 491.4 | 515.7 | 499.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216.8 | 216.8 | 217.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1455 | 1 | 40.2 | 19790.4 | 1766 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:04 | Normal | 498.9 | 499.7 | 495.8 | 483 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 216.6 | 216.6 | 218.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1824 | 1 | 40.2 | 19790.5 | 1766 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:09 | Normal | 439.7 | 483.5 | 434 | 513.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 544 | 1 | 40.2 | 19790.6 | 1766 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:14 | Normal | 199.8 | 421.9 | 231.9 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.6 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 199 | 1 | 40.2 | 19790.6 | 1766 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:19 | Normal | 199.7 | 497.6 | 305.5 | 505 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217 | 217.2 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 347 | 1 | 40.2 | 19790.6 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:24 | Normal | 199.7 | 475.5 | 338.8 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.8 | 217.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 366 | 1 | 40.1 | 19790.7 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:29 | Normal | 423.4 | 497.7 | 484.7 | 497.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.2 | 216.4 | 217.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 867 | 1 | 40 | 19790.7 | 1766 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:34 | Normal | 507.9 | 507.6 | 510.7 | 499.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 215.8 | 216.8 | 217.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1220 | 1 | 40 | 19790.8 | 1767 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:39 | Normal | 509.2 | 485.7 | 511.9 | 498.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 217.2 | 216.6 | 217.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1646 | 1 | 40.1 | 19790.9 | 1767 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:44 | Normal | 484.9 | 494.6 | 513.8 | 514 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 216.8 | 217.4 | 218 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1829 | 1 | 40.1 | 19791.1 | 1767 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:49 | Normal | 532.2 | 496 | 498.8 | 495.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 216.8 | 217 | 217.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1945 | 1 | 40.1 | 19791.2 | 1767 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:54 | Normal | 496.8 | 502.5 | 499.6 | 511.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217.6 | 217.4 | 218 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2386 | 1 | 40.2 | 19791.4 | 1767 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 08:59 | Normal | 509.9 | 502.8 | 505.5 | 501.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 217.8 | 217.6 | 218.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3014 | 1 | 40.3 | 19791.7 | 1767 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:04 | Normal | 510.2 | 513.6 | 507 | 500.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 215.8 | 216.6 | 217.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3358 | 1 | 40.3 | 19791.9 | 1767 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:09 | Normal | 515.7 | 525.6 | 500.7 | 512.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 215.8 | 216.2 | 217 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3120 | 1 | 40.3 | 19792.2 | 1767 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:14 | Normal | 521.9 | 497.7 | 528.7 | 500.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 215.8 | 216.4 | 217.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3504 | 1 | 40.4 | 19792.5 | 1767 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:19 | Normal | 513.7 | 507.6 | 516.8 | 508.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 216.2 | 216.6 | 217.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3069 | 1 | 40.4 | 19792.8 | 1767 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:24 | Normal | 511.8 | 501.7 | 508.5 | 500.7 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 216 | 216.6 | 218 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2550 | 1 | 40.5 | 19793 | 1767 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:29 | Normal | 495.7 | 495.5 | 480.7 | 509.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 215.4 | 215.8 | 216.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1321 | 1 | 40.5 | 19793.1 | 1767 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:34 | Normal | 199.6 | 433.8 | 226.5 | 475 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.2 | 216.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 207 | 1 | 40.6 | 19793.2 | 1768 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:39 | Normal | 199.7 | 358.7 | 199.5 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 216 | 217.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 111 | 1 | 40.5 | 19793.2 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:44 | Normal | 199.8 | 220.7 | 199.8 | 408.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.4 | 216.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 40.3 | 19793.2 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:49 | Normal | 200 | 353.4 | 199.9 | 487.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 214.6 | 215.4 | 216.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 113 | 1 | 40.2 | 19793.2 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:54 | Normal | 199.7 | 411.6 | 199.4 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.4 | 216.2 | 217.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 95 | 1 | 40.1 | 19793.2 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 09:59 | Normal | 199.8 | 476.2 | 199.9 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 215.8 | 216.4 | 217.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 238 | 1 | 40 | 19793.2 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:04 | Normal | 199.7 | 438.8 | 267.8 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.4 | 217.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 227 | 1 | 39.9 | 19793.2 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:09 | Normal | 200.7 | 489.8 | 350.9 | 504.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 457 | 1 | 39.8 | 19793.3 | 1768 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:14 | Normal | 294.8 | 483.6 | 499.8 | 502.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.4 | 216.2 | 217.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 648 | 1 | 39.7 | 19793.3 | 1768 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:19 | Normal | 494.6 | 493.7 | 494.9 | 475 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 216.2 | 216.4 | 217.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1304 | 1 | 39.7 | 19793.4 | 1768 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:24 | Normal | 481.8 | 498.7 | 469.6 | 493.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 216.6 | 216.6 | 217.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1769 | 1 | 39.6 | 19793.5 | 1768 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:29 | Normal | 498.7 | 502.6 | 538.4 | 515.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 216.6 | 216.6 | 217.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2462 | 1 | 39.6 | 19793.7 | 1768 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:34 | Normal | 519.5 | 505.5 | 532.5 | 526.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 217.8 | 218.6 | 218.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3308 | 1 | 39.6 | 19793.9 | 1769 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:39 | Normal | 538 | 532.6 | 544.4 | 525.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 218.4 | 219.2 | 220 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5779 | 1 | 39.7 | 19794.3 | 1769 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:44 | Normal | 523.6 | 532.5 | 539.4 | 535.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 218.8 | 219 | 219.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5906 | 1 | 40 | 19794.8 | 1769 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:49 | Normal | 534.9 | 528.7 | 538.8 | 532 | 3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6557 | 1 | 40.2 | 19795.3 | 1769 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:54 | Normal | 531.4 | 527.4 | 514.5 | 520.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 19.1 | 19 | 19 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6909 | 1 | 40.3 | 19795.9 | 1769 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 10:59 | Normal | 512.7 | 516.5 | 530.6 | 515.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 219 | 219 | 220.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5296 | 1 | 40.4 | 19796.4 | 1769 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:04 | Normal | 520.1 | 518.8 | 522.8 | 522.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 219.2 | 218.4 | 219.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4604 | 1 | 40.5 | 19796.8 | 1769 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:09 | Normal | 515.8 | 515.6 | 520.6 | 523.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4773 | 1 | 40.6 | 19797.2 | 1769 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:14 | Normal | 517.6 | 531.6 | 508.8 | 525.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7750 | 1 | 40.7 | 19797.8 | 1769 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:19 | Normal | 523.5 | 518.5 | 526.5 | 528.7 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10621 | 1 | 40.8 | 19798.6 | 1769 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:24 | Normal | 526.4 | 537.4 | 529.1 | 526.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 6 | 221.4 | 222 | 222.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11358 | 1 | 41.1 | 19799.5 | 1769 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 2.3 | 3 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:29 | Normal | 521.7 | 522.5 | 521.5 | 521.6 | 5 | 5.2 | 5 | 5.4 | 222 | 222.2 | 222.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10220 | 1 | 41.4 | 19800.4 | 1769 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:34 | Normal | 515.8 | 529.7 | 523.3 | 518.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10056 | 1 | 41.6 | 19801.3 | 1770 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:39 | Normal | 525.7 | 522.5 | 521.1 | 523.1 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6.6 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 33.1 | 32.9 | 33 | 60 | 59.98 | 60 | 12345 | 1 | 41.7 | 19802.3 | 1770 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:44 | Normal | 522.1 | 526.7 | 513.1 | 518.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14612 | 1 | 42 | 19803.4 | 1770 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:49 | Normal | 512.5 | 504.2 | 520.4 | 508 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 7 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12933 | 1 | 42.3 | 19804.6 | 1770 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:54 | Normal | 506.5 | 513.6 | 507.6 | 513.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 6.4 | 221.8 | 222.2 | 223 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 11822 | 1 | 42.6 | 19805.6 | 1770 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 11:59 | Normal | 511.2 | 512.5 | 519.1 | 504.2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 221.6 | 222 | 222.6 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10798 | 1 | 42.6 | 19806.5 | 1770 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:04 | Normal | 498.8 | 515.6 | 501.9 | 510 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 10088 | 1 | 42.6 | 19807.4 | 1770 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:09 | Normal | 521.7 | 507.6 | 510.9 | 504.9 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5.6 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10080 | 1 | 42.6 | 19808.2 | 1770 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:14 | Normal | 506.4 | 505.6 | 509 | 503.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 222.2 | 222.6 | 223 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10456 | 1 | 42.6 | 19809 | 1770 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:19 | Normal | 504.9 | 513.7 | 520.8 | 506.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.6 | 222 | 222.6 | 223.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10094 | 1 | 42.7 | 19809.9 | 1770 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:24 | Normal | 514.9 | 505.6 | 520.6 | 507.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10186 | 1 | 42.7 | 19810.8 | 1770 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:29 | Normal | 502.8 | 509.6 | 517.9 | 510 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9322 | 1 | 42.8 | 19811.6 | 1770 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:34 | Normal | 513 | 507.4 | 488.2 | 508.5 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.5 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9688 | 1 | 42.8 | 19812.3 | 1771 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:39 | Normal | 509.9 | 494.4 | 509.9 | 502.9 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9638 | 1 | 42.8 | 19813.2 | 1771 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:44 | Normal | 516.8 | 501.6 | 510 | 512.1 | 6.3 | 7 | 7 | 7.5 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13527 | 1 | 42.9 | 19814.1 | 1771 | 3.3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:49 | Normal | 506.2 | 510.6 | 515.4 | 511.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8 | 223.4 | 224.2 | 224 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13569 | 1 | 43 | 19815.1 | 1771 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:54 | Normal | 512.7 | 508.6 | 504.7 | 507.8 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 9 | 223.8 | 224 | 224.4 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15413 | 1 | 43 | 19816.3 | 1771 | 3.9 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 12:59 | Normal | 516.8 | 505.8 | 513 | 495.9 | 12.3 | 12.6 | 14.9 | 15.8 | 225 | 225.8 | 225.8 | 70 | 69.9 | 70 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21996 | 1 | 43.1 | 19817.8 | 1771 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 7.6 | 7 | 8.1 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:04 | Normal | 515.3 | 491.2 | 504.6 | 498.7 | 9.7 | 10 | 11.7 | 12.6 | 224.2 | 225.2 | 225 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22489 | 1 | 44.8 | 19820 | 1771 | 5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 6.2 | 5.5 | 6.9 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:09 | Normal | 505.2 | 499.9 | 468.3 | 483.4 | 10.4 | 11.7 | 16.3 | 15.8 | 225 | 225.8 | 226.4 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 21256 | 1 | 46.4 | 19822.2 | 1771 | 5.2 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:14 | Normal | 493.4 | 489.2 | 488.5 | 478.7 | 12.7 | 13.1 | 16.9 | 17.5 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 72.5 | 72.3 | 72.5 | 60 | 59.98 | 60 | 26120 | 1 | 47 | 19824.2 | 1771 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 8.7 | 8.2 | 9 | 8.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:19 | Normal | 500 | 483.7 | 484.9 | 472 | 8.5 | 9 | 11.4 | 12.1 | 223.6 | 224 | 223.8 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 17310 | 1 | 47.5 | 19825.9 | 1771 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:24 | Normal | 499.1 | 472.9 | 484.3 | 476.3 | 6.5 | 7.1 | 8.3 | 9.1 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14174 | 1 | 47.6 | 19827.6 | 1771 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:29 | Normal | 472.2 | 497.9 | 473.8 | 493.8 | 8.5 | 8.3 | 11.5 | 11.3 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 49.9 | 49.7 | 49.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18901 | 1 | 47.3 | 19829 | 1771 | 4 | 4 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:34 | Normal | 510.7 | 493.7 | 482.2 | 493.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10.5 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 20725 | 1 | 46.8 | 19830.2 | 1772 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:39 | Normal | 496.9 | 485.7 | 495.6 | 488.7 | 8.6 | 9.3 | 11.3 | 12.1 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 51.1 | 50.9 | 51 | 60 | 59.99 | 60 | 19578 | 1 | 46.5 | 19831.5 | 1772 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:44 | Normal | 494.4 | 488.6 | 494 | 491.2 | 6 | 6.4 | 7.6 | 8 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12837 | 1 | 46.5 | 19832.7 | 1772 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:49 | Normal | 490.7 | 494.6 | 491.8 | 494.9 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7 | 220 | 221.2 | 221.2 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11266 | 1 | 46.1 | 19833.8 | 1772 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:54 | Normal | 491.9 | 489.4 | 489.7 | 493.7 | 5 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 220.6 | 220.4 | 221 | 30 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11125 | 1 | 45.8 | 19834.8 | 1772 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 13:59 | Normal | 514.9 | 499.7 | 501.8 | 492.9 | 8.8 | 9.3 | 12.6 | 13.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20695 | 1 | 45.6 | 19836.1 | 1772 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:04 | Normal | 504.9 | 490.7 | 495.3 | 489.4 | 9.9 | 10.3 | 14.3 | 14.7 | 222.8 | 224 | 223.8 | 60.5 | 60.3 | 60.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 23125 | 1 | 46.2 | 19837.9 | 1772 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 4.8 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:09 | Normal | 498.8 | 481.5 | 482.7 | 472.9 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10033 | 1 | 46.8 | 19839.5 | 1772 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:14 | Normal | 500.8 | 501.6 | 505.9 | 491 | 9 | 9.1 | 10.6 | 14.1 | 221.4 | 222 | 222.2 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 19830 | 1 | 46.5 | 19840.7 | 1772 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5.6 | 5 | 7.3 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:19 | Normal | 499.6 | 495.4 | 490.9 | 485 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 13.4 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17613 | 1 | 46.7 | 19842.2 | 1772 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 6.9 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:24 | Normal | 498.7 | 494.4 | 487.9 | 487.9 | 7.7 | 8 | 7.6 | 12.1 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 44 | 43.9 | 44 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16330 | 1 | 46.8 | 19843.7 | 1772 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4 | 3.5 | 5.8 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:29 | Normal | 499.7 | 492.5 | 492.8 | 476.9 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 10.6 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15038 | 1 | 46.7 | 19844.9 | 1772 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:34 | Normal | 490.4 | 482.1 | 504.2 | 486.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 9 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 60 | 60.01 | 60 | 14555 | 1 | 46.5 | 19846.2 | 1773 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:39 | Normal | 491.6 | 475.4 | 472.6 | 469.7 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7628 | 1 | 46.2 | 19847.1 | 1773 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:44 | Normal | 488.5 | 479.6 | 493.5 | 486 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 219 | 219 | 219.4 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6889 | 1 | 45.7 | 19847.7 | 1773 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:49 | Normal | 516.9 | 500.3 | 498 | 489.5 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 219.8 | 219.4 | 219.8 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 11369 | 1 | 45.4 | 19848.5 | 1773 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3.6 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:54 | Normal | 493.5 | 497.2 | 485.1 | 496.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 217.8 | 217.8 | 219 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60 | 60 | 60 | 6575 | 1 | 45.1 | 19849.1 | 1773 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 14:59 | Normal | 498.2 | 495.2 | 509.4 | 491.6 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.8 | 218.6 | 219 | 219.6 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7670 | 1 | 44.8 | 19849.8 | 1773 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:04 | Normal | 514.6 | 499.6 | 511.5 | 507.7 | 6.4 | 6.8 | 8 | 10.5 | 220 | 220.8 | 220.4 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14648 | 1 | 44.7 | 19850.5 | 1773 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.3 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:09 | Normal | 513.6 | 500.5 | 504.1 | 492.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 5.1 | 217.8 | 217.4 | 218.4 | 22 | 21.8 | 21.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11706 | 1 | 45 | 19851.7 | 1773 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:14 | Normal | 502.6 | 502.3 | 494.4 | 494.6 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.3 | 216 | 216 | 216.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5934 | 1 | 45 | 19852.4 | 1773 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:19 | Normal | 508.6 | 492.5 | 493.9 | 497.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 215.2 | 215.6 | 216 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3305 | 1 | 44.6 | 19852.8 | 1773 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:24 | Normal | 501.6 | 506.4 | 496.6 | 480.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 216.2 | 216.2 | 217.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4414 | 1 | 44.3 | 19853.1 | 1773 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:29 | Normal | 498.5 | 495.4 | 495.3 | 498.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 216 | 216.8 | 216.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4220 | 1 | 44 | 19853.5 | 1773 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:34 | Normal | 484.7 | 481.3 | 504.6 | 497.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 215.4 | 215.4 | 216.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2263 | 1 | 43.8 | 19853.8 | 1774 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:39 | Normal | 457.4 | 484.1 | 492.4 | 498.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 215.2 | 215.6 | 216.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2660 | 1 | 43.7 | 19853.9 | 1774 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:44 | Normal | 478.5 | 474.5 | 481.7 | 488.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 217 | 218 | 218.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1655 | 1 | 43.5 | 19854.2 | 1774 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:49 | Normal | 446.4 | 489.4 | 487.8 | 484.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.8 | 219 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 834 | 1 | 43.3 | 19854.3 | 1774 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:54 | Normal | 464.7 | 460.4 | 463.3 | 488.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217 | 217 | 218 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 705 | 1 | 43 | 19854.3 | 1774 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 15:59 | Normal | 420.3 | 484.2 | 465.5 | 463.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 217.4 | 219 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 607 | 1 | 42.8 | 19854.4 | 1774 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:04 | Normal | 200 | 447.4 | 362.2 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 250 | 1 | 42.6 | 19854.4 | 1774 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:09 | Normal | 199.7 | 412.1 | 312.4 | 452.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 284 | 1 | 42.5 | 19854.4 | 1774 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:14 | Normal | 199.9 | 433.4 | 199.8 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 210 | 1 | 42.2 | 19854.5 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:19 | Normal | 199.7 | 364.3 | 199.5 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 111 | 1 | 42 | 19854.5 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:24 | Normal | 200.1 | 438.6 | 199.7 | 387.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 60 | 1 | 42 | 19854.5 | 1774 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:29 | Normal | 199.8 | 298.3 | 199.7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 65 | 1 | 41.8 | 19854.5 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:34 | Normal | 199.9 | 225.2 | 200.9 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3 | 1 | 41.6 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:39 | Normal | 204.9 | 177.2 | 234.1 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:44 | Normal | 206.9 | 217.9 | 195.8 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 19854.5 | 1775 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:49 | Normal | 207.5 | 201.2 | 176.7 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 41 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:54 | Normal | 203.8 | 189.6 | 204.8 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 16:59 | Normal | 200 | 205.5 | 197.9 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.7 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 17:04 | Normal | 199.1 | 200 | 197 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.6 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 17:09 | Normal | 202.5 | 198.9 | 197.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.5 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 17:14 | Normal | 203.5 | 202.1 | 202.9 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-24 17:19 | Normal | 199.3 | 197.1 | 197.1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0