## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-25 05:56 | Check | 432.9 | 442.6 | 437.8 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 34.2 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:01 | Normal | 199.8 | 485.7 | 200.3 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22 | 1 | 37.2 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:06 | Normal | 200 | 460.8 | 199.5 | 460.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 64 | 1 | 39.1 | 19854.5 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:11 | Normal | 200 | 429.1 | 200 | 436.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 76 | 1 | 35.1 | 19854.5 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:16 | Normal | 200.2 | 418.9 | 200 | 404.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 82 | 1 | 38.9 | 19854.5 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:21 | Normal | 199.5 | 424.6 | 207.4 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 110 | 1 | 35.8 | 19854.5 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:26 | Normal | 200 | 494.6 | 309.9 | 505.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 368 | 1 | 35.5 | 19854.5 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:31 | Normal | 258 | 475.6 | 461.7 | 490.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 580 | 1 | 35.8 | 19854.6 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:36 | Normal | 493.6 | 504.8 | 491 | 473.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1175 | 1 | 36 | 19854.7 | 1776 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:41 | Normal | 522 | 503.7 | 485.8 | 502.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1879 | 1 | 36.3 | 19854.8 | 1776 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:46 | Normal | 502.5 | 505.7 | 499.1 | 493.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2444 | 1 | 36.7 | 19855 | 1776 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:51 | Normal | 534.2 | 516.8 | 487.8 | 507.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 221 | 221.8 | 222 | 7 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2554 | 1 | 36.9 | 19855.2 | 1776 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:56 | Normal | 519.8 | 492.9 | 517.1 | 508 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3067 | 1 | 37.3 | 19855.4 | 1776 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:01 | Normal | 517.8 | 512.7 | 507.2 | 523.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 220.6 | 221.4 | 222 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2618 | 1 | 37.6 | 19855.6 | 1776 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:06 | Normal | 514.3 | 506.5 | 484.5 | 499.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 220.2 | 220.8 | 222 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2469 | 1 | 37.8 | 19855.9 | 1776 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:11 | Normal | 516.8 | 505.7 | 493 | 502.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2307 | 1 | 38.1 | 19856.1 | 1777 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:16 | Normal | 501 | 510.7 | 507.6 | 513.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2896 | 1 | 38.3 | 19856.3 | 1777 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:21 | Normal | 513.6 | 516.6 | 521.3 | 528.1 | 2.2 | 3 | 2.1 | 2.5 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5072 | 1 | 38.6 | 19856.6 | 1777 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:26 | Normal | 533.1 | 514.6 | 513.7 | 508.5 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 221.4 | 222 | 222.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.99 | 60 | 60 | 5928 | 1 | 38.9 | 19857 | 1777 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:31 | Normal | 479 | 510 | 497 | 510.9 | 3.3 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 222.2 | 221.6 | 222.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5865 | 1 | 39.4 | 19857.6 | 1777 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:36 | Normal | 484.2 | 523.9 | 487.1 | 530.9 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4830 | 1 | 39.9 | 19858 | 1777 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:41 | Normal | 518 | 531.7 | 508.5 | 493.4 | 3.1 | 3.8 | 3 | 3.5 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 18 | 17.9 | 18 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7084 | 1 | 40.2 | 19858.5 | 1777 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:46 | Normal | 488.8 | 524.8 | 518.8 | 520.6 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 3 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 17 | 16.9 | 17 | 60 | 60.02 | 60 | 7660 | 1 | 40.4 | 19859.1 | 1777 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:51 | Normal | 505.6 | 492.7 | 513.9 | 503.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 220.4 | 220 | 220.8 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4230 | 1 | 40.5 | 19859.5 | 1777 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:56 | Normal | 514.6 | 506.8 | 512.2 | 510 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 219.8 | 220.6 | 221 | 14 | 13.9 | 14 | 60 | 59.99 | 60 | 5123 | 1 | 40.6 | 19859.9 | 1777 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:01 | Normal | 511.1 | 512.7 | 510.8 | 512.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4768 | 1 | 40.7 | 19860.3 | 1777 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:06 | Normal | 497.1 | 515.8 | 498.5 | 493.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 220 | 220 | 220.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4284 | 1 | 40.8 | 19860.7 | 1777 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:11 | Normal | 505.7 | 499.8 | 506.1 | 515.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 220 | 220 | 220.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4589 | 1 | 40.8 | 19861.1 | 1778 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:16 | Normal | 507.9 | 502.8 | 508.6 | 519.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4529 | 1 | 40.8 | 19861.5 | 1778 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:21 | Normal | 503.8 | 498.8 | 507.9 | 510.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 219 | 219.6 | 220.2 | 11.2 | 11 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4094 | 1 | 40.9 | 19861.8 | 1778 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:26 | Normal | 524.6 | 509.6 | 524.8 | 507.6 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4812 | 1 | 40.9 | 19862.2 | 1778 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:31 | Normal | 511.1 | 513.8 | 516.2 | 511.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4865 | 1 | 41 | 19862.6 | 1778 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:36 | Normal | 518.6 | 517.7 | 521.9 | 518.8 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 220.4 | 221 | 221.6 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8032 | 1 | 41 | 19863.1 | 1778 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:41 | Normal | 495.9 | 486.8 | 476.8 | 505.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.4 | 220 | 220.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3626 | 1 | 41.2 | 19863.7 | 1778 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:46 | Normal | 522.6 | 514.8 | 534.7 | 515.5 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 220 | 220.4 | 220.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 4840 | 1 | 41.2 | 19864 | 1778 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:51 | Normal | 532.6 | 529.7 | 524.2 | 527 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8406 | 1 | 41.2 | 19864.6 | 1778 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:56 | Normal | 526.1 | 531.8 | 525.9 | 527.9 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9384 | 1 | 41.3 | 19865.3 | 1778 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:01 | Normal | 516.1 | 534.8 | 526.1 | 521 | 7.6 | 8 | 6.7 | 7.1 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13196 | 1 | 41.6 | 19866.2 | 1778 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:06 | Normal | 514.8 | 515.6 | 508.1 | 512.9 | 5 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 222 | 223 | 222.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10170 | 1 | 42.1 | 19867.2 | 1778 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:11 | Normal | 463.1 | 489.1 | 476.3 | 521.1 | 7 | 7.6 | 6.5 | 6.6 | 223 | 223.2 | 223.6 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 14573 | 1 | 43 | 19868.8 | 1779 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:16 | Normal | 538.6 | 560.3 | 551.6 | 520.4 | 14.3 | 11 | 10.7 | 14.7 | 223.6 | 224.6 | 225.6 | 67.7 | 67.5 | 67.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20305 | 1 | 44.2 | 19870.4 | 1779 | 8.4 | 6.3 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.6 | 7.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:21 | Normal | 492.7 | 490.6 | 497.3 | 495 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9360 | 1 | 44.9 | 19871.5 | 1779 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:26 | Normal | 490.2 | 495.2 | 508.9 | 498.6 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 221.6 | 222 | 222.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11569 | 1 | 44.5 | 19872.4 | 1779 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:31 | Normal | 521.5 | 500.4 | 497.8 | 498.7 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 222 | 221.8 | 222.2 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11742 | 1 | 44.2 | 19873.4 | 1779 | 3 | 2.5 | 0 | 3 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:36 | Normal | 510.8 | 496.4 | 507.2 | 506 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 222.2 | 222.6 | 223 | 26 | 25.9 | 26 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9597 | 1 | 44.1 | 19874.3 | 1779 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:41 | Normal | 507 | 508.1 | 513 | 511.8 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 6 | 222.2 | 223 | 223.4 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10868 | 1 | 43.9 | 19875.2 | 1779 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:46 | Normal | 499.6 | 499.3 | 506.2 | 507 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 221.8 | 222 | 222.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10511 | 1 | 43.8 | 19876.2 | 1779 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:51 | Normal | 505 | 504 | 498.2 | 502.9 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 29 | 28.9 | 29 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10870 | 1 | 43.7 | 19877.1 | 1779 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:56 | Normal | 491.3 | 492.3 | 494.3 | 491.1 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7827 | 1 | 43.7 | 19877.9 | 1779 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:01 | Normal | 498.2 | 499.1 | 501.6 | 510.4 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3 | 219.2 | 219.4 | 219.6 | 15.9 | 15.9 | 16 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5848 | 1 | 43.5 | 19878.5 | 1779 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:06 | Normal | 486.2 | 491.2 | 500.9 | 502 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3885 | 1 | 43.2 | 19878.9 | 1779 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:11 | Normal | 507.5 | 504.2 | 487 | 493.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 219 | 219.6 | 219.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3097 | 1 | 43 | 19879.2 | 1780 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:16 | Normal | 512.4 | 502.2 | 510.2 | 493.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 219 | 219.4 | 220 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2953 | 1 | 42.8 | 19879.4 | 1780 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:21 | Normal | 504.3 | 489.3 | 466.1 | 484.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2417 | 1 | 42.6 | 19879.7 | 1780 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:26 | Normal | 508.3 | 451.1 | 493.4 | 490.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2144 | 1 | 42.4 | 19879.8 | 1780 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:31 | Normal | 485.3 | 504.1 | 498.3 | 519.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2275 | 1 | 42.2 | 19880 | 1780 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:36 | Normal | 494.5 | 508.2 | 521.4 | 505.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.3 | 219 | 220 | 220.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4207 | 1 | 42.1 | 19880.3 | 1780 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:41 | Normal | 518.2 | 511.8 | 519.3 | 519.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 5571 | 1 | 42 | 19880.7 | 1780 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:46 | Normal | 521.1 | 521.7 | 517.2 | 525.4 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.3 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10005 | 1 | 42.1 | 19881.4 | 1780 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:51 | Normal | 513.4 | 517.1 | 512.8 | 521.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 25 | 24.9 | 25 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9222 | 1 | 42.4 | 19882.2 | 1780 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:56 | Normal | 514.2 | 519.2 | 520.6 | 516.4 | 4 | 4.3 | 4 | 4.6 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8476 | 1 | 42.5 | 19883 | 1780 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:01 | Normal | 523.4 | 506.4 | 512.4 | 520.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5.4 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9987 | 1 | 42.5 | 19883.7 | 1780 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:06 | Normal | 536.2 | 541.1 | 523 | 538.8 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 17518 | 1 | 42.8 | 19884.9 | 1780 | 4.2 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:11 | Normal | 533.9 | 508.2 | 505.6 | 511.4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 8651 | 1 | 43 | 19885.9 | 1781 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:16 | Normal | 535.4 | 528.4 | 509.5 | 520.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 20 | 20 | 20 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7390 | 1 | 42.8 | 19886.5 | 1781 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:21 | Normal | 505.6 | 522 | 506 | 522.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 222.2 | 222 | 223 | 20.9 | 21 | 21 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7628 | 1 | 42.5 | 19887.1 | 1781 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:26 | Normal | 520.2 | 528.2 | 508.1 | 527 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8700 | 1 | 42.5 | 19887.9 | 1781 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:31 | Normal | 520.1 | 517.4 | 528.9 | 517.7 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8050 | 1 | 42.5 | 19888.7 | 1781 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:36 | Normal | 507 | 510.1 | 503.1 | 507.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220.6 | 220.6 | 221 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3298 | 1 | 42.4 | 19889.1 | 1781 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:41 | Normal | 523.2 | 534.1 | 533.2 | 524 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 5885 | 1 | 42 | 19889.4 | 1781 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:46 | Normal | 560.3 | 558.1 | 555.9 | 555.7 | 10.3 | 11.1 | 10.9 | 11.5 | 226.8 | 227 | 228.2 | 59 | 58.8 | 58.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 16133 | 1 | 42.2 | 19890.9 | 1781 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:51 | Normal | 521.6 | 523.5 | 534.6 | 513.5 | 6.8 | 7 | 6.3 | 7.6 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14620 | 1 | 43 | 19892.7 | 1781 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:56 | Normal | 517.4 | 510.4 | 516.6 | 521.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 224.6 | 225.2 | 226 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60 | 60 | 11071 | 1 | 43 | 19893.5 | 1781 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:01 | Normal | 516.1 | 503.1 | 517.2 | 506 | 5 | 5.5 | 5.4 | 6.3 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10676 | 1 | 43 | 19894.8 | 1781 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:06 | Normal | 512.2 | 502.2 | 505.2 | 495 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 223.6 | 223.4 | 224 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7142 | 1 | 43 | 19895.9 | 1781 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:11 | Normal | 510.9 | 508.7 | 512.2 | 507 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 224 | 224.2 | 224.6 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12375 | 1 | 43 | 19896.5 | 1782 | 3 | 2.9 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:16 | Normal | 504.6 | 502.3 | 491.5 | 504.2 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10273 | 1 | 43.1 | 19897.5 | 1782 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:21 | Normal | 493.2 | 499.2 | 506.2 | 512.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 4 | 223 | 223.4 | 224.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6642 | 1 | 43 | 19898.2 | 1782 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:26 | Normal | 507.4 | 508.4 | 515.6 | 501.4 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 224.4 | 225 | 225.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10563 | 1 | 43 | 19899.1 | 1782 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:31 | Normal | 528.9 | 497.5 | 499.2 | 498.8 | 6.8 | 8 | 8.6 | 9.2 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 14653 | 1 | 43.1 | 19900.2 | 1782 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:36 | Normal | 535.5 | 516.5 | 512.3 | 523.2 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18239 | 1 | 43.6 | 19901.8 | 1782 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:41 | Normal | 557.1 | 527.3 | 557 | 558.9 | 10.5 | 12.7 | 12 | 11.2 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 18443 | 1 | 44.4 | 19903.1 | 1782 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:46 | Normal | 488 | 502.7 | 488.4 | 491.2 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 224 | 224.8 | 225.4 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11854 | 1 | 44.5 | 19904.2 | 1782 | 3.3 | 3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:51 | Normal | 495.3 | 481.2 | 493.6 | 496.4 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8627 | 1 | 44.6 | 19905.4 | 1782 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:56 | Normal | 474.1 | 470.1 | 459.4 | 480.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3722 | 1 | 44.3 | 19906.1 | 1782 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:01 | Normal | 486.7 | 483.1 | 502.8 | 486.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4548 | 1 | 43.9 | 19906.4 | 1782 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:06 | Normal | 486.8 | 501 | 508.4 | 489.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3842 | 1 | 43.6 | 19906.7 | 1782 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:11 | Normal | 514.2 | 510.1 | 501.7 | 500.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3807 | 1 | 43.2 | 19907.1 | 1783 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:16 | Normal | 470.3 | 475.1 | 494.1 | 508.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 219 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 800 | 1 | 42.7 | 19907.3 | 1783 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:21 | Normal | 491.9 | 485.2 | 520 | 510.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1870 | 1 | 42.2 | 19907.4 | 1783 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:26 | Normal | 501.2 | 505.4 | 526.4 | 514.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 218.6 | 218.8 | 220 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3724 | 1 | 41.9 | 19907.6 | 1783 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:31 | Normal | 506.4 | 484.2 | 477.5 | 488.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2072 | 1 | 41.8 | 19907.9 | 1783 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:36 | Normal | 505.2 | 510.1 | 511.1 | 484.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1327 | 1 | 41.6 | 19908 | 1783 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:41 | Normal | 483.4 | 487.2 | 502.4 | 527.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2136 | 1 | 41.3 | 19908.1 | 1783 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:46 | Normal | 509.5 | 503.2 | 504.7 | 518.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 218 | 218.4 | 219 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2059 | 1 | 41 | 19908.3 | 1783 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:51 | Normal | 524.5 | 528.2 | 540.5 | 524.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 218.2 | 218.8 | 220 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3129 | 1 | 40.8 | 19908.5 | 1783 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:56 | Normal | 530.2 | 524.2 | 541.2 | 539.2 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.9 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8854 | 1 | 40.7 | 19908.8 | 1783 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:01 | Normal | 536.3 | 515.2 | 518.5 | 523.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7779 | 1 | 40.9 | 19909.9 | 1783 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:06 | Normal | 534.3 | 522.2 | 521.8 | 531.7 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4.8 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8468 | 1 | 41.2 | 19910.8 | 1783 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:11 | Normal | 525.1 | 514.9 | 519 | 525.8 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 221.6 | 222 | 222 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7864 | 1 | 41.4 | 19911.7 | 1784 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:16 | Normal | 529.1 | 517 | 528.6 | 530.4 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 12.8 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 47.1 | 46.9 | 47 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17890 | 1 | 41.8 | 19912.9 | 1784 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 3.4 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:21 | Normal | 525.3 | 522 | 529.9 | 526.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 12523 | 1 | 42.2 | 19914.1 | 1784 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 4.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:26 | Normal | 532.2 | 510 | 528.7 | 529.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 220.2 | 222 | 222.2 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7620 | 1 | 42.3 | 19914.9 | 1784 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:31 | Normal | 489.8 | 504.9 | 521.6 | 497.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4988 | 1 | 42.2 | 19915.5 | 1784 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:36 | Normal | 510.9 | 512.2 | 508 | 510.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5328 | 1 | 42.1 | 19915.9 | 1784 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:41 | Normal | 504 | 494.9 | 510.7 | 519 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 219 | 219.8 | 219.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4307 | 1 | 42 | 19916.3 | 1784 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:46 | Normal | 520.2 | 509.1 | 512.8 | 520.7 | 2.5 | 3 | 3.4 | 4.4 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6597 | 1 | 41.9 | 19916.7 | 1784 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:51 | Normal | 512.1 | 519.1 | 512.9 | 509.7 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 219.6 | 220 | 220.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6758 | 1 | 42 | 19917.3 | 1784 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:56 | Normal | 511.2 | 501 | 519 | 506.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6916 | 1 | 42.1 | 19917.8 | 1784 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:01 | Normal | 510.8 | 502 | 502.1 | 515.9 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 219 | 219.4 | 220.4 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6816 | 1 | 42.2 | 19918.4 | 1784 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:06 | Normal | 511.6 | 498.2 | 522.9 | 507.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6776 | 1 | 42.2 | 19919 | 1784 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:11 | Normal | 516.6 | 516.5 | 512 | 505.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5671 | 1 | 42.3 | 19919.5 | 1785 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:16 | Normal | 497 | 495 | 512.1 | 504 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 218.8 | 219 | 219.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5324 | 1 | 42.2 | 19920 | 1785 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:21 | Normal | 507.7 | 504.9 | 511.2 | 516 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 218.8 | 219 | 219 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5220 | 1 | 42.2 | 19920.4 | 1785 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:26 | Normal | 508.9 | 504 | 490.6 | 521.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 218.8 | 218.4 | 218.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5345 | 1 | 42.3 | 19920.8 | 1785 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:31 | Normal | 508.9 | 508 | 503 | 503.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5398 | 1 | 42.2 | 19921.3 | 1785 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:36 | Normal | 503.2 | 495.1 | 515.3 | 518.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5370 | 1 | 42.2 | 19921.7 | 1785 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:41 | Normal | 502.3 | 506.2 | 508.9 | 510.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5137 | 1 | 42.3 | 19922.2 | 1785 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:46 | Normal | 510.6 | 503.7 | 521.4 | 516.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 218.4 | 218.8 | 220 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4807 | 1 | 42.3 | 19922.6 | 1785 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:51 | Normal | 502.4 | 513.1 | 514.4 | 506 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.6 | 218.8 | 218.8 | 220 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4385 | 1 | 42.3 | 19923 | 1785 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:56 | Normal | 491.9 | 482 | 499.1 | 492.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 218 | 218.8 | 219.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 3408 | 1 | 42.2 | 19923.3 | 1785 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:01 | Normal | 463.2 | 482 | 485.2 | 494 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217.6 | 218 | 218.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2428 | 1 | 42.2 | 19923.5 | 1785 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:06 | Normal | 501.2 | 476 | 498.9 | 472.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1491 | 1 | 42.1 | 19923.7 | 1785 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:11 | Normal | 463.3 | 476 | 484.2 | 502 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.2 | 217.6 | 218.6 | 4.1 | 4 | 4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1420 | 1 | 42 | 19923.8 | 1786 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:16 | Normal | 499.2 | 476 | 502.2 | 502.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1163 | 1 | 41.9 | 19923.9 | 1786 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:21 | Normal | 423.3 | 479.1 | 475.2 | 504 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 762 | 1 | 41.8 | 19924 | 1786 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:26 | Normal | 385 | 506.1 | 436.8 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217.6 | 217.4 | 218 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 506 | 1 | 41.6 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:31 | Normal | 199.5 | 437.7 | 368.5 | 465.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.6 | 218 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 228 | 1 | 41.6 | 19924.1 | 1786 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:36 | Normal | 199.8 | 416.2 | 214.7 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 170 | 1 | 41.5 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:41 | Normal | 199.7 | 419.1 | 200.4 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 98 | 1 | 41.4 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:46 | Normal | 199.8 | 401.9 | 200 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 66 | 1 | 41.3 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:51 | Normal | 198.9 | 378.4 | 203 | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17 | 1 | 41.2 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:56 | Normal | 201.4 | 192.1 | 177.2 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.8 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 41.2 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:01 | Normal | 193.4 | 204.9 | 239.9 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:06 | Normal | 196.9 | 191.6 | 205 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 19924.1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:11 | Normal | 220.7 | 219.9 | 160.7 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:16 | Normal | 214.6 | 204.2 | 165.8 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 41 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:21 | Normal | 192.8 | 189.8 | 214.5 | 365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 40.9 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:26 | Normal | 201.1 | 203.8 | 202.9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0