## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-25 06:41 | Normal | 494.7 | 513.6 | 513.4 | 502.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 219.8 | 219 | 5 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1781 | 1 | 39.6 | 82626.2 | 7865 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:46 | Normal | 503.4 | 504.9 | 515.5 | 503.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 220.6 | 220.2 | 219 | 6.4 | 6 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2357 | 1 | 40.1 | 82626.4 | 7865 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:51 | Normal | 503.5 | 513.4 | 510.1 | 493.4 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2454 | 1 | 40.4 | 82626.6 | 7865 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 06:56 | Normal | 513.4 | 523.4 | 506.5 | 506.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2927 | 1 | 41 | 82626.8 | 7866 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:01 | Normal | 500.5 | 520.3 | 510.7 | 507.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2470 | 1 | 41.4 | 82627.1 | 7866 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:06 | Normal | 512.4 | 508.4 | 500.6 | 501.2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 220.8 | 219.2 | 218.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2300 | 1 | 41.8 | 82627.3 | 7866 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:11 | Normal | 499.5 | 513.4 | 498.4 | 489 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 220.2 | 219 | 218.8 | 6 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2180 | 1 | 42.4 | 82627.4 | 7866 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:16 | Normal | 509.3 | 519.3 | 506 | 531.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 220.4 | 219.4 | 218.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2734 | 1 | 42.8 | 82627.6 | 7866 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:21 | Normal | 528.3 | 521.3 | 527.5 | 519.1 | 1.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 221.6 | 220 | 219.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4925 | 1 | 43.2 | 82627.9 | 7866 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:26 | Normal | 519.5 | 526.5 | 522.2 | 518.9 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 221.2 | 220.6 | 220 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6232 | 1 | 43.7 | 82628.4 | 7866 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:31 | Normal | 525.4 | 521.6 | 528 | 504 | 1.9 | 4 | 3.3 | 3 | 221.6 | 220.6 | 219.6 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6437 | 1 | 44.3 | 82629 | 7866 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:36 | Normal | 514.4 | 523.2 | 514.4 | 514.8 | 1.6 | 3.4 | 3 | 2.6 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5136 | 1 | 45 | 82629.4 | 7866 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:41 | Normal | 528.3 | 531.3 | 507.9 | 522.6 | 2.3 | 5.1 | 4.5 | 4 | 221 | 220.4 | 220 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6802 | 1 | 45.8 | 82630 | 7866 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:46 | Normal | 512.1 | 521.1 | 519.1 | 517.7 | 2.3 | 4.8 | 4 | 3.7 | 221.2 | 220.4 | 219.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8619 | 1 | 46.5 | 82630.5 | 7866 | 2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:51 | Normal | 489.3 | 509.3 | 506 | 500.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 220 | 219.4 | 218.4 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3939 | 1 | 47.2 | 82630.9 | 7866 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 07:56 | Normal | 494.2 | 518.3 | 503 | 499.8 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4651 | 1 | 47.8 | 82631.3 | 7867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:01 | Normal | 512.3 | 521.4 | 516.1 | 500.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4380 | 1 | 48.3 | 82631.7 | 7867 | 1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:06 | Normal | 493.5 | 512.4 | 507.6 | 508.2 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3866 | 1 | 48.7 | 82632 | 7867 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:11 | Normal | 505.5 | 514.5 | 514.3 | 504 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4149 | 1 | 48.9 | 82632.3 | 7867 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:16 | Normal | 514.2 | 512.3 | 514.2 | 504.9 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 219.8 | 219 | 218.4 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4059 | 1 | 49.2 | 82632.7 | 7867 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:21 | Normal | 493.3 | 514.4 | 515.3 | 507.7 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 219 | 218.4 | 217.4 | 10.1 | 10 | 10 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3705 | 1 | 49.5 | 82633 | 7867 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:26 | Normal | 511.3 | 518.2 | 502.2 | 510.9 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 12 | 12 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4381 | 1 | 49.8 | 82633.3 | 7867 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:31 | Normal | 524.3 | 509.3 | 510.7 | 496.3 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 219.2 | 218.8 | 218 | 12 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4375 | 1 | 50 | 82633.7 | 7867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:36 | Normal | 510.4 | 521.5 | 517.9 | 515.6 | 2.1 | 4.4 | 4.1 | 4 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 20.1 | 20 | 20 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7139 | 1 | 46.7 | 82634.2 | 7867 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:41 | Normal | 509.4 | 505.2 | 509.1 | 489.9 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 9 | 9 | 8.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3336 | 1 | 48.5 | 82634.7 | 7867 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:46 | Normal | 523.5 | 516.4 | 516.7 | 501.4 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 219.4 | 218.6 | 218 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4430 | 1 | 49.3 | 82635 | 7867 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:51 | Normal | 524.3 | 534.3 | 529.9 | 529.5 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7639 | 1 | 49.7 | 82635.5 | 7867 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 08:56 | Normal | 514.5 | 522.4 | 518.6 | 517.2 | 2.4 | 5 | 4.9 | 4.7 | 221.2 | 220.4 | 219.2 | 23.1 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8425 | 1 | 45.9 | 82636.1 | 7868 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:01 | Normal | 510.5 | 532.6 | 526.4 | 521 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 222 | 221.2 | 220.6 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11560 | 1 | 48.7 | 82636.9 | 7868 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:06 | Normal | 502.4 | 519.6 | 506.3 | 508.8 | 2.8 | 5.8 | 5.1 | 5 | 221.8 | 221.4 | 220.4 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9276 | 1 | 43.1 | 82637.9 | 7868 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:11 | Normal | 492.8 | 528.9 | 508.7 | 504.8 | 4.4 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15795 | 1 | 41.3 | 82639.3 | 7868 | 4.3 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 3.6 | 4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:16 | Normal | 518.5 | 507.8 | 523.4 | 494.1 | 5.6 | 11.3 | 9.1 | 9.4 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15985 | 1 | 39.7 | 82640.8 | 7868 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:21 | Normal | 491.4 | 501.4 | 502.5 | 499.2 | 2.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 220 | 219.8 | 218.8 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8570 | 1 | 40 | 82641.8 | 7868 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:26 | Normal | 507.5 | 506.4 | 501.4 | 504 | 3.1 | 6.6 | 6.1 | 6 | 221 | 219.8 | 219.4 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10292 | 1 | 46.2 | 82642.6 | 7868 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:31 | Normal | 494.3 | 506.3 | 504.2 | 494.7 | 3.2 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10834 | 1 | 48.8 | 82643.5 | 7868 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 3 | 3 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:36 | Normal | 500.3 | 512.2 | 502.1 | 495.6 | 2.6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 222 | 221.4 | 221 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8853 | 1 | 45.6 | 82644.4 | 7868 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:41 | Normal | 509.6 | 510.6 | 504.2 | 504.9 | 2.8 | 6 | 5.8 | 5.6 | 222.4 | 221.8 | 221 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9694 | 1 | 49.2 | 82645.1 | 7868 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:46 | Normal | 504.5 | 515.5 | 511.6 | 500.1 | 2.9 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9597 | 1 | 47.1 | 82646 | 7868 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:51 | Normal | 505.3 | 509.3 | 506.7 | 493.3 | 3 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 221.8 | 221.4 | 220.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9750 | 1 | 49.7 | 82646.9 | 7868 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 09:56 | Normal | 503.3 | 504.2 | 503.7 | 499.3 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7189 | 1 | 47.8 | 82647.6 | 7869 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:01 | Normal | 495.3 | 508.2 | 506.2 | 503.8 | 1.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 60 | 60.01 | 60 | 5415 | 1 | 50 | 82648.2 | 7869 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:06 | Normal | 486.4 | 494.4 | 504.3 | 491 | 1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 217.2 | 217.2 | 216.2 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3667 | 1 | 48.1 | 82648.5 | 7869 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:11 | Normal | 479.2 | 479.2 | 485.2 | 484.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 218.6 | 218.2 | 217.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2848 | 1 | 49.8 | 82648.8 | 7869 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:16 | Normal | 495.3 | 503.3 | 484.3 | 498 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 218.8 | 218.2 | 217 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2690 | 1 | 47.6 | 82649 | 7869 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:21 | Normal | 488.4 | 482.4 | 499.4 | 470.1 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 6 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2207 | 1 | 49.4 | 82649.2 | 7869 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:26 | Normal | 500.2 | 488.5 | 488.2 | 482.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 218.2 | 217.2 | 216.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1896 | 1 | 46.3 | 82649.4 | 7869 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:31 | Normal | 498.2 | 519.3 | 496.2 | 498 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2034 | 1 | 48.1 | 82649.6 | 7869 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:36 | Normal | 510.3 | 516.3 | 508.1 | 498.2 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 219 | 218.4 | 217.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3708 | 1 | 49.4 | 82649.8 | 7869 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:41 | Normal | 514.5 | 521.4 | 512 | 512.6 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 220 | 219 | 219 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4919 | 1 | 50 | 82650.2 | 7869 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:46 | Normal | 514.2 | 518.2 | 507.3 | 515 | 2.5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8803 | 1 | 47.8 | 82650.8 | 7869 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:51 | Normal | 514.4 | 519.5 | 513.7 | 512.4 | 2.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8298 | 1 | 49.4 | 82651.5 | 7869 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 10:56 | Normal | 514.4 | 520.5 | 506.3 | 500.9 | 2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 220.4 | 220 | 219.4 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7591 | 1 | 46.4 | 82652.2 | 7870 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:01 | Normal | 516.2 | 519.5 | 511.8 | 506.6 | 2.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 221.6 | 220.8 | 220 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8882 | 1 | 49.2 | 82652.8 | 7870 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:06 | Normal | 530.4 | 529.2 | 535.9 | 512.6 | 4.4 | 9.1 | 8 | 8.3 | 223.8 | 223 | 222.4 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 15344 | 1 | 46.5 | 82653.8 | 7870 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:11 | Normal | 509.2 | 514.2 | 516.6 | 507.3 | 2.3 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7899 | 1 | 49.6 | 82654.8 | 7870 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:16 | Normal | 522.4 | 520.4 | 514.9 | 511.5 | 1.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 220.2 | 219.6 | 219.8 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 6695 | 1 | 47.5 | 82655.4 | 7870 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:21 | Normal | 516.1 | 526.2 | 530.4 | 516 | 1.9 | 4 | 3.8 | 3.7 | 221.8 | 221 | 220 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6626 | 1 | 49.5 | 82655.9 | 7870 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:26 | Normal | 523.4 | 522.5 | 522.7 | 515.4 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7797 | 1 | 47 | 82656.6 | 7870 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:31 | Normal | 510.3 | 518.3 | 517.4 | 512 | 2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 221 | 220.2 | 219.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7306 | 1 | 49.5 | 82657.3 | 7870 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:36 | Normal | 486.3 | 497.4 | 501.2 | 493.6 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 219.8 | 219 | 219 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3070 | 1 | 47.4 | 82657.7 | 7870 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:41 | Normal | 541.4 | 530.3 | 531.1 | 523.8 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5037 | 1 | 49.4 | 82657.9 | 7870 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:46 | Normal | 520.2 | 541.4 | 532.3 | 530.9 | 6 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 225 | 225 | 224.6 | 55.1 | 54.9 | 54.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 15065 | 1 | 43.2 | 82659.4 | 7870 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:51 | Normal | 508 | 521.4 | 516.1 | 511.1 | 3.6 | 7.3 | 7.1 | 7 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 33 | 32.9 | 32.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13500 | 1 | 40.7 | 82661.3 | 7870 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 11:56 | Normal | 504.7 | 525.8 | 513.5 | 497 | 2.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 224.2 | 223 | 223.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9630 | 1 | 43.7 | 82662.1 | 7871 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:01 | Normal | 497.1 | 508.4 | 510.2 | 492.8 | 2.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 223.8 | 223.2 | 223 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 9591 | 1 | 41.4 | 82663.4 | 7871 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:06 | Normal | 498.3 | 513.2 | 500.6 | 498.3 | 2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 223.4 | 222.6 | 221.8 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 6748 | 1 | 41.8 | 82664.5 | 7871 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:11 | Normal | 501.3 | 504.3 | 505.6 | 512.2 | 3.4 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 224 | 222.6 | 222.4 | 31 | 31 | 30.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11518 | 1 | 46.6 | 82665.1 | 7871 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:16 | Normal | 505.3 | 516.2 | 508.2 | 496.5 | 2.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 223 | 222.4 | 222.2 | 24.2 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8781 | 1 | 49.6 | 82666 | 7871 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:21 | Normal | 497.1 | 506.2 | 497.7 | 479.5 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 222.2 | 221.6 | 221 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5983 | 1 | 47.9 | 82666.6 | 7871 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:26 | Normal | 514.3 | 519.3 | 509.2 | 504.9 | 2.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 224.2 | 223.4 | 222.6 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9594 | 1 | 45.8 | 82667.4 | 7871 | 2.6 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:31 | Normal | 525 | 520 | 511.9 | 511.6 | 5 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 224.8 | 224.2 | 224.4 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 17323 | 1 | 49.3 | 82668.4 | 7871 | 5.3 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:36 | Normal | 490.3 | 480.2 | 515.4 | 517 | 4.6 | 9.8 | 9 | 8.7 | 224.6 | 223.6 | 224 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 60 | 60 | 60 | 18448 | 1 | 47.6 | 82669.9 | 7871 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:41 | Normal | 494.8 | 499.9 | 501.1 | 478 | 8.1 | 15.6 | 13.8 | 13.5 | 225 | 223.6 | 223.6 | 61.7 | 61.4 | 61.5 | 59.98 | 60.04 | 60 | 14771 | 1 | 45.4 | 82671 | 7871 | 8.1 | 0 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:46 | Normal | 485.4 | 496.6 | 502.6 | 483.2 | 3.4 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 224.2 | 223.4 | 222.8 | 29.1 | 29 | 28.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9830 | 1 | 47.2 | 82671.9 | 7871 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:51 | Normal | 491.9 | 499.9 | 493.7 | 486.3 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 222.4 | 221.6 | 221.2 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7852 | 1 | 50 | 82673 | 7871 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 12:56 | Normal | 483.7 | 475.7 | 486.8 | 466.4 | 0.8 | 2 | 2 | 1.9 | 220 | 219.2 | 219.2 | 9 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3347 | 1 | 49.5 | 82673.6 | 7872 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:01 | Normal | 492.8 | 487.7 | 495.7 | 493.3 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 220 | 219.2 | 219 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4079 | 1 | 48.2 | 82674 | 7872 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:06 | Normal | 479 | 496.9 | 494.8 | 493.3 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 219.8 | 219 | 219 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3452 | 1 | 45.2 | 82674.2 | 7872 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:11 | Normal | 497.3 | 505.2 | 497.2 | 491.9 | 0.8 | 2 | 2 | 1.8 | 219.8 | 218.6 | 217.8 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3447 | 1 | 48.9 | 82674.6 | 7872 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:16 | Normal | 428.2 | 484.9 | 504.5 | 484.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 219 | 217.8 | 216.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 733 | 1 | 50 | 82674.7 | 7872 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:21 | Normal | 516 | 503 | 495.7 | 497.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 218.2 | 217 | 217 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1672 | 1 | 47.4 | 82674.8 | 7872 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:26 | Normal | 513.9 | 513.8 | 511.9 | 515.4 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 218.4 | 217.4 | 217 | 9.2 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3344 | 1 | 48.8 | 82675 | 7872 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:31 | Normal | 499.8 | 499.7 | 499.6 | 491.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 217.6 | 217 | 217 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60 | 60 | 1887 | 1 | 49.3 | 82675.3 | 7872 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:36 | Normal | 464.8 | 499.8 | 503.6 | 497.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1173 | 1 | 49.6 | 82675.3 | 7872 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:41 | Normal | 504.7 | 512.7 | 504.7 | 481.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1925 | 1 | 49.5 | 82675.5 | 7872 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:46 | Normal | 521 | 510 | 517.5 | 506.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1833 | 1 | 49.3 | 82675.6 | 7872 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:51 | Normal | 499.9 | 512.9 | 508.7 | 496.3 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 218.6 | 217.8 | 217 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2838 | 1 | 49.1 | 82675.8 | 7872 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 13:56 | Normal | 547.8 | 534.8 | 531.9 | 536 | 2 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 220.8 | 220 | 219.4 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7740 | 1 | 48.9 | 82676.1 | 7873 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:01 | Normal | 537.1 | 550.2 | 522.1 | 517 | 1.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6965 | 1 | 49 | 82677 | 7873 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:06 | Normal | 537 | 504 | 522.7 | 514.3 | 1.9 | 4.3 | 4 | 4 | 221 | 220.2 | 219.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7255 | 1 | 49.5 | 82677.8 | 7873 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:11 | Normal | 525.7 | 533.7 | 524.4 | 512.3 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 221 | 220.8 | 219.8 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7158 | 1 | 43.8 | 82678.5 | 7873 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:16 | Normal | 562.9 | 593.1 | 533.6 | 519.2 | 3 | 1.6 | 9.2 | 9.5 | 222.8 | 221.8 | 221.2 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11987 | 1 | 38.7 | 82679.4 | 7873 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:21 | Normal | 566.5 | 377.9 | 523.8 | 527.5 | 2 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 221.4 | 220 | 219.8 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10498 | 1 | 38.2 | 82680.3 | 7873 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:26 | Normal | 516.8 | 361.9 | 514.4 | 514.1 | 1.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 220 | 219.8 | 219 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60 | 6531 | 1 | 45 | 82681 | 7873 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:31 | Normal | 493.8 | 339.8 | 527.7 | 506.2 | 0.9 | 3 | 2.6 | 2.7 | 219.4 | 218.4 | 218 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4273 | 1 | 48.1 | 82681.5 | 7873 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:36 | Normal | 465.8 | 383.8 | 513.6 | 512.2 | 1.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 219.4 | 218.4 | 217.2 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4542 | 1 | 50 | 82681.9 | 7873 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:41 | Normal | 531.7 | 524.7 | 516.6 | 499.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 219 | 218.4 | 216.8 | 10.1 | 10.2 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3717 | 1 | 48.1 | 82682.2 | 7873 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:46 | Normal | 529.7 | 556.4 | 521.2 | 501.8 | 1 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 219.4 | 219 | 217.6 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 5336 | 1 | 47.2 | 82682.5 | 7873 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:51 | Normal | 533.7 | 541.8 | 519 | 509.5 | 1.3 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5680 | 1 | 48.8 | 82683 | 7873 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 14:56 | Normal | 524.8 | 544.6 | 511.5 | 514 | 1.4 | 3 | 3.8 | 3.6 | 219.2 | 218.4 | 218 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5943 | 1 | 46 | 82683.5 | 7874 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:01 | Normal | 530.9 | 540.9 | 514.7 | 512.3 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 219.4 | 219 | 218.2 | 16 | 16 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5847 | 1 | 49.5 | 82684 | 7874 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:06 | Normal | 525 | 534 | 512.7 | 502.3 | 1.3 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5777 | 1 | 47.9 | 82684.5 | 7874 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:11 | Normal | 524.8 | 519.8 | 512.5 | 499.1 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 218.8 | 218 | 217.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4984 | 1 | 45.8 | 82684.9 | 7874 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:16 | Normal | 523.8 | 524.8 | 510.6 | 509.2 | 1.1 | 2.6 | 3 | 2.7 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4699 | 1 | 49.2 | 82685.3 | 7874 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:21 | Normal | 512.7 | 522.7 | 508.4 | 498.1 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4622 | 1 | 47.4 | 82685.7 | 7874 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:26 | Normal | 523.1 | 522 | 507.8 | 503.5 | 1.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4694 | 1 | 48 | 82686.1 | 7874 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:31 | Normal | 506.9 | 520.9 | 506.5 | 502.1 | 1.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 218.6 | 218.2 | 216.8 | 13.1 | 13.2 | 13 | 59.99 | 60 | 60 | 4748 | 1 | 48.9 | 82686.5 | 7874 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:36 | Normal | 527.4 | 525.3 | 516.4 | 505.8 | 1.1 | 2.5 | 3 | 2.8 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4707 | 1 | 46.8 | 82686.9 | 7874 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:41 | Normal | 511.9 | 526.9 | 521.5 | 513.2 | 1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 218.2 | 217.4 | 217 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4539 | 1 | 50 | 82687.3 | 7874 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:46 | Normal | 509.8 | 521.7 | 506.5 | 508.2 | 1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 218.2 | 217.2 | 216.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4256 | 1 | 48.5 | 82687.6 | 7874 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:51 | Normal | 501.8 | 507.8 | 504.1 | 500.6 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 218.2 | 217 | 216.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3835 | 1 | 45.7 | 82688 | 7874 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 15:56 | Normal | 494 | 522.9 | 507.1 | 489.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 218 | 217.4 | 216.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3021 | 1 | 49.5 | 82688.3 | 7875 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:01 | Normal | 491.7 | 498.6 | 495.6 | 479.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 217.4 | 216.8 | 216.4 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2158 | 1 | 47.7 | 82688.5 | 7875 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:06 | Normal | 487.5 | 496.9 | 481.6 | 495.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 217.4 | 216.6 | 216.2 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1313 | 1 | 50 | 82688.6 | 7875 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:11 | Normal | 493.3 | 487.5 | 472.8 | 486.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1240 | 1 | 48.4 | 82688.7 | 7875 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:16 | Normal | 488.7 | 500.9 | 489.9 | 493.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1020 | 1 | 46.9 | 82688.8 | 7875 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:21 | Normal | 458.9 | 482.9 | 468.5 | 468.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 217.2 | 215.8 | 215.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 738 | 1 | 48.6 | 82688.9 | 7875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:26 | Normal | 464.6 | 489.8 | 485.4 | 458.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 216.2 | 216 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 422 | 1 | 48.1 | 82689 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:31 | Normal | 199.8 | 481.9 | 489.7 | 398.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217 | 215.8 | 215.8 | 1 | 1.2 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 211 | 1 | 48.3 | 82689 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:36 | Normal | 199.4 | 398.7 | 474.8 | 265.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.6 | 216.4 | 215.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 147 | 1 | 49.9 | 82689 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:41 | Normal | 199.7 | 323.7 | 449.8 | 343.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 215.2 | 1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 83 | 1 | 47.5 | 82689 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:46 | Normal | 182.6 | 446.9 | 391.2 | 332.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 62 | 1 | 49.3 | 82689 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:51 | Normal | 205.3 | 244.5 | 405.2 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216 | 215.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 5 | 1 | 45.5 | 82689 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 16:56 | Normal | 184 | 192.6 | 305.9 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 48.3 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:01 | Normal | 210 | 170.3 | 247.6 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.4 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 49.6 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:06 | Normal | 209.6 | 186.8 | 241.3 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.6 | 216.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44.8 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:11 | Normal | 197.7 | 184.6 | 166.5 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 48.3 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:16 | Normal | 211.7 | 218.7 | 162.5 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.4 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:21 | Normal | 193.8 | 204.7 | 179.3 | 332.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 49.9 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:26 | Normal | 199 | 198.6 | 198.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 46.8 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:31 | Normal | 200.3 | 199.2 | 196.9 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 48.5 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:36 | Normal | 199 | 196.6 | 202.4 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 216.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:41 | Normal | 198.8 | 202 | 201.9 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 216.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 49 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-25 17:46 | Normal | 188.4 | 192.2 | 198.1 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 216.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 49 | 82689 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0