## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-26 05:47 | Check | 450.2 | 455.5 | 452.2 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 33.3 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 05:52 | Check | 461.6 | 465.9 | 462 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 34.2 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 05:57 | Normal | 198.2 | 452.9 | 232.3 | 421.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 18 | 1 | 39.9 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:02 | Normal | 199.8 | 406.9 | 200.1 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 73 | 1 | 36 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:07 | Normal | 199.6 | 443.8 | 208.6 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 139 | 1 | 35.7 | 19924.1 | 1787 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:12 | Normal | 199.6 | 425.9 | 199.9 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 118 | 1 | 36 | 19924.2 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:17 | Normal | 200 | 404.9 | 200 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 192 | 1 | 36.3 | 19924.2 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:22 | Normal | 199.5 | 457 | 220.7 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 222.2 | 223 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 182 | 1 | 36.7 | 19924.2 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:27 | Normal | 199.8 | 501.9 | 273.5 | 484.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.13 | 60.08 | 354 | 1 | 37 | 19924.2 | 1787 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:32 | Normal | 426.4 | 491.6 | 499.8 | 491.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 1008 | 1 | 37.3 | 19924.3 | 1787 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:37 | Normal | 512.6 | 494 | 491.8 | 476.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1444 | 1 | 37.6 | 19924.4 | 1787 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:42 | Normal | 506.9 | 485.9 | 507.7 | 503 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1586 | 1 | 38 | 19924.5 | 1788 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:47 | Normal | 505 | 488.1 | 503.9 | 485.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1691 | 1 | 38.3 | 19924.6 | 1788 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:52 | Normal | 508.8 | 498 | 496.8 | 488.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220 | 220.4 | 221.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1735 | 1 | 38.6 | 19924.8 | 1788 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 06:57 | Normal | 518 | 474.2 | 501.9 | 497.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1871 | 1 | 38.9 | 19924.9 | 1788 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:02 | Normal | 507.2 | 497.3 | 496.8 | 510.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2291 | 1 | 39.1 | 19925.1 | 1788 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:07 | Normal | 504.2 | 512.9 | 487.2 | 511.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 220.2 | 221 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2695 | 1 | 39.4 | 19925.3 | 1788 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:12 | Normal | 515 | 515 | 505.4 | 515.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 220.2 | 221 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3170 | 1 | 39.7 | 19925.6 | 1788 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:17 | Normal | 493.7 | 506.8 | 502 | 504.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 220 | 220.4 | 221.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3468 | 1 | 40.1 | 19925.8 | 1788 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:22 | Normal | 516 | 510.9 | 494.1 | 500.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3383 | 1 | 40.2 | 19926.1 | 1788 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:27 | Normal | 486.3 | 491.6 | 498.1 | 521.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 220.2 | 220.8 | 221 | 10 | 9.9 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3658 | 1 | 40.4 | 19926.4 | 1788 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:32 | Normal | 513.8 | 527 | 503.6 | 499.9 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 12.2 | 12 | 12.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4466 | 1 | 40.5 | 19926.8 | 1788 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:37 | Normal | 488.8 | 535.3 | 486.1 | 503.3 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 3.1 | 221 | 221 | 222 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 6671 | 1 | 40.7 | 19927.2 | 1788 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:42 | Normal | 520.8 | 506.9 | 508.8 | 501.2 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 5212 | 1 | 40.7 | 19927.5 | 1789 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:47 | Normal | 512.9 | 518 | 520.9 | 520.3 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 221.4 | 222 | 222.4 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 6495 | 1 | 40.9 | 19928.1 | 1789 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:52 | Normal | 511.1 | 516.9 | 520.2 | 495.5 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 221.2 | 221 | 221.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5787 | 1 | 41.1 | 19928.6 | 1789 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 07:57 | Normal | 498.8 | 509.8 | 513 | 519.3 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.6 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 5262 | 1 | 41.3 | 19929.1 | 1789 | 1.2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:02 | Normal | 497.3 | 523.1 | 481.2 | 516.6 | 6.1 | 6.6 | 4.8 | 5 | 222 | 222.6 | 223 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 9790 | 1 | 41.5 | 19929.7 | 1789 | 3.7 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:07 | Normal | 495.3 | 534.4 | 483.1 | 518.4 | 7.9 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 223 | 223 | 223.8 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 13209 | 1 | 41.7 | 19930.5 | 1789 | 4.6 | 3.2 | 0 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:12 | Normal | 488 | 501 | 505.9 | 516.1 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 221.4 | 221.4 | 222 | 18 | 17.9 | 18 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 6616 | 1 | 42.2 | 19931.4 | 1789 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:17 | Normal | 477 | 499.2 | 508.5 | 514.3 | 4.5 | 5 | 3.8 | 4.3 | 221.2 | 222.4 | 222.6 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8309 | 1 | 42.3 | 19932.1 | 1789 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:22 | Normal | 495.6 | 511.9 | 493.6 | 512 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.3 | 221.2 | 222.6 | 221.8 | 22.1 | 22 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8081 | 1 | 42.5 | 19932.8 | 1789 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:27 | Normal | 495.9 | 499.8 | 495.9 | 507.1 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 222 | 223 | 222.2 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8574 | 1 | 42.6 | 19933.4 | 1789 | 2.4 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:32 | Normal | 505 | 522 | 497 | 519.3 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 222 | 223 | 223.2 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10399 | 1 | 42.7 | 19934.2 | 1789 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:37 | Normal | 519.5 | 513.5 | 520.4 | 522.8 | 7.3 | 8.1 | 6.4 | 7.2 | 221.8 | 222.4 | 223 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11822 | 1 | 43 | 19935.1 | 1789 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:42 | Normal | 490.1 | 499.1 | 496.8 | 504 | 5 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60 | 60 | 59.99 | 9751 | 1 | 43.1 | 19936.2 | 1790 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:47 | Normal | 496.2 | 511.8 | 500.8 | 506 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11994 | 1 | 44 | 19937.3 | 1790 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:52 | Normal | 501.8 | 498.4 | 492.4 | 512.8 | 5.4 | 6 | 5.1 | 5.3 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10317 | 1 | 44.2 | 19938.1 | 1790 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 08:57 | Normal | 511.5 | 515.9 | 506.8 | 518.2 | 5.8 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 13104 | 1 | 44.2 | 19939 | 1790 | 3.2 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:02 | Normal | 483.7 | 504 | 493 | 511.4 | 15.1 | 16 | 12.1 | 12.5 | 223.4 | 224.8 | 224 | 68.2 | 68.1 | 68.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 26156 | 1 | 45 | 19940.4 | 1790 | 7.7 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:07 | Normal | 491.8 | 493 | 493.6 | 497 | 5.2 | 6 | 5.1 | 5.6 | 221.6 | 222.2 | 223 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10031 | 1 | 45.4 | 19941.4 | 1790 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:12 | Normal | 491.7 | 510.9 | 488.6 | 511.9 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 35 | 34.8 | 34.9 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 12696 | 1 | 45.6 | 19942.6 | 1790 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:17 | Normal | 492.9 | 493.1 | 489 | 504.4 | 7.1 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 37 | 36.7 | 36.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15026 | 1 | 46.2 | 19944 | 1790 | 3.6 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:22 | Normal | 499.8 | 486.7 | 487.9 | 492.2 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.6 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10283 | 1 | 46.1 | 19945 | 1790 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:27 | Normal | 500.2 | 497 | 502.4 | 500.7 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9156 | 1 | 45.6 | 19945.7 | 1790 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:32 | Normal | 507.5 | 504.9 | 485.8 | 514.1 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9816 | 1 | 45.2 | 19946.5 | 1790 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:37 | Normal | 495.9 | 505.9 | 496.3 | 497.7 | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 220.8 | 221 | 221.6 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10715 | 1 | 45 | 19947.4 | 1790 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:42 | Normal | 501.3 | 508.7 | 501 | 517.3 | 14.3 | 13.8 | 12.1 | 12.5 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 21776 | 1 | 45.7 | 19948.9 | 1791 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:47 | Normal | 479.5 | 490.7 | 485.7 | 503 | 14.9 | 15.8 | 13.8 | 13.5 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 70.1 | 69.9 | 70 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 25652 | 1 | 47.9 | 19951 | 1791 | 7.4 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:52 | Normal | 482.5 | 493.6 | 480.5 | 498.8 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14880 | 1 | 49.4 | 19952.7 | 1791 | 4 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 09:57 | Normal | 513.6 | 490 | 496.7 | 492.9 | 7.8 | 10.2 | 8.7 | 9.2 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17192 | 1 | 49.6 | 19954 | 1791 | 4 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:02 | Normal | 488.2 | 496.8 | 485.8 | 508.2 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 222.2 | 222.6 | 223 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13149 | 1 | 49.1 | 19955.2 | 1791 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:07 | Normal | 497.9 | 493.5 | 496.9 | 495.8 | 7.4 | 8.2 | 7.1 | 7.7 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 37.1 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14743 | 1 | 48.3 | 19956.3 | 1791 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:12 | Normal | 501.8 | 512.9 | 493 | 512.4 | 11.5 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 224 | 224.6 | 225 | 53.5 | 53.1 | 53.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16053 | 1 | 48.1 | 19957.5 | 1791 | 6 | 5.1 | 0.2 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:17 | Normal | 507.5 | 497.6 | 499.7 | 510 | 12.1 | 13.5 | 11.9 | 12.2 | 224 | 225 | 225 | 62 | 61.8 | 61.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 24229 | 1 | 48.6 | 19959.2 | 1791 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 6 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:22 | Normal | 485.4 | 481.6 | 486.1 | 489.5 | 13.5 | 14.1 | 13.4 | 13.4 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 65.4 | 65.3 | 65.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24339 | 1 | 50.1 | 19961.3 | 1791 | 6.7 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:27 | Normal | 483.4 | 480.2 | 480.3 | 492.3 | 6.9 | 10.1 | 6.1 | 7.2 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25289 | 1 | 51.4 | 19963.1 | 1791 | 4.5 | 5.6 | 0 | 7 | 7.1 | 0.2 | 4.9 | 5.9 | 3.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:32 | Normal | 482.9 | 480.3 | 478.2 | 489.5 | 15.3 | 15.6 | 15 | 15 | 224.8 | 224.8 | 226 | 72.1 | 71.9 | 72 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 27222 | 1 | 51.7 | 19964.7 | 1791 | 7.6 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:37 | Normal | 488.4 | 473.7 | 483.5 | 485.9 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 222.2 | 223.2 | 223 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15532 | 1 | 52.2 | 19966.4 | 1791 | 4 | 3.7 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:42 | Normal | 495.4 | 484.6 | 480.8 | 487.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 66 | 65.8 | 65.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 24265 | 1 | 51.6 | 19968 | 1792 | 6.6 | 5.9 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:47 | Normal | 497.1 | 488.1 | 493.1 | 489.5 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13382 | 1 | 51.1 | 19969.3 | 1792 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:52 | Normal | 506.2 | 500.4 | 486.3 | 490.7 | 11.3 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20646 | 1 | 50.3 | 19970.7 | 1792 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 10:57 | Normal | 493.4 | 481.6 | 487.4 | 488.6 | 7.9 | 8.4 | 8 | 8.5 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 60 | 59.99 | 60 | 14888 | 1 | 50.4 | 19972.3 | 1792 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:02 | Normal | 500.5 | 478.6 | 475.4 | 488.8 | 5.1 | 6 | 5.6 | 6 | 220.6 | 221 | 221.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10247 | 1 | 49.9 | 19973.3 | 1792 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:07 | Normal | 485.1 | 498.2 | 500 | 495.2 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 221 | 221.4 | 222 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12414 | 1 | 49 | 19974.2 | 1792 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:12 | Normal | 522.5 | 523.4 | 515.3 | 506.9 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 11.6 | 222 | 223.2 | 223.4 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25327 | 1 | 49 | 19975.9 | 1792 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 5 | 4.8 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:17 | Normal | 477 | 474.1 | 485 | 485.3 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 222.8 | 223.2 | 223 | 77.1 | 77 | 76.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28387 | 1 | 50.6 | 19978.3 | 1792 | 7.8 | 7.5 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:22 | Normal | 475 | 486.6 | 471.3 | 473.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 219.6 | 220 | 220.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6982 | 1 | 50.2 | 19979 | 1792 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:27 | Normal | 514.5 | 493.8 | 484.7 | 507.8 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 7 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10019 | 1 | 48.9 | 19979.7 | 1792 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:32 | Normal | 540.2 | 493.2 | 526.9 | 528.3 | 11.2 | 15.4 | 13.1 | 14.5 | 223.8 | 224.4 | 225 | 70.1 | 69.9 | 70 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23340 | 1 | 49 | 19981.4 | 1792 | 6 | 4.8 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:37 | Normal | 489.5 | 485.6 | 486.7 | 487 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10852 | 1 | 49.2 | 19982.7 | 1792 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:42 | Normal | 488.3 | 487.5 | 480.3 | 483.6 | 15.6 | 16 | 17.6 | 18 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 80.2 | 80 | 80.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 29815 | 1 | 49.9 | 19984.8 | 1793 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:47 | Normal | 525.8 | 517 | 535.5 | 526.8 | 14.9 | 16 | 14.4 | 16.8 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 79.1 | 79 | 79.1 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 29988 | 1 | 49.6 | 19985.8 | 1793 | 7.7 | 7 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 7 | 8.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:52 | Normal | 515.5 | 520.6 | 506.9 | 482.9 | 13.1 | 12.8 | 14.9 | 18.3 | 225.6 | 226.8 | 227.2 | 75.3 | 75.1 | 75.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26086 | 1 | 50 | 19987.6 | 1793 | 6.8 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 11:57 | Normal | 485.4 | 475.8 | 463.5 | 471.7 | 13.9 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 65 | 64.9 | 64.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 28346 | 1 | 51.1 | 19990 | 1793 | 7.2 | 6.9 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:02 | Normal | 477.1 | 473.2 | 469.4 | 479.8 | 14.8 | 15.1 | 17.4 | 17.4 | 226.2 | 226.4 | 227.4 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28731 | 1 | 52 | 19992.1 | 1793 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:07 | Normal | 475.5 | 472.7 | 483.8 | 487.1 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 222 | 223 | 223.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9929 | 1 | 52.2 | 19993.6 | 1793 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:12 | Normal | 492.2 | 478.2 | 470.2 | 499.5 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 222.2 | 222.4 | 223 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8764 | 1 | 51 | 19994.5 | 1793 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:17 | Normal | 465.9 | 499.1 | 523.3 | 507.7 | 16.5 | 13.8 | 14.8 | 17 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 76.5 | 76.4 | 76.5 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 23847 | 1 | 51.1 | 19996.6 | 1793 | 8.1 | 7.7 | 0.5 | 6.6 | 6.4 | 0.6 | 8 | 6.6 | 9.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:22 | Normal | 489.3 | 474.4 | 465.6 | 484.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 222 | 222.6 | 223.4 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10064 | 1 | 52 | 19998.4 | 1793 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:27 | Normal | 484.6 | 488.7 | 475.3 | 492.7 | 14.6 | 14.6 | 17.6 | 17.6 | 226.2 | 226 | 226.8 | 76.6 | 76.6 | 76.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29264 | 1 | 51.2 | 19999.6 | 1793 | 7.1 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7.2 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:32 | Normal | 485.6 | 481.9 | 496.9 | 473.2 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 223.8 | 224 | 224.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9809 | 1 | 51.7 | 20001.4 | 1793 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:37 | Normal | 481.6 | 487.7 | 469.5 | 483.8 | 13.8 | 14 | 17.5 | 17.5 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 74.2 | 73.8 | 74 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28123 | 1 | 52 | 20003.5 | 1793 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:42 | Normal | 497.8 | 475.9 | 472.8 | 473.9 | 12.5 | 13.3 | 16.1 | 16.7 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26268 | 1 | 53.1 | 20005.8 | 1794 | 6 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:47 | Normal | 495.9 | 479.9 | 474.5 | 474.8 | 12.6 | 13.3 | 16.5 | 17.1 | 224.8 | 225.2 | 226.8 | 70.2 | 70.1 | 70.2 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 26569 | 1 | 53.8 | 20007.9 | 1794 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:52 | Normal | 541.6 | 521.8 | 533.5 | 531.9 | 8.5 | 10.5 | 10.7 | 12 | 224 | 224.2 | 225.6 | 55 | 55 | 55 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14628 | 1 | 54.4 | 20009.9 | 1794 | 4.2 | 4 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 12:57 | Normal | 482.6 | 465.8 | 475.3 | 467.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5362 | 1 | 54 | 20011.3 | 1794 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:02 | Normal | 494.8 | 506.9 | 511.2 | 494.7 | 10.3 | 11.3 | 13.8 | 14.5 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 64.9 | 64.6 | 64.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 18591 | 1 | 52.2 | 20012.3 | 1794 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 0.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:07 | Normal | 505.7 | 489.9 | 483.1 | 492.4 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 24.1 | 24 | 24.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 8836 | 1 | 51.7 | 20013.6 | 1794 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:12 | Normal | 516.1 | 502.4 | 534.9 | 533.1 | 6.1 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13472 | 1 | 50.8 | 20014.8 | 1794 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3 | 2.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:17 | Normal | 529.9 | 531 | 520.8 | 544.6 | 10.7 | 10 | 13.5 | 11 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 61.9 | 61.6 | 61.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 23600 | 1 | 50.6 | 20016.2 | 1794 | 5.1 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:22 | Normal | 497.2 | 487.4 | 483.9 | 488.3 | 12.6 | 13 | 17 | 17.1 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 71.8 | 71.5 | 71.7 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 27153 | 1 | 51.1 | 20018.3 | 1794 | 6 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:27 | Normal | 485.5 | 489.9 | 477.2 | 474.5 | 7.9 | 6.8 | 9.1 | 10.3 | 221.2 | 222 | 222.8 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22692 | 1 | 52 | 20020.4 | 1794 | 4.6 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6.2 | 5.1 | 6.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:32 | Normal | 491 | 479.7 | 482 | 476.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 219 | 219.4 | 220.6 | 16 | 15.9 | 15.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5831 | 1 | 51.2 | 20021.1 | 1794 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:37 | Normal | 502.4 | 500.6 | 495.7 | 494.9 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 7666 | 1 | 49.6 | 20021.7 | 1794 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:42 | Normal | 510.8 | 504.1 | 517.9 | 517 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5.9 | 220.6 | 221 | 221.8 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 59.89 | 59.89 | 59.87 | 21528 | 1 | 48.5 | 20022.7 | 1795 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.5 | 0 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:47 | Normal | 502.1 | 498.3 | 497.5 | 495.9 | 10 | 10.3 | 15.1 | 15.2 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 62.7 | 62.5 | 62.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 23488 | 1 | 48.9 | 20024.4 | 1795 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.8 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:52 | Normal | 502.2 | 496.3 | 487.2 | 490.5 | 10.4 | 10.6 | 15.5 | 15.8 | 223.2 | 224.4 | 224.8 | 63.8 | 63.5 | 63.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 23920 | 1 | 49.9 | 20026.3 | 1795 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 13:57 | Normal | 497.9 | 483 | 480.4 | 480.6 | 9.4 | 9.9 | 14.5 | 14.8 | 223.2 | 224 | 224.8 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21951 | 1 | 50.7 | 20028.3 | 1795 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:02 | Normal | 499.1 | 489.1 | 484.4 | 482.8 | 8.4 | 8.8 | 13.8 | 14 | 223 | 223 | 224.4 | 54.8 | 54.5 | 54.5 | 60 | 60 | 59.98 | 20418 | 1 | 51 | 20030 | 1795 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:07 | Normal | 498.3 | 494.4 | 490.1 | 485.4 | 7.1 | 7.3 | 11 | 11.9 | 222 | 222 | 223.6 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18100 | 1 | 50.6 | 20031.6 | 1795 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:12 | Normal | 500.7 | 498.1 | 498.2 | 474.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 220 | 220.8 | 221 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6504 | 1 | 50.2 | 20032.9 | 1795 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:17 | Normal | 503 | 493.1 | 496.8 | 491.2 | 9.6 | 9.7 | 10 | 15.8 | 221.6 | 222 | 222.4 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 20679 | 1 | 49.6 | 20034.1 | 1795 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 5.5 | 4.6 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:22 | Normal | 492.3 | 487 | 491.9 | 489.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3 | 219 | 219.8 | 220 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4748 | 1 | 48.7 | 20034.6 | 1795 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:27 | Normal | 471.9 | 479.9 | 467.5 | 489.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 218 | 218.8 | 219.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3010 | 1 | 47.8 | 20035 | 1795 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:32 | Normal | 509 | 502 | 510.8 | 506.2 | 3.7 | 4 | 4.3 | 5.2 | 219.6 | 220 | 220.8 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7347 | 1 | 47.2 | 20035.4 | 1795 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:37 | Normal | 514.7 | 513.6 | 525.6 | 507.5 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 9.3 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15858 | 1 | 46.9 | 20036.3 | 1795 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:42 | Normal | 497.1 | 495.9 | 504.8 | 500.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 218.4 | 218.8 | 220 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6646 | 1 | 46.5 | 20036.7 | 1796 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:47 | Normal | 501.5 | 497.2 | 487.9 | 504.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 217.4 | 218.4 | 218.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3411 | 1 | 46.1 | 20037.1 | 1796 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:52 | Normal | 473.9 | 468 | 499 | 511.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3695 | 1 | 45.7 | 20037.4 | 1796 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 14:57 | Normal | 503.1 | 483.1 | 480.8 | 501.1 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.1 | 219 | 220 | 220.8 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3761 | 1 | 45.4 | 20037.7 | 1796 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:02 | Normal | 493 | 498.1 | 492.8 | 514.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4831 | 1 | 45.2 | 20038 | 1796 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:07 | Normal | 513.8 | 508 | 520.3 | 514.5 | 5.9 | 6.4 | 7.7 | 10.3 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 14579 | 1 | 45.5 | 20039.2 | 1796 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.3 | 4 | 3.6 | 4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:12 | Normal | 492.9 | 498.1 | 484.9 | 487.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219 | 219.2 | 219.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3695 | 1 | 45.5 | 20039.8 | 1796 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:17 | Normal | 478.8 | 495.8 | 447.7 | 495 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2403 | 1 | 45.1 | 20040 | 1796 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:22 | Normal | 484.4 | 493.5 | 469 | 495.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 219.6 | 220 | 220.4 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2816 | 1 | 44.8 | 20040.2 | 1796 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:27 | Normal | 516.3 | 512.9 | 516.1 | 525.4 | 4.1 | 4.6 | 6.6 | 8.8 | 221 | 221 | 221.2 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12092 | 1 | 44.6 | 20040.8 | 1796 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:32 | Normal | 488 | 488 | 492.9 | 480.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 219.2 | 219.4 | 220 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2600 | 1 | 44.8 | 20041.5 | 1796 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:37 | Normal | 510.6 | 501.9 | 515.5 | 503.7 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8140 | 1 | 44.6 | 20042 | 1796 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:42 | Normal | 490 | 487.9 | 505.8 | 498.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 219 | 219.6 | 220.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3903 | 1 | 44.5 | 20042.4 | 1797 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:47 | Normal | 502.9 | 488.9 | 504.9 | 487.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 218.6 | 219 | 220 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 1585 | 1 | 44.3 | 20042.6 | 1797 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:52 | Normal | 489.1 | 485.9 | 503.6 | 485.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 217.8 | 219.2 | 219.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1214 | 1 | 44.1 | 20042.7 | 1797 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 15:57 | Normal | 511.7 | 503.9 | 545.5 | 522.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4.4 | 218.4 | 219.2 | 220 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4146 | 1 | 43.9 | 20042.9 | 1797 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:02 | Normal | 477.5 | 514.9 | 495.4 | 494.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 218.6 | 218.6 | 219 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2478 | 1 | 43.8 | 20043.1 | 1797 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:07 | Normal | 483.8 | 492.6 | 481.5 | 517.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 217.8 | 218 | 219 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1920 | 1 | 43.7 | 20043.3 | 1797 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:12 | Normal | 481.9 | 497.8 | 499.9 | 512.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 5 | 4.8 | 4.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1629 | 1 | 43.6 | 20043.4 | 1797 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:17 | Normal | 500.9 | 505 | 488.6 | 512.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 3.1 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 3189 | 1 | 43.4 | 20043.6 | 1797 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:22 | Normal | 491.8 | 496.9 | 519 | 519.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.6 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4231 | 1 | 43.4 | 20044 | 1797 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:27 | Normal | 489.4 | 495.9 | 513.8 | 500.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2274 | 1 | 43.4 | 20044.2 | 1797 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:32 | Normal | 480.9 | 487 | 476.9 | 497.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.4 | 217.8 | 219.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1886 | 1 | 43.2 | 20044.4 | 1797 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:37 | Normal | 490.8 | 490.9 | 491.7 | 502.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.8 | 218.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 961 | 1 | 43.2 | 20044.5 | 1797 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:42 | Normal | 394.7 | 470.9 | 498.7 | 500.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218 | 218 | 218.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 775 | 1 | 43 | 20044.6 | 1798 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:47 | Normal | 369.4 | 460.9 | 438.8 | 470.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217 | 217.8 | 218.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 673 | 1 | 43 | 20044.6 | 1798 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:52 | Normal | 206 | 491 | 437.8 | 495.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217 | 218 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 421 | 1 | 42.8 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 16:57 | Normal | 199.8 | 452.5 | 443.9 | 484.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 218 | 218.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 356 | 1 | 42.6 | 20044.7 | 1798 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:02 | Normal | 199.8 | 434 | 358.6 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217.2 | 218 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 256 | 1 | 42.5 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:07 | Normal | 199.7 | 446.7 | 199.9 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 125 | 1 | 42.4 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:12 | Normal | 200 | 343.2 | 200.6 | 434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 26 | 1 | 42.2 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:17 | Normal | 168.9 | 234.2 | 180.4 | 406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:22 | Normal | 192.5 | 173.3 | 188.7 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.6 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:27 | Normal | 177.6 | 176.9 | 217.3 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.8 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:32 | Normal | 206.6 | 210.6 | 203.4 | 383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.4 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.6 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-26 17:37 | Normal | 200.1 | 198.7 | 196.6 | 298.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.4 | 217.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 20044.7 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0