## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-27 05:54 | Check | 108.3 | 102.9 | 163.1 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 36.6 | 20044.7 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 05:59 | Normal | 200.3 | 419 | 219.1 | 404.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 37.9 | 20044.7 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:04 | Normal | 200 | 424 | 208.1 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 131 | 1 | 37 | 20044.8 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:09 | Normal | 199.8 | 460.7 | 313.9 | 504 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 217 | 1 | 35.9 | 20044.8 | 1799 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:14 | Normal | 200 | 465.4 | 367.7 | 465 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 500 | 1 | 36 | 20044.8 | 1799 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:19 | Normal | 218.5 | 508.6 | 493.8 | 504.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 680 | 1 | 36.3 | 20044.8 | 1799 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:24 | Normal | 507.1 | 503.1 | 507.8 | 502.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 222.2 | 223 | 3.1 | 3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 999 | 1 | 36.7 | 20044.9 | 1799 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:29 | Normal | 502.3 | 515.8 | 516.7 | 518.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 222 | 222 | 223.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1271 | 1 | 37 | 20045 | 1799 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:34 | Normal | 505 | 506.1 | 504.8 | 499.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1491 | 1 | 37.3 | 20045.1 | 1799 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:39 | Normal | 475.6 | 518.9 | 510.9 | 468.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 221 | 221.4 | 222.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1733 | 1 | 37.7 | 20045.3 | 1799 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:44 | Normal | 500.1 | 513.8 | 492.7 | 505.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1979 | 1 | 38 | 20045.4 | 1799 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:49 | Normal | 498.9 | 510.9 | 481.9 | 511.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 221.8 | 222 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2317 | 1 | 38.2 | 20045.6 | 1799 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:54 | Normal | 530.5 | 536.8 | 506.4 | 500.4 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.3 | 221.2 | 222 | 222.4 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2578 | 1 | 38.6 | 20045.8 | 1799 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 06:59 | Normal | 460.9 | 520 | 500 | 518 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2513 | 1 | 38.9 | 20046 | 1800 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:04 | Normal | 475 | 521 | 508.6 | 492.8 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 2761 | 1 | 39.2 | 20046.2 | 1800 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:09 | Normal | 488.9 | 525.8 | 508.8 | 512.1 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3445 | 1 | 39.4 | 20046.5 | 1800 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:14 | Normal | 476.6 | 505.1 | 503.9 | 497.3 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 222 | 222 | 222.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3396 | 1 | 39.8 | 20046.8 | 1800 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:19 | Normal | 517.8 | 516.6 | 493.6 | 506.9 | 1.5 | 2 | 1.6 | 2 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 10.2 | 10 | 10.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3729 | 1 | 40.1 | 20047.1 | 1800 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:24 | Normal | 533.8 | 522.4 | 483 | 517.5 | 2 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4987 | 1 | 40.3 | 20047.4 | 1800 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:29 | Normal | 526.4 | 520 | 466.2 | 515.7 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 2.7 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5760 | 1 | 40.4 | 20047.9 | 1800 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:34 | Normal | 529.6 | 519.8 | 486.9 | 515.1 | 3.1 | 5.2 | 3 | 3.4 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 20 | 19.9 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7348 | 1 | 40.6 | 20048.5 | 1800 | 2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 3.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:39 | Normal | 504.8 | 521.1 | 495.9 | 514.1 | 3.8 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 222.6 | 223.4 | 224.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7378 | 1 | 40.8 | 20049.1 | 1800 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:44 | Normal | 492.6 | 519.7 | 489.7 | 507.9 | 4.1 | 5.5 | 3.5 | 3.9 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 8038 | 1 | 41.1 | 20049.7 | 1800 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:49 | Normal | 488.9 | 521.9 | 477.2 | 506.4 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 222.2 | 223 | 223.6 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 7294 | 1 | 41.3 | 20050.2 | 1800 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:54 | Normal | 491.9 | 510 | 483.3 | 511.5 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7594 | 1 | 41.5 | 20050.8 | 1800 | 2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 07:59 | Normal | 504.5 | 506.9 | 481.9 | 501.2 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 4 | 221.4 | 222.6 | 223.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8208 | 1 | 41.8 | 20051.6 | 1801 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:04 | Normal | 522 | 502.1 | 501.8 | 511.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6024 | 1 | 41.9 | 20052.1 | 1801 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:09 | Normal | 510.9 | 491.8 | 507.8 | 506 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5788 | 1 | 42 | 20052.6 | 1801 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:14 | Normal | 512.7 | 513.9 | 506.8 | 514 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 220.8 | 221 | 221.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4833 | 1 | 42.1 | 20053.1 | 1801 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:19 | Normal | 523.6 | 505.7 | 508.8 | 520.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5928 | 1 | 42.2 | 20053.5 | 1801 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:24 | Normal | 517.3 | 503 | 513.8 | 507 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7517 | 1 | 42.3 | 20054.1 | 1801 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:29 | Normal | 509.9 | 504.9 | 500.7 | 494.9 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4.5 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 60 | 60 | 60.01 | 8433 | 1 | 42.4 | 20054.8 | 1801 | 2.3 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:34 | Normal | 502.4 | 507 | 512.1 | 515.3 | 5.1 | 5.8 | 4.4 | 5 | 221.6 | 222.6 | 223 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9320 | 1 | 42.8 | 20055.5 | 1801 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:39 | Normal | 493 | 503.1 | 499.6 | 502.9 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7745 | 1 | 42.9 | 20056.1 | 1801 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:44 | Normal | 507.8 | 508 | 485.5 | 496.8 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 4 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8328 | 1 | 43 | 20057.1 | 1801 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:49 | Normal | 469.7 | 502.9 | 491.8 | 510.2 | 7.8 | 8.3 | 5.9 | 6.4 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 13398 | 1 | 43.1 | 20057.9 | 1801 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:54 | Normal | 478.9 | 502.9 | 495.1 | 519.3 | 8.6 | 9.4 | 7 | 7.2 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14840 | 1 | 44.4 | 20059 | 1801 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 08:59 | Normal | 478.5 | 500.7 | 477.2 | 511.5 | 9.8 | 10.5 | 8.3 | 8.3 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16957 | 1 | 45.2 | 20060.3 | 1802 | 5.1 | 4.6 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:04 | Normal | 486.8 | 509.8 | 481.1 | 506.4 | 10.1 | 10.4 | 8.4 | 8.9 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16225 | 1 | 46.2 | 20061.7 | 1802 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:09 | Normal | 470.7 | 493.1 | 474.1 | 500.9 | 7.3 | 7.8 | 6.5 | 6.8 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12948 | 1 | 47 | 20063.1 | 1802 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:14 | Normal | 498.3 | 493.7 | 475.9 | 497.7 | 10.6 | 11.9 | 10 | 10.3 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19947 | 1 | 47.3 | 20064.4 | 1802 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:19 | Normal | 492.7 | 500.2 | 486.8 | 490.5 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 8 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 14653 | 1 | 47.3 | 20065.6 | 1802 | 4.1 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:24 | Normal | 493.4 | 501.6 | 495.7 | 512 | 9.8 | 10.6 | 9.3 | 9.6 | 225 | 226.2 | 227 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 15873 | 1 | 47.2 | 20066.8 | 1802 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:29 | Normal | 479.7 | 484.2 | 482 | 479.9 | 6.1 | 6.8 | 6 | 6.5 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11683 | 1 | 47.9 | 20068.4 | 1802 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:34 | Normal | 486.4 | 499 | 490.5 | 495.4 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 223.6 | 224.6 | 225.4 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12527 | 1 | 47.6 | 20069.4 | 1802 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:39 | Normal | 486.5 | 490.9 | 486.2 | 503 | 11.4 | 12 | 10.3 | 10.6 | 225 | 225.4 | 225.8 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60 | 60 | 60.01 | 20796 | 1 | 47.8 | 20070.9 | 1802 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:44 | Normal | 486.7 | 493.1 | 484.1 | 505.8 | 8 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 223.4 | 224 | 225.2 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60 | 60 | 60 | 14412 | 1 | 48.6 | 20072.5 | 1802 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:49 | Normal | 485.6 | 496.9 | 487.5 | 493.3 | 11.5 | 12 | 10.6 | 10.9 | 224.6 | 226 | 225.4 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20638 | 1 | 49.2 | 20074.1 | 1802 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:54 | Normal | 490.6 | 489.1 | 475.8 | 500.7 | 11.1 | 11.8 | 10.8 | 10.7 | 225 | 225.2 | 226.2 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 20194 | 1 | 50 | 20075.8 | 1802 | 5.6 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 09:59 | Normal | 485.1 | 483.1 | 487.9 | 502.3 | 8.8 | 9.5 | 8.3 | 8.5 | 224 | 224.4 | 224.8 | 41.2 | 41 | 41.1 | 60 | 60 | 60 | 18956 | 1 | 50.4 | 20077.4 | 1803 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:04 | Normal | 504.7 | 485.6 | 481.8 | 511.9 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.6 | 223.6 | 224 | 224.6 | 48.4 | 48.1 | 48.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 16068 | 1 | 49.9 | 20078.4 | 1803 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:09 | Normal | 496.6 | 493 | 479.9 | 505.7 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14126 | 1 | 49.7 | 20079.9 | 1803 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:14 | Normal | 485.4 | 485.8 | 486.5 | 497.3 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13054 | 1 | 49.5 | 20081.3 | 1803 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:19 | Normal | 509.6 | 497.9 | 508.3 | 507.2 | 9.7 | 10.6 | 9.5 | 10.5 | 224 | 225 | 225 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18115 | 1 | 49.1 | 20082.5 | 1803 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:24 | Normal | 500.8 | 495.1 | 492.6 | 495.4 | 7.8 | 8.5 | 8 | 8.6 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 40.4 | 40.2 | 40.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17676 | 1 | 50 | 20084.4 | 1803 | 4 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:29 | Normal | 499.3 | 489.7 | 495.1 | 505.9 | 12.8 | 12.4 | 12 | 12.5 | 223.8 | 224 | 224.8 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21190 | 1 | 50.3 | 20086.1 | 1803 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:34 | Normal | 500.5 | 487.8 | 499.3 | 500.1 | 8.5 | 9.8 | 9 | 9.5 | 223.6 | 224 | 224.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 59.99 | 60 | 60 | 16381 | 1 | 50.9 | 20087.8 | 1803 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:39 | Normal | 499.7 | 489.1 | 479.6 | 500.5 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13455 | 1 | 50.6 | 20089.1 | 1803 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:44 | Normal | 500 | 485.4 | 481.7 | 501.5 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 223 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12674 | 1 | 50 | 20090.5 | 1803 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:49 | Normal | 502.3 | 493.5 | 497.7 | 494.1 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.5 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7818 | 1 | 49.1 | 20091.3 | 1803 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:54 | Normal | 510.9 | 501.1 | 494.4 | 504.3 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10881 | 1 | 48 | 20092.1 | 1803 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 10:59 | Normal | 499 | 505.4 | 492.4 | 495.3 | 5.6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 31 | 30.8 | 30.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11480 | 1 | 47.5 | 20093 | 1804 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:04 | Normal | 493.8 | 498.2 | 492.3 | 512.1 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.4 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 12991 | 1 | 47.2 | 20094.1 | 1804 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:09 | Normal | 508.9 | 497.4 | 492.6 | 501.4 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11955 | 1 | 47 | 20095.2 | 1804 | 2.8 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:14 | Normal | 515.8 | 501.9 | 502.1 | 515 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11041 | 1 | 46.8 | 20096.1 | 1804 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:19 | Normal | 511.7 | 499.1 | 499.6 | 507.5 | 11.9 | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 224.2 | 224 | 224.6 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 60 | 60 | 60 | 24249 | 1 | 46.9 | 20097.7 | 1804 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:24 | Normal | 490.8 | 493.1 | 488.2 | 497 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.5 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 35.2 | 35 | 35.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13218 | 1 | 47.5 | 20099.1 | 1804 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:29 | Normal | 502.8 | 493.1 | 491.4 | 493.1 | 5.5 | 6 | 5.9 | 6.3 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11051 | 1 | 47.2 | 20100.1 | 1804 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:34 | Normal | 499.7 | 487.2 | 500.2 | 498 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60 | 60 | 7088 | 1 | 46.7 | 20100.9 | 1804 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:39 | Normal | 502.8 | 506.4 | 502.1 | 506.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.5 | 218.8 | 218.8 | 220 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6102 | 1 | 46.1 | 20101.4 | 1804 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:44 | Normal | 507.6 | 500 | 507.8 | 515.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.4 | 219 | 219.8 | 220.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7664 | 1 | 45.6 | 20102 | 1804 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:49 | Normal | 508.2 | 503.1 | 513.6 | 513.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 220.6 | 220.8 | 222.6 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13556 | 1 | 45.4 | 20102.9 | 1804 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:54 | Normal | 511.2 | 508.4 | 507.8 | 500.4 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 220 | 220.6 | 221.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11176 | 1 | 45.5 | 20103.9 | 1804 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 11:59 | Normal | 512.9 | 502.3 | 498.6 | 511.5 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.3 | 220 | 219.8 | 220.4 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8063 | 1 | 45.3 | 20104.7 | 1805 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:04 | Normal | 508.8 | 504.2 | 515.7 | 499.3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.3 | 218.6 | 219 | 220 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7572 | 1 | 45.1 | 20105.3 | 1805 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:09 | Normal | 500.6 | 507.1 | 505.7 | 510.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6282 | 1 | 44.9 | 20105.9 | 1805 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:14 | Normal | 509.9 | 496.2 | 505.2 | 499 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 218.8 | 219 | 220.6 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8170 | 1 | 44.6 | 20106.5 | 1805 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:19 | Normal | 514.8 | 509.2 | 511.2 | 503.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 219.2 | 219.8 | 221 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8471 | 1 | 44.5 | 20107.3 | 1805 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:24 | Normal | 518.6 | 514.2 | 517.7 | 506.5 | 3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6406 | 1 | 44.3 | 20107.9 | 1805 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:29 | Normal | 501.7 | 504.1 | 517.8 | 505.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 218.4 | 218.2 | 219 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5154 | 1 | 44.1 | 20108.4 | 1805 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:34 | Normal | 509.9 | 501.3 | 521.4 | 512.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4796 | 1 | 43.9 | 20108.7 | 1805 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:39 | Normal | 518 | 512.4 | 518.5 | 508.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 218.4 | 218.8 | 219 | 16.1 | 16 | 16 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5773 | 1 | 43.8 | 20109.2 | 1805 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:44 | Normal | 521.9 | 530.2 | 516.5 | 519.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 219 | 219.4 | 220 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5970 | 1 | 43.6 | 20109.7 | 1805 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:49 | Normal | 524.6 | 521.1 | 539.1 | 534 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 220 | 220.6 | 221.6 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60 | 59.99 | 60 | 8315 | 1 | 43.4 | 20110.3 | 1805 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:54 | Normal | 519.7 | 534.2 | 536.1 | 526.8 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 222 | 222.6 | 223.4 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13495 | 1 | 43.4 | 20111.1 | 1805 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 12:59 | Normal | 524.8 | 526.2 | 526.8 | 532.5 | 8 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 223.4 | 224 | 224 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17441 | 1 | 43.8 | 20112.5 | 1806 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:04 | Normal | 520.9 | 515.2 | 508.9 | 533.7 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18101 | 1 | 44.4 | 20114.1 | 1806 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:09 | Normal | 502.7 | 504.2 | 512 | 511.8 | 10.5 | 10.8 | 12.5 | 13.2 | 223.6 | 224.4 | 225 | 58.8 | 58.7 | 58.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22186 | 1 | 44.9 | 20115.6 | 1806 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:14 | Normal | 508.6 | 498.9 | 511.4 | 528.1 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 222.6 | 223.2 | 223 | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12628 | 1 | 44.9 | 20116.5 | 1806 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:19 | Normal | 511.8 | 513.2 | 529.9 | 503.7 | 11.1 | 11.4 | 13 | 14.5 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21623 | 1 | 44.9 | 20117.7 | 1806 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:24 | Normal | 507.3 | 500.1 | 498.2 | 501.6 | 7.6 | 7.5 | 9 | 9.8 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 42.1 | 42 | 42.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 15734 | 1 | 45 | 20119.1 | 1806 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 4.7 | 4.1 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:29 | Normal | 503.3 | 501.8 | 501 | 507.8 | 8.6 | 9 | 11.3 | 11.8 | 223.4 | 224 | 224.2 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19403 | 1 | 45.6 | 20120.7 | 1806 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:34 | Normal | 501.4 | 488.7 | 503.4 | 504.2 | 6.6 | 7 | 8.4 | 9 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 14650 | 1 | 45.7 | 20121.9 | 1806 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:39 | Normal | 506.4 | 501.8 | 501.1 | 508.9 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11063 | 1 | 45.4 | 20123 | 1806 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:44 | Normal | 509.2 | 497.5 | 500.6 | 502.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 221.2 | 221.2 | 222 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 8665 | 1 | 45.1 | 20123.8 | 1806 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:49 | Normal | 510.3 | 499.7 | 510.7 | 507.4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8147 | 1 | 44.8 | 20124.5 | 1806 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:54 | Normal | 509.4 | 500.8 | 508.9 | 502.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8107 | 1 | 44.5 | 20125.1 | 1806 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 13:59 | Normal | 513.3 | 512.7 | 508.4 | 510.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7524 | 1 | 44.3 | 20125.8 | 1807 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:04 | Normal | 506.5 | 506.9 | 504.6 | 508.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 219 | 219.6 | 221 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7061 | 1 | 44.1 | 20126.4 | 1807 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:09 | Normal | 521.4 | 502.5 | 515.9 | 504.6 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6618 | 1 | 44 | 20127 | 1807 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:14 | Normal | 509.9 | 512.5 | 520.9 | 518.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 219 | 219.6 | 220.4 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6197 | 1 | 43.8 | 20127.5 | 1807 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:19 | Normal | 520 | 512.7 | 521.3 | 514.1 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.2 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5872 | 1 | 43.7 | 20128 | 1807 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:24 | Normal | 516.1 | 519.7 | 508.5 | 519.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5745 | 1 | 43.6 | 20128.5 | 1807 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:29 | Normal | 513.5 | 516.8 | 527.1 | 521.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 17.1 | 16.9 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6135 | 1 | 43.5 | 20129 | 1807 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:34 | Normal | 513.5 | 518.8 | 534.7 | 517.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7510 | 1 | 43.4 | 20129.5 | 1807 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:39 | Normal | 505 | 517.6 | 503.9 | 523.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 219.6 | 220 | 221.2 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7640 | 1 | 43.3 | 20130.2 | 1807 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:44 | Normal | 517.9 | 511.7 | 521.5 | 517.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 7192 | 1 | 43.3 | 20130.8 | 1807 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:49 | Normal | 505 | 510.5 | 499.6 | 508.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6947 | 1 | 43.3 | 20131.4 | 1807 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:54 | Normal | 514.1 | 505.6 | 516.3 | 512.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 20.2 | 19.9 | 20 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7308 | 1 | 43.3 | 20132 | 1807 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 14:59 | Normal | 502.8 | 501.9 | 513.9 | 514.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 220.2 | 221 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7192 | 1 | 43.2 | 20132.6 | 1808 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:04 | Normal | 508.4 | 515 | 516.3 | 511.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6565 | 1 | 43.2 | 20133.2 | 1808 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:09 | Normal | 512.5 | 510.8 | 516.6 | 513.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 219 | 219.4 | 220.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 6418 | 1 | 43.1 | 20133.7 | 1808 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:14 | Normal | 504.9 | 497.6 | 514.7 | 512.6 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.3 | 219 | 219.8 | 220.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5982 | 1 | 43 | 20134.2 | 1808 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:19 | Normal | 497.3 | 505.7 | 507.6 | 522.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 219 | 218.8 | 220.8 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 5467 | 1 | 43 | 20134.7 | 1808 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:24 | Normal | 509.2 | 513.8 | 504.4 | 507.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5326 | 1 | 43 | 20135.1 | 1808 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:29 | Normal | 507.1 | 496.4 | 512.7 | 511.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 219.2 | 220 | 220.6 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.13 | 60.13 | 60.12 | 5170 | 1 | 43 | 20135.6 | 1808 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:34 | Normal | 506.1 | 502.5 | 502.3 | 500.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 219 | 219 | 220.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4661 | 1 | 42.9 | 20136 | 1808 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:39 | Normal | 500.7 | 503.3 | 501.7 | 498.5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 219 | 218.8 | 219.8 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4384 | 1 | 42.8 | 20136.3 | 1808 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:44 | Normal | 510.8 | 507.1 | 501.5 | 501.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 11.2 | 10.4 | 11 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 4012 | 1 | 42.8 | 20136.7 | 1808 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:49 | Normal | 491.2 | 494.5 | 511.8 | 491.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3249 | 1 | 42.7 | 20137 | 1808 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:54 | Normal | 504.3 | 514.7 | 507.7 | 494.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 219 | 219.6 | 221 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2928 | 1 | 42.6 | 20137.2 | 1808 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 15:59 | Normal | 490.3 | 480.8 | 500.7 | 495.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2263 | 1 | 42.5 | 20137.4 | 1809 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:04 | Normal | 494.5 | 517.7 | 504.6 | 494.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2712 | 1 | 42.4 | 20137.6 | 1809 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:09 | Normal | 498.3 | 498.7 | 481.6 | 496.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 219 | 218.8 | 220.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2289 | 1 | 42.3 | 20137.8 | 1809 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:14 | Normal | 513.2 | 507.6 | 496.7 | 479.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 219 | 220 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1914 | 1 | 42.2 | 20138 | 1809 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:19 | Normal | 510.1 | 502.5 | 493.5 | 497.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1774 | 1 | 42.2 | 20138.2 | 1809 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:24 | Normal | 491.2 | 498.7 | 491.5 | 488.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.4 | 219.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 1584 | 1 | 42 | 20138.3 | 1809 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:29 | Normal | 475.3 | 494.6 | 482.8 | 481.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218 | 218.6 | 219.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1348 | 1 | 42 | 20138.4 | 1809 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:34 | Normal | 470.5 | 495.5 | 489.3 | 493.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.6 | 218 | 219.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 903 | 1 | 41.9 | 20138.5 | 1809 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:39 | Normal | 484.6 | 459.8 | 474.4 | 501.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 217.6 | 218 | 219.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 725 | 1 | 41.9 | 20138.6 | 1809 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:44 | Normal | 199.7 | 481.6 | 392.2 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 406 | 1 | 41.8 | 20138.6 | 1809 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:49 | Normal | 199.5 | 461.3 | 459 | 489.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 367 | 1 | 41.7 | 20138.7 | 1809 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:54 | Normal | 199.7 | 436.8 | 344.9 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 257 | 1 | 41.6 | 20138.7 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 16:59 | Normal | 199.4 | 416.7 | 199.7 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.6 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 134 | 1 | 41.5 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 17:04 | Normal | 199.5 | 415.5 | 199.3 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 62 | 1 | 41.5 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 17:09 | Normal | 199.4 | 209.6 | 200.3 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.8 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3 | 1 | 41.5 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 17:14 | Normal | 175.2 | 172.9 | 156.5 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.3 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 17:19 | Normal | 208.6 | 179.9 | 189.2 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-27 17:24 | Normal | 199 | 207.1 | 180.9 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 41.4 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0