## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-28 06:00 | Check | 419.3 | 417.6 | 451.5 | 449.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.8 | 217.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 34.4 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:05 | Normal | 197.8 | 471.2 | 189.9 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 16 | 1 | 37.6 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:10 | Normal | 200 | 459.3 | 214.8 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 204 | 1 | 37.3 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:15 | Normal | 199.8 | 457.3 | 199.7 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 139 | 1 | 35.6 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:20 | Normal | 199.6 | 469.9 | 199.8 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 99 | 1 | 35.7 | 20138.7 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:25 | Normal | 199.9 | 459 | 199.8 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 105 | 1 | 35.9 | 20138.8 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:30 | Normal | 199.6 | 388.9 | 200.1 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 108 | 1 | 36.3 | 20138.8 | 1810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:35 | Normal | 199.6 | 452.8 | 199.5 | 483.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 150 | 1 | 36.6 | 20138.8 | 1811 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:40 | Normal | 226.7 | 477.1 | 332.6 | 482.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 460 | 1 | 36.8 | 20138.8 | 1811 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:45 | Normal | 391.9 | 475 | 478.3 | 495.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220 | 221.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 824 | 1 | 37.1 | 20138.9 | 1811 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:50 | Normal | 468 | 483.9 | 487.6 | 480.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 855 | 1 | 37.4 | 20138.9 | 1811 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 06:55 | Normal | 490.8 | 485.2 | 453.8 | 501.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1101 | 1 | 37.7 | 20139 | 1811 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:00 | Normal | 503.1 | 492.2 | 520 | 514.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1807 | 1 | 37.9 | 20139.1 | 1811 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:05 | Normal | 510 | 493 | 508.8 | 486.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1933 | 1 | 38.2 | 20139.3 | 1811 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:10 | Normal | 504.6 | 531.1 | 506.8 | 514.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 219.6 | 220 | 220.6 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2022 | 1 | 38.4 | 20139.4 | 1811 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:15 | Normal | 498.9 | 503 | 497.7 | 499.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.6 | 221 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1981 | 1 | 38.6 | 20139.6 | 1811 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:20 | Normal | 505.9 | 513.9 | 506.5 | 520.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2056 | 1 | 38.9 | 20139.8 | 1811 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:25 | Normal | 489.1 | 481.5 | 484.2 | 490 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 4 | 3.4 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1336 | 1 | 39 | 20139.9 | 1811 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:30 | Normal | 490.5 | 501 | 496.5 | 518.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1774 | 1 | 39 | 20140.1 | 1811 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:35 | Normal | 503.8 | 486 | 520.7 | 504.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 218.8 | 220 | 220.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1552 | 1 | 39 | 20140.2 | 1812 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:40 | Normal | 522 | 506.1 | 500.8 | 501.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1896 | 1 | 38.8 | 20140.3 | 1812 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:45 | Normal | 515.5 | 511.9 | 463.6 | 510.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 221 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2102 | 1 | 38.7 | 20140.5 | 1812 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:50 | Normal | 522.8 | 522 | 529.7 | 492.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 219.8 | 221 | 7.1 | 7 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2608 | 1 | 38.8 | 20140.7 | 1812 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 07:55 | Normal | 494 | 507.1 | 472.8 | 498.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.8 | 219 | 220.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2107 | 1 | 38.8 | 20140.9 | 1812 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:00 | Normal | 473.6 | 502 | 484 | 513.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2029 | 1 | 38.8 | 20141.1 | 1812 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:05 | Normal | 509.7 | 507.1 | 478 | 485 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 218.6 | 220 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1298 | 1 | 38.9 | 20141.2 | 1812 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:10 | Normal | 509.9 | 514 | 465.3 | 500.3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 218.6 | 219.2 | 220.8 | 6.1 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2169 | 1 | 38.9 | 20141.4 | 1812 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:15 | Normal | 498.7 | 501.2 | 452.9 | 500.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 5.1 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1807 | 1 | 39 | 20141.5 | 1812 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:20 | Normal | 519.9 | 507.1 | 514.4 | 500.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2831 | 1 | 39 | 20141.7 | 1812 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:25 | Normal | 527.8 | 520 | 500.6 | 517.4 | 1.6 | 2 | 2 | 2.3 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4249 | 1 | 39.1 | 20142 | 1812 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:30 | Normal | 490.9 | 519.1 | 517.7 | 524.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 219.6 | 220.6 | 221 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3182 | 1 | 39.2 | 20142.3 | 1812 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:35 | Normal | 533.8 | 525.9 | 521.4 | 524.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 220 | 220 | 221 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4589 | 1 | 39.4 | 20142.6 | 1813 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:40 | Normal | 492.5 | 517.7 | 524.1 | 513.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2640 | 1 | 39.5 | 20142.9 | 1813 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:45 | Normal | 506.9 | 500 | 503 | 510.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.2 | 219.4 | 220 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2506 | 1 | 39.6 | 20143.2 | 1813 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:50 | Normal | 518.7 | 497.9 | 509.7 | 506.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 219.6 | 220 | 221 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3117 | 1 | 39.8 | 20143.4 | 1813 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 08:55 | Normal | 503.7 | 503 | 508.3 | 502.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219 | 219.4 | 220.8 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3026 | 1 | 39.9 | 20143.7 | 1813 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 09:00 | Normal | 520.6 | 518.1 | 499.2 | 526 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 220 | 219.8 | 221.4 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5020 | 1 | 40.1 | 20144 | 1813 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 09:05 | Normal | 536.9 | 522 | 519.5 | 527.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 220.2 | 220 | 221.4 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6737 | 1 | 40.2 | 20144.5 | 1813 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 09:10 | Normal | 521.6 | 525 | 522.7 | 518.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 18.1 | 18 | 18 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6604 | 1 | 40.3 | 20145.1 | 1813 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 09:15 | Normal | 524.3 | 516.9 | 528.5 | 532.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 220 | 219.8 | 221.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6649 | 1 | 40.5 | 20145.6 | 1813 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-28 09:20 | Normal | 516.3 | 518.9 | 524.3 | 524 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8939 | 1 | 40.7 | 20146.3 | 1813 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:25 | Normal | 519.7 | 524 | 519.1 | 517 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7023 | 1 | 40.9 | 20147 | 1813 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:30 | Normal | 520.8 | 510 | 527.4 | 517.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 220 | 221.2 | 222 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7371 | 1 | 41 | 20147.5 | 1813 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:35 | Normal | 512.5 | 518.9 | 512.6 | 511.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9271 | 1 | 41.1 | 20148.2 | 1814 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:40 | Normal | 518.7 | 517 | 518.1 | 509 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 11095 | 1 | 41.4 | 20149.1 | 1814 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:45 | Normal | 503.8 | 522 | 518.7 | 514.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 220.4 | 220 | 221.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7396 | 1 | 41.6 | 20149.8 | 1814 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:50 | Normal | 513.2 | 506.3 | 510.8 | 501.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5638 | 1 | 41.6 | 20150.4 | 1814 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 09:55 | Normal | 504.5 | 500.2 | 509.8 | 498.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 219.6 | 220 | 220.8 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4943 | 1 | 41.5 | 20150.9 | 1814 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:00 | Normal | 497.7 | 510.1 | 511.6 | 501.6 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4015 | 1 | 41.4 | 20151.2 | 1814 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:05 | Normal | 516.4 | 506.1 | 491.5 | 497.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 3982 | 1 | 41.4 | 20151.5 | 1814 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:10 | Normal | 505.6 | 516.1 | 526.4 | 515.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5060 | 1 | 41.3 | 20151.9 | 1814 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:15 | Normal | 506.8 | 499 | 514.4 | 510.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4091 | 1 | 41.3 | 20152.3 | 1814 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:20 | Normal | 518.7 | 512.1 | 533 | 515.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219 | 219.2 | 220 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4960 | 1 | 41.2 | 20152.7 | 1814 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:25 | Normal | 502.7 | 510.9 | 511.9 | 500.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 219.4 | 220 | 220.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4533 | 1 | 41.1 | 20153.1 | 1814 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:30 | Normal | 516.1 | 513.9 | 485.5 | 514.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4638 | 1 | 41.1 | 20153.5 | 1814 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:35 | Normal | 504.8 | 507.2 | 503.1 | 507.1 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.4 | 220.2 | 220.2 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4531 | 1 | 41.1 | 20153.9 | 1815 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:40 | Normal | 515.6 | 496 | 513.9 | 504.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3233 | 1 | 41.1 | 20154.2 | 1815 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:45 | Normal | 519.8 | 515.1 | 499.7 | 505.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4203 | 1 | 41 | 20154.5 | 1815 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:50 | Normal | 505.9 | 520.1 | 524.2 | 519 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 220 | 219.8 | 221.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4690 | 1 | 41 | 20154.9 | 1815 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 10:55 | Normal | 512.6 | 513 | 501 | 514.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 219.2 | 219.8 | 221 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3962 | 1 | 41 | 20155.3 | 1815 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:00 | Normal | 501.1 | 519.2 | 512.9 | 517.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 13 | 12.9 | 13 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4652 | 1 | 41 | 20155.6 | 1815 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:05 | Normal | 502 | 526.9 | 484.2 | 509.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 220 | 220 | 220.6 | 11 | 11 | 11 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4106 | 1 | 41 | 20156 | 1815 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:10 | Normal | 511.5 | 509.2 | 535.5 | 514.5 | 3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 18.7 | 17.7 | 18.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6504 | 1 | 41 | 20156.5 | 1815 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:15 | Normal | 517.1 | 515 | 510.6 | 524.5 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6126 | 1 | 41 | 20157 | 1815 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:20 | Normal | 516.8 | 515 | 511.9 | 515.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5518 | 1 | 41.1 | 20157.4 | 1815 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:25 | Normal | 525.4 | 525.1 | 515 | 514.9 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7680 | 1 | 41.2 | 20158 | 1815 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:30 | Normal | 518.1 | 502.2 | 513.3 | 510.2 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9024 | 1 | 41.4 | 20158.7 | 1815 | 2 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:35 | Normal | 509.6 | 506.8 | 511.4 | 501.3 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.6 | 221 | 221.2 | 222.6 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8363 | 1 | 41.6 | 20159.4 | 1816 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:40 | Normal | 510.9 | 507.4 | 512.1 | 509 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 30.2 | 30 | 30.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11183 | 1 | 41.7 | 20160.2 | 1816 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:45 | Normal | 508.9 | 509.9 | 509.2 | 512.2 | 5.7 | 6 | 5.9 | 6.3 | 222 | 222.6 | 223.2 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11862 | 1 | 41.9 | 20161.2 | 1816 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:50 | Normal | 504.6 | 501.9 | 504.2 | 504 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5 | 222 | 221.6 | 222.6 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8976 | 1 | 42.1 | 20162 | 1816 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 11:55 | Normal | 500 | 499.1 | 516.5 | 506.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8914 | 1 | 42.2 | 20162.8 | 1816 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:00 | Normal | 512.8 | 512 | 520.3 | 507.1 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 5 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 8789 | 1 | 42.1 | 20163.5 | 1816 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:05 | Normal | 519.8 | 517.1 | 522.4 | 507.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10934 | 1 | 42.2 | 20164.4 | 1816 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:10 | Normal | 522.1 | 511.3 | 526.8 | 513.7 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 222 | 222.2 | 222.4 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 10691 | 1 | 42.3 | 20165.3 | 1816 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:15 | Normal | 515 | 517 | 517 | 511.9 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10919 | 1 | 42.4 | 20166.1 | 1816 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:20 | Normal | 493.8 | 509.1 | 490.8 | 504.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4 | 221 | 221.4 | 222 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7382 | 1 | 42.4 | 20166.9 | 1816 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:25 | Normal | 513 | 507 | 513 | 509.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 221 | 221.4 | 222 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5741 | 1 | 42.3 | 20167.4 | 1816 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:30 | Normal | 517.7 | 493 | 523 | 503.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 221 | 221.4 | 222.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6813 | 1 | 42.2 | 20168 | 1816 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:35 | Normal | 496.7 | 509 | 500.7 | 498.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5134 | 1 | 42.1 | 20168.5 | 1817 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:40 | Normal | 517.1 | 522.1 | 519.5 | 518.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7183 | 1 | 42 | 20169 | 1817 | 1.5 | 2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:45 | Normal | 517.7 | 508.9 | 525.2 | 507.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 221.6 | 222 | 223.2 | 21 | 20.9 | 21 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7678 | 1 | 42.1 | 20169.6 | 1817 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:50 | Normal | 509.9 | 519.1 | 526.1 | 509 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8495 | 1 | 42.2 | 20170.3 | 1817 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 12:55 | Normal | 503.9 | 509.1 | 500.9 | 512.7 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 221.6 | 222 | 223 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8605 | 1 | 42.2 | 20171.1 | 1817 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:00 | Normal | 496.6 | 515 | 516.4 | 503.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60 | 59.98 | 60 | 5938 | 1 | 42.3 | 20171.7 | 1817 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.7 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:05 | Normal | 524.8 | 509.9 | 521.5 | 512.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 5 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 25.1 | 25 | 25.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9011 | 1 | 42.2 | 20172.2 | 1817 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:10 | Normal | 511.9 | 509.2 | 500.9 | 505.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 221 | 220.8 | 221.8 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7437 | 1 | 42.3 | 20173 | 1817 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:15 | Normal | 512.4 | 505.9 | 507.7 | 510.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6649 | 1 | 42.2 | 20173.5 | 1817 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:20 | Normal | 509.4 | 514.8 | 490.8 | 514.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 221 | 221.2 | 222 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8212 | 1 | 42.2 | 20174.1 | 1817 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:25 | Normal | 509.8 | 502 | 505.6 | 510.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 220 | 221.2 | 20 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7169 | 1 | 42.2 | 20174.8 | 1817 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:30 | Normal | 514.2 | 518.1 | 521.7 | 510.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 221.8 | 222 | 222.8 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11621 | 1 | 42.3 | 20175.6 | 1817 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:35 | Normal | 510.8 | 505.2 | 515.4 | 509.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14355 | 1 | 42.6 | 20176.6 | 1818 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:40 | Normal | 500.1 | 506.4 | 507 | 507.4 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 221.6 | 221.8 | 223 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10879 | 1 | 42.8 | 20177.7 | 1818 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:45 | Normal | 505 | 505.6 | 509.8 | 513.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 221.2 | 221.4 | 223 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 11535 | 1 | 42.9 | 20178.7 | 1818 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:50 | Normal | 503.7 | 503 | 504.8 | 503.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 220.8 | 221 | 221.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8999 | 1 | 43 | 20179.5 | 1818 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 13:55 | Normal | 502.7 | 494.9 | 510.8 | 510.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 7283 | 1 | 42.8 | 20180.2 | 1818 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:00 | Normal | 513.8 | 508 | 509.7 | 514.6 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 220.4 | 221.2 | 222 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8367 | 1 | 42.7 | 20180.8 | 1818 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:05 | Normal | 509.5 | 506.9 | 496 | 511 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8929 | 1 | 42.6 | 20181.6 | 1818 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:10 | Normal | 503.8 | 499.2 | 512.8 | 503.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 5 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 24 | 24 | 24 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8839 | 1 | 42.7 | 20182.3 | 1818 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:15 | Normal | 505.9 | 497.3 | 511.8 | 514.9 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 220.4 | 221 | 221.4 | 25 | 24.9 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9112 | 1 | 42.7 | 20183.1 | 1818 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:20 | Normal | 506.1 | 512.2 | 521 | 518.8 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 222.2 | 222 | 223 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10471 | 1 | 42.7 | 20183.9 | 1818 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:25 | Normal | 507.6 | 506 | 520.2 | 512.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9117 | 1 | 42.6 | 20184.7 | 1818 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:30 | Normal | 511.6 | 510 | 517.2 | 514.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 9920 | 1 | 42.6 | 20185.5 | 1818 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:35 | Normal | 510.6 | 498 | 509.2 | 512.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 26.1 | 25.9 | 26 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9596 | 1 | 42.6 | 20186.3 | 1819 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:40 | Normal | 513.1 | 499 | 514.5 | 508.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5 | 222 | 222.4 | 222.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8628 | 1 | 42.6 | 20187.1 | 1819 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:45 | Normal | 509.7 | 515.1 | 509.9 | 519.8 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9498 | 1 | 42.6 | 20187.8 | 1819 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:50 | Normal | 515.4 | 507.8 | 511.8 | 519.7 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 221.8 | 222 | 222.2 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9703 | 1 | 42.6 | 20188.6 | 1819 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 14:55 | Normal | 515.7 | 504.7 | 513 | 515.9 | 4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 24 | 23.9 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8852 | 1 | 42.6 | 20189.4 | 1819 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:00 | Normal | 508.4 | 495.1 | 518.3 | 505.3 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60 | 60 | 6454 | 1 | 42.5 | 20190.1 | 1819 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:05 | Normal | 505.8 | 506 | 515.5 | 511.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6778 | 1 | 42.4 | 20190.6 | 1819 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:10 | Normal | 504.6 | 523.7 | 524 | 546.3 | 4.1 | 4.5 | 5 | 6 | 221.8 | 222 | 222.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 9583 | 1 | 42.4 | 20191.2 | 1819 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:15 | Normal | 521 | 513.2 | 526.1 | 516.9 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 8.6 | 222.2 | 223 | 223.6 | 33.1 | 32.9 | 33 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 12342 | 1 | 42.6 | 20192.2 | 1819 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:20 | Normal | 513 | 509.4 | 511.7 | 508.6 | 4.8 | 5.2 | 6.6 | 8.8 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12467 | 1 | 42.7 | 20193.3 | 1819 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:25 | Normal | 509.8 | 507 | 501.8 | 506.7 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 8.3 | 222 | 222 | 223.4 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11536 | 1 | 42.8 | 20194.3 | 1819 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:30 | Normal | 515 | 504.3 | 508.3 | 505.2 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8772 | 1 | 43 | 20195.2 | 1819 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:35 | Normal | 503.9 | 492 | 516.8 | 494.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 3.2 | 220.2 | 220.6 | 221 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4739 | 1 | 42.9 | 20195.9 | 1820 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:40 | Normal | 501.8 | 503.5 | 514.1 | 500.4 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 6.4 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5729 | 1 | 42.7 | 20196.4 | 1820 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:45 | Normal | 501.4 | 494.7 | 506.8 | 504.7 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 5.7 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4813 | 1 | 42.5 | 20196.8 | 1820 | 0.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:50 | Normal | 495.3 | 510.1 | 509.9 | 497.6 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 4.2 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3963 | 1 | 42.4 | 20197.2 | 1820 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 15:55 | Normal | 515.9 | 512.2 | 516.1 | 501 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3481 | 1 | 42.3 | 20197.5 | 1820 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:00 | Normal | 521.7 | 508.7 | 525.9 | 506.1 | 1.6 | 2 | 1.4 | 4.8 | 219.4 | 219.4 | 220 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4661 | 1 | 42.2 | 20197.8 | 1820 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:05 | Normal | 520.9 | 502 | 517.9 | 508.9 | 1.8 | 2.2 | 2 | 4 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 4953 | 1 | 42.2 | 20198.2 | 1820 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:10 | Normal | 485.8 | 482 | 487.7 | 484.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 217.8 | 218.2 | 219.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2443 | 1 | 42.1 | 20198.5 | 1820 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:15 | Normal | 500.3 | 485.9 | 498.2 | 483.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2053 | 1 | 42 | 20198.7 | 1820 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:20 | Normal | 517 | 494.1 | 506 | 483.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.6 | 218.8 | 219.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1927 | 1 | 41.9 | 20198.9 | 1820 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:25 | Normal | 516.3 | 488.1 | 468 | 488.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 218.4 | 219.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1440 | 1 | 41.7 | 20199 | 1820 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:30 | Normal | 459.8 | 496.2 | 479.7 | 493.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 218 | 219.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1342 | 1 | 41.6 | 20199.1 | 1820 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:35 | Normal | 481.8 | 492.8 | 482.8 | 488.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1300 | 1 | 41.5 | 20199.2 | 1821 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:40 | Normal | 499.2 | 485 | 489.8 | 461.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218.4 | 218 | 219.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1243 | 1 | 41.3 | 20199.3 | 1821 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:45 | Normal | 485.7 | 498 | 514.9 | 501.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218 | 218.6 | 219.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1363 | 1 | 41.3 | 20199.4 | 1821 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:50 | Normal | 501.8 | 505 | 526.1 | 472.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 218.2 | 218.2 | 219 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1287 | 1 | 41.2 | 20199.6 | 1821 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 16:55 | Normal | 383.7 | 478 | 472.2 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.4 | 219.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 560 | 1 | 41.1 | 20199.6 | 1821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:00 | Normal | 199.9 | 428.2 | 304.6 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 174 | 1 | 41 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:05 | Normal | 199.6 | 447.4 | 200.8 | 475.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 111 | 1 | 40.9 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:10 | Normal | 199.3 | 354.8 | 199.4 | 441.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 58 | 1 | 40.9 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:15 | Normal | 225.4 | 161.6 | 200.9 | 412.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 40.8 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:20 | Normal | 182.9 | 188.5 | 201.2 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:25 | Normal | 218.1 | 222.2 | 226.6 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:30 | Normal | 205.7 | 194.5 | 191.5 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.5 | 20199.7 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-04-28 17:35 | Normal | 198 | 199.9 | 202.4 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0