## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-29 05:49 | Check | 488.4 | 490 | 488.1 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 4 | 26.6 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 579
2025-04-29 05:57 | Normal | 200 | 463 | 199.9 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40 | 1 | 36.3 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.047 | 0.472 | 9 | 579
2025-04-29 05:58 | Normal | 200 | 458.8 | 199.8 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 222 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36 | 1 | 36.8 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.087 | 0.443 | 9 | 579
2025-04-29 05:59 | Normal | 199.6 | 482.7 | 200 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37 | 1 | 37.2 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.152 | 0.632 | 11 | 579
2025-04-29 06:00 | Normal | 199.9 | 483.8 | 216.1 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 222 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 38 | 1 | 37.6 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.128 | 0.632 | 11 | 579
2025-04-29 06:01 | Normal | 199.6 | 494.8 | 199.6 | 516.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 40 | 1 | 38 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.187 | 0.16 | 9 | 579
2025-04-29 06:02 | Normal | 199.8 | 503.7 | 201.8 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 223.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 90 | 1 | 38.4 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.465 | 0.156 | 9 | 579
2025-04-29 06:03 | Normal | 199.7 | 518.7 | 214.4 | 506.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.86 | 59.86 | 59.85 | 49 | 1 | 38.6 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.284 | 0.156 | 9 | 579
2025-04-29 06:05 | Normal | 199.8 | 517.7 | 205.9 | 523.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 85 | 1 | 39 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.458 | 0.158 | 9 | 579
2025-04-29 06:05 | Normal | 199.7 | 527.7 | 206.9 | 518.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.93 | 59.88 | 59.92 | 64 | 1 | 39.2 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.347 | 0.157 | 9 | 579
2025-04-29 06:06 | Normal | 200 | 494.7 | 268.8 | 515.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.88 | 59.87 | 59.87 | 93 | 1 | 39.4 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.345 | 0.44 | 9 | 579
2025-04-29 06:07 | Normal | 200 | 517.6 | 301.4 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.84 | 59.85 | 59.85 | 183 | 1 | 39.6 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.301 | 0.638 | 11 | 579
2025-04-29 06:08 | Normal | 199.8 | 514.7 | 246.8 | 499.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 166 | 1 | 39.8 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.408 | 0.387 | 9 | 579
2025-04-29 06:09 | Normal | 199.7 | 502.7 | 203.4 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 190 | 1 | 40 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.321 | 0.639 | 11 | 579
2025-04-29 06:10 | Normal | 199.8 | 498.7 | 247.5 | 522.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 226 | 1 | 38.1 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.348 | 0.641 | 11 | 579
2025-04-29 06:11 | Normal | 199.7 | 509.7 | 280.6 | 509.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 223 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 262 | 1 | 36.1 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.412 | 0.638 | 11 | 579
2025-04-29 06:12 | Normal | 200.9 | 536.4 | 299.9 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 271 | 1 | 35.3 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.365 | 0.637 | 9 | 579
2025-04-29 06:13 | Normal | 199.8 | 529.8 | 322.9 | 514.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 298 | 1 | 36.7 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.388 | 0.627 | 9 | 579
2025-04-29 06:14 | Normal | 205.7 | 511.6 | 336.3 | 516.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.8 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 309 | 1 | 37.6 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.459 | 0.624 | 11 | 579
2025-04-29 06:15 | Normal | 200.9 | 521.7 | 365 | 515.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 347 | 1 | 38.3 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.476 | 0.624 | 11 | 579
2025-04-29 06:16 | Normal | 199.9 | 518.7 | 456.9 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 339 | 1 | 38.9 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.513 | 0.624 | 9 | 579
2025-04-29 06:17 | Normal | 199.6 | 513.8 | 502.5 | 532.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221.4 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 366 | 1 | 39.4 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.538 | 0.625 | 9 | 579
2025-04-29 06:18 | Normal | 207.8 | 506.9 | 488 | 527.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 378 | 1 | 39.8 | 20199.7 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 16 | 0.563 | 0.624 | 9 | 579
2025-04-29 06:19 | Normal | 203.8 | 510.8 | 472.6 | 539.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.02 | 397 | 1 | 39.3 | 20199.8 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.58 | 0.625 | 9 | 579
2025-04-29 06:20 | Normal | 199.5 | 526.7 | 505.8 | 519.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220 | 220.8 | 222.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 452 | 1 | 37.1 | 20199.8 | 1822 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.602 | 0.623 | 9 | 579
2025-04-29 06:21 | Normal | 200.3 | 509.7 | 509.6 | 520.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.2 | 221 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 473 | 1 | 35.7 | 20199.8 | 1822 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.636 | 0.624 | 9 | 579
2025-04-29 06:22 | Normal | 199.8 | 511.7 | 510.9 | 528.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.4 | 221 | 222 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 512 | 1 | 35.4 | 20199.8 | 1822 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.656 | 0.622 | 9 | 579
2025-04-29 06:23 | Normal | 199.8 | 511.6 | 532.8 | 522.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 221.2 | 222 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 516 | 1 | 36.9 | 20199.8 | 1822 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.65 | 0.624 | 9 | 579
2025-04-29 06:24 | Normal | 199.7 | 517.7 | 524 | 480.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 2 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 545 | 1 | 37.9 | 20199.8 | 1822 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.691 | 0.615 | 9 | 579
2025-04-29 06:25 | Normal | 199.8 | 524.7 | 511.5 | 529.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 602 | 1 | 38.7 | 20199.8 | 1822 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.729 | 0.611 | 9 | 579
2025-04-29 06:26 | Normal | 199.7 | 523.9 | 533.8 | 528.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 631 | 1 | 39.3 | 20199.8 | 1822 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.718 | 0.613 | 9 | 579
2025-04-29 06:27 | Normal | 225.7 | 526.8 | 531.5 | 538.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 592 | 1 | 39.9 | 20199.8 | 1822 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.707 | 0.615 | 9 | 579
2025-04-29 06:28 | Normal | 211.1 | 507.5 | 512.8 | 522.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 614 | 1 | 38.2 | 20199.8 | 1822 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.731 | 0.611 | 9 | 579
2025-04-29 06:29 | Normal | 245.6 | 492.2 | 505.8 | 528.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220.2 | 221 | 221.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 583 | 1 | 36.6 | 20199.8 | 1822 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.722 | 0.61 | 9 | 579
2025-04-29 06:30 | Normal | 219.3 | 518.4 | 498.6 | 533.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 221 | 2 | 2 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 595 | 1 | 35.5 | 20199.9 | 1822 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.713 | 0.612 | 9 | 579
2025-04-29 06:31 | Normal | 232.7 | 521.1 | 523.1 | 524.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 734 | 1 | 35.6 | 20199.9 | 1822 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.786 | 0.608 | 9 | 579
2025-04-29 06:32 | Normal | 270.7 | 524.5 | 516.9 | 529.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221 | 221.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 714 | 1 | 37.1 | 20199.9 | 1822 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.791 | 0.608 | 9 | 579
2025-04-29 06:33 | Normal | 277.7 | 487.8 | 530.8 | 520.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 846 | 1 | 38.1 | 20199.9 | 1822 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.826 | 0.608 | 9 | 579
2025-04-29 06:34 | Normal | 283.8 | 530.8 | 526.8 | 529.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 873 | 1 | 39 | 20199.9 | 1822 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.824 | 0.608 | 9 | 579
2025-04-29 06:35 | Normal | 284.8 | 528.8 | 542 | 496.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 877 | 1 | 39.7 | 20199.9 | 1822 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.825 | 0.608 | 9 | 579
2025-04-29 06:36 | Normal | 289.8 | 518.7 | 524.7 | 521.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 906 | 1 | 39 | 20199.9 | 1822 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.861 | 0.607 | 9 | 579
2025-04-29 06:37 | Normal | 273.9 | 519.8 | 526.9 | 538.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 953 | 1 | 37.3 | 20200 | 1822 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.848 | 0.608 | 9 | 579
2025-04-29 06:38 | Normal | 219.5 | 529.8 | 519 | 529.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.8 | 221 | 221.6 | 3 | 2.9 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1012 | 1 | 36 | 20200 | 1822 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.861 | 0.626 | 9 | 579
2025-04-29 06:39 | Normal | 221.8 | 530.8 | 526.9 | 533.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1048 | 1 | 35.3 | 20200 | 1822 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.878 | 0.616 | 9 | 579
2025-04-29 06:40 | Normal | 229.5 | 533.3 | 499.1 | 501.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221.2 | 222.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1153 | 1 | 35.7 | 20200 | 1822 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.893 | 0.613 | 9 | 579
2025-04-29 06:41 | Normal | 227.7 | 543.7 | 529.7 | 538.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 221.4 | 221 | 221.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1135 | 1 | 37.2 | 20200 | 1822 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.879 | 0.619 | 9 | 579
2025-04-29 06:42 | Normal | 242.8 | 524.6 | 535.4 | 526.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 220.6 | 221 | 222 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1151 | 1 | 38.3 | 20200 | 1822 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.888 | 0.614 | 9 | 579
2025-04-29 06:43 | Normal | 224.8 | 520.7 | 515.9 | 506.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221.6 | 221.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1142 | 1 | 39.2 | 20200.1 | 1823 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.897 | 0.611 | 9 | 579
2025-04-29 06:44 | Normal | 240.7 | 528.7 | 534.5 | 502.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 221 | 221.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1147 | 1 | 39.9 | 20200.1 | 1823 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.894 | 0.613 | 9 | 579
2025-04-29 06:45 | Normal | 242.5 | 532.6 | 536.8 | 531.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 221.2 | 221 | 222.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1116 | 1 | 38.3 | 20200.1 | 1823 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.891 | 0.618 | 9 | 579
2025-04-29 06:46 | Normal | 238.6 | 521.7 | 542.7 | 548.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1236 | 1 | 37 | 20200.1 | 1823 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 16 | 0.898 | 0.617 | 9 | 579
2025-04-29 06:47 | Normal | 238.5 | 536.4 | 518.5 | 522.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.2 | 222 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1281 | 1 | 36.1 | 20200.1 | 1823 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.919 | 0.615 | 9 | 579
2025-04-29 06:48 | Normal | 244.1 | 529.7 | 547.7 | 537.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221 | 222.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60 | 60.02 | 1335 | 1 | 35.6 | 20200.2 | 1823 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.913 | 0.616 | 9 | 579
2025-04-29 06:49 | Normal | 255.8 | 529 | 542.7 | 513.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1359 | 1 | 35.1 | 20200.2 | 1823 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.917 | 0.618 | 9 | 579
2025-04-29 06:54 | Normal | 221.8 | 512.8 | 532.6 | 523.1 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1700 | 1 | 39.2 | 20200.3 | 1823 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 06:59 | Normal | 241.4 | 547.7 | 536.7 | 524.5 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221.8 | 223 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2497 | 1 | 35.4 | 20200.5 | 1823 | 2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:04 | Normal | 253.1 | 551.5 | 526.8 | 501.5 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 222.4 | 222.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3274 | 1 | 36.6 | 20200.7 | 1823 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:09 | Normal | 255.8 | 538.8 | 540.6 | 515.5 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 222.2 | 222 | 223.2 | 10.2 | 10 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3735 | 1 | 37.5 | 20201 | 1823 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:14 | Normal | 271.7 | 542.6 | 533.6 | 518.4 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4574 | 1 | 36 | 20201.4 | 1823 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:19 | Normal | 273.7 | 534.8 | 541.6 | 531.9 | 4.3 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 222 | 222.6 | 223 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4922 | 1 | 36.1 | 20201.8 | 1823 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:24 | Normal | 272.3 | 546.6 | 424.6 | 525.2 | 4.6 | 4.6 | 2.1 | 2 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 15 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5490 | 1 | 36.4 | 20202.2 | 1823 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:29 | Normal | 268.9 | 538.8 | 428.2 | 504.9 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 222.8 | 223.2 | 224 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5822 | 1 | 36.6 | 20202.7 | 1823 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:34 | Normal | 264.8 | 529.7 | 450.8 | 494.6 | 5.2 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 222.6 | 223.6 | 224 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6369 | 1 | 36.8 | 20203.2 | 1823 | 3.2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:39 | Normal | 263.9 | 531.8 | 462.1 | 539.8 | 5.5 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 223.2 | 223.4 | 224 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 6853 | 1 | 37.1 | 20203.7 | 1823 | 3.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:44 | Normal | 265 | 532.6 | 459.8 | 536.6 | 5.7 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 223 | 223.4 | 224.4 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 7404 | 1 | 37.4 | 20204.3 | 1824 | 3.5 | 2 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:49 | Normal | 232 | 533.7 | 452.2 | 539.9 | 7.9 | 6.1 | 3.6 | 3.5 | 223.8 | 223.6 | 225 | 22 | 21.9 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8111 | 1 | 37.7 | 20205 | 1824 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:54 | Normal | 237.9 | 523.8 | 465.3 | 533.9 | 8.1 | 6.5 | 4 | 4 | 222.8 | 223.6 | 224 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 8673 | 1 | 38.1 | 20205.7 | 1824 | 4 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 4.2 | 0 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 07:59 | Normal | 229.9 | 521.9 | 461.2 | 540.8 | 8.5 | 6.6 | 4.5 | 4.3 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 25.1 | 25 | 25 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 9236 | 1 | 36.5 | 20206.4 | 1824 | 4.2 | 4 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:04 | Normal | 234.2 | 523.7 | 469.7 | 539.3 | 8.6 | 6.9 | 4.8 | 4.6 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9818 | 1 | 36 | 20207.2 | 1824 | 4.4 | 4.3 | 0 | 2.3 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:09 | Normal | 235.9 | 525.7 | 485.5 | 536.3 | 9 | 8.1 | 5.1 | 5.1 | 224 | 224.6 | 225.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10999 | 1 | 36.3 | 20208.1 | 1824 | 4.6 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:14 | Normal | 479.8 | 518.9 | 487.8 | 538.9 | 8.9 | 9.3 | 5.5 | 5.5 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 59.99 | 60 | 60 | 14062 | 1 | 36.8 | 20209.2 | 1824 | 4.6 | 4 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:19 | Normal | 468.6 | 514.8 | 491.1 | 543.8 | 9.5 | 9.8 | 5.9 | 5.8 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 60.03 | 60 | 60.05 | 14735 | 1 | 37.2 | 20210.4 | 1824 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:24 | Normal | 472.6 | 515.9 | 486.8 | 532.2 | 9.7 | 10 | 6.4 | 6.3 | 226.2 | 227.2 | 227.8 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15311 | 1 | 37.8 | 20211.6 | 1824 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:29 | Normal | 470.7 | 511.7 | 485.6 | 537.4 | 10.3 | 10.6 | 7 | 7 | 226.2 | 226.8 | 227.8 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16460 | 1 | 39.1 | 20212.9 | 1824 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:34 | Normal | 462.9 | 509.4 | 472.4 | 528 | 11.2 | 11.3 | 8 | 8 | 227 | 227.6 | 228 | 47.2 | 47.1 | 47 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 17882 | 1 | 42 | 20214.4 | 1824 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:39 | Normal | 459.7 | 498.8 | 462.9 | 521.6 | 9.9 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 226.2 | 227.2 | 227.6 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16423 | 1 | 43 | 20215.8 | 1824 | 5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:44 | Normal | 460.4 | 514.4 | 470.9 | 536.4 | 8 | 8 | 6 | 5.9 | 224.4 | 225.4 | 226.2 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15063 | 1 | 44 | 20217.2 | 1825 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:49 | Normal | 463.6 | 507.6 | 473.1 | 519.8 | 12.3 | 12.5 | 9.4 | 9.4 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 20109 | 1 | 44.3 | 20218.4 | 1825 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:54 | Normal | 480.7 | 511.7 | 491.9 | 513.6 | 10 | 10.5 | 7.9 | 8.2 | 226 | 225.8 | 226.8 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 18103 | 1 | 45.2 | 20220.1 | 1825 | 5.1 | 4.5 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 08:59 | Normal | 479.8 | 496.5 | 483.1 | 507.9 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3 | 222.6 | 222 | 223.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6955 | 1 | 45.4 | 20221.2 | 1825 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:04 | Normal | 484.4 | 510.5 | 485.7 | 518.5 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 222.8 | 223 | 224 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8942 | 1 | 44.6 | 20222 | 1825 | 2.2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:09 | Normal | 480.6 | 510.6 | 488.3 | 519.1 | 11.6 | 12 | 9.4 | 9.6 | 225.4 | 226.4 | 226 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20658 | 1 | 44.8 | 20223.4 | 1825 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:14 | Normal | 483.3 | 518.4 | 487.4 | 512.2 | 4.7 | 5 | 4.3 | 4.6 | 223 | 223.6 | 224.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10942 | 1 | 45.4 | 20224.8 | 1825 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:19 | Normal | 479.7 | 507.6 | 480.4 | 516.1 | 14 | 14.3 | 11.8 | 11.8 | 226.6 | 227 | 227.8 | 63 | 62.9 | 63 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23964 | 1 | 45.2 | 20226 | 1825 | 7 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:24 | Normal | 475.9 | 497.8 | 484 | 513.7 | 14 | 14.6 | 12.1 | 12.3 | 227.2 | 227 | 227.6 | 63.8 | 63.6 | 63.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 24242 | 1 | 46.7 | 20228 | 1825 | 7.1 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:29 | Normal | 469.6 | 497.6 | 497.4 | 502.2 | 14.6 | 14.9 | 12.2 | 12.9 | 226.6 | 226.8 | 228 | 65.6 | 65.4 | 65.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 24924 | 1 | 47.7 | 20230 | 1825 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:34 | Normal | 475.7 | 493.6 | 484.1 | 494.8 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.3 | 223.8 | 224 | 224.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9483 | 1 | 48.1 | 20231.6 | 1825 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:39 | Normal | 490.1 | 495 | 489.1 | 498.9 | 15.5 | 16.2 | 14.1 | 14.5 | 227 | 228 | 228.2 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 27736 | 1 | 48 | 20233.4 | 1825 | 7.9 | 7 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:44 | Normal | 479.7 | 493.6 | 483.7 | 502.4 | 10.7 | 11.1 | 9.8 | 10 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20663 | 1 | 49.2 | 20235.4 | 1826 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:49 | Normal | 479.9 | 494.9 | 484.8 | 491.6 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12083 | 1 | 49.1 | 20236.9 | 1826 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:54 | Normal | 474.6 | 494.7 | 477.9 | 499.6 | 12.1 | 12.2 | 11.1 | 11.2 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 20868 | 1 | 48.5 | 20238.4 | 1826 | 5.9 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 09:59 | Normal | 477.5 | 485.5 | 488.5 | 496.2 | 8.1 | 8.7 | 7.4 | 7.8 | 224 | 224 | 224.4 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 22651 | 1 | 48.8 | 20240.4 | 1826 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:04 | Normal | 486.6 | 496.6 | 490.1 | 499.9 | 10.8 | 11.2 | 10 | 10.5 | 226.6 | 226.4 | 227.6 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 21323 | 1 | 48.5 | 20241.8 | 1826 | 5.3 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:09 | Normal | 478 | 495 | 475.8 | 496.5 | 10 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 226.8 | 226.2 | 227.2 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18949 | 1 | 48.4 | 20243.4 | 1826 | 5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:14 | Normal | 477.7 | 501.6 | 506.6 | 504.4 | 12.5 | 12.6 | 11.3 | 11.9 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21827 | 1 | 48.1 | 20244.9 | 1826 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 6 | 5.9 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:19 | Normal | 502.9 | 497.7 | 490.4 | 495.1 | 14.5 | 15.3 | 14.4 | 14.7 | 228.4 | 228.2 | 228.2 | 71.3 | 71.1 | 71.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27139 | 1 | 47.9 | 20246.6 | 1826 | 7.2 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 7.6 | 0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:24 | Normal | 490.5 | 498.4 | 485.3 | 500.1 | 14.8 | 15 | 14.8 | 14.7 | 228 | 229 | 228.6 | 70.6 | 70.4 | 70.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 27336 | 1 | 49.1 | 20248.9 | 1826 | 7.4 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:29 | Normal | 489.3 | 495.6 | 482.8 | 484.5 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 14 | 227.2 | 227.4 | 228.8 | 65.7 | 65.5 | 65.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 25481 | 1 | 50.1 | 20251 | 1826 | 6.7 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:34 | Normal | 486.2 | 492.9 | 487.6 | 492.2 | 12.7 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 227.2 | 227.6 | 228.4 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 22997 | 1 | 50.5 | 20253.1 | 1826 | 6 | 6 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:39 | Normal | 468.8 | 477.8 | 480.7 | 492.4 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9831 | 1 | 50.4 | 20254.7 | 1826 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:44 | Normal | 498.8 | 494.8 | 493.3 | 501 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 227.6 | 227.2 | 228 | 69.4 | 69.1 | 69.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26561 | 1 | 48.9 | 20255.9 | 1827 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:49 | Normal | 505.1 | 506 | 509.6 | 508.6 | 9.9 | 10.2 | 10 | 10.2 | 226.4 | 226 | 227.4 | 51.6 | 51.4 | 51.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16785 | 1 | 48.7 | 20257.6 | 1827 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:54 | Normal | 488.8 | 491.7 | 479 | 492.6 | 14 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 228.2 | 228.2 | 229.4 | 68.5 | 68.5 | 68.3 | 60 | 60.05 | 59.99 | 26282 | 1 | 49.2 | 20259.7 | 1827 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 10:59 | Normal | 487 | 490.8 | 482.7 | 484.4 | 13.8 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 228 | 228.2 | 229 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 25897 | 1 | 50 | 20261.8 | 1827 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:04 | Normal | 482.4 | 485.5 | 481.7 | 481.5 | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 15 | 228.2 | 228.2 | 229.4 | 67.8 | 67.6 | 67.7 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 25921 | 1 | 50 | 20264 | 1827 | 6.7 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:09 | Normal | 473.9 | 476.8 | 472.5 | 480.8 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 15.4 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 26475 | 1 | 50.1 | 20266.2 | 1827 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:14 | Normal | 484.8 | 489.7 | 474.9 | 480.5 | 14.3 | 14.5 | 16 | 16.1 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 72.2 | 71.9 | 72 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 27189 | 1 | 50.1 | 20268.3 | 1827 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0.1 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:19 | Normal | 472.6 | 477.6 | 477.9 | 484.6 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 222.4 | 223.2 | 223 | 46.6 | 46.4 | 46.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20279 | 1 | 50.1 | 20270.3 | 1827 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:24 | Normal | 481.6 | 481.6 | 470 | 480.6 | 10.4 | 10.8 | 11.7 | 11.8 | 222.2 | 223 | 223.2 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20968 | 1 | 50 | 20272.2 | 1827 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:29 | Normal | 481.8 | 496.7 | 484.8 | 496.6 | 10.3 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19241 | 1 | 49 | 20273.4 | 1827 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:34 | Normal | 493.7 | 484.6 | 487.5 | 485.2 | 11 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 57 | 57 | 56.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20848 | 1 | 48.3 | 20275 | 1827 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:39 | Normal | 487.3 | 492.2 | 481.9 | 487.8 | 15.4 | 15.5 | 17.1 | 17.3 | 225 | 225.8 | 225.8 | 78 | 77.7 | 77.8 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 29641 | 1 | 48.2 | 20276.9 | 1827 | 7.5 | 7.3 | 0.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:44 | Normal | 480 | 481 | 470.7 | 475.4 | 12.1 | 12.4 | 13.8 | 14.1 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23550 | 1 | 49.2 | 20279.2 | 1828 | 6 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:49 | Normal | 490.7 | 491.1 | 491.1 | 495.8 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 11.8 | 224 | 223.6 | 224.4 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 18859 | 1 | 48.6 | 20280.5 | 1828 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:54 | Normal | 475.6 | 479.5 | 474.4 | 477.3 | 14.2 | 14.3 | 16.5 | 16.5 | 225.2 | 225 | 226.2 | 72.4 | 72.1 | 72.3 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 27376 | 1 | 48.8 | 20282.7 | 1828 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 6.9 | 7 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 11:59 | Normal | 472.3 | 482.4 | 466.3 | 470 | 13.5 | 13.6 | 16 | 16.2 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 68.9 | 68.8 | 68.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 26373 | 1 | 49.6 | 20285 | 1828 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:04 | Normal | 477.2 | 481.1 | 468.1 | 471.9 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 11.9 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21392 | 1 | 49.6 | 20286.9 | 1828 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 5.5 | 6 | 5.9 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:09 | Normal | 488.5 | 487.4 | 476.4 | 475.2 | 12.6 | 13.1 | 15.5 | 15.8 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25858 | 1 | 49.3 | 20288.7 | 1828 | 6.1 | 6 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 7.5 | 7.9 | 8 | 7.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:14 | Normal | 481.4 | 484.4 | 472.5 | 474.3 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 14.8 | 224.2 | 224.6 | 225 | 62.2 | 62 | 62 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 23378 | 1 | 49.5 | 20290.7 | 1828 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:19 | Normal | 488.6 | 489.5 | 473.4 | 474.1 | 9.6 | 10.1 | 12.3 | 12.7 | 224.2 | 224 | 225 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19897 | 1 | 49.4 | 20292.7 | 1828 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:24 | Normal | 481.5 | 488.4 | 473.4 | 479.1 | 14.3 | 14.5 | 17.7 | 17.8 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 75.8 | 75.5 | 75.6 | 60 | 60 | 60.01 | 28651 | 1 | 48.9 | 20294.4 | 1828 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 7 | 7 | 0.3 | 8.6 | 9 | 8.9 | 8.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:29 | Normal | 478.8 | 481.1 | 473.6 | 474 | 13.2 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 70.3 | 70 | 70 | 60.01 | 60 | 60 | 26384 | 1 | 49.5 | 20296.6 | 1828 | 6.3 | 6.1 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:34 | Normal | 475.2 | 483.1 | 474.6 | 476.6 | 11.5 | 11.6 | 14.4 | 14.6 | 224 | 224 | 225 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 23444 | 1 | 50 | 20298.7 | 1828 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:39 | Normal | 475.6 | 485.5 | 474.9 | 470.6 | 7 | 7.1 | 9 | 9.5 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14857 | 1 | 49.5 | 20300.3 | 1828 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:44 | Normal | 480.6 | 482.7 | 484.7 | 482.4 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 7.6 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12201 | 1 | 48.3 | 20301.5 | 1829 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:49 | Normal | 495 | 497.8 | 484.8 | 491.4 | 10.6 | 10.9 | 13.8 | 14 | 224 | 224.2 | 225.2 | 59.9 | 59.7 | 59.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21780 | 1 | 47.5 | 20302.8 | 1829 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:54 | Normal | 494.7 | 499.2 | 498.6 | 490.7 | 12.5 | 12.7 | 15.9 | 16.8 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 70.4 | 70.1 | 70.1 | 60 | 60.07 | 60 | 26409 | 1 | 47.6 | 20304.8 | 1829 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 12:59 | Normal | 495.8 | 495.8 | 483.4 | 479.2 | 11.5 | 12 | 15.5 | 16.1 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 66.4 | 66.3 | 66.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25096 | 1 | 48.1 | 20306.9 | 1829 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:04 | Normal | 491.9 | 494.9 | 503.7 | 475.4 | 7.8 | 8.1 | 10.1 | 11.2 | 221.8 | 222.2 | 223 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 59.99 | 60 | 60 | 16187 | 1 | 48.3 | 20308.6 | 1829 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:09 | Normal | 500.7 | 490.6 | 486.8 | 477.5 | 10.8 | 11.4 | 15.3 | 15.7 | 223.4 | 223.4 | 224 | 64.3 | 64.1 | 64.3 | 60 | 59.99 | 60 | 24228 | 1 | 48.1 | 20310.3 | 1829 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:14 | Normal | 504.9 | 486.8 | 485.4 | 485.2 | 7.1 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16432 | 1 | 48.2 | 20312.2 | 1829 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:19 | Normal | 502.9 | 492.7 | 488 | 476.8 | 9.5 | 10.1 | 13.9 | 14.5 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 58 | 57.8 | 57.9 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 23031 | 1 | 48.2 | 20313.9 | 1829 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:24 | Normal | 497.2 | 495.9 | 481.8 | 474.1 | 10.3 | 10.4 | 15 | 15.5 | 224 | 223.4 | 224.4 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 23650 | 1 | 48.2 | 20315.7 | 1829 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:29 | Normal | 494.5 | 489.9 | 477 | 474.5 | 10.3 | 10.8 | 15.6 | 15.8 | 224 | 224 | 223.8 | 62.4 | 62.1 | 62.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23397 | 1 | 48.5 | 20317.7 | 1829 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:35 | Normal | 495.4 | 493.5 | 481.9 | 471.5 | 10 | 10.2 | 14.9 | 15.5 | 222.4 | 222.2 | 223 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22658 | 1 | 48.8 | 20319.6 | 1829 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:39 | Normal | 495.4 | 480.3 | 469.5 | 473.3 | 8.6 | 9.3 | 13.7 | 13.8 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20714 | 1 | 48.9 | 20321.4 | 1829 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:44 | Normal | 501 | 487 | 486.2 | 480.8 | 8.6 | 9 | 13.5 | 13.8 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 55 | 54.8 | 54.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 20497 | 1 | 48.4 | 20322.9 | 1830 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:49 | Normal | 502.1 | 493.1 | 480.5 | 477.1 | 8.6 | 9.1 | 14.1 | 14.4 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 21042 | 1 | 48.1 | 20324.5 | 1830 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 13:55 | Normal | 500 | 489 | 477.1 | 471.9 | 8.3 | 8.8 | 14 | 14.3 | 221 | 221.4 | 222 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20645 | 1 | 48 | 20326.2 | 1830 | 4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:00 | Normal | 495 | 490 | 476.2 | 477 | 7.8 | 8.2 | 13.2 | 13.4 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 19731 | 1 | 48 | 20327.9 | 1830 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:04 | Normal | 506 | 493.1 | 491.7 | 475.6 | 8.1 | 8.6 | 13.3 | 14.5 | 220.6 | 221 | 222.2 | 54.3 | 54.2 | 54.1 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 20107 | 1 | 47.8 | 20329.4 | 1830 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:10 | Normal | 501.3 | 496.2 | 497.9 | 479.7 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 13.8 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17993 | 1 | 47.6 | 20331 | 1830 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 4.4 | 7 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:14 | Normal | 497 | 490.1 | 484.7 | 472.4 | 6.8 | 7.3 | 7 | 12.8 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15838 | 1 | 47.3 | 20332.4 | 1830 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:20 | Normal | 501.1 | 497.1 | 486 | 488.7 | 6.8 | 7.3 | 7 | 12.2 | 220.2 | 220 | 221.2 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 15411 | 1 | 46.9 | 20333.7 | 1830 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 5.7 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:24 | Normal | 506 | 497.9 | 482.5 | 484.2 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10.5 | 220 | 219.2 | 220.4 | 39.1 | 39 | 39 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14438 | 1 | 46.4 | 20334.9 | 1830 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 4 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:30 | Normal | 509.2 | 493.1 | 488.3 | 478 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 9.8 | 219.2 | 219 | 220.6 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13213 | 1 | 46 | 20336.1 | 1830 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:34 | Normal | 509 | 497 | 498.2 | 483 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 9.8 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13286 | 1 | 45.6 | 20337.2 | 1830 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3 | 3.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:40 | Normal | 502.5 | 493.4 | 481.4 | 477.1 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 9.1 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12486 | 1 | 45.3 | 20338.3 | 1830 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:44 | Normal | 505.7 | 496.9 | 492.8 | 492.8 | 5 | 5.5 | 6.2 | 9 | 220.8 | 221 | 222 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12269 | 1 | 45 | 20339.3 | 1831 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:50 | Normal | 511.2 | 498.1 | 495.3 | 492.1 | 4.6 | 5.1 | 6 | 8.8 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11751 | 1 | 44.8 | 20340.3 | 1831 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 14:55 | Normal | 511.5 | 500.3 | 497.1 | 488.9 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 220 | 220.4 | 221.6 | 30.6 | 30.4 | 30.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11262 | 1 | 44.5 | 20341.2 | 1831 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:00 | Normal | 517.3 | 494.3 | 483.7 | 497.3 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 8.4 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10819 | 1 | 44.3 | 20342.1 | 1831 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:05 | Normal | 512 | 495 | 486.8 | 495.6 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 8.1 | 219.4 | 219 | 220.6 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10128 | 1 | 44 | 20343 | 1831 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:10 | Normal | 518.2 | 500 | 494 | 490.8 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 8 | 219.2 | 219 | 219.6 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9628 | 1 | 43.9 | 20343.8 | 1831 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:15 | Normal | 510.4 | 501 | 493.1 | 496.9 | 2.9 | 3.4 | 5.2 | 7.7 | 218.6 | 218.8 | 220 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9231 | 1 | 43.6 | 20344.6 | 1831 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:20 | Normal | 520.1 | 504 | 492.1 | 490.9 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 7.6 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8859 | 1 | 43.5 | 20345.4 | 1831 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:25 | Normal | 521.5 | 505 | 500.3 | 493 | 2.4 | 3 | 5.1 | 7.5 | 218.4 | 219 | 219.8 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8665 | 1 | 43.3 | 20346.1 | 1831 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:30 | Normal | 521.2 | 504 | 492.2 | 496.9 | 2.4 | 2.9 | 5.1 | 7.5 | 218 | 218.4 | 219.4 | 24 | 24 | 24 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 8675 | 1 | 43.1 | 20346.8 | 1831 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:35 | Normal | 502.9 | 510.2 | 515.2 | 489.9 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 7.3 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7932 | 1 | 43 | 20347.5 | 1831 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:40 | Normal | 516.8 | 503 | 529.8 | 494.6 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 6.8 | 217.2 | 217.6 | 219 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 60 | 59.98 | 60 | 5827 | 1 | 42.8 | 20348.1 | 1831 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:45 | Normal | 515.3 | 504.1 | 498.6 | 493.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 6.1 | 216.6 | 217.4 | 218.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4917 | 1 | 42.7 | 20348.5 | 1832 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:50 | Normal | 503.2 | 500.2 | 488.3 | 487 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 4.2 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3586 | 1 | 42.5 | 20348.9 | 1832 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 15:55 | Normal | 501.2 | 482.1 | 528.3 | 490.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 215.6 | 215.8 | 217 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2234 | 1 | 42.3 | 20349.2 | 1832 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:00 | Normal | 489.1 | 503.3 | 484.9 | 493 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 218.4 | 218.8 | 220 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1537 | 1 | 42 | 20349.3 | 1832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:05 | Normal | 491 | 487.2 | 529.7 | 493.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 218.4 | 218.2 | 219.6 | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1844 | 1 | 41.8 | 20349.5 | 1832 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:10 | Normal | 524.9 | 498.7 | 526.3 | 509.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2681 | 1 | 41.6 | 20349.7 | 1832 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:15 | Normal | 484.4 | 504 | 521.3 | 513 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 218.6 | 219 | 220.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2489 | 1 | 41.4 | 20349.9 | 1832 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:20 | Normal | 514.2 | 515.2 | 521.9 | 497.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 219.2 | 219.2 | 220 | 6.1 | 6 | 6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2203 | 1 | 41.3 | 20350.1 | 1832 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:25 | Normal | 513.3 | 493.2 | 484.1 | 509 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 219 | 218.8 | 219.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1599 | 1 | 41.2 | 20350.2 | 1832 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:30 | Normal | 501.1 | 493.9 | 419 | 456.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1326 | 1 | 41 | 20350.3 | 1832 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:35 | Normal | 466.2 | 500.1 | 396.3 | 460.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 219 | 218.2 | 219.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1153 | 1 | 40.9 | 20350.5 | 1832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:40 | Normal | 456.9 | 506 | 455.4 | 409.7 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 217.8 | 218 | 219 | 3 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1009 | 1 | 40.8 | 20350.5 | 1832 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:45 | Normal | 406.1 | 516.3 | 394.1 | 383.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 218.8 | 218.6 | 220 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 801 | 1 | 40.7 | 20350.6 | 1833 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:50 | Normal | 325.7 | 498.2 | 443.1 | 517.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218 | 219.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 456 | 1 | 40.6 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 16:55 | Normal | 199.7 | 370.1 | 199.9 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 175 | 1 | 40.5 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:00 | Normal | 199.7 | 404.2 | 203.8 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 150 | 1 | 40.4 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:05 | Normal | 199.9 | 445.4 | 199.7 | 497.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 122 | 1 | 40.2 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:10 | Normal | 200 | 440.2 | 199.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 111 | 1 | 40.1 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:15 | Normal | 200.3 | 309.8 | 199.2 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 40.1 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:20 | Normal | 233.3 | 200 | 207.1 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2 | 1 | 39.8 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:25 | Normal | 218.8 | 197 | 171.9 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 39.6 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:30 | Normal | 202.9 | 191.4 | 179.8 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 0 | 1 | 39.4 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:35 | Normal | 200.2 | 193.3 | 196.7 | 405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.2 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-29 17:40 | Normal | 199 | 202.9 | 196.6 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.9 | 20350.7 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0