## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-03 05:46 | Check | 426 | 437.7 | 421.8 | 421.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 4 | 35.6 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 05:51 | Normal | 199.7 | 443.8 | 199.4 | 405.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 42 | 1 | 38.3 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 05:56 | Normal | 199.8 | 432.3 | 200.9 | 479.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 155 | 1 | 36.9 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:01 | Normal | 199.5 | 503.6 | 370.1 | 481.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 351 | 1 | 35.8 | 17573.7 | 1514 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:06 | Normal | 225.1 | 506.8 | 422.9 | 481.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 626 | 1 | 35.9 | 17573.7 | 1514 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:11 | Normal | 225.8 | 512.8 | 468.8 | 502.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 221 | 222 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 869 | 1 | 36.2 | 17573.8 | 1514 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:16 | Normal | 257.8 | 517.9 | 481.7 | 494.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.4 | 221.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1203 | 1 | 36.6 | 17573.9 | 1514 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:21 | Normal | 249.7 | 506.9 | 508 | 516.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 221 | 221.8 | 4 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1440 | 1 | 37 | 17574 | 1514 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:26 | Normal | 505.5 | 518.5 | 466.4 | 502.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 221 | 221.2 | 221.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1927 | 1 | 37.3 | 17574.1 | 1514 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:31 | Normal | 532.8 | 527.6 | 508.4 | 501.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221 | 221.8 | 222.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2327 | 1 | 37.7 | 17574.3 | 1514 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:36 | Normal | 502.9 | 532.6 | 494.5 | 512.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2652 | 1 | 38.1 | 17574.5 | 1514 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:41 | Normal | 544.3 | 540.2 | 494 | 502.9 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 221.4 | 221.6 | 223 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3001 | 1 | 38.5 | 17574.7 | 1514 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:46 | Normal | 535.9 | 533 | 498.8 | 497.1 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 221.8 | 222.2 | 223 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3413 | 1 | 38.9 | 17575 | 1514 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:51 | Normal | 542.3 | 512.6 | 505.7 | 504.8 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 222.4 | 222 | 223 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3876 | 1 | 39.3 | 17575.3 | 1514 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:56 | Normal | 511.1 | 545.4 | 504.8 | 525.9 | 1.8 | 2.8 | 2 | 2.1 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4547 | 1 | 39.7 | 17575.7 | 1514 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:01 | Normal | 518.6 | 540.7 | 501.9 | 517 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 222 | 222 | 223.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5355 | 1 | 40.2 | 17576.1 | 1515 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:06 | Normal | 519.6 | 512.7 | 499.8 | 517.8 | 2.6 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5710 | 1 | 40.3 | 17576.6 | 1515 | 1.8 | 1 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:11 | Normal | 485.5 | 499.7 | 516.4 | 528 | 3.7 | 5 | 2.4 | 2.6 | 222 | 222.6 | 223 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6789 | 1 | 40.5 | 17577.1 | 1515 | 2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:16 | Normal | 482.6 | 507.9 | 510.6 | 506.6 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | 221.4 | 222 | 222.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6482 | 1 | 40.8 | 17577.6 | 1515 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:21 | Normal | 487.9 | 526.7 | 495.5 | 522.8 | 3.6 | 4.6 | 2.7 | 3 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 19 | 18.8 | 18.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6885 | 1 | 41 | 17578.2 | 1515 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:26 | Normal | 492.7 | 518.9 | 471.6 | 524.9 | 4.4 | 5.8 | 3.5 | 3.6 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 23.1 | 23 | 23 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8410 | 1 | 41.2 | 17578.8 | 1515 | 2.3 | 2 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:31 | Normal | 504.3 | 507.4 | 495.6 | 515.8 | 4.9 | 6.5 | 3.8 | 4.1 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9342 | 1 | 41.4 | 17579.5 | 1515 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:36 | Normal | 514.6 | 511.6 | 503.1 | 524.2 | 5.6 | 7.6 | 4.4 | 4.7 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11055 | 1 | 41.7 | 17580.4 | 1515 | 3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:41 | Normal | 499 | 497.6 | 503.9 | 519 | 6.4 | 8.5 | 4.9 | 5.1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 33 | 32.8 | 32.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12153 | 1 | 42 | 17581.4 | 1515 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 3 | 4.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:46 | Normal | 500.9 | 502.6 | 467.8 | 513.4 | 6.6 | 8.6 | 5.8 | 5.6 | 220 | 221 | 222.4 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12680 | 1 | 42.3 | 17582.4 | 1515 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 5 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:51 | Normal | 492.9 | 490.9 | 474.5 | 505.8 | 5.8 | 7.5 | 5.1 | 5.2 | 220.2 | 221.2 | 222 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11314 | 1 | 42.6 | 17583.4 | 1515 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:56 | Normal | 492.1 | 487.9 | 473.4 | 504.3 | 5.5 | 6.6 | 4.8 | 4.9 | 220.2 | 220.2 | 221 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10193 | 1 | 42.7 | 17584.3 | 1515 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 3.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:01 | Normal | 484.7 | 487.7 | 469.5 | 507.4 | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 9420 | 1 | 42.7 | 17585.1 | 1516 | 3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:06 | Normal | 502.7 | 499.6 | 466.6 | 503.6 | 5 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 218 | 218.2 | 220 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8974 | 1 | 42.8 | 17585.9 | 1516 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:11 | Normal | 502.4 | 495.7 | 471.6 | 500.6 | 5.3 | 5.9 | 4.4 | 4.5 | 219 | 219.6 | 220.8 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9477 | 1 | 42.9 | 17586.7 | 1516 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:16 | Normal | 497.8 | 503.7 | 479.5 | 495.5 | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 4.3 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9168 | 1 | 42.9 | 17587.4 | 1516 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:21 | Normal | 478.9 | 501.4 | 485.8 | 498.7 | 4.9 | 5.2 | 3.8 | 4.1 | 218 | 219 | 220.2 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8495 | 1 | 43 | 17588.2 | 1516 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:26 | Normal | 495.9 | 497.6 | 499 | 507 | 5.1 | 5.6 | 3.9 | 4.2 | 218.4 | 219.2 | 220.4 | 25.1 | 24.9 | 25 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9077 | 1 | 43 | 17588.9 | 1516 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:31 | Normal | 494.8 | 499.6 | 499.1 | 509 | 5.5 | 6 | 4.1 | 4.5 | 219.2 | 219 | 220.6 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 9542 | 1 | 43 | 17589.7 | 1516 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:36 | Normal | 490.5 | 494.5 | 498.8 | 504.8 | 5.5 | 6 | 4.1 | 4.5 | 219 | 219.6 | 220.4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9464 | 1 | 43 | 17590.5 | 1516 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:41 | Normal | 493.4 | 503.8 | 482.4 | 503.4 | 5.8 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 28 | 27.9 | 28 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 10128 | 1 | 43 | 17591.3 | 1516 | 3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:46 | Normal | 497 | 491.5 | 494.9 | 505.8 | 5.5 | 6 | 4.3 | 4.6 | 218.2 | 218.8 | 220.4 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9594 | 1 | 43 | 17592.2 | 1516 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:51 | Normal | 493.5 | 503.7 | 494.7 | 504.7 | 5 | 5.4 | 4 | 4.2 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8845 | 1 | 43 | 17592.9 | 1516 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:56 | Normal | 485.7 | 503.9 | 497.2 | 513.2 | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 4.4 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9294 | 1 | 43.9 | 17593.7 | 1516 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:01 | Normal | 490.4 | 496.6 | 498.5 | 504.5 | 6.3 | 6.7 | 5 | 5.2 | 219 | 219 | 220.6 | 30 | 30 | 30 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11053 | 1 | 44.2 | 17594.5 | 1517 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:06 | Normal | 506.1 | 501.6 | 492.7 | 513.9 | 6.7 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12145 | 1 | 44.5 | 17595.5 | 1517 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:11 | Normal | 509.9 | 504.1 | 493.9 | 503.3 | 7.6 | 8.3 | 6.3 | 6.6 | 220 | 220 | 221 | 37.5 | 37.1 | 37.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13696 | 1 | 45 | 17596.6 | 1517 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:16 | Normal | 507.8 | 501.8 | 502.8 | 504.8 | 9.2 | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 44.1 | 44 | 44 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16193 | 1 | 45.6 | 17597.8 | 1517 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:21 | Normal | 510.6 | 493.7 | 499.8 | 497.7 | 8.7 | 9.5 | 7.3 | 7.6 | 219.6 | 220 | 221.2 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15439 | 1 | 46.3 | 17599.1 | 1517 | 4.4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:26 | Normal | 502.7 | 499.7 | 491.8 | 493.8 | 8.1 | 8.6 | 7 | 7.1 | 220 | 220 | 220.4 | 39 | 38.8 | 38.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 14275 | 1 | 46.8 | 17600.4 | 1517 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:31 | Normal | 507.4 | 489.4 | 493.4 | 504.4 | 8.1 | 9 | 7.1 | 7.2 | 219.4 | 220 | 221 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14642 | 1 | 46.9 | 17601.6 | 1517 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:36 | Normal | 504.8 | 497.8 | 494.8 | 503.8 | 9.2 | 9.7 | 8 | 8.1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 16419 | 1 | 47.3 | 17602.9 | 1517 | 4.7 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:41 | Normal | 504.8 | 488.8 | 499.5 | 498.5 | 9.8 | 10.4 | 8.5 | 8.6 | 220.6 | 221 | 221.6 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17348 | 1 | 47.8 | 17604.3 | 1517 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:46 | Normal | 499.6 | 483.5 | 503.2 | 498.1 | 9.6 | 10.3 | 8.3 | 8.6 | 221.4 | 221.2 | 223 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17122 | 1 | 48.4 | 17605.7 | 1517 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:51 | Normal | 495.5 | 484.4 | 498.6 | 494.7 | 10.3 | 10.8 | 8.9 | 9.3 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 48.8 | 48.5 | 48.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18072 | 1 | 48.7 | 17607.1 | 1517 | 5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:56 | Normal | 502.3 | 489.7 | 489.1 | 488.2 | 10.5 | 10.8 | 9.5 | 9.7 | 221.4 | 221.2 | 222 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 18718 | 1 | 49.4 | 17608.7 | 1517 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:01 | Normal | 495.7 | 477.5 | 485.5 | 486.5 | 10.8 | 11.5 | 9.9 | 10 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 19252 | 1 | 50 | 17610.3 | 1518 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:06 | Normal | 488.7 | 479.7 | 484.7 | 489.7 | 11.5 | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60 | 59.99 | 60 | 20026 | 1 | 50.6 | 17611.9 | 1518 | 5.7 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:11 | Normal | 486.8 | 485.7 | 477.1 | 485 | 10.4 | 10.8 | 9.8 | 10 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 50.1 | 49.9 | 50 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 18672 | 1 | 51.3 | 17613.6 | 1518 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:16 | Normal | 480.6 | 478.5 | 480.7 | 485.8 | 12.4 | 12.8 | 11.4 | 11.5 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 58 | 57.8 | 57.9 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 21431 | 1 | 51.8 | 17615.2 | 1518 | 6 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:21 | Normal | 477.7 | 471 | 477 | 481.7 | 13 | 13.3 | 12 | 12.1 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 60.5 | 60.4 | 60.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 22491 | 1 | 52.7 | 17617.1 | 1518 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:26 | Normal | 466.8 | 471.7 | 474.5 | 469.5 | 13.7 | 13.8 | 12.7 | 13.1 | 221.8 | 221.6 | 223.8 | 63.1 | 62.7 | 62.8 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 23654 | 1 | 53.9 | 17619 | 1518 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 6.9 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:31 | Normal | 475.1 | 469.9 | 466.2 | 477.3 | 13.3 | 13.8 | 12.9 | 12.8 | 223 | 222.8 | 224.4 | 63 | 62.8 | 62.8 | 60.08 | 59.96 | 60.09 | 23431 | 1 | 54.7 | 17620.9 | 1518 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:36 | Normal | 464.5 | 467.6 | 468.8 | 473.8 | 13.9 | 14.1 | 13.2 | 13.3 | 222.8 | 222.2 | 224 | 64.2 | 63.9 | 64 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 23969 | 1 | 55.6 | 17622.9 | 1518 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:41 | Normal | 459.3 | 471.2 | 460.5 | 466.5 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 221.6 | 222.2 | 224.2 | 62.9 | 62.7 | 62.6 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 23542 | 1 | 56.3 | 17624.9 | 1518 | 6.7 | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:46 | Normal | 464.4 | 463.3 | 466.3 | 466.3 | 13.6 | 13.9 | 13 | 13.5 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 63 | 62.9 | 63 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 23485 | 1 | 56.7 | 17626.9 | 1518 | 6.8 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:51 | Normal | 466.8 | 464.7 | 461.3 | 458.3 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 220.6 | 220.2 | 222.8 | 63.7 | 63.2 | 63.6 | 59.97 | 60.09 | 59.96 | 23463 | 1 | 57 | 17628.8 | 1518 | 6.7 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:56 | Normal | 470.1 | 461 | 470.1 | 463 | 13.9 | 14.3 | 13.6 | 14.3 | 221 | 221.4 | 223 | 66.1 | 65.8 | 65.8 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 24606 | 1 | 57.4 | 17630.9 | 1518 | 7 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:01 | Normal | 476.5 | 464.4 | 469.1 | 463.1 | 13.5 | 14.1 | 13.6 | 14.1 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 64.8 | 64.7 | 64.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24178 | 1 | 57.8 | 17632.9 | 1519 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:06 | Normal | 479.4 | 465.7 | 468.9 | 463 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 14.8 | 222.6 | 223 | 223.6 | 67.4 | 67.2 | 67.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25120 | 1 | 58.2 | 17634.9 | 1519 | 6.9 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:11 | Normal | 476.9 | 458 | 470.4 | 460.2 | 14.1 | 14.8 | 14.3 | 15.1 | 222.6 | 222.8 | 224 | 67.5 | 67.4 | 67.6 | 59.94 | 59.94 | 60 | 25227 | 1 | 58.5 | 17637 | 1519 | 6.9 | 6.6 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:16 | Normal | 472.1 | 456 | 467.9 | 455.9 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 15 | 222.8 | 223.2 | 224 | 67.2 | 67 | 67 | 59.94 | 60.06 | 60 | 25090 | 1 | 58.6 | 17639.1 | 1519 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:21 | Normal | 475.5 | 463.5 | 463.7 | 459.7 | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.3 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 69.8 | 69.6 | 69.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 25841 | 1 | 58.6 | 17641.2 | 1519 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:26 | Normal | 483.2 | 462 | 457.7 | 468.8 | 10.4 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.98 | 60 | 60 | 10214 | 1 | 58.4 | 17643.2 | 1519 | 5.5 | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 2.3 | 4.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:31 | Normal | 473.4 | 468.4 | 472.3 | 452.3 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 16.3 | 223 | 223.2 | 224 | 71.2 | 71 | 70.9 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26552 | 1 | 58.1 | 17645.3 | 1519 | 7.1 | 6.8 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:36 | Normal | 464.6 | 461.3 | 463.6 | 456.6 | 14.8 | 15.3 | 16 | 16.8 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 72.8 | 72.5 | 72.6 | 59.93 | 59.94 | 60 | 27059 | 1 | 58.4 | 17647.5 | 1519 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:41 | Normal | 472.7 | 465.8 | 466.7 | 452 | 15 | 15 | 16 | 16.6 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 72.6 | 72.2 | 72.3 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 26329 | 1 | 58.4 | 17649.6 | 1519 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:46 | Normal | 473.5 | 460.4 | 462.5 | 447.5 | 14.2 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 222.2 | 223 | 223.8 | 70 | 69.8 | 69.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26118 | 1 | 58.5 | 17651.8 | 1519 | 7 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:51 | Normal | 472.4 | 460.3 | 461.5 | 448.3 | 14.6 | 15 | 16 | 17 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 72 | 71.7 | 71.8 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 26809 | 1 | 58.6 | 17654 | 1519 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:56 | Normal | 470.2 | 461.1 | 457.1 | 453.1 | 14.3 | 14.8 | 16 | 16.5 | 222.8 | 224 | 224.4 | 70.7 | 70.5 | 70.8 | 60.09 | 59.96 | 60.03 | 26351 | 1 | 59 | 17656.3 | 1519 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:01 | Normal | 459.7 | 456.7 | 433.5 | 449.6 | 3.4 | 4 | 3.8 | 4.5 | 219.2 | 219.8 | 221.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 6751 | 1 | 58.8 | 17658 | 1520 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:06 | Normal | 482.9 | 478.2 | 475.8 | 473.6 | 9.3 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 220.8 | 220.8 | 223.6 | 44 | 43.7 | 44 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 18022 | 1 | 56.9 | 17658.9 | 1520 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 4.7 | 3.2 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:11 | Normal | 478.2 | 462.7 | 477.1 | 467.1 | 15.3 | 15.8 | 17.5 | 18.1 | 222.6 | 222.8 | 224 | 78.9 | 78.7 | 78.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28968 | 1 | 56.3 | 17660.7 | 1520 | 7.3 | 7.1 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:16 | Normal | 467.6 | 463.5 | 463.6 | 453.7 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10449 | 1 | 55.9 | 17662.3 | 1520 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:21 | Normal | 484.7 | 475.6 | 479.4 | 468.4 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 222.4 | 222 | 224.2 | 73 | 73 | 72.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27822 | 1 | 55.2 | 17663.8 | 1520 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:26 | Normal | 479.7 | 470.6 | 481.3 | 464.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8182 | 1 | 54.7 | 17665 | 1520 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:31 | Normal | 478.9 | 477.7 | 475.8 | 466.8 | 14.8 | 15 | 17.3 | 17.8 | 221.6 | 221.2 | 223.4 | 77.2 | 77 | 77 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 28801 | 1 | 54.5 | 17666.9 | 1520 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:36 | Normal | 473.8 | 462.7 | 463.7 | 455.7 | 14.9 | 15.3 | 17.7 | 18.3 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 76.9 | 76.7 | 76.7 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 28607 | 1 | 55.9 | 17669.3 | 1520 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:41 | Normal | 445.8 | 458.7 | 455.9 | 456.9 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 219 | 219 | 220.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7317 | 1 | 55.7 | 17670.4 | 1520 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:46 | Normal | 483.9 | 457.7 | 475.2 | 467.4 | 3.4 | 4 | 3.7 | 4.5 | 217.8 | 217.8 | 219 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7099 | 1 | 54 | 17671 | 1520 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:51 | Normal | 482.8 | 472.9 | 468.8 | 468.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6589 | 1 | 52.4 | 17671.8 | 1520 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:56 | Normal | 492.6 | 477.7 | 476.5 | 478.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 218.4 | 218.8 | 220 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7028 | 1 | 51.1 | 17672.4 | 1520 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:01 | Normal | 502.7 | 500.8 | 505.6 | 503.5 | 6.5 | 5.6 | 6 | 6.8 | 217.8 | 218.2 | 219 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14993 | 1 | 50.1 | 17673.3 | 1521 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:06 | Normal | 487.7 | 482.8 | 484 | 465 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 217 | 217.8 | 218.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6840 | 1 | 49.7 | 17674.1 | 1521 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:11 | Normal | 493.7 | 482.7 | 496.8 | 481.7 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.6 | 216.4 | 216.2 | 217.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6064 | 1 | 48.8 | 17674.7 | 1521 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:16 | Normal | 505.9 | 498.7 | 496.8 | 483.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5507 | 1 | 48.1 | 17675.2 | 1521 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:21 | Normal | 496.8 | 481.6 | 501.5 | 479.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 217 | 217.2 | 217.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6687 | 1 | 47.5 | 17675.7 | 1521 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:26 | Normal | 495.9 | 486.9 | 503.6 | 497.7 | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.6 | 216.2 | 216.4 | 218.4 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7354 | 1 | 47.2 | 17676.2 | 1521 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:31 | Normal | 493.8 | 491.7 | 486.8 | 494.8 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | 7.3 | 216.4 | 216.6 | 217.8 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8866 | 1 | 48 | 17678 | 1521 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 4.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:36 | Normal | 483.8 | 486.7 | 483.8 | 476.8 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 215 | 215.2 | 216.6 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7527 | 1 | 48 | 17678.8 | 1521 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:41 | Normal | 495.9 | 478.8 | 487.6 | 487.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5 | 216 | 216 | 217.2 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8075 | 1 | 47.8 | 17679.8 | 1521 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:46 | Normal | 484.2 | 489.9 | 498.8 | 472.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 213.8 | 214.2 | 215.6 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6447 | 1 | 47.3 | 17680.4 | 1521 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:51 | Normal | 507.9 | 477.8 | 495.9 | 484.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 215 | 215.8 | 217 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6535 | 1 | 46.9 | 17680.9 | 1521 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:56 | Normal | 500.9 | 493.8 | 499.4 | 488.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 214.6 | 215 | 216.6 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60 | 59.99 | 60 | 6782 | 1 | 46.5 | 17681.5 | 1521 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:01 | Normal | 507.2 | 494.9 | 510.8 | 502.8 | 4.1 | 5 | 5.1 | 5.8 | 216.4 | 216.6 | 218.2 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9479 | 1 | 46.2 | 17682.1 | 1522 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:06 | Normal | 497 | 508 | 490.7 | 488.7 | 10.8 | 10.6 | 15.7 | 16 | 218 | 218.4 | 219.6 | 67.6 | 67.3 | 67.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20280 | 1 | 47.2 | 17684.1 | 1522 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:11 | Normal | 486.8 | 490.8 | 482.6 | 477.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.7 | 214.6 | 215 | 216.6 | 21.1 | 21 | 21 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7524 | 1 | 47.8 | 17685 | 1522 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:16 | Normal | 483.8 | 485.7 | 491.7 | 495.6 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 214.6 | 215.2 | 216.4 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8640 | 1 | 47.5 | 17685.7 | 1522 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:21 | Normal | 478.9 | 491.7 | 492.1 | 491 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 214.4 | 214.6 | 216.2 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 6639 | 1 | 47.3 | 17686.5 | 1522 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:26 | Normal | 487.8 | 491.5 | 472 | 482.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 214.2 | 214 | 215.4 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5282 | 1 | 46.9 | 17687 | 1522 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:31 | Normal | 496.5 | 495.5 | 488.4 | 481.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 213.8 | 213.8 | 215.2 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5149 | 1 | 46.4 | 17687.4 | 1522 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:36 | Normal | 484.8 | 485.7 | 497.9 | 489.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 212.8 | 213.2 | 214.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4816 | 1 | 46.1 | 17687.8 | 1522 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:41 | Normal | 486.9 | 493.8 | 504.4 | 495.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 5 | 214.6 | 215.4 | 216.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7051 | 1 | 45.7 | 17688.3 | 1522 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:46 | Normal | 506.7 | 472.5 | 494.3 | 496.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 215.4 | 216.4 | 217.6 | 15 | 14.9 | 15 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5380 | 1 | 45.6 | 17688.8 | 1522 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:51 | Normal | 495.8 | 506.8 | 501.8 | 505.8 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.4 | 215 | 215.6 | 216.8 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5730 | 1 | 45.4 | 17689.2 | 1522 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:56 | Normal | 489.9 | 497.8 | 506.6 | 503.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 215.2 | 216.2 | 217 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5345 | 1 | 45.3 | 17689.7 | 1522 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:01 | Normal | 497.8 | 508.6 | 503.3 | 502.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.6 | 215.4 | 216.2 | 217.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6108 | 1 | 45.2 | 17690.2 | 1523 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:06 | Normal | 502.8 | 491.8 | 509.8 | 503.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 217.2 | 217.4 | 218.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6722 | 1 | 45.1 | 17690.7 | 1523 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:11 | Normal | 504.2 | 502 | 500.6 | 505.5 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 217.2 | 217.6 | 219.2 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 60 | 60 | 60 | 7067 | 1 | 45 | 17691.3 | 1523 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:16 | Normal | 514.7 | 500.9 | 516 | 511 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 8.1 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 12271 | 1 | 45 | 17691.9 | 1523 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:21 | Normal | 494.9 | 497.6 | 507.9 | 497.9 | 4.7 | 5 | 5.1 | 6.3 | 217.6 | 217.6 | 219 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9933 | 1 | 45.1 | 17692.9 | 1523 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:26 | Normal | 506.9 | 488.9 | 490 | 503 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 217 | 217.8 | 218.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7438 | 1 | 45.1 | 17693.6 | 1523 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:31 | Normal | 503.4 | 510.6 | 500 | 492.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 24.3 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8349 | 1 | 44.9 | 17694.3 | 1523 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:36 | Normal | 486.9 | 492 | 495.3 | 499.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 217.8 | 218.2 | 219 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6828 | 1 | 44.8 | 17694.9 | 1523 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:41 | Normal | 511 | 498.8 | 504 | 512 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12509 | 1 | 44.7 | 17695.5 | 1523 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:46 | Normal | 512.8 | 502.6 | 491.4 | 501.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5748 | 1 | 44.7 | 17696.2 | 1523 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:51 | Normal | 501.8 | 492.7 | 489.6 | 496.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 217.2 | 216.8 | 218.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5053 | 1 | 44.5 | 17696.6 | 1523 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:56 | Normal | 506.7 | 496.6 | 499.4 | 503.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 217.6 | 217.4 | 218.6 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4627 | 1 | 44.3 | 17697 | 1523 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:01 | Normal | 504 | 499.7 | 498.7 | 507.8 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 216.6 | 216.8 | 218.2 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4438 | 1 | 44.2 | 17697.4 | 1524 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:06 | Normal | 501 | 507.8 | 513 | 502.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 216.4 | 216.8 | 217.8 | 12.1 | 12 | 12 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4386 | 1 | 44 | 17697.7 | 1524 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:11 | Normal | 508.6 | 498.6 | 493.5 | 498.6 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.6 | 216.8 | 217.2 | 218 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4424 | 1 | 43.9 | 17698.1 | 1524 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:16 | Normal | 495.2 | 502.8 | 507.7 | 512.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 217.2 | 217.8 | 219.2 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4341 | 1 | 43.8 | 17698.5 | 1524 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:21 | Normal | 494.7 | 493.7 | 510.4 | 501.2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.3 | 216.6 | 217.2 | 218.8 | 11.1 | 11 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4015 | 1 | 43.7 | 17698.8 | 1524 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:26 | Normal | 510.7 | 507.4 | 508.1 | 505.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 215.4 | 216.2 | 217.6 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3727 | 1 | 43.6 | 17699.2 | 1524 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:31 | Normal | 486.6 | 510.3 | 516.5 | 507.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 216 | 216.8 | 217.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3584 | 1 | 43.6 | 17699.5 | 1524 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:36 | Normal | 503.7 | 490.7 | 488.7 | 501.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 217 | 217.4 | 217.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3381 | 1 | 43.5 | 17699.7 | 1524 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:41 | Normal | 507 | 497.9 | 506 | 510 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 216.2 | 216.8 | 218.2 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3918 | 1 | 43.4 | 17700 | 1524 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:46 | Normal | 490.8 | 504.8 | 531.4 | 524.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 216.4 | 217 | 218.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4540 | 1 | 43.4 | 17700.4 | 1524 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:51 | Normal | 499.1 | 509.9 | 494 | 505.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 216.8 | 217.2 | 218.2 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3504 | 1 | 43.4 | 17700.7 | 1524 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:56 | Normal | 493 | 492.6 | 509.8 | 500.7 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 217.6 | 218 | 219.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2980 | 1 | 43.3 | 17701 | 1524 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:01 | Normal | 497.4 | 502.3 | 492.4 | 528 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 216.6 | 216.8 | 218.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2778 | 1 | 43.2 | 17701.2 | 1525 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:06 | Normal | 485.3 | 490.5 | 505.6 | 528.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2429 | 1 | 43.1 | 17701.4 | 1525 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:11 | Normal | 495.7 | 500.7 | 499.7 | 500.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 217.2 | 217.8 | 219 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2031 | 1 | 43 | 17701.6 | 1525 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:16 | Normal | 487.1 | 491.9 | 483.9 | 495.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 217 | 217.4 | 219 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1624 | 1 | 43.1 | 17701.8 | 1525 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:21 | Normal | 477.8 | 496.7 | 499.4 | 505.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 216.6 | 217 | 218.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1235 | 1 | 43 | 17701.9 | 1525 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:26 | Normal | 455.7 | 487.7 | 473.7 | 502.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 218.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 750 | 1 | 42.9 | 17702 | 1525 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:31 | Normal | 291.6 | 450.4 | 363.9 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 402 | 1 | 42.7 | 17702 | 1525 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:36 | Normal | 199.6 | 429.7 | 207.3 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217 | 217.6 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 186 | 1 | 42.6 | 17702 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:41 | Normal | 199.6 | 445.7 | 199.4 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 33 | 1 | 42.4 | 17702 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:46 | Normal | 203.1 | 292.1 | 161.1 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 99 | 1 | 42.3 | 17702 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:51 | Normal | 193.5 | 183.5 | 180.4 | 378.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 17702 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:56 | Normal | 202.9 | 196.6 | 198.5 | 274.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217.4 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42 | 17702 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 18:01 | Normal | 200.2 | 203 | 200.9 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217.4 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 17702 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0