## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-30 05:53 | Normal | 197.4 | 490.9 | 262.9 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 222 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 28 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0.167 | 9 | 365
2025-04-30 05:53 | Normal | 202 | 450.2 | 233.9 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 1 | 28.5 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.164 | 9 | 365
2025-04-30 05:53 | Normal | 198.7 | 450.8 | 232.3 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11 | 1 | 29.4 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.626 | 11 | 365
2025-04-30 05:55 | Check | 528.1 | 524 | 524.1 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1 | 4 | 31.5 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365
2025-04-30 05:57 | Normal | 199.3 | 455.9 | 199.3 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6 | 1 | 32.8 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.163 | 9 | 667
2025-04-30 05:58 | Normal | 199.5 | 464.6 | 199.4 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 222 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 3 | 1 | 33.4 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0.161 | 9 | 667
2025-04-30 05:59 | Normal | 199.8 | 421.7 | 199.9 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 33.9 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.037 | 0.16 | 9 | 667
2025-04-30 06:00 | Normal | 199.6 | 435.4 | 199.7 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 20 | 1 | 34.4 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.099 | 0.627 | 11 | 667
2025-04-30 06:01 | Normal | 200.2 | 445.4 | 199.8 | 503.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 222.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 39 | 1 | 34.7 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.108 | 0.428 | 9 | 667
2025-04-30 06:02 | Normal | 200 | 425.4 | 200.2 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 55 | 1 | 35.1 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.153 | 0.213 | 9 | 667
2025-04-30 06:03 | Normal | 199.7 | 457.9 | 200 | 508.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 54 | 1 | 35.4 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.141 | 0.625 | 11 | 667
2025-04-30 06:04 | Normal | 200 | 451.2 | 199.6 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 84 | 1 | 35.7 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.158 | 9 | 667
2025-04-30 06:05 | Normal | 200.1 | 500.6 | 200.4 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 70 | 1 | 35.9 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.479 | 0.156 | 9 | 667
2025-04-30 06:06 | Check | 555.3 | 550.8 | 551 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 217 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 75 | 4 | 36.1 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 667
2025-04-30 06:07 | Normal | 388.4 | 488.4 | 390.7 | 529 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.6 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 110 | 1 | 36.4 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.151 | 9 | 643
2025-04-30 06:08 | Normal | 199.5 | 512.4 | 199.6 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 84 | 1 | 36.8 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.656 | 0.153 | 9 | 643
2025-04-30 06:09 | Normal | 199.8 | 497.2 | 199.8 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.4 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 130 | 1 | 37 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 0.625 | 11 | 643
2025-04-30 06:10 | Normal | 199.6 | 506 | 199.9 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 146 | 1 | 37.2 | 20350.7 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0.153 | 9 | 643
2025-04-30 06:11 | Normal | 199.8 | 523.1 | 199.9 | 523.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 222 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60 | 59.99 | 77 | 1 | 37.5 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.581 | 0.154 | 9 | 643
2025-04-30 06:12 | Normal | 199.9 | 482 | 199.7 | 500.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 187 | 1 | 37.7 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.287 | 0.624 | 11 | 643
2025-04-30 06:13 | Normal | 199.2 | 500.9 | 199.4 | 520.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 164 | 1 | 37.9 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.802 | 0.151 | 9 | 643
2025-04-30 06:14 | Normal | 199.8 | 528.4 | 199.8 | 525.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 222 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 60 | 60 | 154 | 1 | 38.1 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.715 | 0.151 | 9 | 643
2025-04-30 06:15 | Normal | 199.2 | 529.5 | 199.6 | 512.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 220 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 150 | 1 | 38.3 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.698 | 0.152 | 9 | 643
2025-04-30 06:16 | Normal | 201.9 | 522.7 | 207.1 | 509.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 220.8 | 221.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 175 | 1 | 38.5 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.87 | 0.151 | 9 | 643
2025-04-30 06:17 | Normal | 201.7 | 527.2 | 200.8 | 521.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 222 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 191 | 1 | 38.7 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.831 | 0.151 | 9 | 643
2025-04-30 06:18 | Normal | 201.9 | 505.8 | 214.9 | 481.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 237 | 1 | 38.8 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.623 | 11 | 643
2025-04-30 06:19 | Normal | 199.6 | 524.1 | 252.6 | 518.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 243 | 1 | 39 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.392 | 0.623 | 11 | 643
2025-04-30 06:20 | Normal | 199.9 | 525.3 | 288.7 | 512.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 252 | 1 | 39.1 | 20350.8 | 1834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.404 | 0.624 | 11 | 643
2025-04-30 06:21 | Normal | 199.9 | 535.1 | 283.6 | 504.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 326 | 1 | 39.3 | 20350.8 | 1834 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.47 | 0.625 | 11 | 643
2025-04-30 06:22 | Normal | 199.4 | 521.2 | 316.8 | 516.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 368 | 1 | 39.4 | 20350.8 | 1834 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.516 | 0.624 | 11 | 643
2025-04-30 06:23 | Normal | 199.9 | 497.2 | 372.5 | 543 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 415 | 1 | 39.5 | 20350.8 | 1834 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.552 | 0.625 | 11 | 643
2025-04-30 06:24 | Normal | 207.6 | 497.4 | 381.5 | 530.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 434 | 1 | 39.6 | 20350.8 | 1834 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.622 | 0.625 | 11 | 643
2025-04-30 06:25 | Normal | 206.8 | 515.3 | 362 | 532.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 458 | 1 | 39.8 | 20350.8 | 1834 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.628 | 0.622 | 11 | 643
2025-04-30 06:26 | Normal | 209.8 | 503.3 | 352.5 | 518.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221 | 220.8 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 489 | 1 | 40 | 20350.8 | 1834 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.644 | 0.621 | 9 | 643
2025-04-30 06:27 | Normal | 223.4 | 506.6 | 380.8 | 544.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 512 | 1 | 39.4 | 20350.8 | 1834 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.635 | 0.623 | 9 | 643
2025-04-30 06:28 | Normal | 222.6 | 500.3 | 439.9 | 524.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 558 | 1 | 36.8 | 20350.8 | 1834 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.699 | 0.612 | 9 | 643
2025-04-30 06:29 | Normal | 230.8 | 500.3 | 485.7 | 536.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 607 | 1 | 35 | 20350.8 | 1834 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.702 | 0.616 | 9 | 643
2025-04-30 06:30 | Normal | 232.8 | 498.2 | 512.9 | 523.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 220.8 | 221 | 222 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 634 | 1 | 36.4 | 20350.9 | 1834 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.734 | 0.613 | 9 | 643
2025-04-30 06:31 | Normal | 241.7 | 529.5 | 531.8 | 514.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 613 | 1 | 37.3 | 20350.9 | 1834 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.716 | 0.616 | 9 | 643
2025-04-30 06:32 | Normal | 234.8 | 529.2 | 510.3 | 525.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 631 | 1 | 37.9 | 20350.9 | 1834 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.739 | 0.61 | 9 | 643
2025-04-30 06:33 | Normal | 233.3 | 525.3 | 537.9 | 537.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 221 | 221.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 667 | 1 | 38.5 | 20350.9 | 1834 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.753 | 0.609 | 9 | 643
2025-04-30 06:34 | Normal | 286.8 | 530.3 | 518.5 | 533.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 721 | 1 | 38.9 | 20350.9 | 1834 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.768 | 0.608 | 9 | 643
2025-04-30 06:35 | Normal | 292.7 | 506.1 | 523.6 | 527.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 789 | 1 | 39.3 | 20350.9 | 1834 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.797 | 0.608 | 9 | 643
2025-04-30 06:36 | Normal | 291.6 | 492.3 | 529.8 | 516.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221 | 220.4 | 221.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 795 | 1 | 39.6 | 20350.9 | 1834 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.809 | 0.607 | 9 | 643
2025-04-30 06:37 | Normal | 292.9 | 515.2 | 537.5 | 511.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 806 | 1 | 39.9 | 20350.9 | 1834 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.814 | 0.608 | 9 | 643
2025-04-30 06:38 | Normal | 271.9 | 533.2 | 494.8 | 524.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 820 | 1 | 38.8 | 20351 | 1834 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.822 | 0.608 | 9 | 643
2025-04-30 06:39 | Normal | 231.5 | 513 | 514.8 | 541.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 903 | 1 | 36.7 | 20351 | 1834 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.863 | 0.607 | 9 | 643
2025-04-30 06:40 | Normal | 224.2 | 532.5 | 540.3 | 533.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 943 | 1 | 35.2 | 20351 | 1834 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.843 | 0.608 | 9 | 643
2025-04-30 06:41 | Normal | 239.7 | 513.2 | 530.7 | 538.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 221 | 220.8 | 221.6 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 995 | 1 | 36.4 | 20351 | 1834 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.872 | 0.604 | 9 | 643
2025-04-30 06:42 | Normal | 242 | 499.3 | 552.5 | 524.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1063 | 1 | 37.4 | 20351 | 1834 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.871 | 0.616 | 9 | 643
2025-04-30 06:43 | Normal | 237.6 | 514.1 | 534.7 | 541.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1043 | 1 | 38.2 | 20351 | 1834 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.887 | 0.616 | 9 | 643
2025-04-30 06:44 | Normal | 234.6 | 534 | 505.7 | 526.4 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1113 | 1 | 38.8 | 20351.1 | 1834 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.892 | 0.615 | 9 | 643
2025-04-30 06:45 | Normal | 244 | 531.4 | 529.7 | 534.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 221 | 220.8 | 222.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1084 | 1 | 39.4 | 20351.1 | 1834 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.884 | 0.62 | 9 | 643
2025-04-30 06:46 | Normal | 232.9 | 519 | 537.3 | 556.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1130 | 1 | 39.8 | 20351.1 | 1834 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.892 | 0.619 | 9 | 643
2025-04-30 06:47 | Normal | 232.7 | 526 | 541.9 | 534.5 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 221 | 222.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1157 | 1 | 38.7 | 20351.1 | 1834 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.894 | 0.614 | 9 | 643
2025-04-30 06:48 | Normal | 252.6 | 540.4 | 548 | 527.6 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221 | 222.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1180 | 1 | 36.8 | 20351.1 | 1834 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.906 | 0.616 | 9 | 643
2025-04-30 06:49 | Normal | 252.6 | 552.4 | 524.9 | 544.9 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1214 | 1 | 35.5 | 20351.1 | 1834 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.896 | 0.624 | 9 | 643
2025-04-30 06:50 | Normal | 264.9 | 529.5 | 529.8 | 536.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1260 | 1 | 36 | 20351.2 | 1834 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.915 | 0.615 | 9 | 643
2025-04-30 06:51 | Normal | 252 | 529.3 | 547 | 518.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221 | 222.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1276 | 1 | 37.3 | 20351.2 | 1834 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.919 | 0.618 | 9 | 643
2025-04-30 06:52 | Normal | 249.5 | 542.9 | 550.9 | 530.9 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1296 | 1 | 38.2 | 20351.2 | 1834 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.915 | 0.617 | 9 | 643
2025-04-30 06:53 | Normal | 247.1 | 548.3 | 541.4 | 542.5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1325 | 1 | 39 | 20351.2 | 1835 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.914 | 0.619 | 9 | 643
2025-04-30 06:54 | Normal | 242 | 490.4 | 547.8 | 535.4 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1515 | 1 | 39.6 | 20351.3 | 1835 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.935 | 0.619 | 9 | 643
2025-04-30 06:55 | Normal | 238.8 | 411.6 | 548.9 | 537.3 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 5 | 4.9 | 5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1776 | 1 | 39.4 | 20351.3 | 1835 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.963 | 0.604 | 9 | 643
2025-04-30 06:56 | Normal | 232.4 | 370.3 | 560.6 | 543.4 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 221 | 221.6 | 222.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1932 | 1 | 37.5 | 20351.3 | 1835 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.961 | 0.608 | 9 | 643
2025-04-30 06:57 | Normal | 231.4 | 366.1 | 536.3 | 553.1 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2019 | 1 | 36.1 | 20351.3 | 1835 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.963 | 0.619 | 9 | 643
2025-04-30 06:58 | Normal | 238.6 | 471 | 553 | 541.4 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 221.2 | 222 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2185 | 1 | 35.3 | 20351.4 | 1835 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.977 | 0.605 | 9 | 643
2025-04-30 06:59 | Normal | 241.7 | 552.1 | 525.5 | 536.2 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2304 | 1 | 36.2 | 20351.4 | 1835 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.978 | 0.606 | 9 | 643
2025-04-30 07:00 | Normal | 239.7 | 543.6 | 524.9 | 527.4 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.2 | 222.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 2453 | 1 | 37.6 | 20351.5 | 1835 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.979 | 0.607 | 9 | 643
2025-04-30 07:01 | Normal | 248.9 | 550.5 | 540.7 | 530.4 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2514 | 1 | 38.6 | 20351.5 | 1835 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.98 | 0.605 | 9 | 643
2025-04-30 07:02 | Normal | 258.9 | 558.9 | 556 | 511.1 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 220.8 | 223.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2628 | 1 | 39.4 | 20351.5 | 1835 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.981 | 0.605 | 9 | 643
2025-04-30 07:03 | Normal | 258.7 | 537.2 | 538.4 | 537.2 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2795 | 1 | 40 | 20351.6 | 1835 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.987 | 0.594 | 9 | 643
2025-04-30 07:04 | Normal | 261.9 | 549.2 | 543.9 | 513.9 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3016 | 1 | 37.9 | 20351.6 | 1835 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.988 | 0.606 | 9 | 643
2025-04-30 07:05 | Normal | 258.5 | 545 | 540.7 | 517.3 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 1 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3183 | 1 | 36.6 | 20351.7 | 1835 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.987 | 0.6 | 9 | 643
2025-04-30 07:06 | Normal | 253.7 | 550.2 | 544.8 | 531.6 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 1 | 220.8 | 221.8 | 222.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3276 | 1 | 35.8 | 20351.7 | 1835 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.988 | 0.593 | 9 | 643
2025-04-30 07:07 | Normal | 256.7 | 543.2 | 543.9 | 527.5 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3408 | 1 | 35.3 | 20351.8 | 1835 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.991 | 0.585 | 9 | 643
2025-04-30 07:08 | Normal | 262.1 | 539.1 | 548.6 | 538.3 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3505 | 1 | 35.7 | 20351.9 | 1835 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.994 | 0.587 | 9 | 643
2025-04-30 07:09 | Normal | 254 | 541.4 | 543.3 | 520.9 | 3.9 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3592 | 1 | 37.3 | 20351.9 | 1835 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.993 | 0.576 | 9 | 643
2025-04-30 07:10 | Normal | 256.9 | 541.3 | 548.1 | 528.7 | 4 | 3 | 0.8 | 1.2 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 10.1 | 10 | 10 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3681 | 1 | 38.4 | 20352 | 1835 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.991 | 0.568 | 9 | 643
2025-04-30 07:11 | Normal | 261.7 | 545.3 | 538.9 | 535.5 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3854 | 1 | 39.3 | 20352 | 1835 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.993 | 0.56 | 9 | 643
2025-04-30 07:12 | Normal | 255 | 540.3 | 548.3 | 528.1 | 4.1 | 3.7 | 0.8 | 1.3 | 221.2 | 221 | 222.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4179 | 1 | 40.1 | 20352.1 | 1835 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.994 | 0.576 | 9 | 643
2025-04-30 07:13 | Normal | 267.2 | 543.3 | 565.3 | 535.5 | 4.1 | 4 | 0.8 | 1.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4367 | 1 | 38.1 | 20352.2 | 1835 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.993 | 0.557 | 9 | 643
2025-04-30 07:14 | Normal | 264.4 | 539.2 | 553.9 | 538.7 | 4.1 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4536 | 1 | 37.1 | 20352.3 | 1835 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.999 | 0.543 | 9 | 643
2025-04-30 07:15 | Normal | 271.9 | 541.3 | 542.6 | 524.3 | 4.1 | 4.3 | 1 | 1.4 | 221.6 | 221 | 222.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4568 | 1 | 36.4 | 20352.3 | 1835 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.997 | 0.555 | 9 | 643
2025-04-30 07:16 | Normal | 263.6 | 542.3 | 551.5 | 525.2 | 4.3 | 4.4 | 1 | 1.5 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 4659 | 1 | 35.9 | 20352.4 | 1835 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.997 | 0.548 | 9 | 643
2025-04-30 07:17 | Normal | 270.3 | 541.6 | 555.7 | 537.4 | 4.3 | 4.4 | 1 | 1.5 | 221.6 | 222 | 223.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4741 | 1 | 35.6 | 20352.5 | 1835 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.997 | 0.526 | 9 | 643
2025-04-30 07:18 | Normal | 269.8 | 538.1 | 497.9 | 524.5 | 4.3 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 221.6 | 222 | 223 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 4850 | 1 | 35.5 | 20352.6 | 1835 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.998 | 0.535 | 9 | 643
2025-04-30 07:19 | Normal | 268.7 | 536.1 | 448.7 | 521.4 | 4.5 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4973 | 1 | 35.4 | 20352.7 | 1835 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.998 | 0.528 | 9 | 643
2025-04-30 07:20 | Normal | 270.6 | 536 | 420.1 | 530.6 | 4.5 | 4.6 | 1.8 | 1.7 | 222 | 222 | 222.6 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5083 | 1 | 35.4 | 20352.7 | 1835 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.998 | 0.546 | 9 | 643
2025-04-30 07:21 | Normal | 271.9 | 544.4 | 414.7 | 546.5 | 4.5 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 221.6 | 222 | 222.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 5169 | 1 | 35.4 | 20352.8 | 1835 | 2.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.997 | 0.539 | 9 | 643
2025-04-30 07:22 | Normal | 265.8 | 547.2 | 419.4 | 528.2 | 4.6 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 221.2 | 222 | 222.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5265 | 1 | 35.4 | 20352.9 | 1835 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0.997 | 0.535 | 9 | 643
2025-04-30 07:23 | Normal | 266.1 | 538.1 | 415.3 | 525 | 4.7 | 4.8 | 2 | 1.9 | 222.2 | 221.8 | 223 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5389 | 1 | 35.4 | 20353 | 1835 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.998 | 0.531 | 9 | 643
2025-04-30 07:24 | Normal | 271.8 | 534 | 432 | 514.6 | 4.6 | 4.8 | 2 | 2 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5486 | 1 | 35.4 | 20353.1 | 1835 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.998 | 0.535 | 9 | 643
2025-04-30 07:25 | Normal | 268.9 | 536.9 | 429 | 515.5 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | 2 | 221.8 | 221.8 | 223 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5600 | 1 | 35.5 | 20353.2 | 1835 | 3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.998 | 0.521 | 9 | 643
2025-04-30 07:26 | Normal | 275.9 | 550 | 428.6 | 530.2 | 4.6 | 4.8 | 2.1 | 2 | 221.6 | 221.6 | 223 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 5672 | 1 | 35.6 | 20353.3 | 1835 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.997 | 0.518 | 9 | 643
2025-04-30 07:27 | Normal | 273.1 | 528.4 | 421.7 | 535.5 | 4.8 | 5 | 2.1 | 2 | 221.8 | 222 | 222.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5757 | 1 | 35.5 | 20353.4 | 1835 | 3 | 1.9 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.999 | 0.521 | 9 | 643
2025-04-30 07:28 | Normal | 265.9 | 540.8 | 426.7 | 524.3 | 4.9 | 5 | 2.2 | 2.1 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 16 | 15.9 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5806 | 1 | 35.5 | 20353.5 | 1835 | 2.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.998 | 0.533 | 9 | 643
2025-04-30 07:29 | Normal | 268.6 | 538.8 | 425.2 | 514 | 4.9 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 222 | 221.8 | 222.6 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5924 | 1 | 35.6 | 20353.6 | 1835 | 3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.997 | 0.514 | 9 | 643
2025-04-30 07:30 | Normal | 267.9 | 533.8 | 425.3 | 504.1 | 5 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 221.8 | 222 | 222.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6020 | 1 | 35.7 | 20353.7 | 1835 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.999 | 0.527 | 9 | 643
2025-04-30 07:31 | Normal | 262.3 | 536.1 | 426.9 | 504.6 | 5.1 | 5.2 | 2.3 | 2.4 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6108 | 1 | 35.7 | 20353.8 | 1835 | 3.1 | 1.9 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.997 | 0.537 | 9 | 643
2025-04-30 07:32 | Normal | 270.4 | 532 | 426.8 | 513.5 | 5.1 | 5.3 | 2.4 | 2.5 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 17 | 16.9 | 17 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 6189 | 1 | 35.7 | 20353.9 | 1835 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.998 | 0.528 | 9 | 643
2025-04-30 07:33 | Normal | 269.8 | 539.8 | 431.9 | 505.6 | 5.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6275 | 1 | 35.8 | 20354 | 1835 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.998 | 0.533 | 9 | 643
2025-04-30 07:38 | Normal | 272 | 534.3 | 450.8 | 508.6 | 5.4 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 221.6 | 222 | 222.8 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6762 | 1 | 36.1 | 20354.5 | 1835 | 3.3 | 2.1 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 07:43 | Normal | 237.8 | 542.3 | 456.4 | 542.2 | 7.5 | 5.6 | 3.1 | 3 | 222 | 222.2 | 223.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7445 | 1 | 36.4 | 20355.1 | 1835 | 3.7 | 3.6 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 07:48 | Normal | 235.9 | 530.3 | 456 | 544.6 | 7.8 | 6.1 | 3.5 | 3.3 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7943 | 1 | 36.8 | 20355.8 | 1835 | 3.8 | 3.9 | 0 | 2 | 3.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 07:53 | Normal | 230.7 | 533.2 | 450.5 | 536.1 | 8.2 | 6.3 | 3.8 | 3.7 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 23 | 22.8 | 22.8 | 60.08 | 60.04 | 60.08 | 8423 | 1 | 37.2 | 20356.4 | 1836 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 4.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 07:58 | Normal | 237.1 | 531.1 | 457.1 | 542.7 | 8.3 | 6.5 | 4.2 | 4 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8932 | 1 | 36.5 | 20357.2 | 1836 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2 | 4.3 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:03 | Normal | 229.1 | 518.2 | 454.9 | 532.6 | 8.7 | 6.8 | 4.6 | 4.4 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9395 | 1 | 35.5 | 20357.9 | 1836 | 4.3 | 4.2 | 0 | 2.1 | 4.4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:08 | Normal | 236.8 | 531.2 | 480.4 | 522.9 | 8.6 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 221.2 | 221.2 | 222 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10063 | 1 | 35.7 | 20358.7 | 1836 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:13 | Normal | 471.8 | 517.2 | 482.7 | 536.2 | 8.6 | 9.1 | 5.2 | 5.1 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13431 | 1 | 36.1 | 20359.7 | 1836 | 4.5 | 4 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:18 | Normal | 477.8 | 525.1 | 485 | 537.8 | 9.1 | 9.4 | 5.6 | 5.5 | 222 | 221.8 | 223.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14294 | 1 | 36.7 | 20360.9 | 1836 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:23 | Normal | 475.9 | 518.4 | 486.8 | 535.5 | 9.5 | 9.8 | 6 | 6 | 221.8 | 222 | 223 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14848 | 1 | 37.4 | 20362.1 | 1836 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:28 | Normal | 470.5 | 513.1 | 480.9 | 539.1 | 9.8 | 10.1 | 6.5 | 6.2 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15399 | 1 | 38.6 | 20363.3 | 1836 | 5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:33 | Normal | 466.7 | 518 | 478.2 | 535.7 | 10.1 | 10.2 | 6.8 | 6.6 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 60 | 60 | 15918 | 1 | 41.1 | 20364.6 | 1836 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:38 | Normal | 467.2 | 513.7 | 479.8 | 525.6 | 10.3 | 10.5 | 7.1 | 7.1 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16399 | 1 | 43 | 20366 | 1836 | 5.2 | 5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:43 | Normal | 468.2 | 507.2 | 479.8 | 527 | 10.6 | 10.8 | 7.5 | 7.3 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 45.2 | 45 | 45.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16831 | 1 | 43.9 | 20367.4 | 1836 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:48 | Normal | 454.5 | 507 | 477.7 | 522.5 | 11 | 11.1 | 7.8 | 7.7 | 222.8 | 223 | 224.4 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17309 | 1 | 44.9 | 20368.8 | 1836 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:53 | Normal | 460.7 | 507.1 | 473.7 | 523.1 | 11.1 | 11.3 | 8.1 | 8.1 | 222.8 | 223 | 223.8 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 17737 | 1 | 45.6 | 20370.2 | 1837 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 08:58 | Normal | 459.6 | 502.2 | 495 | 520.6 | 11.3 | 11.6 | 8.3 | 8.4 | 223 | 222.8 | 224.2 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18203 | 1 | 46.3 | 20371.8 | 1837 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:03 | Normal | 481 | 502.4 | 481.9 | 514.6 | 11.2 | 11.8 | 8.9 | 8.8 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18697 | 1 | 46.9 | 20373.3 | 1837 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:08 | Normal | 467.1 | 504.5 | 477.2 | 513 | 11.8 | 11.8 | 9.3 | 9 | 223 | 223.2 | 223.2 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 60 | 60 | 59.99 | 19206 | 1 | 47.4 | 20374.9 | 1837 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:13 | Normal | 465.7 | 493 | 478.6 | 506.9 | 12 | 12.2 | 9.6 | 9.5 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19593 | 1 | 47.8 | 20376.5 | 1837 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:18 | Normal | 463.7 | 499.6 | 483 | 514.3 | 12.2 | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19901 | 1 | 48.3 | 20378.1 | 1837 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:23 | Normal | 464.9 | 496.3 | 481.6 | 508.3 | 12.3 | 12.5 | 10.1 | 10 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20281 | 1 | 48.9 | 20379.8 | 1837 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:28 | Normal | 462.6 | 490.1 | 479.8 | 501.5 | 12.4 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 222.4 | 223 | 223.6 | 55.1 | 54.9 | 55 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 20574 | 1 | 49.4 | 20381.5 | 1837 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:33 | Normal | 461.8 | 489.3 | 477 | 499.7 | 12.5 | 12.7 | 10.6 | 10.7 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 56 | 55.9 | 56 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 20883 | 1 | 49.8 | 20383.2 | 1837 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:38 | Normal | 488.9 | 486.4 | 492.2 | 507 | 12.1 | 13 | 10.6 | 10.8 | 222.6 | 223 | 223.4 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21254 | 1 | 50.1 | 20385 | 1837 | 6.2 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:43 | Normal | 486.8 | 486.2 | 491.2 | 500.9 | 12.3 | 13.1 | 11 | 11.1 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.99 | 60 | 60 | 21712 | 1 | 50.6 | 20386.8 | 1837 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:48 | Normal | 485.5 | 490.9 | 491.3 | 497.9 | 12.5 | 13.1 | 11.2 | 11.5 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22073 | 1 | 51 | 20388.6 | 1837 | 6.3 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:53 | Normal | 480 | 488 | 487.1 | 503 | 12.8 | 13.4 | 11.6 | 11.6 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22391 | 1 | 51.4 | 20390.5 | 1838 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 09:58 | Normal | 476.8 | 492.5 | 474.1 | 492.9 | 13 | 13.3 | 12 | 12 | 223.2 | 223 | 223.2 | 60.6 | 60.3 | 60.4 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 22610 | 1 | 51.8 | 20392.3 | 1838 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:03 | Normal | 474 | 483.5 | 480.2 | 490.9 | 13.1 | 13.5 | 12.1 | 12.2 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 61.1 | 60.9 | 60.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 22799 | 1 | 52.2 | 20394.2 | 1838 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:08 | Normal | 473.9 | 486.2 | 480.6 | 489.2 | 13 | 13.5 | 12.2 | 12.4 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23050 | 1 | 52.5 | 20396.1 | 1838 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:13 | Normal | 464.6 | 482 | 474.5 | 489.1 | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | 223.2 | 222.4 | 224 | 62.4 | 62.3 | 62.2 | 60 | 60.06 | 59.99 | 23345 | 1 | 52.7 | 20398.1 | 1838 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:18 | Normal | 469 | 487.5 | 490.8 | 489.5 | 13.5 | 13.4 | 12.4 | 13 | 223 | 222.6 | 224 | 63 | 62.9 | 62.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 23580 | 1 | 53 | 20400 | 1838 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:23 | Normal | 488.7 | 486.1 | 484.7 | 493.4 | 13.1 | 13.7 | 13 | 13 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 64.1 | 63.8 | 63.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23953 | 1 | 53.3 | 20402 | 1838 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:28 | Normal | 477.9 | 478.2 | 491.5 | 483.6 | 13.4 | 13.8 | 13 | 13.3 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 64.4 | 64.1 | 64.2 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 24143 | 1 | 53.6 | 20404 | 1838 | 6.4 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:33 | Normal | 476.7 | 482.4 | 479.3 | 487.3 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 13.6 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24341 | 1 | 53.9 | 20406.1 | 1838 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:38 | Normal | 478.5 | 483 | 479.5 | 482.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 223 | 223.6 | 224.4 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24501 | 1 | 53.9 | 20408.1 | 1838 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:43 | Normal | 479.7 | 481.2 | 477 | 481.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 24637 | 1 | 54.2 | 20410.1 | 1838 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:48 | Normal | 473.8 | 469.2 | 476 | 484.8 | 13.6 | 14 | 14 | 13.9 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 60.07 | 59.96 | 60.08 | 24689 | 1 | 54.1 | 20412.2 | 1838 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6.7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:53 | Normal | 473.7 | 481.1 | 470.6 | 481.3 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 65.9 | 65.8 | 66 | 60.05 | 59.96 | 60.07 | 24753 | 1 | 54.1 | 20414.3 | 1839 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 10:58 | Normal | 475.4 | 477.9 | 472.3 | 475.9 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 66.2 | 66 | 66.1 | 60.08 | 60.11 | 60.07 | 24921 | 1 | 54 | 20416.3 | 1839 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:03 | Normal | 476.9 | 478.3 | 477.9 | 474.6 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 66.4 | 66.2 | 66.3 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 25021 | 1 | 53.8 | 20418.4 | 1839 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:08 | Normal | 471.7 | 477.1 | 473.7 | 473 | 13.7 | 13.9 | 14.5 | 14.7 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 66.4 | 66.3 | 66.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 25046 | 1 | 53.2 | 20420.5 | 1839 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:13 | Normal | 473.9 | 476.3 | 475.4 | 470.2 | 13.6 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 224 | 224 | 225.2 | 66.5 | 66.4 | 66.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 25045 | 1 | 52.7 | 20422.6 | 1839 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:18 | Normal | 466.9 | 485.2 | 474.4 | 483 | 13.7 | 13.6 | 14.8 | 14.7 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 66.7 | 66.5 | 66.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25162 | 1 | 52.5 | 20424.7 | 1839 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:23 | Normal | 472 | 478.5 | 463.7 | 474.4 | 13.5 | 13.6 | 15 | 14.9 | 224.8 | 225 | 225.6 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 25059 | 1 | 52.5 | 20426.8 | 1839 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:28 | Normal | 473 | 473.4 | 466.1 | 474.8 | 13.5 | 13.8 | 15.1 | 15 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25116 | 1 | 52.3 | 20428.9 | 1839 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.5 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:33 | Normal | 470.9 | 472.4 | 467 | 467.8 | 13.4 | 13.6 | 15.2 | 15.3 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 66.4 | 66.3 | 66.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 25036 | 1 | 52.3 | 20431 | 1839 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:38 | Normal | 467.7 | 472.1 | 469.9 | 473.5 | 13.3 | 13.5 | 15 | 15 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 66.2 | 66 | 66.1 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 24944 | 1 | 52.4 | 20433 | 1839 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:43 | Normal | 472.6 | 473.1 | 463.9 | 471.3 | 13.1 | 13.3 | 15.2 | 15.3 | 224 | 224.2 | 225.2 | 66.2 | 66.1 | 66 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 24937 | 1 | 52.4 | 20435.1 | 1839 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:48 | Normal | 467 | 470.1 | 461.6 | 472.4 | 13.1 | 13.4 | 15.4 | 15.3 | 224 | 224 | 224.8 | 66.2 | 66 | 66.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 24936 | 1 | 52.4 | 20437.2 | 1839 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:53 | Normal | 468.5 | 474.9 | 464.7 | 463.3 | 13.1 | 13.2 | 15.5 | 15.5 | 224 | 224.8 | 225.4 | 66.1 | 66.1 | 66 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 24929 | 1 | 52.4 | 20439.3 | 1840 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 11:58 | Normal | 475.8 | 475.2 | 461.9 | 459.7 | 12.8 | 13.1 | 15.4 | 15.6 | 224 | 224 | 225.2 | 65.8 | 65.6 | 65.6 | 59.98 | 60 | 60 | 24762 | 1 | 52.4 | 20441.3 | 1840 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:03 | Normal | 468.7 | 480.1 | 459.7 | 468.4 | 12.8 | 13 | 15.5 | 15.3 | 223.8 | 224 | 225 | 65.3 | 65.1 | 65.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 24581 | 1 | 52.4 | 20443.4 | 1840 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:08 | Normal | 470.5 | 469.9 | 462.4 | 463.1 | 12.5 | 12.8 | 15.3 | 15.5 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 64.9 | 64.8 | 64.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 24401 | 1 | 52.3 | 20445.5 | 1840 | 6 | 5.9 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:13 | Normal | 472.8 | 473.1 | 462.5 | 466.2 | 12.5 | 12.7 | 15.3 | 15.3 | 224.6 | 224 | 224.6 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24332 | 1 | 52.1 | 20447.5 | 1840 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.1 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:18 | Normal | 466.7 | 471.3 | 462.1 | 466.5 | 12.4 | 12.7 | 15.5 | 15.3 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 24261 | 1 | 52.1 | 20449.5 | 1840 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6 | 6.2 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:23 | Normal | 473.5 | 477.9 | 466.7 | 467 | 12.2 | 12.4 | 15.2 | 15.3 | 224 | 223.6 | 224.6 | 64 | 63.8 | 63.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 24052 | 1 | 52.1 | 20451.5 | 1840 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:28 | Normal | 473.7 | 483 | 462.6 | 473.4 | 12 | 12.2 | 15.4 | 15.1 | 223.4 | 223.6 | 225 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24020 | 1 | 52 | 20453.5 | 1840 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:33 | Normal | 480.8 | 476.2 | 459.5 | 472.2 | 11.8 | 12.1 | 15.5 | 15.3 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 63.7 | 63.6 | 63.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23963 | 1 | 51.8 | 20455.5 | 1840 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 7.4 | 8 | 7.9 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:38 | Normal | 475.7 | 473.1 | 466.7 | 471.5 | 11.7 | 12 | 15.3 | 15.2 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 23798 | 1 | 51.8 | 20457.5 | 1840 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:43 | Normal | 473.9 | 477.4 | 466.6 | 475.2 | 11.6 | 11.7 | 15.3 | 15.1 | 223.8 | 224 | 225.2 | 63 | 62.8 | 62.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 23672 | 1 | 51.7 | 20459.5 | 1840 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:48 | Normal | 468.7 | 473.1 | 465.9 | 459.5 | 11.4 | 11.6 | 15.1 | 15.3 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 60 | 60.06 | 59.99 | 23318 | 1 | 51.8 | 20461.4 | 1840 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:53 | Normal | 479.8 | 479.2 | 458.2 | 463.8 | 11 | 11.3 | 15.3 | 15.2 | 224 | 224.4 | 224.8 | 61.7 | 61.4 | 61.4 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 23117 | 1 | 51.8 | 20463.4 | 1841 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 12:58 | Normal | 490 | 477.6 | 476.4 | 462.7 | 10.6 | 11.2 | 14.7 | 15.1 | 223.6 | 224 | 225 | 61.1 | 60.9 | 60.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22898 | 1 | 51.6 | 20465.3 | 1841 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:03 | Normal | 497.7 | 482.2 | 464.4 | 463.2 | 10.5 | 11 | 15.1 | 15.1 | 223 | 223.8 | 223.6 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22800 | 1 | 51.5 | 20467.2 | 1841 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:08 | Normal | 486.9 | 482.3 | 476.7 | 464.3 | 10.5 | 10.8 | 14.7 | 15.1 | 223 | 223 | 223.8 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 22579 | 1 | 51.3 | 20469.1 | 1841 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 0.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:13 | Normal | 489.9 | 484.2 | 473.7 | 467.4 | 10.2 | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 59.6 | 59.3 | 59.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 22263 | 1 | 51.2 | 20471 | 1841 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:18 | Normal | 492 | 479.5 | 473.6 | 465.2 | 9.9 | 10.3 | 14.5 | 15 | 222.4 | 222.4 | 223 | 58.9 | 58.7 | 58.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21981 | 1 | 51.2 | 20472.8 | 1841 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:23 | Normal | 487.8 | 489.2 | 468.6 | 461.3 | 9.8 | 9.9 | 14.6 | 14.8 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 58.1 | 57.9 | 58 | 60.02 | 60 | 60.03 | 21674 | 1 | 51 | 20474.6 | 1841 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:28 | Normal | 491.9 | 481.2 | 477.5 | 467.2 | 9.5 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 21420 | 1 | 50.6 | 20476.4 | 1841 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:33 | Normal | 494.1 | 484.4 | 474.4 | 468.2 | 9.1 | 9.6 | 14.4 | 14.5 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 21095 | 1 | 50.4 | 20478.2 | 1841 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:38 | Normal | 499.2 | 485.6 | 477.1 | 471.7 | 8.8 | 9.3 | 14 | 14.3 | 224 | 224.2 | 224.8 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 20799 | 1 | 50.1 | 20479.9 | 1841 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:43 | Normal | 492.6 | 487.1 | 469.9 | 468.6 | 8.6 | 9.1 | 14 | 14.3 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 20400 | 1 | 50.1 | 20481.7 | 1841 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:48 | Normal | 496.4 | 483.9 | 475.8 | 465.6 | 8.3 | 8.8 | 13.9 | 14 | 224.2 | 224 | 224.6 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 20043 | 1 | 50 | 20483.3 | 1841 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 0.4 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:53 | Normal | 495.6 | 489 | 480.6 | 472.3 | 8.1 | 8.5 | 13.5 | 13.8 | 224.4 | 224 | 224.4 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19672 | 1 | 49.6 | 20485 | 1842 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 13:58 | Normal | 493.8 | 487.3 | 467.4 | 471.2 | 7.9 | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 224 | 224.2 | 225 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19249 | 1 | 49.4 | 20486.6 | 1842 | 3.6 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:03 | Normal | 497.7 | 495.2 | 477.5 | 466.3 | 7.5 | 7.8 | 12.9 | 13.6 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18716 | 1 | 49.1 | 20488.2 | 1842 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:08 | Normal | 500.9 | 494.3 | 496.8 | 467.5 | 7.2 | 7.6 | 9.9 | 13.4 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 17269 | 1 | 48.7 | 20489.7 | 1842 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.1 | 4.6 | 6.6 | 6.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:13 | Normal | 503.7 | 494.1 | 484 | 473.7 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 13 | 223 | 223.6 | 224.2 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15609 | 1 | 48.3 | 20491.1 | 1842 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 6.6 | 6.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:18 | Normal | 498.5 | 489.1 | 483.4 | 475.1 | 6.6 | 7 | 6.8 | 12.1 | 222.4 | 222.2 | 223 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14763 | 1 | 47.8 | 20492.3 | 1842 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 6.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:23 | Normal | 510.8 | 496.3 | 472.8 | 482.6 | 6 | 6.6 | 6.7 | 10.1 | 222.2 | 222.4 | 223 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13675 | 1 | 47.3 | 20493.5 | 1842 | 2.8 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:28 | Normal | 497.6 | 483 | 488.9 | 470.5 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 9.6 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13008 | 1 | 46.8 | 20494.6 | 1842 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:33 | Normal | 499.9 | 487.3 | 488.6 | 484.3 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 9.2 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12587 | 1 | 46.4 | 20495.7 | 1842 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:38 | Normal | 506.8 | 489.4 | 490.5 | 476.2 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | 9.1 | 221.2 | 221.2 | 222 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 12144 | 1 | 46 | 20496.7 | 1842 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3 | 3 | 3.3 | 5.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:43 | Normal | 506.2 | 500.3 | 484.5 | 486.3 | 4.8 | 5.3 | 6 | 8.8 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11706 | 1 | 45.6 | 20497.7 | 1842 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:48 | Normal | 505.7 | 487.1 | 490.5 | 478 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 8.6 | 221 | 221.4 | 222.4 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11272 | 1 | 45.3 | 20498.7 | 1842 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 5.5 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:53 | Normal | 515.7 | 488 | 488.6 | 482.6 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 8.4 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 29 | 28.9 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 10806 | 1 | 45 | 20499.6 | 1843 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 5.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 14:58 | Normal | 512.6 | 500.1 | 493.4 | 480.1 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 8.2 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10160 | 1 | 44.8 | 20500.5 | 1843 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3 | 5.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:03 | Normal | 508 | 491.4 | 496.3 | 484 | 3.4 | 4 | 5.3 | 8 | 220.8 | 221 | 222.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9689 | 1 | 44.4 | 20501.3 | 1843 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | 4.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:08 | Normal | 502.3 | 501 | 491.8 | 476.5 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 7.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9253 | 1 | 44.3 | 20502.1 | 1843 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:13 | Normal | 510.5 | 504.2 | 490.8 | 483.4 | 2.8 | 3.3 | 5 | 7.5 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 24.1 | 24 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8795 | 1 | 44.1 | 20502.8 | 1843 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:18 | Normal | 520 | 499.4 | 494.4 | 487.1 | 2.3 | 3 | 4.8 | 7.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8319 | 1 | 43.8 | 20503.5 | 1843 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:23 | Normal | 499.6 | 500.2 | 487.8 | 496.8 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 6.8 | 220.2 | 220.6 | 221 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7804 | 1 | 43.7 | 20504.2 | 1843 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:28 | Normal | 490.6 | 498.5 | 504.2 | 481.2 | 1.8 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 20.1 | 19.8 | 20 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7319 | 1 | 43.6 | 20504.8 | 1843 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:33 | Normal | 500.6 | 503.2 | 500.7 | 486.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 6.4 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6688 | 1 | 43.4 | 20505.4 | 1843 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:38 | Normal | 499.6 | 504.2 | 523.8 | 488.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 6.1 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4819 | 1 | 43.2 | 20505.9 | 1843 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.2 | 3.7 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:43 | Normal | 516 | 511.3 | 519.8 | 491.6 | 1 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | 218.8 | 219 | 220 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4412 | 1 | 43 | 20506.3 | 1843 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 3.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:48 | Normal | 501.7 | 509.2 | 525.5 | 494.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 4 | 218.6 | 218.4 | 220 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3341 | 1 | 42.8 | 20506.6 | 1843 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 3.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:53 | Normal | 508.2 | 510.4 | 500.8 | 483.5 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3.8 | 218.8 | 218.4 | 219.6 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2997 | 1 | 42.7 | 20506.9 | 1844 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 15:58 | Normal | 500.6 | 508.2 | 514.8 | 495.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2736 | 1 | 42.5 | 20507.1 | 1844 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:03 | Normal | 512.3 | 508 | 511 | 501.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 3.3 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2517 | 1 | 42.3 | 20507.3 | 1844 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.9 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:08 | Normal | 506.8 | 510.2 | 515.4 | 493.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2328 | 1 | 42.1 | 20507.5 | 1844 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:13 | Normal | 495.9 | 505.4 | 455 | 498.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2153 | 1 | 42 | 20507.7 | 1844 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:18 | Normal | 510 | 466.3 | 458.5 | 493.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 217 | 217.6 | 218.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1961 | 1 | 41.8 | 20507.9 | 1844 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:23 | Normal | 492 | 498.3 | 495 | 523.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 216.6 | 217.4 | 218.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 1439 | 1 | 41.6 | 20508 | 1844 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:28 | Normal | 478.5 | 489.5 | 501.9 | 457.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 216.8 | 217 | 218 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1279 | 1 | 41.4 | 20508.1 | 1844 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:33 | Normal | 433.9 | 502.1 | 453.5 | 442.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 216.4 | 217.2 | 218 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1146 | 1 | 41.2 | 20508.2 | 1844 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:38 | Normal | 463.6 | 489.9 | 478.8 | 413.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 217 | 217.4 | 218 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 958 | 1 | 41.1 | 20508.3 | 1844 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:43 | Normal | 481 | 489.1 | 447.5 | 388.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 217 | 217.2 | 218 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 826 | 1 | 40.9 | 20508.4 | 1844 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:48 | Normal | 317.9 | 504.2 | 491.8 | 515.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 219 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 477 | 1 | 40.8 | 20508.4 | 1844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:53 | Normal | 199.7 | 490.2 | 347.5 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.6 | 217.6 | 218.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 319 | 1 | 40.7 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 16:58 | Normal | 199.9 | 454.4 | 209 | 489.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.6 | 217.4 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 226 | 1 | 40.6 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:03 | Normal | 199.8 | 443 | 200 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 156 | 1 | 40.4 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:08 | Normal | 199.7 | 408 | 200.1 | 472.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.4 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 108 | 1 | 40.3 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:13 | Normal | 199.5 | 361.6 | 199.7 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41 | 1 | 40.2 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:18 | Normal | 193.9 | 163.5 | 199 | 394.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1 | 1 | 40.1 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:23 | Normal | 189.4 | 187.1 | 234.2 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:28 | Normal | 199.3 | 183 | 219.3 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 39.8 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:33 | Normal | 205.2 | 208.1 | 192.4 | 425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2025-04-30 17:38 | Normal | 197.1 | 202.2 | 198.5 | 351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39.3 | 20508.5 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0