## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-30 05:47 | Wait | 495.1 | 496.1 | 495.4 | 495 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 20.8 | 83067.2 | 7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 05:52 | Normal | 460.5 | 521.8 | 528.7 | 382.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.2 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 24.1 | 83067.2 | 7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 05:57 | Normal | 492.4 | 532.5 | 502.5 | 353.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1 | 1 | 27.4 | 83067.2 | 7923 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:02 | Normal | 485.4 | 521.8 | 514.4 | 217.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 44 | 1 | 29.4 | 83067.2 | 7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:07 | Normal | 480.3 | 528.8 | 520 | 348.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 171 | 1 | 30.8 | 83067.2 | 7924 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:12 | Normal | 560 | 556 | 494.6 | 484.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 219.2 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 335 | 1 | 32 | 83067.2 | 7924 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:17 | Normal | 546 | 476.8 | 524.9 | 506.9 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 218.6 | 218.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 748 | 1 | 33 | 83067.3 | 7924 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:22 | Normal | 551.5 | 544.7 | 501.5 | 497.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 218.8 | 218.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1055 | 1 | 33.8 | 83067.3 | 7924 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:27 | Normal | 537.4 | 565.6 | 557.1 | 542.6 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 220.6 | 219.6 | 219 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1336 | 1 | 34.6 | 83067.4 | 7924 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:32 | Normal | 515.3 | 552.7 | 511.6 | 553.5 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 220 | 218.8 | 218.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1633 | 1 | 35.3 | 83067.6 | 7924 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:37 | Normal | 552.5 | 549.8 | 521.4 | 525.7 | 1 | 2 | 0.8 | 0.5 | 220.2 | 219 | 219 | 6.1 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2174 | 1 | 35.9 | 83067.7 | 7924 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:42 | Normal | 554.6 | 554.1 | 544.7 | 542 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.7 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2641 | 1 | 36.5 | 83067.9 | 7924 | 1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:47 | Normal | 521.4 | 554.9 | 554.3 | 522.6 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1 | 221 | 219.8 | 219 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3080 | 1 | 37.1 | 83068.2 | 7924 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:52 | Normal | 553.3 | 554.8 | 536 | 534 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3549 | 1 | 37.8 | 83068.4 | 7924 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 06:57 | Normal | 557.4 | 560.8 | 535.5 | 557.9 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 220.6 | 220 | 220 | 11 | 11 | 10.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 4042 | 1 | 38.5 | 83068.8 | 7924 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:02 | Normal | 537.4 | 556.8 | 560.8 | 544.8 | 1.6 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 221.8 | 220.4 | 219.6 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4555 | 1 | 39.1 | 83069.1 | 7924 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:07 | Normal | 544.3 | 546.7 | 539.8 | 562.1 | 1.8 | 4 | 2.2 | 1.8 | 221.4 | 220 | 220.2 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5067 | 1 | 39.7 | 83069.5 | 7925 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:12 | Normal | 538.5 | 542.9 | 551.3 | 546.6 | 2 | 4.3 | 2.4 | 2.1 | 221.8 | 220.6 | 220.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5598 | 1 | 40.1 | 83070 | 7925 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:17 | Normal | 530.4 | 545.9 | 548.3 | 556.6 | 2.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 221 | 220.4 | 220.4 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6106 | 1 | 40.9 | 83070.5 | 7925 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:22 | Normal | 536.5 | 543.9 | 556.5 | 554.8 | 2.4 | 5.1 | 2.9 | 2.6 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 6668 | 1 | 41.6 | 83071 | 7925 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:27 | Normal | 538.3 | 550.6 | 559.3 | 549.5 | 2.6 | 5.5 | 3.1 | 3 | 221.4 | 220.4 | 220 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7201 | 1 | 42.3 | 83071.6 | 7925 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:32 | Normal | 533.6 | 541.9 | 549.5 | 542.8 | 2.8 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7789 | 1 | 43.1 | 83072.2 | 7925 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:37 | Normal | 533.7 | 538 | 542.6 | 543.8 | 3 | 6.1 | 3.9 | 3.6 | 222.2 | 220.6 | 220 | 23 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 60 | 60 | 8390 | 1 | 44 | 83072.9 | 7925 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 2 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:42 | Normal | 530.1 | 536.5 | 542.3 | 534.5 | 3.1 | 6.6 | 4.1 | 4 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8983 | 1 | 45 | 83073.6 | 7925 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:47 | Normal | 528.4 | 536.8 | 540.4 | 530.6 | 3.3 | 6.9 | 4.6 | 4.3 | 221.8 | 220.6 | 221 | 26 | 26 | 25.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9554 | 1 | 46 | 83074.4 | 7925 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:52 | Normal | 541.3 | 539.6 | 542.1 | 534.5 | 3.4 | 7.1 | 4.8 | 4.6 | 222 | 220.8 | 221 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 10105 | 1 | 47 | 83075.2 | 7925 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 07:57 | Normal | 530.4 | 529.7 | 510.9 | 539.3 | 3.8 | 7.7 | 5.2 | 5 | 222 | 221.2 | 221 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10561 | 1 | 40 | 83076.1 | 7925 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:02 | Normal | 481.5 | 530.8 | 525.5 | 531.7 | 3.6 | 8 | 5.1 | 5.3 | 220 | 219.2 | 219.4 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10934 | 1 | 42.7 | 83077 | 7925 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:07 | Normal | 514.5 | 520.9 | 523.6 | 531.8 | 4.1 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11655 | 1 | 45.5 | 83077.9 | 7926 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:12 | Normal | 519.5 | 520.8 | 514.8 | 537 | 4.2 | 8.6 | 6 | 5.9 | 221.4 | 220 | 220.4 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12276 | 1 | 47.2 | 83078.9 | 7926 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 3 | 3 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:17 | Normal | 520.4 | 519.8 | 501.1 | 531.4 | 4.3 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 221.4 | 220.4 | 220 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12728 | 1 | 39.6 | 83079.9 | 7926 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:22 | Normal | 504.4 | 522.8 | 501.1 | 520.5 | 4.5 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 221.6 | 220.4 | 220 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13186 | 1 | 44.5 | 83081 | 7926 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:27 | Normal | 504.3 | 515.8 | 517.8 | 530 | 4.6 | 9.6 | 6.6 | 6.8 | 221.6 | 220.2 | 220.2 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13639 | 1 | 46.9 | 83082.1 | 7926 | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:32 | Normal | 500.6 | 513.9 | 518.5 | 518.7 | 4.8 | 9.9 | 7.1 | 7.1 | 221.6 | 220.6 | 221 | 38 | 37.9 | 37.8 | 60 | 60 | 60.01 | 14160 | 1 | 37.6 | 83083.3 | 7926 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:37 | Normal | 503.5 | 510.6 | 502.9 | 516.1 | 5 | 10.3 | 7.6 | 7.5 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 39.2 | 39.1 | 38.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14582 | 1 | 36.1 | 83084.5 | 7926 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:42 | Normal | 503.5 | 508.8 | 505.7 | 512.9 | 5.1 | 10.5 | 7.8 | 7.8 | 222 | 220.8 | 220 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15011 | 1 | 35.8 | 83085.7 | 7926 | 5.1 | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:47 | Normal | 499.2 | 508.6 | 501.5 | 510.7 | 5.3 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15406 | 1 | 35.8 | 83087 | 7926 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4 | 4 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:52 | Normal | 500.4 | 507.9 | 501.8 | 516 | 5.4 | 11 | 8.3 | 8.3 | 222 | 220.6 | 221 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 60 | 60.02 | 60 | 15808 | 1 | 36 | 83088.3 | 7926 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 08:57 | Normal | 495.4 | 500.7 | 514.8 | 518.1 | 5.5 | 11.3 | 8.4 | 8.5 | 222.4 | 220.6 | 220.4 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16231 | 1 | 36.2 | 83089.6 | 7926 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:02 | Normal | 501.4 | 506.6 | 463.5 | 512.6 | 5.6 | 11.6 | 8.8 | 8.8 | 222.4 | 221 | 220.6 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16215 | 1 | 36.5 | 83091 | 7926 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:07 | Normal | 490.3 | 495.7 | 478.3 | 512.5 | 5.9 | 11.9 | 9 | 9 | 221 | 220 | 220.2 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16711 | 1 | 36.9 | 83092.4 | 7927 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:12 | Normal | 491 | 495.6 | 488.5 | 501.8 | 5.9 | 12.1 | 9.2 | 9.3 | 221.4 | 220 | 220 | 46 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17035 | 1 | 37.4 | 83093.8 | 7927 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:17 | Normal | 489.7 | 499.1 | 495.9 | 508.3 | 6.1 | 12.3 | 9.5 | 9.5 | 221.4 | 220 | 219.6 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17520 | 1 | 37.9 | 83095.2 | 7927 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:22 | Normal | 484.8 | 494.2 | 504.6 | 503.9 | 6.3 | 12.4 | 9.7 | 9.8 | 221.6 | 220 | 220.4 | 48.5 | 48.6 | 48.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17983 | 1 | 38.4 | 83096.7 | 7927 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:27 | Normal | 481.5 | 497.8 | 502.5 | 504.8 | 6.4 | 12.7 | 10 | 10 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 49.3 | 49.1 | 49 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18260 | 1 | 38.8 | 83098.2 | 7927 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:32 | Normal | 481.1 | 489.8 | 510.6 | 496.8 | 6.3 | 13 | 10 | 10.3 | 221 | 220.4 | 220.4 | 49.9 | 49.7 | 49.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 18526 | 1 | 39.4 | 83099.8 | 7927 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:37 | Normal | 484.2 | 487.6 | 494.2 | 505.4 | 6.5 | 13.3 | 10.5 | 10.3 | 221.8 | 220.2 | 220 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18844 | 1 | 39.7 | 83101.3 | 7927 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:42 | Normal | 481.4 | 491 | 501.6 | 500.9 | 6.6 | 13.2 | 10.6 | 10.6 | 221.2 | 220 | 220 | 51.7 | 51.6 | 51.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19080 | 1 | 40 | 83102.9 | 7927 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:47 | Normal | 479.3 | 485.7 | 504.2 | 495.4 | 6.7 | 13.6 | 10.7 | 10.9 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 52.3 | 52.3 | 52.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19405 | 1 | 40.1 | 83104.5 | 7927 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:52 | Normal | 479.5 | 491 | 496.8 | 500 | 6.8 | 13.6 | 11.1 | 11.1 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 53.1 | 53.1 | 52.9 | 59.99 | 60 | 60 | 19668 | 1 | 40.5 | 83106.1 | 7927 | 6.7 | 0.1 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 09:57 | Normal | 476.3 | 483.6 | 504.8 | 496.1 | 6.9 | 14 | 11.1 | 11.2 | 221.6 | 219.8 | 220.6 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 19896 | 1 | 40.9 | 83107.8 | 7927 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:02 | Normal | 479.7 | 485.7 | 498.9 | 494 | 6.9 | 14 | 11.3 | 11.3 | 221.6 | 221 | 220.8 | 54 | 53.9 | 53.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19992 | 1 | 41.3 | 83109.4 | 7927 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:07 | Normal | 479.5 | 481.8 | 494.8 | 498.1 | 7 | 14.3 | 11.5 | 11.5 | 221 | 219.8 | 219.8 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 20184 | 1 | 41.6 | 83111.1 | 7928 | 6.8 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:12 | Normal | 477 | 487 | 497 | 487.1 | 7 | 14.2 | 11.6 | 11.8 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 55 | 54.9 | 54.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20352 | 1 | 41.9 | 83112.8 | 7928 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:17 | Normal | 472 | 479.5 | 487 | 487.2 | 7.1 | 14.5 | 11.8 | 12 | 221 | 220 | 220 | 55.5 | 55.3 | 55.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20561 | 1 | 42.2 | 83114.5 | 7928 | 7 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:22 | Normal | 476.2 | 479.8 | 494.7 | 489.8 | 7.1 | 14.6 | 11.9 | 12 | 221 | 219.8 | 220.4 | 56.1 | 55.9 | 55.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 20782 | 1 | 42.5 | 83116.2 | 7928 | 6.9 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:27 | Normal | 475.5 | 477.8 | 487.3 | 484.5 | 7.2 | 14.8 | 12.3 | 12.1 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 60 | 60.01 | 60 | 20950 | 1 | 42.9 | 83118 | 7928 | 7 | 0 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:32 | Normal | 479 | 478.5 | 489.5 | 487.7 | 7.1 | 14.8 | 12.3 | 12.3 | 222 | 220.4 | 220.6 | 56.7 | 56.7 | 56.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 21058 | 1 | 43 | 83119.7 | 7928 | 7 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:37 | Normal | 474.6 | 481.1 | 482.9 | 484.1 | 7.3 | 14.8 | 12.5 | 12.4 | 221 | 220.2 | 220.2 | 57.2 | 57 | 56.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21184 | 1 | 43.3 | 83121.5 | 7928 | 7.1 | 0 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:42 | Normal | 470.6 | 480.9 | 486.6 | 482.9 | 7.4 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 221 | 220.4 | 220.4 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21272 | 1 | 43.7 | 83123.3 | 7928 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:47 | Normal | 469.2 | 471.6 | 484.5 | 482.7 | 7.5 | 15.1 | 12.6 | 12.6 | 221 | 220.8 | 220.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 21329 | 1 | 44 | 83125 | 7928 | 7.3 | 0 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:52 | Normal | 470.5 | 472.6 | 484.3 | 480.5 | 7.3 | 15.1 | 12.6 | 12.6 | 221.8 | 220.8 | 220 | 57.4 | 57.4 | 57.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 21241 | 1 | 44.4 | 83126.8 | 7928 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 10:57 | Normal | 468.5 | 472.9 | 485.6 | 479.9 | 7.5 | 15.3 | 12.6 | 12.7 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 21505 | 1 | 44.7 | 83128.6 | 7928 | 7.4 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:02 | Normal | 472.1 | 470.5 | 483.2 | 481.5 | 7.5 | 15.3 | 12.8 | 12.8 | 222.6 | 221.8 | 220.8 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 21568 | 1 | 44.8 | 83130.4 | 7928 | 7.3 | 0 | 0.4 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:07 | Normal | 465.8 | 477 | 479 | 473.6 | 7.5 | 15 | 12.8 | 13 | 222.4 | 222 | 221.6 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 21528 | 1 | 45.1 | 83132.2 | 7929 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:12 | Normal | 468.6 | 465.7 | 483.4 | 481.6 | 7.5 | 15.5 | 12.9 | 13 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21555 | 1 | 45.2 | 83134 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:17 | Normal | 468.1 | 466.6 | 488.3 | 481.6 | 7.5 | 15.5 | 13 | 12.8 | 222.6 | 222 | 221.8 | 58.2 | 58.1 | 57.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21757 | 1 | 45.3 | 83135.8 | 7929 | 7.4 | 0 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:22 | Normal | 462.5 | 472.8 | 487.5 | 474.8 | 7.6 | 15.3 | 12.8 | 13.1 | 222.8 | 220.8 | 221.4 | 58 | 57.8 | 57.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21636 | 1 | 45.5 | 83137.6 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:27 | Normal | 464.7 | 472.5 | 474.8 | 480.1 | 7.6 | 15.1 | 13.1 | 13 | 222.2 | 222 | 221 | 58 | 58 | 57.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21652 | 1 | 45.7 | 83139.4 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:32 | Normal | 465.5 | 468.4 | 476.8 | 465.6 | 7.6 | 15.4 | 13.2 | 13.1 | 222.6 | 221.4 | 221.4 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21620 | 1 | 45.9 | 83141.2 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:37 | Normal | 465.9 | 469 | 482.2 | 478.4 | 7.5 | 15 | 13 | 13.1 | 223 | 221.8 | 221.6 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21486 | 1 | 46.2 | 83143 | 7929 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:42 | Normal | 456.6 | 467.8 | 477.3 | 473.5 | 7.6 | 15.1 | 13 | 13.1 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 57.6 | 57.5 | 57.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21464 | 1 | 46.5 | 83144.8 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:47 | Normal | 465.9 | 473.2 | 480.1 | 473.3 | 7.5 | 15 | 13.1 | 13.1 | 222.4 | 221.6 | 221 | 57.6 | 57.6 | 57.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21461 | 1 | 46.6 | 83146.6 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:52 | Normal | 468.3 | 469.5 | 476.9 | 478.2 | 7.5 | 15.1 | 13.1 | 13 | 222.2 | 222 | 221.4 | 57.7 | 57.6 | 57.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 21528 | 1 | 46.6 | 83148.4 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 11:57 | Normal | 460.4 | 465.7 | 479.5 | 478.8 | 7.5 | 15.1 | 12.9 | 12.9 | 223 | 221.4 | 221.6 | 57.5 | 57.2 | 57 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21392 | 1 | 46.7 | 83150.2 | 7929 | 7.4 | 0 | 0 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:02 | Normal | 457.6 | 467.5 | 469.8 | 476.2 | 7.5 | 15 | 13 | 12.9 | 222 | 221.2 | 221.4 | 56.7 | 56.6 | 56.5 | 59.99 | 60 | 60 | 21157 | 1 | 46.8 | 83151.9 | 7929 | 7.3 | 0 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:07 | Normal | 456.5 | 468.6 | 479.1 | 478.2 | 7.3 | 14.9 | 12.8 | 12.8 | 222.6 | 221 | 221.8 | 56.3 | 56.3 | 56.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21047 | 1 | 46.9 | 83153.7 | 7930 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.1 | 7 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:12 | Normal | 464.2 | 460.8 | 469.6 | 471.8 | 7.3 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 56 | 56.1 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20924 | 1 | 47 | 83155.4 | 7930 | 7 | 0 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:17 | Normal | 457.6 | 468 | 477.8 | 471.1 | 7.3 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 222.4 | 221.2 | 221.6 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20815 | 1 | 47 | 83157.2 | 7930 | 7 | 0 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:22 | Normal | 461.5 | 465.8 | 480.7 | 468.9 | 7.2 | 14.6 | 12.4 | 12.8 | 222.4 | 221 | 221.4 | 55.4 | 55.2 | 55.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 20626 | 1 | 47 | 83158.9 | 7930 | 7 | 0 | 0.2 | 7.1 | 7 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:27 | Normal | 461 | 470.4 | 482 | 480.2 | 7.2 | 14.4 | 12.4 | 12.5 | 222 | 220.8 | 221.4 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 20623 | 1 | 47.1 | 83160.6 | 7930 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8 | 0.5 | 6.3 | 6 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:32 | Normal | 465.9 | 468.5 | 475.4 | 467.7 | 7.1 | 14.4 | 12.5 | 12.6 | 223.2 | 222 | 221.4 | 55.1 | 55 | 54.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20554 | 1 | 47 | 83162.3 | 7930 | 7 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:37 | Normal | 460.6 | 474 | 473 | 477.2 | 7.1 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 222 | 220.8 | 221.2 | 55 | 54.8 | 54.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20451 | 1 | 47.1 | 83164 | 7930 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:42 | Normal | 469.4 | 470.9 | 484.5 | 473.7 | 7 | 14.1 | 12.1 | 12.4 | 222.6 | 221 | 221.6 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20310 | 1 | 47.1 | 83165.7 | 7930 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:47 | Normal | 467.9 | 471.7 | 474.2 | 469.4 | 6.9 | 14 | 12.3 | 12.3 | 223 | 221.6 | 221 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 20050 | 1 | 47.1 | 83167.4 | 7930 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:52 | Normal | 462.4 | 469.7 | 474.9 | 477.2 | 6.9 | 14 | 12.1 | 12 | 222 | 221.4 | 221.2 | 53.3 | 53.3 | 53.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19863 | 1 | 47.2 | 83169.1 | 7930 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 12:57 | Normal | 464.9 | 472.7 | 479.4 | 474.5 | 6.8 | 13.5 | 11.9 | 12 | 222.6 | 221.8 | 220.6 | 52.8 | 52.7 | 52.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19658 | 1 | 47.3 | 83170.7 | 7930 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:02 | Normal | 465.9 | 473.1 | 484.3 | 470.5 | 6.7 | 13.5 | 11.8 | 12 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 60.01 | 60 | 60 | 19535 | 1 | 47.3 | 83172.4 | 7930 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:07 | Normal | 471.8 | 469.4 | 476.3 | 479.5 | 6.6 | 13.3 | 11.7 | 11.6 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 52 | 52 | 51.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19324 | 1 | 47.3 | 83174 | 7931 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:12 | Normal | 471.9 | 473.9 | 478.6 | 475 | 6.5 | 13.1 | 11.5 | 11.6 | 221.8 | 221.2 | 220.4 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19037 | 1 | 47.2 | 83175.6 | 7931 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:17 | Normal | 467.8 | 469.9 | 476.4 | 470.6 | 6.4 | 12.9 | 11.4 | 11.5 | 221.4 | 220.8 | 220 | 50.6 | 50.5 | 50.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18748 | 1 | 47.2 | 83177.2 | 7931 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:22 | Normal | 460.3 | 470.1 | 488.3 | 479 | 6.4 | 12.6 | 11.1 | 11.1 | 221 | 220.2 | 220.2 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18492 | 1 | 47.1 | 83178.7 | 7931 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:27 | Normal | 474.7 | 468 | 485.6 | 476.9 | 6.1 | 12.5 | 11 | 11.2 | 221.2 | 220.4 | 219.4 | 49.2 | 49.1 | 49 | 60 | 60 | 59.99 | 18228 | 1 | 46.9 | 83180.3 | 7931 | 6 | 0 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:32 | Normal | 472.4 | 451.6 | 484.6 | 475.8 | 6.1 | 12.3 | 10.7 | 11 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 17778 | 1 | 46.8 | 83181.8 | 7931 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:37 | Normal | 474.9 | 452.5 | 472.7 | 483.9 | 6 | 12 | 10.6 | 10.7 | 223 | 222.4 | 222 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 17400 | 1 | 46.8 | 83183.2 | 7931 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:42 | Normal | 477.2 | 438.6 | 465.9 | 477.1 | 5.8 | 11.8 | 10.4 | 10.6 | 223.4 | 222.4 | 221.6 | 45 | 44.9 | 44.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16830 | 1 | 46.8 | 83184.6 | 7931 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:47 | Normal | 474.3 | 429.8 | 457 | 483.2 | 5.7 | 11.5 | 10.2 | 10.1 | 223.4 | 222.2 | 221.8 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 16340 | 1 | 46.5 | 83186 | 7931 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:52 | Normal | 454.3 | 416.7 | 479.4 | 488.2 | 5.6 | 11.4 | 9.4 | 10.1 | 222.8 | 222 | 221.8 | 41.9 | 41.9 | 41.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15728 | 1 | 46.5 | 83187.4 | 7931 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 13:57 | Normal | 450.5 | 397.8 | 460.9 | 480.2 | 5.4 | 11.2 | 9.7 | 9.9 | 223.4 | 222 | 221.8 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 15226 | 1 | 46.5 | 83188.6 | 7931 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:02 | Normal | 434.4 | 390.7 | 440.6 | 482.8 | 5.3 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 223.2 | 222 | 221.8 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14517 | 1 | 46.4 | 83189.9 | 7931 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:07 | Normal | 403.3 | 376.7 | 488.7 | 484.9 | 5.3 | 10.5 | 8.9 | 9.3 | 222.8 | 221.4 | 221.2 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14134 | 1 | 46.1 | 83191.1 | 7932 | 5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:12 | Normal | 397.1 | 364.7 | 489.4 | 483.6 | 5 | 10.3 | 8.8 | 9.1 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13701 | 1 | 45.9 | 83192.2 | 7932 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:17 | Normal | 383.8 | 351 | 497.5 | 484.8 | 4.9 | 10 | 8.7 | 8.9 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13170 | 1 | 45.7 | 83193.3 | 7932 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:22 | Normal | 353.4 | 326.8 | 494.4 | 487.7 | 4.8 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 221 | 220 | 219.8 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12464 | 1 | 45.4 | 83194.4 | 7932 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:27 | Normal | 341.9 | 310.5 | 508.3 | 484.2 | 4.3 | 9.4 | 8 | 8.5 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11948 | 1 | 45.1 | 83195.4 | 7932 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:32 | Normal | 318 | 303.7 | 493.8 | 494 | 4.5 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 221.2 | 220.4 | 219.4 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 60 | 60 | 60 | 11332 | 1 | 44.7 | 83196.4 | 7932 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:37 | Normal | 292.5 | 284.8 | 500.7 | 496 | 4.3 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 29 | 28.9 | 28.7 | 60 | 60.01 | 60 | 10738 | 1 | 46.2 | 83197.3 | 7932 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:42 | Normal | 261.2 | 277.8 | 491.6 | 490.9 | 4.2 | 7 | 7.6 | 7.5 | 220.8 | 219 | 218.8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9689 | 1 | 46.2 | 83198.2 | 7932 | 3.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:47 | Normal | 240.2 | 252.7 | 496.2 | 498.5 | 3.9 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9338 | 1 | 48.6 | 83199 | 7932 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:52 | Normal | 212.4 | 218.8 | 494.8 | 495.9 | 3.6 | 7.6 | 7 | 6.8 | 221 | 219.8 | 219.6 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8711 | 1 | 49.3 | 83199.7 | 7932 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 14:57 | Normal | 199.7 | 210.7 | 494.3 | 495.6 | 2.7 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 221.6 | 219.6 | 219.2 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7930 | 1 | 48 | 83200.4 | 7932 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:02 | Normal | 226.6 | 248.7 | 498.1 | 499.4 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 6.3 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7412 | 1 | 45.6 | 83201 | 7932 | 2 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:07 | Normal | 333.5 | 220.2 | 506.7 | 501 | 1.7 | 4.1 | 6.1 | 5.9 | 220.6 | 219 | 219 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7085 | 1 | 46.1 | 83201.6 | 7933 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:12 | Normal | 307.8 | 216.8 | 502 | 498.2 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | 5.6 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 18.1 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6569 | 1 | 48.7 | 83202.2 | 7933 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:17 | Normal | 263.7 | 199.7 | 507.4 | 496.6 | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 5.3 | 219.8 | 219 | 218.6 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 5977 | 1 | 49.2 | 83202.7 | 7933 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:22 | Normal | 224.8 | 200.8 | 502.6 | 495.9 | 1.4 | 0.8 | 5.2 | 4.9 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 60.01 | 60 | 60 | 5293 | 1 | 47.9 | 83203.2 | 7933 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:27 | Normal | 199.8 | 533.4 | 504.2 | 509.5 | 0.9 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4962 | 1 | 46 | 83203.6 | 7933 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:32 | Normal | 443.8 | 510.6 | 503.5 | 504.8 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4561 | 1 | 46 | 83204 | 7933 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:37 | Normal | 448.9 | 523.8 | 497.6 | 508.4 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4244 | 1 | 49.4 | 83204.4 | 7933 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:42 | Normal | 442.8 | 509.7 | 454.8 | 514.9 | 0.1 | 0.4 | 4 | 3.6 | 219.2 | 217.6 | 217 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3883 | 1 | 49.2 | 83204.7 | 7933 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:47 | Normal | 488.9 | 511.8 | 421.5 | 514.6 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 218.6 | 217.4 | 217.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3524 | 1 | 48 | 83205 | 7933 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:52 | Normal | 447.8 | 517 | 423.6 | 522.9 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 218.6 | 217.4 | 217 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3117 | 1 | 46.1 | 83205.3 | 7933 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 15:57 | Normal | 503.5 | 508.9 | 367.5 | 515.8 | 0 | 0.4 | 3 | 2.7 | 218.2 | 217.6 | 217 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2767 | 1 | 47.7 | 83205.6 | 7933 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:02 | Normal | 491.8 | 507.9 | 349.5 | 509.7 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 218.2 | 217 | 217 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2467 | 1 | 49.3 | 83205.8 | 7933 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:07 | Normal | 493.6 | 498.6 | 301.5 | 517.6 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 6 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2131 | 1 | 47.8 | 83206 | 7934 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:12 | Normal | 471.9 | 463.9 | 255.7 | 519.8 | 0 | 0.7 | 2 | 1.8 | 217.6 | 216.6 | 215.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1913 | 1 | 45 | 83206.1 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:17 | Normal | 486.7 | 527.8 | 199.7 | 508.8 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 217.4 | 216.2 | 215.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1620 | 1 | 49.7 | 83206.3 | 7934 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:22 | Normal | 462.8 | 514.6 | 522.4 | 463.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 217 | 216.2 | 215.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1404 | 1 | 48 | 83206.4 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:27 | Normal | 399.9 | 526.7 | 510.8 | 382.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 217 | 216 | 215.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1154 | 1 | 45.9 | 83206.5 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:32 | Normal | 329.6 | 515.9 | 502.3 | 337.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 217.2 | 215.2 | 215.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 861 | 1 | 49.1 | 83206.6 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:37 | Normal | 263.4 | 513.9 | 477.8 | 252.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 217.2 | 215.8 | 215.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 575 | 1 | 46.5 | 83206.6 | 7934 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:42 | Normal | 200.9 | 528 | 527.8 | 326.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 215.6 | 216 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 459 | 1 | 49.4 | 83206.7 | 7934 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:47 | Normal | 199.8 | 466.5 | 500.7 | 488.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217 | 216 | 216 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 408 | 1 | 46.7 | 83206.7 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:52 | Normal | 199.9 | 495.7 | 527.6 | 454.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216.6 | 216 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 279 | 1 | 49.2 | 83206.8 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 16:57 | Normal | 205.7 | 490.9 | 489 | 480 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216 | 216 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 248 | 1 | 45.7 | 83206.8 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:02 | Normal | 200.1 | 452.8 | 443.5 | 357.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216.6 | 216.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 163 | 1 | 48.8 | 83206.8 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:07 | Normal | 210.4 | 469.8 | 387.5 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 216 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 92 | 1 | 49.9 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:12 | Normal | 221.3 | 423.9 | 429.9 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.4 | 215.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 34 | 1 | 47.4 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:17 | Normal | 199.5 | 302.6 | 182 | 265.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 215.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 49.1 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:22 | Normal | 215.6 | 211.1 | 164.6 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 217.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 49.8 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:27 | Normal | 201.9 | 244.6 | 189.8 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 44.8 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:32 | Normal | 198.7 | 191.6 | 210.8 | 278.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 48.2 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:37 | Normal | 200.2 | 199.7 | 196.9 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.2 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-30 17:42 | Normal | 178.9 | 166.4 | 180.3 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.4 | 215.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 49.6 | 83206.8 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0