## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-04 05:43 | Check | 451.2 | 455.4 | 443.9 | 442.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 35 | 17702 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 05:48 | Normal | 199.9 | 406.8 | 199.7 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 39 | 17702 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 05:53 | Normal | 199.6 | 435.9 | 199.9 | 461.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 161 | 1 | 37 | 17702.1 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 05:58 | Normal | 202.4 | 468 | 324.7 | 495.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 384 | 1 | 36.7 | 17702.1 | 1526 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:03 | Normal | 226.8 | 500.6 | 486.5 | 485.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.04 | 59.99 | 710 | 1 | 37.1 | 17702.1 | 1526 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:08 | Normal | 239.5 | 484.8 | 505.9 | 486.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219 | 219.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 963 | 1 | 37.4 | 17702.2 | 1526 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:13 | Normal | 250.9 | 510.7 | 487.6 | 494.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1199 | 1 | 37.8 | 17702.3 | 1526 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:18 | Normal | 513 | 500.8 | 498.9 | 523.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1433 | 1 | 38.2 | 17702.4 | 1526 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:23 | Normal | 504.9 | 493.9 | 479.6 | 448.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218.4 | 219.2 | 220 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 1524 | 1 | 38.6 | 17702.5 | 1526 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:28 | Normal | 514.9 | 494.7 | 503.1 | 497.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.4 | 219 | 220.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1648 | 1 | 38.9 | 17702.6 | 1526 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:33 | Normal | 519.8 | 518.7 | 486.3 | 494.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1923 | 1 | 39.2 | 17702.8 | 1526 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:38 | Normal | 478.2 | 518.4 | 498.8 | 488.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2270 | 1 | 39.5 | 17703 | 1526 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:43 | Normal | 485.9 | 520.7 | 487.4 | 500.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 2596 | 1 | 39.9 | 17703.2 | 1526 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:48 | Normal | 478.3 | 515.6 | 477.7 | 523.9 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 219.2 | 220 | 220.4 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 2844 | 1 | 40.1 | 17703.4 | 1527 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:53 | Normal | 500.6 | 517.7 | 470.5 | 502.7 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2841 | 1 | 40.3 | 17703.6 | 1527 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 06:58 | Normal | 482.3 | 507.7 | 480.8 | 502 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 219.6 | 220 | 220.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3226 | 1 | 40.3 | 17703.9 | 1527 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:03 | Normal | 505.8 | 518.7 | 509.6 | 513.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 10 | 9.9 | 10 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3685 | 1 | 40.4 | 17704.2 | 1527 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:08 | Normal | 494.1 | 507.8 | 504.7 | 509.9 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 219 | 219.6 | 219.8 | 9 | 8.9 | 9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3258 | 1 | 40.6 | 17704.5 | 1527 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:13 | Normal | 523.5 | 518.4 | 509.6 | 517.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3699 | 1 | 40.7 | 17704.8 | 1527 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:18 | Normal | 490.9 | 521.8 | 504.7 | 514.2 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 218.8 | 219.6 | 220 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5726 | 1 | 40.8 | 17705.2 | 1527 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:23 | Normal | 512 | 527.4 | 495.3 | 512.4 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 219 | 219.6 | 220.2 | 16 | 16 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5777 | 1 | 40.9 | 17705.6 | 1527 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:28 | Normal | 509 | 525.7 | 503.8 | 513 | 4 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8028 | 1 | 41.1 | 17706.2 | 1527 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:33 | Normal | 515.7 | 521.7 | 503.1 | 517.3 | 4.9 | 6.6 | 4 | 4.5 | 219.6 | 220 | 220.6 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 9844 | 1 | 41.4 | 17706.9 | 1527 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 3.9 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:38 | Normal | 520.8 | 510.7 | 473.6 | 517.8 | 5.1 | 7.1 | 4.7 | 4.8 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 10407 | 1 | 41.6 | 17707.7 | 1527 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:43 | Normal | 513.7 | 508.5 | 460.3 | 520.6 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10089 | 1 | 42 | 17708.6 | 1527 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:48 | Normal | 506.8 | 515.5 | 465.8 | 513 | 5.3 | 7 | 4.8 | 5 | 219 | 219.8 | 220.4 | 29 | 28.9 | 29 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 10459 | 1 | 42.2 | 17709.4 | 1528 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:53 | Normal | 507.3 | 504.3 | 463.8 | 506 | 4.8 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9730 | 1 | 42.4 | 17710.3 | 1528 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 07:58 | Normal | 505.3 | 510.4 | 482.2 | 505.4 | 4.7 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 218.2 | 219.2 | 219 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8515 | 1 | 42.5 | 17710.9 | 1528 | 2.6 | 2 | 0 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:03 | Normal | 507.9 | 507.8 | 486.3 | 515.5 | 7.2 | 7.8 | 5.6 | 5.8 | 218.6 | 219 | 220.4 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12615 | 1 | 42.7 | 17711.9 | 1528 | 4.4 | 2.9 | 0 | 3 | 4.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:08 | Normal | 506.7 | 502.7 | 476.4 | 509.6 | 7.8 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 219.8 | 220 | 221 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13799 | 1 | 42.9 | 17712.9 | 1528 | 4.7 | 3.1 | 0 | 3.3 | 4.8 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:13 | Normal | 511.6 | 521.6 | 475.3 | 507.5 | 8.1 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 220 | 220 | 221 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13808 | 1 | 43 | 17713.9 | 1528 | 4.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:18 | Normal | 494.6 | 504.5 | 482.7 | 500 | 9.2 | 10.1 | 6.7 | 6.8 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15357 | 1 | 43 | 17715.2 | 1528 | 4.9 | 4.2 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:23 | Normal | 503.6 | 505.5 | 483.8 | 508.1 | 9 | 9.9 | 6.8 | 7 | 220 | 220.8 | 221.2 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15513 | 1 | 43.2 | 17716.4 | 1528 | 4.8 | 4.2 | 0 | 4.5 | 5 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:28 | Normal | 498.8 | 506.6 | 494.7 | 512 | 10.8 | 11.5 | 7.8 | 8.1 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17760 | 1 | 44.1 | 17717.8 | 1528 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:33 | Normal | 487.6 | 508.4 | 489.3 | 501.4 | 9.5 | 9.6 | 7.1 | 7.4 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 15338 | 1 | 44.5 | 17719 | 1528 | 4.9 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:38 | Normal | 500.5 | 502.4 | 508.3 | 501.4 | 6.6 | 8 | 5.2 | 5.7 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9121 | 1 | 44.6 | 17720 | 1528 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:43 | Normal | 496.3 | 503.2 | 493.6 | 504.3 | 6.6 | 7.1 | 5.4 | 5.6 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11560 | 1 | 44.6 | 17721 | 1528 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:48 | Normal | 485.7 | 493.6 | 492.7 | 503.9 | 4 | 4.6 | 3.7 | 4 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7708 | 1 | 44.5 | 17721.7 | 1529 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:53 | Normal | 502.4 | 513.6 | 496.8 | 505.1 | 6.1 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 220 | 220.2 | 220.4 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11273 | 1 | 44.3 | 17722.4 | 1529 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 08:58 | Normal | 498.9 | 519.8 | 517.7 | 513.9 | 9 | 9.2 | 7.4 | 7.9 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15541 | 1 | 44.6 | 17723.6 | 1529 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:03 | Normal | 507.7 | 514.6 | 514.6 | 506.9 | 12 | 12.3 | 9.6 | 10 | 221.2 | 221.8 | 222 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19965 | 1 | 44.9 | 17724.8 | 1529 | 6.1 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:08 | Normal | 501.6 | 492.6 | 501.6 | 502.8 | 15.3 | 16 | 12.3 | 12.5 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 69.9 | 69.7 | 69.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 26177 | 1 | 46.2 | 17726.6 | 1529 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 8.2 | 0 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:13 | Normal | 490.7 | 505.4 | 482.7 | 495.2 | 14 | 13.9 | 11.6 | 11.6 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 60 | 60.06 | 60 | 22873 | 1 | 48.1 | 17728.6 | 1529 | 7 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 7.1 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:18 | Normal | 494.6 | 489.5 | 494.1 | 498.3 | 9.8 | 10.1 | 8 | 8.3 | 221 | 221.4 | 221.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16740 | 1 | 49.5 | 17730.2 | 1529 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:23 | Normal | 485.8 | 494.7 | 496.6 | 497.9 | 11.5 | 10.2 | 9.1 | 9.8 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14780 | 1 | 50 | 17731.9 | 1529 | 5.7 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:28 | Normal | 481.6 | 505.8 | 490.2 | 505.5 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17054 | 1 | 50 | 17733.2 | 1529 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:33 | Normal | 499.8 | 489.7 | 495 | 495.3 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 219.4 | 219.6 | 220 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60 | 60 | 60 | 9989 | 1 | 49.1 | 17734.1 | 1529 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:38 | Normal | 491 | 499.8 | 501.1 | 503.3 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 219 | 219 | 220 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9352 | 1 | 47.9 | 17734.9 | 1529 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:43 | Normal | 510.7 | 501.6 | 507.7 | 508 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 218.4 | 218.8 | 219 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10315 | 1 | 47.2 | 17735.8 | 1529 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:48 | Normal | 506.9 | 499.7 | 501.9 | 508.1 | 5.3 | 6 | 5.6 | 6 | 218.8 | 219.6 | 220 | 30 | 29.9 | 30 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11105 | 1 | 46.8 | 17736.8 | 1530 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:53 | Normal | 508.1 | 496.8 | 505.7 | 499 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 218.8 | 219 | 219.4 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11906 | 1 | 46.5 | 17737.8 | 1530 | 3 | 2.7 | 0 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 09:58 | Normal | 508.6 | 507.6 | 506.9 | 508.1 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 218.6 | 218.8 | 219 | 36 | 35.9 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13334 | 1 | 46.3 | 17738.8 | 1530 | 3.3 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:03 | Normal | 514 | 504.8 | 510.7 | 497.9 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 11904 | 1 | 46.2 | 17739.8 | 1530 | 3 | 2.6 | 0 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:08 | Normal | 506.8 | 506.8 | 494.8 | 498.1 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11737 | 1 | 46 | 17740.8 | 1530 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:13 | Normal | 520.6 | 505.6 | 504.3 | 493.6 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12736 | 1 | 45.9 | 17741.8 | 1530 | 3.6 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:18 | Normal | 500.7 | 502.7 | 499.8 | 501 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 219 | 218.8 | 219.4 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12926 | 1 | 46.2 | 17743.1 | 1530 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:23 | Normal | 508.6 | 502.8 | 511.9 | 498 | 8 | 8.9 | 8 | 8.8 | 219 | 219.6 | 219.8 | 42.9 | 42.7 | 42.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15459 | 1 | 46.1 | 17744.2 | 1530 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:28 | Normal | 504.4 | 498.4 | 490.3 | 494.6 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 219 | 219.4 | 219.8 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13105 | 1 | 47 | 17745.8 | 1530 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:33 | Normal | 526.4 | 531.3 | 522.2 | 528.3 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 220.8 | 221.6 | 222 | 79.8 | 79.5 | 79.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 29397 | 1 | 47.7 | 17747.4 | 1530 | 8 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:38 | Normal | 494.5 | 494.3 | 493.7 | 489 | 6.7 | 8 | 6.5 | 7 | 217.2 | 217.8 | 219.4 | 35.4 | 35.2 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13916 | 1 | 48.7 | 17748.9 | 1530 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:43 | Normal | 511.8 | 492.3 | 487.5 | 485.7 | 14.6 | 16.6 | 15.8 | 16.1 | 220.8 | 220.4 | 222 | 79.3 | 78.9 | 79.1 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 28097 | 1 | 49 | 17750.3 | 1530 | 7.5 | 7 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:48 | Normal | 508.6 | 517.3 | 509 | 506.9 | 10 | 10.1 | 11 | 10.8 | 219.6 | 220 | 221.4 | 54.6 | 54.2 | 54.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 28824 | 1 | 49.8 | 17752 | 1531 | 5 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:53 | Normal | 514.4 | 512.3 | 513.2 | 509.4 | 15.5 | 15.9 | 15.4 | 15.6 | 220.2 | 220.4 | 222 | 79.5 | 79 | 79.2 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 29400 | 1 | 51.8 | 17754.3 | 1531 | 7.7 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 8 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 10:58 | Normal | 477.2 | 479 | 486.7 | 472 | 15 | 15.4 | 15 | 15.8 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 73.9 | 73.6 | 73.7 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 27185 | 1 | 53.2 | 17756.4 | 1531 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:03 | Normal | 482.3 | 481 | 478.4 | 474.5 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 220.8 | 221.2 | 223.2 | 78.1 | 77.7 | 77.7 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 28815 | 1 | 54.7 | 17758.7 | 1531 | 7.9 | 7.4 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 8 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:08 | Normal | 479.9 | 468.8 | 482.7 | 471.5 | 14.6 | 15.3 | 14.8 | 15.7 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 59.95 | 59.96 | 60.03 | 26501 | 1 | 56.1 | 17761 | 1531 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:13 | Normal | 472.7 | 467.5 | 465.3 | 464.6 | 11.6 | 12.3 | 12.5 | 13 | 221 | 221.2 | 222.8 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 21772 | 1 | 56.8 | 17763.2 | 1531 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:18 | Normal | 499.2 | 504.1 | 494.3 | 483.5 | 16 | 16 | 16.9 | 17.6 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 83.3 | 82.4 | 82.9 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 30760 | 1 | 56 | 17764.8 | 1531 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:23 | Normal | 519.4 | 506.3 | 520 | 515.2 | 13.6 | 15.3 | 13.8 | 14.3 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 74.5 | 74.3 | 74.7 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 24080 | 1 | 55.7 | 17766.6 | 1531 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:28 | Normal | 497.9 | 516.6 | 519.4 | 510.7 | 17 | 13.3 | 14.5 | 15.5 | 222 | 221.6 | 223.4 | 74.5 | 74.2 | 74.4 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 29746 | 1 | 55.2 | 17768.3 | 1531 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:33 | Normal | 462.2 | 479.1 | 473.6 | 474.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 217.8 | 218 | 219.2 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7245 | 1 | 53.9 | 17769.2 | 1531 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:38 | Normal | 485.3 | 486.3 | 485.3 | 485.7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 218 | 218 | 219 | 19.1 | 19 | 19 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6811 | 1 | 52 | 17769.7 | 1531 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:43 | Normal | 499.5 | 488.3 | 497.8 | 495.1 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 216.6 | 217 | 218.2 | 23 | 22.8 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 8143 | 1 | 50.4 | 17770.4 | 1531 | 2 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:48 | Normal | 499.2 | 495.1 | 502.6 | 493 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 218.2 | 218 | 219.2 | 36.3 | 36 | 36.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12972 | 1 | 50 | 17771.6 | 1532 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:53 | Normal | 508.6 | 495.5 | 509.9 | 502.1 | 15 | 15.8 | 16.2 | 16.7 | 220 | 219.4 | 221.6 | 80.1 | 80 | 80.1 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 29200 | 1 | 50.2 | 17773.4 | 1532 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 11:58 | Normal | 485.6 | 486.5 | 489.3 | 480.6 | 11.3 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 222 | 221.6 | 223 | 61.7 | 61.5 | 61.8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 23536 | 1 | 51.7 | 17775.5 | 1532 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:03 | Normal | 478.5 | 488.5 | 493.1 | 496.6 | 7.6 | 7 | 7.6 | 8.3 | 221.2 | 221 | 222.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16365 | 1 | 51.7 | 17777 | 1532 | 4.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:08 | Normal | 527.5 | 526.6 | 510.8 | 528 | 13.4 | 13.6 | 16 | 14.6 | 222.6 | 222 | 224 | 75.4 | 75.1 | 75.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25293 | 1 | 50.7 | 17777.9 | 1532 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:13 | Normal | 492.3 | 489.2 | 495.5 | 486.7 | 13.5 | 13.2 | 14.3 | 15 | 221.8 | 222 | 223.2 | 68.6 | 68.3 | 68.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26111 | 1 | 50.6 | 17779.6 | 1532 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 7.2 | 7 | 7.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:18 | Normal | 489.8 | 479 | 473.8 | 473.1 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 218.2 | 218.6 | 220 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7215 | 1 | 50.4 | 17780.7 | 1532 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:23 | Normal | 492.1 | 483.8 | 499.6 | 482.9 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 218.6 | 219 | 220.2 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6771 | 1 | 49.4 | 17781.3 | 1532 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:28 | Normal | 572.6 | 558.2 | 540.1 | 551.4 | 5.8 | 9.5 | 11.9 | 9.6 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12990 | 1 | 48.2 | 17781.8 | 1532 | 2.1 | 3 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5.6 | 6.3 | 4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:33 | Normal | 505.8 | 494.7 | 499.9 | 492.1 | 13 | 13.6 | 15.5 | 16 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 71.7 | 71.6 | 71.7 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 27162 | 1 | 49.2 | 17784 | 1532 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:38 | Normal | 490.8 | 481.7 | 482.1 | 473.3 | 12.8 | 13.6 | 15.6 | 16.1 | 222.8 | 223 | 224.8 | 69.7 | 69.5 | 69.4 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 26023 | 1 | 50.7 | 17786.3 | 1532 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:43 | Normal | 488.8 | 479.6 | 477.8 | 467 | 14.4 | 15 | 17.5 | 18.1 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 77.3 | 77 | 77 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 28876 | 1 | 52.3 | 17788.6 | 1532 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:48 | Normal | 480.3 | 470.1 | 479.6 | 463 | 13.7 | 14.3 | 16.8 | 17.5 | 221.8 | 222.6 | 224.6 | 73.3 | 73.2 | 73 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 25517 | 1 | 53.3 | 17790.4 | 1533 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:53 | Normal | 483.1 | 472 | 470.9 | 460.2 | 13.8 | 14.1 | 16.8 | 17.7 | 222.8 | 222.8 | 225.2 | 73.7 | 73.5 | 73.4 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 27574 | 1 | 54.1 | 17792.7 | 1533 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 12:58 | Normal | 476.2 | 475.1 | 462.9 | 458.2 | 14 | 14.3 | 17.3 | 17.8 | 222.2 | 222.4 | 224.6 | 74.4 | 74.4 | 74.3 | 60.09 | 59.95 | 60.03 | 27828 | 1 | 55.1 | 17795 | 1533 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:03 | Normal | 474.1 | 472 | 465.2 | 458.4 | 14.2 | 14.5 | 17.5 | 18 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 75.1 | 74.7 | 74.8 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 27911 | 1 | 56.1 | 17797.3 | 1533 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:08 | Normal | 498.5 | 489.4 | 480.5 | 475.7 | 14.1 | 15 | 17.9 | 18.3 | 220.4 | 221 | 222.6 | 79.8 | 79.5 | 79.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29279 | 1 | 57 | 17799.7 | 1533 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:13 | Normal | 474.2 | 473.5 | 464.5 | 449.2 | 14.5 | 14.6 | 18.1 | 19.1 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 77.9 | 77.8 | 77.7 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 28959 | 1 | 57.5 | 17802 | 1533 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:18 | Normal | 469 | 471 | 467.3 | 462.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 216.4 | 216.6 | 217.8 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7269 | 1 | 56.8 | 17803.2 | 1533 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:23 | Normal | 484 | 474.1 | 469.1 | 471.4 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.6 | 216.2 | 216.6 | 217.8 | 21.1 | 20.9 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7436 | 1 | 54.6 | 17803.8 | 1533 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:28 | Normal | 537.5 | 534.2 | 529.3 | 530.6 | 10.8 | 11.8 | 14.5 | 14.1 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 69.6 | 69.3 | 69.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21260 | 1 | 52.8 | 17804.8 | 1533 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:33 | Normal | 496.2 | 484 | 479.4 | 474.5 | 12.5 | 12.9 | 16.5 | 17 | 220.8 | 220.4 | 222.6 | 71.8 | 71.7 | 71.6 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 26673 | 1 | 53.1 | 17806.8 | 1533 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:38 | Normal | 484.9 | 485.8 | 472.6 | 467.9 | 11.8 | 12.2 | 15.7 | 16.2 | 220.6 | 220.2 | 222.6 | 68 | 67.8 | 67.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 25155 | 1 | 54.3 | 17809 | 1533 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:43 | Normal | 478.5 | 477.4 | 470.7 | 476 | 11.9 | 12.3 | 15.6 | 15.8 | 220 | 219.4 | 221.8 | 67 | 66.9 | 66.9 | 60.11 | 60.12 | 60.12 | 24594 | 1 | 54.8 | 17810.9 | 1533 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:48 | Normal | 486.5 | 478.4 | 471.8 | 467.9 | 12.3 | 12.8 | 16.3 | 17 | 221 | 220.4 | 223 | 69.8 | 69.5 | 69.6 | 60.1 | 60.08 | 60.03 | 25868 | 1 | 55.4 | 17813 | 1534 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:53 | Normal | 482.5 | 477.4 | 464.4 | 462.7 | 13 | 13.5 | 17.5 | 18 | 220.6 | 220.2 | 222.6 | 73.3 | 73.1 | 73 | 59.94 | 59.94 | 60 | 27081 | 1 | 56 | 17815.2 | 1534 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 13:58 | Normal | 489.4 | 486.5 | 487.8 | 464.5 | 10.5 | 10.8 | 14.1 | 15.1 | 219 | 218.8 | 221.2 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22403 | 1 | 56.3 | 17817.2 | 1534 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:03 | Normal | 490.9 | 480.8 | 471.1 | 464.3 | 10.6 | 11.1 | 15.4 | 16.1 | 216.8 | 217 | 219.2 | 64.9 | 64.7 | 64.7 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 23690 | 1 | 55.8 | 17818.9 | 1534 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:08 | Normal | 481.9 | 485.7 | 482 | 464.3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 4 | 214 | 215 | 215.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5828 | 1 | 54.8 | 17820 | 1534 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:13 | Normal | 494.8 | 504.8 | 498.1 | 493.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 6 | 216 | 216.4 | 217.4 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12465 | 1 | 53 | 17820.7 | 1534 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:18 | Normal | 496.9 | 495.7 | 489.6 | 479.9 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.6 | 217 | 216.8 | 218.4 | 21 | 20.9 | 21 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7620 | 1 | 51.5 | 17821.4 | 1534 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:23 | Normal | 512.6 | 499.4 | 495.6 | 505.7 | 7.8 | 8 | 10.7 | 11.3 | 217 | 217 | 217.6 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19480 | 1 | 50.3 | 17822.3 | 1534 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 5.5 | 5 | 6.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:28 | Normal | 500 | 492.3 | 487.4 | 488.4 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 214.2 | 214.4 | 215.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6276 | 1 | 49.6 | 17823 | 1534 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:33 | Normal | 485.1 | 493.8 | 489.9 | 492 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 216.2 | 216.2 | 217.2 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5149 | 1 | 48.3 | 17823.5 | 1534 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:38 | Normal | 492.7 | 488.7 | 479.5 | 503.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 216.4 | 216.4 | 217.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4918 | 1 | 47.5 | 17823.9 | 1534 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:43 | Normal | 524.8 | 506.8 | 520.5 | 509.7 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 12 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 45 | 44.8 | 44.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16051 | 1 | 46.9 | 17824.4 | 1534 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:48 | Normal | 507.6 | 502.5 | 511.7 | 503 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 11 | 218 | 218.6 | 220.4 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 15845 | 1 | 47 | 17825.8 | 1535 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:53 | Normal | 494.9 | 484.5 | 481.7 | 488 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 215.4 | 216.2 | 217.4 | 10 | 9.9 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4043 | 1 | 46.8 | 17826.6 | 1535 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 14:58 | Normal | 489.4 | 501.7 | 514.4 | 489.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 216.2 | 216.6 | 217.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3233 | 1 | 46.1 | 17826.8 | 1535 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:03 | Normal | 505.4 | 489.6 | 480.7 | 491.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 216 | 215.8 | 217.6 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3403 | 1 | 45.6 | 17827.1 | 1535 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:08 | Normal | 510.4 | 489.6 | 489.9 | 506.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 215.2 | 215.2 | 217.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3463 | 1 | 45.3 | 17827.4 | 1535 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:13 | Normal | 473.9 | 481.8 | 502.7 | 481.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 217 | 216.4 | 218 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2418 | 1 | 45 | 17827.7 | 1535 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:18 | Normal | 501.7 | 491.6 | 495.9 | 502.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2540 | 1 | 44.7 | 17827.9 | 1535 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:23 | Normal | 501.8 | 492.7 | 511 | 517.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 215.6 | 216.6 | 217.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3037 | 1 | 44.5 | 17828.1 | 1535 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:28 | Normal | 526.9 | 509.5 | 519.2 | 514.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 216.8 | 216.8 | 217.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3609 | 1 | 44.2 | 17828.4 | 1535 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:33 | Normal | 517 | 497.7 | 505 | 518.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4258 | 1 | 44.1 | 17828.7 | 1535 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:38 | Normal | 508 | 508.8 | 507.7 | 503 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 217 | 217.2 | 218.4 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4762 | 1 | 44 | 17829.1 | 1535 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:43 | Normal | 492.8 | 485.6 | 507.4 | 501.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 216.8 | 216.2 | 217.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2749 | 1 | 43.9 | 17829.4 | 1535 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:48 | Normal | 491.3 | 511.5 | 518.7 | 513.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 215.6 | 215.4 | 217 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3302 | 1 | 43.8 | 17829.6 | 1536 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:53 | Normal | 502.2 | 499.9 | 514.9 | 511.6 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 216.6 | 216.2 | 218 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4288 | 1 | 43.8 | 17830 | 1536 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 15:58 | Normal | 493.1 | 506 | 536.2 | 514.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3 | 216.6 | 216.4 | 218.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4107 | 1 | 43.7 | 17830.3 | 1536 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:03 | Normal | 498.8 | 497.6 | 512 | 505.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 216.2 | 216.6 | 217.8 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3079 | 1 | 43.7 | 17830.6 | 1536 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:08 | Normal | 504.8 | 499.7 | 510.7 | 497.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 215.6 | 216.2 | 217.6 | 9.2 | 9 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3314 | 1 | 43.7 | 17830.9 | 1536 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:13 | Normal | 493.5 | 503.6 | 491.5 | 504.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 215.4 | 215.8 | 217.4 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3179 | 1 | 43.6 | 17831.1 | 1536 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:18 | Normal | 490.5 | 491.5 | 519.6 | 502.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 216.2 | 216.4 | 217.6 | 8.1 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2914 | 1 | 43.5 | 17831.4 | 1536 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:23 | Normal | 478 | 507.6 | 509.5 | 512.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 216.8 | 216.8 | 217.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2610 | 1 | 43.4 | 17831.6 | 1536 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:28 | Normal | 509 | 496.4 | 511 | 512.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2701 | 1 | 43.4 | 17831.9 | 1536 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:33 | Normal | 483.8 | 502.6 | 511.7 | 497.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 217 | 216.6 | 217.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2714 | 1 | 43.3 | 17832.1 | 1536 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:38 | Normal | 503 | 496.5 | 520.9 | 511.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 216.8 | 217.4 | 218.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2599 | 1 | 43.3 | 17832.3 | 1536 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:43 | Normal | 480 | 485.6 | 490.2 | 498.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 217 | 217.2 | 218 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2412 | 1 | 43.2 | 17832.5 | 1536 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:48 | Normal | 479.5 | 475.7 | 519.9 | 499.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 217.4 | 217 | 218.4 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2132 | 1 | 43.1 | 17832.7 | 1537 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:53 | Normal | 490.6 | 499.5 | 509.6 | 485.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 217 | 216.8 | 218 | 5.1 | 5 | 5 | 59.99 | 60 | 60 | 1810 | 1 | 43 | 17832.9 | 1537 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 16:58 | Normal | 485.5 | 495.6 | 499.8 | 486 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217.2 | 217 | 218 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1361 | 1 | 43 | 17833 | 1537 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:03 | Normal | 465.8 | 496.7 | 493.2 | 469 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217 | 217.8 | 218.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1119 | 1 | 43 | 17833.1 | 1537 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:08 | Normal | 378.5 | 448.2 | 474.6 | 520.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 704 | 1 | 42.8 | 17833.2 | 1537 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:13 | Normal | 261.6 | 472.4 | 382.8 | 463 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217.4 | 219 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 500 | 1 | 42.8 | 17833.2 | 1537 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:18 | Normal | 200 | 455.9 | 345.6 | 477 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 291 | 1 | 42.6 | 17833.3 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:23 | Normal | 200 | 425.5 | 209.7 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 137 | 1 | 42.6 | 17833.3 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:28 | Normal | 200.9 | 309 | 199.9 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29 | 1 | 42.5 | 17833.3 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:33 | Normal | 197.3 | 201.6 | 222.9 | 408.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 42.5 | 17833.3 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:38 | Normal | 221 | 228.8 | 223.8 | 440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42.3 | 17833.3 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:43 | Normal | 183.4 | 194.3 | 226.3 | 355.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 42.2 | 17833.3 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:48 | Normal | 200.1 | 204.4 | 203.6 | 342.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-04 17:53 | Normal | 199.8 | 196.6 | 198 | 292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0