## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-05 05:46 | Check | 95.1 | 89.9 | 150.7 | 143 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 34.7 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 05:46 | Check | 187.1 | 179.7 | 229.9 | 220.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 33.7 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-05 05:49 | Check | 436.6 | 444.5 | 442.6 | 442.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 34.5 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 813
2025-04-05 05:54 | Normal | 200.3 | 474.4 | 181.8 | 420.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18 | 1 | 36.7 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.028 | 0.631 | 9 | 791
2025-04-05 05:55 | Normal | 200.2 | 472.3 | 201 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30 | 1 | 37.8 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.038 | 0.634 | 9 | 791
2025-04-05 06:10 | Normal | 199.9 | 494.4 | 276.9 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222.6 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 256 | 1 | 36.9 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:15 | Normal | 200.5 | 478.8 | 396 | 485.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222 | 223.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 412 | 1 | 35.1 | 17833.3 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:20 | Normal | 266.8 | 482.3 | 484.7 | 501.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222 | 221.8 | 223.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 666 | 1 | 39 | 17833.4 | 1538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:25 | Normal | 451.9 | 479.5 | 505.8 | 508.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 223 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60 | 964 | 1 | 35.9 | 17833.4 | 1538 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:30 | Normal | 501.8 | 512.5 | 500.9 | 501.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1246 | 1 | 35.5 | 17833.5 | 1538 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:35 | Normal | 506.9 | 505.6 | 509.6 | 514.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1555 | 1 | 35.6 | 17833.7 | 1538 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:40 | Normal | 514.9 | 505.5 | 520 | 507.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1857 | 1 | 35.7 | 17833.8 | 1539 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:45 | Normal | 503.9 | 515.5 | 494.9 | 493.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2121 | 1 | 36 | 17834 | 1539 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:50 | Normal | 498.5 | 504.2 | 494.9 | 500.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2462 | 1 | 36.1 | 17834.2 | 1539 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 06:55 | Normal | 516.2 | 521.4 | 503.7 | 526.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 222 | 223.2 | 223.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2748 | 1 | 36.3 | 17834.4 | 1539 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:00 | Normal | 517.8 | 526.2 | 525.8 | 506.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3203 | 1 | 36.5 | 17834.6 | 1539 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:05 | Normal | 519.6 | 529.3 | 531.7 | 517.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 222.4 | 223.4 | 224.4 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3639 | 1 | 36.8 | 17834.9 | 1539 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:10 | Normal | 516.6 | 521.4 | 490.8 | 511.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 222.6 | 223.8 | 224.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4233 | 1 | 37.1 | 17835.2 | 1539 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:15 | Normal | 516.8 | 515.3 | 517.9 | 521.7 | 2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 222.8 | 223.4 | 224 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4649 | 1 | 37.4 | 17835.6 | 1539 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:20 | Normal | 533 | 520.4 | 514 | 514 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 223.2 | 224 | 224 | 13 | 12.9 | 13 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4785 | 1 | 37.7 | 17836 | 1539 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:25 | Normal | 516.9 | 515.5 | 502.2 | 513.1 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 223.6 | 224 | 224.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5160 | 1 | 38 | 17836.4 | 1539 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:30 | Normal | 525.5 | 518.3 | 514.3 | 513.3 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 224 | 224.8 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6043 | 1 | 38.3 | 17836.9 | 1539 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:35 | Normal | 523.6 | 513.3 | 520.4 | 527.3 | 3.3 | 3.9 | 3 | 3.4 | 223.4 | 224 | 224.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6838 | 1 | 38.7 | 17837.4 | 1539 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:40 | Normal | 507.8 | 531.4 | 510 | 519 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3 | 223 | 223.6 | 224.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60 | 60 | 5879 | 1 | 39.1 | 17838 | 1540 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:45 | Normal | 499.9 | 528.4 | 507.1 | 521 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 222.6 | 224.2 | 224.4 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5565 | 1 | 39.4 | 17838.4 | 1540 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:50 | Normal | 526.6 | 518.2 | 506.6 | 527.6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6087 | 1 | 39.7 | 17838.9 | 1540 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 07:55 | Normal | 527.9 | 519.6 | 512.1 | 508.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 222.8 | 223.6 | 224 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5678 | 1 | 40 | 17839.4 | 1540 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:00 | Normal | 520.9 | 506.4 | 523.8 | 516.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5774 | 1 | 40.2 | 17839.9 | 1540 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:05 | Normal | 508.8 | 521.3 | 514.6 | 511.5 | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6330 | 1 | 40.2 | 17840.4 | 1540 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:10 | Normal | 516.7 | 516.4 | 518.4 | 516.3 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 221 | 221.2 | 222.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6300 | 1 | 40.3 | 17840.9 | 1540 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:15 | Normal | 526.9 | 516.4 | 517.7 | 515.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 221 | 221.2 | 222 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7101 | 1 | 40.4 | 17841.4 | 1540 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:20 | Normal | 522.6 | 521.3 | 518 | 517.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5644 | 1 | 40.5 | 17842.1 | 1540 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:25 | Normal | 515.9 | 515.4 | 514.9 | 512.9 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 221 | 221.6 | 221.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7342 | 1 | 40.6 | 17842.6 | 1540 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:30 | Normal | 532.1 | 521.6 | 525.4 | 522.4 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7772 | 1 | 40.7 | 17843.1 | 1540 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:35 | Normal | 515.2 | 509.4 | 519.5 | 514.5 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 5 | 221 | 221.4 | 222 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9562 | 1 | 40.8 | 17843.9 | 1540 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:40 | Normal | 530.6 | 519.4 | 522.6 | 519.5 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.6 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8481 | 1 | 40.9 | 17844.6 | 1541 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:45 | Normal | 531.6 | 517.3 | 515.7 | 514.7 | 5.1 | 5.9 | 5 | 5.6 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10722 | 1 | 41.1 | 17845.5 | 1541 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:50 | Normal | 510.7 | 511.5 | 517.7 | 516.6 | 4.4 | 5 | 4.4 | 5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9167 | 1 | 41.3 | 17846.3 | 1541 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 08:55 | Normal | 515.4 | 511.2 | 511.7 | 509.6 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9836 | 1 | 41.5 | 17847.2 | 1541 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:00 | Normal | 508.5 | 510.3 | 503.6 | 508.5 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 221 | 222 | 222 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9521 | 1 | 41.6 | 17848 | 1541 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:05 | Normal | 513.8 | 507.5 | 516.9 | 512.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8982 | 1 | 41.7 | 17848.8 | 1541 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:10 | Normal | 510.5 | 511.3 | 518.6 | 509.6 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 221 | 222 | 222.6 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8516 | 1 | 41.7 | 17849.5 | 1541 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:15 | Normal | 524.6 | 514.4 | 511.9 | 512.9 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 221.8 | 222 | 222.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10370 | 1 | 41.7 | 17850.3 | 1541 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:20 | Normal | 518.9 | 510.5 | 516.9 | 513.8 | 6 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12561 | 1 | 42 | 17851.4 | 1541 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:25 | Normal | 520.1 | 505.6 | 512.7 | 514.7 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12733 | 1 | 42.2 | 17852.5 | 1541 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:30 | Normal | 517.1 | 509.5 | 512 | 508.9 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12102 | 1 | 42.4 | 17853.5 | 1541 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:35 | Normal | 515 | 504.5 | 513.2 | 512.1 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 222 | 221.8 | 222.4 | 34.1 | 33.9 | 34 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12744 | 1 | 42.5 | 17854.5 | 1541 | 3.2 | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:40 | Normal | 512.9 | 517.3 | 506.4 | 507.6 | 7 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 222 | 223.2 | 222.8 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60 | 60.01 | 60 | 14031 | 1 | 42.6 | 17855.6 | 1542 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:45 | Normal | 512.2 | 510.8 | 500.1 | 507 | 6.4 | 7 | 6.3 | 6.7 | 222 | 222.8 | 223.4 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13456 | 1 | 42.8 | 17856.8 | 1542 | 3.3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:50 | Normal | 506 | 506.5 | 501.8 | 503.7 | 7 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 222.2 | 223 | 223.4 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13500 | 1 | 43 | 17858.1 | 1542 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 09:55 | Normal | 515.7 | 512.3 | 513.7 | 512.6 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 222 | 222 | 222.6 | 39.1 | 39 | 39 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14430 | 1 | 43.1 | 17859.3 | 1542 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:00 | Normal | 540.5 | 513.3 | 517.6 | 502.4 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 13567 | 1 | 43 | 17860.6 | 1542 | 3.3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:05 | Normal | 511.9 | 507.5 | 510.8 | 512.6 | 7.1 | 7.8 | 7 | 7.6 | 222.2 | 223 | 223 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14033 | 1 | 43.1 | 17861.8 | 1542 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:10 | Normal | 508.6 | 503.4 | 505.1 | 504 | 7.2 | 8 | 7.3 | 7.9 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14728 | 1 | 43.1 | 17863.1 | 1542 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:15 | Normal | 512.9 | 508.6 | 505.8 | 506.7 | 7.2 | 8 | 7.3 | 8 | 222.2 | 222.8 | 223 | 39.3 | 39.2 | 39.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14862 | 1 | 43.1 | 17864.4 | 1542 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:20 | Normal | 507.9 | 514.3 | 510 | 505.9 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 43.1 | 42.9 | 43 | 60 | 60 | 60 | 15315 | 1 | 43.9 | 17865.6 | 1542 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:25 | Normal | 509.9 | 501.5 | 507 | 497.9 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60 | 60 | 13569 | 1 | 44.2 | 17866.9 | 1542 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:30 | Normal | 512.7 | 500.2 | 503.3 | 505.2 | 7 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 38 | 37.9 | 38 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14447 | 1 | 44.2 | 17868.2 | 1542 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:35 | Normal | 509.4 | 484.6 | 502.9 | 520.8 | 8.3 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 223 | 223.6 | 223.8 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 15796 | 1 | 44.3 | 17869.5 | 1542 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 5.2 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:40 | Normal | 509.9 | 504.5 | 505.3 | 507.2 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 221.6 | 222.4 | 223 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13453 | 1 | 44.3 | 17870.6 | 1543 | 3.4 | 3 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:45 | Normal | 516.5 | 492.6 | 494.1 | 493.1 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 221.6 | 222.8 | 223.2 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15636 | 1 | 44.4 | 17871.9 | 1543 | 4 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:50 | Normal | 512.9 | 506.7 | 504.3 | 507.4 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 222.2 | 222.2 | 223 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14195 | 1 | 44.3 | 17873 | 1543 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 10:55 | Normal | 507.9 | 510.4 | 502.6 | 503.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 222.6 | 223 | 222.8 | 40 | 40 | 40 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14453 | 1 | 44.4 | 17874.3 | 1543 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:00 | Normal | 509.8 | 501.4 | 503.9 | 504.8 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 221.8 | 223.6 | 223.6 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 60 | 59.98 | 60 | 14072 | 1 | 44.4 | 17875.4 | 1543 | 3.6 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:05 | Normal | 513.7 | 501.3 | 514.8 | 506.7 | 7 | 7.7 | 7 | 7.7 | 222.2 | 222.6 | 223 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13942 | 1 | 44.5 | 17876.7 | 1543 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:10 | Normal | 512.5 | 509.1 | 502.9 | 502 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 221.6 | 222.6 | 223.6 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13370 | 1 | 44.5 | 17877.8 | 1543 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:15 | Normal | 510.3 | 510.2 | 502.5 | 510.4 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13312 | 1 | 44.4 | 17879 | 1543 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:20 | Normal | 526.7 | 504.3 | 501.6 | 513.4 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15955 | 1 | 44.6 | 17880.4 | 1543 | 4.2 | 4 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:25 | Normal | 507 | 496.2 | 500.3 | 497.2 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15175 | 1 | 44.8 | 17881.7 | 1543 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:30 | Normal | 504.7 | 503.3 | 503.6 | 500.5 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13420 | 1 | 44.7 | 17882.9 | 1543 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:35 | Normal | 505 | 496.6 | 508.1 | 508.7 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 221.6 | 222.2 | 223 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13948 | 1 | 44.6 | 17884 | 1543 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:40 | Normal | 525.1 | 505.3 | 495.9 | 496.9 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 10 | 223.2 | 223.2 | 224 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20124 | 1 | 44.8 | 17885.5 | 1544 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:45 | Normal | 508.8 | 494.3 | 506.1 | 498.2 | 6.6 | 7.3 | 7 | 7.8 | 222.8 | 222.4 | 223 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13667 | 1 | 45.2 | 17886.9 | 1544 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:50 | Normal | 500 | 496.5 | 511.6 | 496.6 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 223 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12608 | 1 | 45.1 | 17887.9 | 1544 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 11:55 | Normal | 504.5 | 506.3 | 508.1 | 503.2 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 221.6 | 221.6 | 223 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60 | 60 | 11860 | 1 | 44.8 | 17889 | 1544 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:00 | Normal | 501.9 | 507.2 | 502 | 499.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14431 | 1 | 44.7 | 17890.1 | 1544 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:05 | Normal | 500.4 | 502.5 | 507.1 | 492 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6.8 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 60 | 60 | 60 | 12143 | 1 | 44.7 | 17891.2 | 1544 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:10 | Normal | 502.8 | 507.6 | 503.1 | 500.9 | 5.8 | 6.3 | 6 | 6.6 | 221.6 | 222.2 | 223 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11854 | 1 | 44.6 | 17892.2 | 1544 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:15 | Normal | 504 | 510.7 | 508.9 | 503.8 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 222.4 | 223 | 222.8 | 41.4 | 41.2 | 41.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15150 | 1 | 44.5 | 17893.3 | 1544 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:20 | Normal | 505.8 | 506.4 | 499.4 | 497.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 39.9 | 39.7 | 39.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14800 | 1 | 44.7 | 17894.6 | 1544 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 4 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:25 | Normal | 498.6 | 506.2 | 506.1 | 502.1 | 6.8 | 7.1 | 7 | 7.6 | 222.2 | 222.6 | 223 | 36.3 | 36.1 | 36.4 | 60 | 60 | 60 | 13509 | 1 | 44.9 | 17895.8 | 1544 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:30 | Normal | 502.1 | 491.8 | 502.5 | 503.5 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 222.2 | 222.6 | 223 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14227 | 1 | 44.8 | 17897 | 1544 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:35 | Normal | 507 | 507.2 | 519 | 508.2 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 222.4 | 223 | 223.4 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 60 | 60 | 60 | 14952 | 1 | 44.7 | 17898.1 | 1544 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.5 | 0 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:40 | Normal | 512.5 | 490 | 502.7 | 521.9 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 222.8 | 223 | 223 | 48.8 | 48.5 | 48.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17933 | 1 | 44.6 | 17899.4 | 1545 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:45 | Normal | 507.5 | 498.1 | 501.8 | 499.8 | 5.6 | 6.2 | 6 | 6.7 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60 | 59.99 | 60 | 11863 | 1 | 44.8 | 17900.5 | 1545 | 3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:50 | Normal | 502.3 | 501.2 | 500.5 | 503.4 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 221 | 221.4 | 221.8 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 10252 | 1 | 44.7 | 17901.4 | 1545 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 12:55 | Normal | 506.7 | 507.1 | 500.3 | 503.2 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 221 | 221.4 | 222 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12078 | 1 | 44.5 | 17902.4 | 1545 | 3 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:00 | Normal | 500.4 | 501.8 | 498.5 | 506 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.3 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 40.2 | 40 | 40.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15084 | 1 | 44.4 | 17903.5 | 1545 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:05 | Normal | 502.5 | 508.3 | 507.8 | 502.7 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11467 | 1 | 44.5 | 17904.5 | 1545 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:10 | Normal | 507.6 | 504.1 | 510.1 | 512.1 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13934 | 1 | 44.4 | 17905.6 | 1545 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:15 | Normal | 504.8 | 499.2 | 505.7 | 503.6 | 8.5 | 9 | 9.4 | 10 | 222.4 | 224.2 | 224.6 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17064 | 1 | 44.6 | 17906.8 | 1545 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:20 | Normal | 497.1 | 504.8 | 499 | 495 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 222.6 | 223 | 223 | 42 | 41.9 | 42 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15528 | 1 | 44.9 | 17908.1 | 1545 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:25 | Normal | 503.2 | 501.9 | 499.5 | 501.4 | 6.4 | 6.9 | 7 | 7.5 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13032 | 1 | 44.9 | 17909.3 | 1545 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:30 | Normal | 512.1 | 494.4 | 496.9 | 501.6 | 7 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14586 | 1 | 45.2 | 17910.7 | 1545 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:35 | Normal | 491.9 | 497.3 | 504.3 | 499.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 221.6 | 222 | 222 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60 | 60 | 10969 | 1 | 45.3 | 17911.9 | 1545 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:40 | Normal | 494 | 498.6 | 499 | 497.9 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12477 | 1 | 45.1 | 17913 | 1546 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:45 | Normal | 494.7 | 496.5 | 504.9 | 503.8 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 6 | 221.4 | 222.2 | 222 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10364 | 1 | 44.9 | 17913.9 | 1546 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:50 | Normal | 498.6 | 500.5 | 482.7 | 491.7 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7663 | 1 | 44.7 | 17914.7 | 1546 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 13:55 | Normal | 509.2 | 504.6 | 506.7 | 496.6 | 8.6 | 8.7 | 12.4 | 13 | 224 | 224 | 224.8 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19226 | 1 | 45.2 | 17916.5 | 1546 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:00 | Normal | 507.4 | 500 | 493.3 | 498.2 | 6.3 | 6.7 | 8.2 | 8.5 | 222.2 | 223 | 223.6 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16037 | 1 | 46.1 | 17918.3 | 1546 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:05 | Normal | 510.9 | 496.3 | 508.5 | 488.5 | 8.3 | 8.3 | 10.6 | 11.6 | 222.8 | 223 | 223.4 | 48.6 | 48.3 | 48.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17999 | 1 | 46.1 | 17919.7 | 1546 | 4 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 5.4 | 5 | 6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:10 | Normal | 508.6 | 493.2 | 494.4 | 489.7 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60 | 60 | 60 | 9320 | 1 | 46 | 17920.8 | 1546 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:15 | Normal | 496.8 | 500.2 | 491.1 | 496.1 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 7404 | 1 | 45.5 | 17921.5 | 1546 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:20 | Normal | 491.9 | 484.5 | 494.6 | 495.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 7108 | 1 | 45 | 17922.1 | 1546 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:25 | Normal | 501.1 | 495.5 | 490.1 | 493 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 220.4 | 220 | 220.2 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6920 | 1 | 44.7 | 17922.6 | 1546 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:30 | Normal | 502.7 | 496.4 | 506.8 | 508.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6539 | 1 | 44.4 | 17923.2 | 1546 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:35 | Normal | 494.2 | 498.1 | 507.3 | 502.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6828 | 1 | 44.2 | 17923.8 | 1546 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:40 | Normal | 498.8 | 493.5 | 512 | 506.9 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.8 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 21.9 | 21.9 | 22 | 60 | 60 | 60.01 | 8042 | 1 | 44 | 17924.5 | 1547 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:45 | Normal | 493.7 | 497.3 | 517.9 | 507.7 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7021 | 1 | 43.9 | 17925 | 1547 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:50 | Normal | 506 | 497.3 | 512.9 | 514.7 | 4 | 4.2 | 5 | 5.9 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 9269 | 1 | 43.8 | 17925.8 | 1547 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 14:55 | Normal | 510.7 | 506.3 | 512.5 | 509.5 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9759 | 1 | 43.8 | 17926.7 | 1547 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:00 | Normal | 505.4 | 510.3 | 516.6 | 517.5 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 219.8 | 220 | 221 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7805 | 1 | 43.7 | 17927.4 | 1547 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:05 | Normal | 517.9 | 506.3 | 515.9 | 511.8 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 220 | 220.4 | 221 | 26.1 | 26 | 26 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9480 | 1 | 43.6 | 17928 | 1547 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:10 | Normal | 503.1 | 486.6 | 512.3 | 496.2 | 2.7 | 3 | 3.5 | 4.5 | 219 | 220 | 220.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6692 | 1 | 43.5 | 17928.7 | 1547 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:15 | Normal | 504.8 | 498.4 | 505.9 | 500.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6921 | 1 | 43.4 | 17929.2 | 1547 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:20 | Normal | 496.6 | 505.1 | 509.3 | 505.3 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 219 | 220.2 | 220 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7085 | 1 | 43.4 | 17929.8 | 1547 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:25 | Normal | 510.7 | 488.3 | 519.5 | 505.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7673 | 1 | 43.4 | 17930.4 | 1547 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:30 | Normal | 486.7 | 492.1 | 502.2 | 495 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 219.2 | 218.8 | 219.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 5639 | 1 | 43.5 | 17931.2 | 1547 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:35 | Normal | 494.2 | 497.7 | 477 | 498.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60 | 60.01 | 4920 | 1 | 43.3 | 17931.6 | 1547 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:40 | Normal | 500.7 | 495.3 | 506.5 | 506.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6074 | 1 | 43.3 | 17932.1 | 1548 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:45 | Normal | 493.8 | 497.4 | 513.1 | 499 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.9 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 5769 | 1 | 43.2 | 17932.6 | 1548 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:50 | Normal | 509.7 | 500.3 | 512.2 | 510.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 219 | 219.2 | 219.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6064 | 1 | 43.1 | 17933 | 1548 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 15:55 | Normal | 506.8 | 506.3 | 524.8 | 501.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 4.2 | 218.2 | 219.4 | 219.8 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5919 | 1 | 43.2 | 17933.6 | 1548 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:00 | Normal | 521 | 505.6 | 547.5 | 518.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 7.6 | 219 | 219.2 | 219.8 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 8456 | 1 | 43.1 | 17934.2 | 1548 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1 | 3 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:05 | Normal | 483.9 | 492.2 | 505.5 | 516.9 | 1 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 218.2 | 218 | 218.8 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3202 | 1 | 43.2 | 17934.7 | 1548 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:10 | Normal | 505.6 | 519.2 | 541.2 | 510.6 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 4.3 | 217 | 217.8 | 218.4 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3991 | 1 | 43 | 17935 | 1548 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:15 | Normal | 515.6 | 510.1 | 508.5 | 508.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 11 | 10.9 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3993 | 1 | 43 | 17935.3 | 1548 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:20 | Normal | 514.6 | 504.2 | 535.1 | 501.2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 4.8 | 218 | 218.6 | 219 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5535 | 1 | 42.9 | 17935.8 | 1548 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:25 | Normal | 490 | 497.4 | 517.2 | 499.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3022 | 1 | 42.8 | 17936.1 | 1548 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:30 | Normal | 479.1 | 448.2 | 479.7 | 488.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 216.6 | 217.2 | 217.4 | 5 | 5 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1781 | 1 | 42.7 | 17936.3 | 1548 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:35 | Normal | 502.2 | 500.4 | 488.9 | 494.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1388 | 1 | 42.6 | 17936.4 | 1548 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:40 | Normal | 502 | 510 | 504.6 | 534.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2616 | 1 | 42.5 | 17936.6 | 1549 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:45 | Normal | 499.5 | 489.8 | 480.5 | 515.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 2185 | 1 | 42.4 | 17936.8 | 1549 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:50 | Normal | 440 | 486.2 | 509.5 | 491.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 215.4 | 216.4 | 216.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 879 | 1 | 42.2 | 17936.9 | 1549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 16:55 | Normal | 494.6 | 506.3 | 482.6 | 529.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 215.2 | 215.6 | 216.8 | 3 | 2.9 | 3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1001 | 1 | 42.1 | 17936.9 | 1549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:00 | Normal | 467.3 | 481.2 | 485.8 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 215.6 | 216 | 217.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 714 | 1 | 42 | 17937 | 1549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:05 | Normal | 448.8 | 481.4 | 478.9 | 329.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 215.6 | 216.2 | 217.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 677 | 1 | 42 | 17937.1 | 1549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:10 | Normal | 455 | 486.5 | 474.9 | 517.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.2 | 215.8 | 216.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 526 | 1 | 41.8 | 17937.1 | 1549 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:15 | Normal | 199.6 | 429.2 | 306.9 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 329 | 1 | 41.8 | 17937.2 | 1549 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:20 | Normal | 199.6 | 467.5 | 233.8 | 484.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 206 | 1 | 41.7 | 17937.2 | 1549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:25 | Normal | 199.8 | 389.3 | 200.7 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 85 | 1 | 41.7 | 17937.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:30 | Normal | 199.8 | 419.5 | 199.9 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 72 | 1 | 41.5 | 17937.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:35 | Normal | 209.8 | 278.6 | 199.9 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11 | 1 | 41.5 | 17937.2 | 1549 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:40 | Normal | 186 | 174.9 | 163.6 | 405.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 17937.2 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:45 | Normal | 187.9 | 214 | 221.5 | 378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 41.2 | 17937.2 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-05 17:50 | Normal | 193.3 | 205.6 | 189.6 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 17937.2 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0