## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-07 05:41 | Check | 399.2 | 406.2 | 398.2 | 396.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 31.2 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-07 05:41 | Wait | 452.1 | 456.9 | 414.5 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-07 05:41 | Check | 428.9 | 440.7 | 419.1 | 420.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 33.1 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 684
2025-04-07 05:43 | Check | 445.6 | 450.5 | 438.3 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 33 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 655
2025-04-07 05:44 | Check | 462.3 | 468.1 | 451.9 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 33.4 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 648
2025-04-07 05:45 | Check | 421.9 | 429.7 | 428 | 426.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 33.1 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 468
2025-04-07 05:46 | Normal | 223.8 | 457.3 | 270.7 | 445.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 34.7 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.014 | 0.624 | 11 | 468
2025-04-07 05:47 | Normal | 199.2 | 467.2 | 173.1 | 401.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15 | 1 | 36.2 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.025 | 0.626 | 11 | 468
2025-04-07 05:48 | Normal | 199.8 | 453.1 | 219.8 | 419.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 37.3 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.044 | 0.624 | 11 | 468
2025-04-07 05:49 | Normal | 199.3 | 450.1 | 198.5 | 425 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 30 | 1 | 38.2 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.057 | 0.625 | 11 | 468
2025-04-07 05:50 | Normal | 200 | 467.1 | 198.2 | 390.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44 | 1 | 38.9 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.074 | 0.623 | 11 | 468
2025-04-07 05:51 | Normal | 199.8 | 465.2 | 199.1 | 406.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50 | 1 | 39.5 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.092 | 0.625 | 11 | 468
2025-04-07 05:52 | Normal | 200.2 | 463.3 | 199.7 | 429.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 55 | 1 | 39.9 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.115 | 0.624 | 11 | 468
2025-04-07 05:54 | Normal | 199.8 | 460.1 | 199.4 | 476 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 67 | 1 | 38.3 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.115 | 0.625 | 11 | 468
2025-04-07 05:54 | Normal | 199.9 | 483.4 | 199.9 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 92 | 1 | 37 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.126 | 0.626 | 11 | 468
2025-04-07 05:55 | Normal | 199.8 | 462.1 | 200.1 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 106 | 1 | 36.2 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.174 | 0.625 | 11 | 468
2025-04-07 05:56 | Normal | 199.7 | 499.1 | 199.6 | 469.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 222 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 116 | 1 | 35.7 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.118 | 0.625 | 11 | 468
2025-04-07 05:58 | Normal | 199.6 | 441.3 | 206.1 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 123 | 1 | 35.4 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.158 | 0.626 | 11 | 468
2025-04-07 05:58 | Normal | 199.8 | 423.2 | 206.7 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 131 | 1 | 35.1 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.214 | 0.624 | 11 | 468
2025-04-07 06:00 | Normal | 199.7 | 400.6 | 202.5 | 487.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 149 | 1 | 35 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.222 | 0.624 | 11 | 468
2025-04-07 06:00 | Normal | 199.7 | 407.1 | 206.9 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 184 | 1 | 36.2 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.284 | 0.625 | 11 | 468
2025-04-07 06:02 | Normal | 200 | 430 | 202.1 | 497 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 143 | 1 | 37.8 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.243 | 0.624 | 11 | 468
2025-04-07 06:03 | Normal | 199.7 | 412.5 | 199.7 | 507.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 222 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 175 | 1 | 38.9 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.653 | 0.156 | 9 | 468
2025-04-07 06:04 | Normal | 199.8 | 447.2 | 202.8 | 480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 220 | 1 | 39.8 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.336 | 0.626 | 11 | 468
2025-04-07 06:05 | Normal | 199.9 | 475.4 | 219.5 | 480.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 233 | 1 | 38.7 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.355 | 0.635 | 11 | 468
2025-04-07 06:06 | Normal | 199.6 | 472 | 199.9 | 479.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 219.4 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 227 | 1 | 37.5 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.349 | 0.63 | 11 | 468
2025-04-07 06:07 | Normal | 199.5 | 465.2 | 244.9 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 200 | 1 | 36.9 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.315 | 0.637 | 11 | 468
2025-04-07 06:08 | Normal | 199.9 | 488.3 | 297.7 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 264 | 1 | 36.4 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.415 | 0.636 | 11 | 468
2025-04-07 06:09 | Normal | 200.1 | 463.3 | 299.1 | 460.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 293 | 1 | 36.1 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.456 | 0.638 | 11 | 468
2025-04-07 06:10 | Normal | 200.6 | 489.1 | 295 | 473.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 290 | 1 | 35.9 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0.403 | 0.639 | 11 | 468
2025-04-07 06:11 | Normal | 199.8 | 471.9 | 316 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 274 | 1 | 35.8 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.409 | 0.637 | 11 | 468
2025-04-07 06:12 | Normal | 199.8 | 509.3 | 330.9 | 504 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.2 | 220 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 322 | 1 | 35.7 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.447 | 0.638 | 11 | 468
2025-04-07 06:13 | Normal | 200.8 | 504.2 | 366.4 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 334 | 1 | 35.7 | 18094.2 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.472 | 0.637 | 11 | 468
2025-04-07 06:14 | Normal | 199.8 | 502.3 | 400.8 | 499.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 359 | 1 | 35.7 | 18094.3 | 1562 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.487 | 0.638 | 11 | 468
2025-04-07 06:15 | Normal | 199.7 | 519.6 | 421.9 | 502 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 350 | 1 | 35.8 | 18094.3 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.485 | 0.639 | 11 | 468
2025-04-07 06:16 | Normal | 201.7 | 504 | 401.6 | 469 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 392 | 1 | 35.8 | 18094.3 | 1562 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.546 | 0.633 | 11 | 468
2025-04-07 06:17 | Normal | 206.6 | 481.3 | 408.3 | 486.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 404 | 1 | 35.7 | 18094.3 | 1562 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.58 | 0.637 | 11 | 468
2025-04-07 06:18 | Normal | 199.9 | 495 | 392.5 | 459.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.6 | 221.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 438 | 1 | 35.7 | 18094.3 | 1562 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.581 | 0.639 | 11 | 468
2025-04-07 06:19 | Normal | 199.5 | 481.9 | 407.8 | 511.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219 | 220.2 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 432 | 1 | 35.8 | 18094.3 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.54 | 0.628 | 11 | 468
2025-04-07 06:20 | Normal | 199.5 | 507.5 | 413 | 507.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 221 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 438 | 1 | 35.8 | 18094.3 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.533 | 0.635 | 11 | 468
2025-04-07 06:25 | Normal | 199.5 | 506.1 | 405.9 | 520.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 482 | 1 | 36 | 18094.3 | 1562 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:30 | Normal | 199.8 | 493.8 | 464 | 497.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 2 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 579 | 1 | 36.3 | 18094.4 | 1563 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:35 | Normal | 199.5 | 515.3 | 459.1 | 517.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 816 | 1 | 36.5 | 18094.4 | 1563 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:40 | Normal | 218.7 | 517.3 | 502.8 | 474.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1050 | 1 | 36.7 | 18094.5 | 1563 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:45 | Normal | 221.8 | 530.4 | 518.5 | 512.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1235 | 1 | 36.9 | 18094.6 | 1563 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:50 | Normal | 201.1 | 445.9 | 540.3 | 507.3 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.2 | 221.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1653 | 1 | 37.2 | 18094.7 | 1563 | 2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:55 | Normal | 247.6 | 520.3 | 490.6 | 516.8 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 220.4 | 220.4 | 222 | 7.1 | 7 | 7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2490 | 1 | 37.4 | 18094.9 | 1563 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 06:59 | Normal | 265.9 | 532.3 | 523.8 | 529.2 | 3.8 | 2 | 0.8 | 1 | 220.4 | 221 | 221.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3090 | 1 | 37.7 | 18095.1 | 1563 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:05 | Normal | 261.4 | 517 | 481.4 | 534.9 | 4.1 | 3 | 1 | 1.1 | 221 | 221.2 | 222.6 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3721 | 1 | 37.9 | 18095.4 | 1563 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:10 | Normal | 256.8 | 516.1 | 455.3 | 518.6 | 3.6 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 221.2 | 221 | 222 | 10.2 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3925 | 1 | 38.3 | 18095.8 | 1563 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:15 | Normal | 259.8 | 509.9 | 459.1 | 515.3 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 221.2 | 221.2 | 222 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4086 | 1 | 38.6 | 18096.1 | 1563 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:20 | Normal | 231.4 | 522 | 460.2 | 519.5 | 5.6 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5033 | 1 | 39 | 18096.5 | 1563 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:25 | Normal | 234.8 | 521.2 | 489.9 | 517.1 | 5.9 | 4.6 | 1.6 | 2 | 221 | 221.2 | 222 | 15 | 14.8 | 15 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5535 | 1 | 39.3 | 18097 | 1563 | 3 | 3 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:30 | Normal | 227.8 | 518 | 479.1 | 521.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 60 | 60 | 59.99 | 6858 | 1 | 39.7 | 18097.5 | 1564 | 3.8 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:35 | Normal | 254.8 | 509.1 | 477.5 | 518.7 | 6.4 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6708 | 1 | 40.1 | 18098.1 | 1564 | 3.4 | 3.1 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:40 | Normal | 246.8 | 519.2 | 472.1 | 534.3 | 7.7 | 6.2 | 3.2 | 3.1 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7933 | 1 | 40.3 | 18098.7 | 1564 | 4 | 3.8 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:45 | Normal | 251.7 | 509.3 | 461.9 | 532.2 | 6.1 | 4.9 | 2.7 | 2.6 | 221.4 | 222 | 222.6 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5571 | 1 | 40.4 | 18099.3 | 1564 | 3.1 | 3 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:50 | Normal | 243.3 | 506 | 470.8 | 529.2 | 8.6 | 6.8 | 4 | 3.8 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8945 | 1 | 40.6 | 18100 | 1564 | 4.3 | 4.1 | 0 | 2.2 | 4.3 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 07:55 | Normal | 246.3 | 503.1 | 477.7 | 521.7 | 8.7 | 7 | 4.3 | 4.3 | 222 | 221.8 | 223 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 9407 | 1 | 40.8 | 18100.7 | 1564 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.2 | 4.6 | 0 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:00 | Normal | 242.7 | 503.2 | 474.2 | 523.4 | 9.1 | 7.3 | 4.7 | 4.6 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 27 | 27.2 | 27 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 9961 | 1 | 40.9 | 18101.5 | 1564 | 4.6 | 4.2 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:05 | Normal | 249.9 | 504.4 | 482.7 | 520.8 | 9.3 | 7.5 | 5 | 5 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 10494 | 1 | 41.1 | 18102.3 | 1564 | 4.8 | 4.5 | 0 | 2.3 | 4.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:10 | Normal | 244.9 | 512.3 | 482.8 | 516.3 | 10 | 7.8 | 5.5 | 5.4 | 222 | 222.4 | 223.4 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 11254 | 1 | 41.3 | 18103.3 | 1564 | 5.1 | 4.7 | 0 | 2.7 | 4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:15 | Normal | 482.8 | 508.4 | 489.4 | 526.4 | 9.3 | 9.6 | 5.7 | 5.6 | 222.2 | 222.6 | 223 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14371 | 1 | 41.5 | 18104.3 | 1564 | 5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 5 | 0 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:20 | Normal | 485.9 | 515.3 | 488.3 | 524.9 | 10 | 10.1 | 6.1 | 5.9 | 222.4 | 223 | 222.8 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15448 | 1 | 41.7 | 18105.5 | 1564 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:25 | Normal | 487.8 | 507.2 | 489 | 513.3 | 10.1 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15701 | 1 | 42 | 18106.8 | 1564 | 5.2 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:30 | Normal | 473.6 | 501.1 | 476.7 | 511.9 | 10.8 | 11 | 7 | 7 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 44.1 | 44 | 44 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16519 | 1 | 42.5 | 18108.2 | 1565 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:35 | Normal | 481.7 | 509.1 | 492.7 | 522.2 | 10.9 | 11 | 7.1 | 7.1 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 16993 | 1 | 43 | 18109.6 | 1565 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:40 | Normal | 506.8 | 499 | 502 | 517.1 | 10.6 | 11.5 | 7.5 | 7.4 | 222.6 | 223.8 | 224.2 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 60 | 60 | 60 | 17598 | 1 | 43.9 | 18111 | 1565 | 5.5 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:45 | Normal | 494.9 | 493.3 | 506.6 | 512 | 11.3 | 11.8 | 7.8 | 7.9 | 223 | 223.4 | 223.6 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18173 | 1 | 45 | 18112.5 | 1565 | 5.7 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:50 | Normal | 490.5 | 493.1 | 498.6 | 505.9 | 11.7 | 12 | 8.3 | 8.4 | 223 | 223.4 | 224 | 50 | 49.8 | 49.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 18664 | 1 | 46.2 | 18114 | 1565 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 08:55 | Normal | 486.9 | 496.6 | 485.6 | 505.6 | 11.8 | 12.1 | 8.8 | 8.5 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19158 | 1 | 47.3 | 18115.6 | 1565 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:00 | Normal | 480.7 | 490.2 | 493.3 | 504.4 | 12.1 | 12.4 | 9.1 | 9 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 19501 | 1 | 48.1 | 18117.2 | 1565 | 6.1 | 6 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:05 | Normal | 487.8 | 492.3 | 494.5 | 501.8 | 12.3 | 12.6 | 9.4 | 9.4 | 223.6 | 224 | 224.4 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 20090 | 1 | 48.7 | 18118.9 | 1565 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:10 | Normal | 506.7 | 493.2 | 496.2 | 504.5 | 12 | 12.6 | 9.6 | 9.6 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20555 | 1 | 49.4 | 18120.6 | 1565 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:15 | Normal | 495.8 | 481.2 | 495 | 498.3 | 12.6 | 13.1 | 10.1 | 10 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 56.1 | 56 | 56 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 21025 | 1 | 50.1 | 18122.3 | 1565 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:20 | Normal | 485.6 | 475.1 | 489.8 | 504.9 | 12.9 | 13.3 | 10.5 | 10.1 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21310 | 1 | 51.3 | 18124.1 | 1565 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:25 | Normal | 484 | 475.4 | 482.4 | 499.7 | 13 | 13.5 | 10.7 | 10.4 | 223.4 | 223.8 | 225.2 | 57.7 | 57.4 | 57.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 21633 | 1 | 52.3 | 18125.9 | 1565 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:30 | Normal | 489.9 | 480.3 | 487.8 | 501.1 | 13.1 | 13.6 | 10.9 | 10.8 | 224 | 223.6 | 224.4 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 22046 | 1 | 53.1 | 18127.7 | 1566 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:35 | Normal | 488.8 | 480.2 | 487.4 | 493.6 | 13.4 | 13.8 | 11.2 | 11.1 | 224.4 | 223.6 | 225.6 | 60 | 59.8 | 59.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22495 | 1 | 53.6 | 18129.5 | 1566 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:40 | Normal | 484.9 | 479.3 | 492.8 | 497.1 | 13.5 | 13.8 | 11.3 | 11.3 | 224 | 224 | 225.4 | 60.9 | 60.7 | 60.7 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 22891 | 1 | 54.1 | 18131.4 | 1566 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:45 | Normal | 489 | 477.4 | 492.3 | 494.5 | 13.6 | 14 | 11.6 | 11.6 | 224 | 223.2 | 225.4 | 61.8 | 61.7 | 61.8 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 23233 | 1 | 54.5 | 18133.4 | 1566 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:50 | Normal | 482.1 | 477.2 | 488.3 | 489.2 | 13.8 | 13.9 | 11.8 | 12 | 223.4 | 223.8 | 225.2 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 59.95 | 59.94 | 60 | 23421 | 1 | 55.4 | 18135.3 | 1566 | 6.9 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 7 | 0 | 6 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 09:55 | Normal | 484.3 | 474.4 | 479 | 491.6 | 13.9 | 14 | 12.1 | 12 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 63.3 | 63.4 | 63.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 23725 | 1 | 55.8 | 18137.3 | 1566 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:00 | Normal | 487 | 471.7 | 479.4 | 484.6 | 14 | 14.1 | 12.5 | 12.3 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 24026 | 1 | 56 | 18139.3 | 1566 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 6 | 6.4 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:05 | Normal | 487 | 472.6 | 480.9 | 485.3 | 14.1 | 14.4 | 12.6 | 12.7 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 24268 | 1 | 56.5 | 18141.3 | 1566 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:10 | Normal | 484 | 478.5 | 483.5 | 488.7 | 14.3 | 14.3 | 12.8 | 12.9 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24606 | 1 | 56.7 | 18143.3 | 1566 | 7 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:15 | Normal | 489.7 | 477.3 | 485 | 489.2 | 14.2 | 14.5 | 13 | 13.1 | 223.6 | 223.6 | 225 | 66.5 | 66.3 | 66.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24951 | 1 | 56.8 | 18145.4 | 1566 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:20 | Normal | 483.1 | 480.5 | 481.1 | 484.4 | 14.5 | 14.5 | 13.3 | 13.5 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 67.1 | 66.9 | 66.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25175 | 1 | 57.1 | 18147.5 | 1566 | 7.2 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:25 | Normal | 487.3 | 478.5 | 477.4 | 486.6 | 14.3 | 14.7 | 13.6 | 13.6 | 223.6 | 223.6 | 225 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25282 | 1 | 57.3 | 18149.6 | 1566 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7.3 | 0.2 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:30 | Normal | 484.8 | 475.9 | 479.5 | 481 | 14.4 | 14.8 | 13.7 | 13.8 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 67.9 | 67.7 | 67.6 | 59.94 | 60.08 | 59.94 | 25424 | 1 | 57.6 | 18151.7 | 1567 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7 | 6.7 | 7 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:35 | Normal | 488.4 | 471.8 | 477.5 | 477.7 | 14.3 | 14.7 | 13.8 | 14.2 | 223 | 223.8 | 224.4 | 68.3 | 68.1 | 68.1 | 60.1 | 59.96 | 60.09 | 25580 | 1 | 57.9 | 18153.8 | 1567 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:40 | Normal | 482.8 | 473.3 | 474.1 | 476.3 | 14.5 | 14.6 | 14 | 14.1 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 68.4 | 68.3 | 68.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25659 | 1 | 58.1 | 18156 | 1567 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 7.4 | 0.1 | 7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:45 | Normal | 472.1 | 470.6 | 472.8 | 479 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 223 | 223.4 | 224.2 | 68.5 | 68.3 | 68.3 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 25652 | 1 | 58.5 | 18158.1 | 1567 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:50 | Normal | 473.9 | 477.2 | 474.8 | 470.1 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 68.7 | 68.4 | 68.5 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 25709 | 1 | 58.8 | 18160.2 | 1567 | 7.3 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 10:55 | Normal | 475.6 | 467 | 469.4 | 471.7 | 14.4 | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 223.6 | 224 | 224 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 25815 | 1 | 59 | 18162.4 | 1567 | 7 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:00 | Normal | 479.4 | 461.7 | 472.1 | 469.3 | 14.4 | 15 | 14.5 | 14.9 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 69.2 | 69 | 69 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 25952 | 1 | 59 | 18164.5 | 1567 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:05 | Normal | 473.2 | 467.3 | 481.1 | 468.2 | 14.6 | 14.9 | 14.3 | 15.1 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 69.3 | 69.1 | 69.1 | 59.95 | 60.1 | 59.96 | 25950 | 1 | 59 | 18166.7 | 1567 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:10 | Normal | 488.4 | 465 | 473.2 | 469.5 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 25990 | 1 | 58.9 | 18168.9 | 1567 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7.8 | 7.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:15 | Normal | 480.1 | 461.6 | 471.1 | 462.3 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 69.4 | 69.2 | 69.3 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 26024 | 1 | 59 | 18171 | 1567 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:20 | Normal | 475.2 | 461.5 | 465.1 | 461.4 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 69.5 | 69.3 | 69.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26075 | 1 | 58.8 | 18173.2 | 1567 | 7 | 7 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.9 | 7.2 | 8 | 7.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:25 | Normal | 471.8 | 462.2 | 466.2 | 474.4 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 69.8 | 69.6 | 69.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 26239 | 1 | 58.4 | 18175.4 | 1567 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:30 | Normal | 476.2 | 457.7 | 469.3 | 464.5 | 14.5 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 223.4 | 224 | 224.6 | 70.1 | 69.9 | 70.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 26324 | 1 | 58.2 | 18177.5 | 1568 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0.2 | 7.9 | 7.2 | 8 | 7.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:35 | Normal | 480.4 | 466.8 | 468.6 | 460.9 | 14.4 | 14.5 | 15.5 | 15.8 | 224 | 224.4 | 225.2 | 70.2 | 69.9 | 70 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 26295 | 1 | 58.1 | 18179.7 | 1568 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:40 | Normal | 471.1 | 460.8 | 464.2 | 468.2 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 223.4 | 224 | 224.4 | 70.9 | 71 | 70.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 26626 | 1 | 58.1 | 18181.9 | 1568 | 7 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:45 | Normal | 481 | 455.5 | 465.5 | 462.8 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 15.9 | 224 | 224.6 | 224.6 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26820 | 1 | 58.1 | 18184.2 | 1568 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0.4 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:50 | Normal | 475.4 | 461.7 | 461.2 | 460.4 | 15.5 | 15.8 | 17.3 | 17.5 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 76.2 | 75.9 | 76.2 | 59.93 | 59.93 | 60 | 28483 | 1 | 57.7 | 18186 | 1568 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 11:55 | Normal | 471.9 | 459.4 | 461.8 | 460.1 | 14.5 | 14.6 | 16.2 | 16.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 71.5 | 71.4 | 71.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 26788 | 1 | 58.2 | 18188.3 | 1568 | 7 | 7 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0.2 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:00 | Normal | 429.7 | 438.2 | 436.7 | 439.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 218.8 | 219.2 | 220.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3615 | 1 | 58.1 | 18190.2 | 1568 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:05 | Normal | 496.9 | 485.3 | 491.1 | 495.4 | 15.1 | 15.6 | 16.9 | 16.3 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 79.3 | 79 | 79.2 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 29599 | 1 | 57.5 | 18191.9 | 1568 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.7 | 8 | 8.5 | 7.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:10 | Normal | 485.7 | 479 | 474.6 | 462.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 219 | 219.6 | 220 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 11785 | 1 | 57.8 | 18194 | 1568 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:15 | Normal | 564.2 | 512.5 | 506.9 | 496.1 | 6.7 | 12.4 | 15.8 | 16.9 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 67 | 66.9 | 67 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 21139 | 1 | 56.3 | 18194.8 | 1568 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 8.6 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:20 | Normal | 495.7 | 500.8 | 482.4 | 484.5 | 8.7 | 8.8 | 10.6 | 10.9 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 49.2 | 49 | 49.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 20693 | 1 | 55.9 | 18196.8 | 1568 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:25 | Normal | 464.8 | 448.3 | 473 | 465.2 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.6 | 219.2 | 219.6 | 220 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7098 | 1 | 55.6 | 18198.2 | 1568 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:30 | Normal | 486.7 | 464.1 | 477.6 | 475.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8056 | 1 | 53.8 | 18198.8 | 1569 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:35 | Normal | 495.9 | 503.3 | 496.9 | 496.1 | 15.5 | 14.3 | 17 | 17 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 78.6 | 78.4 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29684 | 1 | 54.4 | 18201.2 | 1569 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0.1 | 8.7 | 8.3 | 9 | 7.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:40 | Normal | 477.2 | 477.7 | 482.5 | 453.8 | 15.5 | 14.7 | 17.3 | 19 | 222 | 222.6 | 223 | 79.9 | 79.6 | 79.8 | 59.93 | 59.94 | 60 | 28607 | 1 | 56.2 | 18203.6 | 1569 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0.3 | 9.1 | 8.2 | 9.8 | 8.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:45 | Normal | 470 | 464.4 | 459.9 | 462.2 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.6 | 218.2 | 218.8 | 219 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6966 | 1 | 55.5 | 18204.5 | 1569 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:50 | Normal | 491.3 | 477.6 | 485.1 | 483.6 | 7.9 | 14.4 | 15.6 | 12.6 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29327 | 1 | 55 | 18206.2 | 1569 | 3.3 | 6 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.8 | 8 | 4.9 | 8.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 12:55 | Normal | 480.3 | 471.8 | 470.5 | 469.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 20.1 | 19.9 | 20 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7276 | 1 | 54.2 | 18207.1 | 1569 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:00 | Normal | 495.2 | 470.6 | 484.4 | 478.7 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 218.4 | 219.6 | 218.8 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7974 | 1 | 52.4 | 18207.7 | 1569 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:05 | Normal | 488.8 | 482.6 | 491.6 | 477.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 217.4 | 218.2 | 219 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7773 | 1 | 51 | 18208.4 | 1569 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:10 | Normal | 491 | 478.5 | 491.4 | 479.6 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 217.4 | 218 | 218.8 | 21.1 | 20.9 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7444 | 1 | 50.1 | 18209 | 1569 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:15 | Normal | 494.1 | 483.7 | 494.8 | 489 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.5 | 218.2 | 219 | 219.8 | 21 | 20.9 | 21 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7604 | 1 | 49.2 | 18209.7 | 1569 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:20 | Normal | 497 | 487.6 | 492.5 | 489.7 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 218.2 | 218.2 | 219 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9531 | 1 | 48.4 | 18210.4 | 1569 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:25 | Normal | 505 | 504.1 | 504 | 497.8 | 13.7 | 13.7 | 17.3 | 17.5 | 221.4 | 222.2 | 223 | 79.2 | 79 | 79.1 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 29526 | 1 | 49.2 | 18212.3 | 1569 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:30 | Normal | 482.9 | 468.3 | 469 | 461.2 | 14.2 | 14.7 | 18.8 | 19.1 | 221 | 221 | 222.2 | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29143 | 1 | 51.4 | 18214.8 | 1570 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:35 | Normal | 466.7 | 458.1 | 458.9 | 446.2 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 217 | 216.6 | 217.2 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7082 | 1 | 53.4 | 18216.9 | 1570 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:40 | Normal | 504.7 | 505 | 494 | 474.7 | 12.1 | 12 | 16 | 17.8 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 76.4 | 76.3 | 76.4 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 24577 | 1 | 52.5 | 18217.6 | 1570 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:45 | Normal | 477.9 | 468.1 | 467.5 | 481.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 215 | 215.8 | 216 | 19 | 18.9 | 19 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6749 | 1 | 51.7 | 18218.6 | 1570 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:50 | Normal | 503.8 | 579.3 | 534 | 512.1 | 13.2 | 3.6 | 14.9 | 17.5 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 66.5 | 66.2 | 66.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 21116 | 1 | 50.3 | 18219.2 | 1570 | 6.4 | 6.5 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 9.1 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 13:55 | Normal | 485.6 | 490.2 | 485.5 | 474.8 | 13 | 13 | 17.9 | 18.3 | 218.8 | 219 | 220.2 | 75.7 | 75.5 | 75.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27834 | 1 | 51.3 | 18221.4 | 1570 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 9 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:00 | Normal | 494.7 | 475.1 | 476.9 | 482 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 215 | 215.2 | 215.2 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6624 | 1 | 51.7 | 18222.5 | 1570 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:05 | Normal | 479.9 | 482.5 | 474.2 | 468.5 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.6 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5748 | 1 | 50.4 | 18223 | 1570 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:10 | Normal | 484.8 | 481.4 | 491.8 | 490.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5916 | 1 | 49.4 | 18223.5 | 1570 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:15 | Normal | 477 | 499.3 | 492.8 | 496.1 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5 | 220.2 | 219.8 | 221 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8298 | 1 | 48.6 | 18224.1 | 1570 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:20 | Normal | 496.3 | 488.6 | 485.9 | 476.2 | 11.1 | 11.4 | 16.5 | 16.8 | 222 | 221.6 | 224 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 25304 | 1 | 49.2 | 18225.9 | 1570 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:25 | Normal | 492.5 | 479.9 | 475.8 | 473 | 10.5 | 11 | 16.1 | 16.5 | 221.6 | 222.2 | 223.6 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 24236 | 1 | 50.4 | 18228 | 1570 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:30 | Normal | 472.5 | 474 | 468.1 | 477.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 217.4 | 218.4 | 218.6 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60 | 60 | 60 | 7632 | 1 | 50.8 | 18229.2 | 1571 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:35 | Normal | 480.2 | 479.8 | 478 | 485.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 217 | 217.8 | 218 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7027 | 1 | 50 | 18229.8 | 1571 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:40 | Normal | 483.3 | 481.6 | 480.9 | 483.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 217.6 | 218 | 219.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6229 | 1 | 49.1 | 18230.3 | 1571 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:45 | Normal | 507.5 | 501 | 503.9 | 486.1 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 13.5 | 220.6 | 221 | 222.2 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18560 | 1 | 48.3 | 18231 | 1571 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 5.7 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:50 | Normal | 495.8 | 491.2 | 487.4 | 480.6 | 9 | 9.3 | 9.7 | 12.9 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18663 | 1 | 48.6 | 18232.6 | 1571 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 14:55 | Normal | 496.4 | 481.9 | 489.4 | 486.6 | 6.4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 219 | 219.2 | 220.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12569 | 1 | 49.1 | 18233.9 | 1571 | 3.2 | 3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 3.7 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:00 | Normal | 500.8 | 488.2 | 482 | 482.4 | 8 | 8.5 | 9.2 | 12.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 17323 | 1 | 48.9 | 18235 | 1571 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:05 | Normal | 493.4 | 480.8 | 480.3 | 473.6 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | 11.1 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 15154 | 1 | 49.1 | 18236.3 | 1571 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:10 | Normal | 494.4 | 479.8 | 475.3 | 474.5 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 11.3 | 218.6 | 219.2 | 220 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 15239 | 1 | 49.1 | 18237.6 | 1571 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:15 | Normal | 491.3 | 475.7 | 473.2 | 465.5 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 11.1 | 218.6 | 219 | 220.2 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 14513 | 1 | 49 | 18238.8 | 1571 | 3 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.4 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:20 | Normal | 470.6 | 474.9 | 480.4 | 465.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 217.6 | 218.2 | 219 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4788 | 1 | 48.5 | 18239.4 | 1571 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:25 | Normal | 493 | 485.6 | 510.1 | 480.4 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 6.7 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8111 | 1 | 47.7 | 18240 | 1571 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:30 | Normal | 499.7 | 493.9 | 484.8 | 489 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 6.6 | 218 | 218.4 | 219 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8478 | 1 | 47.4 | 18240.8 | 1572 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:35 | Normal | 517 | 500.9 | 502.7 | 509 | 3.6 | 4.1 | 5.8 | 8 | 218.6 | 218.6 | 220 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10287 | 1 | 46.7 | 18241.4 | 1572 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:40 | Normal | 511.5 | 523.8 | 516.7 | 519 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 6.6 | 218 | 218.6 | 219.8 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7867 | 1 | 46 | 18242.2 | 1572 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:45 | Normal | 491.1 | 493.5 | 501.2 | 503.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 216.8 | 217.2 | 218 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2602 | 1 | 45.3 | 18242.9 | 1572 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:50 | Normal | 503.6 | 513.8 | 510.6 | 513.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 219 | 219.6 | 219.8 | 6.1 | 6 | 6.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2210 | 1 | 44 | 18243.1 | 1572 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 15:55 | Normal | 539.6 | 522.7 | 559 | 526.3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 5.2 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5982 | 1 | 42.7 | 18243.4 | 1572 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:00 | Normal | 516.4 | 507.9 | 518.5 | 511.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3237 | 1 | 42.1 | 18243.9 | 1572 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:05 | Normal | 494.1 | 520.7 | 511.2 | 530.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 220.4 | 220.4 | 221 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4060 | 1 | 41.5 | 18244.2 | 1572 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:10 | Normal | 534.5 | 528.9 | 553.3 | 536.1 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 6.5 | 221.2 | 222 | 222.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8493 | 1 | 41.3 | 18244.7 | 1572 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:15 | Normal | 528.2 | 521.8 | 550.3 | 538.8 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 5.8 | 220.8 | 221.4 | 222 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7728 | 1 | 41.4 | 18245.4 | 1572 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 4.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:20 | Normal | 532.4 | 533.8 | 549.4 | 524.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 5.8 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7463 | 1 | 41.5 | 18246 | 1572 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:25 | Normal | 528 | 517.7 | 545.8 | 520.5 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 5.9 | 220.8 | 221.4 | 222 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7884 | 1 | 41.6 | 18246.6 | 1572 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:30 | Normal | 522.9 | 517.8 | 536.9 | 525.1 | 3 | 3.3 | 3 | 5.5 | 221 | 221.8 | 221.8 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7621 | 1 | 41.7 | 18247.3 | 1573 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:35 | Normal | 531.8 | 513.1 | 541.2 | 528.5 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 5.3 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 20.1 | 20 | 20 | 60 | 60 | 59.98 | 7343 | 1 | 41.8 | 18247.9 | 1573 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:40 | Normal | 528.7 | 526.2 | 529.5 | 530.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 220 | 220.4 | 221.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6628 | 1 | 41.8 | 18248.5 | 1573 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:45 | Normal | 523.4 | 516.9 | 523.2 | 530.4 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 219.6 | 220 | 220.8 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5668 | 1 | 41.8 | 18249 | 1573 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:50 | Normal | 502.3 | 488.7 | 530 | 540.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 219 | 219.4 | 220 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3672 | 1 | 41.7 | 18249.4 | 1573 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 16:55 | Normal | 487.6 | 492.8 | 487 | 538 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 218.6 | 219 | 219.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2075 | 1 | 41.7 | 18249.6 | 1573 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:00 | Normal | 503.1 | 497.7 | 484.2 | 530.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.2 | 220.2 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1568 | 1 | 41.5 | 18249.8 | 1573 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:05 | Normal | 494.5 | 500.8 | 505.5 | 514.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219 | 219.2 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1186 | 1 | 41.4 | 18249.9 | 1573 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:10 | Normal | 426.4 | 499 | 493.6 | 500.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 807 | 1 | 41.3 | 18250 | 1573 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:15 | Normal | 199.6 | 486.5 | 480.3 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 388 | 1 | 41.2 | 18250 | 1573 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:20 | Normal | 199.6 | 436.9 | 199.8 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 104 | 1 | 41.1 | 18250 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:25 | Normal | 199.5 | 383 | 199.6 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47 | 1 | 41 | 18250 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:30 | Normal | 191.7 | 202.9 | 199.1 | 390.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 41 | 18250 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:35 | Normal | 202.5 | 202.2 | 187.5 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 18250 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:40 | Normal | 207.4 | 183.4 | 186.6 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 18250 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:45 | Normal | 207.6 | 192.1 | 203.9 | 389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 18250 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:50 | Normal | 205.2 | 192.9 | 205.3 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 40.7 | 18250 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-07 17:55 | Normal | 203.7 | 202.1 | 195.8 | 290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 40.6 | 18250 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0