## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-01 05:01 | Wait | 388.2 | 388.2 | 388 | 388.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 102769.2 | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:06 | Wait | 472.9 | 472.7 | 433.4 | 434.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24.1 | 102769.2 | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:11 | Normal | 199.6 | 514.3 | 416.3 | 459.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 222 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 24.5 | 102769.2 | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:16 | Normal | 199.6 | 560.3 | 428.5 | 469.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 222 | 220.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 24.7 | 102769.2 | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:21 | Normal | 199.6 | 564.2 | 427.6 | 450.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 222 | 222.4 | 221.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11 | 1 | 25.1 | 102769.2 | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:26 | Normal | 199.9 | 435.9 | 420.8 | 450.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 266 | 1 | 25.3 | 102769.2 | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:31 | Normal | 203 | 453.8 | 426.5 | 456 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 222 | 222.6 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 348 | 1 | 25.7 | 102769.2 | 10797 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:36 | Normal | 378.5 | 446.4 | 435.7 | 442.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222 | 222.4 | 222 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 559 | 1 | 25.9 | 102769.3 | 10797 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:41 | Normal | 528.7 | 437 | 440.7 | 421.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222 | 222.6 | 220.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 835 | 1 | 26.2 | 102769.3 | 10797 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:46 | Normal | 520.9 | 465.6 | 442.4 | 462.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.4 | 222 | 221 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 1022 | 1 | 26.4 | 102769.4 | 10797 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:51 | Normal | 508.6 | 467.9 | 449.6 | 439.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 219 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1338 | 1 | 26.6 | 102769.5 | 10797 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 05:56 | Normal | 512.9 | 460.1 | 452.7 | 461.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1518 | 1 | 26.8 | 102769.6 | 10797 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:01 | Normal | 533.5 | 464 | 459.7 | 452.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220.4 | 221 | 219.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1732 | 1 | 27.1 | 102769.7 | 10798 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:06 | Normal | 513.7 | 477 | 465.5 | 461.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 220.4 | 221.4 | 220 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1966 | 1 | 27.3 | 102769.9 | 10798 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:11 | Normal | 534.7 | 464 | 453.5 | 452.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 221 | 221.4 | 219.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1910 | 1 | 27.6 | 102770.1 | 10798 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:16 | Normal | 554.8 | 498.2 | 468.6 | 477.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1 | 221.6 | 221.8 | 220.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3206 | 1 | 27.9 | 102770.3 | 10798 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:21 | Normal | 531.7 | 485 | 462.2 | 467.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1 | 221 | 221.4 | 219.6 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2979 | 1 | 28.1 | 102770.5 | 10798 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:26 | Normal | 538.7 | 456.1 | 445.4 | 460.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1 | 221.4 | 221.4 | 220.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2804 | 1 | 28.4 | 102770.8 | 10798 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:31 | Normal | 544.7 | 475 | 468.3 | 468.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 221 | 221.2 | 220.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2638 | 1 | 28.6 | 102771 | 10798 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:36 | Normal | 546.8 | 476.1 | 447.8 | 477.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.8 | 221 | 221.6 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2779 | 1 | 28.9 | 102771.3 | 10798 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:41 | Normal | 515.5 | 483 | 465.8 | 469.5 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 9 | 9 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3299 | 1 | 29 | 102771.5 | 10798 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:46 | Normal | 562.8 | 478.1 | 476.9 | 477.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 1 | 221.4 | 221.4 | 221 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3703 | 1 | 29.3 | 102771.8 | 10798 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:51 | Normal | 538.7 | 489.2 | 466.2 | 470.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 221.6 | 222 | 220.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3766 | 1 | 29.6 | 102772.1 | 10798 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 06:56 | Normal | 544.8 | 488 | 473.6 | 491.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | 1.4 | 222.2 | 222 | 221.6 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5065 | 1 | 29.8 | 102772.4 | 10798 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:01 | Normal | 556 | 498.8 | 468.2 | 476.9 | 5 | 3.6 | 5 | 2 | 222.4 | 222.6 | 222 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 7257 | 1 | 30.2 | 102773 | 10799 | 3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:06 | Normal | 544.3 | 495.1 | 462.6 | 484.4 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 222.8 | 222.8 | 221.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7017 | 1 | 30.6 | 102773.6 | 10799 | 3 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:11 | Normal | 552.3 | 476.1 | 451.2 | 399.8 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5899 | 1 | 31 | 102774.2 | 10799 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:16 | Normal | 528.2 | 477.2 | 450.1 | 448.8 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 218 | 218.2 | 217.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4822 | 1 | 31.1 | 102774.7 | 10799 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:21 | Normal | 519.1 | 475.9 | 455.8 | 450 | 3.6 | 3 | 3.5 | 1.7 | 217.6 | 217.8 | 216.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4766 | 1 | 31.2 | 102775 | 10799 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:26 | Normal | 555 | 497.1 | 463.1 | 426.8 | 6.5 | 3.6 | 6 | 4 | 218.6 | 218 | 218 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9115 | 1 | 31.6 | 102775.8 | 10799 | 4.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:31 | Normal | 516.2 | 461.1 | 451.8 | 424.5 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 2 | 218 | 217.6 | 217.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5659 | 1 | 31.9 | 102776.5 | 10799 | 2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:36 | Normal | 529.9 | 447.9 | 439.5 | 455.2 | 2.8 | 3 | 3.3 | 1.5 | 217.2 | 217.2 | 216.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4597 | 1 | 31.9 | 102776.9 | 10799 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:41 | Normal | 531.9 | 461.1 | 451.4 | 457.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 12.9 | 12.9 | 13 | 59.99 | 60 | 60 | 4592 | 1 | 31.9 | 102777.3 | 10799 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:46 | Normal | 533.9 | 457 | 453.1 | 449.8 | 3 | 3 | 3.5 | 1.6 | 219.8 | 220.4 | 219 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4876 | 1 | 31.9 | 102777.7 | 10799 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:51 | Normal | 533.9 | 459 | 460.7 | 461.3 | 3.8 | 3.6 | 4 | 1.8 | 219.8 | 220.6 | 219.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5985 | 1 | 32 | 102778.2 | 10799 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 07:56 | Normal | 518.3 | 479.1 | 465.5 | 449.3 | 4 | 3.1 | 4 | 2 | 220.2 | 220.8 | 220 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5865 | 1 | 32.2 | 102778.7 | 10799 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:01 | Normal | 525.8 | 518.9 | 457.7 | 452.5 | 8 | 2.6 | 7.6 | 3.6 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 9294 | 1 | 32.5 | 102779.5 | 10800 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:06 | Normal | 510.9 | 417.2 | 456.6 | 453.1 | 8.9 | 4.4 | 8.5 | 4.3 | 221.8 | 221 | 221.4 | 31 | 30.9 | 30.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11493 | 1 | 32.8 | 102780.4 | 10800 | 4.4 | 4.3 | 0 | 3.6 | 0.7 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:11 | Normal | 506.8 | 441.2 | 455.4 | 454.3 | 8.8 | 4.1 | 8.3 | 4.2 | 221 | 221.4 | 221.4 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11228 | 1 | 33.1 | 102781.3 | 10800 | 4.4 | 4.1 | 0 | 3.4 | 0.7 | 0 | 4.2 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:16 | Normal | 532.4 | 457 | 449.3 | 446 | 8.4 | 4.1 | 8.6 | 4.3 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11325 | 1 | 33.4 | 102782.2 | 10800 | 4.3 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:21 | Normal | 518.7 | 454.1 | 456.9 | 440.5 | 9 | 4.6 | 9 | 4.5 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 11907 | 1 | 33.7 | 102783.2 | 10800 | 4.6 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:26 | Normal | 518.8 | 463.1 | 449.6 | 445.4 | 9.4 | 4.8 | 9.1 | 4.6 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12378 | 1 | 33.9 | 102784.2 | 10800 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:31 | Normal | 514.3 | 437 | 447.4 | 444 | 9.8 | 5.5 | 9.7 | 4.7 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 12950 | 1 | 34.2 | 102785.2 | 10800 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:36 | Normal | 512.3 | 373.9 | 446.7 | 445.4 | 10.3 | 8.7 | 10.1 | 5 | 222.6 | 221.4 | 222.4 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14220 | 1 | 34.6 | 102786.4 | 10800 | 5.2 | 5 | 0 | 5.2 | 3.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:41 | Normal | 507.8 | 382.1 | 447.5 | 434.3 | 10.5 | 9.3 | 10.1 | 5.2 | 222.8 | 221.4 | 222.6 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14654 | 1 | 35.1 | 102787.6 | 10800 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 4.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:46 | Normal | 485.7 | 410.1 | 446.4 | 425.2 | 11.5 | 8.9 | 11 | 5.6 | 223 | 221.4 | 222.4 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9865 | 1 | 35.5 | 102788.7 | 10800 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.8 | 3.3 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:51 | Normal | 507.4 | 402.7 | 442.9 | 435.5 | 12.3 | 10.9 | 11.8 | 6 | 223 | 222.6 | 223 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 17136 | 1 | 35.9 | 102789.9 | 10800 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 6 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 08:56 | Normal | 524.3 | 433 | 443.4 | 441.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 2.7 | 220.4 | 220.4 | 220 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7519 | 1 | 36 | 102791 | 10800 | 2.4 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:01 | Normal | 532.9 | 448.1 | 441.8 | 451.6 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 4.1 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 11284 | 1 | 35.7 | 102791.8 | 10801 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:06 | Normal | 521 | 449 | 460.2 | 435.9 | 10.9 | 10 | 10 | 4.9 | 223 | 221.8 | 222.6 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 17066 | 1 | 36 | 102793.1 | 10801 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:11 | Normal | 509.9 | 455.1 | 453.5 | 451.3 | 9.9 | 9.1 | 9.3 | 4.5 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 12606 | 1 | 36.5 | 102794.4 | 10801 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:16 | Normal | 517.8 | 447.8 | 445.8 | 436.4 | 13 | 13 | 13.2 | 6.1 | 222.4 | 223 | 223 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20207 | 1 | 37.1 | 102795.9 | 10801 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:21 | Normal | 522.8 | 418.9 | 440.3 | 434.1 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 6.7 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 53.1 | 53.2 | 53.1 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 19801 | 1 | 37.4 | 102797.3 | 10801 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:26 | Normal | 515.9 | 429 | 436.3 | 437 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 6.9 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 20101 | 1 | 38 | 102798.8 | 10801 | 7 | 6.2 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:31 | Normal | 497.6 | 418.8 | 428.7 | 428.5 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 7 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 20416 | 1 | 38.8 | 102800.5 | 10801 | 7.2 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:36 | Normal | 496.1 | 426.2 | 428.9 | 424.6 | 15.1 | 14.5 | 14.6 | 7.6 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 21594 | 1 | 39.6 | 102802.3 | 10801 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:41 | Normal | 496.1 | 428.3 | 423.6 | 426.3 | 15.6 | 14.9 | 15.5 | 7.8 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 60.2 | 59.8 | 60.1 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 22554 | 1 | 39.9 | 102803.9 | 10801 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:46 | Normal | 533.5 | 438.9 | 435.1 | 445.9 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3960 | 1 | 39.4 | 102804.5 | 10801 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:51 | Normal | 510 | 442.5 | 448.5 | 438.3 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 8.6 | 222.6 | 223 | 223.2 | 67.8 | 67.6 | 67.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 25589 | 1 | 38.6 | 102805.4 | 10801 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 09:56 | Normal | 520.4 | 439.8 | 453.5 | 452.6 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | 220 | 220 | 219.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23043 | 1 | 38.2 | 102806.1 | 10801 | 3.2 | 2.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:01 | Normal | 503.9 | 439.1 | 434.1 | 429.8 | 17 | 16.1 | 16.8 | 8.6 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 59.97 | 59.95 | 60 | 24926 | 1 | 39.2 | 102808.1 | 10802 | 8.8 | 7.8 | 0.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:06 | Normal | 499.4 | 422.4 | 423.9 | 420.7 | 17 | 16.6 | 16.8 | 8.5 | 223 | 223.6 | 222.8 | 65.5 | 65.3 | 65.4 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 24204 | 1 | 40 | 102809.8 | 10802 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:11 | Normal | 489.9 | 432.8 | 419.3 | 429.7 | 9.5 | 7.8 | 13.9 | 8.9 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18098 | 1 | 40.6 | 102811.5 | 10802 | 7.4 | 4.1 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 7.9 | 7.2 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:16 | Normal | 489.3 | 423.5 | 423.2 | 422.8 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 9.1 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 68.1 | 68.2 | 68.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 25501 | 1 | 40.7 | 102812.9 | 10802 | 9.3 | 8.1 | 0.2 | 8.5 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:21 | Normal | 494.8 | 420 | 420 | 419.8 | 17.8 | 17.5 | 17.9 | 9 | 223 | 223.2 | 222.8 | 68.5 | 68.3 | 68.6 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 23566 | 1 | 41.2 | 102814.4 | 10802 | 9.4 | 8.1 | 0.1 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:26 | Normal | 495.9 | 418.9 | 422.5 | 443.2 | 18.5 | 18.7 | 19.1 | 8.8 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 71 | 71.1 | 71 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 14350 | 1 | 41.7 | 102816 | 10802 | 10.1 | 8.3 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:31 | Normal | 477.1 | 417.1 | 419.9 | 413.5 | 19 | 18.2 | 18.6 | 9.5 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 70.3 | 70.1 | 70.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26390 | 1 | 42.2 | 102817.8 | 10802 | 9.8 | 8.8 | 0.2 | 9 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:36 | Normal | 484 | 415 | 424.4 | 407.4 | 6.9 | 6.9 | 8 | 7.5 | 221 | 220.8 | 220 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9566 | 1 | 43.3 | 102819.9 | 10802 | 4.1 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.9 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:41 | Normal | 487.7 | 417.9 | 414 | 406.6 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 3.5 | 220.2 | 221 | 220.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11475 | 1 | 43.7 | 102821.7 | 10802 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:46 | Normal | 472.7 | 419 | 425 | 429.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 1.5 | 219 | 218.4 | 218.8 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3806 | 1 | 43.3 | 102822.7 | 10802 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:51 | Normal | 511.5 | 445.8 | 439.5 | 440.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4952 | 1 | 41.2 | 102823.1 | 10802 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 10:56 | Normal | 554 | 455.1 | 455.5 | 472.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 1.7 | 219.2 | 219 | 218.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4818 | 1 | 39.5 | 102823.4 | 10802 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:01 | Normal | 516.9 | 464.1 | 465.9 | 467.6 | 2.9 | 3 | 3.4 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 218 | 14 | 13.9 | 14 | 60 | 60 | 60 | 5033 | 1 | 38.2 | 102823.9 | 10803 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:06 | Normal | 521.8 | 456.9 | 459.8 | 473.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 1.6 | 219 | 218.6 | 218.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4809 | 1 | 37.1 | 102824.3 | 10803 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:11 | Normal | 532.6 | 474.9 | 471.4 | 482.9 | 2.7 | 3 | 3.3 | 1.5 | 219 | 219.6 | 218.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4906 | 1 | 36.2 | 102824.7 | 10803 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:16 | Normal | 527.9 | 476.5 | 473.9 | 468.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 219 | 219.2 | 218.6 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5073 | 1 | 35.4 | 102825.1 | 10803 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:21 | Normal | 532.7 | 481 | 476.5 | 468.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 218.8 | 219 | 218.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4836 | 1 | 34.9 | 102825.5 | 10803 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:26 | Normal | 551.6 | 477 | 472.6 | 479.3 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 219.2 | 218.8 | 217.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4528 | 1 | 34.4 | 102825.9 | 10803 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:31 | Normal | 549 | 484.2 | 466.3 | 465.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 1.3 | 218.8 | 218.8 | 217.8 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4456 | 1 | 34.1 | 102826.3 | 10803 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:36 | Normal | 551.8 | 468.8 | 472.7 | 481.7 | 2.5 | 2.6 | 3 | 1.3 | 219.2 | 219.6 | 218.4 | 12.1 | 12 | 12 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4429 | 1 | 33.9 | 102826.6 | 10803 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:41 | Normal | 558.8 | 481.1 | 465.9 | 465.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 218.6 | 218.8 | 218.6 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4531 | 1 | 33.8 | 102827 | 10803 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:46 | Normal | 543.8 | 476.9 | 465.9 | 478.6 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 219 | 219 | 218.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5001 | 1 | 33.6 | 102827.4 | 10803 | 1.7 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:51 | Normal | 554.3 | 461.1 | 473.8 | 481.6 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 1.9 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5887 | 1 | 33.5 | 102827.9 | 10803 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 11:56 | Normal | 547.2 | 480 | 468 | 475.9 | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 2.5 | 220.6 | 220 | 219.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7339 | 1 | 33.4 | 102828.4 | 10803 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:01 | Normal | 547.8 | 478.5 | 472.5 | 473.6 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 3.1 | 220.4 | 221 | 220.2 | 25.8 | 25.6 | 26 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 9309 | 1 | 33.4 | 102829.1 | 10804 | 3.3 | 2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:06 | Normal | 553.8 | 478.2 | 470.9 | 468.7 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 4.8 | 222.2 | 222 | 222.4 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14289 | 1 | 33.7 | 102830 | 10804 | 5 | 3.1 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:11 | Normal | 543.2 | 458.3 | 453.6 | 456.2 | 14.9 | 17 | 17.8 | 8.8 | 224.4 | 224.2 | 224 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 26268 | 1 | 35.1 | 102831.8 | 10804 | 9.3 | 5.5 | 0 | 8.7 | 9 | 0 | 9.2 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:16 | Normal | 464.8 | 424 | 425.3 | 419 | 19.9 | 19.1 | 20.1 | 10.1 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 75.5 | 75.3 | 75.5 | 60.1 | 59.99 | 60.04 | 28580 | 1 | 37.5 | 102834.2 | 10804 | 10.6 | 8.9 | 0.2 | 9.7 | 10 | 0 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:21 | Normal | 453.6 | 413.7 | 411 | 414.8 | 19.6 | 19 | 19.5 | 9.6 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 71.6 | 71.7 | 71.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27032 | 1 | 39.6 | 102836.4 | 10804 | 10.4 | 9 | 0 | 9.6 | 10 | 0 | 9.9 | 9.6 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:26 | Normal | 452.9 | 408 | 404.6 | 412.3 | 16.3 | 15.8 | 16.4 | 8.3 | 222.8 | 223.6 | 223 | 60.4 | 60.3 | 60.4 | 60 | 59.95 | 59.97 | 22261 | 1 | 40.9 | 102838.6 | 10804 | 8.6 | 7.4 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:31 | Normal | 470.4 | 422.8 | 421.9 | 417.1 | 8.6 | 8.1 | 9.3 | 4.8 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12601 | 1 | 41.1 | 102840 | 10804 | 4.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:36 | Normal | 488.6 | 442.8 | 433.4 | 434.8 | 7.4 | 7 | 8.1 | 4.2 | 222 | 221.6 | 221 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11278 | 1 | 40.2 | 102841 | 10804 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:41 | Normal | 490.8 | 443.1 | 441.5 | 438.3 | 9.2 | 9 | 10.2 | 5.2 | 221.8 | 222 | 222.2 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 14247 | 1 | 39.7 | 102842 | 10804 | 5.3 | 3.6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:46 | Normal | 502.9 | 430.9 | 433.6 | 435.4 | 10.5 | 11 | 12.3 | 6.2 | 222 | 222.6 | 221.6 | 45.3 | 45 | 45.2 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 16716 | 1 | 39.5 | 102843.3 | 10804 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:51 | Normal | 462 | 427.2 | 426.6 | 419.3 | 12.5 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 222.2 | 223 | 222.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18038 | 1 | 39.8 | 102844.8 | 10804 | 6.9 | 5.5 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 12:56 | Normal | 457.7 | 431 | 428.2 | 425.9 | 12.5 | 11.9 | 13 | 6.6 | 221.6 | 223 | 222.6 | 48 | 48 | 48 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17907 | 1 | 40 | 102846.3 | 10804 | 6.8 | 5.4 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:01 | Normal | 459.7 | 430.9 | 420.9 | 417.5 | 11.2 | 10.5 | 12 | 6.2 | 222.2 | 222.8 | 222 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 60.07 | 60 | 60.04 | 16546 | 1 | 40 | 102847.7 | 10805 | 6.2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:06 | Normal | 466.9 | 430.1 | 425.2 | 427 | 10.6 | 10 | 11.3 | 5.8 | 222 | 221.8 | 221.8 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15539 | 1 | 40 | 102849 | 10805 | 6 | 4.5 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:11 | Normal | 469.7 | 440.9 | 431.3 | 430.2 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 5.3 | 221.6 | 222 | 221.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14227 | 1 | 40 | 102850.2 | 10805 | 5.5 | 4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:16 | Normal | 479.9 | 437 | 428.3 | 432.1 | 9 | 9 | 10.4 | 5.3 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13925 | 1 | 39.8 | 102851.4 | 10805 | 5.3 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:21 | Normal | 492.6 | 438.8 | 433.7 | 434.4 | 9.2 | 9.7 | 10.9 | 5.5 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 40 | 39.9 | 40 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14857 | 1 | 39.5 | 102852.6 | 10805 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:26 | Normal | 450.9 | 431.1 | 432.6 | 437.4 | 10.8 | 10.1 | 11.3 | 5.6 | 222 | 221.8 | 222 | 41.8 | 41.5 | 41.7 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 15504 | 1 | 39.4 | 102853.8 | 10805 | 5.9 | 4.5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:31 | Normal | 456.9 | 423.9 | 434.8 | 424.4 | 9.3 | 8.8 | 10.1 | 5.3 | 221.6 | 221.6 | 222 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13868 | 1 | 39.5 | 102855.1 | 10805 | 5.3 | 4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:36 | Normal | 456.8 | 425.3 | 429.6 | 429.2 | 11.2 | 10.5 | 11.8 | 6.1 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16074 | 1 | 39.4 | 102856.4 | 10805 | 6.1 | 4.5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0 | 6 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:41 | Normal | 461 | 421.1 | 428.5 | 421.3 | 11.7 | 11.4 | 12.8 | 6.6 | 221.8 | 222.2 | 222 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 17232 | 1 | 39.6 | 102857.8 | 10805 | 6.7 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:46 | Normal | 472.9 | 423.1 | 433.9 | 429.6 | 9.6 | 10.1 | 11.3 | 5.8 | 222.4 | 221.6 | 222 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 15292 | 1 | 39.5 | 102859 | 10805 | 5.8 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:51 | Normal | 487 | 430.2 | 433.1 | 431.8 | 5.1 | 5 | 6.1 | 3.1 | 220.6 | 219.8 | 220 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7979 | 1 | 39.4 | 102860.1 | 10805 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 13:56 | Normal | 508.7 | 434.2 | 446.2 | 440.2 | 6.5 | 7 | 8.1 | 3.8 | 221.2 | 221 | 221 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8807 | 1 | 38.8 | 102860.8 | 10805 | 4 | 2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 4 | 3.9 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:01 | Normal | 485.8 | 415.9 | 440.5 | 441.3 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 5.3 | 221.8 | 220.6 | 222.2 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13665 | 1 | 38.6 | 102862 | 10806 | 5.3 | 2.4 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:06 | Normal | 440.7 | 412.9 | 439.6 | 431.3 | 9.1 | 9 | 9.6 | 4.8 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12963 | 1 | 38.6 | 102863.2 | 10806 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:11 | Normal | 457.5 | 389.8 | 436.5 | 430.2 | 9.8 | 10.8 | 11.1 | 5.8 | 221.8 | 222 | 222 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 14818 | 1 | 38.8 | 102864.5 | 10806 | 5.8 | 3.8 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:16 | Normal | 426.5 | 388.9 | 435.2 | 429.9 | 11 | 10.7 | 11 | 5.7 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 14984 | 1 | 38.9 | 102865.7 | 10806 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:21 | Normal | 421.9 | 391.9 | 430.8 | 423.4 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 5.8 | 221.6 | 222 | 222.2 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15003 | 1 | 39 | 102867 | 10806 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:26 | Normal | 420.1 | 398.3 | 432 | 430.9 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 5.4 | 221.4 | 221 | 221.2 | 40 | 39.9 | 40 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13135 | 1 | 39 | 102868.1 | 10806 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:31 | Normal | 494.8 | 399.9 | 436.7 | 436.4 | 4.8 | 5.3 | 6 | 3.2 | 220.4 | 220 | 219.4 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7850 | 1 | 39 | 102869.2 | 10806 | 3.1 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:36 | Normal | 479.1 | 398.9 | 429 | 425.7 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 219.6 | 219.4 | 219 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5421 | 1 | 38.8 | 102870.1 | 10806 | 2 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:41 | Normal | 524.6 | 389.1 | 443 | 435.7 | 7.4 | 11 | 11.3 | 5.9 | 222.2 | 221 | 221.8 | 39.5 | 39.3 | 39.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 14663 | 1 | 38.4 | 102871 | 10806 | 5.9 | 1.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:46 | Normal | 518.7 | 368.1 | 441.5 | 433.3 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 220 | 219.8 | 219.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5977 | 1 | 38 | 102871.7 | 10806 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:51 | Normal | 538.2 | 377 | 442 | 437.7 | 7.3 | 11.5 | 11.9 | 6.1 | 221.8 | 221 | 221 | 41.4 | 41.2 | 41.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 15182 | 1 | 37.6 | 102872.5 | 10806 | 6.2 | 1 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 14:56 | Normal | 520.4 | 374.9 | 440.9 | 437.9 | 6.9 | 10.6 | 11.1 | 5.7 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14068 | 1 | 37.9 | 102873.7 | 10806 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:01 | Normal | 523.5 | 355.9 | 437.3 | 429.1 | 7.5 | 11.8 | 12.2 | 6.3 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 15153 | 1 | 38.1 | 102875 | 10807 | 6.1 | 1.1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:06 | Normal | 517.6 | 352 | 433.5 | 432.3 | 6.8 | 10.9 | 11.2 | 5.7 | 221.2 | 221 | 221.6 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 13849 | 1 | 38.3 | 102876.2 | 10807 | 5.9 | 0.9 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:11 | Normal | 522.1 | 361 | 437.4 | 437.2 | 3.7 | 5.5 | 6 | 3.1 | 219.8 | 219.4 | 219 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7262 | 1 | 38.1 | 102877 | 10807 | 2.9 | 0.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:16 | Normal | 530.7 | 354.7 | 442.1 | 439.6 | 3.6 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.85 | 59.87 | 59.86 | 7199 | 1 | 37.5 | 102877.6 | 10807 | 3 | 0.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:21 | Normal | 526 | 351 | 449.9 | 441.7 | 3 | 4.6 | 5 | 2.6 | 219.2 | 219.4 | 219 | 17 | 16.8 | 17 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6313 | 1 | 37 | 102878.1 | 10807 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:26 | Normal | 522.7 | 368.8 | 440.9 | 444.7 | 2 | 3 | 3.2 | 1.5 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4143 | 1 | 36.5 | 102878.5 | 10807 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:31 | Normal | 523.9 | 402.9 | 451.6 | 432.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 218.8 | 218.8 | 218 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4359 | 1 | 36.1 | 102878.9 | 10807 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:36 | Normal | 515.8 | 386 | 445.9 | 447.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 217.6 | 218 | 217.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3319 | 1 | 35.8 | 102879.2 | 10807 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:41 | Normal | 520.8 | 392.2 | 452.6 | 462 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.1 | 217.8 | 218.2 | 216.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3145 | 1 | 35.5 | 102879.5 | 10807 | 1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:46 | Normal | 530.4 | 432 | 459.9 | 440.7 | 1.8 | 2 | 2.8 | 1.3 | 218 | 217.8 | 217.6 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3602 | 1 | 35.3 | 102879.7 | 10807 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:51 | Normal | 541.7 | 392 | 454.7 | 470.6 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 217.8 | 218.2 | 217.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3552 | 1 | 35.1 | 102880 | 10807 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 15:56 | Normal | 540.5 | 405.7 | 456.2 | 457.1 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 218.4 | 218.6 | 217.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3253 | 1 | 34.9 | 102880.3 | 10807 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:01 | Normal | 545.6 | 347 | 468.9 | 458.5 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 218.4 | 218 | 217.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3202 | 1 | 34.7 | 102880.6 | 10808 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:06 | Normal | 554.8 | 278.1 | 464.2 | 463.9 | 2 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 218 | 218 | 217.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3928 | 1 | 34.6 | 102880.9 | 10808 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:11 | Normal | 556.7 | 263 | 461.5 | 471.3 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 217.6 | 217.8 | 216.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3728 | 1 | 34.5 | 102881.2 | 10808 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:16 | Normal | 559.6 | 282 | 458.8 | 456.3 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1 | 217.2 | 217.8 | 216.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2760 | 1 | 34.5 | 102881.5 | 10808 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:21 | Normal | 530.7 | 476.1 | 450.6 | 454.6 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 217 | 217.6 | 216.6 | 7 | 6.9 | 7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2500 | 1 | 34.3 | 102881.7 | 10808 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:26 | Normal | 555.4 | 469.9 | 441.4 | 459.2 | 1.1 | 1.1 | 2 | 0.8 | 217.2 | 217.4 | 216.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 2247 | 1 | 34.3 | 102881.9 | 10808 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:31 | Normal | 541.5 | 464.9 | 444 | 462.7 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0.7 | 216.8 | 217 | 216 | 6 | 6 | 6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2155 | 1 | 34.2 | 102882.1 | 10808 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:36 | Normal | 555.1 | 437.7 | 446.5 | 457.4 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 217.2 | 217.4 | 216 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2053 | 1 | 34 | 102882.3 | 10808 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:41 | Normal | 559.5 | 452 | 444.9 | 462.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 216.6 | 217 | 215.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1881 | 1 | 33.9 | 102882.4 | 10808 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:46 | Normal | 537.4 | 473.2 | 447.1 | 460.2 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.4 | 217 | 216 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1843 | 1 | 33.8 | 102882.6 | 10808 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:51 | Normal | 542.6 | 446 | 459.8 | 458.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 216.4 | 217 | 216 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1857 | 1 | 33.7 | 102882.8 | 10808 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 16:56 | Normal | 525.8 | 450 | 447.6 | 463.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 216.2 | 217 | 215 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1840 | 1 | 33.7 | 102882.9 | 10808 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:01 | Normal | 515.4 | 466.1 | 457.7 | 444.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.8 | 217.6 | 215.6 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1812 | 1 | 33.6 | 102883.1 | 10809 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:06 | Normal | 548.5 | 455 | 441.3 | 452 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.4 | 217.4 | 215.6 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1838 | 1 | 33.5 | 102883.2 | 10809 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:11 | Normal | 524.5 | 477.1 | 451.8 | 453.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.4 | 216.6 | 215.2 | 5 | 5 | 5.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1801 | 1 | 33.4 | 102883.4 | 10809 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:16 | Normal | 519.4 | 429.9 | 449.2 | 459 | 1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 218.6 | 219 | 217.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1750 | 1 | 33.3 | 102883.5 | 10809 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:21 | Normal | 501.9 | 443 | 441.3 | 434.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 219.2 | 219.4 | 217.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1721 | 1 | 33.2 | 102883.7 | 10809 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:26 | Normal | 530.3 | 458.9 | 447.3 | 445 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 219 | 219.6 | 218 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1591 | 1 | 33.2 | 102883.8 | 10809 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:31 | Normal | 522.6 | 440.1 | 454.5 | 440.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 218.8 | 219 | 217.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1494 | 1 | 33.2 | 102883.9 | 10809 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:36 | Normal | 542.8 | 435.7 | 447.2 | 449 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 218.2 | 218.8 | 217.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1418 | 1 | 33.1 | 102884 | 10809 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:41 | Normal | 536.4 | 420.9 | 442.5 | 457.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 218.4 | 219.6 | 217.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1300 | 1 | 33.1 | 102884.2 | 10809 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:46 | Normal | 499.6 | 451.9 | 456.3 | 427.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 218.4 | 218.8 | 217.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1185 | 1 | 33 | 102884.3 | 10809 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:51 | Normal | 519.7 | 417 | 452.5 | 460.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 218.2 | 219 | 217.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1013 | 1 | 33 | 102884.4 | 10809 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 17:56 | Normal | 513.8 | 445.1 | 435.6 | 440.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217.6 | 218.2 | 217.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 840 | 1 | 33 | 102884.4 | 10809 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:01 | Normal | 514.2 | 446 | 446.5 | 444.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219 | 219.6 | 217.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 609 | 1 | 32.9 | 102884.5 | 10810 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:06 | Normal | 527.3 | 438.1 | 422.4 | 421.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 217.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 336 | 1 | 32.8 | 102884.5 | 10810 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:11 | Normal | 480.9 | 433.6 | 427 | 402.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 217.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 219 | 1 | 32.8 | 102884.6 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:16 | Normal | 484.8 | 447.8 | 422.5 | 391.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 79 | 1 | 32.7 | 102884.6 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:21 | Normal | 342.3 | 416.1 | 408.9 | 406.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.8 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.6 | 102884.6 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:26 | Normal | 212.3 | 439.3 | 393.7 | 355.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 218.8 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32.4 | 102884.6 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:31 | Normal | 210.3 | 375.3 | 348.6 | 316.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218.4 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 32.2 | 102884.6 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-01 18:36 | Normal | 213.8 | 249.6 | 243.2 | 260.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 32.1 | 102884.6 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0