## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-10 05:05 | Wait | 487.5 | 488.3 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:05 | Wait | 514.1 | 499.6 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:08 | Wait | 534.1 | 520 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:09 | Normal | 524.1 | 506.1 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 18 | 1 | 24 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:10 | Normal | 472.6 | 199.7 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 115 | 1 | 24.2 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:11 | Normal | 473.8 | 200.1 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 126 | 1 | 24.3 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:12 | Normal | 497.8 | 199.7 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 1.2 | 1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 113 | 1 | 24.3 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:13 | Normal | 494.8 | 199.3 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 107 | 1 | 24.4 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:14 | Normal | 454.6 | 199.5 | 467.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 161 | 1 | 24.5 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:15 | Normal | 503.8 | 199.6 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 168 | 1 | 24.5 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:16 | Normal | 470.9 | 199.5 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 199 | 1 | 24.6 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:17 | Normal | 507.7 | 199.5 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 151 | 1 | 24.7 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:18 | Normal | 526.3 | 199.8 | 468.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 187 | 1 | 24.7 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:19 | Normal | 510.1 | 199.6 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 208 | 1 | 24.8 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:20 | Normal | 474.4 | 199.5 | 470 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 299 | 1 | 24.9 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:21 | Normal | 488.6 | 199.6 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 289 | 1 | 24.9 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:22 | Normal | 545.1 | 200.1 | 507.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 237 | 1 | 25 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:23 | Normal | 539.1 | 199.9 | 506.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 281 | 1 | 25 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:24 | Normal | 518.1 | 199.8 | 501.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 279 | 1 | 25.1 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:25 | Normal | 549.2 | 199.7 | 513.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 243 | 1 | 25.1 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:26 | Normal | 543 | 215 | 509.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 289 | 1 | 25.1 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:27 | Normal | 545.2 | 248.1 | 519.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 293 | 1 | 25.2 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:28 | Normal | 562 | 279.7 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 331 | 1 | 25.3 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:29 | Normal | 542 | 330.8 | 508.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 389 | 1 | 25.3 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:30 | Normal | 546.4 | 343.6 | 527.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 388 | 1 | 25.3 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:31 | Normal | 543 | 325.2 | 492 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 404 | 1 | 25.4 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:32 | Normal | 553.1 | 346.6 | 527.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 367 | 1 | 25.4 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:33 | Normal | 551.2 | 353.6 | 524.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 425 | 1 | 25.5 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:34 | Normal | 554 | 381.2 | 516.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 414 | 1 | 25.5 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:35 | Normal | 537.2 | 384 | 511.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 486 | 1 | 25.6 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:36 | Normal | 569.2 | 332.5 | 501.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 415 | 1 | 25.6 | 136823.4 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-01-10 05:41 | Normal | 532 | 299.6 | 526.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 537 | 1 | 25.9 | 136823.5 | 10546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 05:46 | Normal | 551.7 | 392.9 | 521.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 645 | 1 | 26.1 | 136823.5 | 10546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 05:51 | Normal | 587.2 | 524.8 | 532.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 845 | 1 | 26.3 | 136823.6 | 10546 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 05:56 | Normal | 587 | 497.8 | 533.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 806 | 1 | 26.5 | 136823.7 | 10546 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:01 | Normal | 580.6 | 528.7 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 837 | 1 | 26.7 | 136823.7 | 10547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:06 | Normal | 576.9 | 533.3 | 522.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1010 | 1 | 26.9 | 136823.8 | 10547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:11 | Normal | 603.9 | 538.6 | 527.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232 | 230 | 231 | 3.2 | 3.4 | 3 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 1138 | 1 | 27.1 | 136823.9 | 10547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:16 | Normal | 551.8 | 540.8 | 528.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1308 | 1 | 27.4 | 136824 | 10547 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:21 | Normal | 626 | 474.9 | 550.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2597 | 1 | 27.6 | 136824.2 | 10547 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:26 | Normal | 623.9 | 531.7 | 557.7 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0 | 233.8 | 232 | 232.2 | 9.3 | 9.4 | 9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3669 | 1 | 27.9 | 136824.4 | 10547 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:31 | Normal | 523.7 | 567.7 | 541.7 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.7 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4539 | 1 | 28.3 | 136824.8 | 10547 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:36 | Normal | 568.9 | 559.9 | 566.6 | 0 | 5.8 | 2.2 | 1.7 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 60 | 59.98 | 60 | 5483 | 1 | 28.7 | 136825.2 | 10547 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:41 | Normal | 581 | 564 | 547.8 | 0 | 7 | 2.6 | 2.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 17 | 17.1 | 16.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6772 | 1 | 29.2 | 136825.7 | 10547 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:46 | Normal | 603.4 | 573.9 | 577.8 | 0 | 8.3 | 3.3 | 2.9 | 0 | 234.4 | 233 | 232.8 | 21.4 | 21.5 | 21.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8316 | 1 | 29.7 | 136826.3 | 10547 | 1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:51 | Normal | 604.7 | 535.7 | 524.7 | 0 | 9.8 | 4.2 | 4.9 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 26 | 26.2 | 25.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 10154 | 1 | 30.4 | 136827.1 | 10547 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 06:56 | Normal | 599.8 | 530.3 | 553.4 | 0 | 10.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11231 | 1 | 30.8 | 136828 | 10547 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:01 | Normal | 577.5 | 535 | 536.4 | 0 | 5.8 | 2.9 | 4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7110 | 1 | 31.3 | 136828.8 | 10548 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:06 | Normal | 585 | 518.8 | 535.7 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.5 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6171 | 1 | 31.4 | 136829.4 | 10548 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:11 | Normal | 590.3 | 526.9 | 543.8 | 0 | 5.5 | 3 | 4 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6928 | 1 | 31.5 | 136829.9 | 10548 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:16 | Normal | 588.2 | 530.6 | 548.9 | 0 | 6.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 19.7 | 20.1 | 19.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7700 | 1 | 31.7 | 136830.5 | 10548 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:21 | Normal | 605.4 | 489.1 | 553.8 | 0 | 7 | 4 | 4.8 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 8322 | 1 | 31.8 | 136831.2 | 10548 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:26 | Normal | 590.8 | 489.9 | 550 | 0 | 7.3 | 4.1 | 5.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 8799 | 1 | 32 | 136832 | 10548 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:31 | Normal | 600 | 492.8 | 559.2 | 0 | 8.3 | 4.5 | 6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10103 | 1 | 32.2 | 136832.7 | 10548 | 1.8 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:36 | Normal | 608.3 | 555 | 567.1 | 0 | 15.1 | 6.2 | 10 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 44 | 44 | 43.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14671 | 1 | 32.7 | 136834 | 10548 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:41 | Normal | 607.8 | 558.5 | 550.2 | 0 | 15.3 | 5.9 | 11.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 60 | 60 | 60 | 16158 | 1 | 33 | 136834.9 | 10548 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0.4 | 1 | 4.1 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:46 | Normal | 590.8 | 542.6 | 544.5 | 0 | 14.6 | 5.6 | 11.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 13829 | 1 | 33.3 | 136836.1 | 10548 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:51 | Normal | 596.4 | 555.6 | 546 | 0 | 15.6 | 5.4 | 11.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 43.7 | 43.8 | 43.5 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 17521 | 1 | 33.8 | 136837.5 | 10548 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 07:56 | Normal | 595.6 | 568.3 | 541.2 | 0 | 14.3 | 4.7 | 11.1 | 0 | 235.6 | 233 | 234 | 41 | 41 | 40.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15702 | 1 | 34.3 | 136838.9 | 10548 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:01 | Normal | 587.9 | 552.6 | 545.3 | 0 | 15 | 5.1 | 11.3 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234.4 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16347 | 1 | 34.6 | 136840.2 | 10549 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:06 | Normal | 591.6 | 546 | 539.5 | 0 | 15.1 | 5.3 | 11.6 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 42.6 | 42.4 | 42.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 16699 | 1 | 35 | 136841.6 | 10549 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:11 | Normal | 590.1 | 553 | 544.9 | 0 | 15.7 | 5.7 | 11.9 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17714 | 1 | 35.2 | 136843 | 10549 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:16 | Normal | 584.2 | 503.5 | 543.9 | 0 | 16.9 | 8.9 | 12.7 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 49.4 | 49.6 | 49.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 19673 | 1 | 35.5 | 136844.6 | 10549 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.3 | 5.1 | 0.1 | 0.5 | 3 | 4.4 | 4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:21 | Normal | 588.1 | 523.9 | 544.2 | 0 | 17.1 | 9 | 13 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20190 | 1 | 35.9 | 136846.2 | 10549 | 4 | 4.7 | 4 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:26 | Normal | 584.9 | 546.8 | 541.5 | 0 | 16.8 | 8.9 | 12.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.2 | 50.7 | 50.8 | 50.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20251 | 1 | 36.4 | 136847.9 | 10549 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:31 | Normal | 585.1 | 551 | 535.9 | 0 | 18.5 | 9.7 | 14.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 55.5 | 55.7 | 55.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22150 | 1 | 36.8 | 136849.7 | 10549 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:36 | Normal | 579.5 | 546.1 | 537.2 | 0 | 19.1 | 9.8 | 14.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 56.9 | 57 | 56.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22718 | 1 | 37.3 | 136851.6 | 10549 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 5.1 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:41 | Normal | 578.3 | 543 | 530.8 | 0 | 19.5 | 10.3 | 14.8 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 57.5 | 57.6 | 57.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 22945 | 1 | 37.8 | 136853.5 | 10549 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 5 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:46 | Normal | 577.8 | 540.6 | 532.4 | 0 | 19.2 | 9.9 | 14.7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 56.7 | 56.8 | 56.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22651 | 1 | 38.4 | 136855.4 | 10549 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:51 | Normal | 580.2 | 544 | 532.6 | 0 | 20.3 | 10.6 | 15.5 | 0 | 236 | 233.6 | 235.6 | 60.1 | 60.1 | 59.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 24053 | 1 | 38.8 | 136857.4 | 10549 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 5.3 | 5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 08:56 | Normal | 571.6 | 540.4 | 532 | 0 | 21.2 | 11.1 | 16 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236.2 | 62.3 | 62.3 | 62.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 24902 | 1 | 39.1 | 136859.4 | 10549 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.5 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:01 | Fault | 656 | 621.7 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:06 | Fault | 648.2 | 614.8 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:11 | Fault | 646 | 613.5 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:16 | Fault | 644.6 | 613.9 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:21 | Fault | 646.4 | 611.8 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:26 | Fault | 643.9 | 610.7 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:31 | Fault | 643.5 | 610.7 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:36 | Fault | 643.1 | 609.7 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 136861.1 | 10549 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:41 | Fault | 639.5 | 605.7 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:46 | Fault | 639.2 | 605.8 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:51 | Fault | 636.6 | 604 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 09:56 | Fault | 638.9 | 606.9 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 136861.1 | 10549 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:01 | Fault | 642.5 | 610.5 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:06 | Fault | 643.5 | 611 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:11 | Fault | 636.6 | 602.9 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:16 | Fault | 630.8 | 594.8 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:21 | Fault | 636.8 | 603.7 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:26 | Fault | 625.3 | 591.6 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:31 | Fault | 638.7 | 607.6 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:36 | Fault | 640.9 | 609.9 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:41 | Fault | 639.1 | 608.4 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:46 | Fault | 634.1 | 603.5 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:51 | Fault | 631 | 600.1 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 10:56 | Fault | 620.8 | 586 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:01 | Fault | 641.8 | 609.4 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:06 | Fault | 632.8 | 598 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:11 | Fault | 651 | 619.4 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:16 | Fault | 639.1 | 607.9 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:21 | Fault | 639.1 | 606 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:26 | Fault | 650.7 | 618.6 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:31 | Fault | 612.5 | 592.4 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:36 | Fault | 625.4 | 590.1 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:41 | Fault | 625 | 590.1 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:46 | Fault | 653.5 | 616.4 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:51 | Fault | 668.1 | 630.5 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 11:56 | Fault | 665.4 | 628.7 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:01 | Fault | 670.8 | 635.3 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:06 | Fault | 677.6 | 641 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:11 | Fault | 671.3 | 634.6 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:16 | Fault | 669.6 | 633.2 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:21 | Fault | 667.3 | 631.6 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:26 | Fault | 664.1 | 629.2 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:31 | Fault | 662.3 | 627.6 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:36 | Fault | 660.7 | 626.2 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:41 | Fault | 659.3 | 625.2 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:46 | Fault | 657.3 | 623.7 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:51 | Fault | 656.4 | 623.4 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 12:56 | Fault | 659.1 | 627 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:01 | Fault | 655.8 | 623.5 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:06 | Fault | 649.8 | 617.4 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:11 | Fault | 651.7 | 619 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:16 | Fault | 656.1 | 623.5 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:21 | Fault | 656.8 | 624.6 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:26 | Fault | 666.6 | 635.1 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:31 | Fault | 658.4 | 628.3 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:36 | Fault | 648 | 618.9 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 136861.1 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:41 | Fault | 645.8 | 616.9 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 136861.1 | 10549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:46 | Normal | 612.8 | 588.4 | 582.8 | 0 | 10.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 12112 | 1 | 34 | 136861.2 | 10550 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 4.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:51 | Normal | 554.2 | 518 | 509.8 | 0 | 26.6 | 18.2 | 20.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 80.4 | 80.3 | 79.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32605 | 1 | 37 | 136863.6 | 10550 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 8.2 | 0.1 | 5 | 4.9 | 6.9 | 7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 13:56 | Normal | 547.7 | 518.4 | 507.9 | 0 | 26 | 17.6 | 20.2 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 78.3 | 78.4 | 78.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31760 | 1 | 40.2 | 136866.2 | 10550 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.9 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:01 | Normal | 560.8 | 522.5 | 509.6 | 0 | 25.2 | 17.1 | 19.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 76.6 | 76.8 | 76.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31139 | 1 | 42.6 | 136868.9 | 10550 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:06 | Normal | 557.7 | 523.4 | 509.5 | 0 | 26.1 | 17.5 | 20.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 79.1 | 79.1 | 78.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 31954 | 1 | 44.4 | 136871.5 | 10550 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:11 | Normal | 561.8 | 516.8 | 511.8 | 0 | 25.9 | 17.7 | 20.2 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.4 | 78.8 | 79 | 78.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 32060 | 1 | 46.1 | 136874.2 | 10550 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 8.1 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:16 | Normal | 550.6 | 525.2 | 515.3 | 0 | 27.6 | 18.2 | 21.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 82.7 | 83 | 82.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33499 | 1 | 47.5 | 136876.9 | 10550 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.4 | 8.3 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 7 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:21 | Normal | 565.6 | 507.1 | 522 | 0 | 9 | 5.2 | 6.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10320 | 1 | 46.9 | 136878.4 | 10550 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:26 | Normal | 580 | 520.3 | 544.7 | 0 | 12.5 | 7.6 | 9 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14618 | 1 | 44.5 | 136879.4 | 10550 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 0 | 1.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:31 | Normal | 563.8 | 492.7 | 527.1 | 0 | 25.3 | 16.8 | 19.4 | 0 | 237 | 234.8 | 235.2 | 76.7 | 76.9 | 76.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30468 | 1 | 45.4 | 136881.9 | 10550 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6 | 7 | 0.1 | 4.7 | 5 | 6.3 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:36 | Normal | 567.8 | 511.1 | 529 | 0 | 9.8 | 5.6 | 7.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11194 | 1 | 45.4 | 136883.4 | 10550 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:41 | Normal | 578.5 | 483.3 | 535.8 | 0 | 17.9 | 11.7 | 13.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 54.4 | 54.2 | 54 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21831 | 1 | 44.6 | 136885.1 | 10550 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:46 | Normal | 580.4 | 432.3 | 536.1 | 0 | 18.1 | 13.1 | 14.3 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 56.3 | 56.4 | 56 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21884 | 1 | 44.3 | 136886.8 | 10551 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 5 | 0 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:51 | Normal | 572.4 | 428.4 | 531 | 0 | 19.6 | 14.5 | 15.4 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 60.6 | 60.6 | 60.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24075 | 1 | 44.7 | 136888.8 | 10551 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 14:56 | Normal | 573.3 | 440.1 | 528.8 | 0 | 20.6 | 13.6 | 16.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24733 | 1 | 45.2 | 136890.8 | 10551 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 8.6 | 2.5 | 0 | 4.3 | 7 | 4.8 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:01 | Normal | 575.2 | 489.2 | 531.9 | 0 | 17.5 | 10.2 | 13.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 52.3 | 52.3 | 52.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 20877 | 1 | 44.8 | 136892.7 | 10551 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:06 | Normal | 569.7 | 496.2 | 530 | 0 | 5.1 | 3.1 | 4 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 6407 | 1 | 43.1 | 136893.4 | 10551 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:11 | Normal | 594.1 | 509.4 | 542.3 | 0 | 9.3 | 5.4 | 7.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11392 | 1 | 41.3 | 136894.2 | 10551 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:16 | Normal | 585.3 | 515.3 | 537.9 | 0 | 7.1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8861 | 1 | 40.1 | 136894.9 | 10551 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:21 | Normal | 588.2 | 494.2 | 545 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.9 | 0 | 232.2 | 230 | 230.8 | 21.2 | 21.3 | 20.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8186 | 1 | 39.3 | 136895.7 | 10551 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:26 | Normal | 580.9 | 516.6 | 543.7 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 16 | 16.3 | 16 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6371 | 1 | 38.5 | 136896.3 | 10551 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:31 | Normal | 587.4 | 521.2 | 546.7 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.2 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7266 | 1 | 37.8 | 136896.9 | 10551 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:36 | Normal | 584.5 | 518.5 | 544.1 | 0 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 5511 | 1 | 37.1 | 136897.4 | 10551 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:41 | Normal | 585.3 | 509.2 | 541.2 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 12.7 | 12.8 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4956 | 1 | 36.5 | 136897.9 | 10551 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:46 | Normal | 582.6 | 482.2 | 538.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 4998 | 1 | 36.1 | 136898.3 | 10552 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:51 | Normal | 600.9 | 490.6 | 550.1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7231 | 1 | 35.7 | 136898.8 | 10552 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 15:56 | Normal | 601.3 | 496.3 | 549 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10105 | 1 | 35.5 | 136899.5 | 10552 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:01 | Normal | 602.6 | 497.3 | 555.9 | 0 | 8.3 | 5.1 | 6 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232.2 | 26.6 | 26.8 | 26.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10387 | 1 | 35.5 | 136900.4 | 10552 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:06 | Normal | 595.6 | 529.4 | 548.8 | 0 | 8.5 | 4.8 | 6.3 | 0 | 233 | 230.6 | 232.4 | 27.4 | 27.7 | 27.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 10577 | 1 | 35.5 | 136901.3 | 10552 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:11 | Normal | 590.7 | 512.8 | 536.4 | 0 | 6.7 | 4.3 | 5.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 22 | 22.2 | 21.9 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 8777 | 1 | 35.5 | 136902.1 | 10552 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:16 | Normal | 580.7 | 462.6 | 536.5 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3676 | 1 | 35.1 | 136902.5 | 10552 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:21 | Normal | 582.4 | 505.5 | 542.7 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 4311 | 1 | 34.7 | 136902.8 | 10552 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:26 | Normal | 585.6 | 521.4 | 545.5 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.5 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.8 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 6185 | 1 | 34.3 | 136903.3 | 10552 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:31 | Normal | 607.5 | 527.1 | 560 | 0 | 6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 20.1 | 20.4 | 20 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7872 | 1 | 34.2 | 136903.8 | 10552 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:36 | Normal | 594.8 | 530.2 | 568.2 | 0 | 7.3 | 5.5 | 7.9 | 0 | 233.4 | 232 | 231.8 | 29 | 29.1 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 11161 | 1 | 34.1 | 136904.6 | 10552 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:41 | Normal | 564.9 | 521.1 | 550.3 | 0 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 8841 | 1 | 34.3 | 136905.4 | 10552 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:46 | Normal | 576.7 | 515.3 | 548.5 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.6 | 19 | 19.2 | 18.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7494 | 1 | 34.2 | 136906.1 | 10553 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:51 | Normal | 575.5 | 488.3 | 544.9 | 0 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 0 | 232 | 229 | 230.2 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 6514 | 1 | 34.3 | 136906.7 | 10553 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 16:56 | Normal | 585.6 | 510.3 | 544.1 | 0 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5702 | 1 | 34.3 | 136907.2 | 10553 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:01 | Normal | 579.4 | 459.6 | 532.2 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 4121 | 1 | 34.2 | 136907.6 | 10553 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:06 | Normal | 577.4 | 464.4 | 538.1 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3595 | 1 | 34.1 | 136907.9 | 10553 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:11 | Normal | 576.1 | 514.3 | 536.4 | 0 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2931 | 1 | 34 | 136908.1 | 10553 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:16 | Normal | 561.6 | 459.4 | 536.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.2 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2404 | 1 | 34 | 136908.4 | 10553 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:21 | Normal | 574.2 | 478.2 | 539.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2198 | 1 | 33.9 | 136908.5 | 10553 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:26 | Normal | 566.2 | 463.3 | 520.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.6 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1817 | 1 | 33.7 | 136908.7 | 10553 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:31 | Normal | 553 | 438.1 | 524.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1571 | 1 | 33.7 | 136908.9 | 10553 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:36 | Normal | 551.4 | 425.3 | 471.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231 | 230.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60 | 592 | 1 | 33.4 | 136908.9 | 10553 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:41 | Normal | 359 | 199.5 | 240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 121 | 1 | 33.3 | 136909 | 10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:46 | Normal | 513.2 | 199.8 | 301.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 246 | 1 | 32.5 | 136909 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:51 | Normal | 541.2 | 261.9 | 480.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 375 | 1 | 31.6 | 136909 | 10554 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 17:56 | Normal | 527.2 | 200.7 | 450.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 309 | 1 | 30.7 | 136909 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:01 | Normal | 442.3 | 201.9 | 452.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 293 | 1 | 30 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:06 | Normal | 389.9 | 199.7 | 415.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 219 | 1 | 29.5 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:11 | Normal | 344.4 | 200.1 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 140 | 1 | 29.2 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:16 | Normal | 199.5 | 200 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 74 | 1 | 28.9 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:21 | Normal | 199.5 | 182.6 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37 | 1 | 28.8 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:26 | Normal | 194.2 | 206.8 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19 | 1 | 28.7 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:31 | Normal | 215.1 | 197.1 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21 | 1 | 28.6 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-01-10 18:36 | Normal | 190.4 | 197 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28 | 1 | 28.5 | 136909.1 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0