## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-14 05:12 | Wait | 451.7 | 427 | 448.8 | 419 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.5 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:15 | Wait | 456.6 | 457.1 | 456.4 | 456.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.7 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-14 05:15 | Wait | 461 | 461.5 | 460.9 | 458.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-14 05:15 | Wait | 478.8 | 479.3 | 478.7 | 465.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-14 05:17 | Normal | 402.6 | 542.6 | 382.8 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7 | 1 | 21.6 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:22 | Normal | 395.3 | 547.2 | 402.3 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44 | 1 | 21.9 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:27 | Normal | 480.2 | 556.2 | 419.5 | 201.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 56 | 1 | 22.1 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:32 | Normal | 489.9 | 547.4 | 468.1 | 322.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.4 | 224.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60 | 357 | 1 | 22.4 | 159350 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:37 | Normal | 548.8 | 541.6 | 518.3 | 401.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 607 | 1 | 22.7 | 159350.1 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:42 | Normal | 556.1 | 574.5 | 518.3 | 507.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 831 | 1 | 22.9 | 159350.1 | 11122 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:47 | Normal | 552.9 | 582.7 | 523.5 | 505 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 736 | 1 | 23 | 159350.2 | 11122 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:52 | Normal | 541.2 | 556.4 | 515.3 | 492.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223.6 | 223 | 224.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 941 | 1 | 23 | 159350.3 | 11122 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 05:57 | Normal | 551.9 | 563.4 | 517.2 | 503.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1085 | 1 | 23 | 159350.3 | 11122 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:02 | Normal | 559.6 | 608.5 | 542.3 | 501.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 223.8 | 223.2 | 225 | 4.3 | 4 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1583 | 1 | 23 | 159350.5 | 11122 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:07 | Normal | 597.6 | 610.5 | 555.1 | 521.4 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3068 | 1 | 23.9 | 159350.7 | 11122 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:12 | Normal | 550.1 | 603.3 | 526.5 | 499.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1691 | 1 | 24.1 | 159350.8 | 11122 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:17 | Normal | 583.8 | 567.2 | 541 | 505.5 | 1.2 | 1 | 1.7 | 1.1 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2569 | 1 | 24.3 | 159351 | 11122 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:22 | Normal | 579.5 | 570.5 | 520.3 | 488.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1852 | 1 | 24.5 | 159351.2 | 11122 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:27 | Normal | 609.3 | 626.4 | 568.2 | 528.6 | 2.9 | 1 | 4.6 | 3.1 | 224 | 223.6 | 225.4 | 17.2 | 16.8 | 17 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6515 | 1 | 24.7 | 159351.5 | 11122 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:32 | Normal | 567 | 582.4 | 548.3 | 495.3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 223.8 | 224 | 225.2 | 10 | 9.4 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3803 | 1 | 25.1 | 159352 | 11122 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:37 | Normal | 568.7 | 587.3 | 533.5 | 510.9 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 224 | 223.2 | 224.8 | 9.1 | 8.7 | 9 | 60 | 60 | 59.99 | 3393 | 1 | 25.3 | 159352.3 | 11122 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:42 | Normal | 559.1 | 577.5 | 553.2 | 507.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3014 | 1 | 25.4 | 159352.6 | 11123 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:47 | Normal | 601.9 | 550.5 | 562.2 | 527.8 | 4 | 4 | 6.1 | 4.2 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 26.1 | 25.8 | 26 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9961 | 1 | 25.7 | 159353.2 | 11123 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:52 | Normal | 603.5 | 580.2 | 560 | 524.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 4.6 | 225 | 225.2 | 226.6 | 29.2 | 28.8 | 28.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10922 | 1 | 26.3 | 159354.1 | 11123 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 06:57 | Normal | 600.7 | 588.1 | 555 | 524.5 | 5 | 5 | 7.6 | 5.1 | 225.2 | 225 | 226.8 | 32.1 | 31.6 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12012 | 1 | 26.7 | 159355 | 11123 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:02 | Normal | 596.2 | 597.5 | 560.3 | 525.8 | 6 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 225.4 | 224.6 | 226 | 36.4 | 35.8 | 36.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 13770 | 1 | 27.2 | 159356 | 11123 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:07 | Normal | 599.6 | 594.2 | 559.3 | 521.9 | 7 | 6.5 | 10.1 | 6.9 | 225.4 | 225.6 | 227.2 | 41.9 | 41.3 | 41.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15751 | 1 | 27.8 | 159357.2 | 11123 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:12 | Normal | 596.5 | 595.3 | 556.1 | 517.6 | 7.7 | 7.1 | 11 | 7.5 | 224.6 | 225.2 | 226.8 | 45 | 44.5 | 44.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16966 | 1 | 28.5 | 159358.5 | 11123 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:17 | Normal | 564.6 | 570 | 530.6 | 496.1 | 4 | 3 | 4.4 | 3 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 20.2 | 19.9 | 20.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7550 | 1 | 28.9 | 159359.5 | 11123 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:22 | Normal | 593.3 | 602 | 553 | 519.5 | 9 | 8.1 | 12.6 | 8.5 | 225.8 | 224.8 | 226.2 | 51.6 | 51.2 | 51.5 | 60 | 60.02 | 60 | 19501 | 1 | 28.9 | 159360.4 | 11123 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:27 | Normal | 589.9 | 593.3 | 550.4 | 510.9 | 8.8 | 7.9 | 12.3 | 8.4 | 225 | 225.4 | 226.4 | 49.9 | 49.4 | 49.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 19080 | 1 | 29.8 | 159362 | 11123 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:32 | Normal | 584.2 | 587.5 | 546.6 | 510.1 | 8 | 7.5 | 11.6 | 8 | 225.8 | 224.6 | 226.8 | 46.7 | 46.2 | 46.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17780 | 1 | 30.6 | 159363.5 | 11123 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:42 | Normal | 583.5 | 581.3 | 540.9 | 506.5 | 8.2 | 8 | 12.5 | 8.5 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 48.5 | 48.2 | 48.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18442 | 1 | 31.6 | 159366.5 | 11124 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:47 | Normal | 574.9 | 584.4 | 545.7 | 508.2 | 9.8 | 8 | 12.6 | 8.5 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 51 | 50.6 | 50.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 19498 | 1 | 32 | 159368.1 | 11124 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:52 | Normal | 572.8 | 577.2 | 537.5 | 501 | 12 | 8.3 | 13 | 8.8 | 226 | 225.4 | 227.4 | 55.2 | 54.5 | 55 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20897 | 1 | 32.4 | 159369.7 | 11124 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 07:57 | Normal | 571.9 | 567.5 | 528.3 | 504.8 | 14.1 | 9.5 | 15 | 9.8 | 225.4 | 225.4 | 226 | 62.7 | 62.2 | 62.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 23577 | 1 | 33.2 | 159371.6 | 11124 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:02 | Normal | 571.7 | 573.1 | 525.9 | 498.4 | 13.5 | 9.1 | 14.5 | 9.6 | 220.4 | 219.4 | 221.6 | 61.9 | 61.4 | 61.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 23076 | 1 | 34 | 159373.6 | 11124 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:07 | Normal | 561 | 565.6 | 523.4 | 496.8 | 13.8 | 9.3 | 14.7 | 9.7 | 222 | 221.6 | 222.2 | 62.2 | 61.6 | 62 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 23380 | 1 | 34.7 | 159375.5 | 11124 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:12 | Normal | 558.2 | 563.7 | 520.5 | 489.1 | 14.1 | 9.5 | 14.9 | 10 | 221.2 | 221.2 | 223.2 | 62.9 | 62.3 | 62.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 23569 | 1 | 35.3 | 159377.4 | 11124 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:17 | Normal | 561 | 555.4 | 524.1 | 482.6 | 14.3 | 9.7 | 15.2 | 10.1 | 222.2 | 222 | 223.4 | 64 | 63.3 | 63.6 | 60 | 60 | 60.02 | 23969 | 1 | 35.8 | 159379.4 | 11124 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:22 | Normal | 555.1 | 557 | 517.7 | 490.2 | 14.8 | 10 | 15.7 | 10.3 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 65.4 | 65 | 65.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24566 | 1 | 36.4 | 159381.4 | 11124 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:27 | Normal | 555.8 | 551.2 | 511.6 | 490.1 | 15.2 | 10.2 | 16 | 10.5 | 222 | 221.8 | 222.4 | 66.8 | 66.3 | 66.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 25147 | 1 | 36.9 | 159383.5 | 11124 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:32 | Normal | 552.6 | 560 | 518.3 | 487.7 | 15.8 | 10.5 | 16.3 | 11 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 68.7 | 68.3 | 68.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25847 | 1 | 37.6 | 159385.7 | 11124 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:37 | Normal | 554.2 | 549.7 | 518.4 | 487.9 | 16.2 | 10.9 | 16.8 | 11.2 | 222.4 | 222 | 222.4 | 70.5 | 70 | 70.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 26545 | 1 | 38.3 | 159387.8 | 11124 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:42 | Normal | 557.7 | 555.1 | 510.1 | 486.6 | 16.4 | 11 | 17.4 | 11.4 | 221.8 | 222 | 223.4 | 71.8 | 71.5 | 71.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 27133 | 1 | 38.9 | 159390.1 | 11125 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:47 | Normal | 548.7 | 551.1 | 509.6 | 477 | 17 | 11.2 | 17.8 | 11.8 | 222.8 | 222 | 223 | 73.2 | 72.7 | 73 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27924 | 1 | 39.5 | 159392.4 | 11125 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:52 | Normal | 549.2 | 549.4 | 512.7 | 479.2 | 17.5 | 11.5 | 18.1 | 12 | 223.2 | 222.8 | 224 | 75 | 74.2 | 74.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 28619 | 1 | 40.1 | 159394.7 | 11125 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 08:57 | Normal | 548.1 | 550.4 | 507.3 | 475.9 | 17.8 | 11.8 | 18.6 | 12.3 | 222.4 | 221.6 | 224 | 76.3 | 76 | 76.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 29139 | 1 | 40.5 | 159397.1 | 11125 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:02 | Normal | 547.7 | 552.1 | 503.9 | 476.4 | 18.3 | 11.9 | 19 | 12.6 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 78.1 | 77.5 | 77.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 29739 | 1 | 41.3 | 159399.6 | 11125 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:07 | Normal | 541.8 | 541.2 | 503.4 | 475.8 | 18.6 | 12.3 | 19.4 | 12.9 | 223 | 222 | 223 | 79.3 | 78.7 | 79.1 | 60 | 60 | 59.98 | 30237 | 1 | 42.1 | 159402.1 | 11125 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:12 | Normal | 538.1 | 541.5 | 498.7 | 469.2 | 19.1 | 12.6 | 19.9 | 13.2 | 222.6 | 221.8 | 223.2 | 80.6 | 79.9 | 80.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 30679 | 1 | 42.7 | 159404.6 | 11125 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:17 | Normal | 540 | 536.5 | 505.5 | 473.9 | 19.7 | 13.2 | 20.3 | 13.7 | 222 | 221.8 | 223.4 | 83.3 | 82.8 | 83.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 31785 | 1 | 43.3 | 159407.2 | 11125 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:27 | Normal | 520.9 | 530.3 | 495.2 | 476.8 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.3 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 42.1 | 41.8 | 42 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27026 | 1 | 45.1 | 159413 | 11125 | 3.9 | 3 | 3.5 | 0.3 | 4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:32 | Normal | 530.9 | 516.9 | 495.2 | 465 | 25.5 | 17 | 26.5 | 17.7 | 223.4 | 222 | 223.8 | 105.2 | 104.4 | 105 | 60 | 60.01 | 60 | 40212 | 1 | 44.7 | 159415 | 11125 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:37 | Normal | 537.7 | 546.2 | 497 | 471.5 | 7 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 30.8 | 30.4 | 30.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 11278 | 1 | 43.3 | 159416.1 | 11125 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:42 | Normal | 519.7 | 524.5 | 493.2 | 466.3 | 26.7 | 17.3 | 27 | 18 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 108.1 | 107.3 | 107.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 41176 | 1 | 44 | 159419.1 | 11126 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:47 | Normal | 525.1 | 524.5 | 496.2 | 463.5 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 220.4 | 220.8 | 222 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 60 | 60 | 59.97 | 5800 | 1 | 42.9 | 159419.8 | 11126 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:52 | Normal | 538.7 | 537 | 495.8 | 475.3 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 220.2 | 219.4 | 220.4 | 11.3 | 11 | 11.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4232 | 1 | 40.6 | 159420.2 | 11126 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 09:57 | Normal | 522.1 | 530.5 | 497.8 | 472 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.3 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3550 | 1 | 39.2 | 159420.6 | 11126 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:02 | Normal | 542.3 | 559.9 | 494.2 | 490.7 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.3 | 219.4 | 218.8 | 220.6 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3634 | 1 | 37.9 | 159420.9 | 11126 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:07 | Normal | 548.9 | 559.5 | 508.1 | 494.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 219.4 | 218.8 | 220.2 | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3197 | 1 | 36.9 | 159421.1 | 11126 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:12 | Normal | 544.9 | 563.1 | 509 | 504.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219 | 218.4 | 220.2 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2235 | 1 | 36.2 | 159421.4 | 11126 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:17 | Normal | 562.7 | 571.5 | 515.1 | 494.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 219.8 | 219 | 221 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2826 | 1 | 35.4 | 159421.6 | 11126 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:22 | Normal | 572.2 | 582.5 | 515.2 | 504.7 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1 | 219.6 | 218.8 | 220.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2923 | 1 | 34.4 | 159421.8 | 11126 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:27 | Normal | 582.1 | 591.3 | 527.4 | 509.9 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2838 | 1 | 33.5 | 159422.1 | 11126 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:32 | Normal | 577.8 | 580.1 | 526.1 | 513.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 219.4 | 219 | 220.4 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3126 | 1 | 32.9 | 159422.3 | 11126 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:37 | Normal | 567.2 | 587.5 | 529.7 | 497.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 7 | 6.7 | 6.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2636 | 1 | 32.3 | 159422.5 | 11126 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:42 | Normal | 563.5 | 601.2 | 539.8 | 513.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2219 | 1 | 31.9 | 159422.7 | 11127 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:52 | Normal | 572.9 | 569.1 | 520.3 | 490.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 218.8 | 218.4 | 219.8 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1900 | 1 | 30.9 | 159423.1 | 11127 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 10:57 | Normal | 575.1 | 573.4 | 517.1 | 504.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219.2 | 218.4 | 219.8 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2099 | 1 | 30.7 | 159423.2 | 11127 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:02 | Normal | 574.7 | 580.1 | 516.3 | 496 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 6.2 | 5.8 | 6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2273 | 1 | 30.4 | 159423.4 | 11127 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:07 | Normal | 566.7 | 569.1 | 547.2 | 504.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 219 | 219 | 220.8 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2419 | 1 | 30.1 | 159423.6 | 11127 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:12 | Normal | 563 | 553.5 | 526.3 | 516.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 219.6 | 218.6 | 221.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2328 | 1 | 29.8 | 159423.8 | 11127 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:17 | Normal | 543.6 | 568.2 | 534.3 | 509.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.8 | 219 | 220.4 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2648 | 1 | 29.4 | 159424 | 11127 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:22 | Normal | 580 | 581.2 | 534.3 | 517.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 220.2 | 219.6 | 221 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3212 | 1 | 29.1 | 159424.3 | 11127 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:27 | Normal | 590.3 | 581.7 | 552.5 | 523.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 3938 | 1 | 28.8 | 159424.6 | 11127 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:32 | Normal | 589.4 | 586.8 | 555.9 | 515.4 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 221.4 | 221 | 222.2 | 13.3 | 13 | 13.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4943 | 1 | 28.7 | 159424.9 | 11127 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:37 | Normal | 596 | 596.4 | 560.1 | 527.6 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6565 | 1 | 28.7 | 159425.4 | 11127 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:42 | Normal | 599 | 601.4 | 557.1 | 528.1 | 5 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 25.3 | 24.8 | 25 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 9247 | 1 | 28.7 | 159426.1 | 11128 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:47 | Normal | 599.3 | 615.5 | 566.1 | 535.6 | 8.6 | 5.8 | 8.8 | 6 | 224 | 223.4 | 224.4 | 41.7 | 41.2 | 41.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15131 | 1 | 29 | 159427.1 | 11128 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:52 | Normal | 605.7 | 608 | 563 | 536.9 | 9.6 | 6.6 | 9.9 | 6.6 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 45.5 | 44.8 | 45.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17562 | 1 | 29.5 | 159428.4 | 11128 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 11:57 | Normal | 594.7 | 597.3 | 557.7 | 519.2 | 9.1 | 6.3 | 9.2 | 6.4 | 224.8 | 224.4 | 226.6 | 42.8 | 42.5 | 42.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16331 | 1 | 29.9 | 159429.8 | 11128 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:07 | Normal | 590.3 | 585.4 | 550 | 509.5 | 7.8 | 5.5 | 7.8 | 5.5 | 223.8 | 224.2 | 225 | 37.1 | 36.7 | 36.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13982 | 1 | 30.4 | 159432.3 | 11128 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:12 | Normal | 583.8 | 585.3 | 547.6 | 512.1 | 7.3 | 5.1 | 7.4 | 5.2 | 224.8 | 223.6 | 225.6 | 34.8 | 34.2 | 34.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12996 | 1 | 30.5 | 159433.4 | 11128 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:17 | Normal | 583.9 | 588.4 | 542.2 | 515.7 | 7.5 | 5.2 | 7.7 | 5.3 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 35.8 | 35.3 | 35.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13387 | 1 | 30.5 | 159434.5 | 11128 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:22 | Normal | 578.4 | 578.6 | 545.2 | 511.7 | 7.8 | 5.5 | 8 | 5.5 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 37 | 36.5 | 36.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13830 | 1 | 30.7 | 159435.6 | 11128 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:27 | Normal | 580.6 | 585.3 | 544 | 512.4 | 8.3 | 5.8 | 8.5 | 5.7 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 38.7 | 38.4 | 38.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14531 | 1 | 30.9 | 159436.8 | 11128 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:32 | Normal | 583.8 | 582.3 | 548.5 | 517.1 | 9.5 | 6.5 | 9.7 | 6.5 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 43.8 | 43.4 | 43.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 16146 | 1 | 31 | 159438.1 | 11128 | 3 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:37 | Normal | 577.5 | 582.9 | 554.3 | 529.8 | 26.2 | 16.8 | 25.8 | 16.1 | 228.6 | 228.8 | 229.2 | 111.1 | 110.6 | 110.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 44488 | 1 | 34.2 | 159441.4 | 11128 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:42 | Normal | 526.3 | 530.3 | 503.2 | 467.2 | 26.8 | 17.5 | 27 | 18 | 228.4 | 228.8 | 230 | 106.9 | 106.1 | 106.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 42007 | 1 | 38.2 | 159445 | 11129 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:47 | Normal | 519 | 518.5 | 491.2 | 462.6 | 25.8 | 16.9 | 26.3 | 17.5 | 227.8 | 228.8 | 229.6 | 102.4 | 101.5 | 101.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40067 | 1 | 40.7 | 159448.4 | 11129 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:52 | Normal | 515.5 | 519.6 | 485.3 | 456.8 | 23.3 | 15.2 | 23.8 | 15.8 | 227 | 227.6 | 228.6 | 92.1 | 91.2 | 91.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 35523 | 1 | 42.8 | 159451.6 | 11129 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 12:57 | Normal | 520 | 528.5 | 487.8 | 463.4 | 20.3 | 13.2 | 21 | 13.8 | 227.4 | 227.2 | 228.2 | 81.1 | 80.4 | 80.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33065 | 1 | 43.8 | 159454.5 | 11129 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:02 | Normal | 533 | 538.3 | 497.4 | 471.9 | 18.1 | 12 | 18.6 | 12.2 | 226.4 | 227.2 | 227.6 | 73.9 | 73.4 | 73.7 | 60 | 60 | 59.99 | 28206 | 1 | 43.7 | 159457 | 11129 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.2 | 6 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:07 | Normal | 524.7 | 526.1 | 485.6 | 466.2 | 25.3 | 16.6 | 26.1 | 17 | 228 | 228 | 228.2 | 100.8 | 100.3 | 100.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 39244 | 1 | 43.7 | 159459.6 | 11129 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:12 | Normal | 518.7 | 520.2 | 482.3 | 458.3 | 24.1 | 15.8 | 24.6 | 16.2 | 228 | 228.4 | 229.4 | 95 | 94.4 | 94.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 37200 | 1 | 44.9 | 159462.7 | 11129 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:17 | Normal | 518.3 | 522.2 | 485.3 | 458.5 | 23.5 | 15.3 | 24.2 | 15.8 | 227.4 | 228 | 229 | 93.4 | 92.7 | 93.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36479 | 1 | 46.1 | 159465.7 | 11129 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:22 | Normal | 516.6 | 520.2 | 481 | 455.1 | 23.7 | 15.3 | 24.2 | 16 | 228 | 227.8 | 228.2 | 92.8 | 92.2 | 92.7 | 60 | 59.99 | 60 | 36208 | 1 | 46.9 | 159468.8 | 11129 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:27 | Normal | 514.2 | 515.3 | 476.2 | 458.3 | 23.7 | 15.6 | 24.8 | 16.1 | 228.4 | 227.8 | 229.4 | 93.6 | 93 | 93.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36566 | 1 | 47.7 | 159471.8 | 11129 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:32 | Normal | 509.2 | 515.5 | 480.2 | 454.2 | 23.9 | 15.6 | 24.1 | 15.9 | 228.4 | 228.2 | 229 | 92.7 | 91.9 | 92.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36209 | 1 | 48.4 | 159474.8 | 11129 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:37 | Normal | 513.8 | 521.1 | 475.7 | 457 | 23.9 | 15.8 | 24.9 | 16.1 | 228.2 | 227.8 | 229.2 | 94.5 | 93.7 | 94.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36856 | 1 | 48.9 | 159477.9 | 11129 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 7.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:42 | Normal | 515.6 | 529.1 | 485.4 | 462.2 | 23.8 | 15.5 | 24.2 | 16 | 227.6 | 228 | 229 | 94.7 | 94 | 94.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 36989 | 1 | 48.5 | 159480.3 | 11130 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:47 | Normal | 521 | 526.4 | 483.9 | 460.7 | 24.1 | 15.8 | 24.8 | 16.5 | 227.2 | 227.2 | 228.4 | 96 | 95.2 | 95.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 37399 | 1 | 49.2 | 159483.4 | 11130 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:52 | Normal | 506.6 | 523 | 473.8 | 458.7 | 25.6 | 16.4 | 25.7 | 17 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 99 | 98.3 | 98.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38471 | 1 | 50 | 159486.6 | 11130 | 8.5 | 8 | 8.4 | 0.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 13:57 | Normal | 505.1 | 517.5 | 477.2 | 459.1 | 26.4 | 17.3 | 26.8 | 17.6 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 102.8 | 102.2 | 102.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 39777 | 1 | 51 | 159489.8 | 11130 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.7 | 0 | 9 | 8.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:02 | Normal | 527.2 | 528.1 | 489.8 | 461.5 | 10.5 | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 224 | 223.4 | 225 | 43.2 | 42.9 | 43.2 | 60 | 60 | 60 | 16195 | 1 | 51.1 | 159492.5 | 11130 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:07 | Normal | 532.9 | 573 | 508.5 | 489.3 | 15.5 | 10.5 | 12 | 9.6 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 60.8 | 60.4 | 60.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21948 | 1 | 49 | 159494.2 | 11130 | 5 | 4.3 | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:12 | Normal | 528.8 | 543.9 | 491.4 | 486.3 | 13.6 | 8.8 | 14.4 | 8.9 | 223.2 | 223 | 224 | 57 | 56.6 | 57.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 22419 | 1 | 48.9 | 159496.8 | 11130 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:17 | Normal | 541.6 | 546 | 501.3 | 476.2 | 8.8 | 6.1 | 9.2 | 6.1 | 221 | 221 | 221.8 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14382 | 1 | 48.8 | 159499.3 | 11130 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:22 | Normal | 555.9 | 563.3 | 514.6 | 492.8 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 219.8 | 220 | 221.6 | 23.1 | 22.8 | 22.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8818 | 1 | 46.4 | 159500.3 | 11130 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:27 | Normal | 542.8 | 535.7 | 481.7 | 476.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 221.6 | 221 | 222.4 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1464 | 1 | 43.5 | 159500.6 | 11130 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:32 | Normal | 541.6 | 549.6 | 500.7 | 476.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 221.4 | 220.6 | 222.2 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1320 | 1 | 41.2 | 159500.7 | 11130 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:37 | Normal | 542.1 | 561.6 | 458.1 | 368.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 501 | 1 | 39.6 | 159500.8 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:42 | Normal | 517.7 | 561.3 | 461.7 | 408.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221 | 219.6 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 396 | 1 | 37.8 | 159500.8 | 11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:47 | Normal | 199.7 | 539.1 | 427.3 | 407.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 180 | 1 | 35.9 | 159500.9 | 11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:52 | Normal | 199.8 | 525.2 | 199.7 | 238.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 67 | 1 | 34 | 159500.9 | 11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 14:57 | Normal | 249.6 | 565.3 | 417.9 | 393 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 352 | 1 | 32.5 | 159500.9 | 11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:02 | Normal | 544 | 572.6 | 511.6 | 473 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.6 | 219.4 | 222.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1363 | 1 | 31.4 | 159501 | 11131 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:07 | Normal | 573.9 | 565.8 | 524.6 | 519.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221 | 220 | 222.4 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1933 | 1 | 30.6 | 159501.1 | 11131 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:12 | Normal | 566.2 | 587.8 | 547.6 | 530.6 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2965 | 1 | 29.8 | 159501.3 | 11131 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:17 | Normal | 553.8 | 575.5 | 534.7 | 518.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 221.2 | 220.6 | 222 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3048 | 1 | 29.3 | 159501.6 | 11131 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:22 | Normal | 583.2 | 571 | 530.5 | 519 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 221.4 | 220.4 | 222.8 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3188 | 1 | 28.8 | 159501.8 | 11131 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:27 | Normal | 575 | 574.8 | 552.3 | 520.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 3396 | 1 | 28.6 | 159502.1 | 11131 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:32 | Normal | 585.3 | 578.8 | 529.5 | 499.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 221 | 221 | 222.6 | 7.4 | 7 | 7.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2777 | 1 | 28.3 | 159502.4 | 11131 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:37 | Normal | 559 | 567.7 | 507 | 493 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2256 | 1 | 28.1 | 159502.6 | 11131 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:42 | Normal | 558.3 | 568.6 | 513.7 | 501.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1833 | 1 | 27.8 | 159502.7 | 11132 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:47 | Normal | 574.5 | 547.6 | 531.4 | 501.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 220.6 | 222 | 5 | 4.7 | 4.9 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 1759 | 1 | 27.6 | 159502.9 | 11132 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:52 | Normal | 566.8 | 575.7 | 522.8 | 500.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1643 | 1 | 27.4 | 159503 | 11132 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 15:57 | Normal | 557.7 | 586.5 | 509.3 | 505.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1380 | 1 | 27.3 | 159503.2 | 11132 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:02 | Normal | 565.3 | 572.2 | 527.8 | 512.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 4.1 | 3.8 | 4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1507 | 1 | 27.1 | 159503.3 | 11132 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:07 | Normal | 582.2 | 569.4 | 524.4 | 484.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1555 | 1 | 27 | 159503.4 | 11132 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:12 | Normal | 555.8 | 566.6 | 533.6 | 497.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 4.4 | 4 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1527 | 1 | 26.8 | 159503.5 | 11132 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:17 | Normal | 549.8 | 568.8 | 524.8 | 489.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1804 | 1 | 26.7 | 159503.7 | 11132 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:22 | Normal | 562.6 | 580.6 | 517.7 | 492.6 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 221.8 | 221 | 222.8 | 6.3 | 5.8 | 6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2264 | 1 | 26.6 | 159503.8 | 11132 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:27 | Normal | 579.7 | 598.5 | 542.1 | 505 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 222 | 221.2 | 222.8 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2660 | 1 | 26.5 | 159504 | 11132 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:32 | Normal | 578.4 | 578.3 | 525.7 | 504.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 221.2 | 220.4 | 222.6 | 8.2 | 7.8 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3014 | 1 | 26.5 | 159504.3 | 11132 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:37 | Normal | 577.9 | 572.6 | 528.8 | 515.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 221 | 220.4 | 222.6 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3240 | 1 | 26.4 | 159504.5 | 11132 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:42 | Normal | 576.9 | 579.7 | 516.8 | 498.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3670 | 1 | 26.5 | 159504.8 | 11133 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:47 | Normal | 582.2 | 575.8 | 530.9 | 523.9 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4222 | 1 | 26.6 | 159505.2 | 11133 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:52 | Normal | 582.6 | 576.4 | 526.9 | 512.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3897 | 1 | 26.7 | 159505.5 | 11133 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 16:57 | Normal | 580.4 | 569.5 | 518.3 | 484.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222 | 221.6 | 223.6 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3098 | 1 | 26.7 | 159505.8 | 11133 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:02 | Normal | 571.8 | 573.7 | 517.9 | 506.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 222 | 221.4 | 223 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2459 | 1 | 26.7 | 159506 | 11133 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:07 | Normal | 554.9 | 575.7 | 529.6 | 499.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 222 | 221.4 | 222.8 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2212 | 1 | 26.7 | 159506.2 | 11133 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:12 | Normal | 555.8 | 573.6 | 525.7 | 488.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 221.2 | 221 | 222.6 | 5 | 4.7 | 4.9 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 1831 | 1 | 26.8 | 159506.4 | 11133 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:17 | Normal | 558.8 | 571.6 | 524.8 | 483.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 221.8 | 221.2 | 223.2 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1662 | 1 | 26.7 | 159506.5 | 11133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:22 | Normal | 572.9 | 563.7 | 547.9 | 511 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 223.6 | 4.5 | 4 | 4.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1657 | 1 | 26.7 | 159506.7 | 11133 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:27 | Normal | 565.9 | 545.5 | 529.9 | 490.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 222 | 221.6 | 223 | 4.5 | 4 | 4.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1563 | 1 | 26.7 | 159506.8 | 11133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:32 | Normal | 572.5 | 582.5 | 520.9 | 505.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 222 | 221.6 | 223.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1311 | 1 | 26.6 | 159506.9 | 11133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:37 | Normal | 542.1 | 548.8 | 475 | 494 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 3.4 | 3 | 3.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1185 | 1 | 26.5 | 159507 | 11133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:42 | Normal | 570.6 | 546.5 | 489.7 | 475.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 222 | 221 | 223.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 59.92 | 59.98 | 59.92 | 975 | 1 | 26.5 | 159507.1 | 11134 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:47 | Normal | 519.7 | 557.7 | 518.8 | 470.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 828 | 1 | 26.4 | 159507.2 | 11134 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:52 | Normal | 518.1 | 563.6 | 491.5 | 466.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 664 | 1 | 26.3 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 17:57 | Normal | 491.7 | 542.8 | 431 | 418.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 440 | 1 | 26.3 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:02 | Normal | 383.8 | 572.3 | 377.8 | 395.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 223.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 185 | 1 | 26.2 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:07 | Normal | 199.7 | 542.7 | 421 | 391.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 223.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 106 | 1 | 26.1 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:12 | Normal | 199.6 | 506.6 | 199 | 213 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 48 | 1 | 26 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:17 | Normal | 200 | 515.4 | 199.6 | 203.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 25.9 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:22 | Normal | 220.5 | 493.8 | 175.9 | 190.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17 | 1 | 25.8 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:27 | Normal | 187.9 | 416.2 | 180.8 | 198.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 223.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3 | 1 | 25.7 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:32 | Normal | 195.2 | 383.4 | 211.6 | 194.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5 | 1 | 25.6 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-14 18:37 | Normal | 198.6 | 265.3 | 198.1 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2 | 1 | 25.4 | 159507.3 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0