## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-15 05:09 | Wait | 477.2 | 477.8 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:10 | Wait | 489.5 | 490 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:11 | Wait | 470.8 | 471.3 | 470.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:11 | Wait | 467.8 | 468.4 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:11 | Wait | 499.5 | 500 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:12 | Wait | 508.2 | 508.6 | 503 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:13 | Wait | 518.3 | 514.2 | 508 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:14 | Wait | 527.7 | 518.3 | 512.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:15 | Wait | 535.9 | 522.2 | 516.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:16 | Wait | 542.6 | 525.7 | 519.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:17 | Wait | 548.7 | 529.2 | 523.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:18 | Wait | 554.1 | 532.5 | 527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:19 | Wait | 559.6 | 536.1 | 530.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:20 | Wait | 564.3 | 539.3 | 533.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.2 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:21 | Wait | 568.6 | 542.3 | 536.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.3 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:22 | Wait | 572.6 | 545.4 | 539.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 21.3 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:23 | Wait | 576.2 | 548.3 | 542.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.3 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:24 | Wait | 579 | 550.1 | 545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 21.3 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:25 | Wait | 582.1 | 552.3 | 547.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:26 | Wait | 585.2 | 554.7 | 549.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:27 | Wait | 588.4 | 557.2 | 552.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:28 | Wait | 591.7 | 560.2 | 555 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:29 | Wait | 594.5 | 563.2 | 557.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:30 | Wait | 596.3 | 564.5 | 559.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:31 | Wait | 598.4 | 565.4 | 560.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:32 | Wait | 600.9 | 567.7 | 562.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:33 | Wait | 603.5 | 570.4 | 564.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:34 | Wait | 605.9 | 572.8 | 567 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:35 | Wait | 607.8 | 574.8 | 568.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:36 | Wait | 610.2 | 577.9 | 571.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:37 | Wait | 611.8 | 579.7 | 572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:38 | Wait | 612.8 | 580.7 | 573.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:39 | Wait | 613.8 | 581.4 | 573.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:40 | Wait | 614.7 | 582.2 | 574.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:41 | Wait | 615.1 | 582.7 | 575.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:42 | Wait | 615.9 | 583.3 | 575.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:43 | Wait | 616.5 | 583.8 | 576.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:44 | Wait | 617 | 584.3 | 576.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:45 | Wait | 617.8 | 585 | 577.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:46 | Wait | 618.2 | 585.6 | 577.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:47 | Wait | 618.3 | 585.5 | 577.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:48 | Wait | 619.5 | 586.6 | 578.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:49 | Wait | 619.7 | 586.9 | 578.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:50 | Wait | 620.3 | 587.7 | 579.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-15 05:55 | Wait | 625.2 | 590.7 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 21.7 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:00 | Wait | 633.1 | 593.8 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:05 | Wait | 642.9 | 595.2 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:10 | Wait | 650.5 | 596.7 | 585.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:15 | Wait | 654.8 | 597.3 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:20 | Wait | 659 | 598.7 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 0 | 0 | 22 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:25 | Wait | 663.4 | 602 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:30 | Wait | 668.5 | 617.5 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:35 | Wait | 671.9 | 625.3 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:40 | Wait | 675.3 | 628 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:45 | Wait | 677.4 | 631.7 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:50 | Wait | 678.1 | 633.9 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 06:55 | Wait | 676.3 | 635 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:00 | Wait | 675.7 | 634.7 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.8 | 137582.4 | 10605 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:05 | Normal | 623.1 | 569.1 | 503.1 | 0 | 7 | 2.5 | 5.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 20.3 | 20.3 | 20 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7888 | 1 | 23.1 | 137582.9 | 10605 | 0.4 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:10 | Normal | 616.3 | 583.3 | 575 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.3 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 22.1 | 22.3 | 22 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 8684 | 1 | 23.6 | 137583.6 | 10605 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:15 | Normal | 616.6 | 581 | 570.9 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9153 | 1 | 24.5 | 137584.3 | 10605 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:20 | Normal | 613.2 | 583.1 | 576.3 | 0 | 8.2 | 2.9 | 6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9646 | 1 | 25.1 | 137585.1 | 10605 | 0.4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:25 | Normal | 615.3 | 573.3 | 559.1 | 0 | 8.6 | 3.1 | 6.9 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10410 | 1 | 25.6 | 137585.9 | 10606 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:30 | Normal | 602.8 | 581.2 | 539.7 | 0 | 10.6 | 3.3 | 8.8 | 0 | 234.6 | 234 | 234.4 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12278 | 1 | 26.2 | 137586.9 | 10606 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:35 | Normal | 604 | 576.8 | 564.8 | 0 | 12 | 3.5 | 9.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13640 | 1 | 26.9 | 137588 | 10606 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:40 | Normal | 606.6 | 572.3 | 564 | 0 | 12.4 | 3.6 | 9.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 14143 | 1 | 27.4 | 137589.1 | 10606 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:45 | Normal | 604.1 | 568.5 | 557.6 | 0 | 13.1 | 4 | 10 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 14732 | 1 | 28 | 137590.3 | 10606 | 3 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:50 | Normal | 601.9 | 573.1 | 559.2 | 0 | 13.8 | 4.1 | 10.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.4 | 39.1 | 39.2 | 39 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 15326 | 1 | 28.5 | 137591.6 | 10606 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 07:55 | Normal | 601.3 | 556 | 553.4 | 0 | 14.2 | 4.4 | 11 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 40.7 | 40.9 | 40.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15933 | 1 | 29.1 | 137592.9 | 10606 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:00 | Normal | 604.6 | 556.2 | 557.2 | 0 | 14.8 | 4.5 | 11.3 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 41.8 | 41.9 | 41.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16469 | 1 | 29.8 | 137594.2 | 10606 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:05 | Normal | 596.2 | 559.3 | 549.9 | 0 | 15.5 | 4.8 | 11.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17030 | 1 | 30.3 | 137595.6 | 10606 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:10 | Normal | 594.4 | 557.9 | 547.9 | 0 | 16 | 5.1 | 12.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 45.1 | 45.2 | 45 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17883 | 1 | 30.9 | 137597.1 | 10606 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:15 | Normal | 590.2 | 502.1 | 550.3 | 0 | 16.6 | 7.5 | 12.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 48 | 48.2 | 47.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19077 | 1 | 31.5 | 137598.6 | 10606 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 5 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:20 | Normal | 592.9 | 547.4 | 547.8 | 0 | 17.1 | 7.9 | 13.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.4 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 20077 | 1 | 32.2 | 137600.3 | 10606 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 4.6 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:25 | Normal | 587.3 | 541.9 | 546.4 | 0 | 17.7 | 8.6 | 13.5 | 0 | 235 | 233.4 | 235.6 | 52.5 | 52.6 | 52.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 20818 | 1 | 32.8 | 137602 | 10607 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 2.7 | 4.7 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:30 | Normal | 588.3 | 545.5 | 544.6 | 0 | 18.3 | 8.8 | 13.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 53.8 | 53.9 | 53.8 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 21392 | 1 | 33.4 | 137603.7 | 10607 | 4.2 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 4.8 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:35 | Normal | 581.8 | 552.9 | 540.6 | 0 | 18.9 | 9.1 | 14.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 22072 | 1 | 34 | 137605.5 | 10607 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 3.1 | 5 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:40 | Normal | 578.4 | 543 | 541.3 | 0 | 19.4 | 9.5 | 14.6 | 0 | 234 | 233.2 | 234.4 | 56.9 | 57 | 56.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22582 | 1 | 34.6 | 137607.4 | 10607 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 5 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:45 | Normal | 576.3 | 543.8 | 535.6 | 0 | 19.9 | 9.6 | 15.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 58.1 | 58 | 57.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 23065 | 1 | 35.1 | 137609.3 | 10607 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 5.2 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:50 | Normal | 572.1 | 543.5 | 530.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 15.6 | 0 | 234.4 | 233 | 234.4 | 59.6 | 59.5 | 59.4 | 60 | 60.02 | 60 | 23634 | 1 | 35.7 | 137611.2 | 10607 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 5.3 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 08:55 | Normal | 567.9 | 532.6 | 524.3 | 0 | 20.7 | 10.3 | 15.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 60.5 | 60.5 | 60.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24099 | 1 | 36.3 | 137613.2 | 10607 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 5.4 | 5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:00 | Normal | 574 | 539.4 | 531.8 | 0 | 21.4 | 10.5 | 16.1 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 62.1 | 62.2 | 62 | 59.99 | 60 | 60 | 24647 | 1 | 36.7 | 137615.3 | 10607 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:05 | Normal | 571.9 | 538.6 | 523 | 0 | 22 | 10.8 | 16.7 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 63.2 | 63.3 | 63.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 25150 | 1 | 37.2 | 137617.3 | 10607 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 5.7 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:10 | Normal | 574.6 | 532.8 | 524.4 | 0 | 22.1 | 11.1 | 17 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 65 | 65 | 64.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 25779 | 1 | 37.7 | 137619.5 | 10607 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 5.8 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:15 | Normal | 570.1 | 537.3 | 525 | 0 | 22.6 | 11.1 | 17.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 65.4 | 65.4 | 65.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 25979 | 1 | 38 | 137621.6 | 10607 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 5.9 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:20 | Normal | 570.7 | 533.1 | 526.5 | 0 | 23.5 | 11.8 | 17.7 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 68 | 67.8 | 67.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 26936 | 1 | 38.3 | 137623.8 | 10607 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 7 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 6 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:25 | Normal | 562.8 | 530 | 520 | 0 | 24.1 | 12.3 | 18.3 | 0 | 234.4 | 234 | 234.4 | 69.2 | 69.3 | 69.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27520 | 1 | 38.9 | 137626 | 10608 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 0 | 1 | 4.1 | 6 | 5.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:30 | Normal | 569.9 | 498.1 | 527 | 0 | 24.1 | 14.3 | 18.3 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.4 | 71.7 | 71.8 | 71.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28652 | 1 | 39.4 | 137628.3 | 10608 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.3 | 0.1 | 2.2 | 4.7 | 6.3 | 5.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:35 | Normal | 567 | 448.2 | 521.2 | 0 | 24.5 | 17.3 | 18.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 73.1 | 73.1 | 72.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29356 | 1 | 40 | 137630.8 | 10608 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.5 | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 6.2 | 6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:40 | Normal | 567.3 | 457.2 | 527.9 | 0 | 24.6 | 17.6 | 18.7 | 0 | 233.8 | 233 | 235 | 74 | 74.4 | 74.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29912 | 1 | 40.4 | 137633.2 | 10608 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6.1 | 7.5 | 0 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:45 | Normal | 554.3 | 456.7 | 518.5 | 0 | 25.1 | 17.6 | 19.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.8 | 75.3 | 75.3 | 75 | 60 | 60 | 60 | 30210 | 1 | 41 | 137635.7 | 10608 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 0 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:50 | Normal | 555.9 | 453.6 | 518 | 0 | 25.6 | 18.3 | 19.7 | 0 | 234 | 233.2 | 234.8 | 76.6 | 76.7 | 76.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 30728 | 1 | 41.6 | 137638.3 | 10608 | 6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 09:55 | Normal | 558.9 | 454.3 | 523.4 | 0 | 26 | 18.8 | 19.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 77.9 | 78 | 77.7 | 60 | 60 | 60 | 31306 | 1 | 42.2 | 137640.9 | 10608 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 0.2 | 5 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:00 | Normal | 556.3 | 455.5 | 515.6 | 0 | 26.3 | 18.8 | 20 | 0 | 234.4 | 234.4 | 235.8 | 78.6 | 78.7 | 78.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31603 | 1 | 42.6 | 137643.5 | 10608 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:05 | Normal | 547.9 | 474.3 | 502.7 | 0 | 26.8 | 18.8 | 20.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 79.5 | 79.7 | 79.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 31996 | 1 | 43.3 | 137646.1 | 10608 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.4 | 8.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:10 | Normal | 553.3 | 478.3 | 509 | 0 | 26.9 | 18.8 | 20.7 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 80.1 | 80.2 | 79.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 32233 | 1 | 43.8 | 137648.8 | 10608 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0 | 4.9 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:15 | Normal | 549.7 | 471 | 511.9 | 0 | 27.3 | 19.3 | 20.6 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 81.2 | 81.2 | 80.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32651 | 1 | 44.4 | 137651.5 | 10608 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 7 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:20 | Normal | 548 | 485.1 | 505.1 | 0 | 27.6 | 18.9 | 21.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235 | 81.7 | 81.7 | 81.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32881 | 1 | 44.7 | 137654.3 | 10608 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5.5 | 7 | 6.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:25 | Normal | 548 | 481.1 | 506.9 | 0 | 27.7 | 19.3 | 21.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 82.6 | 82.7 | 82.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 33192 | 1 | 45.1 | 137657 | 10609 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 8.5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 7.1 | 7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:30 | Normal | 546.7 | 473.9 | 508.1 | 0 | 28.2 | 19.8 | 21.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235.2 | 82.8 | 82.9 | 82.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33301 | 1 | 45.5 | 137659.8 | 10609 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6 | 8.9 | 0.1 | 5.6 | 5 | 7.6 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:35 | Normal | 539.8 | 471 | 498.4 | 0 | 28.4 | 19.9 | 21.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 82.9 | 83.1 | 82.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33384 | 1 | 46.1 | 137662.6 | 10609 | 7 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 8.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:40 | Normal | 543.3 | 466.4 | 497.7 | 0 | 28.7 | 20 | 22 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 84.1 | 84.1 | 83.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33781 | 1 | 46.3 | 137665.3 | 10609 | 6.9 | 7.6 | 7 | 7.1 | 8.6 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 7 | 7.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:45 | Normal | 540.8 | 473.3 | 504.4 | 0 | 29.1 | 20.3 | 22.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 86 | 86.2 | 85.8 | 60 | 60.02 | 60 | 34618 | 1 | 46.6 | 137668.2 | 10609 | 7 | 7.7 | 7.1 | 7 | 8.8 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:50 | Normal | 536.7 | 470.9 | 498.2 | 0 | 29.1 | 20.4 | 22.4 | 0 | 235.4 | 234 | 236.2 | 85.3 | 85.2 | 84.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34351 | 1 | 47.1 | 137671.1 | 10609 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7 | 8.8 | 0 | 5.5 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 10:55 | Normal | 536.2 | 476.4 | 500.6 | 0 | 29.2 | 20.4 | 22.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235.4 | 85.8 | 85.7 | 85.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 34500 | 1 | 47.5 | 137673.9 | 10609 | 7 | 7.6 | 7.2 | 7 | 8.8 | 0 | 5.6 | 5.7 | 7.4 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:00 | Normal | 542 | 474.1 | 503.8 | 0 | 29 | 20.5 | 22.2 | 0 | 236 | 234.2 | 236.8 | 85.7 | 85.7 | 85.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 34481 | 1 | 47.8 | 137676.8 | 10609 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8.8 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.6 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:05 | Normal | 544.2 | 478.2 | 495.1 | 0 | 29.6 | 20.7 | 22.9 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236 | 86.7 | 86.7 | 86.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 35002 | 1 | 47.8 | 137679.6 | 10609 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 9 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:10 | Normal | 542 | 472.3 | 493.7 | 0 | 29.7 | 20.7 | 22.8 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236.4 | 86.7 | 86.8 | 86.3 | 60 | 60.01 | 60 | 34968 | 1 | 48 | 137682.5 | 10609 | 7 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 9.1 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:15 | Normal | 538.9 | 475.9 | 502.1 | 0 | 30.1 | 20.9 | 22.7 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 87.5 | 87.6 | 87.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 35285 | 1 | 48.2 | 137685.3 | 10609 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 9 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7.8 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:20 | Normal | 548.3 | 491.5 | 504.5 | 0 | 29.6 | 19.9 | 22.5 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.8 | 87 | 87.1 | 86.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35308 | 1 | 48.3 | 137688.1 | 10609 | 7 | 8 | 7.5 | 7.2 | 9 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:25 | Normal | 542.1 | 498.3 | 505.4 | 0 | 30.1 | 20 | 23 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 87.8 | 87.6 | 87.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35395 | 1 | 48.6 | 137691 | 10610 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 8.8 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 7.8 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:30 | Normal | 546.9 | 480.2 | 507.8 | 0 | 30 | 21 | 23 | 0 | 235.8 | 234 | 236.2 | 88.3 | 88.2 | 87.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 35702 | 1 | 48.7 | 137694 | 10610 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 9.1 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7.8 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:35 | Normal | 543.3 | 473.2 | 499.3 | 0 | 29.8 | 21.1 | 23.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35571 | 1 | 49.1 | 137697 | 10610 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 9 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:40 | Normal | 544 | 479.1 | 501.2 | 0 | 29.6 | 21 | 22.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 87.5 | 87.5 | 87.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35392 | 1 | 49.3 | 137699.9 | 10610 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:45 | Normal | 543.9 | 478.2 | 500.2 | 0 | 30 | 21 | 23 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 88.5 | 88.3 | 88.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 35667 | 1 | 49.5 | 137702.9 | 10610 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 9 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:50 | Normal | 535.4 | 467.8 | 500.1 | 0 | 30.1 | 21.1 | 23 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.6 | 87.9 | 87.9 | 87.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 35573 | 1 | 49.8 | 137705.9 | 10610 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 11:55 | Normal | 538.5 | 466.7 | 499.6 | 0 | 29.8 | 21.2 | 23 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236 | 87.5 | 87.5 | 87.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 35383 | 1 | 50 | 137708.8 | 10610 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 9.1 | 0 | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:00 | Normal | 537.8 | 470 | 497.7 | 0 | 29.8 | 21.1 | 23 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 87.3 | 87.4 | 87 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 35248 | 1 | 50.3 | 137711.7 | 10610 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 9 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.6 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:05 | Normal | 537.9 | 475.3 | 501.7 | 0 | 30.1 | 21.1 | 23.2 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 88.1 | 88.2 | 88 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35583 | 1 | 50.3 | 137714.5 | 10610 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.9 | 0 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:10 | Normal | 533.7 | 471 | 495.5 | 0 | 29.6 | 20.9 | 22.9 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 87 | 87.1 | 86.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 35121 | 1 | 50.5 | 137717.4 | 10610 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 9.1 | 0.1 | 6 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:15 | Normal | 534.3 | 470.3 | 492 | 0 | 29.9 | 21 | 23.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.2 | 87 | 86.9 | 86.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 35043 | 1 | 50.8 | 137720.3 | 10610 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7 | 9.1 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:20 | Normal | 540.5 | 475.5 | 492.4 | 0 | 29.6 | 20.8 | 23 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 86.3 | 86.5 | 86.1 | 60 | 60.02 | 60 | 34900 | 1 | 51 | 137723.3 | 10610 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7 | 9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:25 | Normal | 533.9 | 474.1 | 497.9 | 0 | 29.7 | 20.8 | 22.9 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 86.7 | 86.7 | 86.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 34994 | 1 | 51 | 137726.2 | 10611 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7 | 9.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:30 | Normal | 539.6 | 474.1 | 503.8 | 0 | 29.6 | 20.6 | 22.6 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 86.9 | 87 | 86.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 34964 | 1 | 51 | 137729.1 | 10611 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 9.2 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:35 | Normal | 540.1 | 474.2 | 496.9 | 0 | 29.1 | 20.5 | 22.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.2 | 85.9 | 86.1 | 85.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 34629 | 1 | 51.5 | 137732 | 10611 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 8.9 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:40 | Normal | 533.8 | 466.9 | 498.9 | 0 | 29.3 | 20.5 | 22.4 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 85.4 | 85.4 | 85 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 34435 | 1 | 52.2 | 137734.9 | 10611 | 7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 8.9 | 0 | 5.7 | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:45 | Normal | 540.2 | 469.6 | 490.3 | 0 | 29.4 | 20.8 | 23 | 0 | 235.6 | 234 | 236 | 86.6 | 86.5 | 86.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 34637 | 1 | 52.7 | 137737.7 | 10611 | 7 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 8.8 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7.7 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:50 | Normal | 531.9 | 498.2 | 506.2 | 0 | 29.8 | 19 | 22 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 86.7 | 86.6 | 86.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 29350 | 1 | 53.4 | 137740.6 | 10611 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7 | 9.1 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 12:55 | Normal | 540.4 | 475 | 496.3 | 0 | 28.7 | 20.3 | 22 | 0 | 235.4 | 235 | 235.6 | 84.3 | 84.4 | 84.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33979 | 1 | 54.1 | 137743.5 | 10611 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 8.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 7 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:00 | Normal | 537.6 | 473.8 | 499.6 | 0 | 28.6 | 20.3 | 21.9 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.8 | 84.1 | 84.1 | 83.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33801 | 1 | 54.7 | 137746.3 | 10611 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 8.6 | 0 | 5.6 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:05 | Normal | 536.4 | 481.1 | 498.2 | 0 | 28.3 | 19.7 | 21.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 83.5 | 83.4 | 83 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33594 | 1 | 55.3 | 137749.1 | 10611 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 8.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:10 | Normal | 539.7 | 470 | 493.9 | 0 | 25.2 | 13.1 | 10 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 56.2 | 56.2 | 55.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 31155 | 1 | 55.5 | 137751.8 | 10611 | 6.1 | 6.5 | 7 | 6.3 | 8.4 | 0 | 2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:15 | Normal | 540.9 | 477.6 | 500.7 | 0 | 28.1 | 19.9 | 22 | 0 | 234.8 | 232.6 | 235.2 | 84.1 | 84 | 83.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33751 | 1 | 55.9 | 137754.6 | 10611 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.6 | 8.7 | 0 | 5.6 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:20 | Normal | 539.6 | 479.2 | 502.9 | 0 | 27.9 | 19.9 | 21.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235.2 | 83.4 | 83.4 | 83 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33395 | 1 | 56.2 | 137757.4 | 10611 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:25 | Normal | 554.4 | 453.7 | 527.9 | 0 | 18.4 | 9.6 | 11.5 | 0 | 231.8 | 231 | 232.6 | 51.2 | 51.3 | 51.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23024 | 1 | 56.2 | 137760.1 | 10612 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 5 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:30 | Normal | 555.2 | 484.9 | 501.5 | 0 | 26.8 | 19.2 | 21.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 81.6 | 81.4 | 81.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32738 | 1 | 55.4 | 137762.4 | 10612 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:35 | Normal | 543.4 | 476.7 | 503.7 | 0 | 26.3 | 19 | 20.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 80.4 | 80.1 | 79.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 32127 | 1 | 55.8 | 137765.1 | 10612 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 6.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:40 | Normal | 550.7 | 484 | 507 | 0 | 25.8 | 18.5 | 20.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 234 | 79.1 | 79 | 78.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31662 | 1 | 56 | 137767.8 | 10612 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:45 | Normal | 552.2 | 482.7 | 507.5 | 0 | 25.7 | 18.5 | 20.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 78.7 | 78.7 | 78.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 31431 | 1 | 56.3 | 137770.4 | 10612 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 8 | 0 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:50 | Normal | 548.6 | 484.1 | 510.1 | 0 | 26.1 | 18.6 | 20.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 79.1 | 79.1 | 78.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 31605 | 1 | 56.5 | 137773 | 10612 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 8.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 13:55 | Normal | 560.1 | 465.6 | 520.4 | 0 | 26.4 | 19.6 | 20.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 81.6 | 81.6 | 81.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32859 | 1 | 55.2 | 137774.7 | 10612 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 8.3 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:00 | Normal | 555.8 | 489.4 | 518.4 | 0 | 25.6 | 18 | 20.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 79 | 79.1 | 78.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 31484 | 1 | 55 | 137777.3 | 10612 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 8 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:05 | Normal | 570.6 | 523 | 523.8 | 0 | 26.3 | 17.8 | 20.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.8 | 82.8 | 82.8 | 82.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 31936 | 1 | 53.9 | 137778.7 | 10612 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 8 | 0 | 5.1 | 4.5 | 6.8 | 7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:10 | Normal | 559.6 | 491.3 | 514.4 | 0 | 25.8 | 18.3 | 20.1 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 79.5 | 79.6 | 79.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 31634 | 1 | 53.7 | 137781.4 | 10612 | 6 | 6.8 | 6.6 | 6 | 7.9 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:15 | Normal | 564.9 | 522.2 | 519.7 | 0 | 24.5 | 16.3 | 19.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 233.2 | 76.4 | 76.5 | 76 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30444 | 1 | 53 | 137783.4 | 10612 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 7.6 | 0 | 4.3 | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:20 | Normal | 554.4 | 498.3 | 505.8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5519 | 1 | 53.1 | 137785.5 | 10612 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:25 | Normal | 572.9 | 506.6 | 523.6 | 0 | 25.8 | 17.8 | 20.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 81.2 | 81.2 | 80.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32496 | 1 | 50.8 | 137786.7 | 10613 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7.9 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:30 | Normal | 559.8 | 469 | 512.5 | 0 | 25.5 | 18.2 | 20.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 77.6 | 77.7 | 77.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31285 | 1 | 51.5 | 137789.3 | 10613 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:35 | Normal | 547.4 | 444 | 514 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 14 | 14.1 | 13.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5474 | 1 | 51.3 | 137790.8 | 10613 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:40 | Normal | 569.7 | 456.1 | 519.1 | 0 | 24.7 | 17.8 | 19.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 75.2 | 75.3 | 75.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 30366 | 1 | 50.6 | 137792.8 | 10613 | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 6.2 | 6.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:45 | Normal | 564.2 | 437.8 | 521.8 | 0 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6366 | 1 | 49.7 | 137793.9 | 10613 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:50 | Normal | 573.1 | 410.2 | 528.8 | 0 | 24 | 18.2 | 18.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 72.8 | 73 | 72.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 29295 | 1 | 48.4 | 137795.3 | 10613 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.8 | 7.1 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 14:55 | Normal | 547.8 | 449.2 | 513.4 | 0 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5066 | 1 | 48.8 | 137797 | 10613 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:00 | Normal | 589.1 | 444.9 | 562.9 | 0 | 21.3 | 12.7 | 14.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 21388 | 1 | 46.3 | 137797.5 | 10613 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:05 | Normal | 578.2 | 364.4 | 530.5 | 0 | 21.6 | 16.3 | 17 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 64.2 | 64.4 | 63.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25424 | 1 | 46.5 | 137799.6 | 10613 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:10 | Normal | 571 | 339.1 | 527.6 | 0 | 21 | 15.9 | 16.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 60.9 | 61.1 | 60.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 24157 | 1 | 46.5 | 137801.7 | 10613 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 6 | 0 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:15 | Normal | 564.7 | 314.2 | 529.6 | 0 | 20 | 15.3 | 15.5 | 0 | 233 | 232.4 | 233 | 57.1 | 57.4 | 57 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 22521 | 1 | 46 | 137803.6 | 10613 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:20 | Normal | 571.5 | 303.8 | 521.6 | 0 | 19.2 | 14.2 | 15 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 21635 | 1 | 45.5 | 137805.4 | 10613 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:25 | Normal | 542.8 | 477 | 522.5 | 0 | 13.5 | 4.8 | 8.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12686 | 1 | 44.4 | 137806.4 | 10614 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 0.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:30 | Normal | 519 | 502.1 | 534 | 0 | 17.6 | 7.8 | 13.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 48.5 | 48.7 | 48.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19104 | 1 | 43.6 | 137808 | 10614 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4 | 0.9 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:35 | Normal | 555.3 | 435.3 | 521.3 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 229.8 | 228 | 228.8 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4479 | 1 | 42.7 | 137808.8 | 10614 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:40 | Normal | 582.4 | 477.9 | 543.7 | 0 | 14.7 | 8.9 | 13.8 | 0 | 232.4 | 231 | 233.2 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 18876 | 1 | 41.7 | 137809.7 | 10614 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:45 | Normal | 582.6 | 473.2 | 537.8 | 0 | 14 | 8.5 | 13.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17989 | 1 | 41.6 | 137811.2 | 10614 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:50 | Normal | 573.9 | 464.4 | 538.2 | 0 | 7.3 | 3 | 4.3 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6733 | 1 | 40.9 | 137811.9 | 10614 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 15:55 | Normal | 544.9 | 514.8 | 549 | 0 | 13.5 | 7.6 | 12.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 43.3 | 43.4 | 43.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16682 | 1 | 40.2 | 137813 | 10614 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:00 | Normal | 534.9 | 479.1 | 537.7 | 0 | 11.4 | 7.7 | 11.9 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 38.3 | 38.4 | 38.2 | 60 | 60 | 60 | 14959 | 1 | 40.1 | 137814.3 | 10614 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:05 | Normal | 489.2 | 471.9 | 534.8 | 0 | 11 | 7.1 | 11.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13844 | 1 | 40.2 | 137815.5 | 10614 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:10 | Normal | 579.6 | 468.3 | 530.8 | 0 | 8.9 | 6.9 | 10.7 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13060 | 1 | 40.1 | 137816.6 | 10614 | 3.1 | 3 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:15 | Normal | 556.9 | 464.2 | 521.8 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 0 | 229 | 227.8 | 228.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4572 | 1 | 39.8 | 137817.3 | 10614 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:20 | Normal | 567.8 | 520.2 | 558.1 | 0 | 8.2 | 5.5 | 9.5 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 31.3 | 30.8 | 31.1 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 12106 | 1 | 39 | 137817.8 | 10614 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:25 | Normal | 504.1 | 514.2 | 545.1 | 0 | 8 | 5.2 | 9.2 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11089 | 1 | 38.7 | 137818.8 | 10615 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:30 | Normal | 563.8 | 457.9 | 521.1 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 9.2 | 9.2 | 9 | 60.02 | 60 | 60 | 3601 | 1 | 38.4 | 137819.4 | 10615 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:35 | Normal | 577.9 | 445.2 | 532.1 | 0 | 3.3 | 2 | 2.4 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4219 | 1 | 37.8 | 137819.8 | 10615 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:40 | Normal | 514.8 | 467 | 560.5 | 0 | 4.8 | 4 | 6.1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7752 | 1 | 37.4 | 137820.1 | 10615 | 2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:45 | Normal | 437 | 465.2 | 544.9 | 0 | 4.7 | 4.5 | 6.9 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7631 | 1 | 37.2 | 137820.8 | 10615 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:50 | Normal | 378.1 | 470 | 550.8 | 0 | 3.8 | 3.5 | 5.6 | 0 | 230 | 228.6 | 229.2 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6290 | 1 | 37 | 137821.4 | 10615 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 16:55 | Normal | 389 | 474.4 | 549 | 0 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4688 | 1 | 36.7 | 137821.9 | 10615 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:00 | Normal | 361.8 | 465.8 | 549.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 230.2 | 228 | 228.6 | 11.3 | 11.3 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4436 | 1 | 36.4 | 137822.2 | 10615 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:05 | Normal | 364.1 | 475.3 | 544.4 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 11.2 | 11.4 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4409 | 1 | 36.1 | 137822.6 | 10615 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:10 | Normal | 296.2 | 479.2 | 544.9 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4717 | 1 | 35.9 | 137823 | 10615 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:15 | Normal | 307.9 | 479.2 | 540.5 | 0 | 5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 12.2 | 12.4 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4800 | 1 | 35.8 | 137823.4 | 10615 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:20 | Normal | 326.2 | 469.2 | 544.8 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 231 | 228.4 | 229.6 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4410 | 1 | 35.8 | 137823.8 | 10615 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:25 | Normal | 342 | 474 | 539.5 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4097 | 1 | 35.7 | 137824.1 | 10616 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:30 | Normal | 580.3 | 477.8 | 541.8 | 0 | 3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 231 | 229 | 230.2 | 11.5 | 11.6 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4490 | 1 | 35.5 | 137824.5 | 10616 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:35 | Normal | 585.6 | 477.2 | 550.2 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4334 | 1 | 35.5 | 137824.8 | 10616 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:40 | Normal | 588.7 | 473.1 | 547.6 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4369 | 1 | 35.4 | 137825.2 | 10616 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:45 | Normal | 580.4 | 471 | 547 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 4383 | 1 | 35.4 | 137825.6 | 10616 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:50 | Normal | 583.4 | 465 | 537.8 | 0 | 3.1 | 2 | 2.2 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4111 | 1 | 35.3 | 137825.9 | 10616 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 17:55 | Normal | 579.8 | 456.2 | 543.5 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3861 | 1 | 35.1 | 137826.3 | 10616 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:00 | Normal | 584.8 | 442.4 | 525.5 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231 | 229 | 231 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3873 | 1 | 35 | 137826.6 | 10616 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:05 | Normal | 578.5 | 438.1 | 541.9 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3950 | 1 | 35 | 137826.9 | 10616 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:10 | Normal | 574.1 | 451.5 | 525.1 | 0 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 10.1 | 10 | 9.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 3937 | 1 | 35.1 | 137827.2 | 10616 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:15 | Normal | 581.5 | 430.1 | 538.6 | 0 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3597 | 1 | 35 | 137827.6 | 10616 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:20 | Normal | 562.5 | 458.6 | 522.1 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 2482 | 1 | 35 | 137827.8 | 10616 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:25 | Normal | 545.3 | 452.1 | 501.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230 | 229 | 229.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1221 | 1 | 34.9 | 137828 | 10617 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:30 | Normal | 532.3 | 402.1 | 493.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 675 | 1 | 34.6 | 137828 | 10617 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:35 | Normal | 469 | 249 | 435.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 264 | 1 | 34.3 | 137828.1 | 10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:40 | Normal | 202.5 | 183.3 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 33.9 | 137828.1 | 10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:45 | Normal | 182.2 | 195.1 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14 | 1 | 33.5 | 137828.1 | 10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-15 18:50 | Normal | 198.6 | 202.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 226.8 | 228.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15 | 1 | 33.1 | 137828.1 | 10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0