## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-17 05:07 | Wait | 438.2 | 438.5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:08 | Wait | 457 | 457.3 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:09 | Wait | 427.3 | 427.7 | 427.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.6 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:09 | Wait | 418.2 | 418.6 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:09 | Wait | 421.4 | 421.8 | 421.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:09 | Wait | 468.3 | 468.6 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:10 | Wait | 480.4 | 480.7 | 480.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:11 | Wait | 492.4 | 492.6 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:12 | Wait | 504.2 | 504.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:13 | Wait | 520.2 | 511.5 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:14 | Wait | 530.5 | 517.3 | 512.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:15 | Normal | 517.5 | 507.7 | 508.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23 | 1 | 22.4 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:16 | Normal | 490.5 | 199.5 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 69 | 1 | 22.6 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:17 | Normal | 451.4 | 199.7 | 438.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 149 | 1 | 22.6 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:18 | Normal | 469.4 | 199.5 | 447.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 171 | 1 | 22.6 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:19 | Normal | 500.4 | 199.6 | 460.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 145 | 1 | 22.7 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:20 | Normal | 537.4 | 208.1 | 481.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 161 | 1 | 22.8 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:21 | Normal | 531.5 | 201.1 | 495.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 180 | 1 | 22.8 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:22 | Normal | 532.3 | 201.7 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 192 | 1 | 22.9 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:23 | Normal | 537 | 206.5 | 493.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 236 | 1 | 22.9 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:24 | Normal | 575.9 | 199.7 | 502.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 238 | 1 | 23 | 138006.3 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:25 | Normal | 559.6 | 243.9 | 518.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 274 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:26 | Normal | 559 | 285.8 | 527.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 341 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:27 | Normal | 563 | 288.9 | 516.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 365 | 1 | 23.1 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:28 | Normal | 567 | 290.8 | 530.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 426 | 1 | 23.1 | 138006.4 | 10630 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:29 | Normal | 564.1 | 303.7 | 521.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 463 | 1 | 23.1 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:30 | Normal | 564.4 | 318.1 | 522.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 479 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:31 | Normal | 560.3 | 383.9 | 523.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 584 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:32 | Normal | 574.3 | 393.8 | 508.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 611 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:33 | Normal | 564.2 | 441.7 | 531.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 655 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:34 | Normal | 574.1 | 458.8 | 531.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 711 | 1 | 23 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:35 | Normal | 571.1 | 457.6 | 523.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 769 | 1 | 23.1 | 138006.4 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:36 | Normal | 571.2 | 449 | 516.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 805 | 1 | 23.1 | 138006.5 | 10630 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:37 | Normal | 562.1 | 506.4 | 527.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 859 | 1 | 23.1 | 138006.5 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:38 | Normal | 579.1 | 474.7 | 523.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 934 | 1 | 23 | 138006.5 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:39 | Normal | 572 | 457.8 | 522 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 997 | 1 | 23.1 | 138006.5 | 10630 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:40 | Normal | 571.9 | 508.1 | 520.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1008 | 1 | 23.1 | 138006.5 | 10630 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:41 | Normal | 568.4 | 548.7 | 544.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1045 | 1 | 23.1 | 138006.5 | 10630 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:42 | Normal | 561.3 | 528.1 | 542.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1121 | 1 | 23 | 138006.6 | 10630 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:43 | Normal | 566 | 546.8 | 535.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1168 | 1 | 23.1 | 138006.6 | 10630 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:44 | Normal | 562.5 | 563.9 | 522.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1230 | 1 | 23.3 | 138006.6 | 10630 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:45 | Normal | 577.3 | 557 | 521.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1289 | 1 | 23.8 | 138006.6 | 10630 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:46 | Normal | 577.4 | 571.7 | 528.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1341 | 1 | 23.9 | 138006.6 | 10630 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:47 | Normal | 601.3 | 548.8 | 538.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1421 | 1 | 24 | 138006.7 | 10630 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:48 | Normal | 583 | 555.8 | 548.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1487 | 1 | 24 | 138006.7 | 10630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:49 | Normal | 590.1 | 552.8 | 523.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1539 | 1 | 24 | 138006.7 | 10630 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:50 | Normal | 600 | 541.7 | 536.9 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1611 | 1 | 24.1 | 138006.7 | 10630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-17 05:55 | Normal | 585.8 | 479.9 | 549.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1918 | 1 | 24.4 | 138006.9 | 10630 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:00 | Normal | 612.1 | 480.7 | 541.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2184 | 1 | 24.6 | 138007.1 | 10630 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:05 | Normal | 601.2 | 471.7 | 556 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 5.9 | 6 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2331 | 1 | 24.9 | 138007.2 | 10630 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:10 | Normal | 608.3 | 460.8 | 547.7 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 2485 | 1 | 25.1 | 138007.4 | 10631 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:15 | Normal | 604.2 | 473.7 | 562.9 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2575 | 1 | 25.4 | 138007.7 | 10631 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:20 | Normal | 600.8 | 480.6 | 544.6 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 60.11 | 60.13 | 60.12 | 2608 | 1 | 25.6 | 138007.9 | 10631 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:25 | Normal | 592 | 491.7 | 561.7 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 6.9 | 7.2 | 7 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 2802 | 1 | 25.9 | 138008.1 | 10631 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:30 | Normal | 591.3 | 484.7 | 558.9 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3140 | 1 | 26.1 | 138008.3 | 10631 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:35 | Normal | 555.3 | 464 | 566.4 | 0 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 10 | 10.1 | 9.7 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 3936 | 1 | 26.3 | 138008.6 | 10631 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:40 | Normal | 589.1 | 484.7 | 562.4 | 0 | 4.2 | 2 | 2.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4756 | 1 | 26.6 | 138009 | 10631 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:45 | Normal | 584.2 | 492.8 | 566.6 | 0 | 4.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 12.9 | 13 | 12.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5147 | 1 | 26.9 | 138009.4 | 10631 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:50 | Normal | 606.3 | 483.8 | 575.9 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233 | 233.4 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5716 | 1 | 27.1 | 138009.8 | 10631 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 06:55 | Normal | 610.2 | 545.7 | 542.9 | 0 | 6.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 17 | 17.1 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6820 | 1 | 27.4 | 138010.4 | 10631 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:00 | Normal | 605.3 | 539 | 558.5 | 0 | 6.5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 7320 | 1 | 27.9 | 138011 | 10631 | 1.1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:05 | Normal | 605.3 | 546.8 | 500.2 | 0 | 7.3 | 2.9 | 5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8122 | 1 | 28.2 | 138011.6 | 10631 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:10 | Normal | 601.6 | 547.9 | 559.6 | 0 | 8 | 3.2 | 5.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9203 | 1 | 28.8 | 138012.3 | 10632 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:15 | Normal | 601.6 | 542.6 | 562.5 | 0 | 8.3 | 3.4 | 5.9 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 25.1 | 25 | 24.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9696 | 1 | 29.3 | 138013.1 | 10632 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:20 | Normal | 594.8 | 551.8 | 555.2 | 0 | 9.4 | 3.8 | 6.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.8 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10788 | 1 | 29.7 | 138014 | 10632 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:25 | Normal | 600.7 | 564.7 | 547.6 | 0 | 9.5 | 3.6 | 6.9 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 10930 | 1 | 30.2 | 138014.9 | 10632 | 1.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:30 | Normal | 586.8 | 547.4 | 518.7 | 0 | 10.7 | 4 | 8.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 60.14 | 60.1 | 60.11 | 12097 | 1 | 30.6 | 138015.8 | 10632 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:35 | Normal | 598 | 544.7 | 549.2 | 0 | 12.3 | 4.5 | 9.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 13876 | 1 | 31.1 | 138016.9 | 10632 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:40 | Normal | 592.4 | 551.7 | 548.1 | 0 | 13.3 | 4.8 | 10 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 37.9 | 38 | 37.9 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 14911 | 1 | 31.5 | 138018.2 | 10632 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:45 | Normal | 588.1 | 547.8 | 545.5 | 0 | 14.1 | 5.1 | 10.6 | 0 | 236 | 233 | 235.8 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 15602 | 1 | 32.1 | 138019.4 | 10632 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:50 | Normal | 590.4 | 549.8 | 542.8 | 0 | 14.8 | 5.3 | 11 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 16391 | 1 | 32.6 | 138020.8 | 10632 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 07:55 | Normal | 581.8 | 541 | 539.3 | 0 | 14.9 | 5.4 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 16384 | 1 | 33 | 138022.1 | 10632 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:00 | Normal | 585.7 | 545.7 | 540.1 | 0 | 15.3 | 5.6 | 11.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 43 | 43 | 42.7 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 16907 | 1 | 33.4 | 138023.5 | 10632 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:05 | Normal | 580.5 | 545.9 | 541.8 | 0 | 14.6 | 5.5 | 10.7 | 0 | 235 | 234.2 | 235.4 | 41 | 41.1 | 40.8 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 16117 | 1 | 33.8 | 138024.9 | 10632 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:10 | Normal | 583.7 | 528.1 | 535.3 | 0 | 14 | 5.7 | 10.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15716 | 1 | 34 | 138026.2 | 10633 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:15 | Normal | 579.2 | 539.7 | 535.1 | 0 | 15.8 | 6.6 | 11.9 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 44.8 | 44.9 | 44.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17833 | 1 | 34.2 | 138027.6 | 10633 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 4 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:20 | Normal | 582 | 517.7 | 537.9 | 0 | 18 | 9.1 | 13.6 | 0 | 236.4 | 235.8 | 235.2 | 52.2 | 52.3 | 52 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20844 | 1 | 34.7 | 138029.2 | 10633 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:25 | Normal | 576.1 | 538.9 | 536.7 | 0 | 18 | 9.1 | 13.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.4 | 52.7 | 52.7 | 52.4 | 60.01 | 60 | 60 | 20983 | 1 | 35.4 | 138031 | 10633 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0.7 | 2.9 | 4.6 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:30 | Normal | 572.9 | 546.9 | 538.2 | 0 | 18.3 | 9.3 | 14 | 0 | 236.2 | 235 | 236.8 | 53.8 | 53.7 | 53.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20847 | 1 | 35.8 | 138032.6 | 10633 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0.7 | 2.9 | 4.9 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:35 | Normal | 570.9 | 532.7 | 528.1 | 0 | 17.3 | 8.6 | 13 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 19972 | 1 | 36.3 | 138034.4 | 10633 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 4.4 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:40 | Normal | 569.9 | 543.8 | 531.9 | 0 | 16 | 8 | 12 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 18773 | 1 | 36.4 | 138036 | 10633 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 4.2 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:45 | Normal | 575.6 | 540.7 | 529.8 | 0 | 14.5 | 7.3 | 10.7 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 60 | 60.02 | 60 | 16459 | 1 | 36.3 | 138037.3 | 10633 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0.7 | 2 | 3.5 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:50 | Normal | 573.8 | 542.6 | 536.3 | 0 | 16.6 | 8.3 | 12.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.2 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19143 | 1 | 36.5 | 138038.9 | 10633 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 4.1 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 08:55 | Normal | 572.1 | 537.9 | 527.3 | 0 | 19.3 | 9.6 | 14.5 | 0 | 236 | 234.8 | 236.4 | 55.4 | 55.3 | 55.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 22514 | 1 | 36.8 | 138040.6 | 10633 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 4.9 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:00 | Normal | 564.4 | 532.1 | 519.9 | 0 | 21.4 | 10.7 | 16.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 60.9 | 61 | 60.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24398 | 1 | 37.4 | 138042.6 | 10633 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 5.4 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:05 | Normal | 561 | 530.7 | 520.1 | 0 | 18.3 | 9.2 | 13.5 | 0 | 236 | 234.4 | 236.4 | 51.7 | 51.8 | 51.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 21012 | 1 | 37.9 | 138044.6 | 10633 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 4.6 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:10 | Normal | 558 | 533.9 | 526.9 | 0 | 20.3 | 10.4 | 15.4 | 0 | 236.2 | 235.8 | 237 | 58.1 | 58.1 | 58 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23373 | 1 | 38.3 | 138046.5 | 10634 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.9 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 5.2 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:16 | Normal | 562.1 | 522.7 | 513.9 | 0 | 23.3 | 12.1 | 17.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237 | 66.3 | 66.5 | 66.2 | 60 | 60 | 59.99 | 26588 | 1 | 38.7 | 138048.5 | 10634 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.9 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 6.1 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:20 | Normal | 549.1 | 519.4 | 511.6 | 0 | 24.5 | 12.6 | 18.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 69.3 | 69.4 | 69 | 60 | 60 | 60.01 | 28156 | 1 | 39.5 | 138050.8 | 10634 | 5.8 | 6.5 | 6 | 6 | 7.1 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 6.3 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:25 | Normal | 547.5 | 520.3 | 510.5 | 0 | 25 | 13.1 | 19 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 70.1 | 70.2 | 70 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28453 | 1 | 40.1 | 138053.1 | 10634 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.4 | 0.1 | 1.4 | 4.2 | 6.4 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:30 | Normal | 551.3 | 479.6 | 507.9 | 0 | 25.1 | 15 | 19.1 | 0 | 236.8 | 236 | 238 | 71.1 | 71.1 | 70.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 28835 | 1 | 40.8 | 138055.5 | 10634 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 0.2 | 2.2 | 4.9 | 6.5 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:36 | Normal | 549.2 | 481.6 | 504.8 | 0 | 25.4 | 15.8 | 19.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.4 | 72.7 | 72.7 | 72.4 | 60 | 60 | 59.99 | 29474 | 1 | 41.5 | 138058 | 10634 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 7.6 | 0.1 | 3 | 5 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:40 | Normal | 547.7 | 451.3 | 506.4 | 0 | 25.2 | 17.2 | 19.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 73.7 | 73.4 | 73.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29783 | 1 | 42.2 | 138060.4 | 10634 | 6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 7.7 | 0.1 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:46 | Normal | 545.3 | 451.8 | 503.4 | 0 | 25.6 | 17.6 | 19.7 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 74 | 74.2 | 73.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 30066 | 1 | 42.9 | 138062.9 | 10634 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7.7 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:51 | Normal | 541.4 | 443 | 505.5 | 0 | 26.2 | 18.5 | 20 | 0 | 236.8 | 236 | 237.4 | 75.7 | 75.6 | 75.3 | 60 | 59.98 | 60 | 30675 | 1 | 43.4 | 138065.5 | 10634 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.1 | 4.9 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 09:56 | Normal | 540.4 | 439.7 | 495.9 | 0 | 26.8 | 19.2 | 20.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 77.2 | 77 | 76.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 31216 | 1 | 44 | 138068 | 10634 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.5 | 7.9 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:00 | Normal | 541.8 | 439 | 497.7 | 0 | 27.1 | 19.6 | 21 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 78 | 77.9 | 77.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31652 | 1 | 44.7 | 138070.7 | 10634 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:05 | Normal | 530.4 | 464.7 | 496.9 | 0 | 28.1 | 19.3 | 21.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32755 | 1 | 45.3 | 138073.3 | 10634 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 7 | 8.4 | 0 | 5.1 | 5.8 | 7 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:10 | Normal | 531.6 | 466.8 | 495.9 | 0 | 28.8 | 19.8 | 21.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.4 | 82.1 | 82.1 | 81.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33292 | 1 | 45.9 | 138076.1 | 10635 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 8.7 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 7.4 | 7.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:16 | Normal | 525.3 | 460.7 | 487 | 0 | 30.3 | 20.6 | 22.7 | 0 | 236.8 | 236 | 237.4 | 84.7 | 84.7 | 84.6 | 60 | 59.99 | 60 | 34412 | 1 | 46.6 | 138079 | 10635 | 7.2 | 8 | 7.4 | 7.3 | 9.1 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:20 | Normal | 527.8 | 457.1 | 482.3 | 0 | 29.5 | 20.5 | 22.4 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 83.7 | 83.6 | 83.4 | 60 | 60 | 60 | 33945 | 1 | 47.5 | 138081.8 | 10635 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 8.9 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:25 | Normal | 531.3 | 463.7 | 488.6 | 0 | 30.6 | 21 | 23.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238 | 87.1 | 87.1 | 86.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 35416 | 1 | 48.1 | 138084.7 | 10635 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 9.1 | 0.2 | 5.7 | 6 | 7.9 | 7.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:30 | Normal | 523.2 | 461.7 | 484.2 | 0 | 31.4 | 21.3 | 23.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 87.8 | 87.8 | 87.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35668 | 1 | 48.6 | 138087.7 | 10635 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 9.3 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 8 | 7.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:36 | Normal | 540.5 | 466.9 | 498.8 | 0 | 26.3 | 13.8 | 11.9 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.2 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21261 | 1 | 49 | 138090.3 | 10635 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 8.7 | 0 | 2.1 | 3 | 3.8 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:41 | Normal | 524.2 | 456.6 | 485.7 | 0 | 33.8 | 23.5 | 26 | 0 | 238 | 236.2 | 238.4 | 95.2 | 95.1 | 94.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 38750 | 1 | 49.2 | 138093.3 | 10635 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 10.3 | 0 | 6.5 | 6.6 | 9 | 8.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:46 | Normal | 527.2 | 456.8 | 484.4 | 0 | 34.1 | 23.6 | 26 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.2 | 95.7 | 95.6 | 95.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 39208 | 1 | 49.4 | 138095.9 | 10635 | 8.2 | 9 | 8.5 | 8 | 10.3 | 0 | 6.6 | 6.5 | 8.7 | 8.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:50 | Normal | 528.8 | 475.6 | 506 | 0 | 12.9 | 8 | 8.2 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 14163 | 1 | 49.1 | 138098.1 | 10635 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 10:56 | Normal | 547.5 | 500.5 | 513 | 0 | 9.3 | 5.5 | 6.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10538 | 1 | 47.8 | 138099.7 | 10635 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:01 | Normal | 553.2 | 508.8 | 509.4 | 0 | 28.5 | 18 | 21.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 83.7 | 83.4 | 83.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34011 | 1 | 47.1 | 138102 | 10635 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 8.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 7.4 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:06 | Normal | 550 | 503.9 | 518.7 | 0 | 20.7 | 12.8 | 15.4 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235 | 60.5 | 60.5 | 60.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 24638 | 1 | 47.5 | 138104.7 | 10635 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5 | 6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:11 | Normal | 553.2 | 514.8 | 517.6 | 0 | 20.1 | 12.6 | 15.6 | 0 | 235.8 | 233 | 235 | 60.4 | 60.5 | 60.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23580 | 1 | 47.2 | 138106.9 | 10636 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 0 | 3.2 | 3.5 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:16 | Normal | 554 | 502.8 | 519.6 | 0 | 18 | 11 | 11.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21651 | 1 | 46.4 | 138108.7 | 10636 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:20 | Normal | 550.3 | 469.6 | 516.5 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8782 | 1 | 45.8 | 138110.4 | 10636 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:26 | Normal | 576.8 | 474.8 | 530.6 | 0 | 23.8 | 16.6 | 18.2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 72.4 | 72.4 | 72.2 | 60 | 60 | 59.99 | 29609 | 1 | 44.1 | 138111.5 | 10636 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:31 | Normal | 557 | 469.4 | 513.4 | 0 | 26.8 | 18.9 | 20.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 79.2 | 79.3 | 78.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31889 | 1 | 44.7 | 138114.1 | 10636 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:36 | Normal | 561.8 | 442.2 | 531.1 | 0 | 9 | 6.1 | 6.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 234.2 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10506 | 1 | 44.2 | 138115.5 | 10636 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:40 | Normal | 559.3 | 502.7 | 526.8 | 0 | 7 | 4.1 | 5.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.8 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8287 | 1 | 43 | 138116.7 | 10636 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:46 | Normal | 570.8 | 465.7 | 529.9 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 22.9 | 23 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8759 | 1 | 41.6 | 138117.3 | 10636 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:51 | Normal | 576.7 | 511 | 525 | 0 | 29.1 | 19.3 | 22.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 238 | 88.5 | 88.6 | 88.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 35017 | 1 | 41.4 | 138119.2 | 10636 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7 | 9 | 0.1 | 5 | 5.1 | 7.4 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 11:56 | Normal | 578 | 503.6 | 540.7 | 0 | 19 | 15 | 19 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 67.2 | 67.3 | 66.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 24602 | 1 | 42.1 | 138121.1 | 10636 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:01 | Normal | 553.9 | 497.5 | 509.5 | 0 | 29.5 | 17.4 | 19.6 | 0 | 237 | 235.4 | 237.2 | 81.7 | 81.6 | 81.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33021 | 1 | 43.2 | 138123.8 | 10636 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 8.9 | 0 | 4 | 4.3 | 6.4 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:06 | Normal | 552.6 | 502.8 | 508.6 | 0 | 9.8 | 6.5 | 8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 30 | 30.1 | 29.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 12392 | 1 | 44.4 | 138126.4 | 10636 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:11 | Normal | 546 | 488.6 | 500 | 0 | 32.3 | 21.9 | 25 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 94.1 | 94.1 | 93.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 38432 | 1 | 44.8 | 138128.9 | 10637 | 8.3 | 8 | 7.9 | 7.8 | 9.9 | 0 | 6.3 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:16 | Normal | 546 | 483.1 | 502.7 | 0 | 32.1 | 22 | 25 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.6 | 95.1 | 95.2 | 94.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 38624 | 1 | 45.6 | 138131.5 | 10637 | 8 | 8.1 | 8 | 7.6 | 9.9 | 0 | 5.9 | 6 | 8.3 | 8.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:21 | Normal | 552.6 | 459.7 | 510.2 | 0 | 8.3 | 5.5 | 6.4 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9579 | 1 | 45.7 | 138133.4 | 10637 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:26 | Normal | 541.8 | 491.7 | 503.1 | 0 | 29.5 | 19.6 | 22 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 84.6 | 84.6 | 84.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 37725 | 1 | 45.1 | 138135.5 | 10637 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:31 | Normal | 558.3 | 487.6 | 508.2 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10673 | 1 | 45.7 | 138137.4 | 10637 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:36 | Normal | 576 | 510.7 | 528.5 | 0 | 23.5 | 16.4 | 19.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.4 | 74.5 | 74.5 | 74.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30923 | 1 | 43.8 | 138138.6 | 10637 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:41 | Normal | 578.1 | 480.9 | 541.2 | 0 | 7.6 | 5.3 | 5.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9476 | 1 | 42.4 | 138139.5 | 10637 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:46 | Normal | 601.7 | 526.3 | 547.7 | 0 | 11.3 | 11.2 | 13.4 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 47.7 | 47.6 | 47.3 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 14951 | 1 | 40.9 | 138140.6 | 10637 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:51 | Normal | 575.5 | 518 | 530.8 | 0 | 27 | 17.5 | 20 | 0 | 237.4 | 234.6 | 237 | 82.2 | 82.2 | 81.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 30468 | 1 | 41.8 | 138143.1 | 10637 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 12:56 | Normal | 559 | 494.6 | 507.7 | 0 | 32.6 | 22.4 | 25.3 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 97.6 | 97.7 | 97.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 39800 | 1 | 44.4 | 138146.3 | 10637 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 9.8 | 0.2 | 6.2 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:01 | Normal | 547.6 | 479.9 | 494 | 0 | 32.3 | 22.3 | 24.8 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 94 | 93.9 | 93.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 38257 | 1 | 47.3 | 138149.5 | 10637 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.7 | 9.8 | 0.1 | 6.2 | 6 | 8.2 | 8.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:06 | Normal | 561.3 | 498.4 | 507.6 | 0 | 17 | 11.8 | 12.7 | 0 | 235 | 233.6 | 235.2 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 28593 | 1 | 48.8 | 138152.4 | 10638 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 4 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:11 | Normal | 543.9 | 484.4 | 492.6 | 0 | 33.3 | 22.7 | 25.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.6 | 97.2 | 97.2 | 96.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39572 | 1 | 50.1 | 138155.6 | 10638 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 10.3 | 0.1 | 6.4 | 5.8 | 8.7 | 8.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:16 | Normal | 564.7 | 466.7 | 517.6 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9715 | 1 | 49 | 138156.9 | 10638 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:21 | Normal | 578.4 | 483.8 | 532.6 | 0 | 10.9 | 6.8 | 8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12843 | 1 | 46.2 | 138157.8 | 10638 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:26 | Normal | 587.4 | 484.8 | 537.4 | 0 | 13.3 | 8.3 | 9.4 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 39.7 | 39.7 | 39.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 15574 | 1 | 44.3 | 138158.9 | 10638 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:31 | Normal | 578.5 | 509.4 | 526.6 | 0 | 21 | 12.9 | 14.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 60.9 | 60.7 | 60.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26420 | 1 | 43.9 | 138160.8 | 10638 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 6.7 | 0 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:36 | Normal | 573.7 | 545.9 | 510.6 | 0 | 30.5 | 19.5 | 25.6 | 0 | 238.6 | 237 | 239 | 95.4 | 95.1 | 94.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 37301 | 1 | 45 | 138163.2 | 10638 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 9.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 8.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:41 | Normal | 549.7 | 495.4 | 509.7 | 0 | 18.8 | 10.4 | 11.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 50.2 | 50.1 | 49.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20485 | 1 | 47.5 | 138165.8 | 10638 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.7 | 0 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:46 | Normal | 561.9 | 470.8 | 530 | 0 | 11.1 | 7.1 | 7.9 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12845 | 1 | 46.4 | 138167 | 10638 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:51 | Normal | 580 | 509.9 | 537.7 | 0 | 17.7 | 12.8 | 14.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236.6 | 59 | 58.9 | 58.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21679 | 1 | 44.6 | 138168.1 | 10638 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 13:56 | Normal | 560.8 | 539.7 | 524.6 | 0 | 14.5 | 7.6 | 10.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 41.4 | 41.4 | 41.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16194 | 1 | 45.8 | 138170.4 | 10638 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:01 | Normal | 567 | 503.9 | 527.5 | 0 | 12.3 | 7.1 | 9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 35.8 | 36 | 35.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14193 | 1 | 45.5 | 138172 | 10638 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:06 | Normal | 566.6 | 506 | 531.9 | 0 | 12.7 | 7.6 | 9.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14739 | 1 | 44.4 | 138173.2 | 10639 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.9 | 3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:11 | Normal | 579 | 496.7 | 533.5 | 0 | 12.2 | 7.5 | 9.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14337 | 1 | 43.3 | 138174.4 | 10639 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2 | 2.7 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:16 | Normal | 581 | 498.9 | 532 | 0 | 13.5 | 8.2 | 10.2 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 15964 | 1 | 42.5 | 138175.7 | 10639 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:21 | Normal | 581.8 | 478.7 | 538.9 | 0 | 14 | 11.5 | 12.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235 | 48 | 48 | 47.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19378 | 1 | 42 | 138177 | 10639 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:26 | Normal | 575.4 | 467.1 | 535.5 | 0 | 9.6 | 6.5 | 7.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11627 | 1 | 41.5 | 138178.2 | 10639 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:31 | Normal | 567.6 | 485.7 | 523.9 | 0 | 28.8 | 19.8 | 22.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 87.7 | 87.5 | 87.2 | 60 | 59.97 | 60 | 35254 | 1 | 41.8 | 138180.1 | 10639 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 8.6 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 7.4 | 7.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:36 | Normal | 562 | 471.9 | 522.5 | 0 | 11.6 | 7.3 | 8.5 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13018 | 1 | 43.5 | 138182.1 | 10639 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:41 | Normal | 571.6 | 461.7 | 524.6 | 0 | 9.3 | 6.3 | 7.2 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 28.7 | 28.8 | 28.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11325 | 1 | 42.5 | 138183.1 | 10639 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:46 | Normal | 574.7 | 473.7 | 534.3 | 0 | 7.9 | 5.2 | 6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9745 | 1 | 41.4 | 138184 | 10639 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:51 | Normal | 570.8 | 464.4 | 531.8 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 22.2 | 22.2 | 22 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8754 | 1 | 40.4 | 138184.8 | 10639 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 14:56 | Normal | 572.6 | 430 | 533.4 | 0 | 4.7 | 3 | 3.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5915 | 1 | 39.8 | 138185.4 | 10639 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:01 | Normal | 573.3 | 456.7 | 531.8 | 0 | 3.6 | 2 | 2.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 11.2 | 11.3 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4478 | 1 | 39 | 138185.9 | 10639 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:06 | Normal | 576.6 | 429.5 | 530.1 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3809 | 1 | 38.3 | 138186.2 | 10640 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:11 | Normal | 578.6 | 431.7 | 527.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 8 | 8 | 7.7 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 3153 | 1 | 37.8 | 138186.5 | 10640 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:16 | Normal | 577.3 | 447.9 | 529.2 | 0 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2621 | 1 | 37.4 | 138186.7 | 10640 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:21 | Normal | 579 | 460.8 | 545.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231 | 231.6 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.9 | 59.87 | 59.88 | 2031 | 1 | 36.9 | 138186.9 | 10640 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:26 | Normal | 572.1 | 460.8 | 529.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1837 | 1 | 36.1 | 138187.1 | 10640 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:31 | Normal | 569.9 | 467.6 | 538.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1756 | 1 | 35.2 | 138187.2 | 10640 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:36 | Normal | 588.2 | 449.7 | 549.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2371 | 1 | 34.3 | 138187.4 | 10640 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:41 | Normal | 600.2 | 487.7 | 553 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3698 | 1 | 33 | 138187.6 | 10640 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:46 | Normal | 603.3 | 487.9 | 565.6 | 0 | 4.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 234 | 232.8 | 234.4 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5573 | 1 | 32.3 | 138188 | 10640 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:51 | Normal | 640.6 | 529.9 | 572.8 | 0 | 14.7 | 9.3 | 12.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19978 | 1 | 32.1 | 138188.9 | 10640 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.2 | 4 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 15:56 | Normal | 584.4 | 511.6 | 574.4 | 0 | 16 | 9.8 | 14 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20898 | 1 | 32.6 | 138190.7 | 10640 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:01 | Normal | 556.2 | 513.7 | 573.3 | 0 | 15.1 | 9.1 | 13 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 47.6 | 47.4 | 47.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 19270 | 1 | 33.2 | 138192.4 | 10640 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 3 | 4.1 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:06 | Normal | 619.3 | 509.7 | 567.6 | 0 | 12.5 | 8.7 | 12.2 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 44.5 | 44.7 | 44.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 17777 | 1 | 33.4 | 138193.8 | 10641 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 3.4 | 3 | 3.8 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:11 | Normal | 616.9 | 493.7 | 561 | 0 | 11.2 | 8 | 11 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 39.9 | 40.1 | 39.7 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 15878 | 1 | 33.7 | 138195.2 | 10641 | 3.2 | 3.3 | 2 | 2.3 | 1.9 | 0 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:16 | Normal | 610.5 | 493.8 | 558.3 | 0 | 10.6 | 7.8 | 10.7 | 0 | 237 | 234.8 | 236.4 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 15288 | 1 | 33.8 | 138196.5 | 10641 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0.1 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:21 | Normal | 586.4 | 483.5 | 555.5 | 0 | 9.3 | 6.5 | 8.9 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 32.4 | 32.6 | 32.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12816 | 1 | 33.8 | 138197.7 | 10641 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:26 | Normal | 609.3 | 495.6 | 550.8 | 0 | 8.4 | 6.6 | 9.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 12845 | 1 | 33.6 | 138198.8 | 10641 | 2.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 3 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:31 | Normal | 613.2 | 494.8 | 554.6 | 0 | 7.5 | 6.1 | 8.9 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11946 | 1 | 33.6 | 138199.8 | 10641 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:36 | Normal | 578.7 | 480.7 | 545.7 | 0 | 6.6 | 5 | 7.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 24.9 | 24.9 | 24.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9817 | 1 | 33.5 | 138200.6 | 10641 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:41 | Normal | 552.4 | 476.7 | 544.5 | 0 | 5.6 | 4.5 | 6.6 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 22 | 22 | 21.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8651 | 1 | 33.3 | 138201.4 | 10641 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:46 | Normal | 569 | 464.7 | 535.7 | 0 | 4 | 2.3 | 3.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 13 | 13.2 | 12.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5253 | 1 | 33.1 | 138202 | 10641 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:51 | Normal | 593.1 | 484.6 | 551.2 | 0 | 3.6 | 2.9 | 4.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5814 | 1 | 33 | 138202.5 | 10641 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 16:56 | Normal | 591.2 | 477.7 | 541.8 | 0 | 3 | 2.2 | 3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4954 | 1 | 32.8 | 138203 | 10641 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:01 | Normal | 586.9 | 478.6 | 557.4 | 0 | 2.7 | 2 | 2.5 | 0 | 233.4 | 231 | 231.6 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 4116 | 1 | 32.7 | 138203.3 | 10641 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:06 | Normal | 564.7 | 452.7 | 533.4 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 8.5 | 8.5 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3364 | 1 | 32.6 | 138203.6 | 10642 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:11 | Normal | 577 | 471 | 539 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2969 | 1 | 32.4 | 138203.9 | 10642 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:16 | Normal | 582.9 | 483.5 | 536.9 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2551 | 1 | 32.2 | 138204.1 | 10642 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:21 | Normal | 566 | 431.9 | 532.3 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2209 | 1 | 32 | 138204.3 | 10642 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:26 | Normal | 555.7 | 475.7 | 521.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1938 | 1 | 31.9 | 138204.5 | 10642 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:31 | Normal | 563.5 | 473.5 | 535.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1740 | 1 | 31.6 | 138204.6 | 10642 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:36 | Normal | 563.8 | 460.8 | 516.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1553 | 1 | 31.4 | 138204.8 | 10642 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:41 | Normal | 567.1 | 458.3 | 527.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1351 | 1 | 31.2 | 138204.9 | 10642 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:46 | Normal | 570.9 | 496.7 | 508.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 3 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1138 | 1 | 31.2 | 138205 | 10642 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:51 | Normal | 530.6 | 535.7 | 519.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 924 | 1 | 31 | 138205.1 | 10642 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 17:56 | Normal | 552 | 437.3 | 523.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 760 | 1 | 30.9 | 138205.1 | 10642 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:01 | Normal | 526 | 371.5 | 505.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 612 | 1 | 30.8 | 138205.2 | 10642 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:06 | Normal | 535.1 | 331.7 | 509.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 433 | 1 | 30.7 | 138205.2 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:11 | Normal | 454.5 | 201.8 | 449 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 306 | 1 | 30.6 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:16 | Normal | 435.4 | 199.9 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 181 | 1 | 30.4 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:21 | Normal | 200 | 200.5 | 363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 74 | 1 | 30.2 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:26 | Normal | 199.5 | 172.7 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 37 | 1 | 30.2 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:31 | Normal | 221.2 | 188.8 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27 | 1 | 30.1 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:36 | Normal | 192.8 | 207.9 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 230.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 29.9 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-01-17 18:41 | Normal | 198.6 | 176.7 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 230 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23 | 1 | 29.8 | 138205.3 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0