## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-17 05:14 | Wait | 428.1 | 428.9 | 427 | 429 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.6 | 219.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.89 | 59.87 | 0 | 0 | 22.5 | 104592.9 | 11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:19 | Wait | 539.3 | 540.1 | 457.9 | 458.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 104592.9 | 11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:24 | Normal | 199.6 | 455 | 454.2 | 434.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 220.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 95 | 1 | 23 | 104592.9 | 11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:29 | Normal | 201.7 | 453.1 | 445.1 | 442.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221 | 221.4 | 220.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 225 | 1 | 23 | 104592.9 | 11004 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:34 | Normal | 318.1 | 474.2 | 449.3 | 463.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 413 | 1 | 23.1 | 104592.9 | 11004 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:39 | Normal | 498.8 | 459.9 | 448 | 467.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 642 | 1 | 23.1 | 104593 | 11005 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:44 | Normal | 518.8 | 470.9 | 447.2 | 450.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 827 | 1 | 23.9 | 104593 | 11005 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:49 | Normal | 512.2 | 458.3 | 466.8 | 465.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221 | 221.2 | 220.6 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1061 | 1 | 24.2 | 104593.1 | 11005 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:54 | Normal | 526.4 | 467.1 | 451.1 | 468.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.8 | 221.8 | 220.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1332 | 1 | 24.4 | 104593.2 | 11005 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:59 | Normal | 533.3 | 470 | 471.9 | 455.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1548 | 1 | 24.7 | 104593.3 | 11005 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:04 | Normal | 534 | 470.2 | 459 | 456.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1713 | 1 | 24.9 | 104593.5 | 11005 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:09 | Normal | 546.1 | 476.7 | 465.3 | 476.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 220.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1858 | 1 | 25.2 | 104593.6 | 11005 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:14 | Normal | 529.2 | 478.9 | 461.1 | 459.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 222 | 222.2 | 220.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1994 | 1 | 25.5 | 104593.8 | 11005 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:19 | Normal | 532.1 | 474 | 464.7 | 470.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 221.6 | 221.8 | 220.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.14 | 60.1 | 60.15 | 1861 | 1 | 25.8 | 104593.9 | 11005 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:24 | Normal | 541.1 | 464.3 | 449 | 468.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 221 | 222 | 221 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1977 | 1 | 26.1 | 104594.1 | 11005 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:29 | Normal | 529.3 | 490.9 | 453.9 | 471.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2170 | 1 | 26.3 | 104594.3 | 11005 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:34 | Normal | 544.3 | 486.9 | 484.1 | 487.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 2479 | 1 | 26.4 | 104594.5 | 11005 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:39 | Normal | 553.9 | 500.9 | 463.5 | 487.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.8 | 222 | 221.6 | 221 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2782 | 1 | 26.6 | 104594.7 | 11006 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:44 | Normal | 559.3 | 488.1 | 476 | 489.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 8 | 8 | 8.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 3015 | 1 | 26.8 | 104594.9 | 11006 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:49 | Normal | 534.1 | 484.9 | 470.7 | 502 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 222.2 | 222 | 220.8 | 9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3337 | 1 | 27 | 104595.2 | 11006 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:54 | Normal | 555.9 | 497.7 | 479.2 | 488.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3663 | 1 | 27.3 | 104595.5 | 11006 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:59 | Normal | 555.7 | 498.1 | 474.6 | 510.1 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4023 | 1 | 27.5 | 104595.8 | 11006 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:04 | Normal | 580 | 499.6 | 478.7 | 492.6 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 221.8 | 222.2 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4213 | 1 | 27.8 | 104596.1 | 11006 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:09 | Normal | 550.3 | 500.1 | 478.7 | 396.9 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 2 | 221.4 | 221.6 | 221 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4770 | 1 | 28.1 | 104596.5 | 11006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:14 | Normal | 554.9 | 507.1 | 469.5 | 408.7 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 221.6 | 222 | 220.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 4872 | 1 | 28.4 | 104596.9 | 11006 | 2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:19 | Normal | 574.9 | 509.1 | 470.9 | 419.2 | 3.7 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 15 | 14.9 | 15 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5479 | 1 | 28.8 | 104597.4 | 11006 | 2.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:24 | Normal | 572 | 510.9 | 473.3 | 406.6 | 4.1 | 2.1 | 3.8 | 2.7 | 222 | 221.8 | 221.4 | 16 | 15.9 | 16 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 5838 | 1 | 29.2 | 104597.8 | 11006 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:29 | Normal | 569.9 | 504.8 | 470.2 | 420.5 | 4.3 | 2.3 | 3.9 | 2.8 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 6031 | 1 | 29.6 | 104598.3 | 11006 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:34 | Normal | 560.8 | 503.1 | 461.1 | 433.3 | 4.6 | 2.3 | 4.1 | 2.9 | 222 | 221.8 | 221.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6359 | 1 | 29.9 | 104598.8 | 11006 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:39 | Normal | 529.1 | 507.7 | 457.3 | 433.5 | 6 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 222 | 222.6 | 222 | 20.2 | 20 | 20.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7370 | 1 | 30.2 | 104599.4 | 11007 | 3.2 | 2.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:44 | Normal | 526.7 | 505.1 | 456.9 | 435.2 | 6.8 | 2.5 | 5.6 | 3.5 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 8258 | 1 | 30.6 | 104600.1 | 11007 | 3.4 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:49 | Normal | 517.1 | 505.6 | 450.9 | 429.2 | 7.3 | 2.6 | 6.5 | 3.6 | 221.8 | 222.4 | 222 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 8910 | 1 | 30.9 | 104600.8 | 11007 | 3.7 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:54 | Normal | 510.1 | 505 | 448.7 | 435.1 | 7.9 | 2.7 | 7.2 | 3.8 | 222 | 222 | 222 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9453 | 1 | 31.3 | 104601.5 | 11007 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 3.3 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:59 | Normal | 501 | 507.1 | 449.7 | 431.1 | 8.2 | 2.8 | 7.9 | 3.9 | 222.2 | 222 | 222 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 9855 | 1 | 31.7 | 104602.3 | 11007 | 4 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:04 | Normal | 505.7 | 511.8 | 443 | 447.3 | 8.1 | 2.9 | 7.9 | 3.8 | 222.6 | 221.8 | 222.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 9841 | 1 | 32 | 104603.2 | 11007 | 3.9 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:09 | Normal | 504.6 | 425.9 | 446.2 | 438.3 | 8.1 | 4.9 | 7.9 | 4 | 222.6 | 222.4 | 222.2 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10690 | 1 | 32.3 | 104604 | 11007 | 4 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:14 | Normal | 503.3 | 456.9 | 450.3 | 438.5 | 7.8 | 4.8 | 7.5 | 3.7 | 223.2 | 222.2 | 222.6 | 28 | 27.9 | 28 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10297 | 1 | 32.6 | 104604.9 | 11007 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:19 | Normal | 501.7 | 473.9 | 444.5 | 440.9 | 9 | 5.5 | 8.8 | 4.3 | 223.2 | 222.2 | 223.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11960 | 1 | 33 | 104605.9 | 11007 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 1.6 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:24 | Normal | 497 | 451.2 | 446 | 432.3 | 10.4 | 6.4 | 10.1 | 5.1 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.99 | 60 | 13718 | 1 | 33.4 | 104606.9 | 11007 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 1.8 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:29 | Normal | 496.8 | 442 | 440.9 | 435.2 | 9.1 | 6.1 | 8.8 | 4.5 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12388 | 1 | 33.8 | 104608 | 11007 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.5 | 1.8 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:34 | Normal | 520 | 438.8 | 435.5 | 430 | 9.9 | 7 | 10.1 | 5 | 223.2 | 222.2 | 223 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 13947 | 1 | 34 | 104609.1 | 11007 | 5.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 1.9 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:39 | Normal | 516.2 | 443 | 439.5 | 429.8 | 8 | 5.9 | 8.2 | 4.1 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11653 | 1 | 34.3 | 104610.1 | 11008 | 4.2 | 3.6 | 0 | 4 | 1.8 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:44 | Normal | 522.5 | 457.1 | 434.4 | 438.6 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 3.1 | 222.2 | 221.8 | 222 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 8701 | 1 | 34.3 | 104611 | 11008 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.9 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:49 | Normal | 525.9 | 392 | 446 | 435.3 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 4 | 223 | 222 | 222.6 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11650 | 1 | 34.3 | 104611.9 | 11008 | 4.1 | 3.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:54 | Normal | 520.4 | 439.9 | 443.7 | 439 | 9.6 | 8.5 | 10 | 4.9 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14076 | 1 | 34.4 | 104612.9 | 11008 | 5 | 4.3 | 0.1 | 5 | 3.8 | 0 | 5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:59 | Normal | 514.9 | 443 | 438.1 | 435.3 | 10.9 | 9.8 | 10.9 | 5.6 | 224.2 | 223 | 224.2 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 16134 | 1 | 34.9 | 104614.2 | 11008 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:04 | Normal | 509.4 | 435.6 | 429 | 430.3 | 11.8 | 11 | 12 | 6 | 223.6 | 222.6 | 223.8 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 17445 | 1 | 35.6 | 104615.6 | 11008 | 6.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:09 | Normal | 500.5 | 427.8 | 423.7 | 422.9 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 5.6 | 223.6 | 222.2 | 223.8 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 16161 | 1 | 36.1 | 104616.9 | 11008 | 5.7 | 5 | 0.1 | 5.8 | 5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:14 | Normal | 506.8 | 441.1 | 427.4 | 427.7 | 11.9 | 10.9 | 11.8 | 6 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 17170 | 1 | 36.6 | 104618.3 | 11008 | 6.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:19 | Normal | 500.1 | 425.3 | 420.5 | 426.7 | 13.2 | 12.5 | 13.1 | 6.5 | 224.2 | 223.2 | 224.2 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18882 | 1 | 37.2 | 104619.8 | 11008 | 6.7 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:24 | Normal | 509.7 | 423.1 | 413.9 | 412.2 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 6.8 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19397 | 1 | 37.9 | 104621.4 | 11008 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:29 | Normal | 504 | 416.1 | 414.9 | 419.1 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 6.8 | 223.2 | 223.4 | 224 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 19463 | 1 | 38.6 | 104623 | 11008 | 7 | 6.3 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:34 | Normal | 490.5 | 419.7 | 411.9 | 405.2 | 14 | 13.6 | 13.6 | 7 | 223.2 | 223.6 | 224 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60.06 | 59.97 | 60 | 19743 | 1 | 39.2 | 104624.7 | 11008 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:39 | Normal | 485.5 | 424.7 | 409.6 | 410.8 | 14 | 13.6 | 13.8 | 7 | 223.2 | 223.8 | 224 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19765 | 1 | 39.8 | 104626.3 | 11009 | 7.1 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:44 | Normal | 481.4 | 420.7 | 416.4 | 406.7 | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 7 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19811 | 1 | 40.1 | 104628 | 11009 | 7.2 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:49 | Normal | 478.4 | 419.5 | 415.6 | 407.9 | 14.5 | 14 | 14 | 7.2 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 53.7 | 53.6 | 53.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20126 | 1 | 40.5 | 104629.6 | 11009 | 7.2 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:54 | Normal | 478.7 | 424.9 | 409.3 | 408.6 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 7.4 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 55.2 | 55.2 | 55.4 | 59.98 | 59.95 | 60 | 20654 | 1 | 41 | 104631.3 | 11009 | 7.5 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:59 | Normal | 471.9 | 420 | 408.1 | 412.4 | 15.3 | 14.3 | 14.6 | 7.4 | 222.8 | 223.6 | 224 | 55.8 | 55.8 | 55.7 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 20845 | 1 | 41.5 | 104633 | 11009 | 7.7 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:04 | Normal | 467.6 | 411.8 | 401.7 | 409 | 15.5 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 56.2 | 56 | 56.2 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 20963 | 1 | 42 | 104634.8 | 11009 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:09 | Normal | 474.1 | 418.2 | 410.2 | 413.4 | 15.1 | 14.6 | 14.3 | 7.1 | 223 | 223.4 | 223.4 | 55.2 | 55 | 55 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20207 | 1 | 42.5 | 104636.6 | 11009 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:14 | Normal | 474.8 | 407.9 | 404 | 394.4 | 16.7 | 16 | 16.5 | 8.5 | 223.4 | 224 | 224.2 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 22699 | 1 | 42.9 | 104638.4 | 11009 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:19 | Normal | 469.4 | 398.6 | 400.9 | 391.2 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 8.5 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 60.5 | 60.3 | 60.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22716 | 1 | 43.6 | 104640.3 | 11009 | 8.6 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:24 | Normal | 470.1 | 400.2 | 398.4 | 391.6 | 17.1 | 16.4 | 16.7 | 8.5 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 23052 | 1 | 44.2 | 104642.2 | 11009 | 8.8 | 7.8 | 0.5 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:29 | Normal | 470.9 | 393.8 | 393.4 | 383.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 8.7 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 23127 | 1 | 44.8 | 104644.1 | 11009 | 8.7 | 7.5 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:34 | Normal | 449.4 | 394.5 | 392.4 | 391.8 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 6.6 | 222 | 223.2 | 222.8 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21587 | 1 | 45.1 | 104645.9 | 11009 | 7.1 | 6.9 | 0.4 | 7.2 | 7.7 | 0 | 8 | 6.7 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:39 | Normal | 460.7 | 416 | 401.4 | 413.6 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6434 | 1 | 45 | 104647.3 | 11010 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:44 | Normal | 498.7 | 431.7 | 430.9 | 420.1 | 7.6 | 7.3 | 9.3 | 6 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16497 | 1 | 43.5 | 104648 | 11010 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:49 | Normal | 509.9 | 435.1 | 425.9 | 431.1 | 4.3 | 4.3 | 5 | 2.5 | 220.6 | 220 | 220.4 | 18 | 17.9 | 18 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6598 | 1 | 42.9 | 104649 | 11010 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:54 | Normal | 502.1 | 435.6 | 438.5 | 438.7 | 16.6 | 15 | 15.8 | 7.9 | 222.6 | 223 | 222.4 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20157 | 1 | 41.7 | 104649.8 | 11010 | 8.8 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:59 | Normal | 485.5 | 418.7 | 419.7 | 409 | 16.5 | 16.1 | 16 | 8.3 | 222.4 | 223 | 222.8 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 59.96 | 59.96 | 60 | 23417 | 1 | 41.9 | 104651.4 | 11010 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:04 | Normal | 471.4 | 413.7 | 407.3 | 407.7 | 15.6 | 15 | 15.4 | 7.8 | 222.2 | 223 | 222 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21721 | 1 | 42.8 | 104653.4 | 11010 | 8 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 8 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:09 | Normal | 476.9 | 407.2 | 410.4 | 406.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 6.9 | 221.4 | 223 | 221.8 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60.05 | 60.01 | 19292 | 1 | 43.4 | 104655 | 11010 | 7 | 6.2 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:14 | Normal | 491.8 | 412 | 414.4 | 410.7 | 4.5 | 4.7 | 5 | 2.6 | 219.8 | 219.8 | 220 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 6650 | 1 | 43 | 104656.1 | 11010 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:19 | Normal | 465.1 | 419.6 | 419.1 | 417.3 | 14.1 | 13.5 | 13.6 | 6.8 | 221.4 | 222.6 | 222 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 19617 | 1 | 42.3 | 104657.3 | 11010 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:24 | Normal | 505.9 | 432.4 | 431.4 | 425.4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 2.4 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6306 | 1 | 41.7 | 104658 | 11010 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:29 | Normal | 482.5 | 425.6 | 430.6 | 437.9 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 222.8 | 223.4 | 223 | 56.4 | 56.1 | 56.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21291 | 1 | 40.7 | 104658.9 | 11010 | 7.4 | 6.7 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:34 | Normal | 473.8 | 419 | 422.6 | 414.9 | 5.8 | 5.9 | 6 | 3.1 | 220.6 | 220.2 | 220 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9073 | 1 | 41.2 | 104660.6 | 11010 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:39 | Normal | 466.1 | 430.2 | 436.2 | 430.5 | 13.5 | 12.8 | 11.8 | 6.5 | 222.2 | 222.4 | 222 | 50 | 49.9 | 50 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18165 | 1 | 40.6 | 104661.3 | 11011 | 6.1 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6 | 5.6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:44 | Normal | 487.8 | 429.9 | 429.2 | 432.4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 2.4 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6322 | 1 | 40 | 104662 | 11011 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:49 | Normal | 487.2 | 433.4 | 428.5 | 424.8 | 17.3 | 16.8 | 17 | 8.8 | 223 | 223.8 | 224 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25087 | 1 | 39.8 | 104663.2 | 11011 | 9 | 8 | 0.1 | 8.7 | 9 | 0 | 8.7 | 8.1 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:54 | Normal | 485.6 | 441.8 | 442.8 | 424 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 5.1 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 32.3 | 32 | 32.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 11909 | 1 | 40.1 | 104664.5 | 11011 | 4.1 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:59 | Normal | 464.7 | 418.2 | 423.8 | 418.7 | 17.7 | 17 | 17 | 8.8 | 223 | 224.2 | 223.8 | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 24189 | 1 | 40.4 | 104666 | 11011 | 9 | 8.3 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:04 | Normal | 447.3 | 398.2 | 403.2 | 402.5 | 19.3 | 18.5 | 18.6 | 9.5 | 223 | 223.8 | 223.4 | 68 | 67.9 | 68.1 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 25664 | 1 | 41.8 | 104668.1 | 11011 | 9.8 | 8.9 | 0.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.5 | 8.9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:09 | Normal | 451.1 | 406.6 | 405 | 403.3 | 18.1 | 17.1 | 17.6 | 9 | 223 | 223.6 | 223.4 | 64.6 | 64.5 | 64.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 24149 | 1 | 42.7 | 104669.7 | 11011 | 9.2 | 8.4 | 0.4 | 8.7 | 9 | 0 | 9 | 8.4 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:14 | Normal | 450.9 | 403 | 403.2 | 405.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 221 | 220.6 | 220.4 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7739 | 1 | 43.7 | 104671.6 | 11011 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:19 | Normal | 465.1 | 392.2 | 400.9 | 393.4 | 14.9 | 15.7 | 14.6 | 7.1 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60.07 | 60.09 | 60.02 | 21237 | 1 | 44.2 | 104673.4 | 11011 | 7.6 | 7 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:24 | Normal | 499.1 | 414.5 | 411.2 | 410.3 | 13.5 | 14.6 | 16.2 | 8.3 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 18109 | 1 | 44.2 | 104674.9 | 11011 | 8.3 | 4.7 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:29 | Normal | 437.7 | 405.9 | 402.5 | 397.9 | 14.5 | 13.4 | 13.9 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 19374 | 1 | 44.7 | 104676.7 | 11011 | 7.4 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:34 | Normal | 471.7 | 424.9 | 428.5 | 444.6 | 6 | 6 | 6.3 | 3.1 | 221 | 221 | 220.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8034 | 1 | 43.5 | 104677.5 | 11011 | 3 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:39 | Normal | 485.6 | 442 | 443.5 | 435.7 | 5.1 | 5 | 5.4 | 2.9 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7081 | 1 | 42.1 | 104678.5 | 11012 | 2.6 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:44 | Normal | 495.8 | 441 | 439.6 | 440.9 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 2.8 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 20.1 | 20 | 20 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7345 | 1 | 40.4 | 104679.4 | 11012 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:49 | Normal | 477.3 | 431.5 | 433.6 | 432.7 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 9.3 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 71.4 | 71.3 | 71.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 26835 | 1 | 40.1 | 104681 | 11012 | 9.7 | 8.5 | 0.1 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:54 | Normal | 459.3 | 415.9 | 423.1 | 423.6 | 19.8 | 18.8 | 19.2 | 9.6 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 72.2 | 72.1 | 72.2 | 59.96 | 59.95 | 60 | 27280 | 1 | 41.1 | 104683.3 | 11012 | 10.1 | 9.2 | 0.3 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.1 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:59 | Normal | 456.3 | 399.5 | 410 | 410.2 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 9.4 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 67.9 | 67.7 | 67.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25559 | 1 | 42.6 | 104685.4 | 11012 | 9.7 | 7.8 | 0.3 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:04 | Normal | 466.9 | 390.4 | 403.3 | 399.6 | 18.1 | 19.1 | 19 | 9.8 | 223.2 | 224.8 | 224 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 25661 | 1 | 43.6 | 104687.6 | 11012 | 10 | 7.7 | 0.3 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:09 | Normal | 428.2 | 390.4 | 405.1 | 413.2 | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 9.3 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 66.5 | 66.4 | 66.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24797 | 1 | 43.7 | 104689.4 | 11012 | 9.7 | 9 | 0.3 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:14 | Normal | 472.1 | 423.4 | 426.4 | 435.6 | 16.6 | 17.3 | 17.8 | 8.5 | 223.8 | 224.2 | 224 | 66.8 | 66.7 | 66.9 | 60.09 | 60.1 | 60.04 | 20742 | 1 | 43 | 104690.6 | 11012 | 9.1 | 6.6 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 0 | 9.4 | 8.4 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:19 | Normal | 515.7 | 426.9 | 442.8 | 445 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 3.3 | 222 | 222 | 221.2 | 25.1 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8899 | 1 | 41.4 | 104691.4 | 11012 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:24 | Normal | 512.4 | 437.7 | 444.2 | 446.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 3.3 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9390 | 1 | 40.2 | 104692.2 | 11012 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:29 | Normal | 543.3 | 421.8 | 440 | 449.3 | 9.6 | 13.2 | 13.4 | 6.8 | 222.8 | 224.2 | 223 | 50.1 | 50 | 50 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 16896 | 1 | 39.3 | 104693.1 | 11012 | 6.7 | 2.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:34 | Normal | 465.8 | 425.2 | 436.7 | 439.2 | 10.8 | 11.5 | 10.8 | 5.1 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 16020 | 1 | 39.8 | 104694.8 | 11012 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:39 | Normal | 473.6 | 405.8 | 409.7 | 412 | 13.6 | 15.4 | 15.9 | 8.1 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 56.5 | 56.4 | 56.3 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 20996 | 1 | 40.7 | 104696.8 | 11013 | 8.3 | 5 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:44 | Normal | 473.7 | 405.9 | 425.7 | 422.8 | 8.1 | 9 | 9.1 | 4.6 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 12655 | 1 | 40.9 | 104698 | 11013 | 4.7 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:49 | Normal | 473.5 | 412.8 | 431.7 | 439 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 4.1 | 221.8 | 222.2 | 222 | 29 | 29 | 29 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10389 | 1 | 40.3 | 104699 | 11013 | 4 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:54 | Normal | 430.2 | 389.4 | 418.4 | 428.6 | 14.7 | 14.2 | 14.9 | 7.8 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 53.2 | 53.2 | 53.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21150 | 1 | 40.4 | 104700.7 | 11013 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:59 | Normal | 441.8 | 399.1 | 441.2 | 433.3 | 12 | 13.9 | 11.3 | 5.1 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 59.98 | 59.97 | 60.04 | 16194 | 1 | 40.5 | 104702 | 11013 | 5.7 | 6 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:04 | Normal | 472.7 | 409.9 | 425.6 | 429.8 | 7 | 7 | 7.9 | 4 | 222.4 | 222 | 222 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10357 | 1 | 40.2 | 104703 | 11013 | 3.9 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:09 | Normal | 494.8 | 416 | 431 | 438.2 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 3.7 | 222 | 221.6 | 222 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60 | 60.01 | 60 | 9838 | 1 | 39.9 | 104703.9 | 11013 | 3.7 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:14 | Normal | 498.5 | 433.1 | 441.3 | 439.7 | 6.8 | 6.6 | 7.9 | 4 | 222 | 222 | 222 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10740 | 1 | 39.4 | 104704.7 | 11013 | 4 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:19 | Normal | 505.9 | 430.9 | 442.2 | 442.5 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 3.9 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60 | 60 | 60 | 10207 | 1 | 38.9 | 104705.6 | 11013 | 3.7 | 2.3 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:24 | Normal | 496.6 | 441.9 | 444.2 | 443.1 | 4.9 | 5 | 5.8 | 3 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7876 | 1 | 38.5 | 104706.4 | 11013 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:29 | Normal | 527 | 399.2 | 443.1 | 440.5 | 12.1 | 17 | 17.5 | 9 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 60.06 | 60.08 | 60.01 | 23069 | 1 | 38.1 | 104707.2 | 11013 | 9.2 | 2.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:34 | Normal | 499.9 | 438 | 441.2 | 443.3 | 5 | 5.1 | 5.8 | 3.1 | 223.2 | 223 | 222.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8135 | 1 | 38.4 | 104708.2 | 11013 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:39 | Normal | 519 | 455 | 447.2 | 440.6 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 3.1 | 223.6 | 223 | 222.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7911 | 1 | 37.9 | 104708.9 | 11014 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:44 | Normal | 508.5 | 443.8 | 439.1 | 445.3 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 2.5 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6757 | 1 | 37.5 | 104709.5 | 11014 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:49 | Normal | 501 | 430 | 448.7 | 437.7 | 3.8 | 4 | 4.5 | 2.3 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6208 | 1 | 37.2 | 104710.1 | 11014 | 2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:54 | Normal | 505.9 | 447.2 | 439 | 441.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 221.8 | 222 | 221.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4389 | 1 | 36.8 | 104710.5 | 11014 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:59 | Normal | 505.8 | 450.7 | 446.2 | 447.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 222.4 | 222 | 221.4 | 10 | 9.9 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3699 | 1 | 36.4 | 104710.9 | 11014 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:04 | Normal | 534.1 | 451.9 | 444.1 | 472.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2948 | 1 | 36 | 104711.1 | 11014 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:09 | Normal | 523.2 | 445 | 455.2 | 466.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 221 | 221.2 | 220.4 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2555 | 1 | 35.7 | 104711.4 | 11014 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:14 | Normal | 548.8 | 467.9 | 445.1 | 432.3 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 221.4 | 221.8 | 220.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2072 | 1 | 35.5 | 104711.6 | 11014 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:19 | Normal | 519.9 | 485 | 447.9 | 463.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 1601 | 1 | 35.2 | 104711.7 | 11014 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:24 | Normal | 521.6 | 447 | 455.2 | 468 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 220 | 220.2 | 219.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1257 | 1 | 34.7 | 104711.8 | 11014 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:29 | Normal | 532.6 | 461.8 | 453.9 | 466.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 220 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1179 | 1 | 34 | 104711.9 | 11014 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:34 | Normal | 546.8 | 428 | 468 | 452.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1532 | 1 | 33 | 104712 | 11014 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:39 | Normal | 567.1 | 445.9 | 461.5 | 468.7 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2361 | 1 | 31.5 | 104712.2 | 11015 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:44 | Normal | 556.9 | 438.9 | 479.9 | 481.5 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 3846 | 1 | 30.1 | 104712.4 | 11015 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:49 | Normal | 580.2 | 350.5 | 493.9 | 485.2 | 6.3 | 9.1 | 9.6 | 5 | 224.2 | 224.4 | 224 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12697 | 1 | 29.2 | 104713 | 11015 | 4.9 | 1.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:54 | Normal | 574.8 | 327.9 | 483.8 | 482.1 | 7.2 | 10.8 | 11 | 5.7 | 224.8 | 224 | 224.4 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 14588 | 1 | 29.2 | 104714.2 | 11015 | 5.8 | 1.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:59 | Normal | 586.6 | 327.4 | 484 | 485.1 | 6.9 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 224 | 224.2 | 223.6 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 13912 | 1 | 29.8 | 104715.4 | 11015 | 5.4 | 1 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:04 | Normal | 576.1 | 307.9 | 477.7 | 475.9 | 6.5 | 9.3 | 9.6 | 4.9 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 12656 | 1 | 30.5 | 104716.5 | 11015 | 4.9 | 1.2 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:09 | Normal | 558.8 | 302 | 475.6 | 469.8 | 6 | 8 | 8.6 | 4.4 | 224 | 223.6 | 223.4 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11255 | 1 | 30.9 | 104717.5 | 11015 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:14 | Normal | 548.3 | 280.9 | 479.3 | 468.5 | 5.5 | 7.6 | 7.8 | 4 | 223.2 | 223.2 | 223 | 27 | 26.9 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10051 | 1 | 31.2 | 104718.3 | 11015 | 4 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:19 | Normal | 543.4 | 261 | 469.6 | 460.9 | 5.5 | 7.7 | 8 | 4.1 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9755 | 1 | 31.5 | 104719.2 | 11015 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:24 | Normal | 510.9 | 246.1 | 467.7 | 467 | 5.2 | 7.1 | 7.4 | 3.7 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8739 | 1 | 31.6 | 104719.9 | 11015 | 3.8 | 1.2 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:29 | Normal | 531.9 | 225.8 | 460.1 | 463.3 | 4.8 | 7 | 7.3 | 3.6 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8452 | 1 | 31.7 | 104720.6 | 11015 | 3.6 | 1 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:34 | Normal | 506.6 | 199.9 | 458.7 | 457.9 | 3.3 | 5.6 | 6 | 3 | 222.2 | 222 | 221 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6480 | 1 | 31.7 | 104721.2 | 11015 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:39 | Normal | 417.8 | 199.8 | 461.1 | 464.2 | 3.7 | 3.8 | 5 | 2.5 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5443 | 1 | 31.7 | 104721.8 | 11016 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:44 | Normal | 388.5 | 340.8 | 455.7 | 447.2 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 220.4 | 221 | 219.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3710 | 1 | 31.7 | 104722.2 | 11016 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:49 | Normal | 498.7 | 424.7 | 457.4 | 449.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 220.2 | 220.8 | 220 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3094 | 1 | 31.7 | 104722.4 | 11016 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:54 | Normal | 535 | 432.5 | 468 | 458.3 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 2 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3942 | 1 | 31.7 | 104722.8 | 11016 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:59 | Normal | 540.8 | 473.7 | 462.3 | 442.5 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 219.8 | 220.4 | 219.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2670 | 1 | 31.8 | 104723 | 11016 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:04 | Normal | 512.9 | 456.3 | 452.4 | 440.6 | 1.2 | 1 | 2.1 | 1 | 220.4 | 221 | 219.8 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2400 | 1 | 31.7 | 104723.2 | 11016 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:09 | Normal | 553.4 | 470.6 | 450.7 | 450 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 220.4 | 221.4 | 219.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1793 | 1 | 31.7 | 104723.4 | 11016 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:14 | Normal | 542.6 | 457.8 | 461.9 | 442.1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 220.2 | 220.6 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1603 | 1 | 31.7 | 104723.5 | 11016 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:19 | Normal | 535.5 | 454.7 | 440 | 432 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 220 | 220.4 | 219.4 | 4 | 3.9 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1448 | 1 | 31.5 | 104723.7 | 11016 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:24 | Normal | 554.8 | 457 | 444.1 | 457.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 219.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1250 | 1 | 31.4 | 104723.8 | 11016 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:29 | Normal | 544.5 | 462 | 450.3 | 447.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1078 | 1 | 31.3 | 104723.9 | 11016 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:34 | Normal | 555.6 | 492.8 | 451.3 | 446.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 219.6 | 220 | 219.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 961 | 1 | 31.2 | 104724 | 11016 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:39 | Normal | 547 | 486.8 | 443.2 | 470.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 218.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 831 | 1 | 31.1 | 104724 | 11017 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:44 | Normal | 544.7 | 466.9 | 440 | 439.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 219.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 677 | 1 | 31 | 104724.1 | 11017 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:49 | Normal | 548.9 | 456.7 | 431.1 | 456.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 219 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 551 | 1 | 30.9 | 104724.1 | 11017 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:54 | Normal | 545.9 | 460.1 | 433.1 | 474.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 389 | 1 | 30.9 | 104724.2 | 11017 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:59 | Normal | 551 | 472.7 | 424.8 | 446.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 220 | 218.4 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 226 | 1 | 30.8 | 104724.2 | 11017 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:04 | Normal | 552.4 | 449.9 | 436.9 | 447.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 127 | 1 | 30.7 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:09 | Normal | 509.5 | 422.8 | 424.8 | 423.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 83 | 1 | 30.7 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:14 | Normal | 510.1 | 447.7 | 442.8 | 437 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 30.6 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:19 | Normal | 532.9 | 431.4 | 403.4 | 417 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220 | 218.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 59.88 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 30.4 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:24 | Normal | 497 | 448.9 | 408.6 | 408.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219.8 | 218.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 30.3 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:29 | Normal | 382.7 | 406.1 | 367 | 384.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.8 | 218.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 30.2 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:34 | Normal | 337.1 | 305.7 | 307.9 | 330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 219 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 30.1 | 104724.2 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:39 | Normal | 206.8 | 198.3 | 207.1 | 210.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 219.2 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 30 | 104724.2 | 11018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0