## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-02 05:07 | Wait | 503.7 | 504.1 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 135386.9 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:12 | Wait | 564.2 | 538.5 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.4 | 135386.9 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:17 | Wait | 590.9 | 558.2 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.4 | 135386.9 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:22 | Wait | 605.1 | 569.9 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.5 | 135386.9 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:27 | Wait | 614.2 | 577.9 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 24.6 | 135386.9 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:32 | Wait | 620.3 | 583.7 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.4 | 135386.9 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:37 | Normal | 561.7 | 543 | 530.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1069 | 1 | 24.9 | 135387 | 10443 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:42 | Normal | 566.2 | 553.7 | 516.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1199 | 1 | 25.2 | 135387 | 10443 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:47 | Normal | 562.7 | 546.2 | 514 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1542 | 1 | 25.4 | 135387.2 | 10443 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:52 | Normal | 581.1 | 504.7 | 527.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 1654 | 1 | 25.7 | 135387.3 | 10443 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 05:57 | Normal | 585.8 | 505.5 | 549.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1933 | 1 | 25.9 | 135387.4 | 10443 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:02 | Normal | 585.2 | 459 | 550.5 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2499 | 1 | 26.2 | 135387.6 | 10443 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:07 | Normal | 594 | 534.8 | 547.3 | 0 | 2.5 | 1.1 | 2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3325 | 1 | 26.4 | 135387.9 | 10443 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:12 | Normal | 572.9 | 453.6 | 536.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1972 | 1 | 26.7 | 135388.1 | 10443 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:17 | Normal | 593.1 | 481.6 | 542.5 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2961 | 1 | 26.9 | 135388.3 | 10443 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:22 | Normal | 584.9 | 516.6 | 557.5 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 234 | 232.8 | 232.6 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 2782 | 1 | 27.1 | 135388.6 | 10444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:27 | Normal | 590 | 526.7 | 540.5 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 60.13 | 60.11 | 60.11 | 2772 | 1 | 27.3 | 135388.8 | 10444 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:32 | Normal | 576 | 462.6 | 539.2 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 7.1 | 7.3 | 7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2827 | 1 | 27.5 | 135389.1 | 10444 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:37 | Normal | 596.4 | 534.5 | 570.6 | 0 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5548 | 1 | 27.7 | 135389.4 | 10444 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:42 | Normal | 598.2 | 539.6 | 576.4 | 0 | 6.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 235 | 233 | 234 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7345 | 1 | 28 | 135389.9 | 10444 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:47 | Normal | 603.1 | 532.6 | 560.9 | 0 | 6.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7190 | 1 | 28.3 | 135390.5 | 10444 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:52 | Normal | 585 | 532.7 | 550.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 3.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 5789 | 1 | 28.7 | 135391.2 | 10444 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 06:57 | Normal | 600.3 | 537.6 | 540.1 | 0 | 8.2 | 3.6 | 5.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 9271 | 1 | 29.2 | 135391.8 | 10444 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:02 | Normal | 599.6 | 538.4 | 557.7 | 0 | 9.5 | 4.3 | 6.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 27.8 | 28 | 27.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 10535 | 1 | 29.7 | 135392.7 | 10444 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:07 | Normal | 591.8 | 532.3 | 546.9 | 0 | 6.9 | 3.5 | 4.9 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 8769 | 1 | 30.2 | 135393.6 | 10444 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:12 | Normal | 600.6 | 536.9 | 546.5 | 0 | 7.6 | 3.8 | 5.6 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9388 | 1 | 30.4 | 135394.3 | 10444 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:17 | Normal | 592.4 | 527.9 | 551.5 | 0 | 6.7 | 3.4 | 4.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7912 | 1 | 30.7 | 135395 | 10444 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:22 | Normal | 597.6 | 494.7 | 555.2 | 0 | 7.5 | 4 | 5.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9147 | 1 | 30.8 | 135395.7 | 10445 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:27 | Normal | 601.8 | 509.8 | 559.9 | 0 | 8 | 3.8 | 5.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 23.8 | 24 | 23.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8949 | 1 | 31 | 135396.4 | 10445 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:32 | Normal | 599.2 | 513.6 | 562.7 | 0 | 11.3 | 4.8 | 8.1 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12943 | 1 | 31.3 | 135397.3 | 10445 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:37 | Normal | 595.3 | 550.5 | 552.8 | 0 | 10.8 | 4.7 | 7.7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12150 | 1 | 31.6 | 135398.4 | 10445 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:42 | Normal | 593.3 | 534.8 | 555.2 | 0 | 8.6 | 4.1 | 5.9 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 10505 | 1 | 32 | 135399.5 | 10445 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:47 | Normal | 590.8 | 536.9 | 548.5 | 0 | 8.3 | 4.3 | 5.8 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 9824 | 1 | 32 | 135400.3 | 10445 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:52 | Normal | 600.5 | 527.6 | 550.7 | 0 | 7.9 | 4.5 | 5.7 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 25 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9751 | 1 | 31.9 | 135401.2 | 10445 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 07:57 | Normal | 606.4 | 498.9 | 557.8 | 0 | 10.1 | 5.6 | 8 | 0 | 236 | 234.2 | 236 | 31.7 | 31.9 | 31.5 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 12756 | 1 | 32.1 | 135402.1 | 10445 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:02 | Normal | 595.1 | 492.8 | 551.3 | 0 | 9.5 | 6 | 6.9 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 11738 | 1 | 32.4 | 135403.1 | 10445 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:07 | Normal | 594.5 | 489.7 | 559.3 | 0 | 9.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 29.9 | 30 | 29.7 | 59.94 | 59.98 | 59.91 | 11594 | 1 | 32.6 | 135404.1 | 10445 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:12 | Normal | 595.4 | 484.6 | 549.7 | 0 | 9.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 232 | 30.9 | 31 | 30.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11959 | 1 | 32.8 | 135405.1 | 10445 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:17 | Normal | 597.3 | 524.8 | 560 | 0 | 13 | 7.7 | 10 | 0 | 233 | 230.8 | 232.6 | 41.1 | 41.2 | 41 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16833 | 1 | 33 | 135406.2 | 10445 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:22 | Normal | 599.4 | 530.1 | 544.1 | 0 | 8.6 | 5.1 | 6.1 | 0 | 232.2 | 229.8 | 232 | 27.6 | 27.8 | 27.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10229 | 1 | 33.2 | 135407.2 | 10446 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:27 | Normal | 587.3 | 505.6 | 548.1 | 0 | 9 | 5.3 | 6.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11025 | 1 | 33.3 | 135408.4 | 10446 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:32 | Normal | 593.3 | 475.5 | 546.9 | 0 | 7 | 4.3 | 4.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8516 | 1 | 33 | 135409.1 | 10446 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:37 | Normal | 599 | 479.9 | 549.3 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9140 | 1 | 32.8 | 135409.8 | 10446 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:42 | Normal | 604 | 516.7 | 560.7 | 0 | 9 | 5.3 | 6.2 | 0 | 232 | 229.8 | 231.6 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 10933 | 1 | 32.7 | 135410.7 | 10446 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:47 | Normal | 599.3 | 529.1 | 562.5 | 0 | 12.3 | 7.2 | 8.9 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 15322 | 1 | 32.8 | 135411.7 | 10446 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:52 | Normal | 598.3 | 524.5 | 560.2 | 0 | 12.2 | 7.1 | 8.7 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14813 | 1 | 33.1 | 135412.9 | 10446 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 08:57 | Normal | 598.1 | 531.6 | 546.9 | 0 | 10.8 | 6.1 | 7.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13149 | 1 | 33.2 | 135414 | 10446 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:02 | Normal | 588.9 | 521.8 | 553.4 | 0 | 7.6 | 4.4 | 5.3 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 24.1 | 24.4 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9313 | 1 | 33.3 | 135415 | 10446 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:07 | Normal | 591.3 | 526.6 | 546.2 | 0 | 6.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7516 | 1 | 33.2 | 135415.8 | 10446 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:12 | Normal | 602 | 535.3 | 559.9 | 0 | 9.2 | 5.1 | 6.3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 28.8 | 29 | 28.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10947 | 1 | 33.3 | 135416.8 | 10446 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:17 | Normal | 586.1 | 517.7 | 544.2 | 0 | 4.9 | 2.6 | 3.4 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 6077 | 1 | 33.2 | 135417.7 | 10446 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:22 | Normal | 589 | 525.6 | 552.5 | 0 | 5.3 | 3 | 3.6 | 0 | 229.6 | 229 | 229.6 | 17 | 17.1 | 16.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6899 | 1 | 33 | 135418.3 | 10447 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:27 | Normal | 590 | 527.8 | 554.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 3.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 5734 | 1 | 32.6 | 135418.8 | 10447 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:32 | Normal | 595.1 | 529.6 | 558.1 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8217 | 1 | 32.6 | 135419.4 | 10447 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:37 | Normal | 606.3 | 529.7 | 562.6 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 24.9 | 25 | 24.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9556 | 1 | 32.6 | 135420.1 | 10447 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:42 | Normal | 602.4 | 528.8 | 564.8 | 0 | 12.1 | 7.7 | 9 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 39.1 | 39.2 | 38.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 15261 | 1 | 33 | 135421.2 | 10447 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:47 | Normal | 595 | 533.6 | 553.7 | 0 | 9.3 | 5.3 | 6.7 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 29 | 29.1 | 28.8 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 12659 | 1 | 33.4 | 135422.6 | 10447 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:52 | Normal | 592.3 | 525.1 | 553.6 | 0 | 29.8 | 20.2 | 22.8 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237 | 94.1 | 93.9 | 93.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38358 | 1 | 33.5 | 135423.9 | 10447 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 7 | 8.9 | 0.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 09:57 | Normal | 584.6 | 533.7 | 553.1 | 0 | 20.4 | 13.6 | 15.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 66 | 66.1 | 65.6 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 37807 | 1 | 34.5 | 135425.6 | 10447 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:02 | Normal | 595.7 | 518.2 | 551.3 | 0 | 14.6 | 10.6 | 11.5 | 0 | 235 | 234.2 | 235.8 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17154 | 1 | 34.9 | 135426.9 | 10447 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:07 | Normal | 592.9 | 510.7 | 544.8 | 0 | 14.9 | 9.1 | 10.8 | 0 | 236 | 234 | 236 | 45.1 | 45.1 | 45 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 18606 | 1 | 35.4 | 135428.9 | 10447 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:12 | Normal | 585.1 | 517.7 | 538.2 | 0 | 30.7 | 20.9 | 23.3 | 0 | 238.4 | 237.8 | 240 | 95.2 | 95.2 | 94.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 38771 | 1 | 35.9 | 135430.8 | 10447 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 9.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:17 | Normal | 573.6 | 518.2 | 539.2 | 0 | 11.3 | 6.6 | 7.9 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12965 | 1 | 37.4 | 135433 | 10447 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:22 | Normal | 587.7 | 518.5 | 553.5 | 0 | 9.4 | 5.8 | 6.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11049 | 1 | 36.8 | 135433.9 | 10448 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:27 | Normal | 582.1 | 514.8 | 535.5 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 7064 | 1 | 36.1 | 135434.8 | 10448 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:32 | Normal | 587.7 | 490.9 | 552.9 | 0 | 7.3 | 4.2 | 5.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8729 | 1 | 35.4 | 135435.3 | 10448 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:37 | Normal | 593.8 | 452.9 | 551.6 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 9528 | 1 | 34.9 | 135436.2 | 10448 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:42 | Normal | 609.6 | 520.9 | 566.3 | 0 | 10.3 | 6.1 | 7.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12296 | 1 | 34.7 | 135436.9 | 10448 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:47 | Normal | 598.2 | 544.5 | 567.3 | 0 | 15 | 9.9 | 11 | 0 | 235 | 233.4 | 235 | 48.6 | 48.9 | 48.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 19230 | 1 | 35.5 | 135438.7 | 10448 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:52 | Normal | 600.5 | 531.3 | 561.2 | 0 | 31.3 | 23.9 | 24.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 40403 | 1 | 37.8 | 135441.7 | 10448 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 11.1 | 0.1 | 6.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 10:57 | Normal | 604.3 | 537.6 | 554 | 0 | 28.5 | 17.6 | 18.3 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 84.6 | 84.5 | 84.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 31303 | 1 | 38 | 135443 | 10448 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:02 | Normal | 584.2 | 520.5 | 543.2 | 0 | 11.1 | 6.6 | 8.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 13461 | 1 | 38.1 | 135444.7 | 10448 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:07 | Normal | 589.5 | 519.4 | 552.9 | 0 | 8 | 4.5 | 5.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 25 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9620 | 1 | 37.3 | 135445.6 | 10448 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:12 | Normal | 590.2 | 530.8 | 556.8 | 0 | 11.1 | 6.5 | 7.8 | 0 | 235.4 | 233 | 234.6 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13419 | 1 | 36.7 | 135446.6 | 10448 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:17 | Normal | 577.2 | 524.7 | 528.6 | 0 | 24.3 | 18.6 | 22.1 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.4 | 81.3 | 81.5 | 81.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 40783 | 1 | 37.8 | 135449.1 | 10448 | 5.9 | 6.6 | 6 | 5.8 | 7.4 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:22 | Normal | 582.8 | 544.7 | 542.5 | 0 | 32.1 | 21.2 | 24.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.8 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 40254 | 1 | 39.7 | 135451.8 | 10449 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.6 | 10 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:27 | Normal | 581 | 519.9 | 538.7 | 0 | 15.2 | 9.1 | 10.9 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 45.3 | 45.4 | 45.2 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 17889 | 1 | 40.3 | 135453.6 | 10449 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:32 | Normal | 577.9 | 517.7 | 539 | 0 | 9.8 | 5.8 | 7.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11719 | 1 | 39.6 | 135454.7 | 10449 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:37 | Normal | 585.4 | 542.9 | 540.9 | 0 | 19 | 12 | 14.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.2 | 59.3 | 59.4 | 59.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22647 | 1 | 39.5 | 135456.6 | 10449 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:42 | Normal | 577.9 | 523.1 | 556.1 | 0 | 18.6 | 10.7 | 11.2 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.6 | 54 | 54 | 53.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17581 | 1 | 40.2 | 135458.8 | 10449 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:47 | Normal | 570.6 | 500.8 | 534.1 | 0 | 29.6 | 20.6 | 22.8 | 0 | 238 | 236.6 | 238 | 88.3 | 88.2 | 87.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 28063 | 1 | 40.5 | 135460.9 | 10449 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 8.7 | 0.2 | 6 | 5.9 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:52 | Normal | 582.5 | 502.7 | 540.3 | 0 | 11.6 | 7.2 | 8.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 60 | 60 | 59.99 | 13899 | 1 | 40.2 | 135462.4 | 10449 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 11:57 | Normal | 573.1 | 521.3 | 533.2 | 0 | 28.9 | 19.1 | 22 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 87.9 | 87.7 | 87.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 35649 | 1 | 41 | 135465.1 | 10449 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:02 | Normal | 557.1 | 507 | 529.2 | 0 | 13.8 | 9.1 | 10.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235.2 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 17027 | 1 | 42.5 | 135467.8 | 10449 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:07 | Normal | 575.6 | 521.7 | 542.3 | 0 | 15.8 | 9.6 | 11.7 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 48 | 48 | 48 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19295 | 1 | 42.1 | 135469.5 | 10449 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:12 | Normal | 552.7 | 523.1 | 515.8 | 0 | 16.8 | 12.9 | 16.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.2 | 52.7 | 52.9 | 52.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35399 | 1 | 42.2 | 135472 | 10449 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:17 | Normal | 579.2 | 515.9 | 536.7 | 0 | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.01 | 60 | 10374 | 1 | 41.4 | 135473 | 10449 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:22 | Normal | 589.7 | 530 | 550.9 | 0 | 10.7 | 6.5 | 7.9 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 13102 | 1 | 40.1 | 135474.2 | 10450 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:27 | Normal | 607.1 | 548.4 | 560.3 | 0 | 16.6 | 10.5 | 11.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 52.6 | 52.8 | 52.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17766 | 1 | 39.7 | 135475.6 | 10450 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 5.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:32 | Normal | 623 | 580 | 572.5 | 0 | 24.1 | 18.5 | 20.5 | 0 | 238.4 | 238.2 | 239 | 88.5 | 88.2 | 88 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 36501 | 1 | 40.1 | 135477.6 | 10450 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.6 | 9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:37 | Normal | 582.5 | 530.8 | 544.4 | 0 | 15.4 | 9.5 | 11.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 47 | 46.8 | 46.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 20480 | 1 | 40.7 | 135479.6 | 10450 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:42 | Normal | 603.4 | 553.5 | 563.3 | 0 | 27.6 | 20.6 | 21.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 93.5 | 93.7 | 93.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 37188 | 1 | 40.7 | 135481.5 | 10450 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 9.4 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:47 | Normal | 573.3 | 502.6 | 535.2 | 0 | 9.3 | 6.1 | 7.4 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 29.1 | 29.1 | 29 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17401 | 1 | 41.4 | 135483.8 | 10450 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:52 | Normal | 578.9 | 498.7 | 545.8 | 0 | 11.5 | 7.3 | 8.5 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 34.9 | 35.2 | 35 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13861 | 1 | 41.3 | 135485.1 | 10450 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 12:57 | Normal | 572.4 | 522 | 526 | 0 | 27.1 | 18.7 | 21.2 | 0 | 239 | 236.6 | 239 | 84.6 | 84.5 | 84.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 34784 | 1 | 41.8 | 135487.4 | 10450 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:02 | Normal | 570.9 | 540.4 | 526.9 | 0 | 27.5 | 18.6 | 21.7 | 0 | 238.4 | 237 | 238.8 | 85.4 | 85.5 | 85.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35023 | 1 | 43.3 | 135490 | 10450 | 6.7 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.4 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:07 | Normal | 561.1 | 508.6 | 527.1 | 0 | 24 | 17 | 18.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.8 | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33665 | 1 | 44.6 | 135492.4 | 10450 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.7 | 7.3 | 0.2 | 4.9 | 4.5 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:12 | Normal | 563.4 | 538.2 | 517.4 | 0 | 28.6 | 19.3 | 22.4 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 87.9 | 88 | 87.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36053 | 1 | 45.5 | 135494.9 | 10450 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 8.7 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:17 | Normal | 563.7 | 523.1 | 524 | 0 | 27.8 | 19 | 21.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.2 | 84.7 | 84.8 | 84.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33912 | 1 | 46.9 | 135497.8 | 10450 | 6.5 | 7 | 6.9 | 6.6 | 8.5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:22 | Normal | 569.4 | 530.8 | 487.1 | 0 | 21.1 | 13.3 | 18.8 | 0 | 237.4 | 236 | 236 | 65.3 | 65.5 | 65.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 21467 | 1 | 48.2 | 135500.5 | 10451 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5 | 6.5 | 0 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:27 | Normal | 562.1 | 508.7 | 519.2 | 0 | 27.8 | 19.3 | 21.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 84.4 | 84.5 | 84.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 34729 | 1 | 48.9 | 135503.2 | 10451 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:32 | Normal | 558.8 | 531.4 | 518 | 0 | 28.2 | 18.5 | 22 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 85.3 | 85.4 | 85.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 34934 | 1 | 49.8 | 135505.9 | 10451 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.8 | 8.1 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:37 | Normal | 559.6 | 511.4 | 515.1 | 0 | 28.1 | 19.3 | 21.8 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.6 | 85.1 | 85 | 84.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 34604 | 1 | 50.7 | 135508.7 | 10451 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 8.3 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:42 | Normal | 562 | 526.3 | 513.2 | 0 | 25.7 | 17.9 | 20.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 79.3 | 79.2 | 79 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 32517 | 1 | 51 | 135511.4 | 10451 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 7.7 | 0 | 5 | 5 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:47 | Normal | 563.1 | 523.8 | 520.9 | 0 | 26.1 | 18 | 20.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 80.6 | 80.7 | 80.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32804 | 1 | 51.7 | 135514.1 | 10451 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.7 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:52 | Normal | 545.9 | 529.5 | 515.4 | 0 | 8.2 | 5.2 | 6.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 25.1 | 25.1 | 25 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13547 | 1 | 52 | 135516.6 | 10451 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 13:57 | Normal | 565.3 | 531.8 | 524.8 | 0 | 23.9 | 16.8 | 18.7 | 0 | 237.8 | 236 | 237.8 | 74.7 | 74.8 | 74.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 30603 | 1 | 51.3 | 135518.9 | 10451 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:02 | Normal | 569 | 529.8 | 522.9 | 0 | 23.7 | 16.3 | 18.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 238.2 | 73.8 | 73.8 | 73.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 29994 | 1 | 51.7 | 135521.5 | 10451 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:07 | Normal | 572.8 | 538.7 | 522.8 | 0 | 23.1 | 15.9 | 18.5 | 0 | 237 | 236.4 | 237.6 | 73.4 | 73.4 | 72.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29430 | 1 | 52 | 135523.9 | 10451 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 7 | 0 | 4.3 | 4.4 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:12 | Normal | 572.1 | 521.6 | 514.1 | 0 | 21.1 | 15 | 17 | 0 | 236.2 | 235.6 | 237 | 66.4 | 66.4 | 66.1 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 23777 | 1 | 51.6 | 135526.2 | 10451 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 6.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:17 | Normal | 569 | 543 | 533.1 | 0 | 20.5 | 13.4 | 16 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 64.3 | 64.2 | 64 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25711 | 1 | 51.1 | 135528.5 | 10451 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:22 | Normal | 573.7 | 499.6 | 528.3 | 0 | 21.5 | 15.5 | 16.9 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.4 | 67.6 | 67.5 | 67.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27349 | 1 | 50.9 | 135530.7 | 10452 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5 | 6.4 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:27 | Normal | 574.3 | 495.9 | 530.7 | 0 | 20.8 | 15 | 16.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 65.6 | 65.7 | 65.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 26130 | 1 | 50.6 | 135532.9 | 10452 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 6.1 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:32 | Normal | 576.7 | 466.6 | 529 | 0 | 18.3 | 13.4 | 14.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 57.1 | 57.3 | 57.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 23115 | 1 | 50 | 135535 | 10452 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:37 | Normal | 578.5 | 476.5 | 540.2 | 0 | 13.7 | 9.6 | 11 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 43.1 | 43 | 43 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 17710 | 1 | 48.8 | 135536.8 | 10452 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:42 | Normal | 589.8 | 464.6 | 544.6 | 0 | 17.9 | 12.6 | 13.9 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.2 | 55.7 | 55.5 | 55.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 21798 | 1 | 47.3 | 135538.3 | 10452 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:47 | Normal | 587.1 | 430 | 533.5 | 0 | 19.5 | 14.5 | 15.6 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 60.2 | 60.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24124 | 1 | 46.7 | 135540.3 | 10452 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:52 | Normal | 574.7 | 417.1 | 543.6 | 0 | 18.1 | 14 | 16.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.6 | 56.6 | 56.6 | 56.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25208 | 1 | 46.4 | 135542.2 | 10452 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 14:57 | Normal | 582.8 | 504.8 | 544.2 | 0 | 14 | 7.8 | 11.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 42.3 | 42.5 | 42.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16817 | 1 | 45.5 | 135543.7 | 10452 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 0 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:02 | Normal | 589 | 508.6 | 543.9 | 0 | 10.3 | 5.8 | 8.2 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 32 | 32.1 | 31.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 12619 | 1 | 44.3 | 135544.8 | 10452 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:07 | Normal | 592.4 | 515.8 | 549.4 | 0 | 11.4 | 6.3 | 9.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 35.8 | 36 | 35.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13897 | 1 | 42.8 | 135545.9 | 10452 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:12 | Normal | 598.2 | 512.9 | 550.3 | 0 | 14.5 | 8 | 11.7 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 45 | 45.1 | 44.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17704 | 1 | 41.7 | 135547.2 | 10452 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:17 | Normal | 596.1 | 523.5 | 545.7 | 0 | 12.8 | 6.8 | 10.4 | 0 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15692 | 1 | 41 | 135548.5 | 10452 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 1.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:22 | Normal | 603.3 | 539.8 | 554.4 | 0 | 10 | 5.1 | 8.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11958 | 1 | 40.1 | 135549.5 | 10453 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:27 | Normal | 600.3 | 509.8 | 557 | 0 | 11 | 6.6 | 9.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 59.95 | 60 | 59.98 | 14338 | 1 | 39.4 | 135550.5 | 10453 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:32 | Normal | 582.3 | 502.5 | 549.4 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7728 | 1 | 38.6 | 135551.6 | 10453 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:37 | Normal | 600.3 | 511.6 | 550.5 | 0 | 11.1 | 6.6 | 9.9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 14288 | 1 | 38.1 | 135552.7 | 10453 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:42 | Normal | 604 | 521.6 | 555.9 | 0 | 6.6 | 4.6 | 6 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 22.7 | 22.9 | 22.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 15208 | 1 | 38 | 135553.9 | 10453 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:47 | Normal | 575.7 | 503.5 | 540.1 | 0 | 5.4 | 3.3 | 4.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7031 | 1 | 37.8 | 135555 | 10453 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:52 | Normal | 592.6 | 507.7 | 552.7 | 0 | 10.1 | 6.8 | 9.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 34.3 | 34.5 | 34.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14800 | 1 | 37.6 | 135556.1 | 10453 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 15:57 | Normal | 580.3 | 508.8 | 536.7 | 0 | 6.9 | 4.2 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 22 | 22.1 | 22 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 8761 | 1 | 37.2 | 135557 | 10453 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:02 | Normal | 580.4 | 514.9 | 539.3 | 0 | 7 | 4 | 5.2 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8347 | 1 | 36.9 | 135557.9 | 10453 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:07 | Normal | 591 | 509.6 | 541.6 | 0 | 8 | 4.6 | 6.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11129 | 1 | 36.9 | 135558.9 | 10453 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:12 | Normal | 584.3 | 508.6 | 544.3 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 17 | 17 | 16.8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 6678 | 1 | 36.5 | 135559.6 | 10453 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:17 | Normal | 582.9 | 503.7 | 553.3 | 0 | 6.8 | 4.1 | 5.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 8492 | 1 | 36.1 | 135560.2 | 10453 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:22 | Normal | 611.5 | 506.9 | 553.6 | 0 | 7.9 | 6.3 | 9.2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11665 | 1 | 36 | 135561 | 10454 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:27 | Normal | 583.1 | 517.7 | 548 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10145 | 1 | 35.9 | 135561.8 | 10454 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:32 | Normal | 598.2 | 516.8 | 557.6 | 0 | 7.8 | 6.1 | 8.5 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 29.9 | 30 | 29.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11304 | 1 | 35.7 | 135562.4 | 10454 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:37 | Normal | 586.9 | 502.5 | 522.3 | 0 | 5 | 3 | 3.9 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6564 | 1 | 35.7 | 135563.1 | 10454 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:42 | Normal | 591.5 | 509.7 | 544.1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7492 | 1 | 35.6 | 135563.7 | 10454 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:47 | Normal | 579.3 | 514 | 544.7 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 15 | 15.2 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6008 | 1 | 35.3 | 135564.3 | 10454 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:52 | Normal | 584.3 | 512.6 | 541.7 | 0 | 5.4 | 3.2 | 4.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7096 | 1 | 35.2 | 135564.9 | 10454 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 16:57 | Normal | 607.3 | 516.7 | 556.9 | 0 | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 21.2 | 21.4 | 21 | 60 | 60 | 60 | 8298 | 1 | 35 | 135565.4 | 10454 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:02 | Normal | 579.1 | 515.7 | 554.2 | 0 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 0 | 236 | 235.6 | 236 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7169 | 1 | 34.9 | 135566 | 10454 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:07 | Normal | 589.4 | 513.9 | 551 | 0 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 16.1 | 16.4 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6536 | 1 | 34.8 | 135566.5 | 10454 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:12 | Normal | 595.2 | 519.3 | 555 | 0 | 3.4 | 3 | 3.8 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5684 | 1 | 34.7 | 135567 | 10454 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:17 | Normal | 586.9 | 500.7 | 546.8 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 11 | 11.1 | 10.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 4415 | 1 | 34.6 | 135567.4 | 10454 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:22 | Normal | 581.3 | 495.8 | 535 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 232.6 | 230 | 231.4 | 8.8 | 9 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3533 | 1 | 34.4 | 135567.8 | 10455 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:27 | Normal | 573.9 | 494.7 | 529.6 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2916 | 1 | 34.2 | 135568 | 10455 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:32 | Normal | 570.1 | 481.1 | 519.7 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2519 | 1 | 34.1 | 135568.3 | 10455 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:37 | Normal | 559.6 | 490.4 | 523.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2210 | 1 | 34 | 135568.4 | 10455 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:42 | Normal | 560.8 | 466.7 | 523.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1653 | 1 | 33.8 | 135568.6 | 10455 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:47 | Normal | 544.9 | 525.8 | 511.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1316 | 1 | 33.6 | 135568.7 | 10455 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:52 | Normal | 559.1 | 528.8 | 494 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1018 | 1 | 33.3 | 135568.8 | 10455 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 17:57 | Normal | 559 | 499 | 504.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 756 | 1 | 33 | 135568.9 | 10455 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:02 | Normal | 522.5 | 468.6 | 503.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 521 | 1 | 32.8 | 135569 | 10455 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:07 | Normal | 481.2 | 284.6 | 437.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 327 | 1 | 32.5 | 135569 | 10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:12 | Normal | 472.2 | 199.7 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 196 | 1 | 32.2 | 135569 | 10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:17 | Normal | 216 | 199.8 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 62 | 1 | 32 | 135569 | 10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:22 | Normal | 199.7 | 177.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 33 | 1 | 31.8 | 135569 | 10456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:27 | Normal | 189.8 | 199.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 26 | 1 | 31.6 | 135569 | 10456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:32 | Normal | 188.7 | 188.5 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 229.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22 | 1 | 31.3 | 135569 | 10456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-02 18:37 | Normal | 197.6 | 203.7 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 26 | 1 | 31.1 | 135569 | 10456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0