## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-20 05:10 | Wait | 489.2 | 489.6 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:12 | Wait | 517.5 | 514.1 | 508.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:13 | Wait | 528.8 | 518.8 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:14 | Wait | 537.9 | 522.7 | 518 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:15 | Wait | 548.6 | 528 | 523.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:16 | Wait | 559.1 | 534.4 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:17 | Wait | 565.9 | 539.6 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.3 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:18 | Wait | 571.8 | 543.4 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.3 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:19 | Wait | 575.7 | 546.3 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.3 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:20 | Wait | 579.9 | 549.6 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.4 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:21 | Wait | 584.4 | 553.1 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:22 | Wait | 588.4 | 556.3 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:23 | Wait | 591.8 | 559.3 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:24 | Wait | 594 | 561.6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:25 | Wait | 594.7 | 562.9 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 22.5 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:26 | Wait | 596.1 | 563.7 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:27 | Wait | 597.4 | 565 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 22.5 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:28 | Wait | 598.4 | 565.9 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:29 | Wait | 599.2 | 566.4 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:29 | Wait | 476.3 | 476.9 | 476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.2 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:29 | Wait | 480.7 | 481.2 | 480.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 21.3 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:30 | Wait | 600.1 | 566.9 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:31 | Wait | 600.7 | 566.8 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:32 | Wait | 601.4 | 566.6 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:33 | Wait | 603.6 | 569.6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:34 | Wait | 605.1 | 570.9 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:35 | Wait | 606.1 | 571 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:36 | Wait | 607.4 | 571.3 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:37 | Wait | 608.3 | 572 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:38 | Wait | 609.7 | 573.9 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:39 | Wait | 610.1 | 573.5 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:40 | Wait | 610.7 | 574 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:41 | Wait | 611.4 | 574.8 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:42 | Wait | 612.2 | 576.6 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:43 | Wait | 614.3 | 580.1 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:44 | Wait | 614.1 | 578.8 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:45 | Wait | 616 | 581.9 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:46 | Wait | 616.8 | 582.3 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:47 | Wait | 617.4 | 583 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:48 | Wait | 618.1 | 583.6 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:49 | Wait | 618.3 | 583.8 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:50 | Wait | 618.7 | 584.3 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:51 | Wait | 619.2 | 584.7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:52 | Wait | 619.1 | 584.7 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 138593.1 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:57 | Normal | 580.7 | 519.8 | 525.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 2 | 2 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 639 | 1 | 23 | 138593.1 | 10668 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:02 | Normal | 584.5 | 549 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 741 | 1 | 23 | 138593.2 | 10668 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:07 | Normal | 578.9 | 553.9 | 531.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 792 | 1 | 23.1 | 138593.2 | 10668 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:12 | Normal | 594.9 | 541.6 | 544 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 831 | 1 | 23.2 | 138593.3 | 10668 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:17 | Normal | 620.7 | 552.8 | 524.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 906 | 1 | 24.1 | 138593.4 | 10668 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:22 | Normal | 604.8 | 547.6 | 518.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 939 | 1 | 24.3 | 138593.4 | 10669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:27 | Normal | 491.1 | 511 | 548.1 | 0 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0 | 232 | 231.2 | 231.4 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2360 | 1 | 24.5 | 138593.6 | 10669 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:32 | Normal | 533.9 | 537.9 | 556.2 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2686 | 1 | 24.8 | 138593.8 | 10669 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:37 | Normal | 545.7 | 567.4 | 550.7 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3016 | 1 | 25.1 | 138594 | 10669 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:42 | Normal | 583.9 | 560.9 | 549.2 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4116 | 1 | 25.3 | 138594.3 | 10669 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:47 | Normal | 604.7 | 559.8 | 560.7 | 0 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 4674 | 1 | 25.6 | 138594.7 | 10669 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:52 | Normal | 598.8 | 550.8 | 467.8 | 0 | 5.8 | 2 | 2.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5586 | 1 | 25.9 | 138595.1 | 10669 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 06:57 | Normal | 604.3 | 568.3 | 535.5 | 0 | 6.3 | 2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.2 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6153 | 1 | 26.1 | 138595.6 | 10669 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:02 | Normal | 605.9 | 566.9 | 569.1 | 0 | 6.7 | 2.2 | 2.5 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 17 | 17 | 16.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 6712 | 1 | 26.5 | 138596.1 | 10669 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:07 | Normal | 599 | 570 | 480.8 | 0 | 7.1 | 2.4 | 5.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7843 | 1 | 26.8 | 138596.7 | 10669 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:12 | Normal | 607.7 | 568.9 | 559.8 | 0 | 7.5 | 2.6 | 5.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8660 | 1 | 27.2 | 138597.4 | 10669 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:17 | Normal | 599.3 | 571.2 | 566.3 | 0 | 8 | 2.8 | 5.6 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 23.5 | 23.6 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9141 | 1 | 27.6 | 138598.2 | 10669 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:22 | Normal | 610.2 | 563.9 | 556.1 | 0 | 8.3 | 3 | 6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 24.7 | 25 | 24.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 9694 | 1 | 28 | 138599 | 10670 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:27 | Normal | 612 | 575.6 | 552 | 0 | 8.7 | 3.2 | 6.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233.2 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10296 | 1 | 28.3 | 138599.8 | 10670 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:32 | Normal | 608.9 | 562.9 | 497.7 | 0 | 9.8 | 3.4 | 8.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 29.5 | 29.6 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11620 | 1 | 28.6 | 138600.7 | 10670 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:37 | Normal | 608.5 | 568.2 | 564.7 | 0 | 12 | 3.6 | 9.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.8 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 13627 | 1 | 29 | 138601.8 | 10670 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:42 | Normal | 612.5 | 580.2 | 558.4 | 0 | 12.5 | 3.8 | 9.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14304 | 1 | 29.4 | 138602.9 | 10670 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:47 | Normal | 607.5 | 582.1 | 563.7 | 0 | 13.3 | 4 | 10 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 38.2 | 38.3 | 38 | 60.02 | 59.97 | 60 | 14954 | 1 | 29.7 | 138604.2 | 10670 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:52 | Normal | 609.8 | 571.9 | 559.3 | 0 | 13.8 | 4.2 | 10.6 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234.4 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15538 | 1 | 30.1 | 138605.4 | 10670 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 07:57 | Normal | 608.4 | 560.4 | 555.9 | 0 | 14.3 | 4.4 | 10.9 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 16127 | 1 | 30.5 | 138606.7 | 10670 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:02 | Normal | 602.7 | 570.8 | 556 | 0 | 15.1 | 4.5 | 11.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.8 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 16734 | 1 | 30.9 | 138608.1 | 10670 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:07 | Normal | 602.4 | 575.1 | 562.5 | 0 | 15.8 | 4.7 | 11.8 | 0 | 234 | 233.4 | 233.8 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17597 | 1 | 31.3 | 138609.5 | 10670 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:12 | Normal | 602.8 | 555.4 | 548.4 | 0 | 16.2 | 5.3 | 12.5 | 0 | 233.4 | 233 | 234.8 | 46.1 | 45.9 | 46 | 59.99 | 60 | 60.02 | 18243 | 1 | 31.7 | 138611 | 10670 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:17 | Normal | 598.4 | 550.5 | 555.3 | 0 | 16.8 | 6 | 12.9 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 48 | 48.1 | 47.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19039 | 1 | 32 | 138612.6 | 10670 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:22 | Normal | 598.7 | 527.8 | 556 | 0 | 17.5 | 8.3 | 13.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.6 | 51.2 | 51.5 | 51 | 60 | 60.01 | 60 | 20345 | 1 | 32.5 | 138614.2 | 10671 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:27 | Normal | 595.4 | 492.7 | 555.3 | 0 | 18 | 9.6 | 13.6 | 0 | 233.4 | 233 | 234.8 | 53.9 | 53.9 | 53.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21429 | 1 | 33 | 138616 | 10671 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:32 | Normal | 597.6 | 568 | 546.5 | 0 | 18.5 | 9 | 14 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.6 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22198 | 1 | 33.4 | 138617.8 | 10671 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3 | 4.8 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:37 | Normal | 592.7 | 546.9 | 551.3 | 0 | 19.1 | 9.5 | 14.3 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 22698 | 1 | 34 | 138619.7 | 10671 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 5 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:42 | Normal | 595.3 | 545.1 | 541.4 | 0 | 19.5 | 9.9 | 14.9 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 58.4 | 58.5 | 58.4 | 60.02 | 60 | 60 | 23281 | 1 | 34.5 | 138621.6 | 10671 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:47 | Normal | 590.7 | 537.8 | 545.3 | 0 | 20.1 | 10.1 | 15.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 60.4 | 60.1 | 60 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23936 | 1 | 34.9 | 138623.5 | 10671 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:52 | Normal | 592 | 543.1 | 543.2 | 0 | 20.6 | 10.4 | 15.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 24510 | 1 | 35.3 | 138625.6 | 10671 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.2 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 5.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 08:57 | Normal | 591.7 | 547.9 | 538.7 | 0 | 21.1 | 10.5 | 16.1 | 0 | 234.8 | 234 | 235.4 | 63 | 62.8 | 62.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 25015 | 1 | 35.8 | 138627.6 | 10671 | 5 | 5.8 | 5 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 5.6 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:02 | Normal | 592.6 | 556 | 540 | 0 | 21.4 | 10.7 | 16.4 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 64.3 | 64.2 | 64 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 25611 | 1 | 36.1 | 138629.7 | 10671 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:07 | Normal | 589.7 | 545.9 | 541.2 | 0 | 22.1 | 11 | 16.9 | 0 | 234.8 | 235 | 235 | 65.2 | 65.5 | 65.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 26106 | 1 | 36.5 | 138631.9 | 10671 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:12 | Normal | 583.9 | 544.9 | 539.6 | 0 | 22.6 | 11.2 | 17.1 | 0 | 235 | 233.6 | 236 | 66.7 | 66.6 | 66.5 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 26590 | 1 | 37 | 138634.1 | 10671 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:17 | Normal | 582.8 | 526.1 | 535.9 | 0 | 23 | 11.9 | 17.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 67.9 | 67.7 | 67.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 27122 | 1 | 37.4 | 138636.3 | 10671 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:22 | Normal | 585 | 552.2 | 537.4 | 0 | 23.3 | 11.6 | 17.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 69.2 | 69 | 68.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27663 | 1 | 37.9 | 138638.6 | 10672 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.8 | 0.1 | 0.6 | 4 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:27 | Normal | 586.3 | 515.6 | 530.6 | 0 | 23.8 | 12.8 | 18.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.6 | 70.2 | 70.1 | 70 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 28299 | 1 | 38.4 | 138641 | 10672 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 6.2 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:32 | Normal | 579.8 | 471.8 | 534.4 | 0 | 24 | 15.4 | 18.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 72.3 | 72.2 | 72 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 29022 | 1 | 39 | 138643.4 | 10672 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 0.2 | 2.5 | 5.2 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:37 | Normal | 574.6 | 438.6 | 533.6 | 0 | 24.5 | 17.2 | 18.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 74.6 | 74.7 | 74.4 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 30017 | 1 | 39.5 | 138645.8 | 10672 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:42 | Normal | 574.7 | 454.8 | 531.1 | 0 | 25 | 17.9 | 19.1 | 0 | 235 | 234.6 | 236 | 76 | 75.8 | 75.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 30613 | 1 | 40.1 | 138648.3 | 10672 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 0 | 4.4 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:47 | Normal | 578.9 | 470.9 | 530.1 | 0 | 25.4 | 18.2 | 19.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 77.5 | 77.4 | 77 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31270 | 1 | 40.5 | 138650.9 | 10672 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:52 | Normal | 574.8 | 478.8 | 522.9 | 0 | 25.7 | 18.1 | 19.8 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 78.6 | 78.7 | 78.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31818 | 1 | 41 | 138653.6 | 10672 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 09:57 | Normal | 567.6 | 478.6 | 518.4 | 0 | 26.1 | 18.3 | 20.2 | 0 | 235.8 | 235 | 236.2 | 79.5 | 79.4 | 79.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 32131 | 1 | 41.6 | 138656.2 | 10672 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:02 | Normal | 572.7 | 477.7 | 521 | 0 | 26.4 | 18.5 | 20.3 | 0 | 235.4 | 235 | 235.8 | 80.5 | 80.6 | 80.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 32489 | 1 | 42.1 | 138658.9 | 10672 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.2 | 4.7 | 5.5 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:07 | Normal | 566.2 | 489.9 | 523.2 | 0 | 26.9 | 18.9 | 20.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 82.1 | 81.9 | 81.7 | 60 | 60 | 60.02 | 33082 | 1 | 42.7 | 138661.6 | 10672 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:12 | Normal | 570.3 | 489.6 | 516.1 | 0 | 27.1 | 19.1 | 20.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 82.6 | 82.7 | 82.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33449 | 1 | 43.2 | 138664.4 | 10672 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 7 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:17 | Normal | 571.7 | 495.7 | 523.9 | 0 | 27.2 | 19.1 | 21 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.8 | 83.7 | 83.6 | 83.3 | 60 | 60 | 60 | 33846 | 1 | 43.7 | 138667.2 | 10672 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:22 | Normal | 559.3 | 478.8 | 514.7 | 0 | 27.8 | 19.6 | 21.3 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236 | 84.3 | 84.4 | 84.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 34106 | 1 | 44.2 | 138670.1 | 10673 | 6.9 | 7.4 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:27 | Normal | 564.9 | 479.8 | 513.6 | 0 | 28.1 | 20.1 | 21.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.4 | 85.4 | 85.2 | 85 | 60 | 59.98 | 59.98 | 34366 | 1 | 44.5 | 138672.9 | 10673 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 8.4 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 7.3 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:32 | Normal | 562 | 479 | 514.9 | 0 | 28.1 | 20 | 21.9 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.6 | 85.2 | 85.3 | 85.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34404 | 1 | 45.1 | 138675.8 | 10673 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:37 | Normal | 556.5 | 475.6 | 506.8 | 0 | 28.6 | 20.5 | 22.1 | 0 | 236 | 234.6 | 236 | 86.3 | 86.1 | 85.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34819 | 1 | 45.4 | 138678.7 | 10673 | 6.9 | 7.4 | 7 | 7 | 8.6 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:42 | Normal | 561.1 | 482.8 | 508.9 | 0 | 28.6 | 20.5 | 22.3 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236.4 | 86.6 | 86.6 | 86.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 35028 | 1 | 45.8 | 138681.6 | 10673 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.8 | 8.7 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 7.6 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:47 | Normal | 560.2 | 480.8 | 511.9 | 0 | 29.1 | 20.8 | 22.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 87 | 87.2 | 86.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 35264 | 1 | 46.2 | 138684.5 | 10673 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 0 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:52 | Normal | 559.4 | 474.2 | 510.3 | 0 | 29 | 20.8 | 22.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 236.2 | 87 | 87.1 | 86.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35239 | 1 | 46.7 | 138687.4 | 10673 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8.8 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.5 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 10:57 | Normal | 550.8 | 484.2 | 504.1 | 0 | 29.5 | 20.6 | 22.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.4 | 87.8 | 87.7 | 87.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 35465 | 1 | 47 | 138690.4 | 10673 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 8.9 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 7.7 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:02 | Normal | 554.9 | 481.8 | 502.3 | 0 | 29.3 | 20.8 | 22.9 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 88.2 | 88 | 87.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 35645 | 1 | 47.4 | 138693.3 | 10673 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7 | 8.9 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 7.5 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:07 | Normal | 558 | 487.5 | 503.7 | 0 | 29.5 | 21 | 23 | 0 | 236.2 | 234.8 | 237 | 88.9 | 88.9 | 88.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 36014 | 1 | 47.8 | 138696.3 | 10673 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 9 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.6 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:12 | Normal | 550.8 | 478.7 | 505.4 | 0 | 29.7 | 21.1 | 22.9 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 88.5 | 88.5 | 88.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 35850 | 1 | 48.1 | 138699.3 | 10673 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 8.9 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:17 | Normal | 550.2 | 479.9 | 498.6 | 0 | 29.7 | 21.3 | 23.3 | 0 | 236.8 | 235 | 236.4 | 89.1 | 89 | 88.6 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 36018 | 1 | 48.5 | 138702.3 | 10673 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 8.9 | 0.1 | 6 | 6.2 | 7.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:22 | Normal | 546.6 | 483.6 | 497.4 | 0 | 30.1 | 21.1 | 23.3 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 89.3 | 89.2 | 89 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 36140 | 1 | 48.8 | 138705.3 | 10674 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 9 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:27 | Normal | 548.3 | 483.2 | 504.4 | 0 | 30.4 | 21.1 | 23.2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 89.7 | 89.7 | 89.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 36250 | 1 | 49.1 | 138708.4 | 10674 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 9.1 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 8 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:32 | Normal | 543.6 | 479.5 | 498.1 | 0 | 30.3 | 21.1 | 23.4 | 0 | 237 | 235.8 | 237 | 89.1 | 89 | 88.8 | 60 | 60 | 60 | 36091 | 1 | 49.5 | 138711.4 | 10674 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 9.1 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.9 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:37 | Normal | 545.6 | 472.7 | 504 | 0 | 30.5 | 21.4 | 23.5 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 89.5 | 89.3 | 89.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 36209 | 1 | 49.8 | 138714.4 | 10674 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 9 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 8 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:42 | Normal | 545.6 | 475.8 | 498.9 | 0 | 30.3 | 21.6 | 23.4 | 0 | 236 | 234.6 | 236.2 | 89.6 | 89.6 | 89.2 | 60 | 59.99 | 60 | 36183 | 1 | 50 | 138717.4 | 10674 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 9.1 | 0 | 6 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:47 | Normal | 545.5 | 473.6 | 498.2 | 0 | 30.5 | 21.5 | 23.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.4 | 89.8 | 89.8 | 89.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 36378 | 1 | 50.4 | 138720.4 | 10674 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 9.2 | 0 | 6 | 6 | 7.7 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:52 | Normal | 545 | 478.8 | 497.9 | 0 | 30.6 | 21.6 | 23.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 90.1 | 90.2 | 89.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 36457 | 1 | 50.5 | 138723.5 | 10674 | 7.3 | 8 | 7.5 | 7.2 | 9.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 11:57 | Normal | 542 | 474.8 | 491.4 | 0 | 30.6 | 21.8 | 23.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 89.5 | 89.5 | 89.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36223 | 1 | 50.8 | 138726.5 | 10674 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.3 | 9.3 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 8 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:02 | Normal | 547 | 478.9 | 498.6 | 0 | 30.3 | 21.7 | 23.6 | 0 | 236.8 | 234 | 236 | 90.1 | 90.1 | 89.7 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 36402 | 1 | 51 | 138729.5 | 10674 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 9.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 8 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:07 | Normal | 535.7 | 491.7 | 494 | 0 | 30.8 | 21.1 | 23.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 90.6 | 90.4 | 90 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36694 | 1 | 51.2 | 138732.6 | 10674 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 9.3 | 0 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:12 | Normal | 536.2 | 490.1 | 493.4 | 0 | 31.1 | 21.2 | 24.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 90.8 | 90.5 | 90.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36673 | 1 | 51.6 | 138735.6 | 10674 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.4 | 9.3 | 0.1 | 6.1 | 5.6 | 8.1 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:17 | Normal | 540.9 | 490.7 | 494 | 0 | 30.8 | 21.1 | 24.1 | 0 | 236.4 | 235 | 236.6 | 90.4 | 90.4 | 90 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36606 | 1 | 51.8 | 138738.7 | 10674 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.4 | 9.2 | 0 | 6 | 5.8 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:22 | Normal | 534.7 | 489.7 | 492.2 | 0 | 31.6 | 21.6 | 24.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.6 | 92.2 | 92 | 91.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 37208 | 1 | 52.1 | 138741.7 | 10675 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 9.5 | 0.1 | 6.3 | 5.7 | 8.3 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:27 | Normal | 534.5 | 488.5 | 492.8 | 0 | 32.3 | 22 | 24.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 237 | 93.3 | 93.2 | 92.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 37734 | 1 | 52.5 | 138744.8 | 10675 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.7 | 9.7 | 0 | 6.3 | 5.7 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:32 | Normal | 537.1 | 489.9 | 492.1 | 0 | 30.8 | 21.1 | 24.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 91 | 90.9 | 90.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36647 | 1 | 52.7 | 138747.9 | 10675 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.3 | 9.5 | 0 | 6 | 5.6 | 8.1 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:37 | Normal | 537.1 | 487.1 | 493.1 | 0 | 31.1 | 21.1 | 24.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236 | 90.8 | 90.8 | 90.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 36677 | 1 | 53.3 | 138750.9 | 10675 | 7.3 | 8.2 | 8 | 7.1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 8.5 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:42 | Normal | 537.7 | 491 | 491 | 0 | 31.8 | 21.8 | 24.5 | 0 | 235 | 234 | 235.8 | 93.4 | 93.2 | 92.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37736 | 1 | 53.9 | 138753.8 | 10675 | 7.7 | 8.1 | 8 | 7.4 | 9.6 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 8 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:47 | Normal | 533.1 | 482.2 | 489.4 | 0 | 32 | 22.1 | 25.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 93.2 | 93.2 | 92.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 37648 | 1 | 54.8 | 138756.9 | 10675 | 7.8 | 8.3 | 8 | 7.5 | 9.8 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 8.4 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:52 | Normal | 544.3 | 488.5 | 503.2 | 0 | 31 | 21.7 | 24.9 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.4 | 92.9 | 92.7 | 92.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 38794 | 1 | 54.7 | 138759.2 | 10675 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 10 | 0 | 5.8 | 5.6 | 8.3 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 12:57 | Normal | 554.2 | 482 | 508.8 | 0 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7199 | 1 | 52.9 | 138760.7 | 10675 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:02 | Normal | 556.7 | 481.2 | 501.2 | 0 | 31.2 | 21.8 | 24 | 0 | 236.6 | 234 | 236.2 | 93.2 | 93.2 | 93.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 37796 | 1 | 52.9 | 138763.5 | 10675 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.3 | 9.6 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:07 | Normal | 544.7 | 474.8 | 498.1 | 0 | 31.3 | 22.1 | 24.3 | 0 | 235.2 | 235 | 235.8 | 93 | 92.9 | 92.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37447 | 1 | 53.4 | 138766.1 | 10675 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.4 | 9.5 | 0 | 6.4 | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:12 | Normal | 538.8 | 468.2 | 492.1 | 0 | 31.6 | 22.8 | 24.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 93.8 | 93.9 | 93.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36138 | 1 | 54.9 | 138769.2 | 10675 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 9.8 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:17 | Normal | 531.5 | 471.7 | 490.2 | 0 | 31.8 | 22.5 | 24.8 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 93.4 | 93.4 | 92.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 37617 | 1 | 55.9 | 138772.3 | 10675 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 9.8 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:22 | Normal | 516.6 | 481.2 | 482.5 | 0 | 10 | 7.9 | 8.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 33.1 | 33 | 32.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13028 | 1 | 56.8 | 138775.1 | 10676 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:27 | Normal | 544.2 | 476.9 | 511.8 | 0 | 11.6 | 7.1 | 5.9 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.6 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19552 | 1 | 55.3 | 138776.9 | 10676 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 5.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:32 | Normal | 551.3 | 506 | 516.2 | 0 | 7.3 | 4.3 | 6.3 | 0 | 230 | 229.2 | 230.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8009 | 1 | 53.3 | 138778.1 | 10676 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:37 | Normal | 566 | 520 | 525 | 0 | 29.7 | 19.4 | 22.1 | 0 | 234 | 233.4 | 234.4 | 89.7 | 89.6 | 89.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 37087 | 1 | 50.4 | 138779.5 | 10676 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.9 | 0 | 5.3 | 5.1 | 7.6 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:42 | Normal | 547.6 | 507.9 | 509.6 | 0 | 28.6 | 19.2 | 22 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 86.3 | 86.1 | 85.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34543 | 1 | 51.7 | 138782.3 | 10676 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | 5.4 | 4.9 | 7.3 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:47 | Normal | 547 | 484.1 | 500.4 | 0 | 28.7 | 20 | 22.3 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 85 | 85.1 | 84.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 34440 | 1 | 53.3 | 138785.2 | 10676 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 8.9 | 0 | 5.7 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:52 | Normal | 561.1 | 500 | 501.4 | 0 | 11.7 | 11.4 | 14.9 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22245 | 1 | 53.8 | 138787.5 | 10676 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 13:57 | Normal | 540.6 | 474.5 | 499.3 | 0 | 28.7 | 20.5 | 22.5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 85.7 | 85.5 | 85.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34872 | 1 | 54.1 | 138790.3 | 10676 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 8.6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:02 | Normal | 538.8 | 479.1 | 497.5 | 0 | 27.3 | 19.3 | 21.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.6 | 80.7 | 80.8 | 80.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32622 | 1 | 55 | 138793.1 | 10676 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 8.4 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 7 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:07 | Normal | 542.5 | 477.8 | 497.6 | 0 | 27.3 | 19.7 | 21.5 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 81.6 | 81.5 | 81.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33052 | 1 | 55.7 | 138795.9 | 10676 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 7.1 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:12 | Normal | 544 | 476.4 | 500 | 0 | 27.1 | 19.5 | 21.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 81.6 | 81.5 | 81.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 33200 | 1 | 55.7 | 138798.4 | 10676 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 8.6 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 7.1 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:17 | Normal | 546.2 | 478.9 | 499.4 | 0 | 26 | 18.4 | 20.5 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236 | 77.8 | 77.8 | 77.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31402 | 1 | 55.9 | 138801.1 | 10676 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5.2 | 5 | 6.7 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:22 | Normal | 549.7 | 478.9 | 505.6 | 0 | 23.9 | 17.1 | 18.5 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 71.9 | 71.8 | 71.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29469 | 1 | 55.5 | 138803.6 | 10677 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 7.3 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:27 | Normal | 556.6 | 484.9 | 513.1 | 0 | 24.5 | 17.3 | 19.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 74 | 74.2 | 73.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30033 | 1 | 54.6 | 138805.8 | 10677 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7.5 | 0 | 5 | 4.7 | 6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:32 | Normal | 555.6 | 482.9 | 513.2 | 0 | 23 | 16.4 | 18.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 70.1 | 70.2 | 69.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 28318 | 1 | 54.8 | 138808.2 | 10677 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:37 | Normal | 556.2 | 452.2 | 508.2 | 0 | 22.9 | 17 | 18.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 69.5 | 69.4 | 69.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27965 | 1 | 54.7 | 138810.5 | 10677 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 6.8 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:42 | Normal | 552.6 | 433 | 512.9 | 0 | 22.6 | 17.1 | 17.7 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 68.4 | 68.5 | 68 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27214 | 1 | 54.6 | 138812.8 | 10677 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 5 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:47 | Normal | 554.5 | 407.8 | 509.8 | 0 | 23 | 17.8 | 18.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 69 | 69 | 68.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 27464 | 1 | 54.8 | 138815.1 | 10677 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 7.3 | 0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:52 | Normal | 551.3 | 435.8 | 511.8 | 0 | 22.4 | 15.4 | 17.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 65.6 | 65.8 | 65.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26198 | 1 | 54.9 | 138817.3 | 10677 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 14:57 | Normal | 572 | 422.3 | 530.1 | 0 | 21.1 | 15.5 | 16.8 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 64.5 | 64.5 | 64.2 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 25711 | 1 | 53.2 | 138818.5 | 10677 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:02 | Normal | 569.7 | 372.9 | 519.7 | 0 | 20.2 | 15.1 | 16.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60.01 | 60 | 60 | 23978 | 1 | 52.4 | 138820.5 | 10677 | 5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:07 | Normal | 539 | 412.9 | 494.5 | 0 | 3.6 | 2.3 | 3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4189 | 1 | 51.4 | 138822.2 | 10677 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:12 | Normal | 564.6 | 471.9 | 522 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5746 | 1 | 48.5 | 138822.5 | 10677 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:17 | Normal | 581.6 | 478.3 | 538.3 | 0 | 9.1 | 9.6 | 13.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 60 | 60.01 | 60 | 22276 | 1 | 46.7 | 138823.7 | 10677 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:22 | Normal | 588.7 | 447.4 | 535.7 | 0 | 9.8 | 3 | 4.1 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.6 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6655 | 1 | 44.9 | 138824.2 | 10678 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:27 | Normal | 545.8 | 476.3 | 529.3 | 0 | 13 | 6.5 | 9.7 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7904 | 1 | 44.4 | 138825.9 | 10678 | 3 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:32 | Normal | 514.6 | 496.5 | 534.8 | 0 | 17.3 | 7.9 | 13.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 47.2 | 47.5 | 47 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 18880 | 1 | 43.7 | 138827.3 | 10678 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:37 | Normal | 573.2 | 489.1 | 533.6 | 0 | 8.6 | 7.2 | 12 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9012 | 1 | 43.2 | 138828.7 | 10678 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:42 | Normal | 583.3 | 480.9 | 536 | 0 | 13.1 | 7.8 | 12.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233 | 42.7 | 43 | 42.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16789 | 1 | 42.7 | 138830.1 | 10678 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:47 | Normal | 580.4 | 478.9 | 529.5 | 0 | 12.7 | 7.6 | 12.6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16308 | 1 | 42.1 | 138831.5 | 10678 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:52 | Normal | 539.9 | 469.7 | 531.7 | 0 | 12 | 7.1 | 11.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14873 | 1 | 41.5 | 138832.8 | 10678 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 15:57 | Normal | 533.8 | 480.9 | 540.2 | 0 | 11.6 | 7 | 11.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 35.6 | 36.8 | 35.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14428 | 1 | 41 | 138834 | 10678 | 3.2 | 3.1 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:02 | Fault | 608.4 | 575.9 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 138834.9 | 10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:07 | Fault | 619.2 | 585.7 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 138834.9 | 10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:12 | Fault | 623.5 | 589.5 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 138834.9 | 10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:17 | Fault | 621.7 | 588.7 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 138834.9 | 10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:22 | Fault | 655.7 | 622.2 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 138834.9 | 10678 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:27 | Fault | 647.1 | 613.2 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 138834.9 | 10678 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:32 | Normal | 571.7 | 485.8 | 538.1 | 0 | 5.2 | 4.7 | 8.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 24 | 24.1 | 23.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 9312 | 1 | 35.3 | 138835.1 | 10678 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:37 | Normal | 539.2 | 454.9 | 539.3 | 0 | 4.8 | 4.7 | 7.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 8465 | 1 | 35.4 | 138835.8 | 10678 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:42 | Normal | 469.9 | 452.8 | 545.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 18.9 | 19 | 18.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7489 | 1 | 35.3 | 138836.5 | 10678 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:47 | Normal | 436.2 | 467.6 | 522.5 | 0 | 2.9 | 1.3 | 2 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.6 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 4068 | 1 | 35.2 | 138837 | 10678 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:52 | Normal | 586 | 478.9 | 550.5 | 0 | 2.7 | 3.9 | 5.9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6680 | 1 | 35.2 | 138837.6 | 10679 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 16:57 | Normal | 581.3 | 478.8 | 543 | 0 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5386 | 1 | 35.2 | 138838 | 10679 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:02 | Fault | 639.7 | 609 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | 138838.3 | 10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:07 | Normal | 581.3 | 571.4 | 543.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 3.8 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4934 | 1 | 34.4 | 138838.4 | 10679 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:12 | Normal | 573.2 | 459.4 | 524 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60 | 60 | 60 | 3622 | 1 | 34.4 | 138838.7 | 10679 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:17 | Normal | 575.2 | 485.5 | 547.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4244 | 1 | 34.3 | 138839 | 10679 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:22 | Normal | 571.8 | 484.5 | 541.9 | 0 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3498 | 1 | 34.3 | 138839.3 | 10679 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:27 | Normal | 558.4 | 470.5 | 556.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2630 | 1 | 34.2 | 138839.6 | 10679 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:32 | Normal | 554 | 458.5 | 535.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2533 | 1 | 34.2 | 138839.8 | 10679 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:37 | Normal | 567.1 | 451.6 | 522.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2735 | 1 | 34.1 | 138840 | 10679 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:42 | Normal | 576.9 | 452.5 | 541.3 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2849 | 1 | 34.1 | 138840.3 | 10679 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:47 | Normal | 557 | 444.7 | 509.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2043 | 1 | 34 | 138840.5 | 10679 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:52 | Normal | 541.9 | 460.5 | 507.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1160 | 1 | 33.9 | 138840.6 | 10679 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 17:57 | Normal | 553.8 | 501.4 | 509.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.4 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 975 | 1 | 33.8 | 138840.7 | 10679 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:02 | Normal | 550 | 508.5 | 517.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 3.8 | 4 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1426 | 1 | 33.6 | 138840.8 | 10680 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:07 | Normal | 546.8 | 486.5 | 505.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231 | 232.4 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1163 | 1 | 33.5 | 138840.9 | 10680 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:12 | Normal | 547.7 | 422.4 | 508 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 975 | 1 | 33.4 | 138841 | 10680 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:17 | Normal | 523.7 | 370.8 | 494.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 428 | 1 | 33.2 | 138841 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:22 | Normal | 360.4 | 199.6 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 107 | 1 | 33 | 138841 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:27 | Normal | 202.2 | 200.2 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.4 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 54 | 1 | 32.9 | 138841.1 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:32 | Normal | 199.1 | 176.9 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.2 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35 | 1 | 32.7 | 138841.1 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:37 | Normal | 192.7 | 183.6 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36 | 1 | 32.5 | 138841.1 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-01-20 18:42 | Normal | 212.3 | 199.2 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30 | 1 | 32.4 | 138841.1 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0