## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-20 05:08 | Wait | 465.7 | 466.4 | 465.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:08 | Wait | 470.7 | 471.5 | 470.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.8 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:09 | Wait | 480 | 480.8 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:09 | Wait | 484.2 | 485 | 483.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:09 | Wait | 493.6 | 494.4 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:10 | Wait | 505.5 | 506.3 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 21.3 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:11 | Wait | 514.9 | 515.6 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 21.5 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:12 | Wait | 523.8 | 524.5 | 509 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:13 | Wait | 529.7 | 530.4 | 514.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:14 | Wait | 537.6 | 537.3 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:15 | Wait | 550.7 | 544.4 | 526.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:16 | Wait | 561 | 550.6 | 533.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:17 | Wait | 567.7 | 555.1 | 538.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:18 | Wait | 572.7 | 558.4 | 541.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:19 | Wait | 577 | 561.6 | 545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:20 | Wait | 581.5 | 564.9 | 548.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:21 | Wait | 585.9 | 568.3 | 551.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:22 | Wait | 589.8 | 571.4 | 555.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:23 | Wait | 593 | 574 | 558.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:24 | Wait | 595.9 | 576.3 | 561.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:25 | Wait | 598.2 | 578 | 563 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:26 | Wait | 600.8 | 579.6 | 564.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:27 | Wait | 603.2 | 581 | 566.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:29 | Wait | 605.7 | 583.2 | 569.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:30 | Wait | 606.3 | 584 | 570.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:31 | Wait | 603.6 | 582.1 | 567.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:32 | Wait | 605.1 | 583.4 | 568.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:33 | Wait | 609.9 | 588 | 574.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:34 | Wait | 611.7 | 590.4 | 576.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:35 | Wait | 610.7 | 589.5 | 575.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:36 | Wait | 610 | 588.2 | 573.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:37 | Wait | 611.2 | 589 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:38 | Wait | 616.1 | 593.8 | 578.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:39 | Wait | 616 | 593.4 | 578.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:40 | Wait | 614.6 | 592.1 | 576.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:41 | Wait | 617 | 594.6 | 579.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:42 | Wait | 632 | 611.2 | 596.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:43 | Wait | 630.6 | 609.1 | 593.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:44 | Wait | 635.5 | 614.3 | 599 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:45 | Wait | 638.3 | 617.8 | 603.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:46 | Wait | 640.2 | 619 | 604.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:47 | Wait | 642.1 | 620.1 | 605.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:48 | Wait | 644 | 621 | 607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:49 | Wait | 646.4 | 622.5 | 608.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:50 | Wait | 647.5 | 623.4 | 609.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 153808 | 11385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:51 | Normal | 593 | 530.9 | 536.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 223 | 220.6 | 221.4 | 6.1 | 6.4 | 6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2129 | 1 | 22.1 | 153808.1 | 11385 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-01-20 05:56 | Normal | 585.2 | 524.1 | 555.3 | 0 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2964 | 1 | 22.6 | 153808.3 | 11385 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:01 | Normal | 593.1 | 509.8 | 553.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0 | 223.4 | 221.4 | 221.8 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3533 | 1 | 22.9 | 153808.5 | 11385 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:06 | Normal | 603.3 | 521.1 | 529.8 | 0 | 2.6 | 3 | 2 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4067 | 1 | 23.1 | 153808.9 | 11385 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:11 | Normal | 600.1 | 548 | 565 | 0 | 3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4787 | 1 | 23.1 | 153809.2 | 11385 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:16 | Normal | 609.3 | 556 | 549.5 | 0 | 3.4 | 4 | 2.5 | 0 | 223 | 222 | 222.4 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5503 | 1 | 23.9 | 153809.7 | 11385 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:21 | Normal | 598.7 | 552.6 | 552.7 | 0 | 4 | 4.5 | 2.8 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 60 | 59.99 | 60 | 6238 | 1 | 24.3 | 153810.2 | 11385 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:26 | Normal | 606.1 | 554.9 | 569.4 | 0 | 4.3 | 5.1 | 3 | 0 | 223.4 | 222 | 221.8 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7009 | 1 | 24.7 | 153810.7 | 11385 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:31 | Normal | 614.2 | 561.1 | 570 | 0 | 4.7 | 5.7 | 3.5 | 0 | 223.6 | 222.8 | 222.6 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7603 | 1 | 25.1 | 153811.3 | 11385 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:36 | Normal | 609.1 | 553.8 | 559.4 | 0 | 5.3 | 6.3 | 3.9 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8406 | 1 | 25.5 | 153812 | 11385 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:41 | Normal | 607 | 554.8 | 576.8 | 0 | 5.8 | 7 | 4.2 | 0 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9188 | 1 | 26 | 153812.7 | 11386 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:46 | Normal | 607.4 | 563.1 | 567.9 | 0 | 6.3 | 7.5 | 4.6 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9989 | 1 | 26.4 | 153813.5 | 11386 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:51 | Normal | 619.5 | 558 | 577.5 | 0 | 6.7 | 8.2 | 5 | 0 | 224 | 222.6 | 223.2 | 29 | 29.1 | 28.9 | 60 | 60 | 60 | 10812 | 1 | 26.9 | 153814.4 | 11386 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 06:56 | Normal | 620.5 | 562.7 | 575.9 | 0 | 7.1 | 8.7 | 5.4 | 0 | 224 | 222.4 | 222.2 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11663 | 1 | 27.3 | 153815.3 | 11386 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:01 | Normal | 622.8 | 557.9 | 573.5 | 0 | 7.8 | 9.5 | 5.9 | 0 | 224.4 | 222.6 | 222.4 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12506 | 1 | 27.7 | 153816.3 | 11386 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:06 | Normal | 623.2 | 563.1 | 578.8 | 0 | 8.3 | 10.1 | 6.3 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.4 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13400 | 1 | 28.1 | 153817.4 | 11386 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:11 | Normal | 620.2 | 560.9 | 581.4 | 0 | 9 | 10.7 | 6.6 | 0 | 224.8 | 223.2 | 223.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 60 | 59.99 | 60 | 14238 | 1 | 28.4 | 153818.6 | 11386 | 2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:16 | Normal | 616.8 | 567.9 | 574.4 | 0 | 9.5 | 11.3 | 7.2 | 0 | 223.8 | 223 | 223 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 15111 | 1 | 28.9 | 153819.8 | 11386 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:21 | Normal | 620.1 | 562 | 578.9 | 0 | 10 | 12 | 7.5 | 0 | 224.4 | 223.2 | 222.8 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15935 | 1 | 29.4 | 153821.1 | 11386 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:26 | Normal | 621.8 | 561.1 | 580 | 0 | 10.6 | 12.6 | 8 | 0 | 225 | 222.6 | 223.4 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16808 | 1 | 29.9 | 153822.5 | 11386 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:31 | Normal | 616 | 562 | 581 | 0 | 11.3 | 13.4 | 8.5 | 0 | 225 | 223.6 | 224.8 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 60 | 60 | 60 | 17936 | 1 | 30.4 | 153823.9 | 11386 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 2.3 | 2.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:36 | Normal | 616.5 | 563.9 | 579.9 | 0 | 11.8 | 14 | 8.9 | 0 | 224.2 | 224 | 224 | 49.3 | 49.6 | 49.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 18763 | 1 | 30.8 | 153825.5 | 11386 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:41 | Normal | 624.7 | 561.1 | 579.7 | 0 | 12.3 | 14.6 | 9.3 | 0 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 51.4 | 51.5 | 51.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19647 | 1 | 31.3 | 153827.1 | 11387 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:46 | Normal | 619.9 | 569.6 | 584.2 | 0 | 12.8 | 15.3 | 9.8 | 0 | 225 | 223.8 | 223.2 | 53.9 | 54 | 54 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 20536 | 1 | 31.7 | 153828.7 | 11387 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:51 | Normal | 615.7 | 567.3 | 577.7 | 0 | 13.5 | 15.8 | 10 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.2 | 56.2 | 56 | 56 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21330 | 1 | 32.2 | 153830.5 | 11387 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3 | 2.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 07:56 | Normal | 611.7 | 561.3 | 573.7 | 0 | 14.2 | 16.4 | 10.6 | 0 | 225 | 224.4 | 224.2 | 58.1 | 58.1 | 58 | 60 | 60.01 | 59.98 | 22091 | 1 | 32.8 | 153832.3 | 11387 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:01 | Normal | 608.5 | 551 | 577.5 | 0 | 14.7 | 17.3 | 11 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225.2 | 59.8 | 59.9 | 59.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 22915 | 1 | 33.3 | 153834.2 | 11387 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4 | 3 | 3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:06 | Normal | 611.4 | 556 | 574.4 | 0 | 15.2 | 17.9 | 11.5 | 0 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 62.4 | 62.4 | 62.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23776 | 1 | 33.9 | 153836.1 | 11387 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:11 | Normal | 611.6 | 556 | 570.5 | 0 | 15.7 | 18.5 | 11.9 | 0 | 225 | 224.2 | 223.6 | 64.5 | 64.4 | 64.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24554 | 1 | 34.5 | 153838.1 | 11387 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:16 | Normal | 614.1 | 559.6 | 570 | 0 | 16.3 | 19 | 12.3 | 0 | 225.8 | 224.8 | 224.4 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25401 | 1 | 35.1 | 153840.2 | 11387 | 3.7 | 4.3 | 4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:21 | Normal | 612.1 | 552.8 | 575.2 | 0 | 16.8 | 19.7 | 12.7 | 0 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 68.5 | 68.4 | 68.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 26181 | 1 | 35.6 | 153842.4 | 11387 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:26 | Normal | 610.3 | 559.9 | 575.7 | 0 | 17.1 | 20 | 13 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224 | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26959 | 1 | 36.2 | 153844.6 | 11387 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 3.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:31 | Normal | 607.3 | 559.8 | 572.4 | 0 | 17.7 | 20.5 | 13.4 | 0 | 226 | 224.6 | 225.2 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | 60 | 60 | 60.01 | 28077 | 1 | 36.8 | 153846.9 | 11387 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:36 | Normal | 606.6 | 551.1 | 566.7 | 0 | 18.1 | 21.3 | 13.7 | 0 | 225.8 | 224.2 | 225.4 | 74.2 | 74.2 | 74 | 60 | 60.03 | 60.01 | 28628 | 1 | 37.4 | 153849.2 | 11387 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.2 | 3.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:41 | Normal | 604.4 | 547.1 | 562.6 | 0 | 18.9 | 22 | 14.2 | 0 | 225.6 | 224.6 | 224.6 | 75.9 | 75.6 | 75.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 29309 | 1 | 38 | 153851.6 | 11388 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 4.4 | 4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:46 | Normal | 602.1 | 552.4 | 566.5 | 0 | 19.1 | 22.3 | 14.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.2 | 78 | 77.9 | 78 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30141 | 1 | 38.6 | 153854.1 | 11388 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:51 | Normal | 604.5 | 553.9 | 559.8 | 0 | 19.8 | 22.8 | 14.8 | 0 | 226 | 224.6 | 225.2 | 79.6 | 79.3 | 79.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 30790 | 1 | 39.2 | 153856.7 | 11388 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 08:56 | Normal | 594.4 | 541.2 | 559.1 | 0 | 20.2 | 23.7 | 15 | 0 | 225.4 | 225 | 226 | 81.1 | 81 | 81 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 31409 | 1 | 39.8 | 153859.3 | 11388 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:01 | Normal | 597.2 | 545.9 | 558.9 | 0 | 20.7 | 24.2 | 15.6 | 0 | 226 | 224.8 | 224.6 | 82.8 | 82.8 | 82.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 32137 | 1 | 40.3 | 153861.9 | 11388 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:06 | Normal | 591.6 | 543.9 | 555.7 | 0 | 21.1 | 24.6 | 15.8 | 0 | 226.6 | 225.4 | 225.6 | 84.1 | 84.1 | 84 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 32748 | 1 | 40.9 | 153864.6 | 11388 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5 | 4.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:11 | Normal | 595.7 | 544.2 | 560.9 | 0 | 21.6 | 25.1 | 16.2 | 0 | 226 | 225.8 | 225.2 | 85.6 | 85.6 | 85.8 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 33266 | 1 | 41.6 | 153867.4 | 11388 | 5 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:16 | Normal | 589.5 | 539 | 561.7 | 0 | 22.2 | 25.6 | 16.4 | 0 | 226.6 | 225 | 224.4 | 87.4 | 87.2 | 87.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 33831 | 1 | 42.3 | 153870.2 | 11388 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:21 | Normal | 591.5 | 546.1 | 550.7 | 0 | 22.5 | 25.8 | 16.9 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.4 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34452 | 1 | 43 | 153873 | 11388 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:26 | Normal | 582.9 | 535.6 | 550.9 | 0 | 23 | 26.5 | 17.2 | 0 | 226.6 | 226.8 | 226.6 | 89.7 | 89.6 | 89.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 34943 | 1 | 43.6 | 153875.9 | 11388 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:31 | Normal | 584.4 | 531.8 | 551.2 | 0 | 23.4 | 27 | 17.5 | 0 | 226 | 225.6 | 225.2 | 91.3 | 91.1 | 91 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35367 | 1 | 44.2 | 153878.9 | 11388 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:36 | Normal | 575.6 | 529.1 | 548.4 | 0 | 24.1 | 27.3 | 17.9 | 0 | 226.4 | 226 | 226 | 92.4 | 92.1 | 92.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 35827 | 1 | 45 | 153881.8 | 11388 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:41 | Normal | 573.4 | 524.5 | 545.4 | 0 | 24.4 | 28 | 18.1 | 0 | 226.6 | 226.2 | 226 | 93.1 | 93.4 | 93 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 36343 | 1 | 45.7 | 153884.8 | 11389 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 5.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:46 | Normal | 583.3 | 532.1 | 550.8 | 0 | 24.5 | 28.1 | 18.3 | 0 | 226.6 | 225.8 | 226 | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 36783 | 1 | 46.3 | 153887.9 | 11389 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:51 | Normal | 591.3 | 535.9 | 550.5 | 0 | 24.5 | 28.5 | 18.5 | 0 | 227 | 226.2 | 226.4 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 37366 | 1 | 46.8 | 153891 | 11389 | 6 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6 | 5.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 09:56 | Normal | 579.5 | 524.3 | 547.1 | 0 | 25.3 | 29 | 18.8 | 0 | 227 | 226 | 226 | 97 | 96.9 | 96.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 37594 | 1 | 47.4 | 153894.1 | 11389 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7 | 6.1 | 5.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:01 | Normal | 585.1 | 533.7 | 546.7 | 0 | 24.8 | 29 | 19.1 | 0 | 226.6 | 225.8 | 226 | 97.2 | 97.2 | 97.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 37987 | 1 | 48 | 153897.3 | 11389 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:06 | Normal | 567.4 | 528.7 | 542.3 | 0 | 26 | 29.3 | 19.5 | 0 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 98.7 | 98.5 | 98.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 38324 | 1 | 48.5 | 153900.4 | 11389 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7 | 6.3 | 5.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:11 | Normal | 574.9 | 527.1 | 538 | 0 | 25.6 | 30 | 19.8 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.2 | 99.6 | 99.4 | 99.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 38696 | 1 | 49.1 | 153903.7 | 11389 | 6.5 | 6.7 | 6 | 6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:16 | Normal | 582 | 524.8 | 539.8 | 0 | 26.4 | 30.1 | 20 | 0 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 100.8 | 100.6 | 100.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 39212 | 1 | 49.6 | 153906.9 | 11389 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:21 | Normal | 581.8 | 525.8 | 541.9 | 0 | 25.6 | 30.5 | 20 | 0 | 226.6 | 226.6 | 225.6 | 101.2 | 101.3 | 101.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 39558 | 1 | 50.1 | 153910.2 | 11389 | 6.5 | 6.7 | 6 | 6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:26 | Normal | 574.4 | 523.9 | 534.2 | 0 | 27 | 30.8 | 20.4 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226.2 | 102.4 | 102.3 | 102.5 | 60 | 60 | 59.99 | 39784 | 1 | 50.7 | 153913.5 | 11389 | 6.7 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:31 | Normal | 562.6 | 518.8 | 531.2 | 0 | 27.5 | 31.1 | 20.5 | 0 | 226.6 | 226.6 | 226 | 102.9 | 102.8 | 102.9 | 60.02 | 60 | 59.98 | 39942 | 1 | 51.2 | 153916.8 | 11389 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:36 | Normal | 565.3 | 520.5 | 538.7 | 0 | 27.5 | 31.1 | 20.8 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227 | 103.7 | 103.4 | 103.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 40322 | 1 | 51.8 | 153920.2 | 11389 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:41 | Normal | 572.7 | 514.9 | 529.7 | 0 | 27 | 31.4 | 20.9 | 0 | 227 | 226 | 226.2 | 103.9 | 104 | 103.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 40453 | 1 | 52.3 | 153923.5 | 11390 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:46 | Normal | 567.3 | 519 | 535.5 | 0 | 27.6 | 31.5 | 20.9 | 0 | 226.8 | 226 | 226 | 104.8 | 104.8 | 104.7 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 40731 | 1 | 52.8 | 153926.9 | 11390 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:51 | Normal | 562.8 | 513.7 | 531.9 | 0 | 28 | 32.1 | 21.3 | 0 | 226.2 | 226.2 | 225.6 | 104.8 | 104.7 | 105 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 40849 | 1 | 53.4 | 153930.4 | 11390 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 8 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 10:56 | Normal | 553.3 | 508.7 | 528.6 | 0 | 28.3 | 31.9 | 21.1 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227 | 105 | 104.6 | 104.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 40790 | 1 | 53.9 | 153933.7 | 11390 | 7 | 7.3 | 7 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7 | 6.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:01 | Normal | 555.8 | 512.1 | 525.3 | 0 | 28.5 | 32.2 | 21.5 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227 | 105.4 | 105.2 | 105.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41021 | 1 | 54.3 | 153937.1 | 11390 | 7 | 7.4 | 7 | 6.7 | 8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:06 | Normal | 555.8 | 508.5 | 519.3 | 0 | 28.4 | 32.3 | 21.6 | 0 | 227.6 | 226.8 | 226.4 | 105.8 | 105.7 | 105.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 41234 | 1 | 54.7 | 153940.6 | 11390 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.6 | 8 | 8 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:11 | Normal | 557.8 | 508.1 | 519.9 | 0 | 28.5 | 32.5 | 21.6 | 0 | 227.4 | 226.8 | 227.4 | 105.8 | 105.4 | 105.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 41234 | 1 | 55.2 | 153944 | 11390 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:16 | Normal | 555.9 | 507.1 | 525.2 | 0 | 29 | 32.9 | 21.8 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.8 | 106.6 | 106.1 | 106.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 41501 | 1 | 55.5 | 153947.5 | 11390 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:21 | Normal | 551.9 | 503 | 521.8 | 0 | 28.9 | 33.1 | 21.9 | 0 | 226.6 | 226.4 | 226.4 | 106.3 | 106.3 | 106.6 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 41531 | 1 | 55.9 | 153950.9 | 11390 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:26 | Normal | 553.1 | 507.2 | 527.8 | 0 | 29.1 | 33.1 | 22 | 0 | 227 | 226.4 | 226 | 106.8 | 106.8 | 106.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 41593 | 1 | 56.3 | 153954.4 | 11390 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:31 | Normal | 541 | 509 | 526.3 | 0 | 29.4 | 32.8 | 21.9 | 0 | 227.4 | 226.8 | 226.4 | 106.5 | 106.1 | 106.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 41538 | 1 | 56.6 | 153957.9 | 11390 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:36 | Normal | 545.4 | 501.2 | 518.2 | 0 | 29.3 | 33.1 | 22.1 | 0 | 227 | 226.4 | 226.6 | 106.6 | 106.2 | 106.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41475 | 1 | 56.9 | 153961.3 | 11390 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:41 | Normal | 542.4 | 500.3 | 521.1 | 0 | 29.3 | 33.3 | 21.8 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.8 | 106 | 105.7 | 105.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41287 | 1 | 57.1 | 153964.8 | 11391 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:46 | Normal | 540.2 | 503 | 516 | 0 | 29.5 | 33.5 | 22.1 | 0 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 41488 | 1 | 57.4 | 153968.2 | 11391 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:51 | Normal | 546.1 | 501.4 | 522.1 | 0 | 29.1 | 33.3 | 22 | 0 | 227.4 | 227 | 226.8 | 106.6 | 106.7 | 106.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 41608 | 1 | 57.7 | 153971.7 | 11391 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 11:56 | Normal | 536.8 | 497.8 | 514.5 | 0 | 29.7 | 33.5 | 22.3 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.8 | 106.3 | 106.1 | 106.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 41391 | 1 | 58 | 153975.2 | 11391 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:01 | Normal | 538 | 502.1 | 521.9 | 0 | 29.7 | 33.2 | 22.3 | 0 | 227 | 226 | 227 | 106.8 | 106.6 | 106.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 41647 | 1 | 58.3 | 153978.6 | 11391 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:06 | Normal | 531.9 | 495.9 | 514.8 | 0 | 30.6 | 34.4 | 22.5 | 0 | 227.2 | 227 | 226.8 | 108.5 | 108.3 | 108.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 42322 | 1 | 58.5 | 153982.1 | 11391 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:11 | Normal | 529.8 | 493.8 | 514 | 0 | 30.3 | 34.1 | 22.5 | 0 | 227 | 227 | 227 | 107.6 | 107.5 | 107.5 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 41864 | 1 | 58.9 | 153985.6 | 11391 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:16 | Normal | 537 | 497.7 | 511.7 | 0 | 30 | 33.7 | 22.5 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226.4 | 107.3 | 107.1 | 107.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 41779 | 1 | 59.1 | 153989.1 | 11391 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:21 | Normal | 541.9 | 495.6 | 515.4 | 0 | 30.6 | 34.6 | 22.6 | 0 | 226.6 | 225.8 | 226 | 107.4 | 107.1 | 107.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 42070 | 1 | 59.4 | 153992.6 | 11391 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:26 | Normal | 533.6 | 496.3 | 514.4 | 0 | 31.1 | 35.2 | 23 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227 | 110.2 | 110 | 110 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 42899 | 1 | 59.7 | 153996 | 11391 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:31 | Normal | 520.1 | 493.2 | 512.7 | 0 | 30.4 | 34.1 | 22.5 | 0 | 227 | 225.4 | 225.6 | 106.5 | 106.1 | 106.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 41560 | 1 | 60 | 153999.5 | 11391 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:36 | Normal | 528.8 | 490.9 | 514.4 | 0 | 30.1 | 34.1 | 22.8 | 0 | 226.8 | 225.8 | 226.2 | 107.8 | 107.5 | 107.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 41929 | 1 | 60.3 | 154003 | 11391 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:41 | Normal | 526.9 | 486.5 | 514.9 | 0 | 30.3 | 35.3 | 22.6 | 0 | 226.8 | 225.6 | 225.4 | 108.2 | 107.9 | 108.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 41940 | 1 | 61 | 154006.4 | 11392 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:46 | Normal | 518.8 | 480.6 | 503 | 0 | 31 | 35.2 | 23.5 | 0 | 226.4 | 225.8 | 225.8 | 108.7 | 108.4 | 109 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 41960 | 1 | 62.1 | 154010 | 11392 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 9 | 8.3 | 9 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:51 | Normal | 548 | 514.3 | 514.6 | 0 | 26.4 | 30.8 | 20.6 | 0 | 226.4 | 225.8 | 225.4 | 99.3 | 99.2 | 98.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28447 | 1 | 61.8 | 154012.6 | 11392 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 12:56 | Normal | 556.5 | 522.3 | 522.2 | 0 | 7.2 | 8.6 | 6.6 | 0 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 9366 | 1 | 59.1 | 154014.4 | 11392 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:01 | Normal | 541.8 | 496 | 522.4 | 0 | 30 | 34.2 | 22.5 | 0 | 226 | 226 | 226 | 110 | 109.7 | 109.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 42600 | 1 | 58.5 | 154017.3 | 11392 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 8.7 | 8 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:06 | Normal | 548.3 | 495.5 | 517.6 | 0 | 29.5 | 34 | 22.7 | 0 | 226 | 225.4 | 225 | 109 | 108.6 | 108.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 42237 | 1 | 59.4 | 154020.3 | 11392 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8.7 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:11 | Normal | 554.5 | 501.9 | 514.5 | 0 | 17.8 | 31.1 | 23 | 0 | 225.8 | 223.4 | 224.6 | 89.9 | 89.7 | 89.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 28365 | 1 | 61.2 | 154023.8 | 11392 | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 7.1 | 8.7 | 8 | 7.6 | 6.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:16 | Normal | 550.6 | 488.3 | 509.9 | 0 | 30.7 | 35.7 | 23.3 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225 | 111.9 | 111.7 | 111.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 43510 | 1 | 61 | 154026.4 | 11392 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 9 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 6.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:21 | Normal | 533.9 | 476.2 | 489.9 | 0 | 7 | 8.1 | 5.1 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 28939 | 1 | 61.9 | 154029.9 | 11392 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:26 | Normal | 547.7 | 515.6 | 501.2 | 0 | 27.7 | 32.9 | 23.3 | 0 | 224.6 | 225.2 | 223.6 | 107.5 | 107.5 | 107.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 21675 | 1 | 60 | 154031.8 | 11392 | 6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:31 | Normal | 526.8 | 505.8 | 527.4 | 0 | 5.6 | 6.7 | 4.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 8065 | 1 | 56.9 | 154032.7 | 11392 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:36 | Normal | 591 | 545.8 | 560 | 0 | 10.1 | 12.9 | 10.5 | 0 | 221.6 | 221.2 | 221 | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16400 | 1 | 53.3 | 154033.6 | 11392 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:41 | Normal | 558.5 | 509.6 | 533.2 | 0 | 26.8 | 31.5 | 20.4 | 0 | 224.6 | 224 | 223.8 | 102.1 | 101.9 | 102.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39385 | 1 | 53.7 | 154036.6 | 11393 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 6.9 | 5.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:46 | Normal | 555.3 | 494.8 | 520.7 | 0 | 26.6 | 31.5 | 20.5 | 0 | 228 | 226.4 | 226.8 | 99.2 | 98.6 | 99.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38610 | 1 | 55.5 | 154039.9 | 11393 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 8 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 6.8 | 5.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:51 | Normal | 552.7 | 516 | 524.4 | 0 | 23.4 | 15.2 | 7.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224.4 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29722 | 1 | 56 | 154042.6 | 11393 | 6.1 | 6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 13:56 | Normal | 551.7 | 497.9 | 515.4 | 0 | 27.5 | 32.3 | 20.8 | 0 | 226.8 | 226.4 | 227 | 101.6 | 101.5 | 101.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 39313 | 1 | 55.6 | 154045.4 | 11393 | 7 | 7 | 6.7 | 6.4 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 7.1 | 5.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:01 | Normal | 545.5 | 495.8 | 516.5 | 0 | 25.9 | 30.1 | 19.3 | 0 | 227 | 226 | 226.6 | 94.2 | 94.1 | 94.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36661 | 1 | 56.4 | 154048.6 | 11393 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 5.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:06 | Normal | 535.9 | 497.9 | 509 | 0 | 26.2 | 30.8 | 20 | 0 | 227 | 226.4 | 226.4 | 95.8 | 95.6 | 95.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36866 | 1 | 56.8 | 154051.7 | 11393 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:11 | Normal | 563.4 | 503.5 | 513.7 | 0 | 19.8 | 27.6 | 20 | 0 | 227 | 225.2 | 225.8 | 85.6 | 85.4 | 85.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 30761 | 1 | 56.6 | 154054.5 | 11393 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 5.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:16 | Normal | 551.8 | 499 | 510.8 | 0 | 24.7 | 29.1 | 18.9 | 0 | 226 | 225.8 | 226 | 91.9 | 91.8 | 91.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 35701 | 1 | 56.5 | 154057.5 | 11393 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 5.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:21 | Normal | 553.1 | 495.5 | 513.7 | 0 | 23.3 | 27.6 | 17.6 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.4 | 86.4 | 86.1 | 86.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 33408 | 1 | 56.4 | 154060.3 | 11393 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6 | 4.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:26 | Normal | 557.7 | 499.8 | 518.6 | 0 | 23.5 | 27.7 | 17.8 | 0 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 87.9 | 87.7 | 87.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34040 | 1 | 55.9 | 154062.9 | 11393 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.9 | 6 | 4.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:31 | Normal | 556.5 | 500.8 | 513.9 | 0 | 22.3 | 25.6 | 16.7 | 0 | 225.4 | 223.4 | 226 | 82.9 | 82.4 | 82.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 31966 | 1 | 55.9 | 154065.7 | 11393 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:36 | Normal | 556.8 | 499.8 | 512.4 | 0 | 21.9 | 25.5 | 16.6 | 0 | 226 | 225.2 | 225.4 | 81.8 | 81.7 | 81.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31668 | 1 | 55.7 | 154068.3 | 11393 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:41 | Normal | 560.4 | 501.6 | 524.5 | 0 | 21.8 | 25.4 | 16 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225 | 81.3 | 81.1 | 81.4 | 60 | 59.96 | 59.95 | 31470 | 1 | 55.6 | 154071 | 11394 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:46 | Normal | 556.7 | 495.8 | 517.6 | 0 | 22 | 26 | 16.4 | 0 | 225.8 | 224.8 | 224.6 | 82.4 | 82.4 | 82.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 31732 | 1 | 55.6 | 154073.6 | 11394 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 6.6 | 6 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:51 | Normal | 560.5 | 495.9 | 493.4 | 0 | 21.5 | 25.3 | 16.4 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.4 | 79.8 | 79.5 | 79.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 30809 | 1 | 55.8 | 154076.2 | 11394 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 4.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 14:56 | Normal | 526.8 | 522.2 | 514.3 | 0 | 6.9 | 12.7 | 10 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13323 | 1 | 54.5 | 154077.6 | 11394 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:01 | Normal | 575.3 | 518.8 | 512.8 | 0 | 19.5 | 22.8 | 14.8 | 0 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 75.4 | 75.2 | 75 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 28944 | 1 | 53.5 | 154079.8 | 11394 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5 | 3.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:06 | Normal | 561.7 | 511.9 | 503.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 6362 | 1 | 53.8 | 154082 | 11394 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:11 | Normal | 558.5 | 515.8 | 530.8 | 0 | 3.7 | 4.1 | 2.5 | 0 | 221.2 | 221.2 | 219.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5390 | 1 | 51 | 154082.4 | 11394 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:16 | Normal | 580.2 | 511.1 | 525 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2.7 | 0 | 221 | 220.2 | 221 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5452 | 1 | 49.4 | 154083.8 | 11394 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:21 | Normal | 552 | 504 | 525.6 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5463 | 1 | 48 | 154084.8 | 11394 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:26 | Normal | 590.6 | 537.3 | 528.1 | 0 | 17.8 | 20.4 | 13 | 0 | 226 | 224.4 | 225.6 | 69.1 | 69 | 68.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26278 | 1 | 48 | 154086.8 | 11394 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 3.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:31 | Normal | 584.4 | 529 | 514.6 | 0 | 16.3 | 19.4 | 12.2 | 0 | 225.8 | 224.6 | 224.8 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 24288 | 1 | 48.1 | 154088.6 | 11394 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4 | 3.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:36 | Normal | 584.6 | 524.7 | 512.2 | 0 | 16.1 | 18.5 | 11.2 | 0 | 225 | 223.8 | 225.4 | 59.4 | 59.6 | 59.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23942 | 1 | 48.1 | 154090.6 | 11394 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:41 | Normal | 571.2 | 520.7 | 510.5 | 0 | 15.5 | 18.3 | 11.6 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.6 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22698 | 1 | 47.5 | 154092.5 | 11395 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:46 | Normal | 573.5 | 526.2 | 509.1 | 0 | 15 | 18 | 11.2 | 0 | 225 | 223.8 | 224.6 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 22295 | 1 | 46.8 | 154094.3 | 11395 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:51 | Normal | 571.2 | 521.9 | 497 | 0 | 14.1 | 16.8 | 10.6 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.6 | 54.3 | 54.3 | 54 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 20643 | 1 | 46.1 | 154096.1 | 11395 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 15:56 | Normal | 573.1 | 524.8 | 496.7 | 0 | 13.7 | 16.5 | 10.5 | 0 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 52.9 | 52.6 | 52.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 20186 | 1 | 45.5 | 154097.8 | 11395 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:01 | Normal | 558.6 | 510.7 | 486.1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 14.2 | 14.1 | 14 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 12785 | 1 | 44.8 | 154099.3 | 11395 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:06 | Fault | 617.5 | 592.5 | 578.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 154099.3 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:11 | Fault | 625.5 | 599.1 | 586.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 154099.3 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:16 | Fault | 623.3 | 597 | 583.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 154099.3 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:21 | Fault | 666.8 | 637.1 | 622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 154099.3 | 11395 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:26 | Fault | 656.5 | 627.3 | 612.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 154099.3 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:31 | Normal | 580.2 | 536.4 | 479.2 | 0 | 9.8 | 11.6 | 7.2 | 0 | 223.8 | 223 | 223 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 14497 | 1 | 37.6 | 154099.4 | 11395 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:36 | Normal | 588.5 | 519.7 | 486.7 | 0 | 9.1 | 11.3 | 6.8 | 0 | 223.4 | 222.2 | 223 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13367 | 1 | 38.1 | 154100.6 | 11395 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.1 | 1.7 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:41 | Normal | 590 | 502.2 | 471.7 | 0 | 8.1 | 10.1 | 6.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.4 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11817 | 1 | 38.3 | 154101.6 | 11395 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:46 | Normal | 573.9 | 493.2 | 462.2 | 0 | 4.9 | 6.1 | 4 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222.6 | 19 | 19 | 19 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7329 | 1 | 38.1 | 154102.5 | 11395 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:51 | Normal | 594.4 | 489.3 | 467.2 | 0 | 7.5 | 9.3 | 5.5 | 0 | 223 | 222.4 | 222.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10789 | 1 | 37.8 | 154103.3 | 11395 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 16:56 | Normal | 588.4 | 471.4 | 458.7 | 0 | 6.8 | 8.1 | 5.1 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 9350 | 1 | 37.6 | 154104.1 | 11395 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:01 | Wait | 651.5 | 625.1 | 606.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 37.4 | 154104.7 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:06 | Wait | 649.4 | 622.4 | 605.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.3 | 154104.7 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:11 | Normal | 574.9 | 524.8 | 524.1 | 0 | 2.4 | 2.9 | 2 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3905 | 1 | 37.7 | 154105.1 | 11395 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:16 | Normal | 594.8 | 563.5 | 525 | 0 | 4.7 | 3.6 | 1.9 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.8 | 15 | 15.1 | 14.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5826 | 1 | 37.4 | 154105.5 | 11396 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:21 | Normal | 590.2 | 562 | 546.6 | 0 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 0 | 224.4 | 222.2 | 222.8 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4297 | 1 | 38.6 | 154105.9 | 11396 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:26 | Normal | 582 | 567.4 | 525.8 | 0 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223.2 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3340 | 1 | 39.3 | 154106.2 | 11396 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:31 | Normal | 576.8 | 547.9 | 542.9 | 0 | 3 | 1.6 | 0.9 | 0 | 224 | 222.6 | 222.6 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3056 | 1 | 39.8 | 154106.5 | 11396 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:36 | Normal | 580.3 | 546.5 | 543.5 | 0 | 2.9 | 2 | 1.2 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 9.1 | 9.3 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3496 | 1 | 40 | 154106.7 | 11396 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:41 | Normal | 580.2 | 539.4 | 536.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3413 | 1 | 40 | 154107 | 11396 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:46 | Normal | 532.7 | 529.9 | 535.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0 | 223.6 | 221.4 | 222 | 6.1 | 6.3 | 6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2351 | 1 | 39.4 | 154107.3 | 11396 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:51 | Normal | 528.7 | 482.9 | 517.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 221.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1218 | 1 | 38.3 | 154107.4 | 11396 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 17:56 | Normal | 553 | 509.9 | 508.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 223 | 221.2 | 221.6 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1024 | 1 | 37.5 | 154107.5 | 11396 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:01 | Normal | 552.7 | 504.5 | 511.6 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 223.6 | 221.4 | 222 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1542 | 1 | 36.8 | 154107.6 | 11396 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:06 | Normal | 514.9 | 507.9 | 515.9 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1327 | 1 | 36.1 | 154107.7 | 11396 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:11 | Normal | 534.1 | 510.1 | 476.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.6 | 221.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1119 | 1 | 35.6 | 154107.8 | 11396 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:16 | Normal | 541.8 | 486.9 | 493.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.4 | 221.2 | 222 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 500 | 1 | 35.2 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:21 | Normal | 504.6 | 406.3 | 386.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 91 | 1 | 34.8 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:26 | Normal | 477.8 | 235.3 | 349.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13 | 1 | 34.5 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:31 | Normal | 466.8 | 204.9 | 212.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5 | 1 | 34.1 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:36 | Normal | 434.1 | 196.4 | 197.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 221 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 33.7 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:41 | Normal | 337.1 | 205 | 198.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5 | 1 | 33.4 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-01-20 18:46 | Normal | 203 | 196.5 | 165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.2 | 220.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 33.1 | 154107.9 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0