## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-23 05:10 | Wait | 496.9 | 474.1 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:11 | Wait | 493.1 | 493.2 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:12 | Wait | 502.1 | 502.1 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:13 | Wait | 470.7 | 470.7 | 470.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.2 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:14 | Wait | 523.4 | 515.2 | 511.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:15 | Wait | 532.9 | 519.4 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:16 | Wait | 535.2 | 523.5 | 519.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:17 | Normal | 521.3 | 264.8 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 49 | 1 | 21.9 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:18 | Normal | 519.2 | 200.2 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 67 | 1 | 22 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:19 | Normal | 499.3 | 199.9 | 432.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 102 | 1 | 22 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:20 | Normal | 507.1 | 199.9 | 448.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 22.1 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:21 | Normal | 536.5 | 199.9 | 455.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 83 | 1 | 22.1 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:22 | Normal | 535.5 | 199.9 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 231.4 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 94 | 1 | 22.3 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:23 | Normal | 520.6 | 199.7 | 478.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 95 | 1 | 22.3 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:24 | Normal | 522.2 | 200 | 471.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 119 | 1 | 22.3 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:25 | Normal | 551.1 | 199.9 | 491.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 113 | 1 | 22.4 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:26 | Normal | 516.6 | 200.2 | 494.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 169 | 1 | 22.5 | 139349.1 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:27 | Normal | 553.3 | 200.7 | 450.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 135 | 1 | 22.5 | 139349.1 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:28 | Normal | 548.6 | 206.9 | 493.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 136 | 1 | 22.6 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:29 | Normal | 511.6 | 223.6 | 498.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 211 | 1 | 22.6 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:30 | Normal | 555 | 200.2 | 496.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 165 | 1 | 22.7 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:30 | Wait | 470.2 | 470.3 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:30 | Wait | 474.6 | 474.6 | 474.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 20.8 | 139349.1 | 10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:31 | Normal | 559.2 | 218.4 | 497.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 154 | 1 | 22.7 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:32 | Normal | 555.5 | 256.5 | 513 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 212 | 1 | 22.8 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:33 | Normal | 539.4 | 298 | 481.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 254 | 1 | 22.8 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:35 | Normal | 552.4 | 388.4 | 521.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 346 | 1 | 22.8 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:36 | Normal | 556.2 | 402.4 | 519.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 338 | 1 | 22.9 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:37 | Normal | 557.2 | 400.1 | 522 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 367 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:38 | Normal | 543.2 | 409.3 | 521.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 233 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 389 | 1 | 22.9 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:39 | Normal | 562.1 | 419.5 | 504.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 397 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:40 | Normal | 570.2 | 398.9 | 522.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 393 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:41 | Normal | 574.1 | 452.5 | 523.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 386 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:42 | Normal | 565.4 | 469.7 | 521 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 439 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:43 | Normal | 579.4 | 433.8 | 516.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 409 | 1 | 23.1 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:44 | Normal | 565.4 | 401.6 | 522.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 473 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:45 | Normal | 565.2 | 372.8 | 505.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 467 | 1 | 23 | 139349.2 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:46 | Normal | 550.3 | 383.4 | 506.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 453 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:47 | Normal | 567.3 | 396.8 | 514.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.2 | 2 | 2 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 491 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:48 | Normal | 578.1 | 398.6 | 523.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 513 | 1 | 23 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:49 | Normal | 565.5 | 431 | 535.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 517 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:50 | Normal | 570.1 | 484.5 | 532.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 546 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:51 | Normal | 577.6 | 503.8 | 535.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232 | 232.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 568 | 1 | 23 | 139349.3 | 10708 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:52 | Normal | 574.3 | 497.6 | 521.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 232.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 575 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:53 | Normal | 591.5 | 493.7 | 548.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 590 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:54 | Normal | 582.1 | 496.6 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 614 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:55 | Normal | 578.2 | 469.6 | 498 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 606 | 1 | 23.1 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:56 | Normal | 564.1 | 487.7 | 533.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 697 | 1 | 23 | 139349.3 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:57 | Normal | 568.5 | 492.1 | 520 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 642 | 1 | 23.1 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:58 | Normal | 580.2 | 495.9 | 524 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 691 | 1 | 23.1 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 05:59 | Normal | 557.3 | 484.3 | 525.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 724 | 1 | 23 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:00 | Normal | 588.4 | 505.8 | 517.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 695 | 1 | 23.1 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:01 | Normal | 570.4 | 525.8 | 528.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 752 | 1 | 23.1 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:02 | Normal | 575 | 516.4 | 529.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 726 | 1 | 23.1 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:03 | Normal | 578.4 | 520.7 | 535.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 755 | 1 | 23.6 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:04 | Normal | 581.3 | 498.1 | 543.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 769 | 1 | 23.8 | 139349.4 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:05 | Normal | 573.2 | 471.7 | 548.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 764 | 1 | 23.9 | 139349.5 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:06 | Normal | 573.6 | 540.8 | 537.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 803 | 1 | 23.9 | 139349.5 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:07 | Normal | 599.6 | 536.8 | 549 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 807 | 1 | 24 | 139349.5 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:08 | Normal | 577.4 | 541.8 | 534.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 848 | 1 | 24 | 139349.5 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:09 | Normal | 606.3 | 532.8 | 537.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 820 | 1 | 24 | 139349.5 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:10 | Normal | 573 | 540.8 | 530.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 849 | 1 | 24.1 | 139349.5 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2026-01-23 06:15 | Normal | 557.9 | 561.8 | 524.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 935 | 1 | 24.3 | 139349.6 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:20 | Normal | 619.2 | 535.7 | 544.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 942 | 1 | 24.4 | 139349.7 | 10708 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:25 | Normal | 484.1 | 456.9 | 536.1 | 0 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 2079 | 1 | 24.6 | 139349.8 | 10709 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:30 | Normal | 536.1 | 559.7 | 564.1 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2475 | 1 | 24.7 | 139350 | 10709 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:35 | Normal | 561.1 | 567.9 | 560 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2789 | 1 | 24.9 | 139350.2 | 10709 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:40 | Normal | 598.4 | 548.7 | 557.5 | 0 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 8 | 8 | 7.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3137 | 1 | 25 | 139350.5 | 10709 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:45 | Normal | 614.3 | 552.2 | 559.1 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 4331 | 1 | 25.2 | 139350.8 | 10709 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:50 | Normal | 611.4 | 565.8 | 573.9 | 0 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4699 | 1 | 25.5 | 139351.1 | 10709 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 06:55 | Normal | 611.8 | 562 | 497.2 | 0 | 5.6 | 2 | 2.2 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5654 | 1 | 25.7 | 139351.6 | 10709 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:00 | Normal | 609.6 | 565.6 | 574.6 | 0 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 16 | 15.9 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6341 | 1 | 26 | 139352.1 | 10709 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:05 | Normal | 611.5 | 578.7 | 524.4 | 0 | 6.7 | 2.2 | 3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6931 | 1 | 26.3 | 139352.6 | 10709 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:10 | Normal | 612.4 | 574.7 | 504.7 | 0 | 7.1 | 2.6 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.4 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8157 | 1 | 26.6 | 139353.3 | 10709 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:15 | Normal | 606.5 | 580.8 | 571.9 | 0 | 7.6 | 2.6 | 5.4 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8891 | 1 | 26.9 | 139354 | 10709 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:20 | Normal | 615.3 | 579.6 | 565.7 | 0 | 8 | 2.8 | 5.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 23.8 | 24 | 23.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9416 | 1 | 27.3 | 139354.7 | 10709 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:25 | Normal | 611.6 | 576.1 | 563.7 | 0 | 8.6 | 3.1 | 6.2 | 0 | 234.6 | 234 | 234.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 10151 | 1 | 27.6 | 139355.6 | 10710 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:30 | Normal | 613.9 | 573.8 | 567.9 | 0 | 9.1 | 3.3 | 6.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 27 | 27.1 | 27.1 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 10684 | 1 | 27.9 | 139356.4 | 10710 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:35 | Normal | 612.3 | 579.8 | 521.6 | 0 | 11.3 | 3.5 | 9.1 | 0 | 235 | 234.6 | 235 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 12749 | 1 | 28.3 | 139357.4 | 10710 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:40 | Normal | 614.2 | 583.6 | 562.6 | 0 | 11.7 | 3.5 | 9 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 13416 | 1 | 28.7 | 139358.5 | 10710 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:45 | Normal | 611.7 | 574.9 | 560.8 | 0 | 12.3 | 3.7 | 9.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14035 | 1 | 29 | 139359.6 | 10710 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:50 | Normal | 608.9 | 575.8 | 559.2 | 0 | 12.6 | 4 | 9.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14478 | 1 | 29.4 | 139360.7 | 10710 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 07:55 | Normal | 608.9 | 577.6 | 563.1 | 0 | 13.4 | 4.1 | 10.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 15135 | 1 | 29.8 | 139362 | 10710 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:00 | Normal | 602.6 | 571.4 | 557.8 | 0 | 14.6 | 4.5 | 11.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.6 | 41.9 | 41.9 | 41.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16440 | 1 | 30.1 | 139363.3 | 10710 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:05 | Normal | 607.4 | 565.9 | 556.8 | 0 | 15.3 | 4.8 | 11.7 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17098 | 1 | 30.5 | 139364.7 | 10710 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:10 | Normal | 599.5 | 564 | 552.8 | 0 | 15.9 | 5.1 | 12.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.8 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 60 | 60 | 60 | 17939 | 1 | 31 | 139366.2 | 10710 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:15 | Normal | 601.7 | 563.8 | 557.2 | 0 | 16.3 | 5.3 | 12.3 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 45.9 | 46 | 45.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18276 | 1 | 31.4 | 139367.7 | 10710 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:20 | Normal | 597.6 | 524.3 | 552.7 | 0 | 16.8 | 7.5 | 12.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 19582 | 1 | 31.9 | 139369.3 | 10710 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 2 | 4.4 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:25 | Normal | 596.3 | 533.8 | 551.6 | 0 | 17.7 | 8.6 | 13.4 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 52.8 | 53 | 53 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 21087 | 1 | 32.4 | 139371 | 10711 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 4.7 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:30 | Normal | 596 | 539.6 | 553.1 | 0 | 18.3 | 9.2 | 13.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 54.4 | 54.8 | 54.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 21754 | 1 | 33 | 139372.7 | 10711 | 4.2 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 4.8 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:35 | Normal | 595.4 | 543.9 | 546.6 | 0 | 18.6 | 9.3 | 14.1 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.6 | 55.7 | 55.7 | 55.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22250 | 1 | 33.6 | 139374.6 | 10711 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:40 | Normal | 594.3 | 534.8 | 544.5 | 0 | 19.3 | 9.8 | 14.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | 60.12 | 60.14 | 60.12 | 22797 | 1 | 34 | 139376.4 | 10711 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 5 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:45 | Normal | 593.3 | 542.2 | 541.2 | 0 | 19.5 | 9.8 | 14.9 | 0 | 236.8 | 233.6 | 235.2 | 57.9 | 58.2 | 58 | 60.15 | 60.12 | 60.13 | 23221 | 1 | 34.5 | 139378.4 | 10711 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 5 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:50 | Normal | 587.7 | 548.9 | 540.3 | 0 | 20.3 | 9.8 | 15.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 60 | 60 | 60 | 60.12 | 60.16 | 60.13 | 23961 | 1 | 35 | 139380.3 | 10711 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 5.4 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 08:55 | Normal | 582.1 | 551.5 | 535.5 | 0 | 20.7 | 10.3 | 15.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 61.2 | 61.3 | 61.2 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 24500 | 1 | 35.6 | 139382.4 | 10711 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.2 | 0 | 0.4 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:00 | Normal | 580.6 | 542.9 | 528.2 | 0 | 21.4 | 10.6 | 16.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 24966 | 1 | 36 | 139384.4 | 10711 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 5.6 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:05 | Normal | 581.5 | 558.9 | 533.1 | 0 | 21.2 | 10.1 | 16.1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 62.1 | 62.3 | 62 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 24801 | 1 | 36.4 | 139386.5 | 10711 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:10 | Normal | 574.2 | 537.8 | 530.5 | 0 | 22.4 | 11.1 | 17 | 0 | 236 | 235.2 | 236.2 | 65 | 65 | 64.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 25980 | 1 | 36.9 | 139388.6 | 10711 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 0 | 0.4 | 3.8 | 5.9 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:15 | Normal | 577.7 | 527.9 | 524.8 | 0 | 23 | 11.7 | 17.6 | 0 | 235.6 | 234 | 236.2 | 66.6 | 66.5 | 66.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 26610 | 1 | 37.4 | 139390.8 | 10711 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 6.1 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:20 | Normal | 579.5 | 520.9 | 523 | 0 | 23.2 | 12 | 17.8 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 67.4 | 67.2 | 67.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27094 | 1 | 37.8 | 139393 | 10711 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 0 | 0.6 | 4.3 | 6.2 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:25 | Normal | 572.4 | 519.7 | 525.4 | 0 | 23.8 | 12.5 | 18.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 69 | 69 | 68.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 27940 | 1 | 38.3 | 139395.3 | 10712 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:30 | Normal | 572.8 | 522.5 | 522.9 | 0 | 24.3 | 13 | 18.4 | 0 | 236 | 234.6 | 236.6 | 70.5 | 70.4 | 70.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28441 | 1 | 38.7 | 139397.7 | 10712 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 6 | 7.3 | 0.2 | 1 | 4.4 | 6.2 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:35 | Normal | 564.5 | 500.9 | 525.9 | 0 | 24.7 | 13.6 | 18.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 71.6 | 71.6 | 71.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 28946 | 1 | 39.3 | 139400.1 | 10712 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 0.1 | 1.3 | 4.7 | 6.4 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:40 | Normal | 568 | 451.6 | 523.1 | 0 | 25.1 | 18 | 19.1 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.6 | 74.6 | 74.8 | 74.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30229 | 1 | 39.9 | 139402.5 | 10712 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:45 | Normal | 567.8 | 458 | 516.1 | 0 | 25.1 | 18.1 | 19.5 | 0 | 236.6 | 236 | 236.2 | 75.7 | 75.6 | 75.6 | 60 | 60.01 | 60 | 30722 | 1 | 40.4 | 139405.1 | 10712 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:50 | Normal | 559.9 | 477.7 | 513.8 | 0 | 25.9 | 18 | 19.9 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 77.2 | 77.3 | 76.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 31303 | 1 | 41.2 | 139407.7 | 10712 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 0.1 | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 09:55 | Normal | 562.6 | 473.7 | 516.7 | 0 | 26 | 18.1 | 19.8 | 0 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 77.9 | 77.8 | 77.8 | 60 | 60.01 | 60 | 31540 | 1 | 41.8 | 139410.3 | 10712 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 0 | 4.6 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:00 | Normal | 563.8 | 491.2 | 515.9 | 0 | 26.4 | 18.1 | 20.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 78.9 | 79.1 | 78.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 32075 | 1 | 42.4 | 139413 | 10712 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 7 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:05 | Normal | 557.6 | 469.7 | 507.3 | 0 | 27 | 19.2 | 20.7 | 0 | 236.4 | 235.8 | 237 | 80.1 | 80 | 79.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32549 | 1 | 43 | 139415.6 | 10712 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:10 | Normal | 562.4 | 475.6 | 513.6 | 0 | 26.8 | 19.3 | 20.7 | 0 | 236 | 234.6 | 237.2 | 81.6 | 81.3 | 81.2 | 60 | 60.01 | 60 | 33022 | 1 | 43.5 | 139418.4 | 10712 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 7 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:15 | Normal | 558.8 | 480 | 510.3 | 0 | 27.4 | 19.5 | 21 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.8 | 82 | 82 | 81.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 33299 | 1 | 44.1 | 139421.2 | 10712 | 6.4 | 7 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 0 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:20 | Normal | 559.9 | 478 | 510.7 | 0 | 27.6 | 19.5 | 21.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.2 | 82.6 | 82.7 | 82.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33487 | 1 | 44.5 | 139423.9 | 10712 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:25 | Normal | 555 | 474.9 | 508.6 | 0 | 28.5 | 20.4 | 21.9 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237.2 | 85.1 | 85.1 | 84.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33926 | 1 | 45 | 139426.7 | 10713 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.9 | 8.6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:30 | Normal | 546.3 | 471 | 504.3 | 0 | 28.8 | 20.5 | 22 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 85.2 | 85.2 | 85 | 59.99 | 60 | 60 | 34411 | 1 | 45.5 | 139429.6 | 10713 | 7 | 7.5 | 7 | 6.9 | 8.7 | 0 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:35 | Normal | 527.8 | 447.8 | 490.6 | 0 | 3 | 2 | 2.4 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3554 | 1 | 46 | 139432.1 | 10713 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:40 | Normal | 560.1 | 433.7 | 516.6 | 0 | 6.1 | 4.6 | 5.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6951 | 1 | 45.5 | 139434 | 10713 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:45 | Normal | 565.4 | 456.7 | 533.6 | 0 | 6.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.4 | 20.2 | 20.2 | 20 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7534 | 1 | 43.4 | 139434.8 | 10713 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:50 | Normal | 553.7 | 500.8 | 531.7 | 0 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233.4 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12849 | 1 | 43.2 | 139437.2 | 10713 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 10:55 | Normal | 565 | 497.8 | 514 | 0 | 33 | 23 | 25.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 238.2 | 99.4 | 99.2 | 99.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 40619 | 1 | 43.8 | 139439.5 | 10713 | 8 | 8.4 | 8.3 | 8 | 10.1 | 0 | 6.2 | 6.6 | 8.7 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:00 | Normal | 564.7 | 479.7 | 508.4 | 0 | 32.4 | 23.2 | 25.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238 | 97.7 | 97.7 | 97.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 39942 | 1 | 44.8 | 139442.2 | 10713 | 8 | 8.3 | 8 | 7.8 | 9.9 | 0 | 6.5 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:05 | Normal | 562.5 | 512.4 | 501.6 | 0 | 33.1 | 22.2 | 25 | 0 | 237.6 | 237 | 238 | 98.4 | 98.4 | 98.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 40522 | 1 | 45 | 139444.6 | 10713 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 10 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 8.4 | 8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:10 | Normal | 561.6 | 517.6 | 517.6 | 0 | 35.5 | 23 | 27 | 0 | 238 | 236.8 | 238.4 | 106.7 | 106.8 | 106.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 42898 | 1 | 45 | 139446.6 | 10713 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 10.5 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:15 | Normal | 557.3 | 490.8 | 517 | 0 | 8.5 | 5.1 | 6.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 25 | 25 | 24.8 | 60 | 60 | 60 | 9640 | 1 | 45.2 | 139449 | 10713 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:20 | Normal | 560.6 | 444.6 | 526 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.8 | 0 | 232 | 231.4 | 231.8 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7617 | 1 | 43.4 | 139449.8 | 10713 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:25 | Normal | 564.6 | 503.5 | 513 | 0 | 36.5 | 25.1 | 28.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 109.8 | 109.8 | 109.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 44986 | 1 | 43.3 | 139452.1 | 10714 | 8.9 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 11 | 0.1 | 7 | 6.9 | 9.5 | 9.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:30 | Normal | 562.8 | 470.5 | 524.7 | 0 | 7 | 4.3 | 5.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60 | 59.98 | 60 | 8157 | 1 | 43.1 | 139453.3 | 10714 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:35 | Normal | 575.8 | 462.8 | 538.6 | 0 | 8.6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 233.4 | 232 | 233.8 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10498 | 1 | 41.5 | 139454.2 | 10714 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:40 | Normal | 573.9 | 508.7 | 526.6 | 0 | 7 | 3.9 | 5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 232 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7900 | 1 | 41.9 | 139456.1 | 10714 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:45 | Normal | 584.2 | 470 | 540.9 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8323 | 1 | 40.5 | 139456.7 | 10714 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:50 | Normal | 569.8 | 509.7 | 524 | 0 | 36.8 | 25.1 | 28.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.6 | 113.2 | 113.1 | 112.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45886 | 1 | 40.1 | 139458.6 | 10714 | 9 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 11.2 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 11:55 | Normal | 562.8 | 504.7 | 525.3 | 0 | 5.1 | 2.7 | 3.8 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 15.9 | 16 | 15.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6221 | 1 | 40.9 | 139459.8 | 10714 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:00 | Normal | 577.7 | 528.8 | 531.2 | 0 | 36.2 | 23.8 | 27.4 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 110.4 | 110.6 | 109.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 44959 | 1 | 40.2 | 139461.5 | 10714 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 10.9 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 9.2 | 9.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:05 | Normal | 566.9 | 526.7 | 524.1 | 0 | 34.6 | 22.7 | 26.3 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 104.5 | 104.7 | 104.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 41135 | 1 | 42 | 139463.8 | 10714 | 8.5 | 9 | 8.6 | 8.3 | 10.4 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:10 | Normal | 561.7 | 465.6 | 523.4 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.2 | 21.9 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8584 | 1 | 43.2 | 139466.1 | 10714 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:15 | Normal | 575.1 | 463.6 | 536.1 | 0 | 6.7 | 4.3 | 5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8218 | 1 | 41.5 | 139466.8 | 10714 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:20 | Normal | 558.7 | 508.6 | 505.8 | 0 | 8 | 4.6 | 6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 25113 | 1 | 42.7 | 139469.6 | 10714 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.7 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:25 | Normal | 593.9 | 515.3 | 548.6 | 0 | 26.2 | 18.3 | 17.6 | 0 | 235 | 234.8 | 236.4 | 83.7 | 83.8 | 83.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 22802 | 1 | 42.2 | 139470.4 | 10715 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:30 | Normal | 554.3 | 511.6 | 508.8 | 0 | 33.1 | 22.1 | 25.8 | 0 | 236.4 | 235.8 | 237 | 99.1 | 99.1 | 98.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 40198 | 1 | 43.9 | 139473.8 | 10715 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 7.8 | 9.7 | 0.3 | 6.4 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:35 | Normal | 542 | 499.3 | 495.4 | 0 | 32.9 | 21.8 | 25.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 95.4 | 95.2 | 95 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 38577 | 1 | 46.1 | 139477.1 | 10715 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 9.8 | 0.1 | 6 | 5.7 | 8.4 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:40 | Normal | 542.2 | 492 | 495.7 | 0 | 32 | 21.6 | 24.6 | 0 | 236.2 | 235.2 | 237 | 93.6 | 93.5 | 93.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37977 | 1 | 48.1 | 139480.3 | 10715 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.5 | 9.6 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 8.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:45 | Normal | 542.3 | 491.7 | 496.8 | 0 | 31.6 | 21.6 | 24.8 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 93.2 | 93.2 | 93.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 37728 | 1 | 49.7 | 139483.4 | 10715 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 9.4 | 0 | 5.9 | 6.2 | 8 | 8.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:50 | Normal | 542.7 | 487.7 | 491.9 | 0 | 32.3 | 21.7 | 25.3 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 94.6 | 94.5 | 94.2 | 60.01 | 60.06 | 60 | 38299 | 1 | 51.5 | 139486.6 | 10715 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 9.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 8.5 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 12:55 | Normal | 537.6 | 490 | 492.1 | 0 | 32.6 | 21.8 | 25.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.8 | 95.5 | 95.4 | 95.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 38625 | 1 | 53 | 139489.8 | 10715 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 9.8 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 8.6 | 8.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:00 | Normal | 530 | 489.2 | 485.7 | 0 | 32 | 21.4 | 24.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 92.2 | 92.3 | 91.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 37361 | 1 | 54.3 | 139493 | 10715 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 9.7 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 8.2 | 8.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:05 | Normal | 539.7 | 476.6 | 503.1 | 0 | 24 | 12.8 | 14.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 60.9 | 61 | 60.7 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 24836 | 1 | 55 | 139495.8 | 10715 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 0 | 2.5 | 3.2 | 5 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:10 | Normal | 577.3 | 532.5 | 535.7 | 0 | 10.3 | 7.1 | 6.7 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19100 | 1 | 52.4 | 139497 | 10715 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 0 | 2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:15 | Normal | 562.6 | 491.9 | 518 | 0 | 31.3 | 21.8 | 24 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 95.6 | 95.7 | 95.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38579 | 1 | 50.5 | 139498.9 | 10715 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.4 | 9.5 | 0 | 6.1 | 6 | 8 | 8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:20 | Normal | 555 | 455.8 | 511.2 | 0 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230 | 16.1 | 16.2 | 16 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 6376 | 1 | 51.2 | 139500.9 | 10715 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:25 | Normal | 566.8 | 465.7 | 518.8 | 0 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6149 | 1 | 48.2 | 139501.4 | 10716 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:30 | Normal | 594.1 | 531.9 | 557.9 | 0 | 16 | 8.3 | 7.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233 | 44.1 | 44.1 | 44 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14990 | 1 | 45.8 | 139502 | 10716 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:35 | Normal | 559.3 | 490.4 | 515.3 | 0 | 30.8 | 21.7 | 24.1 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 94 | 94.2 | 93.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 38105 | 1 | 47.8 | 139505.1 | 10716 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 9.4 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 8 | 8.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:40 | Normal | 546 | 487.3 | 506.3 | 0 | 31.4 | 22 | 24.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 93.7 | 93.8 | 93.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37778 | 1 | 50.6 | 139508.3 | 10716 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.5 | 9.5 | 0 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 8.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:45 | Normal | 548 | 494.4 | 496.6 | 0 | 29.9 | 20 | 23.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 89.1 | 89 | 88.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35929 | 1 | 52.4 | 139511.1 | 10716 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 9.2 | 0 | 5.6 | 5.1 | 7.8 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:50 | Normal | 548.2 | 485.3 | 496.9 | 0 | 28.2 | 20.3 | 22.3 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 85.3 | 85.4 | 85 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34313 | 1 | 53.5 | 139514 | 10716 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 8.9 | 0 | 5.9 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 13:55 | Normal | 548.5 | 483.6 | 502.1 | 0 | 28 | 19.9 | 21.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 84.4 | 84.4 | 84.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31253 | 1 | 54 | 139516.8 | 10716 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 8.6 | 0 | 5.9 | 5.5 | 7 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:00 | Normal | 542.8 | 481.8 | 502.4 | 0 | 26.9 | 19.2 | 21 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 80.8 | 80.8 | 80.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32513 | 1 | 54.3 | 139519.6 | 10716 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:05 | Normal | 551.6 | 488.7 | 506.3 | 0 | 26.3 | 18.7 | 20.4 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 79.3 | 79.5 | 79.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 31970 | 1 | 54.9 | 139522.2 | 10716 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 8.1 | 0 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:10 | Normal | 547.5 | 480.7 | 504.3 | 0 | 26.6 | 18.9 | 20.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 80.6 | 80.8 | 80.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 32256 | 1 | 55.1 | 139524.9 | 10716 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 8.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:15 | Normal | 551.3 | 481.7 | 504.1 | 0 | 26.7 | 19.3 | 21 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 81.5 | 81.6 | 81.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 32658 | 1 | 55.4 | 139527.6 | 10716 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 8.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:20 | Normal | 542.9 | 480.7 | 505.8 | 0 | 25.3 | 18 | 20 | 0 | 234 | 233 | 234 | 77.1 | 77.2 | 76.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 30874 | 1 | 55.3 | 139530.3 | 10716 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6 | 7.9 | 0 | 5.1 | 5 | 6.4 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:25 | Normal | 547 | 483.6 | 508.8 | 0 | 24.6 | 17.6 | 19.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 75 | 75 | 74.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30005 | 1 | 55 | 139532.8 | 10717 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:30 | Normal | 556.2 | 471.7 | 507.7 | 0 | 24.5 | 17.6 | 19.3 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 75.1 | 75 | 74.9 | 60 | 59.99 | 60 | 30048 | 1 | 54.8 | 139535.3 | 10717 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:35 | Normal | 552.3 | 453.3 | 506.5 | 0 | 24.8 | 18.1 | 19.6 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 75.7 | 75.7 | 75.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30174 | 1 | 54.5 | 139537.8 | 10717 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:40 | Normal | 553.8 | 443.9 | 505.8 | 0 | 25.8 | 19.1 | 20.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 77.5 | 77.6 | 77.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 30987 | 1 | 55 | 139540.4 | 10717 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6 | 7.9 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:45 | Normal | 553.8 | 435.3 | 511.3 | 0 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7360 | 1 | 54.8 | 139542.3 | 10717 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:50 | Normal | 554.1 | 463.1 | 524.3 | 0 | 7.1 | 4.1 | 5.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7883 | 1 | 51.5 | 139542.9 | 10717 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 14:55 | Normal | 563.1 | 463.9 | 523 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 230.2 | 227.6 | 229 | 15 | 15.3 | 15.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5986 | 1 | 48.8 | 139543.6 | 10717 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:00 | Normal | 573.8 | 459.8 | 534.7 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 229 | 228 | 228.8 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6030 | 1 | 46.5 | 139544.1 | 10717 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:05 | Normal | 580.6 | 481.5 | 533.5 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.7 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6194 | 1 | 44.7 | 139544.6 | 10717 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:10 | Normal | 581.9 | 482.8 | 537.6 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 229.6 | 228 | 228.4 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6711 | 1 | 43.1 | 139545.2 | 10717 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:15 | Normal | 581.6 | 509.8 | 533.1 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.7 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 6070 | 1 | 41.9 | 139545.7 | 10717 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:20 | Normal | 607.7 | 562 | 555.1 | 0 | 16.5 | 8.3 | 15.8 | 0 | 233 | 230.8 | 232.6 | 56.4 | 56.5 | 56.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 17982 | 1 | 40.8 | 139546.4 | 10717 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:25 | Normal | 574.4 | 526 | 533.8 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.8 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6095 | 1 | 41 | 139548 | 10718 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:30 | Normal | 534.8 | 512.6 | 548 | 0 | 18.3 | 8.6 | 14.5 | 0 | 232 | 231 | 232 | 53.1 | 53.2 | 52.8 | 59.99 | 60 | 60 | 20775 | 1 | 40.6 | 139549.3 | 10718 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:35 | Normal | 497.8 | 508.5 | 537.2 | 0 | 17.1 | 7.8 | 13.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 46.9 | 46.8 | 46.6 | 59.99 | 60 | 60 | 18395 | 1 | 40.7 | 139550.9 | 10718 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 4 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:40 | Normal | 463.9 | 505.5 | 539.1 | 0 | 16.4 | 7.3 | 12.5 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 43.5 | 43.3 | 43 | 60 | 59.99 | 60 | 16768 | 1 | 40.6 | 139552.4 | 10718 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.8 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:45 | Normal | 404.5 | 508.7 | 538.1 | 0 | 15.6 | 6.7 | 11.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 38.4 | 38.3 | 38 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14883 | 1 | 40.3 | 139553.7 | 10718 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 0.4 | 0 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:50 | Normal | 391.6 | 499 | 537.9 | 0 | 14.6 | 6.5 | 11.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 36.1 | 36.3 | 36 | 60.02 | 60 | 60 | 14000 | 1 | 40 | 139554.9 | 10718 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 15:55 | Normal | 362.9 | 517.7 | 544.9 | 0 | 14.1 | 5.8 | 10.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13028 | 1 | 39.6 | 139556 | 10718 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:00 | Normal | 337.2 | 508.8 | 545.1 | 0 | 12.7 | 5.5 | 10 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.2 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11803 | 1 | 39.2 | 139557.1 | 10718 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:05 | Normal | 480.2 | 509.1 | 544 | 0 | 8.3 | 5.3 | 9.5 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 28.9 | 29 | 28.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11341 | 1 | 38.6 | 139558 | 10718 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:10 | Normal | 388.8 | 510.3 | 540.3 | 0 | 9.7 | 5.1 | 9.1 | 0 | 231 | 228.8 | 230 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10687 | 1 | 38.2 | 139559 | 10718 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:15 | Normal | 377.2 | 469.9 | 542.6 | 0 | 9.1 | 5.2 | 8.6 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.2 | 26 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9986 | 1 | 37.8 | 139559.8 | 10718 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:20 | Normal | 311.1 | 469.9 | 544.4 | 0 | 7.5 | 4.7 | 8 | 0 | 230.4 | 226.8 | 228.4 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8578 | 1 | 37.5 | 139560.6 | 10718 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:25 | Normal | 283.3 | 466.7 | 551.1 | 0 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 8165 | 1 | 37.1 | 139561.3 | 10719 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:30 | Normal | 288.2 | 475.9 | 533 | 0 | 7.1 | 4.2 | 7.2 | 0 | 229 | 227 | 227.8 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7690 | 1 | 36.8 | 139561.9 | 10719 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:35 | Normal | 254.3 | 476.8 | 543.3 | 0 | 7.5 | 4 | 6.7 | 0 | 229 | 227.2 | 228.2 | 19 | 19 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7366 | 1 | 36.6 | 139562.6 | 10719 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:40 | Normal | 227.1 | 471.8 | 541.3 | 0 | 6.9 | 2.6 | 4.6 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5574 | 1 | 36.3 | 139563.2 | 10719 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:45 | Normal | 241.2 | 469 | 552.8 | 0 | 7.8 | 3.8 | 6.1 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.04 | 60 | 60 | 6982 | 1 | 36.1 | 139563.7 | 10719 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:50 | Normal | 238.1 | 470.8 | 542.7 | 0 | 7.5 | 3.6 | 6 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 59.99 | 60 | 60 | 6748 | 1 | 35.9 | 139564.2 | 10719 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 16:55 | Normal | 251 | 478.7 | 550.6 | 0 | 6.8 | 3.2 | 4 | 0 | 229 | 227.2 | 228 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5452 | 1 | 35.7 | 139564.7 | 10719 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:00 | Normal | 260.4 | 481 | 554.4 | 0 | 5.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 228.2 | 227 | 228 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4953 | 1 | 35.5 | 139565.2 | 10719 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:05 | Normal | 254.7 | 483.5 | 544.5 | 0 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.8 | 11.2 | 11.4 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4385 | 1 | 35.4 | 139565.5 | 10719 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:10 | Normal | 529.9 | 472.5 | 513.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229 | 228 | 228.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1543 | 1 | 35.2 | 139565.7 | 10719 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:15 | Normal | 563.9 | 466.7 | 552.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 2457 | 1 | 35 | 139565.9 | 10719 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:20 | Normal | 558.8 | 482 | 539.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 2 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2600 | 1 | 34.9 | 139566.1 | 10719 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:25 | Normal | 558.1 | 458.9 | 549.6 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2102 | 1 | 34.7 | 139566.3 | 10720 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:30 | Normal | 566.1 | 451.7 | 547.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230 | 231.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1736 | 1 | 34.6 | 139566.5 | 10720 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:35 | Normal | 563.3 | 481 | 509 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1289 | 1 | 34.3 | 139566.6 | 10720 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:40 | Normal | 544 | 406.8 | 532.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 232 | 230.4 | 232 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 984 | 1 | 34.1 | 139566.7 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:45 | Normal | 540.7 | 382.2 | 543.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 233 | 230.4 | 231.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 803 | 1 | 34 | 139566.8 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:50 | Normal | 544.1 | 525.7 | 483.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 695 | 1 | 33.9 | 139566.8 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 17:55 | Normal | 535 | 483.1 | 506.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 2 | 2 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 634 | 1 | 33.7 | 139566.9 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:00 | Normal | 548 | 403.7 | 503.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 488 | 1 | 33.5 | 139566.9 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:05 | Normal | 526.9 | 419.7 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 412 | 1 | 33.3 | 139567 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:10 | Normal | 491.1 | 213.6 | 451.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 275 | 1 | 33.2 | 139567 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:15 | Normal | 462.1 | 199.7 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 220 | 1 | 33 | 139567 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:20 | Normal | 377.3 | 200 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 126 | 1 | 32.9 | 139567.1 | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:25 | Normal | 199.8 | 199.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 58 | 1 | 32.7 | 139567.1 | 10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:30 | Normal | 199.5 | 186.8 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34 | 1 | 32.6 | 139567.1 | 10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:35 | Normal | 218.4 | 215.5 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32 | 1 | 32.4 | 139567.1 | 10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-01-23 18:40 | Normal | 197 | 194 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32 | 1 | 32.2 | 139567.1 | 10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0