## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-24 05:09 | Wait | 457.5 | 457.8 | 457.6 | 457.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 20.8 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:09 | Wait | 462.6 | 462.9 | 462.7 | 462.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 20.9 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:09 | Wait | 486.2 | 479.4 | 472.3 | 450.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 21.1 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:10 | Wait | 488.3 | 488.5 | 488.3 | 472.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 21.2 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:11 | Wait | 500 | 500.2 | 500.3 | 478.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:12 | Wait | 507.6 | 507.8 | 507.8 | 483.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:13 | Wait | 522.4 | 522.6 | 513.6 | 487.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:14 | Wait | 531.9 | 532 | 518.9 | 492.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:15 | Wait | 535.7 | 535.8 | 523.4 | 495.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 21 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:16 | Normal | 425 | 526.3 | 469.8 | 216.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 37 | 1 | 21.7 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:17 | Normal | 402.1 | 562.6 | 375.1 | 198.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 21.9 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:18 | Normal | 316.4 | 544.9 | 369 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38 | 1 | 21.9 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:19 | Normal | 221.7 | 557.6 | 375.8 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7 | 1 | 22 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:20 | Normal | 219.1 | 564.5 | 398.1 | 196 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1 | 1 | 22.1 | 161811.2 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:21 | Normal | 201.6 | 567 | 404.6 | 202.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 0 | 1 | 22.1 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:22 | Normal | 200.1 | 561.1 | 423.3 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 225.2 | 1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 3 | 1 | 22.2 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:23 | Normal | 223.1 | 575.7 | 443.1 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 225.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 19 | 1 | 22.2 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:24 | Normal | 199.6 | 556.9 | 449.8 | 207.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 54 | 1 | 22.3 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:25 | Normal | 201.7 | 562 | 423.8 | 206.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 48 | 1 | 22.3 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:26 | Normal | 199.8 | 541.8 | 481 | 226.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 63 | 1 | 22.4 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:27 | Normal | 229.6 | 576.5 | 471.6 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.6 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 60 | 1 | 22.4 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:28 | Normal | 213.7 | 561.5 | 483.8 | 228.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 63 | 1 | 22.5 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:29 | Normal | 199.6 | 553.5 | 496.6 | 260.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 223.2 | 225.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 175 | 1 | 22.5 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:30 | Normal | 231.1 | 580 | 506.6 | 305.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 140 | 1 | 22.6 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:31 | Normal | 244.9 | 554.9 | 488.7 | 330.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 235 | 1 | 22.7 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:32 | Normal | 246.4 | 528.1 | 510.8 | 377 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223 | 224.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 313 | 1 | 22.7 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:33 | Normal | 234.1 | 556 | 521.8 | 407.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 223.2 | 225 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 282 | 1 | 22.7 | 161811.2 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:34 | Normal | 265.5 | 554.2 | 527.9 | 420.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 379 | 1 | 22.7 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:35 | Normal | 277 | 530.3 | 530.9 | 451.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 385 | 1 | 22.7 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:36 | Normal | 337.9 | 568.2 | 522 | 432.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223.4 | 224.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 467 | 1 | 22.8 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:37 | Normal | 368.5 | 565.2 | 528.9 | 465.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 532 | 1 | 22.9 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:38 | Normal | 387 | 589 | 518.7 | 460.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 224 | 222.8 | 225.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 525 | 1 | 22.9 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:39 | Normal | 381.9 | 570.3 | 530.2 | 481.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 223 | 225.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 573 | 1 | 22.9 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:40 | Normal | 423.8 | 574.2 | 517.8 | 491.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 224 | 223.4 | 225 | 2 | 1.8 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 580 | 1 | 23 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:41 | Normal | 476.3 | 578.5 | 541 | 504.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 668 | 1 | 23 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:42 | Normal | 490.9 | 587.4 | 545.8 | 482.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 224 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 734 | 1 | 23 | 161811.3 | 11256 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:43 | Normal | 503.4 | 563.2 | 527.2 | 490.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 225.8 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 804 | 1 | 23 | 161811.3 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:44 | Normal | 524.1 | 576 | 509.9 | 484.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 839 | 1 | 23.1 | 161811.4 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:45 | Normal | 550.1 | 589.3 | 553.9 | 492 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 908 | 1 | 23.1 | 161811.4 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:46 | Normal | 537.8 | 562.9 | 537.6 | 499.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 223.4 | 223 | 225.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 988 | 1 | 23 | 161811.4 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:47 | Normal | 555.6 | 588.2 | 546.9 | 506.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 2.9 | 2.6 | 3 | 60 | 60 | 60 | 958 | 1 | 23.1 | 161811.4 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:48 | Normal | 563.5 | 575.1 | 530 | 510.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 224 | 223.2 | 225.8 | 3 | 2.7 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1015 | 1 | 23 | 161811.4 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:49 | Normal | 557.1 | 593.2 | 523.6 | 506.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 224 | 222.6 | 225 | 3 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1116 | 1 | 23.1 | 161811.4 | 11256 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:50 | Normal | 581.8 | 588.8 | 540 | 512.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 223.6 | 223 | 225.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1102 | 1 | 23.1 | 161811.5 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:51 | Normal | 561.7 | 584.3 | 545 | 517.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 222.8 | 223.6 | 225 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1189 | 1 | 23.1 | 161811.5 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:52 | Normal | 586.6 | 568.2 | 544 | 521.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1232 | 1 | 23.1 | 161811.5 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:53 | Normal | 556.5 | 590 | 535.6 | 515.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 223.8 | 223 | 224.8 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1306 | 1 | 23.1 | 161811.5 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:54 | Normal | 558.2 | 589.5 | 542.1 | 513 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 223.4 | 223.2 | 225 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1359 | 1 | 23 | 161811.5 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:55 | Normal | 570.3 | 584.9 | 540.9 | 521.9 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 223.8 | 222.8 | 225 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1383 | 1 | 23.1 | 161811.6 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:56 | Normal | 562.1 | 587.3 | 527.8 | 511.8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1417 | 1 | 23.1 | 161811.6 | 11256 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:57 | Normal | 574.5 | 596.9 | 555.9 | 515.8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 223.6 | 223 | 225.2 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1521 | 1 | 23.1 | 161811.6 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:58 | Normal | 561.8 | 584.2 | 557.8 | 521.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1510 | 1 | 23.1 | 161811.6 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 05:59 | Normal | 579.5 | 599.8 | 557.8 | 524.7 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 223.6 | 223.2 | 225.6 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1593 | 1 | 23.4 | 161811.7 | 11256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:00 | Normal | 563.7 | 568.1 | 516.1 | 523.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 1682 | 1 | 23.7 | 161811.7 | 11256 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:01 | Normal | 555.8 | 604.3 | 511.7 | 521.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 5 | 4.6 | 5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1774 | 1 | 23.8 | 161811.7 | 11256 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:02 | Normal | 588.4 | 599.9 | 520.8 | 511.7 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 223.8 | 223.2 | 225.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1888 | 1 | 23.9 | 161811.7 | 11256 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:03 | Normal | 562.9 | 609 | 530.8 | 528.7 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 223.4 | 223 | 225.2 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 1961 | 1 | 23.9 | 161811.8 | 11256 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:04 | Normal | 496.8 | 592.2 | 531.9 | 517.9 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 224.8 | 224 | 225.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 59.88 | 59.87 | 59.87 | 2155 | 1 | 24 | 161811.8 | 11256 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:05 | Normal | 550.1 | 595.4 | 550.4 | 528.2 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 59.89 | 59.85 | 59.88 | 2273 | 1 | 24 | 161811.9 | 11256 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:06 | Normal | 569.6 | 605.1 | 555.5 | 524.4 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 224.2 | 224 | 226.2 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2407 | 1 | 24.1 | 161811.9 | 11256 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:07 | Normal | 556.8 | 597.2 | 548.7 | 529.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 224 | 223.8 | 226.2 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2488 | 1 | 24.1 | 161811.9 | 11256 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:08 | Normal | 561.4 | 597 | 548.6 | 525 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.3 | 223.6 | 223.2 | 225.2 | 7.1 | 6.6 | 7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2577 | 1 | 24.1 | 161812 | 11256 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:09 | Normal | 559.4 | 610.4 | 558.3 | 521.2 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.4 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2714 | 1 | 24.2 | 161812 | 11256 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-01-24 06:14 | Normal | 570.1 | 624.4 | 561.1 | 524.9 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 9.2 | 8.8 | 9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 3424 | 1 | 24.4 | 161812.3 | 11256 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:19 | Normal | 579.9 | 625.3 | 550 | 508.1 | 1.6 | 0.5 | 3 | 2 | 223.6 | 224.4 | 225.6 | 10.6 | 10 | 10.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3969 | 1 | 24.6 | 161812.6 | 11256 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:24 | Normal | 603.1 | 634.1 | 559.8 | 512.7 | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4517 | 1 | 24.9 | 161813 | 11257 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:29 | Normal | 588.7 | 641.1 | 571.2 | 528.7 | 2.3 | 0.6 | 3.6 | 2.6 | 224.6 | 223.4 | 225.8 | 13.3 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5074 | 1 | 25.1 | 161813.4 | 11257 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:34 | Normal | 595.3 | 596 | 559.3 | 525.4 | 2.5 | 1.6 | 4.2 | 2.8 | 224 | 223.8 | 225.6 | 16.5 | 16 | 16.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 6244 | 1 | 25.4 | 161813.8 | 11257 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:39 | Normal | 603.9 | 609.9 | 554.6 | 527.6 | 2.9 | 1.7 | 4.7 | 3.1 | 225.6 | 225 | 227 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6936 | 1 | 25.7 | 161814.4 | 11257 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:44 | Normal | 602.2 | 612.2 | 565.6 | 531 | 3.1 | 1.9 | 5.1 | 3.5 | 225.6 | 225 | 226.8 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7473 | 1 | 26.1 | 161815 | 11257 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:49 | Normal | 588.7 | 599.9 | 564.9 | 523.8 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | 3.8 | 226 | 225.2 | 227.2 | 21.8 | 21.4 | 21.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 8204 | 1 | 26.4 | 161815.6 | 11257 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:54 | Normal | 598.5 | 544.2 | 570.4 | 522.3 | 3.8 | 4 | 6.1 | 4.2 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 25.9 | 25.4 | 25.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 9756 | 1 | 26.8 | 161816.4 | 11257 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 06:59 | Normal | 602.9 | 579.1 | 562.8 | 529.7 | 4.1 | 4.3 | 6.6 | 4.5 | 226 | 225.6 | 227.8 | 28.2 | 27.7 | 27.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10606 | 1 | 27.1 | 161817.2 | 11257 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:04 | Normal | 619.1 | 594.2 | 563.6 | 527 | 4.3 | 4.6 | 7.1 | 4.8 | 226 | 226 | 227.6 | 29.9 | 29.3 | 29.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11416 | 1 | 27.4 | 161818.1 | 11257 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:09 | Normal | 595.8 | 601 | 561.8 | 527.8 | 5 | 5 | 7.8 | 5.2 | 225.4 | 226 | 227.2 | 32.4 | 32.1 | 32.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12251 | 1 | 27.7 | 161819.1 | 11257 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:14 | Normal | 599 | 599.3 | 558.9 | 528.7 | 5.2 | 5.3 | 8.4 | 5.5 | 225.6 | 225.4 | 227.4 | 34.4 | 33.9 | 34.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 12966 | 1 | 28.1 | 161820.2 | 11257 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:19 | Normal | 594.4 | 594.4 | 556.7 | 519.2 | 5.6 | 5.8 | 8.9 | 6 | 226.4 | 226.6 | 228.4 | 36.6 | 35.8 | 36.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13757 | 1 | 28.5 | 161821.3 | 11257 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:24 | Normal | 596.9 | 599.2 | 560.5 | 522.4 | 6 | 6 | 9.4 | 6.3 | 226 | 225.8 | 227 | 38.4 | 37.9 | 38.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14530 | 1 | 28.8 | 161822.5 | 11258 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:29 | Normal | 599.8 | 596.6 | 559.5 | 523.7 | 6.3 | 6.3 | 10 | 6.6 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15298 | 1 | 29.3 | 161823.7 | 11258 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:34 | Normal | 594.5 | 594.9 | 555.9 | 516.8 | 6.8 | 6.8 | 10.6 | 7.1 | 226.6 | 226.4 | 228.4 | 42.5 | 42 | 42.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16068 | 1 | 29.7 | 161825 | 11258 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:39 | Normal | 588.4 | 590.7 | 553.6 | 528.6 | 8.5 | 7.2 | 11.2 | 7.3 | 226.8 | 227 | 228.2 | 45.8 | 45.3 | 45.6 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 17548 | 1 | 30.2 | 161826.4 | 11258 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:44 | Normal | 588.5 | 593.8 | 555.4 | 514.3 | 10.6 | 7.5 | 11.5 | 7.9 | 227.2 | 226.8 | 227.8 | 50.2 | 49.6 | 50 | 60 | 60.02 | 60.02 | 19234 | 1 | 30.8 | 161828 | 11258 | 3 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:49 | Normal | 588.8 | 584.1 | 551.2 | 520.1 | 11.3 | 7.8 | 12.1 | 8 | 226.8 | 227.2 | 228 | 52.2 | 51.7 | 52.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 20066 | 1 | 31.4 | 161829.6 | 11258 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:54 | Normal | 588.5 | 584.7 | 541.3 | 508.3 | 11.9 | 8.1 | 12.7 | 8.5 | 227.4 | 227.6 | 228.4 | 54.6 | 54.3 | 54.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 20945 | 1 | 32.1 | 161831.3 | 11258 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 07:59 | Normal | 586.5 | 585.8 | 551.2 | 511.1 | 12.5 | 8.5 | 13.1 | 8.9 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 57.5 | 57.2 | 57.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 21833 | 1 | 32.8 | 161833.1 | 11258 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:04 | Normal | 580.3 | 589 | 544.1 | 510.2 | 13 | 8.7 | 13.6 | 9.2 | 224 | 224 | 225.4 | 59.5 | 59 | 59.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 22672 | 1 | 33.4 | 161835 | 11258 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:09 | Normal | 583.7 | 586.9 | 547.4 | 513.5 | 13.4 | 9 | 14.1 | 9.3 | 224 | 224.4 | 225.4 | 61.4 | 60.9 | 61.4 | 60 | 59.96 | 60 | 23272 | 1 | 34 | 161836.9 | 11258 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:14 | Normal | 581.5 | 582.8 | 543.9 | 512.8 | 13.8 | 9.4 | 14.6 | 9.7 | 224 | 225.2 | 225 | 63.2 | 62.7 | 63.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 24045 | 1 | 34.6 | 161838.8 | 11258 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:19 | Normal | 579.8 | 577 | 537.9 | 503.8 | 14.2 | 9.6 | 15.1 | 10.1 | 224.8 | 225 | 226.6 | 64.7 | 64.1 | 64.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 24667 | 1 | 35.3 | 161840.9 | 11258 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:24 | Normal | 578.8 | 573.1 | 541.5 | 507.5 | 14.8 | 9.9 | 15.6 | 10.4 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 66.6 | 66 | 66.4 | 60.02 | 60 | 60 | 25329 | 1 | 35.9 | 161843 | 11259 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:29 | Normal | 570.8 | 570.2 | 530.2 | 510.1 | 15.3 | 10.3 | 16.1 | 10.5 | 225 | 224.2 | 226.2 | 68.3 | 67.9 | 68.1 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 25967 | 1 | 36.6 | 161845.1 | 11259 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:34 | Normal | 574.7 | 574 | 537.9 | 504.9 | 15.7 | 10.6 | 16.5 | 11 | 224.6 | 224.4 | 226.4 | 70.8 | 70.3 | 70.6 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 26952 | 1 | 37.4 | 161847.3 | 11259 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:39 | Normal | 573 | 571.2 | 534.1 | 502.9 | 16.2 | 10.8 | 17 | 11.3 | 224.8 | 224.8 | 226 | 72.4 | 71.9 | 72.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 27950 | 1 | 37.9 | 161849.6 | 11259 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:44 | Normal | 569.5 | 567.8 | 530 | 505.9 | 16.5 | 11.1 | 17.5 | 11.5 | 225.4 | 225 | 225.8 | 74 | 73.4 | 73.8 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 28595 | 1 | 38.5 | 161852 | 11259 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:49 | Normal | 562.7 | 567.9 | 531.9 | 506.7 | 17.1 | 11.5 | 17.8 | 11.8 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 75.8 | 75.3 | 75.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29254 | 1 | 39.2 | 161854.4 | 11259 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:54 | Normal | 565.7 | 562.9 | 528.7 | 497.7 | 17.5 | 11.8 | 18.3 | 12.1 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 77.2 | 76.7 | 77.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29792 | 1 | 39.8 | 161856.8 | 11259 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 08:59 | Normal | 566.8 | 563.1 | 524.9 | 495.9 | 18 | 12 | 18.8 | 12.4 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 78.4 | 78 | 78.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 30202 | 1 | 40.2 | 161859.3 | 11259 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:04 | Normal | 561.8 | 562.1 | 524.8 | 493.7 | 18.3 | 12.1 | 19 | 12.5 | 226 | 224.6 | 226.6 | 80 | 79.1 | 79.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 30803 | 1 | 40.7 | 161861.9 | 11259 | 6 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 6 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:09 | Normal | 556.8 | 558.1 | 519.4 | 485.2 | 18.9 | 12.5 | 19.6 | 13 | 225.4 | 225 | 226.6 | 81.4 | 80.8 | 81.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 31413 | 1 | 41.4 | 161864.5 | 11259 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:14 | Normal | 560.3 | 563.8 | 520.7 | 489.8 | 19 | 12.8 | 19.9 | 13.1 | 225 | 224.8 | 226.2 | 82.4 | 82.2 | 82.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31996 | 1 | 42 | 161867.1 | 11259 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:19 | Normal | 560.7 | 559.9 | 524.1 | 486 | 19.3 | 13 | 20.1 | 13.5 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 84.4 | 83.7 | 84.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 32566 | 1 | 42.7 | 161869.8 | 11259 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:24 | Normal | 549.8 | 551.9 | 515.5 | 488.6 | 19.8 | 13.3 | 20.8 | 13.7 | 225 | 226 | 226.4 | 85.3 | 84.7 | 85.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32968 | 1 | 43.3 | 161872.6 | 11260 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:29 | Normal | 548.7 | 550.9 | 515.8 | 479.7 | 20.3 | 13.4 | 20.8 | 13.9 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 86.5 | 85.8 | 86.3 | 59.99 | 60 | 60 | 33353 | 1 | 44.1 | 161875.3 | 11260 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:34 | Normal | 551.4 | 554.5 | 520.7 | 486.9 | 20.5 | 13.6 | 21.3 | 14 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 87.8 | 87.3 | 87.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 33972 | 1 | 44.8 | 161878.1 | 11260 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:39 | Normal | 549.9 | 552.1 | 509.9 | 484.9 | 20.8 | 13.8 | 21.8 | 14.2 | 225.4 | 224.6 | 226.6 | 88.6 | 88.1 | 88.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 34282 | 1 | 45.4 | 161881 | 11260 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:44 | Normal | 545.7 | 551 | 508.6 | 483.5 | 21.4 | 14 | 22.1 | 14.5 | 225.2 | 226.2 | 226.8 | 90.4 | 89.7 | 89.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 34821 | 1 | 46 | 161883.9 | 11260 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:49 | Normal | 542.9 | 547.9 | 514.2 | 484.2 | 21.5 | 14.3 | 22.3 | 14.6 | 225.6 | 225 | 226.2 | 90.9 | 90.2 | 90.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 35142 | 1 | 46.6 | 161886.8 | 11260 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:54 | Normal | 541.6 | 542.8 | 511.7 | 475.5 | 22 | 14.4 | 22.6 | 14.9 | 225.2 | 225.4 | 226 | 91.9 | 91.1 | 91.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 35468 | 1 | 47.1 | 161889.7 | 11260 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 09:59 | Normal | 537.8 | 539.9 | 501.2 | 476.2 | 22 | 14.6 | 23.1 | 14.8 | 224.8 | 225.4 | 226 | 92.6 | 92 | 92.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 35725 | 1 | 47.6 | 161892.7 | 11260 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:04 | Normal | 540.9 | 542.1 | 496.6 | 474.5 | 22.5 | 14.7 | 23.4 | 15.3 | 226.4 | 226 | 227.6 | 93.4 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60 | 36142 | 1 | 48.2 | 161895.7 | 11260 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:09 | Normal | 536.8 | 534 | 499.1 | 467 | 22.7 | 15.1 | 23.5 | 15.5 | 225.2 | 226 | 227.4 | 94.2 | 93.4 | 93.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 36410 | 1 | 48.7 | 161898.7 | 11260 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:14 | Normal | 537.5 | 539.8 | 504 | 474.7 | 23 | 15 | 23.4 | 15.4 | 225.4 | 225 | 225.8 | 95 | 94.2 | 94.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36699 | 1 | 49.3 | 161901.8 | 11260 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:19 | Normal | 531 | 530.3 | 498.1 | 472.1 | 23.1 | 15.3 | 23.9 | 15.5 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 95.5 | 95 | 95.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 36813 | 1 | 49.7 | 161904.8 | 11260 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:24 | Normal | 528.5 | 529.4 | 496.6 | 464.7 | 23.5 | 15.7 | 24.3 | 16.1 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 97.1 | 96.3 | 96.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 37450 | 1 | 50.3 | 161907.9 | 11261 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:29 | Normal | 529.6 | 524.9 | 494.7 | 471.6 | 24.1 | 16 | 24.9 | 16.1 | 226.2 | 225.2 | 226.8 | 98.1 | 97.4 | 97.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 37954 | 1 | 51 | 161911.1 | 11261 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 7.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:34 | Normal | 520 | 529.1 | 492.5 | 475.3 | 24.7 | 16.2 | 25.3 | 16.3 | 226.2 | 225.4 | 226.8 | 100.1 | 99.2 | 99.8 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 38622 | 1 | 51.6 | 161914.2 | 11261 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.9 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:39 | Normal | 521 | 522.2 | 488.8 | 462.8 | 25.1 | 16.6 | 26.1 | 17 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 101.8 | 101.2 | 101.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 39343 | 1 | 52.4 | 161917.5 | 11261 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:44 | Normal | 519.9 | 514.1 | 480.2 | 451.1 | 26 | 17.2 | 26.8 | 17.6 | 225.8 | 225.6 | 227 | 103.6 | 102.9 | 103.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 40155 | 1 | 53.1 | 161920.8 | 11261 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:49 | Normal | 528.4 | 550.4 | 501 | 464.4 | 23.2 | 14.6 | 23 | 16.5 | 225.4 | 224.4 | 226 | 95.9 | 94.8 | 96.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 38673 | 1 | 53.8 | 161924.2 | 11261 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:54 | Normal | 533.3 | 520.5 | 480 | 455 | 6.1 | 4.4 | 6.5 | 4.5 | 222 | 222.2 | 222.8 | 25.8 | 25.6 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9264 | 1 | 53.7 | 161926.7 | 11261 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 10:59 | Normal | 504.2 | 521.1 | 493.8 | 455.8 | 20.5 | 15.4 | 17.6 | 14.9 | 225 | 224.4 | 225.2 | 76.4 | 75.9 | 76.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 39588 | 1 | 53.8 | 161930 | 11261 | 8.1 | 5.1 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 6.3 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:04 | Normal | 519.7 | 521.9 | 493.9 | 458.9 | 6.7 | 4.8 | 6.9 | 4.8 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 27.9 | 27.6 | 27.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10574 | 1 | 53.5 | 161932.6 | 11261 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:09 | Normal | 538.5 | 566.4 | 530.4 | 481.6 | 19 | 13.3 | 13.6 | 10.5 | 223.8 | 224 | 225.6 | 71.1 | 70.7 | 71.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 21799 | 1 | 50.6 | 161933.8 | 11261 | 7.1 | 4.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0 | 4.1 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:14 | Normal | 547 | 563.6 | 554 | 508.6 | 27.1 | 16.2 | 21.9 | 16.1 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 101.2 | 100.6 | 100.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 40557 | 1 | 51.5 | 161937.3 | 11261 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 6.1 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:19 | Normal | 547.2 | 562.3 | 495.4 | 474.7 | 7.2 | 4.3 | 11.3 | 6.5 | 223 | 222.4 | 223.4 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30758 | 1 | 52.8 | 161940.5 | 11261 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:24 | Normal | 493.5 | 511.7 | 483.7 | 451.6 | 31.6 | 19.8 | 30.6 | 20.4 | 226.4 | 226.2 | 227 | 119.7 | 118.8 | 119.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 41380 | 1 | 52.9 | 161943.3 | 11262 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 9.6 | 9.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:29 | Normal | 518 | 526.4 | 495.7 | 462.7 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 223 | 222.2 | 223.4 | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10468 | 1 | 52.3 | 161945.3 | 11262 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:34 | Normal | 543.3 | 555.5 | 512.6 | 477.6 | 30.3 | 19 | 31.9 | 21 | 227.8 | 227.4 | 228 | 127.2 | 126.4 | 126.9 | 59.99 | 59.95 | 60 | 49061 | 1 | 49.5 | 161946.7 | 11262 | 9.6 | 10 | 9.6 | 0 | 9.3 | 0 | 9.5 | 0 | 10.2 | 10 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:39 | Normal | 553.8 | 540.2 | 526.3 | 477.3 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 38.1 | 37.7 | 38 | 59.97 | 60.01 | 60 | 24877 | 1 | 51.1 | 161950.3 | 11262 | 4.3 | 1.8 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:44 | Normal | 539.7 | 540.7 | 494.2 | 474.1 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 222.4 | 222 | 223.8 | 22.7 | 22.4 | 22.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8478 | 1 | 49 | 161951 | 11262 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:49 | Normal | 544.3 | 543.2 | 516.2 | 487.7 | 29.4 | 19.2 | 29.9 | 19.2 | 227.2 | 226.8 | 228.4 | 121.5 | 120.8 | 121.3 | 60 | 60.01 | 60 | 45138 | 1 | 46.8 | 161952.4 | 11262 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.5 | 0 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:54 | Normal | 540.2 | 541.8 | 506.3 | 483.3 | 28 | 18.3 | 28.9 | 18.6 | 226.8 | 226.4 | 228.8 | 111.7 | 111 | 111.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 44366 | 1 | 48.4 | 161955.8 | 11262 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.3 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 11:59 | Normal | 540 | 534.2 | 526.6 | 485.5 | 25.7 | 17.6 | 24.2 | 16.4 | 226.6 | 226 | 226.8 | 105.9 | 105.2 | 105.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 34117 | 1 | 50.2 | 161959.1 | 11262 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0 | 8.9 | 0 | 6.9 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:04 | Normal | 536.5 | 517.2 | 505.2 | 470.2 | 24.5 | 17.8 | 25.8 | 17.1 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 104.5 | 103.9 | 104.4 | 59.99 | 60 | 60 | 40794 | 1 | 51.5 | 161962.4 | 11262 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:09 | Normal | 527.5 | 541.9 | 506.3 | 462.3 | 25.1 | 15.3 | 25.3 | 17.9 | 225.6 | 225.2 | 227 | 102.1 | 101.5 | 101.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 39976 | 1 | 52.8 | 161965.8 | 11262 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:14 | Normal | 498.8 | 498.1 | 470.4 | 445.4 | 27.5 | 18.1 | 28 | 18.2 | 226.8 | 225.2 | 227.2 | 105.2 | 104.3 | 105 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 40715 | 1 | 53.3 | 161968.8 | 11262 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 0 | 8.9 | 0 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:19 | Normal | 491 | 497.3 | 475 | 438 | 29.6 | 19.1 | 29.3 | 19.9 | 226.4 | 225.6 | 227.6 | 111.8 | 110.8 | 111.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 43324 | 1 | 54.1 | 161972 | 11262 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.5 | 0 | 9.9 | 0 | 9.4 | 9.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:24 | Normal | 496.2 | 501.2 | 475.5 | 443.7 | 31 | 20.3 | 31.5 | 21.1 | 227.6 | 226.4 | 227.8 | 119.1 | 117.7 | 118.5 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 46337 | 1 | 53.4 | 161974.5 | 11263 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 0 | 10 | 0 | 10.4 | 0 | 10.1 | 10 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:29 | Normal | 558 | 540.3 | 509.2 | 487.2 | 18.6 | 14.6 | 16.6 | 11.8 | 225 | 225 | 225.8 | 77.7 | 77.2 | 77.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 30018 | 1 | 53.6 | 161977.6 | 11263 | 6.5 | 4.9 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 0 | 7.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:34 | Normal | 501.9 | 511.1 | 476.2 | 442.1 | 5 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7494 | 1 | 53.7 | 161980.2 | 11263 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:39 | Normal | 545.8 | 546 | 504 | 478.9 | 5.7 | 4.1 | 5.8 | 4 | 222 | 222 | 222 | 24.7 | 24.4 | 24.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9330 | 1 | 50.5 | 161980.9 | 11263 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:44 | Normal | 550.7 | 552.8 | 514 | 489 | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 3.2 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8177 | 1 | 48 | 161981.7 | 11263 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:49 | Normal | 552.5 | 553.7 | 513.5 | 486.4 | 3.9 | 2.8 | 4 | 2.8 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7157 | 1 | 45.6 | 161982.2 | 11263 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:54 | Normal | 560.1 | 561.8 | 523.9 | 486.8 | 4.1 | 3 | 4.2 | 3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 20 | 19.7 | 20.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7523 | 1 | 43.7 | 161982.8 | 11263 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 12:59 | Normal | 568.8 | 570 | 528.6 | 503.5 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 222 | 221.2 | 222.8 | 21.3 | 21 | 21.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7935 | 1 | 42.1 | 161983.5 | 11263 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:04 | Normal | 569.6 | 571.2 | 533.4 | 505.2 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 23.5 | 23.1 | 23.3 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 8658 | 1 | 40.8 | 161984.2 | 11263 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:09 | Normal | 567.7 | 573.1 | 529.2 | 495 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 222.2 | 221.8 | 223 | 21.1 | 20.7 | 21 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7799 | 1 | 40.1 | 161984.8 | 11263 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:14 | Normal | 577.5 | 576.8 | 538.6 | 501.3 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 222 | 221.6 | 222.8 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10348 | 1 | 39.2 | 161985.5 | 11263 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:20 | Normal | 561.2 | 563.5 | 520.4 | 496.4 | 5.3 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 222 | 221.4 | 222.6 | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8809 | 1 | 40 | 161987.3 | 11263 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:24 | Normal | 553.2 | 556.5 | 519 | 486.1 | 26 | 16.9 | 26.8 | 17.5 | 225.4 | 225.4 | 227.6 | 110.2 | 109.3 | 110 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 42593 | 1 | 40.1 | 161989.2 | 11264 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:29 | Normal | 533.8 | 530.9 | 496.2 | 471.1 | 25.3 | 16.6 | 26 | 17.1 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 103.4 | 102.5 | 103.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 40021 | 1 | 42.7 | 161992.3 | 11264 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:35 | Normal | 523.2 | 525.5 | 486.7 | 458.7 | 24.9 | 16.5 | 25.7 | 17 | 225 | 224 | 226.4 | 100.6 | 99.6 | 100.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 38881 | 1 | 44.8 | 161995.2 | 11264 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:40 | Normal | 531.6 | 540.7 | 501.1 | 463.3 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 221.6 | 221 | 222.2 | 17 | 16.7 | 16.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6541 | 1 | 44.2 | 161996.1 | 11264 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:44 | Normal | 551.7 | 546 | 509.4 | 488.4 | 5.3 | 3.8 | 5.4 | 3.7 | 221.4 | 222 | 222.6 | 24.9 | 24.4 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8737 | 1 | 42.3 | 161996.7 | 11264 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:49 | Normal | 551 | 535.9 | 501.2 | 482.5 | 24.8 | 16.9 | 26.5 | 17.1 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 105.9 | 104.9 | 105.3 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 40759 | 1 | 43.2 | 161999.4 | 11264 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 13:55 | Normal | 526.5 | 533.7 | 501.5 | 473.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 7129 | 1 | 44.2 | 162001.4 | 11264 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:00 | Normal | 545.5 | 549.7 | 513.8 | 480.7 | 4.6 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 221.6 | 221 | 222.4 | 21 | 20.6 | 21 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7644 | 1 | 42.3 | 162002 | 11264 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:04 | Normal | 553.7 | 551.8 | 519.3 | 494.3 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 221 | 220.4 | 222.2 | 21.3 | 20.9 | 21.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7885 | 1 | 40.8 | 162002.7 | 11264 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:10 | Normal | 565.9 | 565 | 511 | 492.8 | 5.7 | 4 | 6.6 | 4.3 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 27.6 | 27.2 | 27.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10035 | 1 | 39.8 | 162003.4 | 11264 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:14 | Normal | 559.4 | 567.2 | 527.7 | 492.4 | 5.1 | 3.6 | 5 | 3.6 | 220 | 219.8 | 221.8 | 22.7 | 22.4 | 22.7 | 60 | 60 | 59.98 | 8452 | 1 | 39.5 | 162004.6 | 11264 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:20 | Normal | 560.7 | 564.7 | 528.8 | 498.7 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8211 | 1 | 38.8 | 162005.2 | 11264 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:24 | Normal | 560.8 | 562 | 522.8 | 499.7 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 221.4 | 221 | 223 | 21.7 | 21.5 | 21.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8058 | 1 | 38.2 | 162006 | 11265 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:29 | Normal | 570.6 | 573.9 | 530.6 | 496.5 | 5.2 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 220.4 | 220.8 | 222.6 | 24.7 | 24.4 | 24.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9204 | 1 | 37.7 | 162006.7 | 11265 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:35 | Normal | 563.6 | 567.6 | 524.7 | 497.8 | 4.4 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 221 | 219.8 | 222.4 | 21.3 | 21 | 21.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7902 | 1 | 37.3 | 162007.4 | 11265 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:40 | Normal | 566.5 | 569.9 | 530.9 | 496.7 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2.9 | 220.2 | 220 | 221.4 | 20.1 | 19.6 | 20 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7481 | 1 | 36.9 | 162008 | 11265 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:44 | Normal | 564.4 | 572.8 | 532.2 | 497.9 | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 23.1 | 22.6 | 23 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8385 | 1 | 36.5 | 162008.7 | 11265 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:50 | Normal | 541.5 | 577.2 | 488.4 | 504.3 | 6 | 4.3 | 7.1 | 4.6 | 221 | 221.4 | 221.8 | 29 | 28.5 | 28.9 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 10805 | 1 | 36.5 | 162009.7 | 11265 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 14:55 | Normal | 538.7 | 587.3 | 510.8 | 518.6 | 19.1 | 13 | 18.2 | 13 | 224 | 223.6 | 224.8 | 82.5 | 81.9 | 82.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 29573 | 1 | 36.4 | 162010.6 | 11265 | 6.7 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:00 | Normal | 514.5 | 563.4 | 467.9 | 490.7 | 18.5 | 12.3 | 19 | 12.8 | 224 | 223.8 | 224.2 | 76.1 | 75.5 | 75.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 29283 | 1 | 38 | 162013.1 | 11265 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:05 | Normal | 505.2 | 550.7 | 458.8 | 480.7 | 17.7 | 12.3 | 18.3 | 12.8 | 224.4 | 223 | 225.6 | 73.2 | 72.7 | 72.8 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 27898 | 1 | 39.5 | 162015.5 | 11265 | 6.3 | 4.6 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:10 | Normal | 475.6 | 545 | 433.7 | 475.6 | 17.9 | 11.6 | 18.2 | 12 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 68.5 | 67.8 | 68.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 26261 | 1 | 40.4 | 162017.8 | 11265 | 5.9 | 5.5 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 6 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:14 | Normal | 470.4 | 539.9 | 433.9 | 474.7 | 17.4 | 11.6 | 17.6 | 12 | 224 | 223 | 224.6 | 67.3 | 66.7 | 67.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 25520 | 1 | 41 | 162019.9 | 11265 | 6 | 5.1 | 5.9 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:20 | Normal | 463.8 | 541.4 | 435.9 | 474.9 | 17.3 | 11.3 | 17.3 | 11.9 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 66.2 | 65.4 | 66 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25021 | 1 | 41.5 | 162022.1 | 11265 | 5.9 | 5 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:25 | Normal | 450.1 | 540.3 | 439.5 | 481.9 | 16.9 | 11.1 | 16.3 | 11.3 | 222.8 | 223 | 224 | 63.5 | 62.9 | 63.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23858 | 1 | 41.7 | 162024 | 11266 | 5.6 | 5 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:30 | Normal | 514.2 | 532.5 | 480.6 | 471.4 | 4.2 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 220 | 220 | 221.8 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6982 | 1 | 41 | 162025 | 11266 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:34 | Normal | 556 | 564.3 | 523.7 | 479.7 | 8.6 | 6.6 | 5.6 | 5.4 | 220.8 | 221.6 | 221.2 | 37.5 | 37.1 | 37.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8123 | 1 | 39.9 | 162025.5 | 11266 | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:40 | Normal | 538.7 | 545 | 505.7 | 480.5 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 219.4 | 219.4 | 221 | 11.4 | 11 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4243 | 1 | 39.4 | 162026.6 | 11266 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:45 | Normal | 548.4 | 541.9 | 514.6 | 480.4 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 218.4 | 218.4 | 220.6 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3826 | 1 | 38.6 | 162026.9 | 11266 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:50 | Normal | 530.5 | 557.9 | 511.4 | 492.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 219 | 218.6 | 220.8 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3520 | 1 | 38 | 162027.2 | 11266 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 15:54 | Normal | 545.3 | 565 | 509.9 | 480.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 219.2 | 219 | 220.8 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3483 | 1 | 37.4 | 162027.5 | 11266 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:00 | Normal | 551.1 | 566.1 | 513 | 489.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 218.6 | 218.6 | 220 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3410 | 1 | 37 | 162027.8 | 11266 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:05 | Normal | 560.5 | 555.8 | 531.4 | 496.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 218.6 | 218 | 220.2 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3542 | 1 | 36.7 | 162028.1 | 11266 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:10 | Normal | 563.7 | 571.9 | 531.1 | 494.4 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3724 | 1 | 36.3 | 162028.4 | 11266 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:15 | Normal | 553.5 | 570.9 | 517.2 | 494.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.4 | 219.4 | 218.2 | 220.8 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3774 | 1 | 36 | 162028.7 | 11266 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:20 | Normal | 565.6 | 562.5 | 520.5 | 502.8 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 219.2 | 219 | 220.2 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4067 | 1 | 35.7 | 162029 | 11266 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:25 | Normal | 566.5 | 570.9 | 524.7 | 492.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 219.6 | 219 | 221.4 | 12.2 | 11.7 | 12 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4492 | 1 | 35.5 | 162029.4 | 11267 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:30 | Normal | 568.5 | 564.9 | 530.3 | 508.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 219 | 218.8 | 220.2 | 13.4 | 13 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4995 | 1 | 35.2 | 162029.8 | 11267 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:35 | Normal | 563.6 | 579 | 535.9 | 498.7 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 13.3 | 12.9 | 13.2 | 60 | 60 | 59.99 | 5012 | 1 | 35 | 162030.2 | 11267 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:40 | Normal | 558.6 | 565.8 | 517.7 | 498.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 218.2 | 218 | 219.8 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4395 | 1 | 34.8 | 162030.6 | 11267 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:45 | Normal | 556.5 | 559.9 | 527.5 | 501.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 218.2 | 217.8 | 219.8 | 10.9 | 10.2 | 10.7 | 59.9 | 59.94 | 59.9 | 3965 | 1 | 34.7 | 162030.9 | 11267 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:50 | Normal | 547.8 | 559.8 | 505.8 | 492.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1 | 217.4 | 217.2 | 219.6 | 8 | 7.5 | 7.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 2931 | 1 | 34.6 | 162031.2 | 11267 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 16:55 | Normal | 547.8 | 555 | 508.7 | 483.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 221.6 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2477 | 1 | 34.5 | 162031.5 | 11267 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:00 | Normal | 556.6 | 545.7 | 513.5 | 481.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 219.6 | 219 | 221.6 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 2084 | 1 | 34.4 | 162031.6 | 11267 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:05 | Normal | 546.8 | 560 | 511.5 | 481.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 4.4 | 4 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1609 | 1 | 34.3 | 162031.8 | 11267 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:10 | Normal | 536.8 | 540.9 | 509.5 | 487.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 221.4 | 222 | 223.4 | 3.9 | 3.5 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1392 | 1 | 34.2 | 162031.9 | 11267 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:15 | Normal | 561.9 | 551.8 | 499.6 | 509.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222 | 221.2 | 223.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1202 | 1 | 34 | 162032 | 11267 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:20 | Normal | 544.3 | 575.8 | 476.5 | 485.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 221.4 | 221 | 223 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1163 | 1 | 33.9 | 162032.1 | 11267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:25 | Normal | 527.7 | 552 | 489.7 | 481.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 222.4 | 221.2 | 223.8 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1087 | 1 | 33.8 | 162032.2 | 11268 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:30 | Normal | 551.8 | 557.9 | 506.1 | 482 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 835 | 1 | 33.7 | 162032.3 | 11268 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:35 | Normal | 546 | 557.8 | 494.7 | 484.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 221.8 | 221.8 | 223 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 810 | 1 | 33.7 | 162032.4 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:40 | Normal | 549.7 | 557.8 | 500.6 | 463.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 221.4 | 221.8 | 223.6 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 906 | 1 | 33.6 | 162032.4 | 11268 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:45 | Normal | 556.7 | 564.9 | 479.5 | 489.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 222 | 221.4 | 223.2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 59.98 | 60 | 60 | 920 | 1 | 33.5 | 162032.5 | 11268 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:50 | Normal | 535 | 537.9 | 481.9 | 484.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 220.8 | 223.4 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 873 | 1 | 33.4 | 162032.6 | 11268 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 17:55 | Normal | 547.6 | 574.8 | 532.7 | 491.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 865 | 1 | 33.3 | 162032.7 | 11268 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:00 | Normal | 461.9 | 521 | 457.2 | 426.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223.6 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 518 | 1 | 33.2 | 162032.7 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:05 | Normal | 221.5 | 517.7 | 410.6 | 423.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 239 | 1 | 33.1 | 162032.8 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:10 | Normal | 229.7 | 537.1 | 458.4 | 407.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.2 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 364 | 1 | 33 | 162032.8 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:15 | Normal | 199.9 | 496.9 | 352.4 | 316.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 125 | 1 | 32.9 | 162032.8 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:20 | Normal | 199.4 | 490.8 | 200.3 | 205.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 44 | 1 | 32.9 | 162032.8 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:25 | Normal | 200.7 | 445.7 | 199.4 | 168.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 223.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 22 | 1 | 32.8 | 162032.8 | 11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:30 | Normal | 216.3 | 447.9 | 181.1 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 222.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17 | 1 | 32.6 | 162032.8 | 11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:35 | Normal | 183.1 | 344.9 | 207.7 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 223.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9 | 1 | 32.5 | 162032.8 | 11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-01-24 18:40 | Normal | 200.1 | 205.5 | 194.3 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.2 | 1 | 1 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 10 | 1 | 32.4 | 162032.8 | 11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0