## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-25 05:12 | Wait | 457.5 | 458.4 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.3 | 139755.3 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-25 05:15 | Wait | 500.1 | 500.9 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 139755.3 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:20 | Normal | 504.6 | 199.7 | 412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1 | 23 | 139755.3 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:25 | Normal | 487.6 | 199.6 | 451.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 180 | 1 | 23.9 | 139755.4 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:30 | Normal | 482.7 | 199.9 | 481.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 232 | 1 | 24.2 | 139755.4 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:35 | Normal | 540.9 | 200 | 491.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 199 | 1 | 24.5 | 139755.4 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:40 | Normal | 556 | 245.9 | 518.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 281 | 1 | 24.6 | 139755.4 | 10735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:45 | Normal | 566.6 | 202.9 | 505.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 325 | 1 | 24.9 | 139755.4 | 10735 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:50 | Normal | 557.9 | 266.9 | 531.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 457 | 1 | 25.1 | 139755.5 | 10735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 05:55 | Normal | 550.8 | 352.8 | 508.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 584 | 1 | 25.2 | 139755.5 | 10735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:00 | Normal | 570.1 | 488.8 | 537.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 717 | 1 | 25.5 | 139755.6 | 10735 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:05 | Normal | 545.6 | 539.7 | 515.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 883 | 1 | 25.7 | 139755.6 | 10735 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:10 | Normal | 566.9 | 530.7 | 518.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 884 | 1 | 25.8 | 139755.7 | 10735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:15 | Normal | 591.1 | 549.9 | 521.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.6 | 2.7 | 3 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 959 | 1 | 26 | 139755.8 | 10735 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:20 | Normal | 582 | 538.7 | 522.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1002 | 1 | 26.1 | 139755.9 | 10735 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:25 | Normal | 509.1 | 464.8 | 510.1 | 0 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2076 | 1 | 26.3 | 139756 | 10735 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:30 | Normal | 536.8 | 547.3 | 558.4 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 5.8 | 6 | 5.7 | 60.15 | 60.1 | 60.11 | 2362 | 1 | 26.5 | 139756.2 | 10735 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:35 | Normal | 549.8 | 549 | 540.2 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2719 | 1 | 26.7 | 139756.4 | 10735 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:40 | Normal | 584.1 | 554.9 | 548.5 | 0 | 3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3042 | 1 | 26.8 | 139756.6 | 10736 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:45 | Normal | 606.2 | 550 | 549.2 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 3990 | 1 | 27 | 139756.9 | 10736 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:50 | Normal | 607.2 | 548.9 | 555 | 0 | 5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 11.3 | 11.5 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4485 | 1 | 27.3 | 139757.3 | 10736 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 06:55 | Normal | 605.2 | 556.1 | 496 | 0 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5446 | 1 | 27.5 | 139757.7 | 10736 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:00 | Normal | 607 | 564.8 | 560.5 | 0 | 6 | 2 | 2.3 | 0 | 236 | 235 | 234.8 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6061 | 1 | 27.7 | 139758.2 | 10736 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:05 | Normal | 609.9 | 560.5 | 565.3 | 0 | 6.4 | 2.2 | 2.5 | 0 | 237 | 234.4 | 235.8 | 16.2 | 16.5 | 16 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 6532 | 1 | 28.1 | 139758.7 | 10736 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:10 | Normal | 600 | 561.8 | 508 | 0 | 7 | 2.4 | 4.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 19.4 | 19.7 | 19.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7628 | 1 | 28.4 | 139759.3 | 10736 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:15 | Normal | 600.2 | 571.8 | 563.8 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8467 | 1 | 28.9 | 139760 | 10736 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:20 | Normal | 609 | 560.6 | 550 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.5 | 0 | 234.8 | 232 | 233.2 | 22.9 | 23.3 | 22.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 9022 | 1 | 29.3 | 139760.7 | 10736 | 0.4 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:25 | Normal | 604.4 | 565.7 | 563 | 0 | 8.3 | 3 | 5.9 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.2 | 24.4 | 24.7 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9545 | 1 | 29.7 | 139761.5 | 10736 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:30 | Normal | 609.3 | 573.7 | 558.3 | 0 | 8.6 | 3.1 | 6.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 25.9 | 26 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10142 | 1 | 30.1 | 139762.3 | 10736 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:35 | Normal | 600.2 | 572.7 | 534.5 | 0 | 10 | 3.3 | 8.2 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 11552 | 1 | 30.4 | 139763.2 | 10736 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:40 | Normal | 608.8 | 567 | 555.5 | 0 | 12 | 3.6 | 9.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 34.5 | 34.6 | 34.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13497 | 1 | 30.9 | 139764.2 | 10737 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:45 | Normal | 599.9 | 571.1 | 559 | 0 | 12.6 | 3.8 | 9.5 | 0 | 231.8 | 230 | 231.8 | 36.2 | 36.5 | 36 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14097 | 1 | 31.3 | 139765.4 | 10737 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:50 | Normal | 606.3 | 557.4 | 552.1 | 0 | 13.3 | 4 | 10 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14725 | 1 | 31.8 | 139766.6 | 10737 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 07:55 | Normal | 598.7 | 566.6 | 549.5 | 0 | 13.9 | 4.2 | 10.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 15355 | 1 | 32.2 | 139767.9 | 10737 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:00 | Normal | 595.3 | 565.9 | 554 | 0 | 14.5 | 4.4 | 11 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15948 | 1 | 32.6 | 139769.2 | 10737 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:05 | Normal | 594.6 | 560.8 | 549.7 | 0 | 15.1 | 4.6 | 11.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 16536 | 1 | 33.1 | 139770.5 | 10737 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:10 | Normal | 595 | 561.8 | 552.1 | 0 | 15.7 | 4.8 | 11.8 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 44.2 | 44.3 | 44.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17150 | 1 | 33.5 | 139771.9 | 10737 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:15 | Normal | 597.5 | 556.6 | 549 | 0 | 16.4 | 5.2 | 12.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18055 | 1 | 33.9 | 139773.4 | 10737 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:20 | Normal | 594 | 490.9 | 544.3 | 0 | 16.8 | 7.7 | 12.9 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 49.2 | 49.3 | 49 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19352 | 1 | 34.5 | 139774.9 | 10737 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0.4 | 2 | 4.5 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:25 | Normal | 589.1 | 524.9 | 546.7 | 0 | 17.5 | 8.3 | 13 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 52 | 51.9 | 51.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20448 | 1 | 35.2 | 139776.6 | 10737 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:30 | Normal | 593.9 | 512.8 | 541.6 | 0 | 17.9 | 9.6 | 13.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 54.1 | 54.1 | 54 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 21222 | 1 | 35.5 | 139778.3 | 10737 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:35 | Normal | 587.5 | 514.6 | 537.5 | 0 | 18.6 | 9.8 | 14.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 55.9 | 56.1 | 55.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 22052 | 1 | 36.1 | 139780.2 | 10737 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:40 | Normal | 589.8 | 515.7 | 541.5 | 0 | 19 | 10.1 | 14.5 | 0 | 233 | 231.8 | 233.4 | 57.3 | 57.4 | 57.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 22685 | 1 | 36.6 | 139782 | 10738 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:45 | Normal | 580 | 510.9 | 536.5 | 0 | 19.8 | 10.7 | 15 | 0 | 232.8 | 231 | 233.2 | 59.4 | 59.3 | 59 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 23373 | 1 | 37.2 | 139783.9 | 10738 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:50 | Normal | 586.9 | 507.1 | 539 | 0 | 20.5 | 11 | 15.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 60.6 | 60.7 | 60.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 23990 | 1 | 37.7 | 139785.9 | 10738 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 0 | 0.5 | 4.1 | 5.4 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 08:55 | Normal | 576.5 | 510.5 | 532.9 | 0 | 21 | 11 | 15.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 61.3 | 61.4 | 61.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24517 | 1 | 38.2 | 139787.9 | 10738 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.4 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:00 | Normal | 577 | 498.7 | 525.8 | 0 | 21.5 | 11.6 | 16.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 24801 | 1 | 38.9 | 139790 | 10738 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:05 | Normal | 574.8 | 507.9 | 530 | 0 | 20.5 | 10.9 | 15.5 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23822 | 1 | 39.3 | 139792 | 10738 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.4 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:10 | Normal | 570.2 | 505.1 | 519.9 | 0 | 21.7 | 11.6 | 16.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 63.4 | 63.3 | 63 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 25242 | 1 | 39.7 | 139794.1 | 10738 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:15 | Normal | 565.6 | 491.7 | 521.5 | 0 | 21.4 | 11.8 | 16.5 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 62.3 | 62.4 | 62.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23826 | 1 | 40.1 | 139796.2 | 10738 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 5.7 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:20 | Normal | 570.8 | 499.7 | 526.1 | 0 | 23.1 | 12.6 | 17.6 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 66.7 | 66.8 | 66.6 | 60 | 59.98 | 60 | 26706 | 1 | 40.3 | 139798.3 | 10738 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 7 | 0 | 0.9 | 4.7 | 6 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:25 | Normal | 569.2 | 494 | 528.4 | 0 | 22.3 | 12.6 | 16.7 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 64.6 | 64.5 | 64.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25544 | 1 | 41 | 139800.6 | 10738 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 1 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:30 | Normal | 568 | 489.9 | 517.5 | 0 | 24 | 14.2 | 18.6 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 70.4 | 70.7 | 70.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 28523 | 1 | 41.5 | 139802.9 | 10738 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1 | 1.9 | 5 | 6.4 | 6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:35 | Normal | 564.9 | 493.6 | 519.9 | 0 | 21.6 | 12.8 | 16.5 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.8 | 63.1 | 63.2 | 62.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 24470 | 1 | 41.9 | 139805.1 | 10738 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 1.7 | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:40 | Normal | 558.8 | 488.8 | 523.6 | 0 | 21.5 | 13 | 16.4 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 62.4 | 62.5 | 62.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23971 | 1 | 42.3 | 139807.4 | 10739 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:45 | Normal | 562.7 | 462.7 | 525.8 | 0 | 18.9 | 13.2 | 14.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 57 | 57.2 | 56.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23224 | 1 | 42 | 139809.2 | 10739 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:50 | Normal | 559.7 | 453.9 | 525.6 | 0 | 20.7 | 14.9 | 15.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 62.1 | 62.1 | 61.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25967 | 1 | 42.1 | 139811.3 | 10739 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 09:55 | Normal | 573.1 | 466.9 | 526.7 | 0 | 21.1 | 14.8 | 16.1 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 64.3 | 64.3 | 64 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 25218 | 1 | 41.8 | 139813.1 | 10739 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:00 | Normal | 564.2 | 455.9 | 523.3 | 0 | 25.4 | 17.9 | 19.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 75.7 | 75.5 | 75.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30461 | 1 | 42.2 | 139815.5 | 10739 | 6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:05 | Normal | 553 | 494.5 | 516.9 | 0 | 25.8 | 17 | 19 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 76.3 | 76.4 | 76.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29502 | 1 | 43.2 | 139818.1 | 10739 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 6.2 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:10 | Normal | 554.2 | 472.8 | 509.8 | 0 | 27 | 19.1 | 20.6 | 0 | 235.6 | 235 | 236.4 | 80.7 | 80.7 | 80.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 32658 | 1 | 43.8 | 139820.5 | 10739 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 8 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:15 | Normal | 547.9 | 473.5 | 511.9 | 0 | 27.5 | 19.2 | 20.7 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 81.4 | 81.4 | 81.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 32869 | 1 | 44.6 | 139823.2 | 10739 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0 | 5.2 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:20 | Normal | 550.5 | 475.3 | 511.2 | 0 | 28.1 | 19.4 | 21.1 | 0 | 236 | 235.4 | 236 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 60 | 59.99 | 60 | 33305 | 1 | 45.3 | 139826 | 10739 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 8.4 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:25 | Normal | 542.2 | 473.7 | 501.3 | 0 | 30 | 20.9 | 22.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 87.2 | 87.3 | 87 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35297 | 1 | 46.1 | 139828.8 | 10739 | 7.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 9.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 7.6 | 7.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:30 | Normal | 578.1 | 482.3 | 520.4 | 0 | 21.6 | 15.3 | 18.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.8 | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 23132 | 1 | 46.1 | 139830.6 | 10739 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5 | 5.8 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:35 | Normal | 548.2 | 486 | 498.3 | 0 | 32.4 | 21.4 | 24 | 0 | 236.4 | 235.4 | 237 | 94.2 | 94.2 | 93.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36028 | 1 | 47.1 | 139833.8 | 10739 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 0.1 | 5 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:40 | Normal | 542.5 | 468 | 490.6 | 0 | 34.5 | 24 | 26.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 99.7 | 99.7 | 99.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 38420 | 1 | 48.3 | 139836.8 | 10740 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 10.3 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 8.9 | 8.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:45 | Normal | 542.5 | 496 | 489.5 | 0 | 12.3 | 6.8 | 8.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 60 | 60 | 13123 | 1 | 48.4 | 139839.1 | 10740 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:50 | Normal | 549.4 | 437.5 | 502.9 | 0 | 10.1 | 6.9 | 7.7 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11694 | 1 | 48.7 | 139841.4 | 10740 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 10:55 | Normal | 567.4 | 509.7 | 522.7 | 0 | 12.5 | 7.7 | 9.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 14674 | 1 | 46.9 | 139842.7 | 10740 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 1.9 | 2 | 3 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:00 | Normal | 570.7 | 476.6 | 529.2 | 0 | 10.9 | 7 | 7.9 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.2 | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12629 | 1 | 45.4 | 139843.7 | 10740 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:05 | Normal | 573.8 | 473.7 | 540.6 | 0 | 12.9 | 8 | 7.2 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 37.9 | 38 | 37.9 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 10984 | 1 | 44 | 139844.7 | 10740 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:10 | Normal | 575.6 | 461 | 527.8 | 0 | 7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 21.9 | 22 | 21.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8443 | 1 | 43.2 | 139845.8 | 10740 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:15 | Normal | 584.4 | 480.2 | 548.2 | 0 | 8.4 | 5.4 | 6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.6 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10031 | 1 | 41.7 | 139846.6 | 10740 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:20 | Normal | 551.2 | 489.7 | 506.6 | 0 | 38 | 25.5 | 28.9 | 0 | 237 | 236.2 | 236.6 | 111.6 | 111.4 | 111 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45275 | 1 | 43.9 | 139849.8 | 10740 | 9.3 | 10 | 9.4 | 9.1 | 11.5 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:25 | Normal | 564.6 | 509.9 | 524 | 0 | 13.5 | 7.7 | 9.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15466 | 1 | 45.1 | 139851.6 | 10740 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:30 | Normal | 528.8 | 492.4 | 483.1 | 0 | 35.1 | 21.6 | 24.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236.2 | 94.6 | 94.5 | 93.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 43066 | 1 | 46.9 | 139855 | 10740 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 10.9 | 0 | 5.7 | 5.6 | 9.3 | 9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:35 | Normal | 549.1 | 496.2 | 505.5 | 0 | 9 | 5 | 6.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.4 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9849 | 1 | 48.4 | 139857.6 | 10740 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:40 | Normal | 565.3 | 509.6 | 524.4 | 0 | 16.5 | 7.9 | 7.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 17915 | 1 | 47.1 | 139859.4 | 10741 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:45 | Normal | 567.6 | 503.8 | 523.6 | 0 | 10.1 | 5.7 | 7.4 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 29.5 | 29.6 | 29.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11355 | 1 | 46.4 | 139860.9 | 10741 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:50 | Normal | 567.7 | 467.8 | 529 | 0 | 13 | 8.4 | 9.3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 38.8 | 38.9 | 38.6 | 60 | 60 | 59.99 | 14717 | 1 | 45.2 | 139862.4 | 10741 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 11:55 | Normal | 551.6 | 484.6 | 496.2 | 0 | 37.7 | 25.4 | 28.9 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 109.7 | 109.7 | 109.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44563 | 1 | 45.7 | 139865.1 | 10741 | 9.1 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 11.3 | 0.1 | 7.1 | 7 | 9.8 | 9.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:00 | Normal | 526.6 | 466.8 | 483.2 | 0 | 37.2 | 25.1 | 28.3 | 0 | 236.6 | 235 | 237 | 104.9 | 104.8 | 104.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 42607 | 1 | 48.6 | 139868.7 | 10741 | 9.3 | 9.4 | 9 | 8.9 | 11.5 | 0 | 7.3 | 6.5 | 9.3 | 9.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:05 | Normal | 523.2 | 451.7 | 487.1 | 0 | 14.1 | 9.4 | 12.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 20347 | 1 | 50.7 | 139872 | 10741 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 0 | 2.7 | 2.6 | 3.9 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:10 | Normal | 522.2 | 459.8 | 478.6 | 0 | 36.1 | 24.5 | 27.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 101.2 | 101.2 | 100.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 40983 | 1 | 51.7 | 139875.2 | 10741 | 8.7 | 9.4 | 9 | 8.6 | 10.9 | 0 | 6.7 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:15 | Normal | 524.2 | 476 | 477.2 | 0 | 33.3 | 22 | 25.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.6 | 94.1 | 93.9 | 93.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38304 | 1 | 52.9 | 139878.4 | 10741 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 10.1 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 8.6 | 8.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:20 | Normal | 531.2 | 467.5 | 494.8 | 0 | 10 | 7 | 8.4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 13249 | 1 | 53.4 | 139881.2 | 10741 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:25 | Normal | 538.1 | 474.9 | 491.6 | 0 | 33.5 | 23 | 25.5 | 0 | 236 | 234.2 | 236 | 95.9 | 95.8 | 95.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 38785 | 1 | 52.3 | 139883.4 | 10741 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8 | 10.1 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 8.6 | 8.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:30 | Normal | 529.3 | 465.9 | 479.9 | 0 | 35.4 | 23.9 | 27 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 100 | 100 | 99.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 40355 | 1 | 52.7 | 139886.4 | 10741 | 8.2 | 9.3 | 9 | 8 | 10.4 | 0.1 | 6.4 | 7 | 9.2 | 9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:35 | Normal | 530.2 | 464.6 | 487.4 | 0 | 35 | 24.1 | 26.5 | 0 | 235.8 | 235 | 236.4 | 100 | 100 | 99.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40498 | 1 | 52 | 139888.6 | 10741 | 8.5 | 9 | 8.7 | 8.1 | 10.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 8.8 | 9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:40 | Normal | 553.1 | 480.3 | 494 | 0 | 30.6 | 21.7 | 27.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.8 | 95.5 | 95.5 | 95 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35076 | 1 | 51.5 | 139890.4 | 10742 | 7.6 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 0 | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 9.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:45 | Normal | 539.1 | 474.8 | 490.1 | 0 | 34.8 | 24.1 | 27.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.4 | 101.8 | 101.6 | 101.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 41451 | 1 | 52 | 139893.3 | 10742 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.3 | 10.8 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:50 | Normal | 544.2 | 482.9 | 494.2 | 0 | 30.5 | 20.8 | 23.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.8 | 90.1 | 90.1 | 89.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 36836 | 1 | 53.9 | 139896.6 | 10742 | 7.3 | 8 | 7.8 | 7.1 | 9.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 8.1 | 8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 12:55 | Normal | 532.5 | 471.8 | 494.5 | 0 | 9.3 | 6 | 7.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231.6 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11066 | 1 | 55.4 | 139899.4 | 10742 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:00 | Normal | 531.8 | 465.6 | 480.5 | 0 | 33.5 | 23.1 | 26.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236 | 96.1 | 96 | 95.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38962 | 1 | 55.6 | 139902.2 | 10742 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 10.2 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 8.6 | 8.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:05 | Normal | 536.7 | 472.9 | 487.8 | 0 | 10.5 | 6.6 | 7.8 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 30.2 | 30.2 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15441 | 1 | 56.9 | 139905.1 | 10742 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:10 | Normal | 559 | 488.5 | 521.8 | 0 | 28.7 | 15.7 | 13.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 71.8 | 71.9 | 71.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23019 | 1 | 55.5 | 139906.8 | 10742 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 9.7 | 0 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:15 | Normal | 552 | 500.3 | 516.6 | 0 | 10.6 | 6.1 | 7.7 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12480 | 1 | 53.7 | 139908.6 | 10742 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:20 | Normal | 583.4 | 516.2 | 537.1 | 0 | 13.6 | 8.4 | 10 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 18849 | 1 | 51 | 139909.6 | 10742 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:25 | Normal | 573.4 | 474.8 | 533.5 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 24.8 | 25 | 24.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9636 | 1 | 48.8 | 139910.4 | 10742 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:30 | Normal | 579.8 | 472.8 | 535.5 | 0 | 10 | 6.5 | 7 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12042 | 1 | 46.8 | 139911.3 | 10742 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:35 | Normal | 572.2 | 501.1 | 527.4 | 0 | 10 | 8.8 | 9.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11500 | 1 | 47.5 | 139913.4 | 10742 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:40 | Normal | 554.1 | 492.6 | 511 | 0 | 30.3 | 20.9 | 23.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 91.2 | 91.1 | 90.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 36732 | 1 | 48.7 | 139915.9 | 10743 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 7.7 | 7.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:45 | Normal | 546.7 | 481.5 | 500.9 | 0 | 30.8 | 21.6 | 24 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 91.7 | 91.7 | 91.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37031 | 1 | 50.1 | 139918.5 | 10743 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 9.5 | 0.2 | 6 | 5.7 | 8 | 8.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:50 | Normal | 540.1 | 492.4 | 497.7 | 0 | 25.5 | 15.6 | 15.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.6 | 68.4 | 68.2 | 68 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31650 | 1 | 50.2 | 139920.7 | 10743 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 8.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 13:55 | Normal | 544.7 | 515 | 504.7 | 0 | 7.6 | 4.3 | 6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8866 | 1 | 50 | 139922.4 | 10743 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:00 | Normal | 564.8 | 458.5 | 520.6 | 0 | 7.5 | 5 | 5.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.4 | 23.1 | 23.4 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8876 | 1 | 47.7 | 139923.1 | 10743 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:05 | Normal | 574.6 | 466.5 | 530.1 | 0 | 7 | 4.7 | 5.4 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.8 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 8664 | 1 | 45.9 | 139923.9 | 10743 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:10 | Normal | 574.6 | 463.1 | 531.6 | 0 | 6.5 | 4.3 | 5 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 21.1 | 21.3 | 20.9 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 8060 | 1 | 44.5 | 139924.6 | 10743 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:15 | Normal | 561.2 | 492 | 515.4 | 0 | 26.4 | 18.4 | 20.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 80.9 | 81 | 80.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 32808 | 1 | 46.1 | 139927.2 | 10743 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 8.1 | 0 | 5.3 | 5 | 6.7 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:20 | Normal | 548.9 | 482.9 | 504.5 | 0 | 23.8 | 16.5 | 18.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29454 | 1 | 48.1 | 139929.7 | 10743 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 0 | 4.8 | 4.3 | 5.9 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:25 | Normal | 545.9 | 488.7 | 507.8 | 0 | 22.5 | 15 | 17.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 67.6 | 67.6 | 67.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26479 | 1 | 49 | 139932.1 | 10743 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 0 | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:30 | Normal | 553 | 483.8 | 507 | 0 | 19.4 | 12.9 | 15.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 58.5 | 58.4 | 58 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 23571 | 1 | 49.3 | 139934.1 | 10743 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:35 | Normal | 553.4 | 469.6 | 508.5 | 0 | 20.5 | 14.1 | 16 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 61.6 | 61.8 | 61.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24369 | 1 | 49.3 | 139936 | 10743 | 5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.9 | 0 | 4 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:40 | Normal | 553.7 | 453.4 | 512.6 | 0 | 21.6 | 15.3 | 17 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 65.3 | 65.4 | 65.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 26221 | 1 | 49.6 | 139938.1 | 10744 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:45 | Normal | 551.5 | 456.8 | 517.5 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.4 | 0 | 230.6 | 228 | 229.4 | 21 | 21.2 | 20.9 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 8181 | 1 | 49.5 | 139939.7 | 10744 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:50 | Normal | 559 | 461.7 | 517.5 | 0 | 5.1 | 3.2 | 4 | 0 | 230 | 228 | 229 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6456 | 1 | 47.5 | 139940.3 | 10744 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 14:55 | Normal | 588.7 | 480 | 541.1 | 0 | 6.1 | 3.9 | 5 | 0 | 230 | 228 | 229.2 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7110 | 1 | 45.4 | 139940.8 | 10744 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:00 | Normal | 579.2 | 482.5 | 538.6 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.6 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 6085 | 1 | 44 | 139941.3 | 10744 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:05 | Normal | 583.8 | 473.8 | 551.5 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.2 | 18 | 18.3 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7075 | 1 | 42.8 | 139941.9 | 10744 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:10 | Normal | 582.3 | 477.7 | 541 | 0 | 5 | 3.1 | 3.8 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229.2 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6406 | 1 | 41.9 | 139942.5 | 10744 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:15 | Normal | 579.2 | 486.6 | 534.2 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 230 | 228.2 | 228.2 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6088 | 1 | 41 | 139943 | 10744 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:20 | Normal | 596.9 | 519.9 | 549 | 0 | 8.7 | 5.7 | 8.8 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 31.3 | 31.6 | 31.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12210 | 1 | 40.5 | 139943.6 | 10744 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:25 | Normal | 583.4 | 488.9 | 542.8 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.6 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6117 | 1 | 40 | 139944.3 | 10744 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:30 | Normal | 594.8 | 523.9 | 558.2 | 0 | 12 | 6.5 | 10.6 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 39.6 | 39.8 | 39.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13515 | 1 | 39.8 | 139944.8 | 10744 | 3 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:35 | Normal | 600.5 | 490.8 | 547.3 | 0 | 9.1 | 4.3 | 6.9 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 9207 | 1 | 39.6 | 139945.7 | 10744 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:40 | Normal | 588 | 518.9 | 540.6 | 0 | 13.9 | 7.6 | 13.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232 | 45.4 | 45.6 | 45.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 18017 | 1 | 39.6 | 139946.9 | 10745 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 4 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:45 | Normal | 579.9 | 478.1 | 535.7 | 0 | 12.3 | 7.3 | 11.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 39.8 | 40.2 | 39.6 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 15749 | 1 | 39.9 | 139948.2 | 10745 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:50 | Normal | 553.7 | 471.8 | 535.6 | 0 | 11.4 | 6.8 | 10.7 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 36.1 | 36.3 | 36 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14108 | 1 | 40 | 139949.5 | 10745 | 3 | 2.9 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 15:55 | Normal | 516.5 | 471.6 | 533.9 | 0 | 11.4 | 6.7 | 10.8 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 35.5 | 35.6 | 35.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13804 | 1 | 40.1 | 139950.6 | 10745 | 3 | 3 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:00 | Normal | 496.5 | 498.6 | 531.7 | 0 | 10.6 | 5.9 | 10.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12886 | 1 | 40 | 139951.7 | 10745 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:05 | Normal | 462.7 | 466.8 | 531.1 | 0 | 9.5 | 5.9 | 9.4 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11324 | 1 | 39.8 | 139952.6 | 10745 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:10 | Normal | 577 | 472.6 | 536.8 | 0 | 7.7 | 6 | 9.7 | 0 | 232 | 230.2 | 231.8 | 29.9 | 30.1 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11638 | 1 | 39.6 | 139953.5 | 10745 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:15 | Normal | 530.6 | 433.9 | 509.8 | 0 | 1.9 | 1 | 1.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2430 | 1 | 39.1 | 139953.8 | 10745 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:20 | Normal | 558.6 | 471.9 | 521.4 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.6 | 7.3 | 7.5 | 7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2815 | 1 | 38.6 | 139954.1 | 10745 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:25 | Normal | 550.6 | 441.9 | 519.6 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2236 | 1 | 38.2 | 139954.3 | 10745 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:30 | Normal | 561.6 | 453.8 | 520.1 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.6 | 7.2 | 7.4 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2785 | 1 | 37.9 | 139954.5 | 10745 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:35 | Normal | 571.9 | 438.2 | 541.4 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 230 | 228.4 | 228.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3055 | 1 | 37.7 | 139954.7 | 10745 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:40 | Normal | 571 | 439 | 532.2 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230 | 227.6 | 228.4 | 7.8 | 8 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3005 | 1 | 37.6 | 139955 | 10746 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:45 | Normal | 571.7 | 445.7 | 519.4 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.8 | 227.2 | 228.2 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2777 | 1 | 37.4 | 139955.2 | 10746 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:50 | Normal | 560.7 | 421.6 | 522.2 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2593 | 1 | 37.3 | 139955.5 | 10746 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 16:55 | Normal | 561.7 | 425.8 | 534.6 | 0 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.8 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2557 | 1 | 37.3 | 139955.7 | 10746 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:00 | Normal | 563.7 | 456.9 | 513.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 231.6 | 228.8 | 229.8 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2135 | 1 | 37.1 | 139955.9 | 10746 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:05 | Normal | 525 | 502.9 | 519.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 4 | 4 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1520 | 1 | 36.9 | 139956 | 10746 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:10 | Normal | 563.3 | 449 | 520.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 231 | 229.8 | 229.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 1333 | 1 | 36.5 | 139956.1 | 10746 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:15 | Normal | 561.6 | 436.9 | 518.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1067 | 1 | 35.8 | 139956.2 | 10746 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:20 | Wait | 614 | 577.9 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.9 | 139956.3 | 10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:25 | Normal | 541.5 | 416.7 | 502.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 696 | 1 | 34.3 | 139956.3 | 10746 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:30 | Normal | 545.8 | 387 | 513.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 589 | 1 | 33.7 | 139956.4 | 10746 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:35 | Normal | 559.7 | 348.8 | 462.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229 | 229.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 429 | 1 | 33.1 | 139956.4 | 10746 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:40 | Normal | 547.2 | 328.4 | 473.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 436 | 1 | 32.7 | 139956.5 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:45 | Normal | 542.6 | 257.3 | 503.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 524 | 1 | 32.4 | 139956.5 | 10747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:50 | Normal | 536.8 | 294 | 509.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 540 | 1 | 32.1 | 139956.6 | 10747 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 17:55 | Normal | 548.1 | 410.9 | 497.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229 | 229.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 772 | 1 | 31.8 | 139956.6 | 10747 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:00 | Normal | 541.6 | 380.9 | 491.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229 | 229.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 593 | 1 | 31.5 | 139956.7 | 10747 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:05 | Normal | 509.4 | 316.8 | 471.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 387 | 1 | 31.3 | 139956.7 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:10 | Normal | 521.6 | 199.9 | 446.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 266 | 1 | 31.2 | 139956.7 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:15 | Normal | 475.4 | 200 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 205 | 1 | 31 | 139956.8 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:20 | Normal | 208.1 | 199.9 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 228.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 62 | 1 | 30.8 | 139956.8 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:25 | Normal | 199.7 | 197.9 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 42 | 1 | 30.7 | 139956.8 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:30 | Normal | 211.9 | 188.2 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 19 | 1 | 30.5 | 139956.8 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:35 | Normal | 200.7 | 197.7 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18 | 1 | 30.3 | 139956.8 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-25 18:40 | Normal | 199.3 | 187.9 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 30.2 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0