## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-26 05:16 | Wait | 509.9 | 506.9 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:21 | Normal | 504.7 | 199.9 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 84 | 1 | 23.1 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:26 | Normal | 505.7 | 200 | 482 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 124 | 1 | 23 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:31 | Normal | 524.6 | 201.2 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 226 | 1 | 23.1 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:36 | Normal | 559.7 | 207.7 | 475.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 185 | 1 | 24 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:41 | Normal | 548.4 | 264 | 517.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 276 | 1 | 24.3 | 139956.8 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:46 | Normal | 548.3 | 346.5 | 518.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 352 | 1 | 24.4 | 139956.9 | 10748 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:51 | Normal | 572.7 | 368.8 | 538.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 401 | 1 | 24.5 | 139956.9 | 10748 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 05:56 | Normal | 549.3 | 368.7 | 534.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 515 | 1 | 24.8 | 139956.9 | 10748 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:01 | Normal | 565.7 | 394.9 | 518 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 511 | 1 | 25 | 139957 | 10748 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:06 | Normal | 571.4 | 422.7 | 530.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 560 | 1 | 25.1 | 139957 | 10748 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:11 | Normal | 588.5 | 480.8 | 537.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 664 | 1 | 25.3 | 139957.1 | 10748 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:16 | Normal | 574.4 | 516.7 | 551 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 780 | 1 | 25.5 | 139957.1 | 10748 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:21 | Normal | 430.7 | 430.5 | 530.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1503 | 1 | 25.6 | 139957.2 | 10749 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:26 | Normal | 494.9 | 466.9 | 553.7 | 0 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1982 | 1 | 25.7 | 139957.4 | 10749 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:32 | Normal | 573.4 | 501.7 | 548.9 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2431 | 1 | 26 | 139957.6 | 10749 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:36 | Normal | 601.8 | 500.6 | 555.4 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 3212 | 1 | 26.1 | 139957.8 | 10749 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:42 | Normal | 600.4 | 479.9 | 560.9 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4413 | 1 | 26.3 | 139958.2 | 10749 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:47 | Normal | 599.6 | 507.3 | 575.7 | 0 | 6.3 | 3 | 2.6 | 0 | 234 | 231.8 | 231.8 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5657 | 1 | 26.6 | 139958.6 | 10749 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:52 | Normal | 602.5 | 498.8 | 562.7 | 0 | 3.7 | 2 | 2.5 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4635 | 1 | 26.8 | 139958.9 | 10749 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 06:56 | Normal | 609.6 | 495.1 | 561.3 | 0 | 3.6 | 2 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 4622 | 1 | 27 | 139959.3 | 10749 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:02 | Normal | 612.1 | 512.9 | 557.5 | 0 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 13 | 13.2 | 13 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 5160 | 1 | 27.2 | 139959.8 | 10749 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:06 | Normal | 605.4 | 512.4 | 568 | 0 | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 15.8 | 16 | 15.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 6444 | 1 | 27.4 | 139960.3 | 10749 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:12 | Normal | 611 | 500.6 | 565.3 | 0 | 4.9 | 3 | 3.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6455 | 1 | 27.6 | 139960.8 | 10749 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:16 | Normal | 620.6 | 522.6 | 572.8 | 0 | 9.1 | 4.5 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 26.2 | 26.6 | 26.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11682 | 1 | 27.9 | 139961.6 | 10749 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:22 | Normal | 619.1 | 583.7 | 562.1 | 0 | 12 | 5.1 | 8.9 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 14788 | 1 | 28.4 | 139962.5 | 10750 | 1.7 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:27 | Normal | 609.2 | 546.6 | 559.6 | 0 | 5.9 | 3 | 4.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7316 | 1 | 28.8 | 139963.2 | 10750 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:32 | Normal | 611.4 | 502.7 | 558.9 | 0 | 6.5 | 4 | 4.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8137 | 1 | 29 | 139963.9 | 10750 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:36 | Normal | 600.3 | 487.6 | 557.5 | 0 | 5.7 | 3.4 | 4.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7226 | 1 | 29.2 | 139964.6 | 10750 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:42 | Normal | 593.6 | 504.8 | 564.4 | 0 | 5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6331 | 1 | 29.3 | 139965.2 | 10750 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:47 | Normal | 609.2 | 490 | 557.4 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 17.1 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6879 | 1 | 29.4 | 139965.7 | 10750 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:52 | Normal | 607.1 | 507.1 | 569.4 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 23.8 | 24 | 23.8 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 9168 | 1 | 29.5 | 139966.4 | 10750 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 07:56 | Normal | 606 | 483.9 | 561.4 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.6 | 0 | 233.6 | 232 | 231.8 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 8192 | 1 | 29.8 | 139967.1 | 10750 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:02 | Normal | 613.2 | 498.8 | 569.1 | 0 | 8.3 | 5.1 | 5.9 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 10377 | 1 | 30.1 | 139968 | 10750 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:07 | Normal | 601.6 | 479.8 | 565.7 | 0 | 6.3 | 3.9 | 4.3 | 0 | 233 | 230.8 | 232.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7917 | 1 | 30.3 | 139968.8 | 10750 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:12 | Normal | 619.7 | 525.7 | 584.3 | 0 | 21 | 9.1 | 12.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 59.2 | 59.3 | 59.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 18094 | 1 | 30.4 | 139969.7 | 10750 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 5 | 5.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:17 | Normal | 610.1 | 568.8 | 564.9 | 0 | 20.4 | 8.2 | 15.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 60 | 59.9 | 59.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 24285 | 1 | 31 | 139971 | 10750 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5 | 6.1 | 0 | 0.5 | 1.4 | 5.5 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:22 | Normal | 598.4 | 500.5 | 553.8 | 0 | 16.3 | 8 | 12.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 235.2 | 48.6 | 48.6 | 48.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 19296 | 1 | 31.8 | 139972.5 | 10751 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:27 | Normal | 588.8 | 555.2 | 551.1 | 0 | 16.6 | 8 | 13 | 0 | 235 | 235.2 | 234.8 | 50 | 50 | 49.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19928 | 1 | 32.5 | 139974.2 | 10751 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:32 | Normal | 592.3 | 556.8 | 543.4 | 0 | 17 | 8.3 | 13 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 50.8 | 51 | 50.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20279 | 1 | 33.1 | 139975.8 | 10751 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:37 | Normal | 601.2 | 553.6 | 546.9 | 0 | 17.4 | 8.3 | 12.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 50.8 | 51 | 50.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21032 | 1 | 33.6 | 139977.5 | 10751 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 4.3 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:42 | Normal | 555.3 | 482.8 | 545.8 | 0 | 19.1 | 10.5 | 14.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 54.3 | 54.7 | 54.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22026 | 1 | 33.7 | 139978.9 | 10751 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:47 | Normal | 589.5 | 553.7 | 545.5 | 0 | 19.2 | 9.5 | 14.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 57.1 | 57.2 | 56.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22744 | 1 | 34.2 | 139980.7 | 10751 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 5 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:52 | Normal | 588.6 | 551 | 541.7 | 0 | 20.1 | 10.3 | 15.6 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.8 | 60.4 | 60.3 | 60.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 24150 | 1 | 34.7 | 139982.6 | 10751 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 5 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 5.5 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 08:57 | Normal | 584.2 | 538.5 | 531.3 | 0 | 19.6 | 10.1 | 15.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 58 | 58.1 | 57.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23171 | 1 | 35.5 | 139984.5 | 10751 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 6 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 5.3 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:02 | Normal | 584.3 | 537.9 | 539.9 | 0 | 11.3 | 7.9 | 15.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 22609 | 1 | 36 | 139986.5 | 10751 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:07 | Normal | 581.8 | 535 | 534.6 | 0 | 21.3 | 10.9 | 16.3 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 63.1 | 63 | 62.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25129 | 1 | 36.5 | 139988.4 | 10751 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 5.7 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:12 | Normal | 575.7 | 510.3 | 534.9 | 0 | 23.5 | 12.8 | 17.9 | 0 | 236.8 | 234.2 | 236.8 | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22830 | 1 | 36.2 | 139989.6 | 10751 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 6.4 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:17 | Normal | 579.9 | 528.9 | 534.3 | 0 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 17 | 17 | 17 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 21994 | 1 | 36.5 | 139991.6 | 10751 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:22 | Normal | 579.9 | 525.1 | 532.6 | 0 | 24.1 | 13.1 | 18.5 | 0 | 236.4 | 233.6 | 235.6 | 71.5 | 71.3 | 71.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 29096 | 1 | 36.9 | 139993.5 | 10752 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 6.5 | 6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:27 | Normal | 577.6 | 521.9 | 538.5 | 0 | 23.8 | 12.9 | 18.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.2 | 70.5 | 70.7 | 70.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28622 | 1 | 37.5 | 139995.6 | 10752 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 0.1 | 1 | 4.3 | 6.4 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:32 | Normal | 573.9 | 479.1 | 527.8 | 0 | 23 | 14 | 17.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.6 | 68 | 68 | 67.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27188 | 1 | 38.1 | 139998 | 10752 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 7.1 | 0.2 | 1.6 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:37 | Normal | 572 | 486 | 531 | 0 | 23.3 | 14.4 | 17.7 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 69.1 | 69.1 | 68.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 27852 | 1 | 38.8 | 140000.2 | 10752 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0.1 | 2.2 | 5 | 6 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:42 | Normal | 562.8 | 473.8 | 525.1 | 0 | 24.5 | 16 | 18.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236 | 72.6 | 72.4 | 72.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 29242 | 1 | 39.5 | 140002.6 | 10752 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 0.2 | 3.1 | 5.2 | 6.3 | 6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:47 | Normal | 570.9 | 460.8 | 518.8 | 0 | 25.6 | 18.6 | 19.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 78.2 | 78.2 | 78 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 31062 | 1 | 39.7 | 140004.7 | 10752 | 6 | 7 | 6.1 | 6.4 | 8 | 0.2 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:52 | Normal | 564.4 | 474.7 | 521.1 | 0 | 28 | 19.6 | 21.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 84.5 | 84.7 | 84.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33622 | 1 | 40 | 140006.7 | 10752 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 8.5 | 0.2 | 4.9 | 5.8 | 7.7 | 7.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 09:57 | Normal | 573.3 | 460 | 534.4 | 0 | 26.2 | 19.1 | 18.5 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 80.1 | 80.2 | 79.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25896 | 1 | 40.1 | 140009 | 10752 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 8.1 | 0.1 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:02 | Normal | 558.1 | 486.3 | 515.4 | 0 | 28 | 19.6 | 22 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 85.4 | 85.5 | 85.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 33513 | 1 | 40.8 | 140011.6 | 10752 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 8.5 | 0.2 | 5.1 | 5.8 | 7.5 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:07 | Normal | 564.7 | 487.7 | 518.8 | 0 | 25.8 | 18.4 | 19.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 78.4 | 78.6 | 78 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 31710 | 1 | 41.5 | 140014.1 | 10752 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 6.8 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:12 | Normal | 562.2 | 484 | 519.8 | 0 | 26.3 | 18.7 | 20.2 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 79.6 | 79.6 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32184 | 1 | 42.1 | 140016.8 | 10752 | 6.2 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 7 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:17 | Normal | 561.5 | 479.5 | 515.9 | 0 | 27 | 19.5 | 21 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 81.9 | 81.8 | 81.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33081 | 1 | 42.6 | 140019.5 | 10752 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:22 | Normal | 558.8 | 479.7 | 514.9 | 0 | 27.4 | 19.6 | 21 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 82.4 | 82.5 | 82.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33348 | 1 | 43.2 | 140022.3 | 10753 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:27 | Normal | 556.6 | 476.7 | 512 | 0 | 28.1 | 20.1 | 21.6 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237 | 84.1 | 84.2 | 83.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33969 | 1 | 43.9 | 140025.1 | 10753 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 7.4 | 7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:32 | Normal | 546.1 | 473.1 | 511 | 0 | 27 | 19.4 | 22.5 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 82.6 | 82.7 | 82.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35160 | 1 | 44.8 | 140028 | 10753 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 0.2 | 5.6 | 6.1 | 7.6 | 7.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:37 | Normal | 552.6 | 472.5 | 505.9 | 0 | 28.8 | 20.7 | 22 | 0 | 236.4 | 236 | 236.2 | 84.7 | 84.7 | 84.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34298 | 1 | 45.4 | 140030.9 | 10753 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 8.6 | 0 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:42 | Normal | 543.7 | 473.8 | 501 | 0 | 28.4 | 20.1 | 22 | 0 | 237 | 235.8 | 236.6 | 84.1 | 84 | 83.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34037 | 1 | 46 | 140033.7 | 10753 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 8.7 | 0.3 | 5.6 | 5.2 | 7.5 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:47 | Normal | 543.7 | 479.7 | 512.7 | 0 | 28.3 | 19.9 | 21.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 83.7 | 83.8 | 83.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33956 | 1 | 46.4 | 140036.5 | 10753 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 8.6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:52 | Normal | 555.1 | 478.8 | 512.2 | 0 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8533 | 1 | 46.4 | 140038.9 | 10753 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 10:57 | Normal | 547.2 | 479.5 | 495.6 | 0 | 31.7 | 21.5 | 24 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 91.4 | 91.7 | 91.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 37426 | 1 | 46.5 | 140041.7 | 10753 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 9.7 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 8.3 | 8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:02 | Normal | 556.2 | 463.8 | 518.9 | 0 | 9.4 | 5.8 | 6.5 | 0 | 233 | 231 | 232 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10809 | 1 | 46.6 | 140043.6 | 10753 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:07 | Normal | 574.1 | 509.6 | 527.8 | 0 | 10.3 | 6 | 7.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.6 | 30.2 | 30.3 | 30 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13482 | 1 | 45 | 140045 | 10753 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:12 | Normal | 568.7 | 499.7 | 527 | 0 | 35.5 | 24.8 | 27.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 108.1 | 108.3 | 107.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 44248 | 1 | 43.1 | 140046.3 | 10753 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 10.9 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 9.4 | 9.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:17 | Normal | 552.5 | 512.8 | 513.7 | 0 | 34.7 | 23.1 | 26.4 | 0 | 238 | 235.8 | 237.2 | 103 | 103.2 | 102.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 41929 | 1 | 44.5 | 140049.2 | 10753 | 8.3 | 9 | 8.5 | 8.3 | 10.5 | 0.1 | 6.4 | 6 | 9 | 8.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:22 | Normal | 540.6 | 498.4 | 503.9 | 0 | 36 | 23.6 | 27.2 | 0 | 237 | 236.4 | 237.4 | 104.5 | 104.5 | 104 | 60.01 | 60 | 59.99 | 42426 | 1 | 46.1 | 140052.5 | 10754 | 8.7 | 9.5 | 8.8 | 8.6 | 10.9 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 9.5 | 9.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:27 | Normal | 555.9 | 471.6 | 530.4 | 0 | 9.3 | 5.8 | 6.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 27 | 27.2 | 27 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10791 | 1 | 46.5 | 140054.6 | 10754 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:32 | Normal | 580.6 | 508 | 521.5 | 0 | 18 | 12.5 | 14.2 | 0 | 235.8 | 233 | 235.2 | 57.8 | 58 | 57.6 | 59.98 | 60 | 60 | 23055 | 1 | 44.7 | 140055.8 | 10754 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:37 | Normal | 582.7 | 500.3 | 533.9 | 0 | 14.4 | 10.4 | 10.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 45.9 | 46 | 45.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14934 | 1 | 43.9 | 140057.5 | 10754 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:42 | Normal | 559.5 | 473.9 | 520.6 | 0 | 10.1 | 6.6 | 7.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12281 | 1 | 45 | 140060.2 | 10754 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:47 | Normal | 569.2 | 474.9 | 532.1 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.8 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9522 | 1 | 43.4 | 140061 | 10754 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:52 | Normal | 579.9 | 464.7 | 537.4 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 19 | 19 | 18.8 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 7498 | 1 | 41.8 | 140061.7 | 10754 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 11:57 | Normal | 573.8 | 497.2 | 541.8 | 0 | 10.8 | 7 | 8.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 13876 | 1 | 41.6 | 140063.5 | 10754 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:02 | Normal | 576.9 | 480.6 | 537.7 | 0 | 7 | 4.1 | 5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8369 | 1 | 41.6 | 140064.7 | 10754 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:07 | Normal | 589.9 | 542.3 | 559.3 | 0 | 21.5 | 16 | 19.7 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 75.4 | 75.6 | 74.9 | 59.84 | 59.85 | 59.85 | 24418 | 1 | 40.6 | 140065.8 | 10754 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:12 | Normal | 564.8 | 519.6 | 512.9 | 0 | 38 | 25.5 | 29.6 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 114.8 | 115.1 | 114.4 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 47141 | 1 | 40.7 | 140067.7 | 10754 | 9.3 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 11.7 | 0.1 | 7 | 6.5 | 10.2 | 10 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:17 | Normal | 563.5 | 466.7 | 518.3 | 0 | 6.4 | 4 | 4.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7629 | 1 | 41.8 | 140069.3 | 10754 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:22 | Normal | 574.5 | 504.3 | 533 | 0 | 35.6 | 24.8 | 27 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 109.3 | 109.3 | 108.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 44157 | 1 | 40.5 | 140070.3 | 10755 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 10.8 | 0.1 | 7 | 6.8 | 9 | 9.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:27 | Normal | 567.1 | 482.6 | 530.5 | 0 | 13.7 | 9.1 | 10 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 60.01 | 60 | 60 | 15897 | 1 | 41.9 | 140072.6 | 10755 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:32 | Normal | 597.7 | 492.5 | 534.7 | 0 | 30 | 22.8 | 27 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.4 | 100.8 | 100.9 | 100.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 22572 | 1 | 41.5 | 140073.8 | 10755 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 9 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 8.7 | 8.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:37 | Normal | 564.1 | 508.4 | 515.2 | 0 | 30.5 | 23.1 | 29.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 101.8 | 102.1 | 101.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 42920 | 1 | 43.1 | 140076.5 | 10755 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 9.1 | 0.2 | 7.3 | 6.7 | 9.6 | 9.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:42 | Normal | 561.9 | 481.4 | 522.8 | 0 | 8.9 | 5.5 | 6.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60 | 60 | 10216 | 1 | 44.4 | 140078.7 | 10755 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:47 | Normal | 564 | 477.2 | 529.6 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 23.1 | 23.5 | 23.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9035 | 1 | 42.7 | 140079.5 | 10755 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:52 | Normal | 577.8 | 479.9 | 546.1 | 0 | 7.7 | 4.8 | 5.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 59.97 | 60 | 60 | 9286 | 1 | 41.3 | 140080.2 | 10755 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 12:57 | Normal | 546.2 | 513.9 | 531.7 | 0 | 9.5 | 5.5 | 6.9 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 27.6 | 27.8 | 27.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12125 | 1 | 42.1 | 140082.3 | 10755 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:02 | Normal | 562 | 493.6 | 509.7 | 0 | 35.7 | 25.5 | 28.1 | 0 | 239 | 237 | 239 | 107.8 | 107.8 | 107.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 43603 | 1 | 43.1 | 140084.4 | 10755 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 11.2 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 9.6 | 9.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:07 | Normal | 554.7 | 526.6 | 504.3 | 0 | 28.6 | 17.3 | 17.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 76 | 76 | 75.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 42469 | 1 | 44.8 | 140086.7 | 10755 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 10.6 | 0 | 3.1 | 3.7 | 6 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:12 | Normal | 556.3 | 518.3 | 509.7 | 0 | 35.5 | 22.8 | 27.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 105.3 | 105.4 | 105 | 60.01 | 59.98 | 60 | 41918 | 1 | 45.4 | 140088.7 | 10755 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 10.8 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 9.4 | 9.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:17 | Normal | 557.6 | 529.6 | 520.3 | 0 | 33.6 | 21.6 | 26 | 0 | 238 | 236.6 | 236.8 | 101.2 | 101.1 | 100.7 | 60.01 | 60 | 60 | 40935 | 1 | 45.5 | 140090.6 | 10755 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8 | 10.3 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 8.8 | 8.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:22 | Normal | 553.3 | 501.7 | 510.9 | 0 | 34.5 | 22.6 | 26.2 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 100.5 | 100.7 | 100.1 | 60 | 60 | 60 | 41160 | 1 | 46.6 | 140092.9 | 10756 | 8.4 | 9 | 8.5 | 8.2 | 10.6 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 8.9 | 9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:27 | Normal | 569.2 | 462 | 529.1 | 0 | 7.9 | 5.5 | 6.3 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 25 | 25.1 | 24.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9835 | 1 | 45.8 | 140094 | 10756 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:32 | Normal | 577.2 | 493 | 525.7 | 0 | 6.1 | 4.3 | 5.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7847 | 1 | 44.4 | 140095.2 | 10756 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:37 | Normal | 566.7 | 526.9 | 515 | 0 | 28 | 18.4 | 22.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 86.3 | 86.4 | 86 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 34989 | 1 | 45.5 | 140097.8 | 10756 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 8.6 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:42 | Normal | 565.7 | 526.9 | 508.9 | 0 | 28.3 | 18.1 | 22.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 85.9 | 85.8 | 85.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17404 | 1 | 47.1 | 140100.2 | 10756 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.8 | 8.6 | 0 | 4.7 | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:47 | Normal | 561.6 | 530.9 | 520.3 | 0 | 28 | 18.3 | 21.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 85.7 | 86 | 85.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34711 | 1 | 46.3 | 140101.7 | 10756 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 8.5 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:52 | Normal | 555 | 484.7 | 505.7 | 0 | 7.8 | 5.2 | 6.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 24.2 | 24.3 | 23.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 29331 | 1 | 47.2 | 140104.5 | 10756 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 13:57 | Normal | 584 | 474.5 | 544.5 | 0 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 70.2 | 70.5 | 70.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 30019 | 1 | 46 | 140105.3 | 10756 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:02 | Normal | 569.4 | 492.4 | 524.3 | 0 | 25.1 | 19.4 | 20.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 81.1 | 81.2 | 81 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 36564 | 1 | 46.5 | 140107.6 | 10756 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 8 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:07 | Normal | 561.7 | 491.7 | 516.6 | 0 | 28.1 | 19.9 | 21.7 | 0 | 237.2 | 236 | 235.8 | 85.5 | 85.8 | 85.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34596 | 1 | 47.1 | 140109.8 | 10756 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.7 | 8.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:12 | Normal | 555.8 | 487.8 | 510.7 | 0 | 6.3 | 4.3 | 5.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 60 | 60.01 | 60 | 7499 | 1 | 48.6 | 140112.2 | 10756 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:17 | Normal | 557.1 | 459.8 | 519.7 | 0 | 4.7 | 3.1 | 3.5 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 14.9 | 15 | 14.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5975 | 1 | 46.5 | 140112.9 | 10756 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:22 | Normal | 596.5 | 473.9 | 547 | 0 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 0 | 239.6 | 238 | 238.6 | 84.8 | 84.9 | 84.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 15969 | 1 | 44.6 | 140113.6 | 10757 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 8.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:27 | Normal | 570.6 | 501.8 | 530.5 | 0 | 23.9 | 17 | 18.4 | 0 | 239 | 236.8 | 237.4 | 73.5 | 73.8 | 73.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30041 | 1 | 45.7 | 140116.3 | 10757 | 5.7 | 6.1 | 6 | 5.6 | 7.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:32 | Normal | 566.2 | 488.5 | 520.4 | 0 | 22.5 | 16.1 | 17.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237 | 69.1 | 69 | 68.6 | 60 | 60 | 59.98 | 28083 | 1 | 46.7 | 140118.4 | 10757 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 0 | 4.6 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:37 | Normal | 565.9 | 475.1 | 524.7 | 0 | 21.6 | 15.7 | 16.8 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 65.5 | 65.9 | 65.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 26565 | 1 | 47.9 | 140120.7 | 10757 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.4 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:42 | Normal | 547 | 434.5 | 521.7 | 0 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7086 | 1 | 48.7 | 140122.7 | 10757 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:47 | Normal | 564.6 | 424.9 | 529.4 | 0 | 20.5 | 15.6 | 16.2 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 62.3 | 62.5 | 62.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24931 | 1 | 49 | 140124.7 | 10757 | 4.9 | 6.5 | 4.5 | 4.2 | 7 | 0 | 5.1 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:52 | Normal | 573.4 | 467.7 | 526.6 | 0 | 20.3 | 12.8 | 16.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 61 | 61.3 | 60.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24455 | 1 | 49 | 140126.4 | 10757 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 0 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 14:57 | Normal | 573.9 | 429.3 | 520.2 | 0 | 19.2 | 13.8 | 15.7 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 59.2 | 59.3 | 58.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22994 | 1 | 49.5 | 140128.4 | 10757 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:02 | Normal | 572.9 | 475.7 | 529 | 0 | 18.6 | 9.9 | 14.8 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 54.4 | 54.6 | 54.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18930 | 1 | 49.5 | 140130 | 10757 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:07 | Normal | 574.2 | 478.3 | 527.8 | 0 | 19 | 10 | 15 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 55.3 | 55.4 | 55.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 22201 | 1 | 49.1 | 140131.8 | 10757 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 1.5 | 0 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:12 | Normal | 574.5 | 462.9 | 527.5 | 0 | 16.9 | 9.3 | 13.4 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 49.5 | 49.7 | 49.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19424 | 1 | 48 | 140133.5 | 10757 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 1.4 | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:17 | Normal | 570.1 | 466.7 | 523.3 | 0 | 5.6 | 4 | 4.5 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7277 | 1 | 46 | 140134.3 | 10757 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:22 | Normal | 579.6 | 491.1 | 545.5 | 0 | 6.8 | 5 | 5.7 | 0 | 233 | 231.2 | 231.2 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8838 | 1 | 44.1 | 140135 | 10758 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:27 | Normal | 577.8 | 485.6 | 538.4 | 0 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231 | 21.2 | 21.3 | 21 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8234 | 1 | 43 | 140135.7 | 10758 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:32 | Normal | 597.2 | 513.7 | 551.4 | 0 | 15.4 | 9 | 13.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 50.5 | 50.6 | 50.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19834 | 1 | 42.1 | 140136.9 | 10758 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:37 | Normal | 592 | 509.4 | 536.7 | 0 | 14.6 | 8.5 | 13.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 47.1 | 47.3 | 46.9 | 60 | 59.95 | 59.96 | 18607 | 1 | 42.1 | 140138.4 | 10758 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:42 | Normal | 581.2 | 499.8 | 534.7 | 0 | 13.1 | 7.6 | 11.6 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 41.9 | 42 | 41.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15472 | 1 | 42 | 140139.8 | 10758 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:47 | Normal | 588.2 | 499.8 | 533.3 | 0 | 12.5 | 7.2 | 11.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 40.3 | 40.6 | 40.1 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 15242 | 1 | 41.6 | 140141.1 | 10758 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:52 | Normal | 566.7 | 500.9 | 541.3 | 0 | 12.3 | 7 | 10.6 | 0 | 233.8 | 230.8 | 231.6 | 38.4 | 38.7 | 38.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 14894 | 1 | 41.3 | 140142.4 | 10758 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 15:57 | Normal | 524.9 | 493.8 | 540.4 | 0 | 11.9 | 7 | 10.6 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14469 | 1 | 40.9 | 140143.7 | 10758 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:02 | Normal | 581.2 | 477.5 | 544.3 | 0 | 9.2 | 6.5 | 9.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 12541 | 1 | 40.5 | 140144.8 | 10758 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:07 | Normal | 577.9 | 492.3 | 535 | 0 | 8.5 | 5.8 | 8.7 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 30 | 30.1 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11667 | 1 | 40 | 140145.8 | 10758 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:12 | Normal | 571 | 492 | 544 | 0 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 0 | 231 | 228.6 | 228.8 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8207 | 1 | 39.8 | 140146.7 | 10758 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:17 | Normal | 587.4 | 476 | 534.4 | 0 | 6.8 | 4.8 | 6.7 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.2 | 24 | 24.4 | 23.9 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 9356 | 1 | 39.4 | 140147.4 | 10758 | 2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:22 | Normal | 567.8 | 480.9 | 544.1 | 0 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 22.6 | 23.1 | 22.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8761 | 1 | 39 | 140148.2 | 10759 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:27 | Normal | 591.3 | 479.9 | 542.3 | 0 | 6.5 | 5.3 | 7.3 | 0 | 231 | 228.6 | 229 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9683 | 1 | 38.6 | 140149 | 10759 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:32 | Normal | 572.6 | 482.9 | 544.5 | 0 | 6.6 | 5.2 | 7.2 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 60.04 | 59.97 | 60 | 9733 | 1 | 38.3 | 140149.8 | 10759 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:37 | Normal | 560.3 | 486 | 538.2 | 0 | 6.1 | 4.7 | 6.6 | 0 | 231.2 | 228.4 | 230.2 | 23 | 23.2 | 22.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8914 | 1 | 38.1 | 140150.6 | 10759 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:42 | Normal | 575.7 | 486.7 | 546.8 | 0 | 5.4 | 4.8 | 6.9 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 22.7 | 23 | 22.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8819 | 1 | 38 | 140151.3 | 10759 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:47 | Normal | 579.7 | 480.2 | 542.3 | 0 | 5 | 4 | 5.4 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 19.2 | 19.6 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7470 | 1 | 37.7 | 140152 | 10759 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:52 | Normal | 567.2 | 477.9 | 540.5 | 0 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.6 | 16.8 | 17 | 16.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6614 | 1 | 37.5 | 140152.6 | 10759 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 16:57 | Normal | 587 | 487 | 539.1 | 0 | 4.1 | 3 | 3.8 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.6 | 15.1 | 15.3 | 15 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5923 | 1 | 37.3 | 140153.1 | 10759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:02 | Normal | 570.9 | 482.7 | 550.2 | 0 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230.2 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6488 | 1 | 37.1 | 140153.6 | 10759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:07 | Normal | 578.5 | 479.4 | 548.3 | 0 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5083 | 1 | 37 | 140154.1 | 10759 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:12 | Normal | 566.5 | 449.8 | 541.8 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4168 | 1 | 36.8 | 140154.5 | 10759 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:17 | Normal | 576.6 | 473.6 | 539.1 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 230.8 | 228.6 | 228.8 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 3668 | 1 | 36.6 | 140154.8 | 10759 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:22 | Normal | 570.1 | 474.6 | 517.4 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 231 | 228.4 | 229.8 | 8 | 8.2 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3093 | 1 | 36.4 | 140155.1 | 10760 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:27 | Normal | 561.2 | 479.9 | 538.5 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2727 | 1 | 36.2 | 140155.4 | 10760 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:32 | Normal | 570.3 | 469.8 | 532.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2329 | 1 | 35.9 | 140155.6 | 10760 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:37 | Normal | 572.1 | 470.6 | 520 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 5 | 5.2 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1971 | 1 | 35.8 | 140155.7 | 10760 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:42 | Normal | 552.7 | 463.7 | 511.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.6 | 228.6 | 229.2 | 4.3 | 4.4 | 4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1620 | 1 | 35.6 | 140155.9 | 10760 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:47 | Normal | 564.2 | 483.8 | 528.1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1405 | 1 | 35.4 | 140156 | 10760 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:52 | Normal | 549.3 | 467.9 | 519 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231 | 229 | 230.2 | 3.3 | 3.4 | 3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1176 | 1 | 35.2 | 140156.1 | 10760 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 17:57 | Normal | 535.7 | 525.9 | 504 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 972 | 1 | 35.1 | 140156.2 | 10760 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:02 | Normal | 555.3 | 445.9 | 501.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 770 | 1 | 34.9 | 140156.3 | 10760 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:07 | Normal | 530.9 | 306.4 | 491.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 505 | 1 | 34.7 | 140156.3 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:12 | Normal | 496.8 | 256.7 | 476.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 351 | 1 | 34.6 | 140156.4 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:17 | Normal | 404.7 | 199.9 | 452.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 207 | 1 | 34.5 | 140156.4 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:22 | Normal | 232.7 | 199.7 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 80 | 1 | 34.3 | 140156.4 | 10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:27 | Normal | 283.8 | 200 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 89 | 1 | 34.2 | 140156.4 | 10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:32 | Normal | 200.2 | 199.9 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 55 | 1 | 34.1 | 140156.4 | 10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:37 | Normal | 185.5 | 196.8 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 228.8 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 31 | 1 | 33.8 | 140156.4 | 10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-26 18:42 | Normal | 187.6 | 162.7 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 43 | 1 | 33.5 | 140156.4 | 10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0