## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-28 05:13 | Wait | 442.6 | 442.9 | 442.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:13 | Wait | 453.2 | 453.6 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:14 | Wait | 465.2 | 465.5 | 465 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:15 | Wait | 472.8 | 473.1 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:16 | Wait | 471.6 | 471.8 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.8 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:17 | Wait | 469.9 | 470.2 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:18 | Wait | 474.8 | 475.1 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:19 | Wait | 483.8 | 484.1 | 483.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:20 | Wait | 494.3 | 494.6 | 493.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:21 | Wait | 515.3 | 498.5 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:22 | Wait | 522.5 | 511.1 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:23 | Wait | 533.9 | 516.6 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:24 | Wait | 542.6 | 522.6 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:25 | Normal | 515.4 | 366.5 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40 | 1 | 22.3 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:26 | Normal | 508.7 | 199.5 | 473.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 73 | 1 | 22.4 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:27 | Normal | 500.4 | 200.1 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 93 | 1 | 22.5 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:28 | Normal | 504.5 | 199.5 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 98 | 1 | 22.6 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:29 | Normal | 497.4 | 200.1 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 136 | 1 | 22.7 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:30 | Normal | 495.4 | 199.7 | 492.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 158 | 1 | 22.7 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:31 | Normal | 501.2 | 199.7 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 126 | 1 | 22.7 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:32 | Normal | 524.3 | 208.8 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 145 | 1 | 22.7 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:33 | Normal | 523.2 | 200.6 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 131 | 1 | 22.9 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:34 | Normal | 509.5 | 199.6 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 136 | 1 | 22.9 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:35 | Normal | 517.2 | 199.6 | 471.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 151 | 1 | 23 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:36 | Normal | 508 | 207 | 490.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 188 | 1 | 23 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:37 | Normal | 530.3 | 199.7 | 495.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 157 | 1 | 23 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:38 | Normal | 532.2 | 208.1 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 175 | 1 | 23 | 140296.3 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:40 | Normal | 542.6 | 200 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 147 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:41 | Normal | 544.2 | 201.9 | 504.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 189 | 1 | 23 | 140296.4 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:42 | Normal | 564.3 | 200.8 | 484.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 188 | 1 | 23 | 140296.4 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:43 | Normal | 541.2 | 200.7 | 497.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 187 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:44 | Normal | 558.5 | 211.1 | 483.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 142 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:45 | Normal | 543.1 | 253.8 | 468.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 240 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:46 | Normal | 548.2 | 232.1 | 470.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 223 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:47 | Normal | 574.7 | 262 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 214 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:48 | Normal | 560.1 | 301.8 | 487.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 263 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:49 | Normal | 566.2 | 329.8 | 504.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 278 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:50 | Normal | 557.9 | 314.6 | 507.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 276 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:51 | Normal | 562.2 | 315.6 | 522.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 273 | 1 | 23 | 140296.4 | 10775 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:52 | Normal | 552.3 | 368.7 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 343 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:53 | Normal | 564.2 | 357.7 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 329 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:54 | Normal | 572.9 | 383.3 | 509 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 397 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:55 | Normal | 548.4 | 377.9 | 516.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 436 | 1 | 23.1 | 140296.4 | 10775 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:56 | Normal | 543.5 | 368.9 | 538.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 447 | 1 | 23.5 | 140296.4 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:57 | Normal | 577.9 | 403.4 | 533.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 443 | 1 | 23.8 | 140296.4 | 10775 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:58 | Normal | 573.8 | 365.9 | 530.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 467 | 1 | 23.9 | 140296.4 | 10775 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 05:59 | Normal | 562.2 | 385 | 523.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 487 | 1 | 24 | 140296.5 | 10775 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:00 | Normal | 577 | 407.2 | 540.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 499 | 1 | 24 | 140296.5 | 10775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:01 | Normal | 567.3 | 383.7 | 523.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 524 | 1 | 24 | 140296.5 | 10775 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:02 | Normal | 558.2 | 417.8 | 526.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 564 | 1 | 24.1 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:03 | Normal | 545.2 | 461.9 | 515.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 613 | 1 | 24.1 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:04 | Normal | 562.1 | 491.9 | 515.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 2 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 642 | 1 | 24.1 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:05 | Normal | 561 | 491.7 | 530.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 612 | 1 | 24.2 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:06 | Normal | 572.3 | 488.8 | 521.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 614 | 1 | 24.3 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:07 | Normal | 569.4 | 478.9 | 519.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 622 | 1 | 24.3 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:08 | Normal | 581.3 | 476.7 | 526.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 644 | 1 | 24.3 | 140296.5 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:09 | Normal | 565.2 | 434.9 | 529 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 704 | 1 | 24.3 | 140296.6 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:10 | Normal | 588 | 497.6 | 531.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 671 | 1 | 24.4 | 140296.6 | 10775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:11 | Normal | 580.5 | 480.2 | 519.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 696 | 1 | 24.5 | 140296.6 | 10775 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:12 | Normal | 570.9 | 467.5 | 527.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 673 | 1 | 24.4 | 140296.6 | 10775 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-28 06:17 | Normal | 594.3 | 414.9 | 531 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 890 | 1 | 24.6 | 140296.6 | 10775 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:22 | Normal | 599.3 | 436.8 | 530 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1028 | 1 | 24.8 | 140296.7 | 10775 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:27 | Normal | 504.5 | 476.8 | 551.7 | 0 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 5 | 4.9 | 5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1937 | 1 | 25 | 140296.9 | 10775 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:32 | Normal | 563.6 | 547.8 | 554.6 | 0 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2263 | 1 | 25.2 | 140297 | 10775 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:37 | Normal | 563.8 | 541.6 | 543.7 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2591 | 1 | 25.4 | 140297.2 | 10775 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:42 | Normal | 593.6 | 548.5 | 541.1 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 2861 | 1 | 25.6 | 140297.5 | 10775 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:47 | Normal | 613.5 | 558.9 | 552.5 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3901 | 1 | 25.9 | 140297.7 | 10776 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:52 | Normal | 614.4 | 549.8 | 565.3 | 0 | 4.9 | 1.7 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 4370 | 1 | 26.2 | 140298.1 | 10776 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 06:57 | Normal | 606.4 | 564.8 | 514 | 0 | 5.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 5374 | 1 | 26.6 | 140298.5 | 10776 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:02 | Normal | 611.7 | 570.4 | 571.2 | 0 | 6 | 2 | 2.2 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 14.8 | 15.3 | 14.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 6012 | 1 | 26.9 | 140299 | 10776 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:07 | Normal | 608.6 | 553 | 560.3 | 0 | 6.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 6539 | 1 | 27.2 | 140299.5 | 10776 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:12 | Normal | 608.2 | 561 | 495.5 | 0 | 7 | 2.5 | 5.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7830 | 1 | 27.6 | 140300.1 | 10776 | 0.5 | 2.6 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:17 | Normal | 603.6 | 579 | 561.6 | 0 | 7.9 | 2.8 | 5.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 23 | 23.1 | 22.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8994 | 1 | 28.1 | 140300.8 | 10776 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:22 | Normal | 600.7 | 577 | 558 | 0 | 8.8 | 3 | 6 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 60.12 | 60.06 | 60.06 | 9915 | 1 | 28.6 | 140301.6 | 10776 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:27 | Normal | 602.7 | 574.7 | 557.5 | 0 | 9.7 | 3.5 | 6.7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 28 | 28 | 28 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 10964 | 1 | 29.1 | 140302.4 | 10776 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:32 | Normal | 597.2 | 565.9 | 561.3 | 0 | 10.4 | 3.8 | 7.2 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 11677 | 1 | 29.5 | 140303.4 | 10776 | 1 | 3.5 | 3 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:37 | Normal | 598.5 | 563.8 | 510.9 | 0 | 11.5 | 3.8 | 9.3 | 0 | 233 | 230.6 | 231.8 | 33.1 | 33.3 | 33 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 12847 | 1 | 29.9 | 140304.4 | 10776 | 1.9 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:42 | Normal | 598.2 | 554.7 | 554.2 | 0 | 13.8 | 4.4 | 10.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.2 | 39.1 | 39.1 | 38.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15169 | 1 | 30.4 | 140305.6 | 10776 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:47 | Normal | 593 | 552.7 | 550.9 | 0 | 14.6 | 4.7 | 10.9 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232 | 41.3 | 41.4 | 41.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16047 | 1 | 31 | 140306.9 | 10777 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:52 | Normal | 586.8 | 553.7 | 551 | 0 | 14.3 | 4.6 | 10.3 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 40.1 | 40 | 39.8 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 15641 | 1 | 31.6 | 140308.3 | 10777 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 07:57 | Normal | 595.4 | 549.5 | 551.3 | 0 | 13.2 | 4.5 | 9.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14618 | 1 | 31.8 | 140309.5 | 10777 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:02 | Normal | 587.4 | 534.7 | 549.4 | 0 | 8.3 | 3.1 | 5.8 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.6 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 60.11 | 60.12 | 60.09 | 9321 | 1 | 31.7 | 140310.5 | 10777 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:07 | Normal | 598.5 | 548.1 | 557.9 | 0 | 13.1 | 4.7 | 10.1 | 0 | 232 | 231 | 232.8 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 60.11 | 60.08 | 60.08 | 14989 | 1 | 31.6 | 140311.4 | 10777 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:12 | Normal | 598.6 | 569.6 | 550.2 | 0 | 11.3 | 4.1 | 9 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 12790 | 1 | 31.9 | 140312.6 | 10777 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:17 | Normal | 593.5 | 561.7 | 549.9 | 0 | 14.1 | 5.5 | 10.6 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 41.1 | 41.2 | 41 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 15967 | 1 | 32.5 | 140314.2 | 10777 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:22 | Normal | 584.9 | 507.7 | 544.5 | 0 | 16.8 | 8.1 | 12.6 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 49 | 49 | 48.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 19558 | 1 | 33.1 | 140315.8 | 10777 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:27 | Normal | 584.9 | 545.7 | 545.7 | 0 | 16.3 | 7.9 | 12.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 49 | 48.9 | 48.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 19265 | 1 | 33.5 | 140317.4 | 10777 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.9 | 0 | 0.7 | 2.1 | 4.3 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:32 | Normal | 590.7 | 556 | 545.5 | 0 | 17.6 | 9 | 13.4 | 0 | 232.4 | 231 | 233.2 | 53.8 | 54.1 | 53.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 21130 | 1 | 34 | 140319.1 | 10777 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0.7 | 2.7 | 4.6 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:37 | Normal | 583.1 | 550 | 539.2 | 0 | 18.6 | 9.2 | 13.9 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 22006 | 1 | 34.6 | 140321 | 10777 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:42 | Normal | 581.1 | 505.3 | 536.5 | 0 | 16.8 | 9.8 | 13.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 52 | 51.8 | 51.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20387 | 1 | 35 | 140322.6 | 10777 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:47 | Normal | 578.5 | 512.1 | 535.1 | 0 | 21.5 | 11.7 | 16.2 | 0 | 233 | 232 | 233.2 | 63.9 | 63.8 | 63.5 | 59.96 | 59.98 | 60 | 25152 | 1 | 35.4 | 140324.6 | 10778 | 5 | 5.8 | 5 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 0.9 | 4.3 | 5.4 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:52 | Normal | 574 | 499.2 | 538.1 | 0 | 16.8 | 9.5 | 12.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 49.6 | 49.6 | 49.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19707 | 1 | 36.2 | 140326.6 | 10778 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 08:57 | Normal | 575.9 | 492.7 | 535.8 | 0 | 12.9 | 7.5 | 9.5 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15284 | 1 | 36.2 | 140328.2 | 10778 | 3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:02 | Normal | 587.3 | 496.8 | 548.4 | 0 | 11.3 | 6.5 | 8.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.4 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13209 | 1 | 35.7 | 140329.4 | 10778 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:07 | Normal | 589.6 | 477.8 | 546 | 0 | 12.1 | 7.3 | 8.4 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14671 | 1 | 35.2 | 140330.5 | 10778 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 2 | 2.7 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:12 | Normal | 584.6 | 480.9 | 543.1 | 0 | 8 | 4.7 | 5.3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 9376 | 1 | 34.8 | 140331.4 | 10778 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:17 | Normal | 590.1 | 483.8 | 550.3 | 0 | 8.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 26.8 | 26.9 | 26.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10247 | 1 | 34.4 | 140332.2 | 10778 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:22 | Normal | 597 | 487.2 | 558.3 | 0 | 9.8 | 6 | 6.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.2 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11660 | 1 | 34.1 | 140333.2 | 10778 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:27 | Normal | 593 | 524.7 | 560.1 | 0 | 13.6 | 8.3 | 9.7 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230 | 42.6 | 42.7 | 42.5 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 16532 | 1 | 34.3 | 140334.4 | 10778 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:32 | Normal | 596.9 | 507.7 | 548.7 | 0 | 13.7 | 8.6 | 9.9 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 43.3 | 43.3 | 43 | 59.91 | 59.87 | 59.89 | 16672 | 1 | 34.6 | 140335.9 | 10778 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:37 | Normal | 596.4 | 537 | 564.9 | 0 | 15.9 | 10.6 | 13 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 53.8 | 54 | 53.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19429 | 1 | 35 | 140337.5 | 10778 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:42 | Normal | 586.3 | 494.9 | 554 | 0 | 15.8 | 11.2 | 13 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232 | 52.1 | 52.3 | 51.8 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 20358 | 1 | 35.8 | 140339.4 | 10778 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:47 | Normal | 576.2 | 492.7 | 540.2 | 0 | 25 | 15.6 | 16.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 73.2 | 73.4 | 73 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 30983 | 1 | 36.2 | 140341.3 | 10779 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 3.5 | 4 | 5.7 | 5.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:52 | Normal | 580.8 | 485.8 | 545.3 | 0 | 15.9 | 10.6 | 11.8 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 49.6 | 49.7 | 49.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19251 | 1 | 37.5 | 140343.5 | 10779 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.9 | 0 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 09:57 | Normal | 583.5 | 479.4 | 549.5 | 0 | 21 | 15.1 | 16.4 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.8 | 66.8 | 66.7 | 66.4 | 60.04 | 59.95 | 60 | 25699 | 1 | 37.6 | 140345.4 | 10779 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:02 | Normal | 570.9 | 470.8 | 536 | 0 | 20.5 | 13.9 | 15.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.6 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 24238 | 1 | 38.7 | 140348 | 10779 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:07 | Normal | 569.7 | 475.6 | 526.4 | 0 | 13.6 | 8.6 | 9.7 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.8 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 60 | 60.01 | 60 | 15720 | 1 | 39.8 | 140350.3 | 10779 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:12 | Normal | 570.4 | 490.9 | 534.6 | 0 | 27.1 | 18.8 | 20.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.6 | 83.6 | 83.6 | 83.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 33623 | 1 | 39.2 | 140352.1 | 10779 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5.3 | 7.2 | 6.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:17 | Normal | 560.5 | 479.1 | 519.2 | 0 | 29.1 | 20.5 | 22.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 237 | 87.2 | 87.1 | 86.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35130 | 1 | 40.1 | 140354.9 | 10779 | 7 | 7.6 | 7 | 7.1 | 8.9 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 7.6 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:22 | Normal | 556 | 479.6 | 509.8 | 0 | 27.1 | 19 | 20.9 | 0 | 236.2 | 235.4 | 237.2 | 81.1 | 81.1 | 80.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32827 | 1 | 41.2 | 140357.7 | 10779 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:27 | Normal | 561.1 | 481.5 | 509.6 | 0 | 26.9 | 19.2 | 20.8 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 80.6 | 80.6 | 80.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32662 | 1 | 41.9 | 140360.5 | 10779 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:32 | Normal | 569.4 | 481 | 519.2 | 0 | 27.3 | 20.1 | 21.5 | 0 | 237 | 235.4 | 237.2 | 84.4 | 84.5 | 84.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 29733 | 1 | 42.5 | 140363.2 | 10779 | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.7 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:37 | Normal | 551.6 | 476.8 | 510.7 | 0 | 29.6 | 20.8 | 22.7 | 0 | 236.4 | 236 | 236.8 | 88 | 88 | 87.8 | 60 | 60.02 | 60 | 35573 | 1 | 43.3 | 140366.1 | 10779 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 9 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 7.8 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:42 | Normal | 560 | 510 | 532.7 | 0 | 12.6 | 10.5 | 9.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 47 | 47 | 46.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11656 | 1 | 43.6 | 140368.4 | 10779 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:47 | Normal | 550.3 | 485.6 | 506.7 | 0 | 29.5 | 21.1 | 22.6 | 0 | 237.2 | 236 | 237.6 | 88 | 88 | 87.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 35753 | 1 | 44.2 | 140371.3 | 10780 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 9 | 0.1 | 5.9 | 6 | 7.8 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:52 | Normal | 561.7 | 481.1 | 510.6 | 0 | 18.3 | 18.3 | 17.4 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 63 | 63 | 62.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 32254 | 1 | 44.9 | 140374.3 | 10780 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 6.6 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 7 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 10:57 | Normal | 563 | 443 | 531.7 | 0 | 6.6 | 4.5 | 5 | 0 | 232 | 231.8 | 232.8 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8035 | 1 | 43.2 | 140375.1 | 10780 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:02 | Normal | 563.7 | 494.7 | 520.1 | 0 | 30.1 | 21.1 | 23.3 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 91.6 | 91.6 | 91.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37375 | 1 | 43 | 140377.5 | 10780 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 9.1 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 8 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:07 | Normal | 568.8 | 486.8 | 553.9 | 0 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 31069 | 1 | 43.4 | 140379.6 | 10780 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 5 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:12 | Normal | 553.9 | 490.1 | 521.6 | 0 | 32.2 | 22.7 | 24.5 | 0 | 238 | 235.8 | 237.4 | 97.2 | 97 | 96.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38906 | 1 | 43.8 | 140382.4 | 10780 | 7.7 | 8.4 | 8 | 7.8 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 6 | 7.8 | 8.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:17 | Normal | 555.2 | 510.7 | 519.6 | 0 | 33.7 | 21.7 | 25.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40361 | 1 | 44.2 | 140385 | 10780 | 8.1 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 10.1 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:22 | Normal | 547.5 | 486.9 | 517.1 | 0 | 31.4 | 22 | 24 | 0 | 237.6 | 236.4 | 238 | 93.2 | 93.2 | 92.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 37860 | 1 | 45.1 | 140387.8 | 10780 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:27 | Normal | 538.3 | 483.9 | 504.3 | 0 | 14.7 | 16.8 | 25.4 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 66.5 | 66.5 | 66.2 | 60 | 60 | 60 | 36029 | 1 | 46.3 | 140390.9 | 10780 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6 | 6.9 | 8.8 | 8.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:32 | Normal | 562.1 | 510.8 | 545.7 | 0 | 34.1 | 17 | 16.6 | 0 | 236.8 | 235 | 237.2 | 86.5 | 86.4 | 86.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 36663 | 1 | 44.9 | 140392.2 | 10780 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 10 | 0 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:37 | Normal | 575.6 | 463.2 | 528.4 | 0 | 13 | 8.2 | 8.9 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.6 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 59.87 | 59.9 | 59.89 | 13225 | 1 | 45.2 | 140394.9 | 10780 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:42 | Normal | 546.9 | 493.9 | 518.6 | 0 | 29.7 | 17.9 | 17.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 81.2 | 81.4 | 80.9 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 32060 | 1 | 45.7 | 140397.9 | 10780 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:47 | Normal | 538.7 | 498.1 | 507.6 | 0 | 37.2 | 23.3 | 27 | 0 | 238 | 237.6 | 238.6 | 104.2 | 104.2 | 103.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 41785 | 1 | 46.6 | 140401 | 10781 | 9 | 9.8 | 9.2 | 9 | 11.1 | 0.1 | 6.1 | 6 | 9.3 | 9.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:52 | Normal | 542.6 | 486.6 | 531.3 | 0 | 14 | 8.1 | 9.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 17355 | 1 | 46.5 | 140403.3 | 10781 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 0 | 1.9 | 2 | 2.9 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 11:57 | Normal | 557.6 | 492.6 | 522.8 | 0 | 32.5 | 22.5 | 26.1 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.6 | 98.3 | 98.2 | 97.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 38104 | 1 | 46 | 140405.3 | 10781 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 8 | 10 | 0 | 6.9 | 6.3 | 8 | 8.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:02 | Normal | 550.1 | 474.2 | 534.3 | 0 | 19.6 | 13.1 | 14.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235.2 | 60.2 | 60.2 | 59.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21575 | 1 | 45.8 | 140407.6 | 10781 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 0.1 | 3 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:07 | Normal | 566.7 | 517 | 526.8 | 0 | 15.9 | 9.5 | 12.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234.8 | 47.8 | 47.9 | 47.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18880 | 1 | 45.4 | 140409.6 | 10781 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:12 | Normal | 573.3 | 515.9 | 526 | 0 | 15.3 | 9.1 | 11.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17553 | 1 | 44.3 | 140411.3 | 10781 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 2 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:17 | Normal | 574.8 | 519.8 | 533.6 | 0 | 13 | 7.8 | 9.7 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 39.1 | 39 | 39.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15637 | 1 | 43.6 | 140413.2 | 10781 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 1.8 | 2 | 2.9 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:22 | Normal | 588.7 | 536.2 | 538.6 | 0 | 19.5 | 13.3 | 17.1 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.2 | 65.4 | 65.5 | 65.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 21174 | 1 | 42.4 | 140414.5 | 10781 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 5.2 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:27 | Normal | 570 | 479.9 | 545.5 | 0 | 33.8 | 24.5 | 24.1 | 0 | 237.2 | 236.4 | 238.4 | 102.6 | 102.7 | 102.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29245 | 1 | 43.3 | 140417 | 10781 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8 | 10.6 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:32 | Normal | 558.8 | 500.5 | 516 | 0 | 30.1 | 20.3 | 22.6 | 0 | 236 | 234.6 | 236.4 | 87 | 87 | 86.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 37117 | 1 | 43.8 | 140419.6 | 10781 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 9.5 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:37 | Normal | 570.7 | 500 | 516.9 | 0 | 28.3 | 19.3 | 21.9 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.2 | 86.4 | 86.6 | 86.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 34469 | 1 | 43.8 | 140421.7 | 10781 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 8.9 | 0 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:42 | Normal | 557.5 | 463.9 | 522.6 | 0 | 11 | 7.1 | 8.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 32.2 | 32.3 | 32 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 12856 | 1 | 45.5 | 140424.3 | 10781 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:47 | Normal | 569.8 | 501.4 | 527.3 | 0 | 25.8 | 17.6 | 19.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 79.1 | 79.2 | 78.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31801 | 1 | 44.4 | 140425.8 | 10782 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:52 | Normal | 558.2 | 495.7 | 524.8 | 0 | 29.6 | 20 | 22.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 89.2 | 88.9 | 89 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36032 | 1 | 44.9 | 140428.2 | 10782 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 9.1 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 7.5 | 7.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 12:57 | Normal | 569.5 | 511.7 | 531.7 | 0 | 14.1 | 10.6 | 13.5 | 0 | 233.6 | 232 | 233.8 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22367 | 1 | 45 | 140429.9 | 10782 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:02 | Normal | 569.6 | 516.8 | 537.8 | 0 | 11.6 | 6.5 | 8.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 60 | 60 | 60.01 | 13548 | 1 | 43.4 | 140431.1 | 10782 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:07 | Normal | 585.8 | 483.8 | 542.5 | 0 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10425 | 1 | 42 | 140432 | 10782 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:12 | Normal | 577.4 | 537.7 | 545.5 | 0 | 11.3 | 5.8 | 7.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 15811 | 1 | 41.6 | 140433.8 | 10782 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 1 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:17 | Normal | 574.6 | 540 | 529.2 | 0 | 29.6 | 18.6 | 23 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 91.6 | 91.8 | 91.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 36917 | 1 | 42 | 140435.8 | 10782 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 9.1 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 7.6 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:22 | Normal | 560.1 | 532.7 | 513.9 | 0 | 30.4 | 19.1 | 23.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 91.3 | 91.6 | 91.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 37021 | 1 | 44.4 | 140438.7 | 10782 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 9.1 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 7.5 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:27 | Normal | 556.8 | 485.9 | 510.6 | 0 | 29.4 | 19 | 23 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 88.1 | 88.1 | 87.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30437 | 1 | 46.4 | 140441.4 | 10782 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 7.9 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:32 | Normal | 558.4 | 524.9 | 519.2 | 0 | 27.5 | 18.1 | 21.5 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34006 | 1 | 47.3 | 140443.9 | 10782 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 7.1 | 7.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:37 | Normal | 556.2 | 518.8 | 513.5 | 0 | 26.1 | 17.3 | 20.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 79.4 | 79.6 | 79 | 60 | 60 | 59.99 | 32273 | 1 | 48.2 | 140446.7 | 10782 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 8 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:42 | Normal | 558.1 | 517.9 | 514 | 0 | 25.8 | 17.1 | 20.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 78.7 | 78.8 | 78.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31660 | 1 | 48.6 | 140449.3 | 10782 | 6.1 | 7 | 6.1 | 6.3 | 8 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 6.3 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:47 | Normal | 558.3 | 521.9 | 513.5 | 0 | 26 | 16.8 | 20 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235 | 78.5 | 78.7 | 78.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 31604 | 1 | 48.7 | 140452 | 10783 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 6.4 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:52 | Normal | 558.1 | 521.8 | 512.1 | 0 | 25.6 | 16.4 | 19.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 77.8 | 77.7 | 77.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 31002 | 1 | 48.5 | 140454.6 | 10783 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6 | 7.7 | 0 | 4.5 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 13:57 | Normal | 559.2 | 523.1 | 512.7 | 0 | 24.6 | 16.1 | 19.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 75.5 | 75.6 | 75.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 30379 | 1 | 48.7 | 140457.1 | 10783 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 7.6 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:02 | Normal | 556.2 | 523.8 | 516.5 | 0 | 24 | 15.8 | 18.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 73.6 | 73.5 | 73.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 29515 | 1 | 49 | 140459.6 | 10783 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 7.4 | 0 | 4.2 | 4 | 6.1 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:07 | Normal | 568.7 | 523.4 | 523.9 | 0 | 23.8 | 15.8 | 18.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 73.3 | 73.4 | 73.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 29513 | 1 | 48.8 | 140461.7 | 10783 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:12 | Normal | 561.2 | 517 | 522.7 | 0 | 23.5 | 15.7 | 18.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 71.7 | 71.9 | 71.4 | 60 | 60 | 60 | 28711 | 1 | 49.4 | 140464.1 | 10783 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:17 | Normal | 563.6 | 524.7 | 515.4 | 0 | 6.4 | 3.5 | 4.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7544 | 1 | 48.3 | 140465.3 | 10783 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:22 | Normal | 578.4 | 504.9 | 537.5 | 0 | 24.6 | 17.6 | 19.1 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 78.2 | 78.4 | 77.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 31421 | 1 | 46.7 | 140466.6 | 10783 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 5 | 4.7 | 6.2 | 6.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:27 | Normal | 567.6 | 474.8 | 534.9 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 5611 | 1 | 45.6 | 140467.6 | 10783 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:32 | Normal | 585.2 | 504.8 | 543.5 | 0 | 23.4 | 16.5 | 18.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 75 | 75 | 74.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30105 | 1 | 44.5 | 140468.9 | 10783 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:37 | Normal | 575.1 | 470.7 | 531.7 | 0 | 23.2 | 17.1 | 18.3 | 0 | 234.8 | 232 | 233.8 | 73 | 73.1 | 72.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 29263 | 1 | 46.4 | 140471.4 | 10783 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 7.2 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5.8 | 6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:42 | Normal | 566.3 | 468 | 530 | 0 | 16 | 13.3 | 18.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 59.3 | 59.6 | 59.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23775 | 1 | 46.8 | 140473 | 10783 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:47 | Normal | 562.9 | 418.7 | 524.3 | 0 | 24.1 | 18.3 | 18.8 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 73 | 72.9 | 72.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 29204 | 1 | 47.5 | 140475.1 | 10784 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:52 | Normal | 568 | 428 | 524.3 | 0 | 23.1 | 15.8 | 16.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 67.6 | 67.7 | 67.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 26139 | 1 | 48.8 | 140477.4 | 10784 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 14:57 | Normal | 566 | 420.8 | 527.1 | 0 | 22.7 | 16 | 17.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 67.9 | 68.1 | 67.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 26943 | 1 | 49.5 | 140479.6 | 10784 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:02 | Normal | 568.1 | 421 | 528.3 | 0 | 20.6 | 13.5 | 16.3 | 0 | 233.4 | 231 | 232.4 | 61 | 61.3 | 61 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 24228 | 1 | 50.1 | 140481.8 | 10784 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:07 | Normal | 568.1 | 355.8 | 524.7 | 0 | 19.6 | 14.8 | 15.5 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 58.1 | 58.1 | 57.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 23069 | 1 | 49.6 | 140483.7 | 10784 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:12 | Normal | 574.9 | 502.7 | 529.6 | 0 | 16.6 | 8.5 | 12.9 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 48 | 48.2 | 47.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18409 | 1 | 48.4 | 140485.3 | 10784 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | 2.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:17 | Normal | 581.6 | 477.1 | 537.1 | 0 | 12.2 | 7.2 | 9.8 | 0 | 235 | 232.6 | 233.4 | 37 | 37 | 36.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 14300 | 1 | 46.3 | 140486.4 | 10784 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:22 | Normal | 592.6 | 498.1 | 539.6 | 0 | 10.8 | 5.3 | 7.3 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 11743 | 1 | 44.5 | 140487.6 | 10784 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:27 | Normal | 585.3 | 486.6 | 540.4 | 0 | 12.3 | 7.6 | 10 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 38.5 | 38.6 | 38.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15042 | 1 | 43.1 | 140488.7 | 10784 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:32 | Normal | 581.6 | 487.8 | 545.2 | 0 | 11.3 | 6.8 | 8.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13697 | 1 | 42.2 | 140489.9 | 10784 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:37 | Normal | 586.9 | 478.6 | 543.5 | 0 | 9 | 6.3 | 7.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 12547 | 1 | 41.3 | 140491 | 10784 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:42 | Normal | 594.8 | 486.7 | 553.2 | 0 | 12 | 7.3 | 9.6 | 0 | 235.2 | 232 | 233.6 | 37.9 | 38 | 37.7 | 60 | 60 | 60.01 | 14500 | 1 | 40.2 | 140492 | 10784 | 2.9 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:47 | Normal | 596 | 493.8 | 559.2 | 0 | 12.1 | 7.5 | 9.6 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 38.3 | 38.3 | 37.9 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 15235 | 1 | 39.6 | 140493.3 | 10785 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:52 | Normal | 601.7 | 498.7 | 552.4 | 0 | 12.4 | 7.6 | 10.5 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 39.9 | 40.2 | 39.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15599 | 1 | 38.9 | 140494.6 | 10785 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 15:57 | Normal | 585.2 | 492 | 554.8 | 0 | 10.8 | 6.8 | 9.1 | 0 | 235.4 | 232.4 | 233.4 | 34.8 | 35 | 34.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13718 | 1 | 38.1 | 140495.8 | 10785 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:03 | Normal | 589.9 | 488.6 | 552.3 | 0 | 9.3 | 5.9 | 8.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 30.8 | 31 | 31 | 60.11 | 60.08 | 60.12 | 12186 | 1 | 37.5 | 140496.9 | 10785 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:07 | Normal | 578.8 | 487.6 | 548.4 | 0 | 7.8 | 4.7 | 6.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 9873 | 1 | 36.6 | 140497.8 | 10785 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:12 | Normal | 592.2 | 492.7 | 558 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 7678 | 1 | 35.8 | 140498.5 | 10785 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:17 | Normal | 599.9 | 476.6 | 553.1 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7156 | 1 | 35.3 | 140499.1 | 10785 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:22 | Normal | 599.4 | 483.3 | 559.4 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 232.6 | 230 | 231.6 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6633 | 1 | 34.7 | 140499.7 | 10785 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:28 | Normal | 597.1 | 483.7 | 557.5 | 0 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6349 | 1 | 34.2 | 140500.3 | 10785 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:32 | Normal | 593.2 | 496 | 564 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 15 | 15.3 | 15.1 | 60 | 60.02 | 60 | 6038 | 1 | 34 | 140500.8 | 10785 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:37 | Normal | 586.1 | 493.8 | 554.3 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5499 | 1 | 33.7 | 140501.3 | 10785 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:42 | Normal | 583.2 | 458.9 | 559.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 232.2 | 230 | 230.4 | 12.2 | 12.4 | 12 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4818 | 1 | 33.5 | 140501.7 | 10785 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:48 | Normal | 591.3 | 464.8 | 553.4 | 0 | 3.3 | 2 | 2.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4330 | 1 | 33.4 | 140502.1 | 10786 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:52 | Normal | 583.8 | 454.8 | 552.9 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.8 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3931 | 1 | 33.1 | 140502.4 | 10786 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 16:57 | Normal | 593 | 450.8 | 540.2 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3567 | 1 | 32.8 | 140502.7 | 10786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:03 | Normal | 591.2 | 487.9 | 552 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232 | 232.2 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3203 | 1 | 32.6 | 140503 | 10786 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:07 | Normal | 587.9 | 477.6 | 542.4 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2877 | 1 | 32.4 | 140503.2 | 10786 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:12 | Normal | 585.8 | 461.6 | 536.7 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2616 | 1 | 32.3 | 140503.5 | 10786 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:18 | Normal | 574.9 | 460.8 | 548.1 | 0 | 1.8 | 1 | 1.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2364 | 1 | 32.1 | 140503.7 | 10786 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:23 | Normal | 568 | 482.8 | 548.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2113 | 1 | 31.9 | 140503.9 | 10786 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:27 | Normal | 570.9 | 427 | 546.9 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1924 | 1 | 31.8 | 140504 | 10786 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:33 | Normal | 552.1 | 487 | 516.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1703 | 1 | 31.6 | 140504.2 | 10786 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:38 | Normal | 558.9 | 543.6 | 530.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1421 | 1 | 31.5 | 140504.3 | 10786 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:43 | Normal | 566 | 507.8 | 523.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232 | 233.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1141 | 1 | 31.4 | 140504.4 | 10786 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:48 | Normal | 565 | 450.7 | 508.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 897 | 1 | 31.2 | 140504.5 | 10787 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:52 | Normal | 548.6 | 408.5 | 529.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 680 | 1 | 31 | 140504.6 | 10787 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 17:58 | Normal | 537 | 307.9 | 493.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 442 | 1 | 30.8 | 140504.6 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:03 | Normal | 504.4 | 261.5 | 482.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 308 | 1 | 30.6 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:08 | Normal | 486.5 | 200.3 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 189 | 1 | 30.5 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:12 | Normal | 223.2 | 199.4 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 90 | 1 | 30.4 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:18 | Normal | 200.1 | 197.2 | 274.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 50 | 1 | 30.2 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:23 | Normal | 167.4 | 179.2 | 177.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 29.9 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:28 | Normal | 209.7 | 195.3 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 230.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 28 | 1 | 29.9 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:33 | Normal | 185.7 | 206.5 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 228.8 | 230.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 23 | 1 | 29.7 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-01-28 18:37 | Normal | 201.9 | 177.2 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 29.6 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0