## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-29 05:20 | Wait | 508.4 | 508.4 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:25 | Normal | 515.5 | 323.3 | 472.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 93 | 1 | 23 | 140504.7 | 10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:30 | Normal | 532 | 204.6 | 479 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 191 | 1 | 23 | 140504.7 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:35 | Normal | 570.7 | 199.8 | 512.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 254 | 1 | 23.1 | 140504.7 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:40 | Normal | 557.8 | 365.5 | 521.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 460 | 1 | 23.1 | 140504.8 | 10788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:45 | Normal | 573.7 | 458.6 | 535.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 819 | 1 | 24 | 140504.8 | 10788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:50 | Normal | 580.7 | 549.7 | 531 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1291 | 1 | 24.3 | 140504.9 | 10788 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:55 | Normal | 583.8 | 523 | 542.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1790 | 1 | 24.5 | 140505 | 10788 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:00 | Normal | 587.9 | 488.8 | 549.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 236 | 233.2 | 234.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1981 | 1 | 24.7 | 140505.2 | 10788 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:05 | Normal | 592.9 | 547.1 | 555.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 5.9 | 6 | 5.7 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 2289 | 1 | 24.9 | 140505.4 | 10788 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:10 | Normal | 589.8 | 492.8 | 568.3 | 0 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0 | 236 | 233.6 | 234.8 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2670 | 1 | 25.1 | 140505.6 | 10788 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:15 | Normal | 606.9 | 466.9 | 559.2 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 59.83 | 59.83 | 59.83 | 3085 | 1 | 25.3 | 140505.8 | 10788 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:20 | Normal | 611.7 | 448.6 | 547.8 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3805 | 1 | 25.6 | 140506.1 | 10788 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:25 | Normal | 627.7 | 471.7 | 565.2 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4482 | 1 | 25.9 | 140506.5 | 10788 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:30 | Normal | 601.2 | 465.1 | 566.2 | 0 | 3.6 | 2 | 2.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4498 | 1 | 26.1 | 140506.8 | 10789 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:35 | Normal | 573.4 | 504.2 | 568.2 | 0 | 6 | 3.1 | 2.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6435 | 1 | 26.4 | 140507.2 | 10789 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:40 | Normal | 572.2 | 556 | 543.4 | 0 | 4.3 | 1.8 | 2.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5546 | 1 | 26.8 | 140507.8 | 10789 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:45 | Normal | 587.5 | 537.4 | 548.7 | 0 | 4.7 | 2.2 | 3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60 | 60.02 | 59.97 | 5644 | 1 | 27.2 | 140508.3 | 10789 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:50 | Normal | 593.9 | 536.9 | 573.6 | 0 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6233 | 1 | 27.4 | 140508.8 | 10789 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:55 | Normal | 586.1 | 555 | 567.1 | 0 | 5.1 | 2.2 | 3.2 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6204 | 1 | 27.6 | 140509.3 | 10789 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:00 | Normal | 608.8 | 583.8 | 561.8 | 0 | 6.1 | 2.7 | 3.9 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7293 | 1 | 27.9 | 140509.9 | 10789 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:05 | Normal | 599.9 | 542.6 | 564.2 | 0 | 5.3 | 2.7 | 3.6 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 17 | 17 | 16.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 6740 | 1 | 28.1 | 140510.5 | 10789 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:10 | Normal | 617.9 | 520.6 | 550.8 | 0 | 9.9 | 4.6 | 6.1 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 29 | 29.1 | 29 | 60 | 60 | 59.99 | 10945 | 1 | 28.4 | 140511.1 | 10789 | 2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:15 | Normal | 593.8 | 492.9 | 563.4 | 0 | 5.1 | 3 | 3.5 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229.8 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6498 | 1 | 28.7 | 140511.7 | 10789 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:20 | Normal | 589.2 | 485.7 | 555.4 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 229 | 227.6 | 228.6 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5160 | 1 | 29.1 | 140512.2 | 10789 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:25 | Normal | 592.7 | 487.7 | 552.8 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 229 | 227.8 | 228 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4681 | 1 | 29 | 140512.6 | 10789 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:30 | Normal | 601.1 | 467 | 561.6 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4742 | 1 | 29 | 140513 | 10790 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:35 | Normal | 612.9 | 492.8 | 563.4 | 0 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 6872 | 1 | 29.1 | 140513.5 | 10790 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:40 | Normal | 603.9 | 501.8 | 568.3 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6925 | 1 | 29.3 | 140514.1 | 10790 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:45 | Normal | 603.9 | 499.7 | 559.5 | 0 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6286 | 1 | 29.3 | 140514.6 | 10790 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:50 | Normal | 603 | 499.9 | 555.3 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7030 | 1 | 29.5 | 140515.2 | 10790 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:55 | Normal | 611.2 | 493.8 | 561.6 | 0 | 6.4 | 3.8 | 4.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8092 | 1 | 29.7 | 140515.8 | 10790 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:00 | Normal | 606 | 490.8 | 566.7 | 0 | 6.7 | 4 | 4.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 8225 | 1 | 29.9 | 140516.5 | 10790 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:05 | Normal | 607.8 | 495.7 | 568.5 | 0 | 7.8 | 4.2 | 5.6 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 9908 | 1 | 30.1 | 140517.3 | 10790 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:10 | Normal | 588.8 | 487.5 | 557.1 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 5790 | 1 | 30.3 | 140517.9 | 10790 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:15 | Normal | 593.8 | 504.9 | 560.5 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7680 | 1 | 30.3 | 140518.4 | 10790 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:20 | Normal | 607.1 | 500.9 | 563.7 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9216 | 1 | 30.5 | 140519.1 | 10790 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:25 | Normal | 598.7 | 495.8 | 557.6 | 0 | 6.2 | 3.8 | 4.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 19.9 | 20 | 19.7 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 7886 | 1 | 30.7 | 140519.9 | 10790 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:30 | Normal | 606 | 495.6 | 558.3 | 0 | 7.2 | 4.5 | 5.2 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 9011 | 1 | 30.8 | 140520.5 | 10791 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:35 | Normal | 605.9 | 508.8 | 566.9 | 0 | 10.3 | 6.5 | 7.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12734 | 1 | 31.2 | 140521.5 | 10791 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:40 | Normal | 603.8 | 496.2 | 559.1 | 0 | 10.5 | 6.6 | 7.7 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13176 | 1 | 31.7 | 140522.7 | 10791 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:45 | Normal | 599.3 | 497 | 559.6 | 0 | 11.1 | 7.1 | 8 | 0 | 234.6 | 234.6 | 235.2 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13666 | 1 | 31.9 | 140523.8 | 10791 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:50 | Normal | 590.2 | 490.2 | 548.6 | 0 | 9.2 | 5.9 | 6.8 | 0 | 235 | 234 | 235.2 | 29.1 | 29 | 28.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11632 | 1 | 32.1 | 140524.9 | 10791 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:55 | Normal | 587.1 | 490.9 | 558.1 | 0 | 7.6 | 4.9 | 5.6 | 0 | 234 | 233 | 234 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9543 | 1 | 32.1 | 140525.8 | 10791 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:00 | Normal | 594.1 | 492.6 | 555.7 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9799 | 1 | 32 | 140526.5 | 10791 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:05 | Normal | 604.3 | 496.6 | 560.1 | 0 | 8.7 | 5.5 | 6.3 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.4 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60 | 60 | 10871 | 1 | 32 | 140527.4 | 10791 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:10 | Normal | 588.2 | 489.6 | 555.4 | 0 | 8.6 | 5.4 | 6.2 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10756 | 1 | 32.2 | 140528.3 | 10791 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:15 | Normal | 601.2 | 495.8 | 565.2 | 0 | 10.8 | 6.9 | 7.9 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 13488 | 1 | 32.3 | 140529.3 | 10791 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:20 | Normal | 593.5 | 498.4 | 556.6 | 0 | 9.8 | 6.1 | 7.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12141 | 1 | 32.4 | 140530.3 | 10791 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:25 | Normal | 601.6 | 492.9 | 556.3 | 0 | 10.3 | 6.4 | 7.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 32 | 32.1 | 31.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 12577 | 1 | 32.5 | 140531.4 | 10791 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:30 | Normal | 600.8 | 500.8 | 561.1 | 0 | 12 | 7.3 | 8.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235 | 36.8 | 37.1 | 36.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14553 | 1 | 32.8 | 140532.5 | 10792 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:35 | Normal | 596.7 | 502.1 | 558.7 | 0 | 16.5 | 10.6 | 12 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 51.3 | 51.1 | 51 | 60 | 60 | 60 | 20226 | 1 | 33.2 | 140533.9 | 10792 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:40 | Normal | 589.8 | 496.1 | 547.2 | 0 | 13.6 | 8.8 | 10 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 16637 | 1 | 34.2 | 140535.7 | 10792 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:45 | Normal | 591.8 | 513.8 | 552.7 | 0 | 13.7 | 8 | 9.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 41.1 | 41.3 | 41 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 15887 | 1 | 34.4 | 140537 | 10792 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:50 | Normal | 580.4 | 524.5 | 547.5 | 0 | 18.5 | 10.8 | 13.2 | 0 | 237 | 235.2 | 236.8 | 54.8 | 54.8 | 54.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22441 | 1 | 35 | 140539 | 10792 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:55 | Normal | 579.6 | 526.6 | 542.2 | 0 | 21.4 | 12.8 | 15.5 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.6 | 63.8 | 63.7 | 63.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 25330 | 1 | 35.5 | 140540.8 | 10792 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 0 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:00 | Normal | 575.3 | 468 | 540.2 | 0 | 12 | 7.7 | 8.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14224 | 1 | 36.2 | 140542.8 | 10792 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:05 | Normal | 582.7 | 488.7 | 546.9 | 0 | 11.4 | 7.1 | 8.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13613 | 1 | 35.8 | 140543.9 | 10792 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:10 | Normal | 588.5 | 463.6 | 550.7 | 0 | 11.3 | 7.5 | 8 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13710 | 1 | 35.4 | 140545 | 10792 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:15 | Normal | 575.6 | 481.7 | 547.6 | 0 | 8.2 | 4.8 | 5.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9856 | 1 | 35 | 140546.1 | 10792 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:20 | Normal | 590.5 | 493.8 | 554.4 | 0 | 8.6 | 5.6 | 6.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 10739 | 1 | 34.6 | 140546.9 | 10792 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:25 | Normal | 595.8 | 488.5 | 550.7 | 0 | 9.1 | 5.9 | 6.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 29.1 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11329 | 1 | 34.3 | 140547.8 | 10792 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:30 | Normal | 598.8 | 501.8 | 553.3 | 0 | 10.6 | 6.8 | 7.9 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.6 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 13369 | 1 | 34.3 | 140548.9 | 10793 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:35 | Normal | 598.2 | 489.4 | 553.6 | 0 | 10.7 | 6.8 | 7.9 | 0 | 235.2 | 233 | 234.6 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 13071 | 1 | 34.3 | 140549.9 | 10793 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:40 | Normal | 600.8 | 515.9 | 552.1 | 0 | 16.3 | 10.4 | 11.8 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 51 | 50.9 | 50.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19470 | 1 | 34.7 | 140551.4 | 10793 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 5.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:45 | Normal | 587.3 | 492.8 | 549.2 | 0 | 16.3 | 10.1 | 11.5 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 48.4 | 48.5 | 48.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 19347 | 1 | 35.4 | 140553 | 10793 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:50 | Normal | 588.3 | 495.6 | 549.5 | 0 | 19.5 | 13.5 | 15.2 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 61.1 | 61.3 | 60.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 24759 | 1 | 36 | 140554.9 | 10793 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:55 | Normal | 577 | 482.9 | 544.5 | 0 | 15.1 | 9.6 | 10.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 44.6 | 44.8 | 44.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18196 | 1 | 36.8 | 140556.9 | 10793 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:00 | Normal | 589 | 466.5 | 553.6 | 0 | 13.4 | 8.8 | 9.4 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.8 | 39.8 | 40 | 39.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15797 | 1 | 36.6 | 140558.2 | 10793 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:05 | Normal | 586.5 | 484.9 | 547.6 | 0 | 13.4 | 8.6 | 9.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.2 | 40.9 | 41 | 40.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16208 | 1 | 36.3 | 140559.6 | 10793 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:10 | Normal | 590.6 | 495.8 | 551.2 | 0 | 15.5 | 9.8 | 11.4 | 0 | 236.2 | 235 | 236.6 | 47.2 | 47.2 | 47 | 59.96 | 60 | 59.98 | 18881 | 1 | 36.2 | 140561 | 10793 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:15 | Normal | 587.4 | 495.5 | 553.3 | 0 | 14.9 | 9.3 | 10.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 44.9 | 45 | 44.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 18014 | 1 | 36.2 | 140562.5 | 10793 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:20 | Normal | 590 | 489.9 | 552.3 | 0 | 14.1 | 9.1 | 10.1 | 0 | 236.4 | 235 | 236.6 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 60 | 60 | 60 | 16815 | 1 | 36.3 | 140564 | 10793 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:25 | Normal | 583.2 | 501.5 | 545.2 | 0 | 14.3 | 9.3 | 10.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 17186 | 1 | 36.6 | 140565.6 | 10793 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:30 | Normal | 576.3 | 474.8 | 536.1 | 0 | 8.4 | 5.2 | 5.9 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 25.2 | 25.1 | 25 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10141 | 1 | 36.5 | 140566.8 | 10794 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:35 | Normal | 598.9 | 491 | 549.2 | 0 | 17.9 | 12 | 12.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.8 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20998 | 1 | 36 | 140567.9 | 10794 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:40 | Normal | 631.5 | 542 | 579.5 | 0 | 10.8 | 16.5 | 16.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 62.1 | 62.2 | 61.8 | 59.94 | 59.87 | 59.93 | 21459 | 1 | 37.1 | 140569.9 | 10794 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 8.5 | 0 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:45 | Normal | 566.5 | 471.8 | 534.3 | 0 | 12.2 | 8.1 | 9.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14384 | 1 | 37.5 | 140571.4 | 10794 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.7 | 0 | 2 | 2.2 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:50 | Normal | 579.8 | 457.8 | 535.1 | 0 | 8.5 | 5.3 | 6 | 0 | 235.6 | 235 | 236 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 9989 | 1 | 36.9 | 140572.3 | 10794 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:55 | Normal | 582.5 | 502.8 | 544.1 | 0 | 12.8 | 7.6 | 9.2 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 38 | 37.9 | 37.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15272 | 1 | 36.9 | 140573.8 | 10794 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:00 | Normal | 579.7 | 491.7 | 541 | 0 | 11.9 | 7.2 | 8.7 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13978 | 1 | 37.2 | 140575.4 | 10794 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:05 | Normal | 584.2 | 491.2 | 535.8 | 0 | 16.4 | 10.6 | 12 | 0 | 236.8 | 236 | 237.2 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19271 | 1 | 37.4 | 140577 | 10794 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:10 | Normal | 581.3 | 482.7 | 548.8 | 0 | 12 | 7.7 | 8.6 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 36.2 | 36.2 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14339 | 1 | 37.7 | 140578.4 | 10794 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:15 | Normal | 579.2 | 524.3 | 540.9 | 0 | 18.6 | 11 | 12.2 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.6 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22609 | 1 | 38.2 | 140580.3 | 10794 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:20 | Normal | 570.4 | 506.7 | 526.8 | 0 | 20.3 | 13 | 15.3 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 60.7 | 60.8 | 60.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25301 | 1 | 39 | 140582.4 | 10794 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:25 | Normal | 580.1 | 515.5 | 513.3 | 0 | 16 | 11.5 | 13.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.6 | 53.1 | 53.2 | 52.8 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 19961 | 1 | 39.7 | 140584.4 | 10794 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:30 | Normal | 577.9 | 511.8 | 536.7 | 0 | 16.2 | 10.5 | 12.2 | 0 | 236.2 | 235.4 | 237 | 49.9 | 50 | 49.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 19558 | 1 | 39.2 | 140585.6 | 10795 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:35 | Normal | 571.3 | 529.6 | 533.1 | 0 | 21.1 | 14.7 | 17.4 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.4 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 28642 | 1 | 39.5 | 140587.7 | 10795 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:40 | Normal | 563.8 | 497.8 | 519.7 | 0 | 25.3 | 16.9 | 18.4 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.2 | 74.4 | 74.6 | 74.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 29836 | 1 | 40.2 | 140589.9 | 10795 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 7.7 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:45 | Normal | 574.6 | 533 | 543.4 | 0 | 26 | 13.9 | 13.9 | 0 | 238 | 236.6 | 237.2 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27731 | 1 | 41.5 | 140592.3 | 10795 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 8 | 0 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:50 | Normal | 583.1 | 533 | 535.3 | 0 | 24.5 | 18.3 | 20.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 82.6 | 82.5 | 82.2 | 60 | 60 | 59.99 | 31183 | 1 | 43 | 140594.9 | 10795 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 8.7 | 0.1 | 4 | 4.3 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:55 | Normal | 592.8 | 574 | 546.5 | 0 | 21.7 | 10.9 | 18.5 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 33063 | 1 | 44.4 | 140597.4 | 10795 | 6.9 | 7 | 7 | 6.2 | 8.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:00 | Normal | 572.9 | 503.5 | 526.4 | 0 | 26.6 | 16.3 | 17.7 | 0 | 238 | 237.4 | 239.4 | 77.5 | 77.3 | 77.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 17889 | 1 | 44.8 | 140599.3 | 10795 | 6.2 | 7 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:05 | Normal | 565.8 | 524.6 | 520.7 | 0 | 29.6 | 19.6 | 23.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.6 | 89.6 | 89.9 | 89.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36503 | 1 | 44.1 | 140601.2 | 10795 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7 | 9.1 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:10 | Normal | 563.8 | 530.1 | 522.9 | 0 | 28.1 | 18.5 | 21.8 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 84.6 | 84.7 | 84.4 | 60 | 60 | 59.99 | 34725 | 1 | 45.5 | 140603.8 | 10795 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.9 | 8.5 | 0.1 | 5 | 5 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:15 | Normal | 556.1 | 486 | 518.1 | 0 | 27.5 | 20.2 | 21.5 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.2 | 83.5 | 83.6 | 83.3 | 60.02 | 60 | 60 | 34151 | 1 | 47.1 | 140606.5 | 10795 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 8.5 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:20 | Normal | 558.5 | 520.3 | 509.2 | 0 | 23 | 13.8 | 17.1 | 0 | 236.8 | 235 | 237.2 | 64 | 63.8 | 63.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34398 | 1 | 48 | 140609.1 | 10795 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.4 | 8.3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:25 | Normal | 546.1 | 519.6 | 512.1 | 0 | 28.4 | 18.5 | 22 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238.4 | 83.8 | 83.7 | 83.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34398 | 1 | 49.2 | 140611.9 | 10795 | 7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 8.5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:30 | Normal | 539.3 | 458.9 | 489.3 | 0 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5397 | 1 | 49.9 | 140614.5 | 10796 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:35 | Normal | 572.2 | 499.4 | 520.8 | 0 | 12.4 | 13.8 | 14.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 33174 | 1 | 48.6 | 140616.5 | 10796 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:40 | Normal | 570.9 | 541.8 | 537.2 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4.5 | 0 | 234 | 233 | 233 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 8663 | 1 | 46.4 | 140617.3 | 10796 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:45 | Normal | 569 | 500.8 | 535.9 | 0 | 27 | 19.5 | 20.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 83.4 | 83.4 | 82.9 | 60 | 60 | 60 | 34082 | 1 | 45.6 | 140619.5 | 10796 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:50 | Normal | 560.8 | 494.6 | 520.8 | 0 | 26.2 | 19 | 20.5 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237.4 | 80.4 | 80.6 | 80 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32721 | 1 | 46.7 | 140622.3 | 10796 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 8 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:55 | Normal | 568 | 491.8 | 533 | 0 | 3.2 | 2.8 | 3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 11 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11592 | 1 | 46.9 | 140624.4 | 10796 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:00 | Normal | 562.5 | 460 | 528.4 | 0 | 5.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 6400 | 1 | 45.2 | 140625.2 | 10796 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:05 | Normal | 572.7 | 484.6 | 538 | 0 | 6.5 | 4.2 | 4.9 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7809 | 1 | 43.7 | 140626.1 | 10796 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:10 | Normal | 583.6 | 523 | 540.9 | 0 | 8.8 | 5.6 | 7.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13017 | 1 | 43.5 | 140627.6 | 10796 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:15 | Normal | 572.3 | 511.2 | 535.7 | 0 | 24.9 | 17.6 | 19.5 | 0 | 237.4 | 235 | 236.2 | 78.5 | 78.8 | 78.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 32089 | 1 | 43.9 | 140629.7 | 10796 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.9 | 0.1 | 5 | 4.7 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:20 | Normal | 576.6 | 499.7 | 535.6 | 0 | 22.3 | 16.3 | 17.5 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 70.6 | 70.7 | 70.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 28630 | 1 | 45.4 | 140632.1 | 10796 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 7.2 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:25 | Normal | 572.8 | 502.6 | 532.7 | 0 | 22.3 | 16 | 17.4 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 69.4 | 69.3 | 69.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 28145 | 1 | 46.2 | 140634.5 | 10796 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 7 | 0 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:30 | Normal | 566.5 | 497.8 | 527.9 | 0 | 21.5 | 15.3 | 16.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 66.7 | 66.8 | 66.6 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 26831 | 1 | 47 | 140636.8 | 10797 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 6.4 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:35 | Normal | 572.9 | 465.8 | 535.7 | 0 | 21 | 15.6 | 16.2 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 65.2 | 65.2 | 65 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26040 | 1 | 47.5 | 140638.9 | 10797 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 6.5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:40 | Normal | 574.7 | 463.7 | 533.2 | 0 | 20.6 | 15.5 | 16.1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 64.2 | 64.3 | 64 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25703 | 1 | 48 | 140641.1 | 10797 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.8 | 6.4 | 0 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:45 | Normal | 580.4 | 445.8 | 530.2 | 0 | 20.1 | 14.8 | 15.6 | 0 | 236.2 | 233.6 | 236 | 61.9 | 61.9 | 61.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24766 | 1 | 48.3 | 140643.2 | 10797 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:50 | Normal | 574.7 | 431.9 | 526.5 | 0 | 20.3 | 15.4 | 16 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 62.2 | 62.4 | 62.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 24993 | 1 | 49 | 140645.3 | 10797 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.9 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:55 | Normal | 550 | 421.9 | 521.4 | 0 | 15.3 | 13.3 | 14.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 53.4 | 53.5 | 53.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10181 | 1 | 49.2 | 140647 | 10797 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:00 | Normal | 577.4 | 409.6 | 533.9 | 0 | 19.5 | 13.8 | 15.5 | 0 | 236 | 235.6 | 234.8 | 58.6 | 58.7 | 58.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23636 | 1 | 48.8 | 140648.7 | 10797 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:05 | Normal | 575.5 | 358.6 | 530.5 | 0 | 19 | 14.7 | 15.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 56.8 | 56.8 | 56.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22665 | 1 | 48.8 | 140650.6 | 10797 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:10 | Normal | 576.7 | 380.8 | 522.7 | 0 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 59.91 | 59.89 | 59.95 | 7015 | 1 | 48.1 | 140652.1 | 10797 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:15 | Normal | 587.4 | 508.7 | 544.6 | 0 | 19.5 | 9.5 | 15.4 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235.2 | 57.3 | 57.5 | 57.1 | 59.85 | 59.84 | 59.84 | 22908 | 1 | 46.2 | 140653.5 | 10797 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:20 | Normal | 586.1 | 474.6 | 544.5 | 0 | 14.6 | 7.5 | 11.5 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 43.1 | 43.2 | 42.8 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 17304 | 1 | 45 | 140655 | 10797 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 1.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:25 | Normal | 567.3 | 468.7 | 529.1 | 0 | 5.8 | 3.1 | 4.6 | 0 | 232.2 | 230 | 231.4 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6571 | 1 | 43.9 | 140656.3 | 10797 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:30 | Normal | 578 | 482.8 | 547.5 | 0 | 5.1 | 2.6 | 3.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 15.8 | 16 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5564 | 1 | 42.2 | 140656.8 | 10798 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:35 | Normal | 576.1 | 546.7 | 540.4 | 0 | 7.2 | 3.8 | 5.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8829 | 1 | 41.4 | 140658 | 10798 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:40 | Normal | 584.8 | 493 | 548.9 | 0 | 7.6 | 4.7 | 6.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10062 | 1 | 40.6 | 140658.8 | 10798 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:45 | Normal | 574.2 | 486.7 | 542.9 | 0 | 8.4 | 5 | 6.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 26.1 | 26 | 25.9 | 60 | 60 | 60.02 | 10424 | 1 | 40.1 | 140660 | 10798 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:50 | Normal | 591.2 | 480.8 | 549.4 | 0 | 7.4 | 4.1 | 5.6 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8768 | 1 | 39.5 | 140660.7 | 10798 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:55 | Normal | 601.4 | 516 | 554.3 | 0 | 9.8 | 6.2 | 9.8 | 0 | 235 | 232.2 | 234.6 | 35 | 35.1 | 34.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13117 | 1 | 39.2 | 140661.8 | 10798 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:00 | Normal | 533.6 | 518.3 | 550.5 | 0 | 10.1 | 5.9 | 10.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13348 | 1 | 38.9 | 140663 | 10798 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:05 | Normal | 492.1 | 511.8 | 546.6 | 0 | 7.8 | 5.2 | 9.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10938 | 1 | 38.4 | 140664 | 10798 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:10 | Normal | 594 | 475.9 | 551.9 | 0 | 5.7 | 4 | 7 | 0 | 233 | 231.2 | 232.8 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9452 | 1 | 37.9 | 140664.7 | 10798 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:15 | Normal | 540.6 | 469.8 | 494.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231 | 229.8 | 231 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1364 | 1 | 37.4 | 140665.3 | 10798 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:20 | Normal | 573.2 | 514.9 | 552.8 | 0 | 4.1 | 3.1 | 5.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7301 | 1 | 36.9 | 140665.7 | 10798 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:25 | Normal | 603.4 | 517.8 | 555.9 | 0 | 3.9 | 4.4 | 7.6 | 0 | 233 | 231.6 | 233 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8487 | 1 | 36.7 | 140666.3 | 10798 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:30 | Normal | 600.4 | 486.9 | 554.3 | 0 | 3.5 | 4.2 | 6.9 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 60 | 60 | 60 | 7645 | 1 | 36.5 | 140667 | 10799 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:35 | Normal | 578.4 | 486.8 | 555.6 | 0 | 2.9 | 4 | 6.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7226 | 1 | 36.3 | 140667.6 | 10799 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:40 | Normal | 498.4 | 482.1 | 555.6 | 0 | 3.1 | 3.8 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6852 | 1 | 36.1 | 140668.2 | 10799 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:45 | Normal | 408.7 | 491 | 549.3 | 0 | 2.9 | 3.6 | 5.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 15.7 | 16 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6212 | 1 | 35.8 | 140668.7 | 10799 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:50 | Normal | 349 | 490.8 | 549.6 | 0 | 4 | 3.8 | 5.8 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6429 | 1 | 35.5 | 140669.3 | 10799 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:55 | Normal | 606.5 | 485.9 | 557.3 | 0 | 3.2 | 4 | 4.4 | 0 | 233 | 229.8 | 231.2 | 16 | 16.3 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4840 | 1 | 35.3 | 140669.7 | 10799 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:00 | Normal | 579.7 | 476.8 | 545.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 4911 | 1 | 35.1 | 140670.1 | 10799 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:05 | Normal | 588.9 | 478.9 | 541.1 | 0 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5712 | 1 | 35.1 | 140670.6 | 10799 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:10 | Normal | 580.4 | 456.6 | 543.7 | 0 | 4 | 2.6 | 3 | 0 | 233.6 | 231 | 232.6 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5212 | 1 | 35 | 140671.1 | 10799 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:15 | Normal | 593.9 | 489.8 | 553.8 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5620 | 1 | 34.9 | 140671.6 | 10799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:20 | Normal | 588.5 | 432.9 | 543.7 | 0 | 3.1 | 2 | 2.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 10.2 | 10.3 | 10 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4104 | 1 | 34.7 | 140672 | 10799 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:25 | Normal | 570.8 | 464.9 | 541.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.97 | 60 | 59.94 | 3200 | 1 | 34.6 | 140672.3 | 10799 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:30 | Normal | 580.4 | 471.9 | 543 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 7.2 | 7.3 | 7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2818 | 1 | 34.5 | 140672.5 | 10800 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:35 | Normal | 569.4 | 480.7 | 527 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 2182 | 1 | 34.3 | 140672.7 | 10800 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:40 | Normal | 563.3 | 452.8 | 532.9 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1906 | 1 | 34 | 140672.9 | 10800 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:45 | Normal | 572.9 | 534 | 530.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 2195 | 1 | 33.9 | 140673.1 | 10800 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:50 | Normal | 559.4 | 484.7 | 531.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1668 | 1 | 33.7 | 140673.2 | 10800 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:55 | Normal | 547.9 | 520 | 512.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231 | 232.4 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1299 | 1 | 33.6 | 140673.4 | 10800 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:00 | Normal | 533.1 | 478.8 | 512.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 902 | 1 | 33.6 | 140673.5 | 10800 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:05 | Normal | 537.5 | 427.9 | 501 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 765 | 1 | 33.5 | 140673.5 | 10800 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:10 | Normal | 520.6 | 336.2 | 488.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 486 | 1 | 33.4 | 140673.6 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:15 | Normal | 512.6 | 200.2 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.2 | 231.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 288 | 1 | 33.2 | 140673.6 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:20 | Normal | 376.3 | 199.9 | 278.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 131 | 1 | 33.1 | 140673.6 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:25 | Normal | 200 | 200.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 45 | 1 | 32.9 | 140673.6 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:30 | Normal | 167.2 | 190.9 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21 | 1 | 32.8 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:35 | Normal | 195.7 | 205.5 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15 | 1 | 32.7 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:40 | Normal | 202.7 | 198.5 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11 | 1 | 32.5 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0