## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-30 05:19 | Wait | 504.1 | 504.3 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.3 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:22 | Wait | 482.8 | 483 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:22 | Wait | 490.5 | 490.7 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:23 | Wait | 543.5 | 525.6 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:24 | Wait | 549.7 | 529.4 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.9 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:25 | Wait | 555.5 | 533.3 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:26 | Wait | 560.2 | 536.5 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:27 | Wait | 564.6 | 539.5 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:28 | Wait | 570.9 | 544 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:29 | Wait | 576.9 | 549 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:30 | Wait | 584.4 | 554.7 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:31 | Wait | 589.9 | 559.7 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:32 | Wait | 594.2 | 563.9 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:33 | Wait | 598.4 | 567.3 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:34 | Wait | 602.2 | 570.6 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:35 | Wait | 605 | 572.8 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:36 | Wait | 607.5 | 573.7 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:37 | Wait | 610.4 | 576.9 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:38 | Wait | 612.7 | 579.3 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:39 | Wait | 614 | 579.9 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:40 | Wait | 614.8 | 579.3 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:41 | Wait | 615.9 | 579.6 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:42 | Wait | 616.6 | 580.1 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:43 | Wait | 616.8 | 579.9 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:44 | Wait | 616.9 | 579.5 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:45 | Wait | 616.4 | 578.7 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:46 | Wait | 617.7 | 582.2 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:47 | Wait | 617.3 | 581.7 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:48 | Wait | 616.3 | 580.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:49 | Wait | 615.3 | 579.7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:50 | Wait | 614.2 | 578.8 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:51 | Wait | 613.7 | 578.6 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:52 | Wait | 613.4 | 578.3 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:53 | Wait | 611.6 | 574.6 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:54 | Wait | 610.3 | 571.8 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:55 | Wait | 610.2 | 571.8 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:56 | Wait | 610.9 | 572.5 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:57 | Wait | 611.7 | 573.5 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:58 | Wait | 613.3 | 575.2 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 05:59 | Wait | 614.9 | 577.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:00 | Wait | 616.8 | 579 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:01 | Wait | 618.2 | 580.4 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:02 | Wait | 620.9 | 582.7 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:03 | Wait | 626.9 | 591.1 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:04 | Wait | 632.8 | 596.9 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:05 | Wait | 637.5 | 600.3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:06 | Wait | 640.8 | 604 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:07 | Wait | 643.3 | 606.6 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:08 | Wait | 643.3 | 606.7 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:09 | Wait | 642.6 | 606.1 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:10 | Wait | 642.3 | 604.9 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:11 | Wait | 641.3 | 602.4 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:12 | Wait | 641.2 | 600.2 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:13 | Wait | 638.4 | 595.7 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-01-30 06:18 | Wait | 641.7 | 590.6 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:23 | Wait | 652.5 | 592.4 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:28 | Wait | 658.2 | 598.2 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:33 | Wait | 653.2 | 607.9 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:38 | Wait | 669.3 | 620.9 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 140673.6 | 10801 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:43 | Normal | 595.9 | 563.1 | 551.7 | 0 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229 | 229.8 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3696 | 1 | 24 | 140673.9 | 10801 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:48 | Normal | 590.9 | 561.8 | 564 | 0 | 5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4361 | 1 | 24.4 | 140674.2 | 10801 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:53 | Normal | 593.7 | 533.7 | 558.2 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 231.2 | 228.4 | 230 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3317 | 1 | 24.8 | 140674.6 | 10801 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 06:58 | Normal | 604.9 | 560.6 | 519.5 | 0 | 6.8 | 2.3 | 3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.6 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6863 | 1 | 25.3 | 140675.1 | 10801 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:03 | Normal | 599.7 | 557.6 | 552.9 | 0 | 8.1 | 2.9 | 3.5 | 0 | 231 | 229.2 | 231.2 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8093 | 1 | 25.8 | 140675.8 | 10801 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:08 | Normal | 601.7 | 571.6 | 539.6 | 0 | 7.5 | 2.5 | 3.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.8 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7493 | 1 | 26.3 | 140676.4 | 10801 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:13 | Normal | 606.1 | 569.9 | 494.4 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8667 | 1 | 26.8 | 140677.1 | 10801 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:18 | Normal | 599.2 | 570.7 | 554.8 | 0 | 8.9 | 3.1 | 6.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 232 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 60 | 60 | 60 | 10006 | 1 | 27.3 | 140677.8 | 10801 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:23 | Normal | 594.3 | 574.8 | 556.6 | 0 | 9.1 | 3.1 | 6.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10253 | 1 | 27.9 | 140678.7 | 10801 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:28 | Normal | 584.3 | 568.8 | 561.1 | 0 | 8.9 | 3 | 6.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9892 | 1 | 28.2 | 140679.5 | 10802 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:33 | Normal | 600 | 563.3 | 559.1 | 0 | 8.8 | 3.2 | 6.5 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10215 | 1 | 28.5 | 140680.4 | 10802 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:38 | Normal | 597.6 | 566.7 | 554.3 | 0 | 9.6 | 3.3 | 7.6 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11282 | 1 | 28.9 | 140681.2 | 10802 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:43 | Normal | 598.5 | 567.3 | 563.1 | 0 | 11.9 | 3.5 | 9.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 13405 | 1 | 29.4 | 140682.3 | 10802 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:48 | Normal | 586.7 | 574.4 | 554.4 | 0 | 12.7 | 3.6 | 9.6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.2 | 36 | 36.2 | 35.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13987 | 1 | 29.9 | 140683.5 | 10802 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:53 | Normal | 604.9 | 568.5 | 560.2 | 0 | 12.7 | 3.9 | 10 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.2 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 14522 | 1 | 30.3 | 140684.6 | 10802 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 07:58 | Normal | 603.7 | 564.5 | 555.3 | 0 | 13.4 | 4.1 | 10.5 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14983 | 1 | 30.7 | 140685.9 | 10802 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:03 | Normal | 596.7 | 572.6 | 559.8 | 0 | 14.1 | 4.3 | 10.8 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 40.4 | 40.7 | 40.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15684 | 1 | 31.1 | 140687.1 | 10802 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:08 | Normal | 598 | 567.9 | 559.6 | 0 | 14.6 | 4.5 | 11.1 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 42 | 42 | 41.9 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 16251 | 1 | 31.5 | 140688.5 | 10802 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:13 | Normal | 596.6 | 564.8 | 557.1 | 0 | 15.3 | 4.9 | 11.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.8 | 43.7 | 43.9 | 43.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 16947 | 1 | 32 | 140689.9 | 10802 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:18 | Normal | 560.5 | 531.2 | 515.3 | 0 | 12.4 | 3.9 | 5.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 3612 | 1 | 32.4 | 140691.2 | 10802 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:23 | Normal | 596.8 | 466.5 | 549.8 | 0 | 16.4 | 8.1 | 12.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 48.1 | 48.2 | 48 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 18911 | 1 | 32.9 | 140692.7 | 10802 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 4.4 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:28 | Normal | 597.7 | 538.9 | 548.9 | 0 | 16.6 | 8.1 | 12.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 49.8 | 49.9 | 49.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19671 | 1 | 33.5 | 140694.3 | 10803 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:33 | Normal | 586.3 | 537.6 | 553.8 | 0 | 17.3 | 9 | 13.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 52.3 | 52.4 | 52.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 20676 | 1 | 34.1 | 140696 | 10803 | 3.9 | 4.8 | 4 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0.4 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:38 | Normal | 589.9 | 538.1 | 551.3 | 0 | 17.8 | 9.3 | 13.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232.4 | 54.3 | 54.5 | 54.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 21381 | 1 | 34.6 | 140697.8 | 10803 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4.8 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:43 | Normal | 598.6 | 538.8 | 552.7 | 0 | 18.3 | 9.5 | 14 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.4 | 55.6 | 55.8 | 55.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22056 | 1 | 34.9 | 140699.6 | 10803 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 5 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:48 | Normal | 586.4 | 528.7 | 547 | 0 | 17.1 | 8 | 9.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232.8 | 45 | 45.1 | 44.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21160 | 1 | 35.3 | 140701.4 | 10803 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:53 | Normal | 589 | 538.4 | 543.3 | 0 | 19.9 | 10.1 | 15.2 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 60.05 | 60 | 60.03 | 23798 | 1 | 35.7 | 140703.1 | 10803 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 5.3 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 08:58 | Normal | 579.7 | 533.6 | 540.9 | 0 | 20.4 | 10.6 | 15.3 | 0 | 233 | 231.4 | 233.6 | 61.1 | 61.1 | 60.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24144 | 1 | 36.3 | 140705.1 | 10803 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 6.3 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 5.2 | 5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:03 | Normal | 582.6 | 529.6 | 542.5 | 0 | 21.3 | 11.1 | 16.1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 63.4 | 63.4 | 63 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25131 | 1 | 36.9 | 140707.1 | 10803 | 5 | 5.7 | 5 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 5.6 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:08 | Normal | 586.8 | 514.8 | 545.2 | 0 | 22.5 | 12.3 | 17.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 67.9 | 67.9 | 67.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26461 | 1 | 37.4 | 140709.2 | 10803 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 6 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:13 | Normal | 576.1 | 512.7 | 532.8 | 0 | 22.9 | 11.8 | 17.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.2 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 27163 | 1 | 37.8 | 140711.3 | 10803 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 6 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:18 | Normal | 581.9 | 509.7 | 531 | 0 | 8.8 | 7 | 8.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13648 | 1 | 38.1 | 140713.2 | 10803 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:23 | Normal | 588.5 | 523.7 | 541.3 | 0 | 26.4 | 14.7 | 19.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.4 | 79.8 | 79.8 | 79.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27802 | 1 | 37.7 | 140714.5 | 10803 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 8.3 | 0.1 | 1.4 | 4.9 | 6.8 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:28 | Normal | 586.8 | 506.9 | 548.2 | 0 | 25.6 | 14.6 | 19.3 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 77.7 | 77.6 | 77.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 30654 | 1 | 37.9 | 140716.2 | 10804 | 6 | 7 | 6 | 6.3 | 8 | 0.2 | 1.4 | 5 | 6.7 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:33 | Normal | 549.8 | 523.5 | 540.7 | 0 | 10.4 | 6.1 | 7.4 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.2 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29249 | 1 | 38.5 | 140718.5 | 10804 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:38 | Normal | 599 | 516.7 | 537.6 | 0 | 8.3 | 4.4 | 5.3 | 0 | 229.6 | 228 | 229.4 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20626 | 1 | 38.5 | 140720.2 | 10804 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:43 | Normal | 574.1 | 518.8 | 533.8 | 0 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 60 | 60.02 | 59.98 | 7485 | 1 | 38.7 | 140721.7 | 10804 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:48 | Normal | 611.9 | 502.7 | 561.1 | 0 | 20.2 | 12.3 | 9.3 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 64.9 | 64.8 | 64.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 16061 | 1 | 37.5 | 140722.6 | 10804 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 7.4 | 0 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:53 | Normal | 585 | 484.7 | 537.8 | 0 | 6.2 | 3.6 | 4.2 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7495 | 1 | 37.9 | 140724.3 | 10804 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 09:58 | Normal | 574.2 | 453.8 | 551.1 | 0 | 12.5 | 8.4 | 9.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 37.4 | 37.5 | 37.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18360 | 1 | 38.8 | 140726.7 | 10804 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:03 | Normal | 574 | 513.8 | 537.7 | 0 | 7.1 | 3.5 | 4.6 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8216 | 1 | 38.9 | 140728 | 10804 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:08 | Normal | 590.9 | 519.7 | 536.1 | 0 | 12.8 | 8.8 | 11.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 41.9 | 42 | 41.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 31870 | 1 | 38 | 140729.3 | 10804 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:13 | Normal | 578.3 | 491 | 544.7 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7439 | 1 | 37.5 | 140730.1 | 10804 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:18 | Normal | 580.4 | 481.8 | 537.4 | 0 | 8.3 | 5.2 | 6.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 11573 | 1 | 38.8 | 140732.5 | 10804 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:23 | Normal | 586.3 | 459 | 540.9 | 0 | 11.8 | 8.8 | 11.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 38.8 | 39 | 38.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15367 | 1 | 38.7 | 140733.8 | 10804 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:28 | Normal | 590.1 | 523 | 555.9 | 0 | 29.1 | 18.8 | 17.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 87.3 | 87.5 | 86.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 27838 | 1 | 39.5 | 140736.2 | 10805 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 9.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:33 | Normal | 550.5 | 494.9 | 513.7 | 0 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 39.3 | 39.4 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 34888 | 1 | 40.9 | 140739.2 | 10805 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:38 | Normal | 576 | 468.7 | 529.5 | 0 | 7 | 4.3 | 5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 59.93 | 60 | 59.97 | 8043 | 1 | 40.5 | 140740.1 | 10805 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:43 | Normal | 584.6 | 506.7 | 538.5 | 0 | 33.7 | 23.3 | 25.6 | 0 | 238.2 | 236 | 236.6 | 104.6 | 104.7 | 104.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42578 | 1 | 39.6 | 140741.5 | 10805 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 10.3 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 8.7 | 8.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:48 | Normal | 583.8 | 444.3 | 544.9 | 0 | 28.8 | 20.1 | 15.9 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 78.9 | 79 | 78.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 26387 | 1 | 41.2 | 140744.2 | 10805 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 9.4 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:53 | Normal | 589 | 474.4 | 551.7 | 0 | 15.3 | 13.1 | 12.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 55 | 55 | 54.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11747 | 1 | 40.2 | 140745 | 10805 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 10:58 | Normal | 564 | 496.9 | 520.5 | 0 | 30.3 | 21.1 | 23.4 | 0 | 237 | 235.2 | 237.4 | 92.2 | 92.2 | 91.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 32167 | 1 | 41.6 | 140748.1 | 10805 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 7.9 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:03 | Normal | 554.1 | 490.8 | 515.4 | 0 | 31.3 | 22 | 23.8 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37958 | 1 | 43.4 | 140751.2 | 10805 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 9.6 | 0 | 6 | 6.3 | 8.2 | 8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:08 | Normal | 561.8 | 494.7 | 517.8 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5488 | 1 | 43.7 | 140752.9 | 10805 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:13 | Normal | 577.2 | 503.4 | 542.5 | 0 | 35.8 | 25.1 | 27.2 | 0 | 238.2 | 236 | 237.8 | 110.9 | 110.8 | 110.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 45141 | 1 | 41.6 | 140753.8 | 10805 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 11.2 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 9.5 | 9.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:18 | Normal | 584.3 | 502.8 | 535.8 | 0 | 28.3 | 18.6 | 18.3 | 0 | 236 | 234 | 236 | 86.5 | 86.4 | 86.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 37082 | 1 | 41.8 | 140756.1 | 10805 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 9.1 | 0 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:23 | Normal | 565.5 | 510 | 528 | 0 | 9.8 | 5.8 | 7.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 11919 | 1 | 43.4 | 140758.6 | 10805 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:28 | Normal | 564.2 | 472.8 | 525.2 | 0 | 8.7 | 5.8 | 6.7 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 10847 | 1 | 43.5 | 140760.4 | 10806 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:33 | Normal | 572.2 | 481.8 | 534 | 0 | 37.2 | 26.5 | 28.2 | 0 | 238.8 | 235.8 | 238.4 | 112.9 | 113.1 | 112.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 45780 | 1 | 42.3 | 140761.6 | 10806 | 9 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | 11.5 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 9.7 | 9.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:38 | Normal | 549.8 | 534.9 | 531.1 | 0 | 21.5 | 13.5 | 17.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 72.2 | 72.3 | 72.3 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 26267 | 1 | 43.2 | 140764.2 | 10806 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 0 | 2.2 | 3 | 4.4 | 5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:43 | Normal | 539.8 | 487.7 | 505.5 | 0 | 32.3 | 22.3 | 24.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237 | 94.9 | 94.8 | 94.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 38619 | 1 | 45.1 | 140767.3 | 10806 | 7.8 | 8.3 | 8 | 7.7 | 9.8 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 8.4 | 8.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:48 | Normal | 540.8 | 487 | 502.4 | 0 | 31.8 | 21.8 | 24.3 | 0 | 237 | 235.6 | 237.2 | 93.3 | 93.3 | 92.8 | 59.99 | 60 | 60 | 37754 | 1 | 46.5 | 140770.4 | 10806 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 9.8 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 8.4 | 8.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:53 | Normal | 546.4 | 431.8 | 513.1 | 0 | 6.1 | 4 | 4.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 6881 | 1 | 47 | 140772.6 | 10806 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 11:58 | Normal | 572.6 | 504.7 | 526.9 | 0 | 31.8 | 22 | 24.3 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 97 | 97.2 | 96.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 39484 | 1 | 44.9 | 140773.9 | 10806 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 9.8 | 0.1 | 6.1 | 6 | 8.2 | 8.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:03 | Normal | 555.3 | 501 | 522.2 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.3 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6663 | 1 | 45.6 | 140776.1 | 10806 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:08 | Normal | 561.2 | 493.9 | 511.9 | 0 | 33.4 | 23.2 | 25.7 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.8 | 100.3 | 100.4 | 99.8 | 59.86 | 59.88 | 59.87 | 40887 | 1 | 45.3 | 140778.3 | 10806 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 10.2 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 8.4 | 8.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:13 | Normal | 573.7 | 513.6 | 537.9 | 0 | 7.8 | 4.6 | 5.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 24.2 | 24.4 | 24 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 9057 | 1 | 44.7 | 140779.5 | 10806 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:18 | Normal | 553.9 | 490.6 | 515.7 | 0 | 32.4 | 22.9 | 24.9 | 0 | 237.8 | 235.2 | 237 | 97.5 | 97.5 | 97 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 39547 | 1 | 45.2 | 140782.3 | 10806 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 9.9 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 8.6 | 8.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:23 | Normal | 547.1 | 487.8 | 518.2 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.3 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6767 | 1 | 46.4 | 140784.5 | 10806 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:28 | Normal | 558.2 | 465.7 | 517 | 0 | 6.1 | 4 | 4.7 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7396 | 1 | 45.4 | 140786.1 | 10807 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:33 | Normal | 577.4 | 523.8 | 550.9 | 0 | 16.3 | 11.3 | 12 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 55.3 | 55.4 | 55 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20419 | 1 | 43.5 | 140786.9 | 10807 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:38 | Normal | 558.9 | 482.6 | 510.7 | 0 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 231.4 | 231 | 232 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 8289 | 1 | 45.4 | 140789.8 | 10807 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:43 | Normal | 563.2 | 497.7 | 507.5 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4488 | 1 | 44.8 | 140790.9 | 10807 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:48 | Normal | 592.5 | 473.7 | 540.9 | 0 | 23.3 | 13.2 | 13.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 67.7 | 68 | 67.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19891 | 1 | 42.8 | 140791.4 | 10807 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 0 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:53 | Normal | 569.8 | 526.5 | 523.3 | 0 | 31.6 | 21.3 | 24.5 | 0 | 236.8 | 236 | 237.6 | 97 | 97 | 96.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 39569 | 1 | 44.3 | 140794.1 | 10807 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 9.7 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 8.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 12:58 | Normal | 572.4 | 513.4 | 518.2 | 0 | 8.5 | 5.6 | 5.9 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8697 | 1 | 45.8 | 140796.3 | 10807 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:03 | Normal | 570.9 | 502.8 | 517.7 | 0 | 30.9 | 21.6 | 24.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 95 | 95 | 94.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37701 | 1 | 44.9 | 140797.8 | 10807 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 9.6 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 8.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:08 | Normal | 572.8 | 505.9 | 530 | 0 | 31.2 | 21.8 | 23.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 96.3 | 96.5 | 95.9 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 38740 | 1 | 44.7 | 140799.4 | 10807 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.5 | 9.7 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:13 | Normal | 563 | 509.1 | 516.4 | 0 | 13.1 | 7.9 | 7.8 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 11576 | 1 | 47.2 | 140802.2 | 10807 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:18 | Normal | 578.2 | 501.8 | 534.8 | 0 | 27.6 | 19.5 | 21.3 | 0 | 236 | 233.4 | 235 | 86.6 | 86.5 | 86.3 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 35250 | 1 | 45.9 | 140803.5 | 10807 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 8.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 7 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:23 | Normal | 558.1 | 496.8 | 524.5 | 0 | 32.7 | 22.8 | 25.1 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 100 | 99.9 | 99.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 40163 | 1 | 46.7 | 140806 | 10807 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 10.3 | 0 | 6.4 | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:28 | Normal | 570.9 | 486.8 | 532 | 0 | 7.5 | 4.7 | 5.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8820 | 1 | 46.6 | 140807.5 | 10808 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:33 | Normal | 570 | 521 | 527.9 | 0 | 26.2 | 17.6 | 20.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 81.1 | 81.2 | 80.8 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 32994 | 1 | 45.9 | 140809.5 | 10808 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.1 | 0 | 4.9 | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:38 | Normal | 570.7 | 506.7 | 533 | 0 | 20.4 | 14 | 15.8 | 0 | 233.6 | 232 | 234 | 64.7 | 64.5 | 64.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 25518 | 1 | 46 | 140811.4 | 10808 | 4.8 | 5.3 | 5 | 4.8 | 6.2 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:43 | Normal | 568.9 | 514.9 | 525.9 | 0 | 27.1 | 18.6 | 21.2 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 84.4 | 84.4 | 84 | 60 | 59.98 | 60 | 33698 | 1 | 46 | 140813.8 | 10808 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 6.7 | 7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:48 | Normal | 552.7 | 516.2 | 513 | 0 | 24.3 | 16.5 | 19.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 74.9 | 75 | 74.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30717 | 1 | 46.8 | 140816.5 | 10808 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.8 | 7.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 6 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:53 | Normal | 575.7 | 518.7 | 525.5 | 0 | 13.1 | 8.9 | 9.4 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14028 | 1 | 47 | 140818.9 | 10808 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 13:58 | Normal | 560.7 | 510.4 | 515.4 | 0 | 27 | 18.7 | 21.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235 | 83 | 83.3 | 82.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33509 | 1 | 47.1 | 140821.3 | 10808 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 8.5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 6.9 | 7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:03 | Normal | 558.7 | 505.7 | 521.1 | 0 | 25.8 | 17.9 | 20 | 0 | 235 | 233.8 | 235.2 | 78.9 | 79.1 | 78.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31777 | 1 | 48.1 | 140824 | 10808 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 8 | 0 | 5 | 4.8 | 6.7 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:08 | Normal | 558 | 504.9 | 519.5 | 0 | 25.3 | 17.6 | 19.6 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 77.9 | 77.9 | 77.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31218 | 1 | 49.1 | 140826.6 | 10808 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 7.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:13 | Normal | 559.7 | 499.7 | 519.6 | 0 | 25 | 17.8 | 19.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 77.7 | 77.9 | 77.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 30332 | 1 | 50 | 140829.2 | 10808 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 0.1 | 5 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:18 | Normal | 552.3 | 466.5 | 519.7 | 0 | 6.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6917 | 1 | 50.2 | 140831.4 | 10808 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:23 | Normal | 567.2 | 475.8 | 520.9 | 0 | 5.7 | 3.7 | 4.3 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 6682 | 1 | 48 | 140832.3 | 10808 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:28 | Normal | 573 | 502 | 526.9 | 0 | 24.5 | 17.4 | 19.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 77.2 | 77.1 | 76.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30968 | 1 | 47.5 | 140834.4 | 10809 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.9 | 7.7 | 0 | 5 | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:33 | Normal | 544.3 | 450.1 | 504.3 | 0 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4822 | 1 | 48.8 | 140836.7 | 10809 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:38 | Normal | 562.2 | 487.7 | 513.5 | 0 | 4.8 | 3 | 3.6 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5724 | 1 | 47.1 | 140837.2 | 10809 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:43 | Normal | 572.3 | 474.1 | 534.5 | 0 | 22.4 | 15.8 | 17.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 69.6 | 69.8 | 69.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 28016 | 1 | 47.9 | 140839.5 | 10809 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:48 | Normal | 575.7 | 426.9 | 527.8 | 0 | 22.3 | 17.1 | 17.8 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 27731 | 1 | 48.6 | 140841.3 | 10809 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:53 | Normal | 552.2 | 416.3 | 508.3 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5291 | 1 | 49.8 | 140843.3 | 10809 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 14:58 | Normal | 594 | 468.9 | 538.2 | 0 | 11.1 | 8.6 | 10.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11175 | 1 | 48.3 | 140844.2 | 10809 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:03 | Normal | 575.2 | 476.4 | 530 | 0 | 14.8 | 9 | 11.7 | 0 | 231.6 | 230 | 231.6 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16939 | 1 | 48 | 140845.9 | 10809 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:08 | Normal | 584.5 | 472.7 | 535.3 | 0 | 15.9 | 9.6 | 12.7 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231 | 49 | 49.1 | 48.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 19408 | 1 | 47.1 | 140847.4 | 10809 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:13 | Normal | 577.8 | 480.3 | 538.9 | 0 | 17.1 | 9.8 | 13.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 51.3 | 51.4 | 50.9 | 59.85 | 59.87 | 59.86 | 20225 | 1 | 46.2 | 140848.9 | 10809 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:18 | Normal | 574.6 | 488.8 | 525.3 | 0 | 24.7 | 13 | 19.2 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 72.3 | 72.4 | 72 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28964 | 1 | 45.9 | 140851 | 10809 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 3 | 0 | 4.9 | 5 | 6.2 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:23 | Normal | 544.3 | 483.6 | 518.4 | 0 | 23.3 | 12 | 18 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 65.6 | 65.8 | 65.3 | 59.99 | 60 | 60 | 26068 | 1 | 46.2 | 140853.3 | 10809 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.5 | 2.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:28 | Normal | 530.4 | 484.1 | 521.5 | 0 | 18.5 | 9.6 | 14.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 51.7 | 51.8 | 51.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20840 | 1 | 46.1 | 140855.3 | 10810 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:33 | Normal | 509.6 | 502.5 | 528.4 | 0 | 21.8 | 10.7 | 16.8 | 0 | 233 | 231 | 232.6 | 60 | 59.8 | 59.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 23188 | 1 | 45.4 | 140857 | 10810 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.1 | 4 | 4 | 5.2 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:38 | Normal | 568.7 | 470.5 | 528.8 | 0 | 7.4 | 4.7 | 5.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8765 | 1 | 44.7 | 140858.3 | 10810 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:43 | Normal | 579.7 | 482.9 | 542.5 | 0 | 18.4 | 11.3 | 16.3 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 58.5 | 58.3 | 58.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23141 | 1 | 43.6 | 140859.6 | 10810 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:48 | Normal | 554.2 | 467.5 | 523.1 | 0 | 6.7 | 4.2 | 5 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 19.8 | 20 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7767 | 1 | 43.3 | 140861.1 | 10810 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:53 | Normal | 551.3 | 511.7 | 540.2 | 0 | 14.9 | 8.8 | 13.8 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19107 | 1 | 42.1 | 140861.9 | 10810 | 4 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 15:58 | Normal | 588.6 | 561.9 | 548.9 | 0 | 12.8 | 7.3 | 13.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 45.2 | 45.4 | 45.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 17153 | 1 | 41.8 | 140863.2 | 10810 | 4 | 4 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:03 | Normal | 579.5 | 529.7 | 538.8 | 0 | 11.8 | 7.8 | 13 | 0 | 231.2 | 229 | 231.4 | 42.6 | 42.8 | 42.4 | 60 | 60.01 | 60 | 16460 | 1 | 41.5 | 140864.6 | 10810 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 3 | 2.7 | 4 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:08 | Normal | 583.9 | 512.9 | 533.2 | 0 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | 0 | 230 | 227.2 | 228.4 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7491 | 1 | 40.7 | 140865.4 | 10810 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:13 | Normal | 568.4 | 510.8 | 523.7 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.5 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5954 | 1 | 40.1 | 140866.2 | 10810 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:18 | Normal | 578.1 | 480.9 | 535.7 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5732 | 1 | 39.6 | 140866.7 | 10810 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:23 | Normal | 580.6 | 450.7 | 537.3 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4951 | 1 | 38.9 | 140867.2 | 10810 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:28 | Normal | 579.9 | 446.1 | 535.3 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 60.03 | 60 | 60 | 4008 | 1 | 38.4 | 140867.5 | 10811 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:33 | Normal | 572.6 | 450.9 | 541.8 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 233.8 | 230.6 | 232.6 | 7.8 | 8 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3120 | 1 | 38 | 140867.8 | 10811 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:38 | Normal | 569.4 | 440 | 520.1 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2233 | 1 | 37.6 | 140868.1 | 10811 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:43 | Normal | 568.5 | 469.8 | 524.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2078 | 1 | 37.2 | 140868.2 | 10811 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:48 | Normal | 579.5 | 479.7 | 547 | 0 | 1.6 | 2 | 3.1 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 9.4 | 9.5 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3693 | 1 | 36.9 | 140868.4 | 10811 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:53 | Normal | 568.2 | 464.6 | 534.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 60.02 | 60 | 60 | 2751 | 1 | 36.7 | 140868.7 | 10811 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 16:58 | Normal | 552.6 | 460.8 | 527.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2063 | 1 | 36.5 | 140868.9 | 10811 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:03 | Normal | 563.5 | 442.9 | 517.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1888 | 1 | 36.4 | 140869.1 | 10811 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:08 | Normal | 543.6 | 442.8 | 507.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1241 | 1 | 36.2 | 140869.2 | 10811 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:13 | Normal | 517.5 | 322.5 | 459.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 433 | 1 | 35.9 | 140869.3 | 10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:18 | Normal | 529.5 | 214.9 | 477.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 320 | 1 | 35.2 | 140869.3 | 10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:23 | Normal | 518.4 | 275.7 | 468.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 359 | 1 | 34.5 | 140869.3 | 10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:28 | Normal | 520.5 | 327.6 | 465.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 424 | 1 | 33.7 | 140869.4 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:33 | Normal | 517.5 | 389.6 | 454.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 426 | 1 | 33.1 | 140869.4 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:38 | Normal | 558.3 | 218.8 | 484.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 499 | 1 | 30.6 | 140869.4 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:43 | Normal | 569.7 | 479.7 | 532.8 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1905 | 1 | 28.9 | 140869.6 | 10812 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:48 | Normal | 593.5 | 472.4 | 560 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 59.96 | 60 | 59.96 | 2674 | 1 | 28.3 | 140869.7 | 10812 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:53 | Normal | 592.8 | 473.8 | 547.5 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2517 | 1 | 28.2 | 140870 | 10812 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 17:58 | Normal | 573.6 | 446.8 | 526.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 234 | 231.6 | 233.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1637 | 1 | 28.1 | 140870.1 | 10812 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:03 | Normal | 556.7 | 516.6 | 509.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.2 | 230.8 | 232.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 955 | 1 | 28.1 | 140870.2 | 10812 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:08 | Normal | 548.7 | 390.9 | 510.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 2 | 2 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 557 | 1 | 28.1 | 140870.3 | 10812 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:13 | Normal | 529.6 | 276.8 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 300 | 1 | 28.1 | 140870.3 | 10812 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:18 | Normal | 438.1 | 199.6 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 235 | 1 | 28.1 | 140870.4 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:23 | Normal | 199.6 | 200.1 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 54 | 1 | 28 | 140870.4 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:28 | Normal | 188.7 | 176 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 232 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 37 | 1 | 28 | 140870.4 | 10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:33 | Normal | 210.8 | 197.2 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230 | 231.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25 | 1 | 27.9 | 140870.4 | 10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-01-30 18:38 | Normal | 197.8 | 199.7 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 42 | 1 | 27.8 | 140870.4 | 10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0