## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-04 04:57 | Wait | 505.5 | 487.1 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 476.8 | 477.3 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.9 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 510.5 | 509.8 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 513.6 | 511.4 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 510.6 | 510.1 | 503.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 507.7 | 508.1 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 502.2 | 502.5 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:58 | Wait | 499.8 | 500.2 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 04:59 | Wait | 462.5 | 463 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 05:00 | Wait | 466.3 | 466.9 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-04 05:05 | Wait | 500 | 500.5 | 499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:10 | Wait | 557 | 533.6 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:15 | Wait | 589.1 | 556.7 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:20 | Wait | 607.6 | 572 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:25 | Wait | 618.6 | 581.8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:30 | Wait | 627 | 589.4 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:35 | Wait | 631.9 | 594.1 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:40 | Wait | 635.6 | 597.3 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:45 | Wait | 639.5 | 601 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:50 | Wait | 643 | 604.1 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 05:55 | Wait | 646.4 | 606.1 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.8 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:00 | Wait | 647.7 | 606.9 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.8 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:05 | Wait | 649.4 | 608.1 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:10 | Wait | 650.4 | 608.6 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:15 | Wait | 648.5 | 607.6 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 24 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:20 | Wait | 649.8 | 608.1 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 24 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:25 | Wait | 654.9 | 610.3 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:30 | Wait | 657.1 | 613.5 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 24.1 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:35 | Wait | 672.9 | 626 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 135736.4 | 10468 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:40 | Normal | 582.6 | 559.7 | 577 | 0 | 5.5 | 2 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 12.9 | 13 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5276 | 1 | 24.4 | 135736.6 | 10469 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:45 | Normal | 596.1 | 570.8 | 514.9 | 0 | 5.6 | 2 | 2.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 13.9 | 14 | 13.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 5661 | 1 | 24.9 | 135737 | 10469 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:50 | Normal | 603.3 | 572.6 | 573.7 | 0 | 7.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7576 | 1 | 25.3 | 135737.6 | 10469 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 06:55 | Normal | 596 | 566.4 | 505.6 | 0 | 4.1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 5085 | 1 | 25.8 | 135738.3 | 10469 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:00 | Normal | 609.6 | 549.7 | 512 | 0 | 7 | 2.6 | 4.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60 | 60 | 59.98 | 7238 | 1 | 26.1 | 135738.6 | 10469 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:05 | Normal | 598.7 | 572.8 | 546.9 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.2 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 21 | 21 | 20.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8532 | 1 | 26.5 | 135739.3 | 10469 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:10 | Normal | 600.2 | 542.8 | 564.5 | 0 | 6.1 | 2.3 | 4.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 7039 | 1 | 26.8 | 135739.9 | 10469 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:15 | Normal | 609.5 | 577.5 | 540.6 | 0 | 9 | 3.3 | 7 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 10247 | 1 | 27.2 | 135740.5 | 10469 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:20 | Normal | 600.8 | 578.3 | 540.6 | 0 | 9.8 | 3.6 | 8.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.8 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11912 | 1 | 27.7 | 135741.4 | 10469 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:25 | Normal | 601.9 | 579.4 | 556.8 | 0 | 12.6 | 4.1 | 9.4 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.6 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | 60 | 60 | 60 | 14217 | 1 | 28.3 | 135742.5 | 10469 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:30 | Normal | 599.2 | 561.3 | 553.9 | 0 | 13.6 | 4.6 | 10.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.8 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15213 | 1 | 29 | 135743.7 | 10469 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:35 | Normal | 595.5 | 553.5 | 550.1 | 0 | 13.7 | 4.8 | 10.4 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15409 | 1 | 29.6 | 135745 | 10469 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:40 | Normal | 585.2 | 552.6 | 546.9 | 0 | 9.1 | 3.3 | 6.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10692 | 1 | 30.2 | 135746.3 | 10470 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:45 | Normal | 588.1 | 547.6 | 549.9 | 0 | 9.2 | 3.2 | 6.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 26.1 | 26.2 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10550 | 1 | 30.4 | 135747.3 | 10470 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:50 | Normal | 598.7 | 569.9 | 566.1 | 0 | 12.8 | 4.3 | 9.4 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 14002 | 1 | 30.3 | 135748 | 10470 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 07:55 | Normal | 603 | 560.8 | 560.9 | 0 | 12.9 | 4.5 | 9.7 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237.4 | 37 | 37.1 | 36.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15173 | 1 | 30.9 | 135749.3 | 10470 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:00 | Normal | 601.9 | 547.9 | 560.1 | 0 | 11.6 | 4.3 | 8.4 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 34.1 | 34.1 | 33.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11801 | 1 | 31.3 | 135750.5 | 10470 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:05 | Normal | 591.4 | 550.8 | 550.7 | 0 | 14.2 | 5.1 | 10.6 | 0 | 237.2 | 236 | 236.2 | 40 | 40.1 | 39.7 | 59.98 | 60 | 60 | 16084 | 1 | 31.7 | 135751.8 | 10470 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:10 | Normal | 596.9 | 546.8 | 546.1 | 0 | 15.9 | 6.8 | 12 | 0 | 237 | 236.8 | 238 | 46.1 | 46 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18535 | 1 | 31.9 | 135753.1 | 10470 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.3 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:15 | Normal | 585.6 | 531.6 | 545.4 | 0 | 15.8 | 8.3 | 12 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.2 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 19295 | 1 | 32.6 | 135754.7 | 10470 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:20 | Normal | 590.9 | 544.7 | 550.1 | 0 | 16.3 | 8.5 | 12.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.6 | 48.6 | 48.6 | 48.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19033 | 1 | 33.1 | 135756.3 | 10470 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5 | 0.1 | 0.4 | 3 | 4.2 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:25 | Normal | 585.4 | 555.6 | 539.8 | 0 | 17.8 | 9.3 | 13.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 53.4 | 53.6 | 53.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21534 | 1 | 33.6 | 135758 | 10470 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:30 | Normal | 580.6 | 549.2 | 533.4 | 0 | 18.8 | 9.8 | 14.4 | 0 | 237.8 | 237.4 | 239.2 | 55.5 | 55.4 | 55.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22354 | 1 | 34.4 | 135759.9 | 10470 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:35 | Normal | 577.4 | 544.5 | 533.2 | 0 | 19.6 | 10.3 | 14.9 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23156 | 1 | 35 | 135761.8 | 10470 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:40 | Normal | 575.2 | 540.4 | 534.8 | 0 | 19.8 | 10.5 | 15 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.8 | 58.2 | 58.1 | 58 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 23510 | 1 | 35.7 | 135763.7 | 10471 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:45 | Normal | 569.1 | 543.4 | 531.6 | 0 | 20.3 | 10.8 | 15.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.2 | 59.6 | 59.5 | 59.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24043 | 1 | 36.4 | 135765.7 | 10471 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.4 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:50 | Normal | 573 | 544.6 | 531.3 | 0 | 21.2 | 11.1 | 16.1 | 0 | 237.8 | 237.6 | 238.6 | 61.7 | 61.6 | 61.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 24870 | 1 | 37 | 135767.7 | 10471 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 5.6 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 08:55 | Normal | 571.2 | 539.3 | 529.5 | 0 | 20.8 | 11.1 | 15.8 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.4 | 61.1 | 61.2 | 61 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24697 | 1 | 37.2 | 135769.8 | 10471 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 5.4 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:00 | Normal | 567.1 | 537.7 | 520.6 | 0 | 21.6 | 11.5 | 16.5 | 0 | 238 | 237.2 | 237.8 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25234 | 1 | 37.6 | 135771.9 | 10471 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:05 | Normal | 565.6 | 539.1 | 528.3 | 0 | 20.6 | 11 | 16.8 | 0 | 238.4 | 237 | 239 | 61.9 | 62 | 61.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 20616 | 1 | 38 | 135774 | 10471 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:10 | Normal | 571 | 537.4 | 525.1 | 0 | 22.3 | 12 | 17 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.4 | 64.5 | 64.5 | 64.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 26159 | 1 | 38.3 | 135776.2 | 10471 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:15 | Normal | 563.7 | 523.1 | 523.5 | 0 | 22.9 | 12.7 | 17.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 66.3 | 66.2 | 66 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26865 | 1 | 38.5 | 135778.3 | 10471 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | 4.4 | 5.9 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:20 | Normal | 565.7 | 533.7 | 526.9 | 0 | 23 | 12.8 | 17.4 | 0 | 237.8 | 237 | 238.8 | 67 | 67 | 66.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 27191 | 1 | 39.1 | 135780.6 | 10471 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 0.1 | 1.4 | 4.4 | 6.1 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:25 | Normal | 562.4 | 535.5 | 522.8 | 0 | 25.3 | 14.1 | 19.2 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.8 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 30065 | 1 | 39.7 | 135782.9 | 10471 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:30 | Normal | 564.1 | 536.5 | 520.4 | 0 | 10.5 | 6.1 | 7.8 | 0 | 235.8 | 235 | 236.4 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21770 | 1 | 40 | 135785.4 | 10471 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:35 | Normal | 583.4 | 548.2 | 537.7 | 0 | 5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19927 | 1 | 40.2 | 135787.5 | 10471 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:40 | Normal | 581.5 | 567.6 | 535 | 0 | 25.1 | 13 | 20.1 | 0 | 239 | 238 | 238.8 | 75.6 | 75.5 | 75.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 30553 | 1 | 40 | 135789.2 | 10472 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 0 | 1.8 | 3.9 | 6.7 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:45 | Normal | 564.8 | 512.7 | 527.7 | 0 | 26.3 | 17.5 | 19.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 80 | 79.9 | 79.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 33425 | 1 | 40.4 | 135791.8 | 10472 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 0.2 | 3.6 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:50 | Normal | 574.5 | 544.4 | 537.2 | 0 | 24.8 | 15.1 | 19.2 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.6 | 76.8 | 76.7 | 76.5 | 59.99 | 60 | 60 | 29410 | 1 | 41.2 | 135794.4 | 10472 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 8 | 0.2 | 2.4 | 4.5 | 6.1 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 09:55 | Normal | 573.4 | 538.4 | 534 | 0 | 26 | 15.8 | 20.3 | 0 | 238.8 | 237 | 239.8 | 79.2 | 79.1 | 78.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33071 | 1 | 41.7 | 135796.9 | 10472 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 8 | 0.1 | 2.7 | 4.6 | 6.5 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:00 | Normal | 577.7 | 557.6 | 536.1 | 0 | 24 | 13 | 19 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 72.4 | 72.6 | 72.2 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 32130 | 1 | 41.9 | 135799.3 | 10472 | 6 | 6.1 | 6 | 5.7 | 7.3 | 0.1 | 1.9 | 3.6 | 5.9 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:05 | Normal | 545.4 | 484.9 | 502.1 | 0 | 28 | 19.4 | 21.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 81.8 | 81.9 | 81.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 32968 | 1 | 42.4 | 135801.9 | 10472 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 7.2 | 7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:10 | Normal | 554.4 | 531.9 | 517.5 | 0 | 11 | 6.5 | 8.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12096 | 1 | 43 | 135804.4 | 10472 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:15 | Normal | 557 | 460.7 | 517.2 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8394 | 1 | 41.5 | 135805.2 | 10472 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:20 | Normal | 578.9 | 517.7 | 528.4 | 0 | 18.5 | 11.2 | 11 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 52.6 | 52.7 | 52.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 18716 | 1 | 40.2 | 135806.4 | 10472 | 4.1 | 4.7 | 5 | 4.9 | 6.9 | 0 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:25 | Normal | 618.3 | 562.8 | 568.4 | 0 | 20.6 | 16.5 | 18.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 76.3 | 76.1 | 75.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 32857 | 1 | 39.6 | 135807.9 | 10472 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 8.6 | 0.1 | 3 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:30 | Normal | 594.1 | 576.8 | 534.9 | 0 | 23.5 | 13.7 | 23 | 0 | 239 | 238 | 238.6 | 80.3 | 80.2 | 79.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 32852 | 1 | 40.7 | 135810.5 | 10472 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 0 | 2.1 | 3.2 | 7.1 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:35 | Normal | 561.6 | 503.5 | 537.1 | 0 | 12.8 | 8.4 | 9.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21732 | 1 | 40.5 | 135811.9 | 10472 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:40 | Normal | 566.5 | 485.4 | 524.9 | 0 | 8.3 | 4.9 | 5.9 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 60 | 59.97 | 60 | 9899 | 1 | 39.7 | 135812.9 | 10473 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:45 | Normal | 566.2 | 515.5 | 521 | 0 | 27.1 | 18.8 | 20.9 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.4 | 82.6 | 82.6 | 82.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 34497 | 1 | 39.9 | 135815.1 | 10473 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.5 | 8.1 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:50 | Normal | 556.1 | 520 | 515.1 | 0 | 23 | 15.3 | 17.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 69 | 68.9 | 68.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 28208 | 1 | 40.9 | 135817.7 | 10473 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 10:55 | Normal | 625.7 | 562 | 546.6 | 0 | 14.8 | 16.5 | 20.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.4 | 67.6 | 67.6 | 67.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 30098 | 1 | 40.8 | 135819.7 | 10473 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 8.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 7.4 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:00 | Normal | 587.8 | 521.6 | 537.2 | 0 | 24.6 | 21.2 | 21.3 | 0 | 239 | 236.4 | 239.4 | 87.4 | 87.6 | 87.1 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 32952 | 1 | 41.1 | 135821.8 | 10473 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 9.6 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:05 | Normal | 563.1 | 576.8 | 534 | 0 | 32.5 | 14.5 | 23.1 | 0 | 238.6 | 238 | 238.8 | 78.6 | 78.5 | 78.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 33747 | 1 | 42.1 | 135824.5 | 10473 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 2.4 | 3.6 | 7.3 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:10 | Normal | 571.9 | 584.6 | 531.3 | 0 | 24.5 | 7.2 | 19.2 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 65.4 | 65.4 | 65.3 | 60 | 60 | 60 | 29857 | 1 | 43.1 | 135827.2 | 10473 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:15 | Normal | 571.4 | 565.6 | 529.5 | 0 | 25.1 | 11.3 | 19.9 | 0 | 238 | 237.4 | 238.8 | 71.6 | 71.5 | 71.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 30701 | 1 | 43.5 | 135829.7 | 10473 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 0 | 2.2 | 3.1 | 7 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:20 | Normal | 561.9 | 563.8 | 550.1 | 0 | 29.1 | 14.1 | 18.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 70.1 | 70.1 | 69.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 30312 | 1 | 43.7 | 135831.9 | 10473 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.7 | 0.2 | 2.6 | 4 | 6 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:25 | Normal | 586.5 | 560.7 | 521.2 | 0 | 20.5 | 12 | 20.6 | 0 | 239 | 238.2 | 238.6 | 70.3 | 70.8 | 70.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28209 | 1 | 43.5 | 135834 | 10473 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 0.2 | 1.9 | 2.8 | 6.2 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:30 | Normal | 567.8 | 565.1 | 516.2 | 0 | 25.2 | 10.9 | 21.8 | 0 | 238.6 | 238 | 238.8 | 73.2 | 73.4 | 73.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 28319 | 1 | 43.7 | 135836.3 | 10473 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0 | 1 | 2.6 | 7 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:35 | Normal | 548.5 | 566.5 | 541.3 | 0 | 28.8 | 10.5 | 16.9 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.2 | 71.5 | 71.6 | 71.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 28445 | 1 | 44.1 | 135838.8 | 10473 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 0 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:40 | Normal | 554.8 | 573 | 524.1 | 0 | 27.3 | 8.7 | 19.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 71.7 | 71.6 | 71.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 28281 | 1 | 44.3 | 135841.2 | 10474 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 0 | 0.6 | 1.9 | 6.2 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:45 | Normal | 569.2 | 591.8 | 529.9 | 0 | 25.8 | 6 | 19.6 | 0 | 239 | 236.4 | 238.2 | 65.5 | 65.8 | 65.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28882 | 1 | 44.5 | 135843.6 | 10474 | 7 | 7 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 0 | 0.7 | 1.3 | 6.9 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:50 | Normal | 574 | 554.3 | 502.2 | 0 | 24.4 | 12.5 | 23 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.4 | 75.9 | 76 | 75.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 28293 | 1 | 44.7 | 135845.9 | 10474 | 6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 0 | 1.9 | 3 | 7.3 | 7.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 11:55 | Normal | 596.6 | 585.8 | 537 | 0 | 18.4 | 7.8 | 18.5 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 59 | 58.9 | 58.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29434 | 1 | 44.7 | 135848.2 | 10474 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:00 | Normal | 578.3 | 528.8 | 536.9 | 0 | 23.6 | 17.1 | 18.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 74.5 | 74.5 | 74.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30751 | 1 | 44.7 | 135850.4 | 10474 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6 | 8.7 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:05 | Normal | 570.8 | 554 | 520.3 | 0 | 23.6 | 13.1 | 20.6 | 0 | 238.8 | 238 | 239.2 | 73.6 | 73.6 | 73.2 | 59.97 | 60 | 60 | 30671 | 1 | 45 | 135852.9 | 10474 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 0 | 2.1 | 3.1 | 6.6 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:10 | Normal | 568.1 | 554.3 | 512.3 | 0 | 26.6 | 14.6 | 23 | 0 | 239 | 238 | 239 | 74.5 | 75 | 74.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 30902 | 1 | 45.4 | 135855.3 | 10474 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 0 | 2 | 3.9 | 7.2 | 7.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:15 | Normal | 568.9 | 546.7 | 500.4 | 0 | 25.3 | 13.8 | 23.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 77.4 | 77.4 | 77.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 31477 | 1 | 45.7 | 135857.9 | 10474 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 2.4 | 3.4 | 7.7 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:20 | Normal | 594.2 | 571.7 | 521.7 | 0 | 17.8 | 10.3 | 20.5 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 64.3 | 64.1 | 63.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 29198 | 1 | 45.8 | 135860.4 | 10474 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 6.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:25 | Normal | 557.7 | 568.5 | 502.6 | 0 | 26.5 | 10.6 | 22.3 | 0 | 239.2 | 236.8 | 239.4 | 74.6 | 74.9 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 27139 | 1 | 45.9 | 135863 | 10474 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 1.6 | 2.8 | 7 | 7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:30 | Normal | 547.8 | 566.1 | 503.7 | 0 | 28.5 | 11.3 | 22.4 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 76.4 | 76.4 | 76.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30425 | 1 | 46.4 | 135865.4 | 10474 | 7 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0 | 2.3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:35 | Normal | 583.3 | 586.6 | 528.5 | 0 | 21.1 | 7.8 | 19.2 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.6 | 62.7 | 62.6 | 62.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25584 | 1 | 47 | 135867.8 | 10474 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.7 | 1.6 | 6.5 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:40 | Normal | 565.3 | 563.7 | 517.9 | 0 | 24.9 | 11.6 | 20.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238.6 | 72.2 | 72.2 | 71.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 27715 | 1 | 47.7 | 135870.3 | 10475 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 0 | 2.1 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:45 | Normal | 563.7 | 562.2 | 523.8 | 0 | 26.3 | 13.1 | 20.6 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 76 | 76 | 75.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29006 | 1 | 48.4 | 135872.7 | 10475 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 7 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:50 | Normal | 548.7 | 565.9 | 505.5 | 0 | 29.3 | 12.1 | 23.3 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 80.4 | 80.4 | 80 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28248 | 1 | 49 | 135875.2 | 10475 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 7.4 | 7.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 12:55 | Normal | 561.5 | 567 | 523.9 | 0 | 24.9 | 11 | 19.2 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 70.3 | 70.3 | 69.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 30454 | 1 | 49.7 | 135877.6 | 10475 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 0 | 2 | 2.3 | 5.9 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:00 | Normal | 561 | 570.4 | 517.7 | 0 | 24.6 | 10.3 | 19.9 | 0 | 238.8 | 237 | 240 | 71 | 71 | 70.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 28696 | 1 | 49.9 | 135879.9 | 10475 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 6.2 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:05 | Normal | 549.6 | 571.7 | 513.5 | 0 | 26.3 | 10.8 | 20.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.4 | 73.1 | 73.1 | 72.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 30591 | 1 | 50.1 | 135882.2 | 10475 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 6.5 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:10 | Normal | 566.9 | 579.6 | 524.7 | 0 | 23.9 | 9.2 | 19.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239 | 66.6 | 66.8 | 66.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 27987 | 1 | 50.5 | 135884.6 | 10475 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 6.1 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:15 | Normal | 581.1 | 542.7 | 541 | 0 | 21 | 16.1 | 17.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 71.2 | 71.3 | 71 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 29270 | 1 | 50.5 | 135886.9 | 10475 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 7.3 | 0 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:20 | Normal | 595.4 | 561.9 | 547.9 | 0 | 18.6 | 14 | 16 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 63.2 | 63.2 | 63 | 59.98 | 60 | 60 | 29447 | 1 | 50.7 | 135889.4 | 10475 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5 | 7.6 | 0 | 4.7 | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:25 | Normal | 579.9 | 537.3 | 546.1 | 0 | 19.3 | 15.9 | 15 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 67.2 | 67.1 | 66.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 29832 | 1 | 51 | 135891.9 | 10475 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 7.1 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:30 | Normal | 583.6 | 537.1 | 510.9 | 0 | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15065 | 1 | 51.3 | 135894.2 | 10475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:35 | Normal | 597.4 | 530.6 | 560.2 | 0 | 4 | 8.1 | 5.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 19.8 | 20 | 19.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 26599 | 1 | 51 | 135896.3 | 10475 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:40 | Normal | 561.9 | 542.6 | 522.4 | 0 | 22.4 | 14.8 | 17.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 68.6 | 68.6 | 68.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27638 | 1 | 49.6 | 135898 | 10476 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 0 | 3.9 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:45 | Normal | 568 | 534.3 | 519.1 | 0 | 25.6 | 17.7 | 20.4 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.6 | 80.4 | 80.4 | 80.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 30852 | 1 | 49.2 | 135899.9 | 10476 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 7.9 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:50 | Normal | 560.9 | 531.6 | 514.1 | 0 | 25.3 | 17.2 | 20 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 77.7 | 77.6 | 77.2 | 60 | 60.01 | 60 | 32024 | 1 | 49.8 | 135902.4 | 10476 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 13:55 | Normal | 557.8 | 533 | 514.8 | 0 | 25.8 | 17.4 | 20.5 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.2 | 80.5 | 80.5 | 80.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 31643 | 1 | 50.8 | 135905.1 | 10476 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 6.3 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:00 | Normal | 568.4 | 544.2 | 528.6 | 0 | 26.5 | 17.5 | 20.2 | 0 | 239.6 | 239.2 | 239.4 | 81.7 | 81.6 | 81.2 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 31886 | 1 | 50.9 | 135907.2 | 10476 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:05 | Normal | 574.3 | 530.8 | 550.2 | 0 | 28.2 | 17.8 | 16.3 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 79.8 | 80 | 79.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30059 | 1 | 49 | 135908.5 | 10476 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 8.7 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:10 | Normal | 569.6 | 549 | 536.3 | 0 | 26.1 | 17.2 | 19.6 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.4 | 81.1 | 81.2 | 80.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33078 | 1 | 47.7 | 135909.9 | 10476 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 6.3 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:15 | Normal | 558.9 | 540.7 | 518 | 0 | 5.5 | 2.9 | 4.2 | 0 | 235.8 | 233.2 | 233.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6471 | 1 | 47.7 | 135911.5 | 10476 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:20 | Normal | 589.6 | 555.1 | 537.8 | 0 | 26 | 15.9 | 18.7 | 0 | 238.8 | 238.6 | 239 | 80.8 | 81.1 | 80.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20336 | 1 | 46.1 | 135912.7 | 10476 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:25 | Normal | 567.4 | 511.9 | 529.5 | 0 | 4.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5349 | 1 | 44.7 | 135913.5 | 10476 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:30 | Normal | 607.3 | 541.7 | 563.3 | 0 | 24.3 | 16.4 | 19 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 80.4 | 80.3 | 80.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 33213 | 1 | 42.7 | 135914.3 | 10476 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 6 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:35 | Normal | 570.3 | 508.9 | 533.3 | 0 | 5 | 2.9 | 3.8 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 15.7 | 16 | 15.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6259 | 1 | 43 | 135915.7 | 10476 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:40 | Normal | 589.5 | 506.2 | 546.9 | 0 | 26.5 | 17.4 | 20.8 | 0 | 239.8 | 237 | 238.2 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 33560 | 1 | 41.5 | 135916.6 | 10477 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:45 | Normal | 580.1 | 432.2 | 535.7 | 0 | 25 | 17.7 | 18.7 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 74.2 | 74.3 | 73.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 30447 | 1 | 42.8 | 135918.8 | 10477 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.9 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 6 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:50 | Normal | 582.5 | 433.5 | 528.8 | 0 | 22.6 | 15.8 | 17.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 67.6 | 67.7 | 67.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 27570 | 1 | 42.7 | 135920.4 | 10477 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5 | 5.6 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 14:55 | Normal | 586.9 | 525.8 | 538.4 | 0 | 16.4 | 9.3 | 13.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 52 | 52 | 51.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10646 | 1 | 42.3 | 135921.7 | 10477 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:00 | Normal | 588.8 | 500.1 | 540.6 | 0 | 7.9 | 4.5 | 5.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 25.5 | 25.7 | 25.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 8802 | 1 | 41.5 | 135922.8 | 10477 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:05 | Normal | 581.2 | 507 | 527.9 | 0 | 21.1 | 11.1 | 16.9 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237.2 | 62.2 | 62.3 | 61.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 25097 | 1 | 41.9 | 135924.9 | 10477 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 1.9 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:10 | Normal | 567.2 | 493.5 | 521 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 15.1 | 15.2 | 15 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5421 | 1 | 41.8 | 135926.4 | 10477 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:15 | Normal | 584.7 | 511.6 | 540.2 | 0 | 16.7 | 8.3 | 13.1 | 0 | 236.8 | 236.4 | 235.6 | 49.1 | 49.2 | 48.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19567 | 1 | 40.8 | 135928 | 10477 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:20 | Normal | 553.8 | 515.8 | 548.3 | 0 | 16.9 | 8.3 | 13.2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 48.2 | 47.7 | 48 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 19425 | 1 | 40.2 | 135929.6 | 10477 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:25 | Normal | 547.1 | 508.1 | 539.8 | 0 | 16.1 | 8.1 | 13 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 45.7 | 45.9 | 45.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 18782 | 1 | 40 | 135931.2 | 10477 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:30 | Normal | 516.4 | 508.7 | 541.4 | 0 | 15.1 | 7.5 | 12.4 | 0 | 236.2 | 235 | 236.4 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 17265 | 1 | 39.5 | 135932.6 | 10477 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:35 | Normal | 469.4 | 499.7 | 543.8 | 0 | 15.9 | 7.5 | 12 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 41.5 | 41.6 | 41.3 | 60 | 59.98 | 60 | 16478 | 1 | 39.1 | 135934 | 10477 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 0.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:40 | Normal | 446.8 | 510.9 | 542.9 | 0 | 14.6 | 7.1 | 11.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 60 | 60 | 60 | 15218 | 1 | 38.6 | 135935.3 | 10478 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:45 | Normal | 412.5 | 504.9 | 542 | 0 | 14 | 6.6 | 10.8 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13939 | 1 | 38.1 | 135936.5 | 10478 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:50 | Normal | 383.6 | 504.8 | 541.9 | 0 | 13.8 | 6.3 | 10.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 34 | 34.1 | 33.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 13345 | 1 | 37.6 | 135937.7 | 10478 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 0.5 | 0.1 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 15:55 | Normal | 366.1 | 505.2 | 543.4 | 0 | 13.3 | 6.1 | 10.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 32.4 | 32.5 | 32 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 12718 | 1 | 37.2 | 135938.7 | 10478 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 0.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:00 | Normal | 485.8 | 511 | 545.6 | 0 | 9.8 | 5.8 | 9.7 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 31.3 | 31.5 | 31.1 | 60 | 60 | 60 | 12478 | 1 | 36.9 | 135939.8 | 10478 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:05 | Normal | 404.5 | 508.8 | 541.3 | 0 | 9.2 | 5.4 | 9 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234 | 27.2 | 27.3 | 27 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11003 | 1 | 36.5 | 135940.7 | 10478 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:10 | Normal | 393.1 | 507.2 | 549.9 | 0 | 8.8 | 5.1 | 8.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 26 | 26.1 | 25.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10055 | 1 | 36.1 | 135941.6 | 10478 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:15 | Normal | 380.3 | 510 | 549.3 | 0 | 7.1 | 5.1 | 8.4 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 24.6 | 24.8 | 24.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9644 | 1 | 35.8 | 135942.4 | 10478 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:20 | Normal | 323.5 | 509.7 | 549.4 | 0 | 7 | 3.9 | 6.4 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 60 | 60 | 59.99 | 7804 | 1 | 35.5 | 135943.2 | 10478 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:25 | Normal | 320.4 | 516.6 | 551.6 | 0 | 7.1 | 3.9 | 6.5 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7401 | 1 | 35.1 | 135943.8 | 10478 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:30 | Normal | 317.8 | 506.9 | 553.4 | 0 | 6 | 3.4 | 5.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6641 | 1 | 34.7 | 135944.4 | 10478 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:35 | Normal | 273.5 | 510.8 | 558.2 | 0 | 8.7 | 4.1 | 6.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 20 | 20.2 | 19.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7847 | 1 | 34.3 | 135945 | 10478 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:40 | Normal | 271.3 | 510.6 | 558 | 0 | 8.4 | 4 | 6.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 19.8 | 20 | 19.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7752 | 1 | 34.2 | 135945.7 | 10479 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 2 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:45 | Normal | 282.5 | 513.8 | 551.6 | 0 | 7.3 | 3.8 | 6.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7395 | 1 | 34.1 | 135946.3 | 10479 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:50 | Normal | 282.3 | 509.8 | 558 | 0 | 7 | 3.4 | 5.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6700 | 1 | 34 | 135946.9 | 10479 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 16:55 | Normal | 290.6 | 510.2 | 554.7 | 0 | 6.1 | 3 | 3.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5342 | 1 | 33.8 | 135947.4 | 10479 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:00 | Normal | 300.4 | 509.7 | 551 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4764 | 1 | 33.6 | 135947.8 | 10479 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:05 | Normal | 302.5 | 516.9 | 552 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.2 | 10.8 | 11 | 10.5 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 4258 | 1 | 33.5 | 135948.2 | 10479 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:10 | Normal | 280.2 | 503.6 | 554.2 | 0 | 4 | 2 | 2.4 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3681 | 1 | 33.3 | 135948.5 | 10479 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:15 | Normal | 305.6 | 513.9 | 552.5 | 0 | 3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3103 | 1 | 33 | 135948.8 | 10479 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:20 | Normal | 263.6 | 512.1 | 527.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 6.9 | 7 | 6.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2716 | 1 | 32.8 | 135949 | 10479 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:25 | Normal | 284.4 | 482.5 | 534 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2132 | 1 | 32.7 | 135949.2 | 10479 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:30 | Normal | 261.4 | 467.6 | 494.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1738 | 1 | 32.5 | 135949.4 | 10479 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:35 | Normal | 547.5 | 461 | 554.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.2 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 1217 | 1 | 32.3 | 135949.5 | 10479 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:40 | Normal | 567.9 | 353.9 | 490.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1046 | 1 | 32.1 | 135949.6 | 10480 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:45 | Normal | 551.7 | 504.8 | 543.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 926 | 1 | 31.9 | 135949.7 | 10480 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:50 | Normal | 564.2 | 516.1 | 530 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 942 | 1 | 31.7 | 135949.7 | 10480 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 17:55 | Normal | 556.2 | 519.1 | 508.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 867 | 1 | 31.4 | 135949.8 | 10480 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:00 | Normal | 555 | 522.8 | 514.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 718 | 1 | 31.2 | 135949.9 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:05 | Normal | 534.8 | 402.7 | 497.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 551 | 1 | 31.1 | 135949.9 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:10 | Normal | 494.6 | 401.4 | 506.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 374 | 1 | 31 | 135950 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:15 | Normal | 462.4 | 199.8 | 448 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 264 | 1 | 30.9 | 135950 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:20 | Normal | 375.9 | 200 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 160 | 1 | 30.6 | 135950 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:25 | Normal | 199.9 | 200.1 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 74 | 1 | 30.5 | 135950 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:30 | Normal | 200.6 | 190.7 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 41 | 1 | 30.2 | 135950 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:35 | Normal | 181 | 179.9 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 42 | 1 | 30.1 | 135950 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:40 | Normal | 182.7 | 202.2 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 40 | 1 | 29.9 | 135950 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-04 18:45 | Normal | 202.9 | 198.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30 | 1 | 29.7 | 135950 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0