## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-05 05:00 | Wait | 515.4 | 515.7 | 511.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 20.5 | 135950 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:05 | Normal | 538.5 | 522.2 | 523.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13 | 1 | 20.9 | 135950 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:10 | Normal | 526.3 | 199 | 515.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 56 | 1 | 21.1 | 135950 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:15 | Normal | 555 | 199.7 | 520 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 45 | 1 | 21.3 | 135950 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:20 | Wait | 608.5 | 575.7 | 569.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 135950.1 | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:25 | Normal | 565.2 | 294.2 | 506.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 251 | 1 | 21.6 | 135950.1 | 10481 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:30 | Normal | 585.5 | 523.3 | 524.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 285 | 1 | 21.8 | 135950.1 | 10481 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:35 | Normal | 582.6 | 524.2 | 553.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 441 | 1 | 21.9 | 135950.1 | 10481 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:40 | Normal | 560.5 | 502 | 542.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 1.6 | 2 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 513 | 1 | 22 | 135950.1 | 10481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:45 | Normal | 573 | 445.4 | 552 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 532 | 1 | 22.2 | 135950.2 | 10481 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:50 | Normal | 582.7 | 539.5 | 534.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 646 | 1 | 22.4 | 135950.2 | 10481 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:55 | Normal | 590.7 | 546.3 | 541.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 713 | 1 | 22.6 | 135950.3 | 10481 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:00 | Normal | 601.7 | 559.3 | 532 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 765 | 1 | 22.8 | 135950.4 | 10481 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:05 | Normal | 613.6 | 547.2 | 557.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 809 | 1 | 22.9 | 135950.4 | 10482 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:10 | Normal | 635.3 | 545.5 | 546 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230 | 231 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 871 | 1 | 23 | 135950.5 | 10482 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:15 | Normal | 615.9 | 553.4 | 552.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 933 | 1 | 23 | 135950.6 | 10482 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:20 | Normal | 630.9 | 495.5 | 563.4 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60 | 1436 | 1 | 23 | 135950.7 | 10482 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:25 | Normal | 509.8 | 549.4 | 560.1 | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2662 | 1 | 23 | 135950.9 | 10482 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:30 | Normal | 538.3 | 564.8 | 560.6 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 8 | 8.1 | 7.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3087 | 1 | 23.1 | 135951.1 | 10482 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:35 | Normal | 573.1 | 549.6 | 569.4 | 0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4229 | 1 | 23.1 | 135951.4 | 10482 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:40 | Normal | 594.9 | 565.5 | 574.3 | 0 | 5.5 | 1.9 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4710 | 1 | 23.9 | 135951.8 | 10482 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:45 | Normal | 606.6 | 572.3 | 428.3 | 0 | 5.9 | 2 | 2.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5639 | 1 | 24.1 | 135952.2 | 10482 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:50 | Normal | 619.7 | 576.3 | 558.7 | 0 | 6.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 16.1 | 16.3 | 16 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6412 | 1 | 24.5 | 135952.7 | 10482 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:55 | Normal | 620.5 | 572.3 | 517.2 | 0 | 6.8 | 2.3 | 3.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 18.1 | 18.3 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 7202 | 1 | 24.8 | 135953.3 | 10482 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:00 | Normal | 612.8 | 576.4 | 498.2 | 0 | 7.2 | 2.6 | 5.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 8091 | 1 | 25.1 | 135953.9 | 10482 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:05 | Normal | 617.4 | 577.4 | 572.7 | 0 | 7.6 | 2.7 | 5.4 | 0 | 232 | 231.2 | 232 | 23 | 23.2 | 22.8 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 8960 | 1 | 25.4 | 135954.6 | 10483 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:10 | Normal | 608.6 | 581.4 | 568.7 | 0 | 8.1 | 2.9 | 5.8 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 9494 | 1 | 25.8 | 135955.4 | 10483 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:15 | Normal | 609.6 | 579.2 | 541.1 | 0 | 8.5 | 3.1 | 6.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 26 | 26.1 | 26 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10110 | 1 | 26.2 | 135956.2 | 10483 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:20 | Normal | 604.9 | 576.2 | 548.4 | 0 | 9.1 | 3.3 | 8.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 11199 | 1 | 26.5 | 135957.1 | 10483 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:25 | Normal | 608.6 | 571.5 | 555.5 | 0 | 11.7 | 3.5 | 9 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 60.12 | 60.07 | 60.1 | 13273 | 1 | 27 | 135958.1 | 10483 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:30 | Normal | 602.9 | 577.4 | 560.5 | 0 | 12.4 | 3.6 | 9.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 36 | 36.2 | 35.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 14023 | 1 | 27.4 | 135959.3 | 10483 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:35 | Normal | 605 | 573.4 | 557.9 | 0 | 12.9 | 3.9 | 10 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 14634 | 1 | 27.8 | 135960.5 | 10483 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:40 | Normal | 602.9 | 566.4 | 556.5 | 0 | 13.6 | 4.1 | 10.5 | 0 | 232.4 | 232 | 233.6 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 15242 | 1 | 28.2 | 135961.7 | 10483 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:45 | Normal | 597.5 | 569.4 | 555.8 | 0 | 14.2 | 4.3 | 10.9 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 40.8 | 40.7 | 40.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 15838 | 1 | 28.6 | 135963 | 10483 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:50 | Normal | 598 | 578.6 | 554.9 | 0 | 14.6 | 4.4 | 11.4 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 42.1 | 42.1 | 42 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16420 | 1 | 29.1 | 135964.3 | 10483 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:55 | Normal | 594.2 | 571.4 | 549.4 | 0 | 15.4 | 4.6 | 11.8 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 43.6 | 43.8 | 43.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 17048 | 1 | 29.6 | 135965.7 | 10483 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:00 | Normal | 595.3 | 568.1 | 547.8 | 0 | 16 | 4.9 | 12.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 45.3 | 45.6 | 45.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17922 | 1 | 30 | 135967.2 | 10483 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:05 | Normal | 597.6 | 555.1 | 550.1 | 0 | 16.6 | 5.4 | 12.6 | 0 | 232.4 | 232 | 233.2 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18527 | 1 | 30.4 | 135968.7 | 10484 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:10 | Normal | 589.7 | 502.4 | 546.6 | 0 | 17.2 | 8 | 13 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233 | 50.5 | 50.3 | 50.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19829 | 1 | 30.9 | 135970.3 | 10484 | 4 | 4.7 | 4 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:15 | Normal | 591.5 | 532.2 | 547.2 | 0 | 17.8 | 9.3 | 13.5 | 0 | 233 | 232.4 | 233.4 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21206 | 1 | 31.5 | 135972 | 10484 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:20 | Normal | 589.7 | 543.3 | 545.5 | 0 | 18.3 | 9.6 | 13.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.2 | 55.3 | 55.5 | 55.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21894 | 1 | 32.2 | 135973.8 | 10484 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:25 | Normal | 583.6 | 554.1 | 539.8 | 0 | 18.8 | 9.8 | 14.5 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 57 | 57.1 | 57 | 60.01 | 60.01 | 60 | 22502 | 1 | 32.8 | 135975.7 | 10484 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 0.3 | 3.8 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:30 | Normal | 588.2 | 556 | 540.6 | 0 | 19.1 | 10.1 | 14.7 | 0 | 233.2 | 232 | 233.6 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23091 | 1 | 33.3 | 135977.6 | 10484 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 4 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:35 | Normal | 579.8 | 556.4 | 537 | 0 | 20 | 10.5 | 15.2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 234.2 | 60 | 59.8 | 59.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23710 | 1 | 33.9 | 135979.5 | 10484 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:40 | Normal | 580.6 | 553.3 | 538.6 | 0 | 20.3 | 10.6 | 15.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 61.2 | 61.2 | 61.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 24160 | 1 | 34.4 | 135981.5 | 10484 | 4.7 | 5.4 | 5 | 5 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:45 | Normal | 574.4 | 548.1 | 536.7 | 0 | 20.8 | 11 | 15.9 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 62.5 | 62.6 | 62.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24676 | 1 | 34.9 | 135983.6 | 10484 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.1 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:50 | Normal | 581.4 | 547.3 | 534 | 0 | 21.5 | 11.4 | 16.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 25243 | 1 | 35.4 | 135985.7 | 10484 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 0 | 0.4 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:55 | Normal | 574.7 | 543.3 | 531.8 | 0 | 21.6 | 11.5 | 16.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25725 | 1 | 36 | 135987.8 | 10484 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 0 | 0.5 | 4.4 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:00 | Normal | 569.8 | 542.9 | 524.9 | 0 | 22.3 | 11.8 | 17.1 | 0 | 232.4 | 232 | 234 | 66.1 | 66.3 | 66 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 26146 | 1 | 36.6 | 135989.9 | 10484 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:05 | Normal | 572.4 | 536.3 | 527.2 | 0 | 22.8 | 12.1 | 17.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 26743 | 1 | 37.1 | 135992.1 | 10485 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:10 | Normal | 571.2 | 541.9 | 529.5 | 0 | 23.3 | 12.3 | 17.8 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233.2 | 68.9 | 69.1 | 68.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 27236 | 1 | 37.6 | 135994.4 | 10485 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.9 | 0 | 0.7 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:15 | Normal | 573.8 | 531.6 | 518.9 | 0 | 23.6 | 12.6 | 18.2 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 69.7 | 69.9 | 69.7 | 60 | 59.99 | 60 | 27883 | 1 | 38.1 | 135996.7 | 10485 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:20 | Normal | 565.1 | 529.7 | 521.5 | 0 | 24 | 13.1 | 18.3 | 0 | 233 | 233 | 233.4 | 71 | 71.1 | 70.9 | 60 | 60 | 60 | 28412 | 1 | 38.6 | 135999 | 10485 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 0.1 | 0.9 | 4.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:25 | Normal | 568.7 | 503.4 | 521.8 | 0 | 24.4 | 14.5 | 18.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 72.3 | 72.5 | 72.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 28934 | 1 | 39.1 | 136001.4 | 10485 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.3 | 0.1 | 1.9 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:30 | Normal | 559.5 | 441.4 | 520.9 | 0 | 24.8 | 18.2 | 19.1 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 75.1 | 75.1 | 74.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 30013 | 1 | 39.7 | 136003.9 | 10485 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 0.1 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:35 | Normal | 560.6 | 462.3 | 519.4 | 0 | 25.3 | 18.3 | 19.3 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.4 | 76.8 | 76.8 | 76.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30669 | 1 | 40.1 | 136006.4 | 10485 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 0.1 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:40 | Normal | 560.5 | 472 | 513.9 | 0 | 25.6 | 18.3 | 19.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 77.2 | 77.2 | 76.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 30994 | 1 | 40.9 | 136009 | 10485 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.7 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:45 | Normal | 559.5 | 469.4 | 511.3 | 0 | 25.8 | 18.7 | 20.1 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 78.3 | 78.4 | 78.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31554 | 1 | 41.5 | 136011.6 | 10485 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:50 | Normal | 561.8 | 472.4 | 514.3 | 0 | 26 | 19.3 | 20.3 | 0 | 236 | 234.8 | 236.4 | 79.2 | 79.1 | 79 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31987 | 1 | 42.1 | 136014.2 | 10485 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 7.9 | 0 | 5.3 | 6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:55 | Normal | 551.7 | 472.3 | 511.6 | 0 | 26.6 | 19.6 | 20.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 80.5 | 80.6 | 80.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 32519 | 1 | 42.7 | 136016.9 | 10485 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:00 | Normal | 555.1 | 483.8 | 501.3 | 0 | 26.9 | 19.3 | 21 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.6 | 81 | 81.1 | 80.9 | 60 | 60.01 | 60 | 32773 | 1 | 43.3 | 136019.6 | 10485 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 0 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:05 | Normal | 553.5 | 486 | 508.9 | 0 | 27.4 | 19.6 | 21.1 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 82.2 | 82.1 | 82 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33138 | 1 | 43.8 | 136022.4 | 10486 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:10 | Normal | 556.6 | 489.4 | 502.2 | 0 | 27.3 | 19.8 | 21.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.2 | 83 | 83 | 82.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 33514 | 1 | 44.3 | 136025.2 | 10486 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 8.2 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:15 | Normal | 557.6 | 482.3 | 506 | 0 | 27.8 | 20.1 | 21.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 84.1 | 83.9 | 83.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 33896 | 1 | 44.8 | 136028 | 10486 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 0 | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:20 | Normal | 546 | 479.4 | 506.4 | 0 | 27.9 | 19.6 | 21.2 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 82.5 | 82.5 | 82.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 33188 | 1 | 45.4 | 136030.8 | 10486 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:25 | Normal | 545.4 | 476.7 | 501.1 | 0 | 28.3 | 20.5 | 22 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 84.6 | 84.5 | 84.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 34075 | 1 | 46 | 136033.6 | 10486 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 8.5 | 0.1 | 5.6 | 6 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:30 | Normal | 542.6 | 473.2 | 495.1 | 0 | 28.5 | 20.5 | 22.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 85 | 84.9 | 84.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34269 | 1 | 46.4 | 136036.5 | 10486 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 8.6 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:35 | Normal | 545 | 472.6 | 499.3 | 0 | 28.7 | 20.6 | 22.1 | 0 | 235.8 | 235 | 236.2 | 85.1 | 85.1 | 84.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34412 | 1 | 46.9 | 136039.3 | 10486 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 8.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:40 | Normal | 544.7 | 472.1 | 497.5 | 0 | 28.9 | 20.8 | 22.4 | 0 | 236.2 | 235 | 236.6 | 85.8 | 85.7 | 85.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34611 | 1 | 47.3 | 136042.2 | 10486 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8.7 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:45 | Normal | 542.9 | 503.5 | 495.2 | 0 | 29.3 | 19.6 | 22.5 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.8 | 85.9 | 85.9 | 85.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34561 | 1 | 47.6 | 136045.1 | 10486 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7 | 8.7 | 0.1 | 5 | 5.8 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:50 | Normal | 536.1 | 492.6 | 493.4 | 0 | 29.6 | 20.9 | 22.8 | 0 | 236 | 235 | 236 | 87 | 87 | 86.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 35148 | 1 | 48 | 136048 | 10486 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 8.8 | 0 | 6.2 | 6 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:55 | Normal | 538.6 | 489.2 | 496.6 | 0 | 29.7 | 21 | 22.6 | 0 | 236 | 234.8 | 236.6 | 87.7 | 87.7 | 87.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35535 | 1 | 48.5 | 136051 | 10486 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 8.8 | 0.1 | 6 | 6 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:00 | Normal | 538.5 | 484.2 | 496.3 | 0 | 31.5 | 22 | 24.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.4 | 92.4 | 92.3 | 92.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37236 | 1 | 48.8 | 136053.9 | 10486 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 9.4 | 0.1 | 6 | 6.2 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:05 | Normal | 530.1 | 475.3 | 484.2 | 0 | 34 | 23.7 | 27.1 | 0 | 236 | 234.8 | 236.8 | 98.7 | 98.7 | 98.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41901 | 1 | 49.8 | 136057.3 | 10487 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 10 | 0 | 7 | 6.9 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:10 | Normal | 535.7 | 483.8 | 490.7 | 0 | 39.3 | 26.2 | 29 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 110.9 | 111 | 110.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 43424 | 1 | 49.1 | 136059.3 | 10487 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 11.8 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 10.2 | 10 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:15 | Normal | 554.3 | 485.5 | 501.1 | 0 | 12 | 7.6 | 9.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 35 | 35.2 | 35 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14585 | 1 | 48.4 | 136061.3 | 10487 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:20 | Normal | 561.5 | 495 | 517 | 0 | 9.1 | 5.5 | 7 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10845 | 1 | 46.5 | 136062.3 | 10487 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:25 | Normal | 544.8 | 494.3 | 504 | 0 | 38.1 | 26.5 | 29.1 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 112.3 | 112.4 | 111.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 45740 | 1 | 46.5 | 136064.9 | 10487 | 9.3 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 11.3 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 9.9 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:30 | Normal | 538.7 | 483.2 | 502.5 | 0 | 10.6 | 6.9 | 8.2 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12903 | 1 | 49.1 | 136068.5 | 10487 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:35 | Normal | 549.5 | 484.7 | 509.5 | 0 | 7.9 | 5.1 | 6 | 0 | 232 | 230 | 231.2 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 9120 | 1 | 48.5 | 136070.2 | 10487 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:40 | Normal | 559.6 | 464.2 | 519.2 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6159 | 1 | 46.1 | 136070.8 | 10487 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:45 | Normal | 567.8 | 499 | 526.2 | 0 | 6.7 | 4.1 | 5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.6 | 21.1 | 21.2 | 20.8 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 8275 | 1 | 44.3 | 136071.7 | 10487 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:50 | Normal | 579.6 | 510.3 | 531.2 | 0 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7172 | 1 | 42.7 | 136072.3 | 10487 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:55 | Normal | 586.1 | 507.2 | 537.7 | 0 | 7.5 | 5 | 5.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 9241 | 1 | 41.8 | 136073.3 | 10487 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:00 | Normal | 578.2 | 493.4 | 534 | 0 | 6.4 | 3.9 | 4.8 | 0 | 230.4 | 229.6 | 231.2 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8043 | 1 | 41 | 136074.2 | 10487 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:05 | Normal | 571.8 | 474.2 | 536.5 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7326 | 1 | 40.1 | 136074.8 | 10488 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:10 | Normal | 584.3 | 481.5 | 549.9 | 0 | 6.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.4 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 7744 | 1 | 39.4 | 136075.4 | 10488 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:15 | Normal | 569.7 | 523.8 | 528.3 | 0 | 36.5 | 25.3 | 28 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237 | 112.9 | 113 | 112.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 45833 | 1 | 39.8 | 136077.4 | 10488 | 8.9 | 9.4 | 9 | 8.7 | 11.1 | 0.1 | 7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:20 | Normal | 560.3 | 494.4 | 505.2 | 0 | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.8 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10541 | 1 | 42.4 | 136080 | 10488 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:25 | Normal | 568.9 | 460.7 | 519.6 | 0 | 6.5 | 4.3 | 5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7980 | 1 | 41.5 | 136080.7 | 10488 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:30 | Normal | 573.3 | 464.5 | 530.9 | 0 | 6.4 | 4.2 | 4.8 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7890 | 1 | 40.1 | 136081.4 | 10488 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:35 | Normal | 580.2 | 474.6 | 537 | 0 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7309 | 1 | 39.3 | 136082 | 10488 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:40 | Normal | 568.4 | 519.2 | 538.9 | 0 | 30.3 | 15 | 13.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 74.8 | 74.9 | 74.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 38288 | 1 | 40.5 | 136084.3 | 10488 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.6 | 9.5 | 0 | 2.6 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:45 | Normal | 563.2 | 494.6 | 522.8 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 8800 | 1 | 43.4 | 136086.6 | 10488 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:50 | Normal | 563.4 | 501.6 | 528.9 | 0 | 7.2 | 4.2 | 5.3 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.6 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8675 | 1 | 42 | 136087.3 | 10488 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:55 | Normal | 590.8 | 514.7 | 545.7 | 0 | 24.9 | 9.3 | 6.6 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 57.8 | 58.1 | 57.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 16314 | 1 | 40.6 | 136088.1 | 10488 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.4 | 0 | 1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:00 | Normal | 581.3 | 518.4 | 533.3 | 0 | 30.3 | 22.6 | 23.8 | 0 | 234.8 | 233 | 235 | 99.3 | 99.3 | 98.7 | 59.97 | 60.02 | 60 | 36785 | 1 | 41 | 136089.8 | 10488 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 9.7 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:05 | Normal | 576.7 | 495.2 | 541.8 | 0 | 9.2 | 6.1 | 6.9 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230.4 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10757 | 1 | 41 | 136091 | 10489 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:10 | Normal | 575.8 | 507.5 | 531.7 | 0 | 7.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 9005 | 1 | 40 | 136091.9 | 10489 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:15 | Normal | 584.7 | 505.1 | 542.3 | 0 | 8.7 | 5.1 | 6.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.4 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10390 | 1 | 39.1 | 136092.6 | 10489 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:20 | Normal | 600.4 | 527.3 | 557.4 | 0 | 14.4 | 11.3 | 13 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.6 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 17214 | 1 | 39 | 136094 | 10489 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:25 | Normal | 569.1 | 504.6 | 536 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 0 | 228.4 | 227 | 228.6 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7548 | 1 | 39.3 | 136095.1 | 10489 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:30 | Normal | 572.9 | 485.5 | 529.8 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5622 | 1 | 38.2 | 136095.6 | 10489 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:35 | Normal | 577.6 | 487.3 | 541.4 | 0 | 4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5181 | 1 | 37.4 | 136096.1 | 10489 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:40 | Normal | 581.4 | 464.3 | 538.5 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4143 | 1 | 36.7 | 136096.4 | 10489 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:45 | Normal | 580.3 | 507.3 | 540.1 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4521 | 1 | 36.1 | 136096.8 | 10489 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:50 | Normal | 588.5 | 554.5 | 562.6 | 0 | 25.6 | 13.1 | 10.9 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 64.9 | 64.9 | 64.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 32820 | 1 | 37.5 | 136098.4 | 10489 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 8.1 | 0 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:55 | Normal | 588.7 | 551 | 529 | 0 | 22.9 | 16.7 | 21.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.4 | 80.3 | 80.5 | 80.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 28958 | 1 | 40 | 136100.7 | 10489 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:00 | Normal | 565.5 | 502.1 | 518.9 | 0 | 8.2 | 5.1 | 6.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 25 | 25.2 | 25 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9898 | 1 | 41.1 | 136102.3 | 10489 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:05 | Normal | 578.6 | 506.5 | 533.8 | 0 | 7 | 4.3 | 5.3 | 0 | 231 | 229.6 | 230.8 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8609 | 1 | 39.9 | 136103 | 10490 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:10 | Normal | 584.4 | 521 | 541.5 | 0 | 7.6 | 4.3 | 5.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 24 | 24.2 | 24 | 60.04 | 60 | 60.04 | 9256 | 1 | 38.7 | 136103.8 | 10490 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:15 | Normal | 587.1 | 498.6 | 550.8 | 0 | 8.9 | 5.4 | 6.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10578 | 1 | 37.9 | 136104.6 | 10490 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:20 | Normal | 575.8 | 521 | 531.4 | 0 | 10.1 | 6.6 | 7.9 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 31.6 | 31.8 | 31.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13654 | 1 | 40.1 | 136107.1 | 10490 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:25 | Normal | 582.4 | 520 | 532.8 | 0 | 26.2 | 18.1 | 20.6 | 0 | 236 | 234.6 | 236.6 | 83.2 | 83.2 | 82.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32586 | 1 | 40.2 | 136108.2 | 10490 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 0 | 5.3 | 5 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:30 | Normal | 571.7 | 490.3 | 521.6 | 0 | 24.5 | 17.7 | 19.4 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.4 | 76.7 | 76.7 | 76.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30884 | 1 | 42.8 | 136110.9 | 10490 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 7.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:35 | Normal | 561.9 | 480.1 | 522.9 | 0 | 9.6 | 8.9 | 10.1 | 0 | 232.2 | 231 | 232.8 | 35.2 | 35.1 | 35 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15234 | 1 | 44.9 | 136113.2 | 10490 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:40 | Normal | 579.2 | 466.6 | 549.2 | 0 | 26.6 | 16.6 | 16.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 77.4 | 77.4 | 77.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26235 | 1 | 43.2 | 136114.3 | 10490 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:45 | Normal | 566.2 | 447 | 518.4 | 0 | 26.4 | 18.2 | 20.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.2 | 78.7 | 78.9 | 78.7 | 60.01 | 60 | 60 | 32025 | 1 | 44 | 136117 | 10490 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:50 | Normal | 564.8 | 418 | 511.9 | 0 | 19.6 | 15.8 | 19.5 | 0 | 235 | 233.4 | 235 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28528 | 1 | 45.4 | 136119.4 | 10490 | 5 | 4.8 | 4 | 6.1 | 3.7 | 0 | 5.2 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:55 | Normal | 559.8 | 403.4 | 513.8 | 0 | 25.8 | 18.3 | 20.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 75.2 | 75.2 | 74.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 30272 | 1 | 45.8 | 136121.6 | 10490 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:00 | Normal | 560.2 | 456.5 | 516.2 | 0 | 8.9 | 5.9 | 6.9 | 0 | 232 | 231.2 | 232.2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60 | 60 | 60 | 10604 | 1 | 46 | 136123.4 | 10490 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:05 | Normal | 572.1 | 475.2 | 536.4 | 0 | 8.3 | 5.3 | 6.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.2 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9976 | 1 | 43.8 | 136124.3 | 10491 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:10 | Normal | 579.2 | 515.6 | 541.1 | 0 | 8.1 | 4.6 | 5.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 25 | 25.2 | 24.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9745 | 1 | 42 | 136125.1 | 10491 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:15 | Normal | 585.6 | 521.4 | 545 | 0 | 7.3 | 4.2 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 23 | 23.1 | 22.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8942 | 1 | 40.7 | 136125.9 | 10491 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:20 | Normal | 586.6 | 512.8 | 548.4 | 0 | 6.4 | 3.7 | 4.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7891 | 1 | 39.8 | 136126.6 | 10491 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:25 | Normal | 583.8 | 517.3 | 547.8 | 0 | 5.9 | 3.1 | 4.1 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7295 | 1 | 38.9 | 136127.3 | 10491 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:30 | Normal | 587 | 543.2 | 558 | 0 | 15.6 | 7.6 | 13.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 19875 | 1 | 38 | 136128.2 | 10491 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 1.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:35 | Normal | 575.4 | 477.6 | 536.6 | 0 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60 | 4599 | 1 | 37.6 | 136129.1 | 10491 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:40 | Normal | 578.4 | 472.3 | 524.2 | 0 | 3.8 | 2 | 2.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4685 | 1 | 36.8 | 136129.4 | 10491 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:45 | Normal | 587.3 | 475.2 | 550.6 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 13.4 | 13.7 | 13.4 | 59.94 | 60 | 59.94 | 5356 | 1 | 36.3 | 136129.9 | 10491 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:50 | Normal | 597.5 | 532 | 557.2 | 0 | 4.1 | 2.2 | 3 | 0 | 231.2 | 229 | 230.4 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5458 | 1 | 35.8 | 136130.3 | 10491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:55 | Normal | 595.1 | 466.2 | 551 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3580 | 1 | 35.3 | 136130.7 | 10491 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:00 | Normal | 595 | 481.2 | 564.7 | 0 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.2 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4311 | 1 | 34.7 | 136131 | 10491 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:05 | Normal | 597.4 | 460.4 | 556.3 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4389 | 1 | 34 | 136131.4 | 10492 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:10 | Normal | 589.4 | 501.6 | 554.8 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 10 | 10.1 | 9.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3869 | 1 | 33.5 | 136131.7 | 10492 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:15 | Normal | 608.5 | 535.3 | 566 | 0 | 3 | 2 | 2.4 | 0 | 231 | 228.6 | 229.2 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4958 | 1 | 33.5 | 136132.5 | 10492 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:20 | Normal | 589.5 | 496.5 | 548.5 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.6 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 2748 | 1 | 33.4 | 136132.8 | 10492 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:25 | Normal | 584.8 | 513.5 | 545.1 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 231 | 228.8 | 229.4 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 59.92 | 60 | 59.95 | 2870 | 1 | 33.1 | 136133 | 10492 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:30 | Normal | 625.3 | 533.4 | 565.2 | 0 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.4 | 16.2 | 16.5 | 16 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7277 | 1 | 32.8 | 136133.5 | 10492 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:35 | Normal | 579.1 | 533.4 | 538.9 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.4 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3067 | 1 | 32.5 | 136133.7 | 10492 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:40 | Normal | 578.6 | 488.5 | 561.8 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.2 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2588 | 1 | 32 | 136134 | 10492 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:45 | Normal | 596.6 | 531.3 | 560.9 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 231 | 229.2 | 229.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3172 | 1 | 31.4 | 136134.2 | 10492 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:50 | Normal | 583.7 | 509.3 | 545.8 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 2718 | 1 | 31.1 | 136134.5 | 10492 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:55 | Normal | 592.4 | 520.5 | 550.7 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3303 | 1 | 30.9 | 136134.7 | 10492 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:00 | Normal | 597.7 | 519.4 | 548.1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 8.8 | 9 | 8.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3473 | 1 | 30.5 | 136135 | 10492 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:05 | Normal | 601.7 | 518.6 | 560.1 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.2 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 4124 | 1 | 30.4 | 136135.3 | 10493 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:10 | Normal | 629.3 | 532.3 | 567.6 | 0 | 3 | 3.4 | 4 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6021 | 1 | 30.4 | 136135.8 | 10493 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:15 | Normal | 592.8 | 566.6 | 553 | 0 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3524 | 1 | 30.3 | 136136.1 | 10493 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:20 | Normal | 593.4 | 556.5 | 569.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 4867 | 1 | 30.1 | 136136.5 | 10493 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:25 | Normal | 592.7 | 567.4 | 565.6 | 0 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 9 | 9.1 | 8.6 | 59.93 | 60 | 59.96 | 3560 | 1 | 30.1 | 136136.8 | 10493 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:30 | Normal | 570.2 | 525.3 | 528.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2787 | 1 | 30.1 | 136137.1 | 10493 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:35 | Normal | 573.6 | 469.4 | 549.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 4.7 | 5 | 4.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 1880 | 1 | 30 | 136137.3 | 10493 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:40 | Normal | 571.4 | 385 | 549.4 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1273 | 1 | 29.9 | 136137.4 | 10493 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:45 | Normal | 565.4 | 282.4 | 514.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 884 | 1 | 29.8 | 136137.5 | 10493 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:50 | Normal | 550.4 | 525.8 | 522.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 753 | 1 | 29.7 | 136137.6 | 10493 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:55 | Normal | 541.3 | 509.4 | 515.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 2 | 2.2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 682 | 1 | 29.5 | 136137.6 | 10493 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:00 | Normal | 559.4 | 513.5 | 505.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 612 | 1 | 29.4 | 136137.7 | 10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:05 | Normal | 548.3 | 515.4 | 503.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230 | 230.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 687 | 1 | 29.3 | 136137.7 | 10494 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:10 | Normal | 544.5 | 449.4 | 510.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 474 | 1 | 29.1 | 136137.8 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:15 | Normal | 486.9 | 200.6 | 478.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 257 | 1 | 28.9 | 136137.8 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:20 | Normal | 464.8 | 200 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 28.8 | 136137.8 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:25 | Normal | 199.8 | 199.7 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 230.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 63 | 1 | 28.7 | 136137.9 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:30 | Normal | 200.3 | 194.5 | 298.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 30 | 1 | 28.5 | 136137.9 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:35 | Normal | 176.9 | 188 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25 | 1 | 28.4 | 136137.9 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:40 | Normal | 218 | 211.5 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23 | 1 | 28.3 | 136137.9 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:45 | Normal | 196.1 | 199.3 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 229.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14 | 1 | 28.2 | 136137.9 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0