## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-06 04:59 | Fault | 464.6 | 473.9 | 472.7 | 473.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:04 | Fault | 489.6 | 521.5 | 520.3 | 521.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:09 | Fault | 507.9 | 547.6 | 546.3 | 547.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:14 | Fault | 524.2 | 567.4 | 566.3 | 567.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:19 | Fault | 535.3 | 582.9 | 581.6 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:24 | Fault | 538.8 | 585.7 | 584.4 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:29 | Fault | 544.9 | 591.7 | 590.4 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:34 | Fault | 547.3 | 595.2 | 594 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:39 | Fault | 550.5 | 597.2 | 596 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:49 | Fault | 556.3 | 604.6 | 603.2 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:54 | Fault | 558.2 | 606.6 | 604.1 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:59 | Fault | 564.7 | 615.1 | 612.4 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:04 | Fault | 562.3 | 612.9 | 609.5 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:09 | Fault | 559.8 | 611.9 | 608 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:14 | Fault | 556.1 | 608.9 | 604.2 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:19 | Fault | 558.3 | 609.6 | 604.9 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:24 | Fault | 554.1 | 604.4 | 601.2 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:29 | Fault | 559.8 | 611.4 | 607.8 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:34 | Fault | 562.4 | 614.6 | 611.9 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:39 | Fault | 563.7 | 617.3 | 615.6 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:44 | Fault | 563.7 | 616.1 | 617 | 613 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:49 | Fault | 562.9 | 611.9 | 609.6 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:54 | Fault | 567.8 | 614.6 | 612.6 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:59 | Fault | 569.8 | 618.7 | 614.5 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:04 | Fault | 569.4 | 621.3 | 611.2 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:09 | Fault | 572.5 | 628.7 | 611.4 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:19 | Fault | 578.1 | 641.6 | 621.1 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:24 | Fault | 579.9 | 646 | 627.4 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:29 | Fault | 580.8 | 647.2 | 632.2 | 640.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:34 | Fault | 584 | 646 | 638.5 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:39 | Fault | 588.5 | 642.7 | 642.3 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:44 | Fault | 591.4 | 639.4 | 644.3 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:49 | Fault | 582.3 | 625.5 | 630.8 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:54 | Fault | 584.9 | 629.5 | 635.5 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:59 | Fault | 582.6 | 625.9 | 629.5 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:04 | Fault | 579.6 | 623.8 | 625.3 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:09 | Fault | 578.6 | 624.3 | 623.5 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:14 | Fault | 576.7 | 621.8 | 620.7 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:19 | Fault | 576 | 621.4 | 618.9 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:24 | Fault | 565.6 | 607.1 | 602.8 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:29 | Fault | 580.7 | 628 | 626.8 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:34 | Fault | 570.7 | 616.4 | 613.5 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:39 | Fault | 568.4 | 613.9 | 611.5 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:44 | Fault | 570.3 | 617 | 615.2 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:49 | Fault | 566.2 | 611.2 | 608.2 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:54 | Fault | 568.8 | 614.5 | 611.3 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:04 | Fault | 585.8 | 634.5 | 631.8 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:09 | Fault | 566.7 | 612.8 | 609.2 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:14 | Fault | 563.2 | 609 | 605.1 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:19 | Fault | 560.8 | 605.9 | 601.9 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:24 | Fault | 575.7 | 621.9 | 618.1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:29 | Fault | 566.4 | 612.6 | 605.8 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:34 | Fault | 560.5 | 606.6 | 602.1 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:39 | Fault | 565.5 | 611.8 | 608.1 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:44 | Wait | 553.1 | 601.2 | 596.6 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.6 | 139306.1 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:49 | Normal | 384.5 | 509.6 | 505.9 | 507.3 | 23.3 | 16 | 15.8 | 16.7 | 235.4 | 233.4 | 235.4 | 78.3 | 77.9 | 77.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 30952 | 1 | 41.5 | 139308.4 | 10485 | 8 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:54 | Normal | 398.1 | 510.5 | 501.8 | 506.2 | 16.5 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 56 | 55.8 | 55.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22011 | 1 | 41 | 139310.7 | 10485 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 5.2 | 6 | 0 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:59 | Normal | 416.1 | 504.4 | 515.8 | 511.3 | 21.7 | 16 | 15.5 | 16.7 | 235.8 | 234.4 | 236.2 | 77 | 76.8 | 76.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30603 | 1 | 43.1 | 139313 | 10485 | 7.6 | 7.9 | 6.1 | 7.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.1 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:04 | Normal | 379.5 | 505.8 | 509.6 | 505.1 | 23.6 | 15.9 | 15.6 | 16.8 | 235.8 | 233.6 | 235.8 | 76.6 | 76.4 | 76.2 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 30358 | 1 | 45.7 | 139315.6 | 10485 | 8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 7.2 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:09 | Normal | 381.4 | 511.9 | 507.3 | 498.7 | 23.5 | 15.6 | 15.8 | 17 | 235.6 | 233.4 | 235.8 | 76.7 | 76.5 | 76.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30331 | 1 | 47.8 | 139318.1 | 10485 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:14 | Normal | 378.3 | 507.6 | 502.6 | 503.8 | 24.4 | 16.1 | 16.2 | 17.1 | 235.6 | 233.8 | 235 | 78.3 | 77.9 | 77.7 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 30834 | 1 | 49.8 | 139320.7 | 10485 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:19 | Normal | 359.7 | 501.9 | 501.2 | 502.7 | 25.1 | 16.6 | 16.6 | 17.6 | 235 | 234 | 235 | 78.5 | 78.1 | 78.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 30974 | 1 | 51.5 | 139323.2 | 10485 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:24 | Normal | 357.7 | 497 | 487.6 | 499.1 | 25.4 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 234.8 | 234 | 235.8 | 78.9 | 78.8 | 78.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 31265 | 1 | 52.6 | 139325.8 | 10486 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 8.8 | 0.1 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:34 | Normal | 360.3 | 502.5 | 500 | 501.5 | 26.1 | 17.4 | 17.5 | 18.4 | 235 | 233.8 | 234.8 | 81.1 | 81.1 | 80.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 32060 | 1 | 54.6 | 139331.1 | 10486 | 8.7 | 9 | 8.2 | 8 | 8.8 | 0.3 | 8.9 | 8 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:39 | Normal | 437.9 | 510.1 | 508.3 | 516.1 | 22.4 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 80 | 80 | 79.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 29498 | 1 | 55.1 | 139333.5 | 10486 | 8 | 7.9 | 5.8 | 7.8 | 8.6 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:44 | Normal | 448.6 | 499.5 | 491.6 | 496.2 | 22.9 | 17.4 | 17.6 | 18.5 | 235.4 | 234.2 | 235 | 82.8 | 82.5 | 82.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 32820 | 1 | 55.9 | 139336.3 | 10486 | 8.1 | 8.3 | 6.3 | 8.1 | 9 | 0.2 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:49 | Normal | 451.9 | 489.4 | 497.7 | 500.4 | 23 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 234.8 | 234 | 235 | 83.2 | 82.8 | 82.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 32702 | 1 | 56.6 | 139339 | 10486 | 8 | 8.4 | 6.4 | 8.1 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:54 | Normal | 433.2 | 496.3 | 492.7 | 494 | 24.2 | 18 | 18 | 19.1 | 237.6 | 236.6 | 237.8 | 84.4 | 84.1 | 84 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 33651 | 1 | 57.4 | 139341.8 | 10486 | 8.4 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 9.2 | 0.3 | 9.3 | 8.3 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:59 | Normal | 434.6 | 494.8 | 495.2 | 498.7 | 21.1 | 16.6 | 17.8 | 18.1 | 237.4 | 236.2 | 237 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 30578 | 1 | 57.9 | 139344.5 | 10486 | 7 | 7.5 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 0.3 | 9 | 8.1 | 8.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:04 | Normal | 469 | 494.5 | 495.9 | 503.3 | 11.1 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 17293 | 1 | 56.3 | 139346.2 | 10486 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:09 | Normal | 466.4 | 515.9 | 509.2 | 511.8 | 10.1 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 235 | 234.2 | 235 | 40.5 | 40.3 | 40 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15878 | 1 | 54.8 | 139347.6 | 10486 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 0 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:14 | Normal | 492.6 | 507 | 526.8 | 523.2 | 14.3 | 12 | 12.6 | 14.5 | 237 | 235.8 | 237 | 63.3 | 63.1 | 62.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25297 | 1 | 54.2 | 139349.2 | 10486 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 5.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:19 | Normal | 482.7 | 524.9 | 520.3 | 520.7 | 12 | 8.9 | 9.3 | 10.3 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 59.96 | 59.95 | 60 | 19225 | 1 | 53.8 | 139350.8 | 10486 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:24 | Normal | 485 | 520.9 | 522.4 | 521.3 | 23.8 | 17.7 | 17.4 | 18 | 238.4 | 237 | 238.2 | 87 | 86.6 | 86.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 35024 | 1 | 53.8 | 139352.9 | 10487 | 8.1 | 8.4 | 7 | 8 | 9.3 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:29 | Normal | 477.1 | 515.8 | 498.6 | 508.2 | 14.6 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 57.8 | 57.4 | 57.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 22685 | 1 | 55.4 | 139355.4 | 10487 | 5 | 5.1 | 4.4 | 5 | 6 | 0 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:34 | Normal | 484 | 505.4 | 510.9 | 498.4 | 11.5 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 236 | 234.4 | 235.2 | 47.4 | 47.1 | 47 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18819 | 1 | 54.6 | 139357.1 | 10487 | 4 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 5 | 0 | 5 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:39 | Normal | 493.1 | 510.3 | 510.5 | 512.9 | 10.3 | 8.6 | 8.8 | 9.8 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17542 | 1 | 53.7 | 139358.6 | 10487 | 3.7 | 3.5 | 3 | 3.8 | 4.6 | 0 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:44 | Normal | 481.6 | 509 | 503.7 | 511.1 | 9.4 | 8 | 8.2 | 9.1 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 41.1 | 40.9 | 40.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16484 | 1 | 53.2 | 139360.1 | 10487 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:49 | Normal | 509.8 | 551.1 | 539.6 | 543 | 23 | 18.1 | 19.2 | 20 | 237.6 | 236.2 | 237.8 | 94.9 | 94.9 | 94.7 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 38088 | 1 | 54.4 | 139362.6 | 10487 | 8.2 | 8.3 | 6.3 | 8.5 | 9.1 | 0.3 | 9.7 | 9 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:54 | Normal | 416.2 | 502.8 | 501 | 499.3 | 29 | 19.8 | 19.8 | 21.1 | 239 | 237.6 | 239 | 93.9 | 93.7 | 93.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 37781 | 1 | 57.4 | 139365.8 | 10487 | 9.6 | 10.1 | 9 | 9.1 | 10.2 | 0.2 | 10.4 | 9.3 | 10 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:04 | Normal | 503.2 | 538.5 | 536.7 | 539.1 | 23.5 | 19 | 18.8 | 19.8 | 239.6 | 237.8 | 239 | 95 | 94.7 | 94.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 38096 | 1 | 60 | 139371.3 | 10487 | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 8.8 | 9.6 | 0.3 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:09 | Normal | 458 | 486.1 | 503.6 | 505.9 | 21.9 | 15.8 | 13.3 | 12.7 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 73.6 | 73 | 73 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 21908 | 1 | 61.4 | 139374 | 10487 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 0.4 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:14 | Normal | 516.9 | 536.2 | 542.8 | 573.5 | 23.3 | 20.5 | 19.2 | 15.3 | 239.4 | 238 | 238.6 | 94.9 | 94.9 | 94.3 | 59.96 | 59.95 | 60 | 38087 | 1 | 59.5 | 139375.9 | 10487 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 9.8 | 10.4 | 0 | 9.8 | 9.2 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:19 | Normal | 465.1 | 522.9 | 518.3 | 509.9 | 16.6 | 12.5 | 11.8 | 11.6 | 236.2 | 235 | 235.8 | 61.3 | 60.8 | 60.8 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 24645 | 1 | 60 | 139378.4 | 10487 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 6 | 0.3 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:24 | Normal | 475.8 | 504.3 | 492.2 | 494.7 | 10.8 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | 235 | 233.6 | 234.4 | 44.5 | 44.1 | 44 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17367 | 1 | 59.6 | 139380.6 | 10488 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4 | 4.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:29 | Normal | 468 | 507.5 | 501 | 507.4 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14061 | 1 | 57.9 | 139382.1 | 10488 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:34 | Normal | 482.8 | 506.2 | 495.7 | 504.1 | 8 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 33 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13057 | 1 | 56.2 | 139383.2 | 10488 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:39 | Normal | 501.1 | 551.2 | 536.5 | 539.4 | 18.1 | 12.4 | 14 | 12.4 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 62.4 | 61.8 | 61.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 36691 | 1 | 55.6 | 139385 | 10488 | 6.1 | 7 | 5.7 | 6.1 | 7 | 0.1 | 7.8 | 6.8 | 6.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:44 | Normal | 482 | 510.3 | 501.5 | 508.9 | 9.6 | 7.1 | 7.5 | 8.4 | 235 | 233.8 | 234 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 16181 | 1 | 57 | 139387 | 10488 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 4 | 0 | 4 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:49 | Normal | 476 | 516.1 | 496.6 | 503.9 | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 22.9 | 22.6 | 22.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8941 | 1 | 55.1 | 139387.9 | 10488 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:54 | Normal | 471.2 | 540.7 | 514.3 | 496.8 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 234.2 | 232 | 233.2 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7187 | 1 | 53.4 | 139388.5 | 10488 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:59 | Normal | 485.9 | 531.2 | 519.8 | 530.4 | 7.1 | 6.2 | 7 | 10.1 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 39.9 | 39.4 | 39.5 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 10393 | 1 | 53.3 | 139390.1 | 10488 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:04 | Normal | 496.6 | 529.8 | 547.1 | 532.1 | 8.4 | 6 | 6.1 | 8.6 | 235.2 | 232.4 | 234 | 36.3 | 36.2 | 35.9 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 14020 | 1 | 52.8 | 139391.1 | 10488 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:09 | Normal | 481.5 | 516.8 | 528.5 | 528.2 | 16.9 | 13.4 | 13.1 | 16.5 | 235.6 | 234.4 | 235 | 70.6 | 70.5 | 70.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 32976 | 1 | 55.6 | 139394 | 10488 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 0.7 | 6 | 5.3 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:14 | Normal | 485.6 | 545.5 | 520.7 | 530.2 | 21.1 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 236 | 235.2 | 236 | 78.3 | 77.7 | 77.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18984 | 1 | 55.9 | 139395.4 | 10488 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 8 | 0 | 8.7 | 7.7 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:19 | Normal | 482.9 | 522.1 | 509.5 | 510.9 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 26.4 | 26.2 | 26 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 10217 | 1 | 54.2 | 139396.4 | 10488 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:24 | Normal | 483 | 537.6 | 510.7 | 520.1 | 5 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 233.2 | 230.4 | 232.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8304 | 1 | 52.7 | 139397.2 | 10489 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:34 | Normal | 501.6 | 530.2 | 523.5 | 529.8 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.8 | 233 | 229.4 | 231.2 | 16.3 | 16.3 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6258 | 1 | 50.4 | 139398.4 | 10489 | 1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:39 | Normal | 498.1 | 536.4 | 524.5 | 527.9 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 232.4 | 229.6 | 231 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7129 | 1 | 49.4 | 139398.9 | 10489 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:44 | Normal | 505.8 | 537.2 | 521.7 | 534.2 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 232.6 | 230.2 | 232 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7186 | 1 | 48.4 | 139399.5 | 10489 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:49 | Normal | 501.8 | 525.5 | 523 | 535.2 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 3 | 232 | 229.6 | 230.8 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4830 | 1 | 47.5 | 139400 | 10489 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:54 | Normal | 503.2 | 542.4 | 531.5 | 531.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 231 | 229 | 230.8 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5609 | 1 | 46.6 | 139400.4 | 10489 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:59 | Normal | 479.2 | 520.4 | 528.6 | 527.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2 | 230.4 | 228 | 229.4 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2663 | 1 | 45.9 | 139400.7 | 10489 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:04 | Normal | 500.5 | 517.8 | 520.9 | 542.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 229.8 | 228 | 229.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2940 | 1 | 45.1 | 139401 | 10489 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:09 | Normal | 454.9 | 501.4 | 530.6 | 539.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 231.4 | 228.6 | 230 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1734 | 1 | 49.8 | 139401.1 | 10489 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:14 | Normal | 482.1 | 525.4 | 517.6 | 543.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 233.2 | 230.2 | 231.8 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1964 | 1 | 49.3 | 139401.3 | 10489 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:19 | Normal | 507 | 547.4 | 521.8 | 552.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 233.4 | 231 | 232.4 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3127 | 1 | 48.2 | 139401.5 | 10489 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:24 | Normal | 504 | 548.3 | 545.9 | 543.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 234 | 231.8 | 232.8 | 9 | 9 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3468 | 1 | 46.5 | 139401.8 | 10490 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:29 | Normal | 499.1 | 544.3 | 552.1 | 557.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 234.2 | 231.2 | 232.6 | 9.2 | 9 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3504 | 1 | 50 | 139402.1 | 10490 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:34 | Normal | 514.1 | 565.3 | 551.6 | 572.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.7 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2489 | 1 | 48.4 | 139402.3 | 10490 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:39 | Normal | 499 | 539.7 | 532.9 | 555.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 233.4 | 230.8 | 232.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 1436 | 1 | 49.7 | 139402.5 | 10490 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:44 | Normal | 491.3 | 546.2 | 538.6 | 568.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1234 | 1 | 46 | 139402.6 | 10490 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:49 | Normal | 497.1 | 550.3 | 524.8 | 548.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 234.4 | 231 | 233 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1375 | 1 | 48.2 | 139402.7 | 10490 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:54 | Normal | 501.9 | 555.5 | 541.5 | 555.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 233.8 | 231.8 | 233 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1425 | 1 | 48.8 | 139402.8 | 10490 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:04 | Normal | 506.9 | 553.2 | 526.6 | 558.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 232.6 | 230 | 232 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1799 | 1 | 49 | 139403.1 | 10490 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:09 | Normal | 514.1 | 560.3 | 560.8 | 552.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 232.6 | 230 | 231.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2087 | 1 | 49 | 139403.3 | 10490 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:14 | Normal | 510.1 | 547.3 | 541.7 | 536.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 2 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2491 | 1 | 49.2 | 139403.5 | 10490 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:19 | Normal | 522.1 | 566.2 | 549.3 | 550.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 233 | 230.6 | 232 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 2730 | 1 | 49.4 | 139403.7 | 10490 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:24 | Normal | 519.9 | 572.9 | 548.4 | 552.9 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 2999 | 1 | 49.3 | 139403.9 | 10491 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:29 | Normal | 532 | 551.3 | 561.7 | 568.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3108 | 1 | 49.3 | 139404.2 | 10491 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:34 | Normal | 530.3 | 575.1 | 555 | 577.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3715 | 1 | 49.4 | 139404.5 | 10491 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:39 | Normal | 495 | 569.3 | 545.9 | 559.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2739 | 1 | 49.4 | 139404.8 | 10491 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:44 | Fault | 571.5 | 622.3 | 621.2 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:49 | Fault | 578.9 | 629.9 | 628.7 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:54 | Fault | 585.1 | 636.6 | 635.1 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:59 | Fault | 589.9 | 641.7 | 640.2 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:04 | Fault | 595.5 | 647.4 | 646.1 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:09 | Fault | 596.9 | 648.4 | 646.6 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:14 | Fault | 595 | 646.5 | 645 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:19 | Fault | 590 | 641.3 | 639.8 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:24 | Fault | 586.4 | 637.6 | 636 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:29 | Fault | 582.2 | 633.3 | 631.8 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:34 | Fault | 577.7 | 628.1 | 626.6 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:39 | Fault | 575.9 | 625.4 | 623.5 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:49 | Fault | 575.6 | 624.9 | 623.4 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:54 | Fault | 574.6 | 622.9 | 621.4 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:59 | Fault | 571.4 | 619.4 | 617.7 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:04 | Fault | 566.5 | 614.6 | 613.1 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:09 | Fault | 560.8 | 608.9 | 607.4 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:14 | Fault | 555.3 | 603.3 | 601.8 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:19 | Fault | 551.4 | 599.1 | 597.9 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:24 | Fault | 541 | 587.6 | 586.5 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:29 | Fault | 532.4 | 577.5 | 576.6 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:34 | Fault | 526.8 | 571.1 | 570 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:39 | Fault | 521.5 | 564.3 | 563.5 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:44 | Fault | 513.7 | 554.8 | 553.8 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:49 | Fault | 501.4 | 539.7 | 538.6 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:54 | Fault | 496.9 | 534.4 | 533 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:59 | Fault | 491.6 | 526.7 | 525.6 | 526.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:04 | Fault | 463.1 | 472.1 | 471 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:09 | Fault | 453.4 | 454 | 452.7 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:14 | Fault | 455.9 | 456.6 | 455.5 | 456.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 139404.9 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0