## S1_BL13_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-06 09:45 | Normal | 454.4 | 549.3 | 583 | 471.3 | 7.6 | 6.5 | 2.4 | 6.6 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8438 | 1 | 44.7 | 79386.4 | 10528 | 1.2 | 1.4 | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 1.3 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:47 | Normal | 337.5 | 488.6 | 420.5 | 436.9 | 17.4 | 8.8 | 13 | 7.8 | 236.2 | 233.8 | 236.2 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 17849 | 1 | 45.1 | 79386.9 | 10528 | 4.1 | 5.7 | 8 | 0.1 | 8.7 | 0 | 4.7 | 8.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:49 | Normal | 337.1 | 477.4 | 416.3 | 434.7 | 17.3 | 9 | 13.1 | 7.8 | 236 | 233.4 | 235.8 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18074 | 1 | 45.6 | 79387.5 | 10528 | 3.4 | 5.7 | 7.6 | 0 | 9 | 0 | 4.8 | 8.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:51 | Normal | 317.2 | 487.5 | 413.6 | 426 | 19.3 | 8 | 12.7 | 7.6 | 236 | 233.2 | 235.8 | 44.2 | 44.1 | 43.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17832 | 1 | 46.1 | 79388.1 | 10528 | 5.2 | 6 | 8.2 | 0.2 | 7.9 | 0 | 4.6 | 8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:53 | Normal | 310.1 | 494.7 | 446.7 | 436.3 | 14.6 | 6.4 | 8.9 | 5.5 | 234.8 | 232.6 | 234.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15013 | 1 | 46.7 | 79388.7 | 10528 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 0 | 3.6 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:55 | Normal | 311.2 | 487.6 | 437.4 | 430.8 | 12.4 | 5.8 | 8.5 | 5.3 | 234 | 232.2 | 234.2 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60 | 60.01 | 13241 | 1 | 47.2 | 79389.1 | 10528 | 3.5 | 4 | 4.9 | 0 | 5.8 | 0 | 3.3 | 5.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:57 | Normal | 312.6 | 487.1 | 438.5 | 430.1 | 19.5 | 8.8 | 13.2 | 8 | 236 | 234.6 | 236.2 | 46.8 | 46.5 | 46.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18462 | 1 | 48 | 79389.6 | 10528 | 5.1 | 5.9 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 | 4.8 | 8.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:59 | Normal | 314.7 | 479.5 | 429.9 | 430.5 | 18.7 | 8.8 | 13.3 | 8 | 235.6 | 234.4 | 236.2 | 46.1 | 46.1 | 45.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18172 | 1 | 42.1 | 79390.2 | 10529 | 4.7 | 5.7 | 8.3 | 0 | 8.8 | 0 | 4.9 | 8.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:01 | Normal | 315.7 | 479.7 | 428.9 | 434.3 | 19.2 | 8.7 | 13 | 7.6 | 235.4 | 233.8 | 235.6 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17869 | 1 | 40 | 79390.9 | 10529 | 4.9 | 6 | 8.2 | 0.2 | 8.7 | 0 | 4.9 | 8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:03 | Normal | 291.1 | 487.2 | 430.8 | 431.4 | 19.8 | 8.6 | 13 | 7.7 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 45.1 | 45 | 44.9 | 60.01 | 60 | 60 | 17760 | 1 | 39.7 | 79391.4 | 10529 | 5.5 | 6 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 4.8 | 8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:05 | Normal | 277.1 | 482.4 | 408.7 | 434.2 | 21.3 | 8.6 | 14 | 7.7 | 235.2 | 233.6 | 235.6 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17974 | 1 | 39.7 | 79392 | 10529 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 5.4 | 8.5 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:07 | Normal | 309.6 | 482.9 | 395.7 | 431.2 | 18.9 | 8.7 | 14.5 | 7.8 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | 60.01 | 60 | 60 | 18015 | 1 | 40.1 | 79392.6 | 10529 | 4.2 | 5.9 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0 | 5.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:09 | Normal | 312.3 | 486.5 | 407.3 | 435.7 | 18.5 | 8.6 | 14.8 | 7.8 | 235.4 | 233.6 | 235.4 | 46.2 | 46 | 45.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18023 | 1 | 40.2 | 79393.2 | 10529 | 3.8 | 5.9 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:11 | Normal | 275.5 | 484.6 | 390.6 | 431 | 22 | 8.7 | 16.1 | 7.8 | 235.8 | 233.8 | 236.2 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18677 | 1 | 40.7 | 79393.9 | 10529 | 5.6 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 7.4 | 8.7 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:13 | Normal | 263.6 | 483.8 | 402.7 | 425.1 | 23.1 | 8.8 | 16.3 | 8 | 236 | 233.2 | 235.2 | 48.6 | 48.5 | 48.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19152 | 1 | 41.3 | 79394.5 | 10529 | 5.7 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:15 | Normal | 269.8 | 481.8 | 406.4 | 435 | 23.9 | 8.9 | 16.5 | 7.9 | 235.8 | 233.6 | 235.8 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19456 | 1 | 41.8 | 79395.1 | 10529 | 5.6 | 9.2 | 8.8 | 0.1 | 8.9 | 0 | 7.5 | 8.9 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:17 | Normal | 276.8 | 482.3 | 398.4 | 430.8 | 22.7 | 8.8 | 16.9 | 8 | 235.8 | 234 | 236 | 49.9 | 49.6 | 49.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 19590 | 1 | 42.4 | 79395.8 | 10529 | 5.3 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 9.1 | 0 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:19 | Normal | 274.5 | 480.7 | 397.2 | 429.6 | 23.1 | 8.9 | 17 | 8 | 236 | 233.2 | 236.2 | 50.1 | 49.8 | 49.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19609 | 1 | 43 | 79396.4 | 10529 | 5.4 | 9.1 | 8.5 | 0 | 9.1 | 0 | 7.7 | 9 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:21 | Normal | 276.4 | 478.6 | 392.7 | 424 | 23.2 | 8.9 | 17 | 8.1 | 236.2 | 233.2 | 235.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19633 | 1 | 43.6 | 79397.1 | 10529 | 5.5 | 9 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:23 | Normal | 270.1 | 480.7 | 407.4 | 424.8 | 23.9 | 8.9 | 16.5 | 8.1 | 235.6 | 233.4 | 236.2 | 49.9 | 49.7 | 49.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 19634 | 1 | 44.1 | 79397.7 | 10529 | 5.5 | 9.2 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 7.5 | 9 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:25 | Normal | 278.2 | 476.3 | 397.6 | 426.9 | 23 | 9.1 | 17.1 | 8.3 | 236 | 233.4 | 236.4 | 50.5 | 50.4 | 50.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19863 | 1 | 44.7 | 79398.4 | 10529 | 4.5 | 9.3 | 8.9 | 0.1 | 9.2 | 0 | 7.9 | 9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:27 | Normal | 273.2 | 476.9 | 400.1 | 423.6 | 23.6 | 9.1 | 17 | 8.4 | 236.4 | 233.8 | 236 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 19990 | 1 | 45.2 | 79399.1 | 10529 | 5 | 9.5 | 9 | 0.2 | 9.2 | 0 | 7.9 | 9.1 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:29 | Normal | 293.1 | 470.5 | 402.8 | 424.1 | 20.1 | 9.3 | 17 | 8.4 | 236.8 | 233.4 | 236.4 | 49.4 | 49.3 | 49.1 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 19449 | 1 | 45.7 | 79399.7 | 10529 | 2 | 9.1 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 7.8 | 9.1 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:31 | Normal | 257.3 | 470.8 | 403.7 | 421 | 24.2 | 9.2 | 17 | 8.3 | 236.2 | 234.2 | 236.6 | 50 | 49.7 | 49.6 | 59.95 | 59.97 | 60 | 19691 | 1 | 46.1 | 79400.4 | 10529 | 5.3 | 9.6 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 7.8 | 9.2 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:33 | Normal | 263.7 | 470.9 | 410.5 | 421.8 | 24 | 9.3 | 17 | 8.5 | 236.2 | 233.6 | 236 | 50.2 | 49.9 | 49.8 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19748 | 1 | 46.6 | 79401 | 10529 | 5.6 | 9.7 | 8.9 | 0.1 | 9.4 | 0 | 7.7 | 9.2 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:35 | Normal | 257.9 | 469.4 | 408.7 | 412.3 | 25 | 9.4 | 17.2 | 8.8 | 235.8 | 234 | 236.4 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 20010 | 1 | 47 | 79401.7 | 10529 | 5.5 | 9.9 | 9.2 | 0 | 9.6 | 0 | 7.8 | 9.4 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:37 | Normal | 254.1 | 468.5 | 417.4 | 417.8 | 26.7 | 10 | 17.5 | 9.1 | 235.8 | 234 | 236.4 | 53.3 | 52.9 | 52.9 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 20901 | 1 | 47.4 | 79402.4 | 10529 | 5.7 | 10.3 | 9.8 | 0 | 10 | 0 | 7.5 | 10 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:39 | Normal | 257 | 481.3 | 393.8 | 427.1 | 19.3 | 6.9 | 12.8 | 7 | 235.2 | 232.8 | 235.6 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 15382 | 1 | 47.6 | 79402.9 | 10529 | 4.5 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 5.4 | 7.2 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:41 | Normal | 256.7 | 481.5 | 392.4 | 427.8 | 24.6 | 9.2 | 17.3 | 8.6 | 235.8 | 234 | 236.2 | 50.2 | 50.1 | 50 | 59.95 | 59.96 | 60 | 19821 | 1 | 47.9 | 79403.5 | 10529 | 5.3 | 9.8 | 9 | 0.1 | 9.4 | 0 | 7.9 | 9.4 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:43 | Normal | 260.5 | 469.9 | 385.9 | 422.2 | 24.5 | 9.3 | 17.3 | 8.5 | 235.4 | 234 | 236 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19701 | 1 | 48.2 | 79404.2 | 10529 | 5.3 | 9.7 | 9.1 | 0 | 9.4 | 0 | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:45 | Normal | 259.6 | 475.3 | 387.1 | 420 | 24.3 | 9.1 | 17.3 | 8.6 | 235.4 | 234.2 | 236 | 49.8 | 49.7 | 49.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 19595 | 1 | 48.5 | 79404.8 | 10529 | 5.3 | 9.8 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 8 | 9.2 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:47 | Normal | 250.1 | 471.4 | 389.7 | 426.5 | 22.8 | 9.1 | 17.3 | 8.5 | 235.6 | 234 | 236 | 48.6 | 48.5 | 48.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19236 | 1 | 48.8 | 79405.5 | 10529 | 4.1 | 9.7 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:49 | Normal | 270.9 | 464.6 | 389.8 | 429.3 | 21.8 | 9.4 | 17.3 | 8.3 | 235.6 | 234.4 | 236.2 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 59.94 | 59.97 | 60 | 19336 | 1 | 49.1 | 79406.1 | 10529 | 3.3 | 9.5 | 9 | 0.2 | 9.6 | 0 | 7.7 | 9.3 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:51 | Normal | 249 | 480.5 | 388.3 | 415.8 | 23.6 | 9.1 | 17.5 | 8.7 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 49.3 | 49 | 48.9 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 19336 | 1 | 49.3 | 79406.8 | 10529 | 4.4 | 9.9 | 9.1 | 0 | 9.3 | 0 | 7.9 | 9.5 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:53 | Normal | 308.1 | 469.3 | 388.2 | 429.6 | 20.1 | 9.6 | 17.5 | 8.6 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 50.6 | 50.3 | 50.1 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 19787 | 1 | 49.5 | 79407.4 | 10529 | 1.6 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 9.6 | 0 | 7.8 | 9.5 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:55 | Normal | 351.8 | 476.1 | 429.2 | 426.8 | 17.5 | 9.5 | 16.3 | 8.8 | 237.8 | 237.2 | 238.4 | 50.3 | 50.4 | 50.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19955 | 1 | 49.7 | 79408.1 | 10529 | 1.7 | 7.3 | 8.4 | 0 | 9.6 | 0 | 6.9 | 9.5 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:57 | Normal | 370.3 | 475.6 | 415.7 | 418.1 | 12.5 | 6.5 | 11.8 | 6.5 | 238.2 | 235.2 | 237.6 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 14153 | 1 | 49.9 | 79408.7 | 10529 | 1.6 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 6.5 | 0 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:59 | Normal | 381.4 | 480.8 | 451.9 | 422.3 | 13 | 7.6 | 12.8 | 7.6 | 238 | 236.2 | 237.6 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 15610 | 1 | 50.1 | 79409.4 | 10530 | 2.2 | 4.9 | 5.5 | 0 | 7.4 | 0.1 | 5.3 | 7.2 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:01 | Normal | 384.9 | 473.1 | 501.3 | 417.2 | 7.9 | 4.6 | 7.3 | 4.4 | 236.4 | 234.4 | 236.6 | 25.9 | 25.8 | 25.5 | 60.09 | 60.11 | 60.07 | 11101 | 1 | 50.1 | 79409.8 | 10530 | 1.7 | 3.1 | 2.9 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:03 | Normal | 381.2 | 481.9 | 513.7 | 441 | 11.8 | 6.2 | 10.1 | 5.1 | 237.4 | 235.2 | 237.6 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 17551 | 1 | 50 | 79410.2 | 10530 | 2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 6.4 | 0 | 4.3 | 6.2 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:05 | Normal | 388.3 | 490.8 | 517.2 | 434.9 | 6.6 | 3.9 | 6.2 | 3.8 | 236 | 234 | 235.6 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8943 | 1 | 49.8 | 79410.5 | 10530 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:07 | Normal | 399.1 | 488.5 | 510.1 | 431.9 | 7 | 4.3 | 7 | 4.1 | 235.8 | 234.6 | 236 | 25.3 | 25.2 | 25 | 60 | 60 | 60 | 9833 | 1 | 49.6 | 79410.9 | 10530 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:09 | Normal | 408.4 | 500.6 | 521.3 | 437.9 | 6.6 | 4 | 6.3 | 3.9 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9268 | 1 | 49.4 | 79411.2 | 10530 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 2.6 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:11 | Normal | 393.2 | 505.8 | 534.1 | 441.9 | 17 | 8.3 | 14.1 | 7.4 | 238 | 236.8 | 238.6 | 50.7 | 50.8 | 50.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22121 | 1 | 49.2 | 79411.6 | 10530 | 2.3 | 7.1 | 7.6 | 0.2 | 8.4 | 0 | 5.4 | 8.6 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:13 | Normal | 389.3 | 500.3 | 534.6 | 441.4 | 7.2 | 4.1 | 6.1 | 4 | 235.6 | 233.8 | 235.8 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9241 | 1 | 49.1 | 79412 | 10530 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 4.1 | 0 | 2.6 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:15 | Normal | 398.8 | 503.8 | 536.4 | 443.2 | 7.6 | 4.6 | 7.1 | 4.4 | 236.2 | 234.6 | 236.6 | 27.1 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10595 | 1 | 49 | 79412.4 | 10530 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:17 | Normal | 395.6 | 506 | 528.4 | 435.1 | 7.8 | 4.5 | 7.1 | 4.3 | 236.2 | 234.2 | 236 | 27 | 26.9 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10801 | 1 | 48.9 | 79412.8 | 10530 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4.4 | 0 | 3 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:19 | Normal | 400.7 | 507.8 | 543.4 | 446.2 | 8.4 | 4.7 | 7.4 | 4.6 | 236.4 | 234.4 | 236.6 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 60 | 60 | 60 | 11306 | 1 | 48.8 | 79413.1 | 10530 | 2 | 3 | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:21 | Normal | 402.7 | 514.6 | 547.1 | 449.8 | 9.8 | 6.2 | 9 | 6.4 | 237.6 | 234.8 | 237.2 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12523 | 1 | 48.7 | 79413.5 | 10530 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 6 | 0 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:23 | Normal | 427.5 | 504.6 | 537.6 | 449.8 | 10.7 | 7.3 | 10.7 | 6.6 | 238.4 | 235.2 | 237.6 | 41.1 | 41 | 40.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15997 | 1 | 48.6 | 79414 | 10530 | 2.2 | 4.3 | 4 | 0.3 | 7.1 | 0 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:25 | Normal | 405.2 | 502.6 | 527.5 | 446 | 13 | 7.8 | 12.1 | 7.2 | 238.2 | 236.4 | 238.6 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17397 | 1 | 48.8 | 79414.7 | 10530 | 2.6 | 5.2 | 5 | 0.2 | 7.3 | 0 | 5.3 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:27 | Normal | 379.3 | 526.7 | 545.9 | 456 | 16.5 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 54.8 | 54.4 | 54.4 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 22202 | 1 | 49.2 | 79415.4 | 10530 | 3.2 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 8.8 | 0 | 6.6 | 8.1 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:29 | Normal | 378.8 | 499.5 | 533.1 | 434.6 | 10.5 | 6.1 | 9.2 | 5.8 | 237.2 | 234.4 | 237.2 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14199 | 1 | 49.5 | 79415.9 | 10530 | 2.3 | 4 | 4 | 0.1 | 5.9 | 0 | 4.1 | 5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:31 | Normal | 375.3 | 486.7 | 531.3 | 438.1 | 9.8 | 5.8 | 8.5 | 5.3 | 237.2 | 234.8 | 237.4 | 32 | 31.8 | 31.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12792 | 1 | 49.6 | 79416.3 | 10530 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:33 | Normal | 382.6 | 500.7 | 535.1 | 441.5 | 8.6 | 5 | 7.5 | 4.7 | 237.2 | 234.8 | 236.6 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11428 | 1 | 49.5 | 79416.7 | 10530 | 2.1 | 3 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:35 | Normal | 372.9 | 495.7 | 537.5 | 437.3 | 8.5 | 4.9 | 7.1 | 4.6 | 236.6 | 234.2 | 236.6 | 28 | 27.8 | 27.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11021 | 1 | 49.4 | 79417.1 | 10530 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:37 | Normal | 386.3 | 511.6 | 540.5 | 433.1 | 8 | 4.6 | 7 | 4.5 | 236.6 | 234.2 | 237 | 27.1 | 27 | 26.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11063 | 1 | 49.2 | 79417.5 | 10530 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:39 | Normal | 375.2 | 511.5 | 545.4 | 442.1 | 7.6 | 4.4 | 6.5 | 4.3 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9951 | 1 | 49.1 | 79417.8 | 10530 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4.4 | 0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:41 | Normal | 340.3 | 508.6 | 545.1 | 448.7 | 9.5 | 5.8 | 8.6 | 5.1 | 237.4 | 234.2 | 236.4 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14623 | 1 | 49 | 79418.2 | 10530 | 2 | 3.7 | 3.5 | 0 | 5.9 | 0 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:43 | Normal | 336.4 | 507.7 | 543.4 | 434.7 | 8.5 | 4.4 | 6.8 | 4.3 | 236.8 | 234.6 | 236.4 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10334 | 1 | 48.9 | 79418.6 | 10530 | 1.8 | 3.4 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:45 | Normal | 343.3 | 510.8 | 552.6 | 440.9 | 8.8 | 5 | 7.3 | 5.6 | 237.6 | 234.4 | 236.6 | 30.1 | 30 | 29.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10116 | 1 | 48.8 | 79418.9 | 10530 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 3.1 | 4.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:47 | Normal | 356.8 | 506.7 | 513.5 | 443 | 10.6 | 4.9 | 8.9 | 4.8 | 236.8 | 234.4 | 236.8 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15164 | 1 | 49 | 79419.5 | 10530 | 1.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 5.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:49 | Normal | 429.7 | 534.9 | 555.8 | 454.4 | 10.7 | 9.3 | 15.8 | 9.6 | 239.4 | 237.8 | 239.6 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 59.95 | 59.96 | 60 | 17909 | 1 | 49.1 | 79420 | 10530 | 1 | 6 | 3.1 | 0 | 9.1 | 0 | 7.6 | 8 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:51 | Normal | 390 | 486.6 | 505.7 | 432.2 | 14.3 | 10.5 | 19 | 9.8 | 239.2 | 238.4 | 239.2 | 57.6 | 57.4 | 57.2 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 22443 | 1 | 49.5 | 79420.6 | 10530 | 1.4 | 7.4 | 5.3 | 0.1 | 10.6 | 0 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:53 | Normal | 353.3 | 484.3 | 500.8 | 432.3 | 18.7 | 10.3 | 18.8 | 9.7 | 239.2 | 238 | 239.4 | 58.9 | 58.6 | 58.5 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 23882 | 1 | 50 | 79421.3 | 10530 | 1.9 | 8.5 | 8.1 | 0 | 10.2 | 0 | 9.2 | 9.5 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:55 | Normal | 297.1 | 483.6 | 498.7 | 429 | 25.6 | 10.5 | 18.8 | 9.7 | 238.6 | 238.6 | 239 | 61 | 60.8 | 60.5 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 24433 | 1 | 50.6 | 79422.1 | 10530 | 5.8 | 10.2 | 9.7 | 0.3 | 10.4 | 0 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:57 | Normal | 295.9 | 474.5 | 492.9 | 428.6 | 25.6 | 10.5 | 19.3 | 9.7 | 239 | 238.4 | 238.8 | 61.4 | 60.9 | 60.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 24544 | 1 | 51.2 | 79422.9 | 10530 | 4.9 | 10.3 | 9.8 | 0.1 | 10.4 | 0 | 9.3 | 9.9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:59 | Normal | 288.6 | 478 | 485.9 | 424.3 | 27 | 10.7 | 19.7 | 10 | 239.6 | 238 | 238.8 | 61.9 | 61.7 | 61.5 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 24796 | 1 | 51.7 | 79423.7 | 10531 | 6.2 | 10.7 | 10.1 | 0.4 | 10.6 | 0 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:01 | Normal | 275 | 483.2 | 498.5 | 419.2 | 14.5 | 7.1 | 11.3 | 6.8 | 236.8 | 236 | 236.4 | 38 | 38.1 | 37.7 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 14496 | 1 | 52.3 | 79424.5 | 10531 | 3.7 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 6.6 | 0 | 5.7 | 5.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:03 | Normal | 303.7 | 499 | 502.9 | 445.1 | 9.5 | 9.4 | 14.3 | 8.4 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 46 | 45.9 | 45.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11523 | 1 | 52.3 | 79424.9 | 10531 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 9.5 | 0 | 8.8 | 4.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:05 | Normal | 289.1 | 476.4 | 494.2 | 422.7 | 29.8 | 12 | 21.3 | 11.3 | 239.8 | 239 | 239 | 67.9 | 67.8 | 67.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 27285 | 1 | 51.8 | 79425.8 | 10531 | 6.5 | 11.6 | 11.1 | 0.5 | 11.7 | 0 | 10.3 | 11.1 | 11.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:07 | Normal | 306.5 | 487.9 | 516.3 | 433.8 | 26.8 | 11.3 | 19.3 | 10.5 | 238.8 | 238 | 239.2 | 66.2 | 65.9 | 65.7 | 59.95 | 59.94 | 60 | 24171 | 1 | 52.4 | 79426.6 | 10531 | 4 | 11.6 | 10.8 | 0.1 | 11 | 0 | 8.9 | 9.9 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:09 | Normal | 334.6 | 478.6 | 500.3 | 423.9 | 9.8 | 5.2 | 8.6 | 5 | 236.2 | 235 | 236.4 | 29.8 | 29.6 | 29.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12693 | 1 | 53.2 | 79427.2 | 10531 | 1.9 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 0 | 4 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:11 | Normal | 276.5 | 487.4 | 509.1 | 424.8 | 13.3 | 3.8 | 6.9 | 3.6 | 236 | 233.8 | 235.4 | 25 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11942 | 1 | 53.3 | 79427.9 | 10531 | 3.7 | 5.3 | 4.8 | 0 | 3.9 | 0 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:13 | Normal | 279.3 | 479.5 | 505.6 | 430.1 | 8.1 | 3.5 | 5.7 | 3.5 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7970 | 1 | 53.3 | 79428.2 | 10531 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.4 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:15 | Normal | 309.9 | 485.7 | 501.4 | 436.7 | 27.3 | 12.1 | 21.8 | 11.5 | 240 | 238 | 239.4 | 70.7 | 70.3 | 70.2 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 28026 | 1 | 53 | 79428.8 | 10531 | 4.3 | 12 | 10.9 | 0.5 | 12.2 | 0 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:17 | Normal | 284.6 | 497.5 | 522.8 | 437.5 | 20.3 | 11.7 | 17.5 | 11.2 | 238.4 | 237.8 | 239 | 62.4 | 62.2 | 62.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15345 | 1 | 53 | 79429.5 | 10531 | 5 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 11.6 | 0 | 9 | 8.1 | 11.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:19 | Normal | 319.4 | 491.7 | 516.8 | 436.6 | 12.4 | 5.9 | 9.1 | 5.3 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 34.2 | 34.1 | 34 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 12233 | 1 | 53.5 | 79430.1 | 10531 | 2.2 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:21 | Normal | 332.7 | 499.3 | 526.8 | 452.8 | 9.6 | 7.1 | 10.8 | 5.1 | 237 | 234.8 | 236 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15045 | 1 | 53.5 | 79430.6 | 10531 | 2 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.4 | 0 | 7 | 3.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:23 | Normal | 279 | 481.8 | 515 | 438.3 | 11.8 | 5.5 | 8.6 | 4.8 | 236 | 234.6 | 235.8 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15005 | 1 | 53.3 | 79431.5 | 10531 | 3.1 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0 | 3.9 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:25 | Normal | 343.5 | 475.7 | 518.6 | 431.1 | 8.4 | 4.6 | 7.1 | 4.3 | 235.6 | 233.8 | 235.4 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 10051 | 1 | 53.6 | 79431.8 | 10531 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4.5 | 0 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:27 | Normal | 355.6 | 484.2 | 518.9 | 440.8 | 6.7 | 3.6 | 5.5 | 3.5 | 235 | 233 | 235 | 21.1 | 21 | 20.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8131 | 1 | 53.5 | 79432.2 | 10531 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2.3 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:29 | Normal | 383.9 | 503.3 | 523.5 | 439.7 | 7.5 | 4 | 7 | 3.7 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15049 | 1 | 53.1 | 79432.6 | 10531 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:31 | Normal | 367.3 | 503.6 | 531.4 | 438 | 6.3 | 3.4 | 5.2 | 3.4 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7985 | 1 | 52.8 | 79432.8 | 10531 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 3.4 | 0 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:33 | Normal | 375.1 | 528.8 | 518.8 | 459 | 7.5 | 4 | 6.6 | 4.1 | 236 | 233.6 | 235.8 | 25 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8799 | 1 | 52.4 | 79433.1 | 10531 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:35 | Normal | 377.4 | 506.6 | 533.2 | 440.6 | 5.9 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 235.6 | 233 | 234.8 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7472 | 1 | 52 | 79433.4 | 10531 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:37 | Normal | 371.6 | 505.5 | 541.6 | 459.1 | 6.1 | 3.3 | 5 | 3.1 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7606 | 1 | 51.5 | 79433.6 | 10531 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:39 | Normal | 399.2 | 481.2 | 515.8 | 446.7 | 15 | 10.4 | 18.9 | 9.9 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 60.2 | 60.1 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 19819 | 1 | 51.5 | 79434.3 | 10531 | 2.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 10.4 | 0 | 8.8 | 9.6 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:41 | Normal | 403.8 | 518.2 | 534.1 | 464.2 | 8.8 | 6.1 | 11 | 5.1 | 237 | 235 | 236.6 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15428 | 1 | 51.6 | 79434.7 | 10531 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 6.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:43 | Normal | 358.7 | 485.6 | 503.8 | 434.4 | 7.9 | 4.9 | 7.6 | 4.8 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10252 | 1 | 52 | 79435.4 | 10531 | 2 | 2.9 | 2.8 | 0 | 4.6 | 0 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:45 | Normal | 371.4 | 501.7 | 517.1 | 441.1 | 5.3 | 3 | 5 | 3 | 235.6 | 233 | 234.6 | 18.3 | 18.2 | 18 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7343 | 1 | 52 | 79435.7 | 10531 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:47 | Normal | 364.9 | 490.6 | 528.3 | 435.1 | 4.5 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5640 | 1 | 51.7 | 79435.9 | 10531 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:49 | Normal | 371.4 | 496.5 | 534 | 434.2 | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5305 | 1 | 51.3 | 79436.1 | 10531 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:51 | Normal | 362.1 | 500.7 | 525.7 | 440.8 | 3.8 | 2 | 3.3 | 2 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4926 | 1 | 50.9 | 79436.3 | 10531 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:53 | Normal | 367.5 | 495.7 | 535 | 429.9 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 234.4 | 232.8 | 234 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4415 | 1 | 50.5 | 79436.4 | 10531 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:55 | Normal | 376.4 | 515.5 | 531.3 | 446.8 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4144 | 1 | 50.1 | 79436.6 | 10531 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:57 | Normal | 375.2 | 533.7 | 546.9 | 462.6 | 11.3 | 5 | 10.5 | 4.8 | 237.6 | 235.2 | 237.4 | 37.3 | 37.1 | 37 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 8063 | 1 | 49.7 | 79436.7 | 10531 | 2.4 | 3 | 3.4 | 0 | 5.2 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:59 | Normal | 315.5 | 517.9 | 537.4 | 461.2 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 234.8 | 231.8 | 233.8 | 15.3 | 15.2 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7867 | 1 | 49.9 | 79437.4 | 10532 | 1.3 | 2.2 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:01 | Normal | 366.4 | 503.7 | 538.4 | 451.1 | 4.2 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 233.8 | 231.8 | 233.8 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5143 | 1 | 49.9 | 79437.6 | 10532 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:03 | Normal | 378.4 | 512.8 | 546 | 451.6 | 5.4 | 2.9 | 4.6 | 2.8 | 234.6 | 232 | 233.4 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6639 | 1 | 49.7 | 79437.8 | 10532 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:05 | Normal | 402.5 | 558.7 | 539.8 | 453.8 | 10.4 | 8.7 | 14 | 10.3 | 237.8 | 236 | 236.8 | 52.8 | 52.5 | 52.2 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 13777 | 1 | 49.5 | 79438.2 | 10532 | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 0 | 8.9 | 0 | 7.9 | 5.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:07 | Normal | 329.6 | 505 | 517.5 | 442.9 | 25.1 | 10.6 | 19.4 | 10.3 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 66 | 66 | 65.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 26581 | 1 | 50 | 79439.1 | 10532 | 6.4 | 8.8 | 9.8 | 0.4 | 10.5 | 0 | 9.3 | 10 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:09 | Normal | 300.3 | 494.6 | 516.4 | 433.8 | 27.7 | 11.4 | 20.4 | 11.1 | 238 | 236.8 | 237.6 | 68.5 | 68 | 68 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 27473 | 1 | 51 | 79440 | 10532 | 7.1 | 10.1 | 10.5 | 0.2 | 11.1 | 0 | 10 | 10.4 | 11.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:11 | Normal | 348.9 | 489.2 | 519.8 | 440.9 | 5.5 | 3 | 4.8 | 2.9 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 18 | 18 | 17.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7039 | 1 | 51.8 | 79440.5 | 10532 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:13 | Normal | 379.3 | 507.7 | 527 | 437.8 | 5.4 | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 234 | 232 | 234.4 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7339 | 1 | 51.9 | 79440.8 | 10532 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3.2 | 0 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:15 | Normal | 381.4 | 498.7 | 525.1 | 453.1 | 4.6 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 233.8 | 232 | 233.6 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6896 | 1 | 51.6 | 79441.1 | 10532 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:17 | Normal | 365.2 | 503.5 | 526 | 438.8 | 4.1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 234 | 231.6 | 233 | 15.1 | 15 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5750 | 1 | 51.3 | 79441.3 | 10532 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:19 | Normal | 381.2 | 505.6 | 528.3 | 449.9 | 4.1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 233.8 | 231.8 | 233.4 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5902 | 1 | 51 | 79441.5 | 10532 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:21 | Normal | 361.7 | 516.9 | 539 | 447.7 | 4 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5542 | 1 | 50.5 | 79441.7 | 10532 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:23 | Normal | 372.1 | 512.7 | 546.2 | 440 | 3.7 | 2 | 3.1 | 2.1 | 233 | 230.8 | 232.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4889 | 1 | 50.1 | 79441.9 | 10532 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:25 | Normal | 367.6 | 510.6 | 547.5 | 454.3 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4534 | 1 | 49.8 | 79442 | 10532 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:27 | Normal | 377.8 | 527.4 | 546.8 | 464.7 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4371 | 1 | 49.3 | 79442.2 | 10532 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:29 | Normal | 373.3 | 511.6 | 547.9 | 443.8 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 232.6 | 230.6 | 232.6 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4461 | 1 | 48.8 | 79442.3 | 10532 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:31 | Normal | 383.4 | 540.7 | 547.1 | 443.9 | 3 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 4191 | 1 | 48.4 | 79442.5 | 10532 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:33 | Normal | 370.5 | 534.7 | 553 | 455 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3795 | 1 | 48 | 79442.6 | 10532 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:35 | Normal | 377.2 | 532.5 | 556.3 | 450.9 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 232.4 | 230 | 231.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3591 | 1 | 47.6 | 79442.7 | 10532 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:37 | Normal | 372.5 | 512.8 | 553.8 | 446.6 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 232.4 | 229.8 | 231.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3481 | 1 | 47.2 | 79442.8 | 10532 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:39 | Normal | 381.5 | 536.7 | 552.9 | 454.6 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3940 | 1 | 46.9 | 79443 | 10532 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:41 | Normal | 380.3 | 521.3 | 553.9 | 450.7 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 233 | 230.2 | 231.8 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4051 | 1 | 46.5 | 79443.1 | 10532 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:43 | Normal | 375.8 | 521.4 | 559.2 | 462.9 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 232.8 | 230.2 | 232.2 | 10.2 | 10 | 9.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 3897 | 1 | 46.2 | 79443.2 | 10532 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:45 | Normal | 390.8 | 528.9 | 556.3 | 464.9 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 232.6 | 230.4 | 232.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3919 | 1 | 45.9 | 79443.4 | 10532 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:47 | Normal | 381.3 | 533.7 | 550.6 | 452.2 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 232 | 229.6 | 231.4 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3391 | 1 | 45.5 | 79443.5 | 10532 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:49 | Normal | 375.3 | 528.6 | 537.7 | 455.1 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 232.8 | 230.2 | 231.8 | 7.3 | 7.2 | 7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2847 | 1 | 45.2 | 79443.6 | 10532 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:51 | Normal | 371.3 | 522.7 | 535.5 | 448.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 231.6 | 230 | 231.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2487 | 1 | 46 | 79443.7 | 10532 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:53 | Normal | 380.5 | 535.7 | 553.6 | 444.8 | 1.7 | 1 | 1.8 | 1.3 | 231.6 | 229.8 | 232 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2737 | 1 | 49.1 | 79443.8 | 10532 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:55 | Normal | 368.5 | 528.5 | 547.8 | 457.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 231.4 | 228.8 | 231 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2639 | 1 | 46.7 | 79443.9 | 10532 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:57 | Normal | 443.3 | 541.6 | 530.5 | 453.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 231.2 | 228.4 | 230.4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1651 | 1 | 47.1 | 79443.9 | 10532 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:59 | Normal | 435.6 | 528.8 | 526.5 | 446.1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 230.4 | 227.6 | 230 | 4.2 | 4 | 3.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1529 | 1 | 49.7 | 79444 | 10533 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:01 | Normal | 407.8 | 525.8 | 533.7 | 451.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 230.6 | 227.8 | 229.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 1675 | 1 | 45.5 | 79444 | 10533 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:03 | Normal | 372.1 | 522.7 | 541.4 | 444.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 230.6 | 228 | 229.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1704 | 1 | 48.1 | 79444.1 | 10533 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:05 | Normal | 381.5 | 548.8 | 545.7 | 443.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 230.4 | 228 | 229.4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1569 | 1 | 50.1 | 79444.1 | 10533 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:07 | Normal | 366.1 | 495.5 | 541.7 | 468.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 231.6 | 229 | 230.4 | 3.1 | 3 | 2.7 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1105 | 1 | 45.6 | 79444.2 | 10533 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:09 | Normal | 374.3 | 505.6 | 543.5 | 450 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 231.8 | 229 | 230.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 905 | 1 | 48.7 | 79444.2 | 10533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:11 | Normal | 383.5 | 510.8 | 537.9 | 442.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 909 | 1 | 48.1 | 79444.2 | 10533 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:13 | Normal | 459.2 | 524.6 | 540.6 | 446.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 233.6 | 230.8 | 232.4 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 988 | 1 | 46.8 | 79444.3 | 10533 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:15 | Normal | 445 | 517.7 | 546.7 | 462.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 234 | 231.6 | 233 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1211 | 1 | 49.1 | 79444.3 | 10533 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:17 | Normal | 446.5 | 537.7 | 542.5 | 457.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 234 | 231.6 | 232.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1487 | 1 | 47 | 79444.4 | 10533 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:19 | Normal | 457.3 | 548.7 | 569.8 | 468.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 233.4 | 231.4 | 233 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1821 | 1 | 47.3 | 79444.4 | 10533 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:21 | Normal | 485.5 | 565.8 | 545.5 | 455.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 233.6 | 231.4 | 233 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2028 | 1 | 49.3 | 79444.5 | 10533 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:23 | Normal | 486.6 | 534.7 | 563.8 | 485.6 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 233.4 | 231.6 | 233 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1989 | 1 | 46.3 | 79444.5 | 10533 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:25 | Normal | 470.5 | 554.8 | 550.5 | 475.9 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 59.94 | 60 | 59.96 | 2042 | 1 | 47.4 | 79444.6 | 10533 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:27 | Normal | 453.5 | 571.7 | 565.7 | 488.5 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 234 | 231.6 | 232.8 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2019 | 1 | 49.2 | 79444.7 | 10533 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:29 | Normal | 466.4 | 547.9 | 559.5 | 460 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 234 | 231.6 | 233 | 5.4 | 5.2 | 5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2021 | 1 | 47.7 | 79444.7 | 10533 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:31 | Normal | 446.2 | 567.6 | 558.5 | 481.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 234 | 232 | 233.6 | 5 | 5 | 4.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1916 | 1 | 46.9 | 79444.8 | 10533 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:33 | Normal | 422.2 | 536.4 | 564.7 | 484 | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1609 | 1 | 48.5 | 79444.9 | 10533 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:35 | Normal | 451.3 | 536.5 | 560.6 | 474.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 234 | 231.4 | 233.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1243 | 1 | 49.4 | 79444.9 | 10533 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:37 | Normal | 479.2 | 539.7 | 540.8 | 463.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 234.2 | 231 | 232.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 940 | 1 | 50 | 79445 | 10533 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:39 | Normal | 471.3 | 530.3 | 553.7 | 456.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 233.8 | 231.2 | 233 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 769 | 1 | 45.8 | 79445 | 10533 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:41 | Normal | 463.4 | 507.8 | 562.5 | 460.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 233.8 | 231.2 | 233 | 2 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 662 | 1 | 47.5 | 79445 | 10533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:43 | Normal | 510.7 | 425 | 545.6 | 452.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 234 | 231.4 | 233 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 604 | 1 | 48.4 | 79445 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:45 | Normal | 520.4 | 449.5 | 553.8 | 472.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 603 | 1 | 49 | 79445 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:47 | Normal | 492.1 | 405.6 | 564.2 | 467.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 619 | 1 | 49.3 | 79445.1 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:49 | Normal | 430.6 | 472.6 | 551.7 | 469 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.4 | 231.2 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 684 | 1 | 49.5 | 79445.1 | 10533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:51 | Normal | 466.6 | 508.8 | 544.6 | 495.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 234.4 | 231.2 | 233 | 2 | 2 | 1.7 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 686 | 1 | 49.7 | 79445.1 | 10533 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:53 | Normal | 509.4 | 530.7 | 554.7 | 478.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.4 | 231.4 | 233.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 705 | 1 | 49.8 | 79445.1 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:55 | Normal | 472.3 | 524.6 | 551.6 | 459.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.2 | 232 | 233.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 742 | 1 | 49.8 | 79445.2 | 10533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:57 | Normal | 472.4 | 551.8 | 556.4 | 465.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 232.2 | 230.2 | 231.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 788 | 1 | 49.8 | 79445.2 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:59 | Normal | 472.3 | 560.7 | 557.3 | 489.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 232.4 | 230.2 | 232.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 803 | 1 | 49.8 | 79445.2 | 10534 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:01 | Normal | 530.1 | 539.7 | 541.3 | 497.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 232.4 | 230.2 | 231.8 | 2.4 | 2.3 | 2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 824 | 1 | 49.8 | 79445.2 | 10534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:03 | Normal | 553.3 | 579.5 | 550.6 | 486.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 847 | 1 | 49.8 | 79445.3 | 10534 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:05 | Normal | 519.4 | 528.7 | 561.6 | 484.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 233.4 | 230.2 | 232 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 938 | 1 | 49.7 | 79445.3 | 10534 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:07 | Normal | 479.4 | 548.8 | 540.5 | 458.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 232.6 | 230.4 | 232.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 996 | 1 | 49.8 | 79445.3 | 10534 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:09 | Normal | 477.3 | 546.7 | 544.2 | 479.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 233.2 | 230.4 | 232 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1030 | 1 | 49.7 | 79445.4 | 10534 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:11 | Normal | 382.1 | 540.7 | 560.4 | 483.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 233 | 230.6 | 232.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1192 | 1 | 49.8 | 79445.4 | 10534 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:13 | Normal | 394.8 | 553.4 | 562.6 | 483.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1305 | 1 | 49.9 | 79445.4 | 10534 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:15 | Normal | 424.3 | 534.8 | 555.3 | 476.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 233 | 231 | 232.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1310 | 1 | 49.9 | 79445.5 | 10534 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:17 | Normal | 397.3 | 538.5 | 541.4 | 485.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.6 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1429 | 1 | 50 | 79445.5 | 10534 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:19 | Normal | 411.4 | 549.7 | 562.5 | 488.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.6 | 233.8 | 231 | 232.2 | 4 | 3.9 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1481 | 1 | 50 | 79445.6 | 10534 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:21 | Normal | 442.2 | 568.6 | 568.3 | 501.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 233.2 | 231 | 232.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1491 | 1 | 50 | 79445.6 | 10534 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:23 | Normal | 391.2 | 556.5 | 552.2 | 489 | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 234 | 230.8 | 232.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1536 | 1 | 49.9 | 79445.7 | 10534 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:25 | Normal | 407.5 | 542.9 | 562.2 | 470 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1688 | 1 | 49.8 | 79445.7 | 10534 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:27 | Normal | 401.8 | 552.1 | 576.8 | 488.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 233.8 | 231.4 | 233.4 | 5 | 4.5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1755 | 1 | 49.8 | 79445.8 | 10534 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:29 | Normal | 412.5 | 561.8 | 559.6 | 485.1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 234 | 232.2 | 233 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1694 | 1 | 49.8 | 79445.8 | 10534 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:31 | Normal | 398.2 | 565.5 | 579.6 | 463.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1693 | 1 | 49.8 | 79445.9 | 10534 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:33 | Normal | 411.3 | 557.6 | 577.2 | 482.9 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1910 | 1 | 49.8 | 79446 | 10534 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:35 | Normal | 393.4 | 572.8 | 569.8 | 482.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 233.8 | 231.6 | 233 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 2055 | 1 | 49.8 | 79446 | 10534 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:37 | Normal | 360 | 555.4 | 580.4 | 481.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 234.8 | 232 | 233.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2152 | 1 | 49.7 | 79446.1 | 10534 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:39 | Normal | 322.2 | 556.5 | 566.4 | 473 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 233.4 | 230.6 | 232.4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1738 | 1 | 49.7 | 79446.2 | 10534 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:41 | Normal | 385.5 | 568.8 | 578.4 | 470.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 233.6 | 231.2 | 233.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1075 | 1 | 49.7 | 79446.2 | 10534 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0