## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-06 04:59 | Wait | 496.1 | 496.1 | 496 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 163679.5 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:04 | Normal | 212.5 | 489 | 461.8 | 478.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 222.2 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 43 | 1 | 22.4 | 163679.5 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:09 | Normal | 201.7 | 494.3 | 451.3 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 222.8 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 125 | 1 | 22.8 | 163679.5 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:14 | Normal | 365.8 | 523.3 | 434.8 | 484 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 223.4 | 223.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 279 | 1 | 23 | 163679.5 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:19 | Normal | 533.1 | 537.1 | 513.7 | 519.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 225.8 | 222.8 | 223.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 544 | 1 | 23 | 163679.5 | 10100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:24 | Normal | 539.8 | 543.1 | 499.7 | 504.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 223.2 | 223.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 707 | 1 | 23.1 | 163679.6 | 10100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:29 | Normal | 559 | 548.4 | 542.3 | 536.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 225.6 | 223.2 | 224.2 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 918 | 1 | 23.1 | 163679.6 | 10100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:34 | Normal | 558.3 | 507 | 523.9 | 530.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 225.6 | 223.4 | 224.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1189 | 1 | 23.9 | 163679.7 | 10100 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:39 | Normal | 467.8 | 540 | 570.3 | 522.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 225.4 | 223.6 | 224.4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1503 | 1 | 24 | 163679.8 | 10100 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:44 | Normal | 498.7 | 547.9 | 517.6 | 537.1 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 225.4 | 222.8 | 223.4 | 5 | 5.3 | 5 | 60 | 60 | 59.99 | 1897 | 1 | 24.3 | 163680 | 10100 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:49 | Normal | 516.2 | 544.3 | 539.5 | 538.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 225.4 | 222.8 | 223.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2490 | 1 | 24.4 | 163680.2 | 10100 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:54 | Normal | 514 | 514.3 | 537.9 | 546.6 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 225.2 | 222.8 | 224.2 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3102 | 1 | 24.6 | 163680.4 | 10100 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:59 | Normal | 517.8 | 523.2 | 518.5 | 552.7 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 225.6 | 223.4 | 223.8 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 4249 | 1 | 24.8 | 163680.7 | 10100 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:04 | Normal | 543.8 | 528.2 | 417 | 540.1 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 225.6 | 222.6 | 224.4 | 13 | 13.4 | 13 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5028 | 1 | 25.1 | 163681.1 | 10100 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:09 | Normal | 536.7 | 534.1 | 426.6 | 538.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 225.8 | 222.6 | 224 | 12 | 12.2 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4467 | 1 | 25.3 | 163681.5 | 10101 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:14 | Normal | 531.8 | 538.1 | 460.5 | 544.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 224.8 | 222.6 | 224.4 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2354 | 1 | 25.5 | 163681.8 | 10101 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:19 | Normal | 557.6 | 549.1 | 454.7 | 549.9 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 225.2 | 223.2 | 224.8 | 18.8 | 19.4 | 18.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7148 | 1 | 25.7 | 163682.3 | 10101 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:24 | Normal | 554.5 | 540.1 | 445.8 | 546.1 | 3.1 | 3 | 2.3 | 1.8 | 224.2 | 222.6 | 223.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 4659 | 1 | 26 | 163682.7 | 10101 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:29 | Normal | 546.5 | 542.1 | 472.8 | 542.2 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3909 | 1 | 26.2 | 163683 | 10101 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:34 | Normal | 545.3 | 523.9 | 473.3 | 530.4 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1 | 223.6 | 221.6 | 222 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 60.02 | 60 | 59.98 | 2795 | 1 | 26.3 | 163683.3 | 10101 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:39 | Normal | 567.9 | 525.3 | 481.2 | 558.7 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 223.6 | 222.2 | 222.4 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9864 | 1 | 26.6 | 163683.8 | 10101 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:44 | Normal | 569.9 | 541.8 | 480.6 | 553.8 | 6.5 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10862 | 1 | 27 | 163684.6 | 10101 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:49 | Normal | 539.6 | 547 | 475.7 | 549.1 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2 | 221.8 | 219.4 | 220.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7086 | 1 | 27.5 | 163685.5 | 10101 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:54 | Normal | 559.8 | 551.2 | 488.1 | 561.5 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 220.8 | 219.2 | 221.2 | 34.1 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12654 | 1 | 27.9 | 163686.4 | 10101 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:59 | Normal | 563 | 551.3 | 482.7 | 542 | 8 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 222 | 220 | 220.6 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 13510 | 1 | 28.5 | 163687.5 | 10101 | 0 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:04 | Normal | 577.9 | 556.1 | 491.6 | 526.1 | 7.8 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 221.8 | 219.6 | 220.4 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14055 | 1 | 28.9 | 163688.6 | 10101 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:09 | Normal | 570.6 | 569.1 | 497.4 | 553.8 | 8.8 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 224 | 221.4 | 222.4 | 40 | 40.5 | 40.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14892 | 1 | 29.4 | 163689.8 | 10102 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:14 | Normal | 570.8 | 560.1 | 496.9 | 557.4 | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 6.2 | 226 | 223.6 | 224.4 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 16027 | 1 | 29.8 | 163691.1 | 10102 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:19 | Normal | 566.5 | 552.2 | 505.2 | 552.6 | 9.6 | 9.5 | 7.3 | 6.4 | 225.4 | 224.6 | 225.8 | 43.9 | 44.1 | 44 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16509 | 1 | 30.3 | 163692.5 | 10102 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:24 | Normal | 544.7 | 543.4 | 506.3 | 555.6 | 10.3 | 10 | 7.8 | 6.9 | 223.2 | 221.6 | 223 | 46.4 | 46.4 | 46.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 17489 | 1 | 30.9 | 163693.9 | 10102 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:29 | Normal | 572.1 | 556.6 | 492.7 | 553.4 | 10.8 | 10.5 | 8.4 | 7.3 | 223 | 221 | 222.6 | 49 | 49.1 | 49.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18623 | 1 | 31.5 | 163695.4 | 10102 | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 0 | 3.2 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:34 | Normal | 566 | 555.5 | 497.7 | 554.2 | 11.1 | 10.6 | 8.7 | 7.6 | 223.2 | 222 | 222 | 50.6 | 50.7 | 51 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 19001 | 1 | 32 | 163697 | 10102 | 0 | 4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:39 | Normal | 572.9 | 558 | 507.8 | 552.9 | 11.8 | 11.8 | 9 | 8.1 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 54.5 | 54.7 | 54.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 20507 | 1 | 32.5 | 163698.6 | 10102 | 0 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:44 | Normal | 563.5 | 552.8 | 527.5 | 550.2 | 13.3 | 13.3 | 8.6 | 8.5 | 223 | 221.2 | 222.4 | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 21531 | 1 | 33 | 163700.2 | 10102 | 0 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:49 | Normal | 570.9 | 565.3 | 491.3 | 544.7 | 12.9 | 13 | 10 | 9 | 223.6 | 220.8 | 222.8 | 59.6 | 59.9 | 60 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21317 | 1 | 33.7 | 163702.1 | 10102 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.7 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:54 | Normal | 531.1 | 541.7 | 485.2 | 520.7 | 13.1 | 13.5 | 10.3 | 9.3 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 58.8 | 59.1 | 59.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 22166 | 1 | 34.4 | 163704 | 10102 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:59 | Normal | 549.7 | 533.1 | 502.1 | 538.4 | 13.7 | 14.1 | 10.3 | 9.5 | 222.4 | 220.6 | 222.4 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 23066 | 1 | 35 | 163705.8 | 10102 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:04 | Normal | 564.3 | 537.2 | 506.7 | 541.1 | 13.3 | 14.2 | 10.3 | 9.6 | 223 | 220.6 | 222 | 62.9 | 63 | 63.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 23694 | 1 | 35.6 | 163707.8 | 10102 | 0 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:09 | Normal | 546.7 | 552.1 | 501.7 | 538.1 | 14.4 | 14.6 | 11 | 10 | 222.2 | 220.8 | 222.4 | 65.9 | 65.9 | 66.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 24629 | 1 | 36.2 | 163709.8 | 10103 | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:14 | Normal | 559.7 | 547 | 498.8 | 527.6 | 14.5 | 15.2 | 11.3 | 10.3 | 223.6 | 221 | 222.8 | 68.4 | 69.3 | 68.6 | 59.88 | 59.94 | 59.92 | 25783 | 1 | 36.9 | 163711.9 | 10103 | 0 | 5.3 | 5 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.8 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:19 | Normal | 557.2 | 542.3 | 496.4 | 535.8 | 16.3 | 16.3 | 12.3 | 11.1 | 222.8 | 220.8 | 223.2 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 27977 | 1 | 37.7 | 163714.1 | 10103 | 0 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 6 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:24 | Normal | 556.6 | 536 | 501.6 | 531.9 | 8.8 | 9 | 6.7 | 6.3 | 221.4 | 220.6 | 222 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15049 | 1 | 38.4 | 163716.3 | 10103 | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:29 | Normal | 588.7 | 568 | 519.5 | 540.8 | 12.2 | 12.1 | 9.8 | 8.6 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 55.8 | 55.9 | 56.3 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 23573 | 1 | 37.9 | 163717.7 | 10103 | 0 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:34 | Normal | 553.8 | 568.5 | 505.3 | 529.5 | 14.5 | 14.7 | 10.2 | 10.2 | 222.4 | 221.2 | 222.2 | 67.6 | 68.1 | 68.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 22972 | 1 | 38.3 | 163719.9 | 10103 | 0 | 5 | 5 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 0 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:39 | Normal | 559.8 | 549.3 | 498.9 | 520.3 | 10.2 | 10.9 | 7.8 | 7.2 | 222.2 | 220 | 221.4 | 47.1 | 47.1 | 47.4 | 59.98 | 59.93 | 60.02 | 17757 | 1 | 38.2 | 163721.5 | 10103 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.2 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:44 | Normal | 551.6 | 545.2 | 504.5 | 528.6 | 10.3 | 10.8 | 7.5 | 7.2 | 221.2 | 220.2 | 221.2 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17474 | 1 | 38.4 | 163723.4 | 10103 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:49 | Normal | 552.7 | 550 | 508.9 | 543.3 | 10.2 | 10.5 | 7.5 | 7 | 221 | 220 | 221.6 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 17263 | 1 | 38 | 163724.9 | 10103 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:54 | Normal | 563.2 | 549 | 504.8 | 539.2 | 10.8 | 11.6 | 8.1 | 7.6 | 222.6 | 220.2 | 221.8 | 51.5 | 51.6 | 51.9 | 60.09 | 60.13 | 60.11 | 19328 | 1 | 37.7 | 163726.5 | 10103 | 0 | 4 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:59 | Normal | 561 | 538.1 | 503.9 | 537.1 | 11.5 | 12.8 | 8.6 | 8.6 | 221.4 | 219.8 | 221.2 | 55.1 | 55.3 | 55.4 | 60 | 59.98 | 60 | 19627 | 1 | 37.6 | 163728.1 | 10103 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:04 | Normal | 565.8 | 545.9 | 506 | 535.4 | 15.4 | 16.4 | 11.7 | 10.8 | 221.8 | 219.8 | 221.8 | 72.3 | 72.3 | 72.4 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 28260 | 1 | 38 | 163730.2 | 10103 | 0 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:09 | Normal | 550.6 | 546.5 | 493 | 536.4 | 12.8 | 13.3 | 9.8 | 8.6 | 221.4 | 219.4 | 221.6 | 58 | 58.2 | 58 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22896 | 1 | 39.5 | 163732.8 | 10104 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:14 | Normal | 551.4 | 550.7 | 519.3 | 524.7 | 13.5 | 13.2 | 10.1 | 9.3 | 221.6 | 220.2 | 222.2 | 59.8 | 59.8 | 60.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 28571 | 1 | 40 | 163735 | 10104 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 0 | 4.3 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:19 | Normal | 573.2 | 546.2 | 525.2 | 542.8 | 13.2 | 14.3 | 9.7 | 9 | 221.6 | 221 | 221.6 | 62.7 | 62.9 | 63.1 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 21869 | 1 | 40 | 163736.5 | 10104 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:24 | Normal | 534.5 | 519.9 | 510.6 | 514.1 | 13 | 12.9 | 10.1 | 8.9 | 221.2 | 220.2 | 221 | 56.6 | 56.6 | 56.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24155 | 1 | 41.3 | 163739.4 | 10104 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:29 | Normal | 545 | 555.3 | 515.2 | 521.7 | 20.3 | 20.2 | 14.3 | 14.8 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 92.6 | 92.5 | 92.8 | 59.93 | 60 | 59.92 | 28773 | 1 | 41.4 | 163741.1 | 10104 | 0 | 7.1 | 6.8 | 6 | 6.4 | 7.6 | 0.1 | 6.2 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:34 | Normal | 540.6 | 545.1 | 494.4 | 517.7 | 16.6 | 16.1 | 12.8 | 11.5 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29004 | 1 | 42.2 | 163743.7 | 10104 | 0 | 6.1 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:39 | Normal | 542 | 533.3 | 504.3 | 517.5 | 21.4 | 21.9 | 15.1 | 14.3 | 221.8 | 220.2 | 221.4 | 93.7 | 93.7 | 94.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27163 | 1 | 43.3 | 163746.5 | 10104 | 0 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:44 | Normal | 546.3 | 562.3 | 501.2 | 521.6 | 14.8 | 13.8 | 11 | 10.6 | 220.6 | 220 | 221.2 | 65.4 | 65.6 | 65.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18488 | 1 | 43.1 | 163748.1 | 10104 | 0 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:49 | Normal | 532.7 | 517.1 | 484.5 | 502.8 | 23.1 | 23.5 | 17 | 16 | 221.8 | 220.6 | 222 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 38145 | 1 | 44.3 | 163751.2 | 10104 | 0 | 8.4 | 8 | 6.8 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 6.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:54 | Normal | 530.3 | 519.2 | 474.9 | 495.4 | 22 | 23.5 | 16.3 | 15.1 | 222.4 | 220.6 | 222.2 | 96.7 | 96.7 | 97.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 37480 | 1 | 46.2 | 163754.3 | 10104 | 0 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 0.1 | 7 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:59 | Normal | 540.1 | 516.9 | 476.2 | 490.6 | 23.1 | 24 | 17.3 | 16.3 | 221.8 | 220.2 | 222 | 99.3 | 99.5 | 99.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 37777 | 1 | 47.8 | 163757.5 | 10104 | 0 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 8 | 8.6 | 0 | 7.3 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:04 | Normal | 514.7 | 512.1 | 467 | 489.5 | 22.7 | 23.1 | 16.5 | 15.8 | 222 | 221 | 222.4 | 95.9 | 96.1 | 96.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36388 | 1 | 48.9 | 163760.5 | 10104 | 0 | 8.1 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 0 | 7.1 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:09 | Normal | 514.4 | 505.9 | 470 | 496.6 | 22.9 | 23.4 | 16.5 | 15.6 | 221.8 | 220.2 | 221.8 | 96.5 | 96.4 | 97 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 36545 | 1 | 49.7 | 163763.6 | 10105 | 0 | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.1 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:14 | Normal | 508.8 | 511.2 | 464.2 | 489.6 | 23.3 | 23.5 | 17 | 16.1 | 222.2 | 220.8 | 222.8 | 97.5 | 97.7 | 98 | 60 | 60.01 | 60 | 36946 | 1 | 50.5 | 163766.6 | 10105 | 0 | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 0 | 7.3 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:19 | Normal | 507 | 500.2 | 463.4 | 486.7 | 23.5 | 24.1 | 17.2 | 16.4 | 222.4 | 221 | 222.6 | 97.9 | 98 | 98.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37134 | 1 | 51.3 | 163769.7 | 10105 | 0 | 8.4 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 0 | 7.4 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:24 | Normal | 510.6 | 509 | 470.7 | 479.1 | 23.6 | 24.2 | 17.1 | 16.7 | 221.8 | 220 | 222.2 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 37668 | 1 | 52 | 163772.8 | 10105 | 0 | 8.5 | 8 | 7.2 | 8 | 8.7 | 0 | 7.5 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:29 | Normal | 502.9 | 501.2 | 480.6 | 485 | 24.1 | 24.7 | 17 | 16.6 | 222.2 | 221 | 222.4 | 100.3 | 100.4 | 100.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 38161 | 1 | 52.9 | 163776 | 10105 | 0 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:34 | Normal | 496.5 | 501.8 | 476.3 | 480.6 | 24.3 | 25.4 | 17.6 | 17.1 | 221.8 | 220.8 | 222 | 101.7 | 101.8 | 102.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38773 | 1 | 53.7 | 163779.2 | 10105 | 0 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 8.6 | 9 | 0 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:39 | Normal | 502.7 | 497.1 | 472.7 | 478.1 | 24.8 | 25.5 | 17.8 | 17.1 | 222 | 220.4 | 221.4 | 103.4 | 103.5 | 103.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39246 | 1 | 54 | 163782.1 | 10105 | 0 | 9 | 8.5 | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:44 | Normal | 499.6 | 500.3 | 471.9 | 484.2 | 24.3 | 25.1 | 17.6 | 16.5 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 101.5 | 101.6 | 101.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 38558 | 1 | 54.6 | 163785.3 | 10105 | 0 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 8.4 | 9 | 0 | 7.8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:49 | Normal | 502.8 | 498.2 | 462.3 | 481.8 | 24.4 | 24.7 | 17.7 | 16.4 | 222.4 | 220.8 | 222.2 | 100.4 | 100.4 | 100.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 38140 | 1 | 55.3 | 163788.5 | 10105 | 0 | 8.8 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 0 | 7.7 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:54 | Normal | 492 | 493.5 | 461.9 | 466.3 | 25.8 | 26.2 | 18.4 | 17.7 | 225 | 223.4 | 225 | 104.2 | 104.2 | 104.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 39809 | 1 | 55.9 | 163791.8 | 10105 | 0 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:59 | Normal | 502.3 | 501.8 | 473.1 | 475.4 | 17.1 | 17 | 12.6 | 11.6 | 223.6 | 222.4 | 224 | 69.3 | 69.2 | 69.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 29596 | 1 | 56 | 163794.7 | 10105 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 0 | 5.5 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:04 | Normal | 517.2 | 515.7 | 486.2 | 495.7 | 11.1 | 11.6 | 8 | 7.3 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 18165 | 1 | 54.5 | 163796.7 | 10105 | 0 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:09 | Normal | 531.8 | 534.2 | 514.9 | 515.3 | 12.6 | 12.5 | 8.8 | 8 | 223 | 221.2 | 223.4 | 54 | 54 | 54.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20672 | 1 | 52.5 | 163798.6 | 10106 | 0 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:14 | Normal | 554.5 | 536 | 496.3 | 521.2 | 11.2 | 12.1 | 8.2 | 7.8 | 223.6 | 221.8 | 223.4 | 50.4 | 50.4 | 50.7 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 19204 | 1 | 50.5 | 163800.2 | 10106 | 0 | 4 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:19 | Normal | 543.5 | 535.7 | 512.4 | 525.3 | 13.6 | 14.3 | 9.6 | 9.2 | 223.6 | 222 | 224.2 | 60.4 | 60.5 | 60.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22877 | 1 | 49.2 | 163802 | 10106 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:24 | Normal | 530.3 | 518.7 | 504.3 | 509.5 | 25.4 | 25.6 | 17.7 | 15.9 | 224.8 | 222.8 | 225 | 104.7 | 104.7 | 105 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 39246 | 1 | 49.4 | 163804.8 | 10106 | 0 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 0 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:29 | Normal | 521.8 | 524 | 484.5 | 500.9 | 17.2 | 17.4 | 12.4 | 11.5 | 223.8 | 222.4 | 223.6 | 72.2 | 72.3 | 72.4 | 60 | 60 | 60 | 27387 | 1 | 50.4 | 163807.5 | 10106 | 0 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 0 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:34 | Normal | 534.2 | 523.1 | 486.1 | 502.4 | 13.5 | 14.2 | 9.8 | 9.2 | 223.6 | 222.2 | 223.2 | 59 | 59.2 | 59.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 22235 | 1 | 49.5 | 163809.4 | 10106 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:39 | Normal | 537.9 | 531.3 | 495.3 | 508.6 | 12.3 | 12.6 | 9 | 8.3 | 223.2 | 221.6 | 223.8 | 53.7 | 53.8 | 53.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 20188 | 1 | 48.4 | 163811.2 | 10106 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:44 | Normal | 541.4 | 524.3 | 515.1 | 504.5 | 11.6 | 12.1 | 8.1 | 7.6 | 223.4 | 221.8 | 223.4 | 50.7 | 50.7 | 50.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19627 | 1 | 47.5 | 163813.1 | 10106 | 0 | 4.2 | 4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:49 | Normal | 556.2 | 537 | 525.2 | 537.4 | 24 | 26.2 | 17 | 15.1 | 225 | 223.6 | 225 | 108.2 | 108.6 | 108.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 41458 | 1 | 48.9 | 163816.3 | 10106 | 0 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.7 | 9.7 | 0 | 8.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:54 | Normal | 535.4 | 534.8 | 519.4 | 513.8 | 24.2 | 24.5 | 15.4 | 16.2 | 224.8 | 223.2 | 224.8 | 102.8 | 102.9 | 103.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 39506 | 1 | 51.1 | 163819.7 | 10106 | 0 | 8.5 | 8 | 7.6 | 7.2 | 9.1 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:59 | Normal | 537.2 | 527.8 | 539.1 | 496.3 | 23.6 | 25.2 | 11.8 | 17.7 | 225 | 222.6 | 225 | 101 | 101.2 | 101.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 38981 | 1 | 52.9 | 163822.9 | 10106 | 0 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 9.4 | 0 | 8.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:04 | Normal | 533.7 | 518.1 | 538.8 | 544.2 | 25.1 | 28.1 | 12.3 | 11.9 | 224.4 | 223.4 | 224.2 | 100.7 | 100.9 | 100.8 | 59.98 | 60 | 59.94 | 38727 | 1 | 54.1 | 163826.1 | 10106 | 0 | 9 | 8.6 | 8 | 8.7 | 10.5 | 0 | 9.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:09 | Normal | 506.6 | 498.7 | 475.4 | 485.4 | 9.6 | 10.2 | 6.6 | 6.3 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 39.8 | 40 | 40.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14617 | 1 | 55 | 163829 | 10107 | 0 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:14 | Normal | 576 | 556.6 | 523.7 | 529.8 | 23.1 | 25.6 | 18.1 | 17 | 224.6 | 222.8 | 225 | 104 | 104 | 104.3 | 60 | 60 | 60 | 41367 | 1 | 54.2 | 163831.5 | 10107 | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7 | 9.8 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:19 | Normal | 575.5 | 546.1 | 541.5 | 525.9 | 22.6 | 28.2 | 15.8 | 17.9 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 113.3 | 113.5 | 113.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 45099 | 1 | 53.8 | 163833.9 | 10107 | 0 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 10.7 | 0 | 9.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:24 | Normal | 569.3 | 538.9 | 517 | 532.4 | 20.8 | 26.8 | 17.3 | 14.8 | 224.2 | 222.8 | 223.8 | 105.7 | 105.8 | 106.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 41905 | 1 | 54.9 | 163837.1 | 10107 | 0 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 7.9 | 10.4 | 0 | 9.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:29 | Normal | 516.3 | 507.6 | 475.9 | 491.2 | 10 | 10.6 | 7.1 | 6.5 | 222.8 | 221.2 | 222.6 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15753 | 1 | 54.6 | 163839.3 | 10107 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:34 | Normal | 523.3 | 516.9 | 495.7 | 502.5 | 9.1 | 9.6 | 6.3 | 6.1 | 222.8 | 221.2 | 223.4 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 14630 | 1 | 53.1 | 163841.1 | 10107 | 0 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:39 | Normal | 538.6 | 525.7 | 479.3 | 499.1 | 23.3 | 26.4 | 16.1 | 17.3 | 224.6 | 221.8 | 224.6 | 106.5 | 106.6 | 107.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 29223 | 1 | 52.1 | 163843.4 | 10107 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 0 | 7.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:44 | Normal | 523.9 | 504.9 | 490 | 482.4 | 8.8 | 9.8 | 6.3 | 6.2 | 222.4 | 221.2 | 221.8 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14239 | 1 | 53.4 | 163846.3 | 10107 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:49 | Normal | 524.9 | 505.9 | 493.1 | 491.5 | 6.3 | 7 | 4.5 | 4.5 | 222.2 | 220.4 | 222.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10289 | 1 | 51.8 | 163847.6 | 10107 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:54 | Normal | 530.5 | 518.4 | 484.1 | 498.2 | 4.9 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 222.2 | 220.6 | 221.8 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8741 | 1 | 49.3 | 163848.4 | 10107 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:59 | Normal | 560.2 | 548.2 | 507.1 | 517.5 | 20.6 | 23.5 | 11.2 | 14.4 | 223 | 221.8 | 223.8 | 94 | 94.2 | 94.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 24370 | 1 | 49.1 | 163850.7 | 10107 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 8.4 | 0 | 7.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:04 | Normal | 559.5 | 552.2 | 529.7 | 521 | 23.8 | 27.3 | 14.2 | 18.1 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 110.6 | 109.2 | 111.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 34470 | 1 | 49.1 | 163852.8 | 10107 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 9.9 | 0 | 8.5 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:09 | Normal | 534.6 | 506.8 | 498 | 493.1 | 12 | 14.2 | 8.1 | 8.5 | 222 | 220.2 | 221.8 | 53.5 | 53.7 | 53.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20123 | 1 | 51 | 163856.1 | 10108 | 0 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:14 | Normal | 526.6 | 514.8 | 491.4 | 496.7 | 7.6 | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12357 | 1 | 50 | 163857.6 | 10108 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:19 | Normal | 532.1 | 530.6 | 523.8 | 512.1 | 6.8 | 7.1 | 4.7 | 4.5 | 221.4 | 220.2 | 221.2 | 29.9 | 30 | 30.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11034 | 1 | 48 | 163858.5 | 10108 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:24 | Normal | 543.9 | 524.8 | 520.2 | 512.5 | 5.6 | 6.2 | 3.9 | 3.8 | 221.4 | 219.6 | 220.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9654 | 1 | 46.3 | 163859.4 | 10108 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:29 | Normal | 548.1 | 528.5 | 513 | 515.3 | 5.1 | 5.7 | 3.6 | 3.4 | 221.4 | 218.8 | 220.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8906 | 1 | 44.7 | 163860.2 | 10108 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:34 | Normal | 542.2 | 518.6 | 523.8 | 523.1 | 4.3 | 4.9 | 3.1 | 2.6 | 220.8 | 218.8 | 220.2 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7577 | 1 | 43.4 | 163860.8 | 10108 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:39 | Normal | 549.3 | 524.7 | 533.9 | 526.5 | 4.7 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 220.2 | 218.8 | 220 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 8258 | 1 | 42.3 | 163861.5 | 10108 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:44 | Normal | 545.8 | 534.9 | 521.2 | 509.3 | 4.6 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 220.4 | 219.2 | 220.2 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8216 | 1 | 41.4 | 163862.2 | 10108 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:49 | Normal | 553.2 | 532.7 | 524.7 | 521.1 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 220 | 218.6 | 219.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 5981 | 1 | 40.5 | 163862.8 | 10108 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:54 | Normal | 540.3 | 528.4 | 497.4 | 533.8 | 3.6 | 4 | 2.6 | 2.5 | 219 | 217.8 | 218.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6582 | 1 | 40.1 | 163863.3 | 10108 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:59 | Normal | 539.2 | 526.7 | 488.9 | 505.2 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 219 | 217.2 | 218.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 3456 | 1 | 39.4 | 163863.6 | 10108 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:04 | Normal | 539.6 | 524.8 | 526.8 | 527.1 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 218.8 | 216.8 | 217.8 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 3519 | 1 | 38.9 | 163863.9 | 10108 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:09 | Normal | 542.2 | 523.6 | 480.8 | 509.3 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2215 | 1 | 38.5 | 163864.2 | 10109 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:14 | Normal | 520.2 | 529.6 | 467.7 | 515.4 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 221.6 | 220 | 221.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 2693 | 1 | 38 | 163864.4 | 10109 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:19 | Normal | 538.1 | 541.5 | 493.3 | 531.6 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 221.2 | 220 | 220.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3977 | 1 | 37.7 | 163864.6 | 10109 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:24 | Normal | 562.2 | 540.6 | 519.1 | 542.4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 221.8 | 220 | 220.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4089 | 1 | 37.2 | 163865 | 10109 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:29 | Normal | 574.2 | 555.6 | 523.2 | 551.9 | 2 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 222.2 | 220.4 | 221.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 4118 | 1 | 36.7 | 163865.3 | 10109 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:34 | Normal | 551.1 | 526.7 | 526.8 | 518.1 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.1 | 222 | 219.6 | 221 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2783 | 1 | 35.9 | 163865.6 | 10109 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:39 | Normal | 535 | 532.4 | 536 | 501.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 1705 | 1 | 35.3 | 163865.8 | 10109 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:44 | Normal | 544.3 | 546.6 | 520.2 | 532.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 221.2 | 220 | 220.4 | 4 | 4.2 | 4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 1467 | 1 | 34.7 | 163865.9 | 10109 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:49 | Normal | 516.1 | 526.5 | 506.2 | 528.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 221.8 | 220.6 | 221.6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1601 | 1 | 34.1 | 163866.1 | 10109 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:54 | Normal | 541.4 | 547.7 | 507.8 | 523.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 222 | 220.2 | 221.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1590 | 1 | 33.6 | 163866.2 | 10109 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:59 | Normal | 536.2 | 519.6 | 522.8 | 512.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 219.8 | 218 | 219 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1627 | 1 | 33 | 163866.3 | 10109 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:04 | Normal | 544.2 | 532.6 | 516.3 | 530.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 221.4 | 219 | 220 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1654 | 1 | 32.5 | 163866.5 | 10109 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:09 | Normal | 559.4 | 538.7 | 559.3 | 518.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 218.8 | 219.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1829 | 1 | 32.4 | 163866.6 | 10110 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:14 | Normal | 548.2 | 556.7 | 500.8 | 536.4 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 221.2 | 219.6 | 220 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2151 | 1 | 32.2 | 163866.8 | 10110 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:19 | Normal | 562.3 | 543.6 | 525 | 513.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 221.2 | 219.4 | 220.8 | 7 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 2658 | 1 | 31.9 | 163867 | 10110 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:24 | Normal | 568.1 | 558.6 | 543.6 | 490.9 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 222 | 219.8 | 220.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2920 | 1 | 31.6 | 163867.2 | 10110 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:29 | Normal | 572.4 | 555.8 | 525.1 | 534.4 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1 | 222.2 | 220.2 | 221.2 | 8 | 8.1 | 8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 3054 | 1 | 31.3 | 163867.5 | 10110 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:34 | Normal | 574.1 | 551.5 | 537.9 | 519.5 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 222 | 219.8 | 221.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3907 | 1 | 31 | 163867.8 | 10110 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:39 | Normal | 576.2 | 536.7 | 502.3 | 541 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 221 | 219 | 220.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 2855 | 1 | 30.7 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:44 | Fault | 648.5 | 628 | 606.6 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:49 | Fault | 657.1 | 636 | 613.7 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:54 | Fault | 665.6 | 644.1 | 621.8 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:59 | Fault | 673 | 651.5 | 627.8 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:04 | Fault | 680.4 | 659.2 | 634.2 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:09 | Fault | 682.1 | 660.8 | 636.1 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:14 | Fault | 680.7 | 659.4 | 634.5 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:19 | Fault | 676.2 | 654.9 | 630.6 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:24 | Fault | 671.3 | 649.5 | 626.3 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:29 | Fault | 665.3 | 642.6 | 621.2 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:34 | Fault | 659.5 | 636.1 | 616 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:39 | Fault | 655.2 | 632.2 | 611.4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:44 | Fault | 655.5 | 632.9 | 611.7 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:49 | Fault | 654.2 | 632 | 610.4 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:54 | Fault | 651.6 | 629.9 | 608.2 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:59 | Fault | 648.3 | 626.5 | 605.3 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:04 | Fault | 643.6 | 621.9 | 600.9 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:09 | Fault | 637.6 | 616.1 | 595.8 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:14 | Fault | 632 | 610.9 | 590.1 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:19 | Fault | 626.8 | 606.1 | 585.9 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:24 | Fault | 612.3 | 593 | 573.9 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:29 | Fault | 600.5 | 583.2 | 563.8 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:34 | Fault | 592.6 | 576.9 | 557.8 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:39 | Fault | 584.7 | 570.8 | 551.7 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:44 | Fault | 571 | 561.1 | 542 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:49 | Fault | 544.1 | 543.8 | 525.7 | 523.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:54 | Fault | 537.5 | 537.3 | 521.7 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:59 | Fault | 526.5 | 526.4 | 514.4 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:04 | Fault | 457.9 | 458 | 457.9 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:09 | Fault | 440.3 | 440.4 | 440.3 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:14 | Fault | 432.1 | 432.3 | 432.1 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 163868.1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0