## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-06 05:00 | Wait | 487.2 | 487.4 | 486.7 | 487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 90589.6 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:05 | Normal | 507.1 | 520.5 | 519.8 | 519.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 224.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3 | 1 | 21.8 | 90589.6 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:10 | Normal | 200.2 | 527.2 | 440.8 | 336.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223 | 225.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 110 | 1 | 22.4 | 90589.6 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:15 | Normal | 249.5 | 488.9 | 507.3 | 409.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 225 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 302 | 1 | 22.6 | 90589.7 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:20 | Normal | 456.5 | 545.3 | 516.7 | 441.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 225.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 519 | 1 | 22.9 | 90589.7 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:25 | Normal | 489.8 | 537.7 | 528.3 | 465 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.2 | 225.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 716 | 1 | 23 | 90589.7 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:30 | Normal | 526.9 | 542 | 540 | 499.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 865 | 1 | 23.1 | 90589.8 | 6576 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:35 | Normal | 518.6 | 539.6 | 511.5 | 538.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225.6 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 984 | 1 | 23 | 90589.9 | 6576 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:40 | Normal | 548.9 | 539.9 | 536.9 | 523.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 224.6 | 223 | 226 | 3.1 | 2.7 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1061 | 1 | 23.1 | 90590 | 6576 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:45 | Normal | 533.2 | 537.8 | 520.8 | 536.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 223.8 | 222.6 | 225.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1180 | 1 | 23.8 | 90590.1 | 6576 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:50 | Normal | 543 | 529 | 532.3 | 536.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 223.6 | 223.6 | 225.4 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 1457 | 1 | 24 | 90590.2 | 6577 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:55 | Normal | 452.7 | 559.8 | 549.9 | 531.7 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 223.6 | 224 | 225.2 | 5.2 | 4.6 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1871 | 1 | 24.2 | 90590.3 | 6577 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:00 | Normal | 470.9 | 536 | 538.3 | 564.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 224.6 | 223.6 | 225.8 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2511 | 1 | 24.4 | 90590.5 | 6577 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:05 | Normal | 470.7 | 543.8 | 560.2 | 572.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 223.6 | 224 | 225.4 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2341 | 1 | 24.5 | 90590.7 | 6577 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:10 | Normal | 455.6 | 542.7 | 543.7 | 520.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2474 | 1 | 24.8 | 90590.9 | 6577 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:15 | Normal | 463.8 | 558.2 | 541.1 | 514.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1877 | 1 | 25 | 90591.1 | 6577 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:20 | Normal | 458.7 | 538.8 | 556.8 | 537.8 | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 2876 | 1 | 25.2 | 90591.3 | 6577 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:25 | Normal | 474.9 | 550.8 | 505 | 535.9 | 1 | 1 | 1.7 | 1.3 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2511 | 1 | 25.4 | 90591.5 | 6577 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:30 | Normal | 458.8 | 553.4 | 503.9 | 483 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 6.3 | 6 | 6.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2397 | 1 | 25.6 | 90591.7 | 6577 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:35 | Normal | 524.6 | 563.3 | 525 | 514.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 222.6 | 222 | 224.4 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2634 | 1 | 25.7 | 90591.9 | 6577 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:40 | Normal | 446.7 | 555.7 | 523.4 | 548.2 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 222.4 | 222.2 | 224 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 4509 | 1 | 25.8 | 90592.2 | 6577 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:45 | Normal | 423.8 | 573.2 | 528.3 | 536.1 | 3 | 1.3 | 4.3 | 2.3 | 223.6 | 221.8 | 224.2 | 14.3 | 13.9 | 14.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5409 | 1 | 26.1 | 90592.6 | 6577 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:50 | Normal | 436.8 | 549.8 | 536.9 | 505.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 220 | 222.4 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2591 | 1 | 26.4 | 90593 | 6578 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:55 | Normal | 418.3 | 584.2 | 528 | 534.8 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 2.7 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 6121 | 1 | 26.8 | 90593.5 | 6578 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:00 | Normal | 414.4 | 574.4 | 524.2 | 540.9 | 3.7 | 1.5 | 5.4 | 2.9 | 220.8 | 219.8 | 221.6 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 6561 | 1 | 27.2 | 90594 | 6578 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:05 | Normal | 406.9 | 570.3 | 554.9 | 534.8 | 3.7 | 1.4 | 5.5 | 3.1 | 220 | 219.6 | 221.4 | 18.4 | 18 | 18.1 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 6823 | 1 | 27.6 | 90594.5 | 6578 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:10 | Normal | 400.8 | 598.1 | 547.7 | 530.4 | 3.8 | 1.3 | 6 | 3.3 | 222.4 | 221.8 | 224.4 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 7155 | 1 | 27.9 | 90595.1 | 6578 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:15 | Normal | 397.9 | 591.4 | 546.8 | 524.5 | 4.1 | 1.6 | 6.3 | 3.6 | 225 | 223.6 | 226 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7451 | 1 | 28.3 | 90595.7 | 6578 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:20 | Normal | 399.6 | 601.1 | 555.1 | 527.8 | 4.2 | 1.6 | 6.6 | 3.7 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 20.7 | 20.3 | 20.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7799 | 1 | 28.6 | 90596.4 | 6578 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:25 | Normal | 385.5 | 589.3 | 547.7 | 523.6 | 4.5 | 1.7 | 7 | 4 | 222 | 221.6 | 222.8 | 21.9 | 21.5 | 21.8 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 8119 | 1 | 29 | 90597 | 6578 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:30 | Normal | 383.9 | 580.5 | 547 | 515.7 | 4.6 | 2.1 | 7.3 | 4.1 | 222 | 221.8 | 223.4 | 23.2 | 22.9 | 23 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8537 | 1 | 29.4 | 90597.7 | 6578 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:35 | Normal | 330.2 | 481.8 | 566.7 | 522.1 | 11.6 | 7.8 | 7.5 | 4.4 | 222.6 | 222 | 223.6 | 35.3 | 34.8 | 35.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12961 | 1 | 29.9 | 90598.6 | 6578 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.1 | 3 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:40 | Normal | 339.2 | 553.7 | 560.2 | 514.9 | 12.3 | 8.5 | 8.2 | 4.7 | 221.6 | 222 | 223.6 | 39.2 | 38.9 | 39.1 | 60.14 | 60.13 | 60.1 | 14547 | 1 | 30.4 | 90599.7 | 6578 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:45 | Normal | 359.7 | 550.8 | 549.4 | 520.2 | 13.6 | 9.8 | 9.5 | 5.5 | 221.8 | 221 | 222.6 | 44.8 | 44.5 | 44.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 16684 | 1 | 31 | 90601 | 6578 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:50 | Normal | 370.1 | 581.6 | 558.2 | 519 | 14 | 9.6 | 9.7 | 5.6 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 46.5 | 46.1 | 46.2 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 17122 | 1 | 31.6 | 90602.3 | 6579 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:55 | Normal | 384 | 573.7 | 553.4 | 511.3 | 13.8 | 9.5 | 9.4 | 5.4 | 222 | 220.8 | 223 | 45.7 | 45.2 | 45.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 16934 | 1 | 32.1 | 90603.7 | 6579 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:00 | Normal | 397.6 | 571.7 | 566.2 | 515 | 14 | 9.8 | 9.6 | 5.5 | 222 | 221.8 | 223.4 | 47.3 | 46.9 | 47.2 | 60.01 | 60 | 60 | 17731 | 1 | 32.5 | 90605.2 | 6579 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:05 | Normal | 408.4 | 561.4 | 561.9 | 513.7 | 14.5 | 10.2 | 10 | 5.7 | 221.8 | 221.2 | 223.6 | 48.9 | 48.4 | 48.7 | 60 | 60.01 | 60 | 18087 | 1 | 33.1 | 90606.7 | 6579 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:10 | Normal | 413.7 | 564.7 | 568.1 | 512.9 | 15.2 | 10.6 | 10.4 | 6 | 222.4 | 221.2 | 222.4 | 51.1 | 50.5 | 51.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19108 | 1 | 33.5 | 90608.2 | 6579 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:15 | Normal | 426.2 | 571.2 | 559.4 | 517.2 | 15.8 | 11.2 | 11 | 6.2 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 54.3 | 53.5 | 54.2 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 20265 | 1 | 34.1 | 90609.8 | 6579 | 5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:20 | Normal | 429.9 | 570.9 | 561.8 | 517.6 | 16.9 | 12.1 | 12 | 6.6 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 58.7 | 58 | 58.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 21864 | 1 | 34.8 | 90611.6 | 6579 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:25 | Normal | 448.4 | 562.9 | 535 | 511.7 | 8 | 7.6 | 7.5 | 4.1 | 221 | 220 | 221.6 | 34 | 33.4 | 34 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13157 | 1 | 35.4 | 90613.4 | 6579 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:30 | Normal | 448.1 | 589.7 | 571.1 | 520.5 | 12.3 | 9.9 | 10 | 5.8 | 221 | 221 | 221.2 | 47.9 | 47.3 | 47.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 18437 | 1 | 35.1 | 90614.7 | 6579 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:35 | Normal | 458.6 | 561 | 541.1 | 504.7 | 19.8 | 16 | 15.7 | 9 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 75.3 | 74.7 | 75.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 29159 | 1 | 35.8 | 90616.6 | 6579 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 2.6 | 6.1 | 6.5 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:40 | Normal | 454.7 | 559.8 | 560.6 | 483.5 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 5.9 | 220.8 | 219.6 | 221 | 45.6 | 45 | 45.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 16855 | 1 | 35.9 | 90618.1 | 6579 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:45 | Normal | 523.7 | 554.7 | 562.7 | 505.4 | 9.5 | 10.4 | 10 | 5.7 | 221 | 220.8 | 222 | 46.8 | 46.3 | 46.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 17420 | 1 | 36.1 | 90619.8 | 6579 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:50 | Normal | 533.7 | 553.7 | 553.2 | 512.1 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 5.9 | 221 | 220.8 | 222 | 47.9 | 47.3 | 47.7 | 60.04 | 60.1 | 60.07 | 17935 | 1 | 36 | 90621.3 | 6580 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 1 | 0.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:55 | Normal | 544.7 | 551.8 | 555.3 | 491.2 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 6.5 | 221.2 | 220 | 222 | 51.4 | 50.9 | 51.2 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 19209 | 1 | 36 | 90622.9 | 6580 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:00 | Normal | 495.9 | 579.9 | 572.3 | 488.1 | 15.1 | 14.2 | 13.7 | 8.7 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 68.3 | 67.8 | 68.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 24307 | 1 | 36.2 | 90624.6 | 6580 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:05 | Normal | 491.7 | 575.6 | 564.8 | 495.5 | 15.6 | 14.5 | 14 | 8.4 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 68 | 67.4 | 67.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 25286 | 1 | 36.8 | 90626.6 | 6580 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 0.6 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:10 | Normal | 524.6 | 548.6 | 549.3 | 444.2 | 11.8 | 12.4 | 12.3 | 8 | 220.8 | 220.2 | 221.8 | 56.6 | 56 | 56.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21423 | 1 | 38.1 | 90629 | 6580 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 4 | 0.8 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:15 | Normal | 508.6 | 537.7 | 516.1 | 458.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 6.8 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 50.7 | 50.2 | 50.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20447 | 1 | 38.8 | 90631.3 | 6580 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 0.9 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:20 | Normal | 512 | 554.6 | 565.4 | 491.5 | 13.8 | 14.3 | 13.5 | 8.1 | 221.6 | 220.6 | 221.6 | 65.5 | 65 | 65.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25218 | 1 | 38.6 | 90632.7 | 6580 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 0.7 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:25 | Normal | 507.6 | 524.6 | 518.2 | 454.4 | 14.3 | 13.4 | 13.6 | 7.4 | 220.8 | 221 | 222.6 | 59.1 | 60.2 | 58.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23171 | 1 | 40 | 90635.7 | 6580 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:30 | Normal | 518.2 | 533.9 | 526.9 | 452.1 | 15 | 13.9 | 13.5 | 9.5 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 64.6 | 64 | 64.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 32322 | 1 | 40.4 | 90637.8 | 6580 | 5 | 4.7 | 5.3 | 0 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 0.7 | 0 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:35 | Normal | 511.8 | 538.5 | 529.1 | 430.5 | 23 | 22.4 | 22.9 | 14.8 | 221.6 | 222 | 223 | 104.3 | 103.4 | 104 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37008 | 1 | 41.4 | 90640.4 | 6580 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 0 | 6.1 | 7.5 | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:40 | Normal | 498.7 | 532.5 | 521.2 | 415.5 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 13.8 | 221 | 221 | 222.2 | 92.3 | 91.6 | 92.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 33465 | 1 | 42.7 | 90643.3 | 6580 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6.7 | 7 | 0.5 | 0.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:45 | Normal | 520.4 | 559.8 | 558.4 | 473.9 | 12 | 12.9 | 13 | 9.2 | 221 | 220.8 | 222.2 | 64.3 | 63.6 | 64.1 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 26766 | 1 | 42.2 | 90644.9 | 6580 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 1.3 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:50 | Normal | 499.6 | 522.7 | 523 | 415.1 | 22.9 | 22.4 | 22.5 | 15.5 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 100.7 | 99.9 | 100.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39050 | 1 | 43.7 | 90648.2 | 6581 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:55 | Normal | 490 | 514 | 510.1 | 407.9 | 23.3 | 22.6 | 22.5 | 15.3 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 98.3 | 97.6 | 98.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 38448 | 1 | 45.8 | 90651.4 | 6581 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:00 | Normal | 489.8 | 514.9 | 508.8 | 390.7 | 23.8 | 23.3 | 23.3 | 16.2 | 222 | 221.8 | 222.8 | 101.6 | 100.6 | 101.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38742 | 1 | 47.4 | 90654.6 | 6581 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 0.4 | 0.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:05 | Normal | 485.5 | 518.1 | 512.4 | 401.9 | 23.6 | 22.9 | 22.8 | 15.9 | 222 | 221.8 | 222.8 | 100.7 | 100.1 | 100.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38230 | 1 | 48.5 | 90657.8 | 6581 | 7.7 | 7.7 | 8 | 0 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 0.4 | 0 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:10 | Normal | 484.7 | 512.8 | 509 | 411.8 | 23.6 | 23.1 | 23 | 15.5 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 100.8 | 100 | 100.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38317 | 1 | 49.4 | 90661 | 6581 | 7.7 | 7.8 | 8 | 0 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 0.4 | 0 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:15 | Normal | 483 | 512 | 506 | 406.9 | 23.9 | 23.3 | 23.5 | 16 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 102.8 | 102 | 102.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 38936 | 1 | 50.1 | 90664.2 | 6581 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0 | 6.5 | 7.8 | 8.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:20 | Normal | 480.8 | 510.8 | 506.4 | 411.3 | 24.3 | 23.6 | 23.7 | 15.9 | 221.2 | 220.8 | 222 | 103.1 | 102.3 | 103.2 | 60 | 60 | 60 | 39075 | 1 | 51 | 90667.5 | 6581 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 0.4 | 0.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:25 | Normal | 475.9 | 509.8 | 502.7 | 393.6 | 25 | 24.3 | 24.3 | 16.8 | 221.6 | 221.4 | 223 | 104.8 | 103.7 | 104.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 39668 | 1 | 51.8 | 90670.7 | 6581 | 8.1 | 8 | 8.5 | 0 | 6.8 | 8 | 8.6 | 0.5 | 0 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:30 | Normal | 478 | 500.9 | 502.9 | 405.8 | 24.8 | 24.5 | 24.1 | 16.1 | 221.2 | 221.2 | 223.2 | 104.6 | 103.7 | 104.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 39650 | 1 | 52.7 | 90674.1 | 6581 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7 | 8 | 8.6 | 0.4 | 0 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:35 | Normal | 470.9 | 501.8 | 487.9 | 393.7 | 25.5 | 25.4 | 25.1 | 17.1 | 222.2 | 221.2 | 223 | 106.7 | 105.9 | 106.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40475 | 1 | 53.7 | 90677.4 | 6581 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 0 | 7.3 | 8.3 | 9 | 0.3 | 0.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:40 | Normal | 477.8 | 497.8 | 496.2 | 404 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 16.8 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 107.4 | 106.6 | 107.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 40842 | 1 | 53.9 | 90680.5 | 6581 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 0 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 0.6 | 0 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:45 | Normal | 476.5 | 502.6 | 497.4 | 399 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 16.7 | 222.2 | 221.8 | 223 | 106 | 105.1 | 105.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 40234 | 1 | 54.5 | 90683.8 | 6581 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 7 | 8.2 | 8.6 | 0.5 | 0 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:50 | Normal | 469 | 501 | 495.4 | 398.1 | 25.3 | 24.7 | 24.7 | 16.9 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 105.1 | 104.5 | 104.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 39892 | 1 | 55.1 | 90687.2 | 6582 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 0.4 | 0 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:55 | Normal | 455.6 | 487.6 | 490.3 | 393.1 | 26.8 | 26.3 | 25.8 | 17.8 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 108.1 | 107.3 | 107.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41568 | 1 | 55.8 | 90690.5 | 6582 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 0 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 0.5 | 0 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:00 | Normal | 485.9 | 503.7 | 507.2 | 406.4 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 9.8 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 61.7 | 61.1 | 61.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24336 | 1 | 55.7 | 90693.5 | 6582 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 1.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:05 | Normal | 487.6 | 522.6 | 509.3 | 426.1 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 7.4 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 49.9 | 49.4 | 49.7 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 18832 | 1 | 53.8 | 90695.5 | 6582 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:10 | Normal | 504.8 | 526.8 | 529.7 | 484.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 7.1 | 223 | 223 | 223.6 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 20791 | 1 | 51.8 | 90697.4 | 6582 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 1 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:15 | Normal | 505 | 526 | 534 | 473.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 7.3 | 223.2 | 222.4 | 223.2 | 53.8 | 53.4 | 53.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 20274 | 1 | 49.8 | 90699.2 | 6582 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:20 | Normal | 506.9 | 529.9 | 536.9 | 473.7 | 14 | 14.1 | 13.9 | 8.6 | 223.6 | 222.2 | 223.8 | 63.5 | 62.7 | 63.4 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 23853 | 1 | 48.5 | 90701.1 | 6582 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:25 | Normal | 498.9 | 519.9 | 514.4 | 402.1 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 13.8 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 90.5 | 89.6 | 90.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 36633 | 1 | 48.9 | 90704 | 6582 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 0.5 | 0 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:30 | Normal | 497.8 | 515.8 | 515.7 | 426.5 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 10.5 | 223 | 222.8 | 224 | 72.9 | 72.3 | 72.7 | 60 | 59.99 | 60 | 28165 | 1 | 49.6 | 90706.7 | 6582 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 0.7 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:35 | Normal | 499.9 | 530.9 | 521.4 | 469.3 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 8.5 | 222.4 | 222.8 | 224 | 62.1 | 61.5 | 62 | 60 | 59.98 | 60 | 23419 | 1 | 49 | 90708.7 | 6582 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 0.7 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:40 | Normal | 500.9 | 526.5 | 515.3 | 463.9 | 13 | 12.6 | 13.1 | 7.8 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 58.5 | 57.4 | 58.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21875 | 1 | 47.9 | 90710.6 | 6582 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 1.1 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:45 | Normal | 492.4 | 539.4 | 515.5 | 484.2 | 12.3 | 11.6 | 12.1 | 6.6 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 54.7 | 54.9 | 54.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20801 | 1 | 47.1 | 90712.6 | 6582 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 0 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:50 | Normal | 518.5 | 544.7 | 539.5 | 485.2 | 25.4 | 24.4 | 24.6 | 14.9 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 113.9 | 113.1 | 113.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44431 | 1 | 48.7 | 90716 | 6583 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 0 | 6.3 | 8.6 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:55 | Normal | 484.2 | 503.4 | 532.5 | 453.8 | 27.5 | 27.7 | 23.8 | 16.5 | 225 | 224 | 225.6 | 113.6 | 112.4 | 113.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 43550 | 1 | 51.2 | 90719.7 | 6583 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 0 | 7.7 | 9.2 | 9.8 | 0.2 | 0 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:00 | Normal | 494.2 | 552.7 | 500.3 | 466.1 | 26.1 | 21.2 | 27.9 | 15.5 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 111 | 110.2 | 110.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 42648 | 1 | 53.4 | 90723.3 | 6583 | 8.5 | 8.3 | 9 | 0 | 4.2 | 7.3 | 8.5 | 0.7 | 0 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:05 | Normal | 516.6 | 538.6 | 537.5 | 463.3 | 22.8 | 23.9 | 22.9 | 16.3 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 108.7 | 107.8 | 108.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41963 | 1 | 54.8 | 90726.8 | 6583 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 0 | 5.4 | 8.3 | 9.7 | 0.4 | 0 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:10 | Normal | 487.1 | 500.1 | 484.9 | 445.6 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 6.6 | 222.2 | 222 | 223.4 | 45.3 | 44.9 | 45.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 16621 | 1 | 55.4 | 90729.6 | 6583 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 3 | 3.4 | 1.1 | 0 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:15 | Normal | 510.7 | 532.7 | 525.7 | 464.5 | 27.9 | 28.8 | 28.6 | 17.8 | 224.8 | 224.2 | 225.8 | 126.1 | 125.3 | 126 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 48810 | 1 | 53.9 | 90732.3 | 6583 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 0 | 7.2 | 9.8 | 10.9 | 0.3 | 0 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:20 | Normal | 511 | 511 | 525.6 | 510.5 | 29.3 | 32.6 | 29.7 | 13.5 | 224 | 223.4 | 225.8 | 131.1 | 130.1 | 130.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 50292 | 1 | 53.7 | 90735 | 6583 | 9.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.2 | 11 | 11.8 | 0.1 | 0 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:25 | Normal | 494.5 | 523 | 499.8 | 441.5 | 28.6 | 28.2 | 30.2 | 18 | 224 | 223.4 | 225.2 | 127.8 | 126.7 | 127.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 46006 | 1 | 54.8 | 90738.4 | 6583 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 0 | 6.9 | 9.5 | 10.6 | 0.5 | 0 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:30 | Normal | 489.2 | 514.1 | 501.2 | 453 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 6.3 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 44.9 | 44.4 | 44.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16540 | 1 | 54.3 | 90740.5 | 6583 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 1.2 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:35 | Normal | 500.4 | 508.4 | 510.7 | 459.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 5.9 | 222.6 | 222 | 222.8 | 41.7 | 41.4 | 41.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 15543 | 1 | 52.3 | 90742.2 | 6583 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:40 | Normal | 458.1 | 455.1 | 458.2 | 387.8 | 18.5 | 17.1 | 17.6 | 11 | 223 | 222.8 | 223.4 | 71.6 | 70.9 | 71.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 36587 | 1 | 51.5 | 90744.8 | 6583 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:45 | Normal | 501.7 | 511.6 | 521.6 | 433.4 | 12.4 | 13.6 | 13.2 | 8.9 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 59.8 | 59.2 | 59.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16570 | 1 | 52.5 | 90747.3 | 6583 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 1.1 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:50 | Normal | 486.8 | 517.1 | 516.1 | 459.9 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 4 | 221 | 221 | 222 | 28.7 | 28.2 | 28.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 10647 | 1 | 50.5 | 90748.6 | 6584 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:55 | Normal | 498.2 | 531.3 | 520.8 | 462.6 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 3.3 | 221.2 | 221 | 222.4 | 24.6 | 24.3 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9122 | 1 | 48.3 | 90749.5 | 6584 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:00 | Normal | 511.8 | 523.8 | 533.8 | 430.4 | 9.5 | 14.7 | 13.7 | 14.8 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 65.6 | 65 | 65.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 17381 | 1 | 48.4 | 90751.8 | 6584 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:05 | Normal | 535.2 | 548.3 | 532.3 | 431.6 | 25.1 | 28 | 28.8 | 19.1 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 123.4 | 122.5 | 123 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 36291 | 1 | 48.4 | 90754 | 6584 | 8.2 | 8.5 | 8 | 0 | 7.1 | 9.3 | 10.1 | 0.7 | 0 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:10 | Normal | 491.5 | 499.5 | 515.3 | 417.1 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 9.5 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 64.4 | 63.9 | 64.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 29442 | 1 | 50.7 | 90757.7 | 6584 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:15 | Normal | 481.4 | 512.4 | 506.2 | 462 | 7.9 | 7.8 | 8 | 5 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 34.8 | 34.2 | 34.6 | 60 | 60 | 60.01 | 12958 | 1 | 49.9 | 90759.2 | 6584 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:20 | Normal | 503.3 | 525.6 | 528.4 | 469.2 | 6.9 | 7 | 7 | 4.3 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 31.9 | 31.6 | 31.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11707 | 1 | 47.9 | 90760.2 | 6584 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:25 | Normal | 502.9 | 527.7 | 519.2 | 477.8 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 3.3 | 220.6 | 220 | 221.2 | 26.5 | 26.1 | 26.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9833 | 1 | 46.1 | 90761.1 | 6584 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:30 | Normal | 498.4 | 535.3 | 531.5 | 476.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 3.3 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 25.3 | 24.8 | 25.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9266 | 1 | 44.5 | 90761.8 | 6584 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:35 | Normal | 522.5 | 533.5 | 521.5 | 475.3 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 219.6 | 219 | 220.6 | 21.9 | 21.5 | 21.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7966 | 1 | 43.2 | 90762.6 | 6584 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:40 | Normal | 529.1 | 542.3 | 532 | 479.8 | 4.6 | 5 | 5 | 3 | 219 | 219.2 | 220 | 24 | 23.6 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8793 | 1 | 42 | 90763.2 | 6584 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:45 | Normal | 524.7 | 536.5 | 539.2 | 467.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3 | 220 | 219.6 | 221 | 23.3 | 23 | 23.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8618 | 1 | 41.1 | 90763.9 | 6584 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:50 | Normal | 517 | 534.7 | 528.1 | 472.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 219.2 | 218.2 | 219.4 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 6033 | 1 | 40.2 | 90764.6 | 6585 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:55 | Normal | 515.6 | 544.7 | 533.9 | 478.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 219 | 218.6 | 219.4 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 6659 | 1 | 39.8 | 90765.1 | 6585 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:00 | Normal | 495.6 | 524.4 | 522.8 | 472.6 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.1 | 218 | 216.8 | 218.2 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 3584 | 1 | 39.1 | 90765.4 | 6585 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:05 | Normal | 503.6 | 533.5 | 520 | 459 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 217.2 | 216.6 | 218 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 3699 | 1 | 38.6 | 90765.8 | 6585 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:10 | Normal | 494.6 | 526.7 | 513.9 | 461.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 220.6 | 220 | 221.6 | 6.3 | 6 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2352 | 1 | 38.1 | 90766 | 6585 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:15 | Normal | 524.1 | 543.4 | 537.4 | 484.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 221 | 220.6 | 222 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 2821 | 1 | 37.7 | 90766.2 | 6585 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:20 | Normal | 533.8 | 546.6 | 534.7 | 501.6 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 11 | 10.8 | 11.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4136 | 1 | 37.3 | 90766.5 | 6585 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:25 | Normal | 515.9 | 556 | 544.4 | 507 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 221.2 | 221 | 222.8 | 11.2 | 11 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4223 | 1 | 36.7 | 90766.8 | 6585 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:30 | Normal | 519.4 | 557.5 | 545.7 | 524.7 | 2 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 221.6 | 220.6 | 221.8 | 11.3 | 11 | 11.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4273 | 1 | 36.2 | 90767.2 | 6585 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:35 | Normal | 509 | 549.8 | 538.6 | 493.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 221 | 220.2 | 221.6 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2844 | 1 | 35.6 | 90767.5 | 6585 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:40 | Normal | 507.7 | 529.8 | 526.8 | 489.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1778 | 1 | 35 | 90767.7 | 6585 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:45 | Normal | 495.9 | 550 | 482.9 | 502.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 221.8 | 220.6 | 221.8 | 4.4 | 4 | 4.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1569 | 1 | 34.4 | 90767.8 | 6585 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:50 | Normal | 509.2 | 536.8 | 546.8 | 511.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1690 | 1 | 33.8 | 90768 | 6586 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:55 | Normal | 519.5 | 532.5 | 536.7 | 518.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1639 | 1 | 33.2 | 90768.1 | 6586 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:00 | Normal | 489.2 | 534.1 | 523.5 | 524.4 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.3 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1758 | 1 | 32.7 | 90768.2 | 6586 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:05 | Normal | 491.4 | 548.9 | 498.8 | 494.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 219.6 | 219 | 220.2 | 5 | 4.6 | 4.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1758 | 1 | 32.3 | 90768.4 | 6586 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:10 | Normal | 499.5 | 548.9 | 538.1 | 500.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 2080 | 1 | 32.1 | 90768.5 | 6586 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:15 | Normal | 487.4 | 547.2 | 542.3 | 490.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 221 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2346 | 1 | 31.8 | 90768.7 | 6586 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:20 | Normal | 497.2 | 534.5 | 538.7 | 509.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2921 | 1 | 31.2 | 90769 | 6586 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:25 | Normal | 501.6 | 532.6 | 554 | 489.6 | 1.5 | 2 | 1.6 | 0.9 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 3231 | 1 | 30.7 | 90769.2 | 6586 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:30 | Normal | 502.7 | 552.6 | 548.6 | 502.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0.9 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 9 | 8.8 | 9.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3380 | 1 | 30.3 | 90769.5 | 6586 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:35 | Normal | 519.7 | 555.6 | 560.7 | 536.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 220.2 | 220.6 | 222.4 | 11.2 | 11 | 11.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4241 | 1 | 29.8 | 90769.8 | 6586 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:40 | Normal | 520.2 | 555.6 | 537.4 | 518.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 219.8 | 219.2 | 221.4 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2951 | 1 | 29.2 | 90770.2 | 6586 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:45 | Fault | 608.1 | 627.3 | 626.7 | 602.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:50 | Fault | 615.2 | 635.2 | 634.5 | 609.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:55 | Fault | 622.5 | 643.8 | 643.4 | 618 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:00 | Fault | 628.9 | 651.7 | 650.9 | 625.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:05 | Fault | 634.9 | 659.2 | 658.3 | 632.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:10 | Fault | 636.8 | 661.5 | 660.4 | 634 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:15 | Fault | 635 | 659.8 | 658.6 | 632.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:20 | Fault | 630.4 | 654.8 | 653.6 | 627.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:25 | Fault | 626.1 | 649.1 | 648.2 | 623 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:30 | Fault | 620.7 | 641.6 | 640.9 | 616.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:35 | Fault | 614.4 | 634.7 | 634.3 | 610.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:40 | Fault | 611.1 | 631.8 | 630.8 | 607 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:45 | Fault | 611.9 | 632.5 | 632 | 607.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:50 | Fault | 610.5 | 631.5 | 630.7 | 607.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:55 | Fault | 607.9 | 629.1 | 628.5 | 605.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:00 | Fault | 604.3 | 625.2 | 624.2 | 601.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:05 | Fault | 599.9 | 620.6 | 619.9 | 597.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:10 | Fault | 594.3 | 614.5 | 614.1 | 592 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:15 | Fault | 588.9 | 609.1 | 608.3 | 586.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:20 | Fault | 584.6 | 604.3 | 603.5 | 582.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:25 | Fault | 571.4 | 589.9 | 589.5 | 569.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:30 | Fault | 561.5 | 580.1 | 579.7 | 559.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:35 | Fault | 554.7 | 573.1 | 572.7 | 553.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:40 | Fault | 547.8 | 566.5 | 565.7 | 547.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:45 | Fault | 537.4 | 555.4 | 554.9 | 538.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:50 | Fault | 520.7 | 534.8 | 534.6 | 522.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:55 | Fault | 516 | 528.5 | 528.2 | 517.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:00 | Fault | 507.3 | 517.2 | 516.7 | 510.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:05 | Fault | 447.4 | 447.5 | 446.8 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:10 | Fault | 432.9 | 432.9 | 431.9 | 432.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:15 | Fault | 424 | 424 | 423.4 | 423.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 90770.2 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0