## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-06 05:04 | Wait | 417.6 | 418.1 | 417.1 | 418.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 21.9 | 103382.9 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:09 | Wait | 506.3 | 506.9 | 445.9 | 446.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 221 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 22.3 | 103382.9 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:14 | Normal | 199.5 | 519.2 | 423.1 | 457.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 221 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 22.6 | 103382.9 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:19 | Normal | 244.7 | 458.2 | 444.2 | 448.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 220.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 170 | 1 | 22.8 | 103382.9 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:24 | Normal | 199.7 | 440.7 | 463.9 | 445.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 221 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 201 | 1 | 23.1 | 103382.9 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:29 | Normal | 303.9 | 451 | 453.4 | 446.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 221 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 345 | 1 | 23 | 103383 | 10865 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:34 | Normal | 426.7 | 465.7 | 441.1 | 439.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222 | 221.8 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 505 | 1 | 23 | 103383 | 10865 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:39 | Normal | 476.3 | 453.2 | 448.5 | 455.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 578 | 1 | 23.1 | 103383 | 10865 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:44 | Normal | 493.5 | 465.8 | 424.3 | 463.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 222 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 583 | 1 | 23.8 | 103383.1 | 10865 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:49 | Normal | 529.8 | 463.8 | 445.9 | 463.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 790 | 1 | 24 | 103383.1 | 10865 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:54 | Normal | 516.5 | 458.1 | 445.5 | 450.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 221 | 221.6 | 221 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 846 | 1 | 24.2 | 103383.2 | 10865 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:59 | Normal | 540.2 | 476.9 | 466.1 | 472.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1199 | 1 | 24.4 | 103383.3 | 10865 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:04 | Normal | 528.2 | 482.9 | 446.3 | 460.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.4 | 222.2 | 221 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1243 | 1 | 24.6 | 103383.4 | 10865 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:09 | Normal | 526.1 | 487.8 | 464.4 | 450.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1167 | 1 | 24.7 | 103383.5 | 10865 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:14 | Normal | 548.1 | 459.9 | 468.8 | 457.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 221 | 3 | 3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1157 | 1 | 24.9 | 103383.6 | 10865 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:19 | Normal | 546.8 | 512.3 | 473.5 | 485.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 221.4 | 221.6 | 220.8 | 4 | 3.9 | 4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1426 | 1 | 25 | 103383.7 | 10865 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:24 | Normal | 541 | 489.9 | 452.2 | 479.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 890 | 1 | 25.2 | 103383.8 | 10865 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:29 | Normal | 515 | 484.7 | 467.2 | 451.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1051 | 1 | 25.3 | 103383.9 | 10866 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:34 | Normal | 554.1 | 464.9 | 448.1 | 472.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1101 | 1 | 25.4 | 103384 | 10866 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:39 | Normal | 537.9 | 466.3 | 468.4 | 475.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 222 | 221.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1129 | 1 | 25.5 | 103384.1 | 10866 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:44 | Normal | 580.3 | 522.3 | 483.6 | 498.5 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 222.2 | 222 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2276 | 1 | 25.6 | 103384.3 | 10866 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:49 | Normal | 578 | 522.8 | 488.4 | 505.9 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 218.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2397 | 1 | 25.8 | 103384.5 | 10866 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:54 | Normal | 576.1 | 523.7 | 483.6 | 498.5 | 1.9 | 0.9 | 2 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 219 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2681 | 1 | 26 | 103384.7 | 10866 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:59 | Normal | 579.8 | 527.7 | 484.5 | 405.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 1.9 | 220 | 220.2 | 219.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3439 | 1 | 26.2 | 103384.9 | 10866 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:04 | Normal | 587.9 | 545.8 | 480.1 | 415.8 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 219.2 | 220.2 | 219 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3492 | 1 | 26.4 | 103385.2 | 10866 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:09 | Normal | 589 | 523.8 | 476.1 | 422 | 2.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 221.4 | 222 | 221 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3789 | 1 | 26.5 | 103385.5 | 10866 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:14 | Normal | 585.1 | 519.9 | 479.4 | 424.9 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.2 | 223.8 | 223.6 | 223.2 | 11 | 11 | 11 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4116 | 1 | 26.8 | 103385.8 | 10866 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:19 | Normal | 586 | 521.3 | 481.5 | 436.3 | 3 | 1.1 | 3 | 2.5 | 223.6 | 223.4 | 222.6 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4494 | 1 | 27 | 103386.2 | 10866 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:24 | Normal | 581.8 | 542.8 | 475.1 | 441 | 3.3 | 1.1 | 3.2 | 2.6 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 13.1 | 13 | 13 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4778 | 1 | 27.3 | 103386.6 | 10866 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:29 | Normal | 584.3 | 520.2 | 473.2 | 444 | 3.2 | 1 | 3.1 | 2.7 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4757 | 1 | 27.5 | 103387 | 10867 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:34 | Normal | 575.4 | 536.2 | 475.1 | 453.9 | 3.6 | 1 | 3.5 | 3 | 221.2 | 221 | 221 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5160 | 1 | 27.8 | 103387.4 | 10867 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:39 | Normal | 522.5 | 541.7 | 471.4 | 459.3 | 5.7 | 1.1 | 4 | 3 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 6279 | 1 | 28 | 103387.9 | 10867 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:44 | Normal | 533.5 | 507.9 | 477.5 | 456.3 | 6.8 | 1.8 | 5.4 | 3.5 | 221 | 221.6 | 221 | 22 | 22 | 22 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8055 | 1 | 28.3 | 103388.5 | 10867 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:49 | Normal | 527.9 | 525.9 | 472.5 | 455.2 | 7.5 | 1.9 | 6.5 | 3.8 | 222 | 221.6 | 221.2 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 9058 | 1 | 28.5 | 103389.2 | 10867 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:54 | Normal | 526.8 | 511.7 | 468.9 | 459.7 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 3.7 | 221.4 | 221.2 | 221 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 8624 | 1 | 28.8 | 103389.9 | 10867 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:59 | Normal | 530.9 | 542 | 463 | 466.7 | 7.7 | 1.1 | 7.5 | 3.7 | 221.6 | 222 | 221.8 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8993 | 1 | 29.1 | 103390.6 | 10867 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:04 | Normal | 523.6 | 540.4 | 463.8 | 459.6 | 8.1 | 1.3 | 7.8 | 3.9 | 222 | 221.8 | 221.6 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9391 | 1 | 29.4 | 103391.4 | 10867 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:09 | Normal | 514.5 | 435.8 | 458.5 | 464.3 | 8.6 | 4 | 8.2 | 4.1 | 222 | 221.4 | 222 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60 | 59.99 | 60 | 11104 | 1 | 29.8 | 103392.2 | 10867 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 0.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:14 | Normal | 525.6 | 474.9 | 456.7 | 454.5 | 9 | 4.3 | 8.6 | 4.4 | 222.4 | 222 | 222.2 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11813 | 1 | 30.2 | 103393.2 | 10867 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:19 | Normal | 529.7 | 470.9 | 454.6 | 442.5 | 4.9 | 3.1 | 5.1 | 2.5 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6812 | 1 | 30.4 | 103394.1 | 10867 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:24 | Normal | 536.7 | 473.1 | 456.9 | 459.6 | 9.8 | 6.2 | 9.8 | 4.8 | 222 | 221.6 | 222.4 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13557 | 1 | 30.7 | 103395.1 | 10867 | 5 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 1.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:29 | Normal | 526.6 | 466.8 | 453.7 | 458.6 | 4.8 | 4.5 | 5 | 2.5 | 221 | 220.4 | 221 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7305 | 1 | 30.8 | 103395.9 | 10868 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:34 | Normal | 554.7 | 462 | 452 | 457.8 | 6 | 6 | 6.6 | 3.3 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10273 | 1 | 31.1 | 103396.9 | 10868 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:39 | Normal | 530.2 | 459 | 454.6 | 465.3 | 6.1 | 6 | 6.4 | 3.1 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9692 | 1 | 31.2 | 103397.7 | 10868 | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:44 | Normal | 548.4 | 460.8 | 455.2 | 464.1 | 6.8 | 7 | 7.1 | 3.4 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11148 | 1 | 31.3 | 103398.6 | 10868 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:49 | Normal | 553.5 | 461.9 | 463.3 | 457.1 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 4.5 | 222.2 | 221 | 221.6 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 12109 | 1 | 31.4 | 103399.5 | 10868 | 4.5 | 2.9 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:54 | Normal | 539.3 | 461.7 | 460.5 | 458.3 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 3.7 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 30.1 | 29.9 | 30 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 11538 | 1 | 31.5 | 103400.4 | 10868 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:59 | Normal | 540 | 466.8 | 455.6 | 463.3 | 6 | 6.1 | 6.6 | 3.1 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9743 | 1 | 31.5 | 103401.3 | 10868 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:04 | Normal | 538.4 | 458.7 | 460.9 | 457.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 3.8 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60 | 59.99 | 60 | 11680 | 1 | 31.5 | 103402.2 | 10868 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:09 | Normal | 549.5 | 468.2 | 462.1 | 452.9 | 12.4 | 11.6 | 13.2 | 7 | 223 | 222 | 223.2 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60 | 59.95 | 59.99 | 17753 | 1 | 32 | 103403.4 | 10868 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:14 | Normal | 527.3 | 475.1 | 457.3 | 451.3 | 13.6 | 14.5 | 12.1 | 4.9 | 223 | 222.4 | 223 | 55.2 | 55.3 | 55.2 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 19359 | 1 | 32.8 | 103404.7 | 10868 | 5.9 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:19 | Normal | 528.7 | 444.5 | 449.5 | 448.5 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 2.9 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 23.1 | 23 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8405 | 1 | 33.4 | 103405.8 | 10868 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:24 | Normal | 533.2 | 447.9 | 447.5 | 446.4 | 16.8 | 16 | 16.8 | 8.5 | 223.4 | 223.2 | 224 | 68.3 | 68.5 | 68.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 25762 | 1 | 33.2 | 103406.8 | 10868 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:29 | Normal | 519.7 | 429.7 | 436.9 | 434.8 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 7.1 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 23527 | 1 | 34.6 | 103408.6 | 10869 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:34 | Normal | 508.7 | 422.6 | 432 | 434.9 | 14.8 | 14.1 | 14.9 | 7.4 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21774 | 1 | 36 | 103410.5 | 10869 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:39 | Normal | 497.6 | 423.5 | 429.2 | 429 | 15 | 14.7 | 14.6 | 7.5 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 21756 | 1 | 36.6 | 103412.1 | 10869 | 7.7 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:44 | Normal | 513 | 415.9 | 427.2 | 440.7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3 | 220.2 | 219.6 | 220 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 7827 | 1 | 37.2 | 103413.7 | 10869 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:49 | Normal | 494.6 | 445.8 | 431.9 | 424.9 | 15.1 | 14 | 14.5 | 7.5 | 222.2 | 222.6 | 222 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 59.98 | 60.08 | 60 | 21668 | 1 | 37.6 | 103415.3 | 10869 | 7.7 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:54 | Normal | 516.7 | 429.7 | 438.8 | 432.6 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 5.3 | 221.4 | 221 | 222 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 12777 | 1 | 38.1 | 103416.9 | 10869 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:59 | Normal | 492 | 421.4 | 420.4 | 423 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 222.8 | 223 | 222.8 | 57.7 | 57.3 | 57.6 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 21492 | 1 | 38.6 | 103418.6 | 10869 | 7.7 | 7.2 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:04 | Normal | 484.4 | 427.5 | 423.1 | 418.9 | 15.1 | 14.1 | 14.3 | 7.4 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 21194 | 1 | 39.2 | 103420.4 | 10869 | 7.6 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:09 | Normal | 484.8 | 426.8 | 419.2 | 418.9 | 15.3 | 14.3 | 14.5 | 7.5 | 222 | 222.4 | 222.4 | 57 | 56.9 | 56.9 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 21197 | 1 | 39.7 | 103422.2 | 10869 | 7.7 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:14 | Normal | 491.6 | 422.7 | 415.3 | 418.1 | 15.5 | 14.8 | 14.9 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21707 | 1 | 40.1 | 103424 | 10869 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:19 | Normal | 491.2 | 417.2 | 421.8 | 420.7 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 7.8 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 59 | 59.1 | 59.1 | 60 | 59.95 | 60.01 | 22019 | 1 | 40.3 | 103425.8 | 10869 | 7.9 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:24 | Normal | 482.5 | 417.6 | 410 | 415.8 | 15.8 | 15 | 15.2 | 7.8 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 59.2 | 59.1 | 59 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 21984 | 1 | 40.9 | 103427.6 | 10869 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 8.1 | 0 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:29 | Normal | 489.2 | 416.1 | 414.8 | 409.5 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 8 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 59.7 | 59.6 | 59.7 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 22226 | 1 | 41.4 | 103429.5 | 10870 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.7 | 8.2 | 0 | 8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:34 | Normal | 471.6 | 413.8 | 404.6 | 408.5 | 16.3 | 15.6 | 15.9 | 8 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22338 | 1 | 42 | 103431.3 | 10870 | 8.3 | 7.7 | 0.2 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:39 | Normal | 468.7 | 419.1 | 421.5 | 416 | 13.3 | 12.7 | 12.6 | 6.1 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12823 | 1 | 42.5 | 103433.1 | 10870 | 6.6 | 6 | 0.3 | 6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 5.9 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:44 | Normal | 462.5 | 407.6 | 404.1 | 411 | 16.8 | 16 | 16.1 | 8.1 | 222 | 222.4 | 222 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 22606 | 1 | 42.8 | 103435 | 10870 | 8.5 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:49 | Normal | 462 | 409 | 403.3 | 402.1 | 16.6 | 15.8 | 16.1 | 8.2 | 222 | 221.8 | 222 | 60 | 60 | 60 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22368 | 1 | 43.1 | 103436.9 | 10870 | 8.4 | 7.5 | 0.4 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:54 | Normal | 460.1 | 410.1 | 401.8 | 403.6 | 17.4 | 16.4 | 16.8 | 8.5 | 222.2 | 222 | 221.8 | 62.3 | 62.1 | 62.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 23194 | 1 | 43.6 | 103438.8 | 10870 | 8.8 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:59 | Normal | 477.1 | 408 | 415.4 | 407.2 | 12 | 12.1 | 11.6 | 6.4 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 17017 | 1 | 43.9 | 103440.6 | 10870 | 6 | 5.2 | 0.5 | 5.9 | 6.2 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:04 | Normal | 508.6 | 426.6 | 413.6 | 420.5 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 4.7 | 223 | 222.8 | 223 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 12406 | 1 | 43.1 | 103441.7 | 10870 | 4.7 | 3.1 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:09 | Normal | 482.9 | 432 | 427.7 | 432.5 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 3.8 | 222.8 | 222.8 | 223 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10103 | 1 | 42.1 | 103442.7 | 10870 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:14 | Normal | 499.7 | 445.8 | 432.7 | 428.4 | 7.3 | 7 | 7.9 | 4 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10853 | 1 | 41 | 103443.7 | 10870 | 3.9 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:19 | Normal | 502.8 | 447.7 | 435.2 | 441.9 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 4.4 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12017 | 1 | 40 | 103444.6 | 10870 | 4.2 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:24 | Normal | 509.2 | 444.4 | 432.3 | 433 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 5.5 | 223 | 223.6 | 223 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15100 | 1 | 39.9 | 103445.8 | 10870 | 5.6 | 3.9 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:29 | Normal | 495.2 | 439.1 | 423.3 | 425.1 | 10.8 | 10.5 | 11.6 | 6 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 43 | 43 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16666 | 1 | 40.2 | 103447.4 | 10871 | 6 | 4.4 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:34 | Normal | 504 | 438 | 431.4 | 435.6 | 8.3 | 8.1 | 9.1 | 4.7 | 223 | 222.4 | 223.2 | 34.1 | 33.8 | 34 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 12768 | 1 | 40 | 103448.5 | 10871 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:39 | Normal | 503.7 | 436.8 | 432 | 434.8 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 11959 | 1 | 39.7 | 103449.6 | 10871 | 4.2 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:44 | Normal | 492.9 | 442 | 434.5 | 435.4 | 7 | 7 | 7.7 | 4 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11023 | 1 | 39.4 | 103450.7 | 10871 | 3.8 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:49 | Normal | 472.2 | 419.2 | 425.9 | 426.7 | 20.6 | 20 | 20.2 | 10.3 | 225.8 | 226 | 226 | 76.8 | 76.6 | 76.7 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 29585 | 1 | 39.4 | 103452 | 10871 | 10.8 | 9.4 | 0.3 | 10.2 | 10.4 | 0 | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:54 | Normal | 461.1 | 410.1 | 407.7 | 407.5 | 18.6 | 18 | 18.4 | 9.4 | 224.8 | 225 | 224.8 | 67.5 | 67.4 | 67.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 25610 | 1 | 40.8 | 103454.2 | 10871 | 9.7 | 8.6 | 0.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:59 | Normal | 454.3 | 397.3 | 399.1 | 402.9 | 19.2 | 18.6 | 18.8 | 9.5 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25869 | 1 | 42.4 | 103456.4 | 10871 | 10 | 8.9 | 0.1 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.1 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:04 | Normal | 455.7 | 414.7 | 412.2 | 416 | 5.4 | 5.2 | 6 | 3 | 222.4 | 222 | 221.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7560 | 1 | 43.4 | 103458 | 10871 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:09 | Normal | 459.8 | 408.3 | 420.4 | 406.1 | 16.1 | 17 | 15.4 | 6.2 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 59.7 | 59.6 | 59.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 19292 | 1 | 44.1 | 103460 | 10871 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.4 | 6.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:14 | Normal | 464.6 | 406.8 | 413.4 | 408.7 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 4.2 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13680 | 1 | 44.2 | 103461.5 | 10871 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:19 | Normal | 487.8 | 426.8 | 402.5 | 400.3 | 7.1 | 6.6 | 8.3 | 4.5 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 29 | 28.9 | 29 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10011 | 1 | 44.3 | 103463.1 | 10871 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:24 | Normal | 464.1 | 434.2 | 417.4 | 420.2 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 4.7 | 222 | 222.6 | 222 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12356 | 1 | 43.5 | 103464.3 | 10871 | 5 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:29 | Normal | 496.8 | 440.8 | 429.3 | 428.1 | 6.2 | 5.9 | 7 | 3.6 | 222 | 221.6 | 221.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9307 | 1 | 42.7 | 103465.2 | 10872 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:34 | Normal | 500.1 | 439.1 | 428.6 | 441.4 | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 3.2 | 222 | 221.4 | 221.4 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8843 | 1 | 41.5 | 103465.9 | 10872 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:39 | Normal | 514.9 | 453.1 | 437.9 | 435.7 | 15.2 | 15.8 | 17.1 | 9.5 | 224 | 224.6 | 224.6 | 67.9 | 67.7 | 67.8 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 21753 | 1 | 40.5 | 103466.7 | 10872 | 8.9 | 5.4 | 0.3 | 7.9 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8.3 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:44 | Normal | 491 | 444.6 | 431.7 | 430.1 | 17.5 | 15.5 | 18.6 | 9.1 | 224 | 224.4 | 225 | 68.8 | 68.4 | 68.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17421 | 1 | 41 | 103468.3 | 10872 | 10.2 | 6.4 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 0 | 9 | 9.4 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:49 | Normal | 502.7 | 427.3 | 427.6 | 432 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5911 | 1 | 40.7 | 103469.1 | 10872 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:54 | Normal | 506.8 | 457.7 | 440.6 | 434.5 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 220.8 | 220.8 | 221 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4534 | 1 | 39.9 | 103469.5 | 10872 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:59 | Normal | 478.5 | 457.5 | 443.4 | 436.1 | 16.5 | 13 | 18.1 | 9.5 | 223.6 | 224.4 | 224 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 25143 | 1 | 39.2 | 103470.1 | 10872 | 9.7 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0 | 8.8 | 9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:04 | Normal | 515.9 | 453 | 441 | 438.9 | 4 | 4 | 4.9 | 2.5 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 18 | 17.8 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60 | 6443 | 1 | 39.1 | 103470.9 | 10872 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:09 | Normal | 467.6 | 435.7 | 434.4 | 427.1 | 19.6 | 18.6 | 19.8 | 10.2 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 76.3 | 75.9 | 76.3 | 60.08 | 59.95 | 60.03 | 27070 | 1 | 39 | 103472.1 | 10872 | 10.8 | 8.1 | 0.3 | 9.5 | 9.4 | 0 | 10.3 | 9.7 | 10.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:14 | Normal | 493.7 | 445.8 | 434.4 | 445.2 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 3.1 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 23.1 | 23 | 23 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 8262 | 1 | 39.4 | 103472.9 | 10872 | 3 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:19 | Normal | 490.3 | 453.7 | 432.3 | 431 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 3.3 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7394 | 1 | 39.3 | 103473.9 | 10872 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:24 | Normal | 514.1 | 409.9 | 443.4 | 442.1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 5471 | 1 | 38.6 | 103474.4 | 10872 | 2 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:29 | Normal | 530.4 | 451.8 | 443.2 | 457.2 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 220 | 219.6 | 219.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60 | 60 | 60.01 | 4939 | 1 | 38 | 103474.8 | 10873 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:34 | Normal | 533.4 | 454.8 | 437.7 | 450.6 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4465 | 1 | 37.4 | 103475.2 | 10873 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:39 | Normal | 530.1 | 451.8 | 443.2 | 445 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4411 | 1 | 37 | 103475.6 | 10873 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:44 | Normal | 518.4 | 453.9 | 450.3 | 463.1 | 2.7 | 3 | 3.5 | 1.6 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4850 | 1 | 36.6 | 103476 | 10873 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:49 | Normal | 501.5 | 430.7 | 445 | 453.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3578 | 1 | 36.3 | 103476.3 | 10873 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:54 | Normal | 506.6 | 445.8 | 452.1 | 452.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 218.6 | 218.4 | 218.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4245 | 1 | 36.1 | 103476.6 | 10873 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:59 | Normal | 515.7 | 454.1 | 436.7 | 443.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 218 | 217.2 | 216.6 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1803 | 1 | 35.9 | 103476.9 | 10873 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:04 | Normal | 503.7 | 444.8 | 443 | 447.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 217.8 | 217.8 | 216.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 2033 | 1 | 35.6 | 103477 | 10873 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:09 | Normal | 499.7 | 451.7 | 436.9 | 429.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 218.2 | 218.2 | 218 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1285 | 1 | 35.4 | 103477.2 | 10873 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:14 | Normal | 487.9 | 457.8 | 429.4 | 455.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1248 | 1 | 35.2 | 103477.3 | 10873 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:19 | Normal | 540.5 | 469.8 | 446.2 | 458 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 220 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1904 | 1 | 35.1 | 103477.4 | 10873 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:24 | Normal | 563.6 | 454.6 | 466.6 | 469 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 220 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2162 | 1 | 34.3 | 103477.6 | 10873 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:29 | Normal | 530.8 | 464 | 452.1 | 468.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2261 | 1 | 33.6 | 103477.7 | 10874 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:34 | Normal | 508 | 467.8 | 454 | 460.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 221 | 220.8 | 220.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1763 | 1 | 33.2 | 103477.9 | 10874 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:39 | Normal | 533.9 | 457.9 | 439.7 | 470.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 220 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 989 | 1 | 32.8 | 103478 | 10874 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:44 | Normal | 538.7 | 442.8 | 454.8 | 464.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 220.4 | 219.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 721 | 1 | 32.4 | 103478.1 | 10874 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:49 | Normal | 541.8 | 463.3 | 453.2 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 749 | 1 | 31.8 | 103478.2 | 10874 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:54 | Normal | 550.8 | 456.7 | 447.2 | 435.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 219.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 770 | 1 | 30.8 | 103478.2 | 10874 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:59 | Normal | 514.8 | 466.8 | 438.2 | 469 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 218.8 | 219.8 | 218.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 942 | 1 | 30.2 | 103478.3 | 10874 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:04 | Normal | 529.8 | 479.7 | 451.6 | 473.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 220 | 219.8 | 218.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 963 | 1 | 29.9 | 103478.4 | 10874 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:09 | Normal | 532.9 | 445.9 | 444.3 | 461.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1160 | 1 | 29.8 | 103478.5 | 10874 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:14 | Normal | 536.7 | 429.8 | 461.2 | 465.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 220 | 219.8 | 219.6 | 4 | 4 | 4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1455 | 1 | 29.4 | 103478.6 | 10874 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:19 | Normal | 543.7 | 434.8 | 473.3 | 471.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 220 | 220.2 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1529 | 1 | 28.9 | 103478.7 | 10874 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:24 | Normal | 508.6 | 467.9 | 471 | 451.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1679 | 1 | 28.3 | 103478.8 | 10874 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:29 | Normal | 557.1 | 425 | 460.6 | 463.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1834 | 1 | 28.1 | 103479 | 10875 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:34 | Normal | 544 | 453.5 | 477.5 | 470.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 220.4 | 220.6 | 220 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2300 | 1 | 27.8 | 103479.2 | 10875 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:39 | Normal | 519.9 | 460.9 | 471.2 | 452 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 220 | 220 | 219 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1772 | 1 | 27.1 | 103479.3 | 10875 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:44 | Fault | 643.2 | 632.9 | 519.3 | 518.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:49 | Fault | 651.4 | 640.7 | 525.4 | 524.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:54 | Fault | 660.2 | 649.8 | 531.6 | 530.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:59 | Fault | 667.2 | 657.4 | 536.5 | 535.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:04 | Fault | 675 | 665.6 | 542.6 | 542 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:09 | Fault | 677.3 | 668.5 | 544.2 | 543.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 103479.4 | 10875 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:14 | Fault | 676.3 | 667.9 | 542.7 | 542.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:19 | Fault | 672 | 663.5 | 539.3 | 538.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:24 | Fault | 666.9 | 659 | 534.7 | 533.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:29 | Fault | 661.5 | 653.6 | 530.5 | 529.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:34 | Fault | 654.9 | 647 | 525.4 | 523.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:39 | Fault | 650.1 | 642.3 | 521.7 | 520.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:44 | Fault | 651 | 643 | 522.4 | 521.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:49 | Fault | 650.9 | 642.3 | 522.1 | 521.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:54 | Fault | 649.7 | 641.1 | 521.4 | 520.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:59 | Fault | 646.1 | 637.5 | 518.5 | 517.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:04 | Fault | 640.7 | 632.3 | 514.4 | 513.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:09 | Fault | 634.3 | 625.8 | 509.6 | 508.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:14 | Fault | 627.6 | 619 | 504.6 | 503.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:19 | Fault | 622.8 | 614.1 | 501.5 | 500.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:24 | Fault | 609.9 | 601.7 | 492.5 | 491.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:29 | Fault | 594.2 | 588.1 | 482.8 | 481.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:34 | Fault | 583.6 | 580.2 | 477.1 | 475.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:39 | Fault | 572 | 572.5 | 471.9 | 470.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:44 | Fault | 556.3 | 556.9 | 464.6 | 462.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:49 | Fault | 517.2 | 517.8 | 452.2 | 450.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:54 | Fault | 490.4 | 491.2 | 446.3 | 445.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:59 | Fault | 461.5 | 462.3 | 440.4 | 439.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:04 | Fault | 368.9 | 369.5 | 368.8 | 370.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 103479.4 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0