## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-08 05:00 | Wait | 510.6 | 492.1 | 487.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 136446.5 | 10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:02 | Wait | 471.7 | 472.1 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.9 | 136446.5 | 10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:02 | Wait | 480.1 | 480.3 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 136446.5 | 10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:03 | Wait | 541.5 | 523.9 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 136446.5 | 10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:04 | Normal | 522.7 | 482 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.6 | 1.7 | 2 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 22.9 | 136446.5 | 10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:05 | Normal | 474.6 | 200.4 | 484.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 108 | 1 | 23 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:06 | Normal | 472.6 | 200 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 159 | 1 | 23 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:07 | Normal | 505.6 | 199.7 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 230.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 161 | 1 | 23 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:08 | Normal | 516.5 | 214.6 | 472.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 230.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 169 | 1 | 23.1 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:09 | Normal | 515.1 | 201.6 | 493.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 183 | 1 | 23.1 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:10 | Normal | 516.3 | 211 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 230.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 221 | 1 | 23 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:11 | Normal | 544.3 | 201.9 | 492.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 213 | 1 | 23 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:12 | Normal | 534.4 | 205.8 | 492.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 216 | 1 | 23.1 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:13 | Normal | 515.5 | 202.6 | 503.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 1.7 | 2 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 243 | 1 | 23.1 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:14 | Normal | 562.9 | 213.7 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 230.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 213 | 1 | 23.1 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:15 | Normal | 544.1 | 267.6 | 502.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 230.6 | 1.7 | 2 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 279 | 1 | 23.1 | 136446.5 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:16 | Normal | 540.1 | 300.7 | 502.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231.6 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 293 | 1 | 23.4 | 136446.6 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:17 | Normal | 527.6 | 303.8 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 354 | 1 | 23.8 | 136446.6 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:18 | Normal | 553.3 | 346.6 | 517.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 390 | 1 | 23.9 | 136446.6 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:19 | Normal | 535.2 | 377.9 | 513.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 420 | 1 | 24 | 136446.6 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:20 | Normal | 550.4 | 392.7 | 502.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232 | 230.8 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 452 | 1 | 24.1 | 136446.6 | 10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:21 | Normal | 554.5 | 392.9 | 509.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 230.6 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 469 | 1 | 24.1 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:22 | Normal | 558.2 | 443.7 | 521.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232 | 230.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 536 | 1 | 24.2 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:23 | Normal | 547.2 | 438.9 | 483.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 230.4 | 2 | 2.4 | 2 | 59.98 | 60 | 60 | 575 | 1 | 24.3 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:24 | Normal | 558 | 402.6 | 508.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231 | 2.1 | 2.4 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 616 | 1 | 24.3 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:25 | Normal | 563 | 418.8 | 519.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 664 | 1 | 24.3 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:26 | Normal | 574 | 469.7 | 522.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 749 | 1 | 24.4 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:27 | Normal | 553.2 | 493.6 | 532.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 856 | 1 | 24.4 | 136446.6 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:28 | Normal | 559.5 | 538 | 520.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232 | 231.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 905 | 1 | 24.5 | 136446.7 | 10519 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:29 | Normal | 566.1 | 533.6 | 523.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 231.8 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 956 | 1 | 24.5 | 136446.7 | 10519 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:30 | Normal | 568.2 | 552.6 | 524.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.6 | 2.7 | 3 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1019 | 1 | 24.5 | 136446.7 | 10519 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:31 | Normal | 549 | 537.5 | 523.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.2 | 3 | 3.3 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1073 | 1 | 24.6 | 136446.7 | 10519 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:32 | Normal | 575.8 | 557.5 | 534.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.4 | 2.8 | 3.2 | 3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1104 | 1 | 24.6 | 136446.7 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:33 | Normal | 585.2 | 543.8 | 537.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 3 | 3.3 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1127 | 1 | 24.7 | 136446.7 | 10519 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:34 | Normal | 584.1 | 540.2 | 519.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 230.8 | 3 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1148 | 1 | 24.8 | 136446.8 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:35 | Normal | 564.3 | 529.7 | 519.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 231.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1168 | 1 | 24.7 | 136446.8 | 10519 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:36 | Normal | 559.8 | 532.6 | 540.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 231.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1169 | 1 | 24.8 | 136446.8 | 10519 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-08 05:41 | Normal | 578.3 | 535.7 | 528.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 231 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1197 | 1 | 25 | 136446.9 | 10519 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 05:46 | Normal | 579 | 538.8 | 529.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232 | 231.4 | 3 | 3.4 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1108 | 1 | 25.3 | 136447 | 10519 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 05:51 | Normal | 588.3 | 547.9 | 526.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 230.4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 949 | 1 | 25.5 | 136447.1 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 05:56 | Normal | 569.3 | 527.7 | 521.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231 | 230.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 876 | 1 | 25.8 | 136447.2 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:01 | Normal | 588.4 | 531.9 | 542.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 966 | 1 | 26 | 136447.2 | 10519 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:06 | Normal | 605.1 | 540.7 | 534.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231 | 230.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60 | 1082 | 1 | 26.1 | 136447.3 | 10520 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:11 | Normal | 592.1 | 511.9 | 539.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 229.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1245 | 1 | 26.3 | 136447.4 | 10520 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:16 | Normal | 441.6 | 545.7 | 508.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1999 | 1 | 26.6 | 136447.5 | 10520 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:21 | Normal | 472.9 | 486.1 | 537.3 | 0 | 3 | 1.5 | 0.9 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2790 | 1 | 26.8 | 136447.7 | 10520 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:26 | Normal | 499.5 | 534.7 | 548.8 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 230.2 | 229.4 | 7.7 | 8 | 7.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2983 | 1 | 27 | 136448 | 10520 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:31 | Normal | 529.3 | 546.5 | 542.5 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230 | 229.2 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3228 | 1 | 27.1 | 136448.3 | 10520 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:36 | Normal | 559.7 | 545.9 | 550.7 | 0 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 229.6 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 4109 | 1 | 27.4 | 136448.6 | 10520 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:41 | Normal | 580.4 | 560.7 | 557.9 | 0 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 229.8 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4537 | 1 | 27.6 | 136448.9 | 10520 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:46 | Normal | 614.2 | 541.3 | 504.8 | 0 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 233 | 231.4 | 231 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4947 | 1 | 27.8 | 136449.3 | 10520 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:51 | Normal | 605.3 | 546.8 | 500.7 | 0 | 6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 15 | 15.4 | 15 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5988 | 1 | 28.1 | 136449.8 | 10520 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 06:56 | Normal | 611.4 | 553.8 | 565.2 | 0 | 6.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.4 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6557 | 1 | 28.5 | 136450.3 | 10520 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:01 | Normal | 603.1 | 559.5 | 472.6 | 0 | 7 | 2.5 | 5.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.2 | 19.6 | 20 | 19.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 7661 | 1 | 28.8 | 136450.9 | 10520 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:06 | Normal | 603.6 | 563 | 552.2 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 21.8 | 22.3 | 21.8 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 8519 | 1 | 29.3 | 136451.6 | 10521 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:11 | Normal | 603.2 | 567.1 | 553.4 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 23 | 23.6 | 23.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 9032 | 1 | 29.6 | 136452.3 | 10521 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:16 | Normal | 600.6 | 568 | 552 | 0 | 8.3 | 3 | 6 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 60.07 | 60 | 60.05 | 9536 | 1 | 30 | 136453.1 | 10521 | 0.4 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:21 | Normal | 603 | 561.8 | 517.7 | 0 | 8.6 | 3.2 | 7.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 231.4 | 26.6 | 27 | 26.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10369 | 1 | 30.3 | 136453.9 | 10521 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:26 | Normal | 585.6 | 563.8 | 534.3 | 0 | 10.9 | 3.4 | 8.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 31.6 | 32 | 31.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12240 | 1 | 30.6 | 136454.8 | 10521 | 2 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:31 | Normal | 598.9 | 564.6 | 546 | 0 | 12.1 | 3.6 | 9.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13426 | 1 | 31 | 136455.9 | 10521 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:36 | Normal | 593 | 552.5 | 551.9 | 0 | 12.7 | 3.9 | 9.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 35.8 | 36.1 | 35.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14027 | 1 | 31.5 | 136457.1 | 10521 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:41 | Normal | 590.3 | 550.7 | 552.7 | 0 | 13.2 | 4.1 | 10 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.2 | 37.3 | 37.6 | 37.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14588 | 1 | 32 | 136458.3 | 10521 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:46 | Normal | 596 | 558.8 | 547.5 | 0 | 13.8 | 4.2 | 10.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 38.9 | 39.2 | 38.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 15182 | 1 | 32.3 | 136459.5 | 10521 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:51 | Normal | 591.3 | 556.8 | 547.8 | 0 | 14.5 | 4.4 | 11 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 15765 | 1 | 32.7 | 136460.8 | 10521 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 07:56 | Normal | 595 | 556.7 | 549.2 | 0 | 14.9 | 4.6 | 11.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 41.9 | 42 | 41.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16330 | 1 | 33 | 136462.1 | 10521 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:01 | Normal | 586.3 | 562.9 | 547.7 | 0 | 15.7 | 4.8 | 11.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 43.4 | 43.7 | 43.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16942 | 1 | 33.3 | 136463.5 | 10521 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:06 | Normal | 587.6 | 547.7 | 544.2 | 0 | 16.3 | 5.1 | 12.4 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 45.5 | 45.8 | 45.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 17743 | 1 | 33.7 | 136465 | 10522 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:11 | Normal | 583.1 | 510.6 | 540.5 | 0 | 16.8 | 7.1 | 12.8 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.6 | 49.1 | 49.4 | 49.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18859 | 1 | 34.2 | 136466.5 | 10522 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:16 | Normal | 586 | 521.9 | 536.9 | 0 | 17.2 | 9 | 13.2 | 0 | 227.2 | 226.8 | 227.4 | 52.7 | 53 | 52.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20232 | 1 | 34.8 | 136468.1 | 10522 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:21 | Normal | 574.7 | 528.6 | 538.3 | 0 | 17.9 | 9.3 | 13.5 | 0 | 228.2 | 227 | 227.4 | 54.6 | 54.7 | 54.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 20954 | 1 | 35.4 | 136469.9 | 10522 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:26 | Normal | 578.3 | 543 | 529 | 0 | 18.3 | 9.5 | 14 | 0 | 227.8 | 226 | 226.2 | 56.2 | 56.4 | 56.1 | 60 | 59.94 | 59.98 | 21604 | 1 | 36.1 | 136471.6 | 10522 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:31 | Normal | 570.2 | 538.7 | 533.6 | 0 | 19 | 10 | 14.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.2 | 57 | 57.3 | 57 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22221 | 1 | 36.5 | 136473.5 | 10522 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:36 | Normal | 569.2 | 537.8 | 529.1 | 0 | 19.5 | 10.3 | 14.8 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 58.6 | 58.7 | 58.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22802 | 1 | 37.1 | 136475.3 | 10522 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:41 | Normal | 571 | 538.5 | 524.5 | 0 | 20 | 10.5 | 15.3 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 60 | 60.1 | 59.8 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 23339 | 1 | 37.5 | 136477.3 | 10522 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6 | 0.1 | 0.4 | 4 | 5.3 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:46 | Normal | 566.4 | 541.8 | 530.7 | 0 | 20.5 | 10.6 | 15.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 61 | 61.3 | 60.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23820 | 1 | 38 | 136479.2 | 10522 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:51 | Normal | 566.5 | 528.9 | 523.5 | 0 | 20.9 | 11 | 16 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24319 | 1 | 38.5 | 136481.2 | 10522 | 5 | 5.6 | 5 | 5.2 | 6.2 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 08:56 | Normal | 567.6 | 529 | 519.9 | 0 | 21.2 | 11.4 | 16.4 | 0 | 230 | 229.2 | 230.6 | 63.2 | 63.5 | 63.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24764 | 1 | 39 | 136483.3 | 10522 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:01 | Normal | 567.2 | 534.5 | 524.5 | 0 | 21.9 | 11.6 | 16.8 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.8 | 64.9 | 65 | 64.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 25315 | 1 | 39.4 | 136485.4 | 10522 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:06 | Normal | 564.3 | 525.7 | 524.6 | 0 | 22.3 | 11.8 | 16.9 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 65.9 | 66.1 | 65.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 25767 | 1 | 39.9 | 136487.5 | 10523 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:11 | Normal | 557.9 | 527.6 | 520.8 | 0 | 22.6 | 12.1 | 17.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 67.3 | 67.5 | 67.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 26289 | 1 | 40.1 | 136489.7 | 10523 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:16 | Normal | 557.4 | 523.8 | 520.5 | 0 | 23.3 | 12.5 | 17.9 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230 | 69.1 | 69.1 | 68.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26878 | 1 | 40.5 | 136491.9 | 10523 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7 | 0 | 0.7 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:21 | Normal | 553.2 | 507.8 | 522 | 0 | 23.8 | 13.4 | 18.2 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 70.3 | 70.7 | 70.2 | 60 | 60 | 60 | 27753 | 1 | 40.9 | 136494.2 | 10523 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:26 | Normal | 560.4 | 515.7 | 517.4 | 0 | 24 | 14 | 18.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.8 | 72.2 | 72.4 | 71.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 28468 | 1 | 41.2 | 136496.5 | 10523 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 1.5 | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:31 | Normal | 559.9 | 468.3 | 509.6 | 0 | 24.5 | 16.6 | 19.1 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 74.3 | 74.8 | 74.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 29310 | 1 | 41.7 | 136498.9 | 10523 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6.1 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:36 | Normal | 554.6 | 456.9 | 510.4 | 0 | 25.2 | 17.8 | 19.6 | 0 | 232 | 230.6 | 230.4 | 76.4 | 76.6 | 76.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30183 | 1 | 42.3 | 136501.4 | 10523 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 0.1 | 4.3 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:41 | Normal | 554.2 | 450.6 | 514.3 | 0 | 25.8 | 19 | 19.8 | 0 | 231 | 229 | 229.2 | 77.9 | 78.1 | 77.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30700 | 1 | 43 | 136503.9 | 10523 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 7.9 | 0.1 | 5 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:46 | Normal | 550.7 | 458.9 | 501.6 | 0 | 26.3 | 19.3 | 20.2 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 79.5 | 79.8 | 79.2 | 60 | 60 | 60 | 31444 | 1 | 43.8 | 136506.6 | 10523 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 8 | 0.1 | 4.9 | 6 | 6.9 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:51 | Normal | 543.4 | 459.8 | 505.2 | 0 | 29.3 | 20.8 | 22.2 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 87.4 | 87.6 | 87 | 60 | 60 | 60 | 34781 | 1 | 44.5 | 136509.2 | 10523 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 9 | 0.1 | 5.4 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 09:56 | Normal | 539.6 | 457.6 | 502.5 | 0 | 28.1 | 18.8 | 18.4 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 77.6 | 77.7 | 77.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34977 | 1 | 45.4 | 136512 | 10523 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 8.9 | 0 | 5 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:01 | Normal | 557.5 | 476.7 | 515.2 | 0 | 27 | 19.8 | 20.6 | 0 | 231.4 | 230 | 229.8 | 83.6 | 83.8 | 83.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33013 | 1 | 44.4 | 136513.7 | 10523 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 0 | 5.5 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:06 | Normal | 552.5 | 513.4 | 509.4 | 0 | 7.9 | 4.1 | 5.1 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227.2 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14018 | 1 | 44.9 | 136516.4 | 10524 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:11 | Normal | 538.8 | 501.6 | 487.7 | 0 | 9.3 | 7.7 | 8.9 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 31.9 | 32.1 | 31.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12256 | 1 | 45.4 | 136518.9 | 10524 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:16 | Normal | 546.4 | 481 | 485.5 | 0 | 19 | 17 | 11.8 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.6 | 59.6 | 59.7 | 59.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24863 | 1 | 45.8 | 136521.3 | 10524 | 4.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 8 | 0 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:21 | Normal | 544.8 | 484 | 509.5 | 0 | 30.5 | 21.1 | 23.3 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 91.7 | 91.9 | 91.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36136 | 1 | 45.7 | 136523.9 | 10524 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 9.3 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 8 | 7.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:26 | Normal | 541.8 | 486.5 | 499.9 | 0 | 8.2 | 5.2 | 6.2 | 0 | 227 | 225.6 | 225.6 | 24.4 | 24.7 | 24.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8804 | 1 | 46.6 | 136526.5 | 10524 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:31 | Normal | 535.3 | 506.5 | 502 | 0 | 31.8 | 20.8 | 23.9 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 93.7 | 94.2 | 93.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37465 | 1 | 46.8 | 136529.2 | 10524 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 9.2 | 0 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 8 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:36 | Normal | 549.5 | 467.8 | 497.9 | 0 | 13.5 | 7 | 9.1 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.6 | 35.9 | 36.2 | 35.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12009 | 1 | 47.1 | 136531.3 | 10524 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:41 | Normal | 555.7 | 498.7 | 519.1 | 0 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | 0 | 227 | 225.8 | 225.8 | 22.7 | 23 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8656 | 1 | 45.1 | 136532.3 | 10524 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:46 | Normal | 549.8 | 494 | 514.7 | 0 | 33 | 23 | 24.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.6 | 100.3 | 100.4 | 99.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 39591 | 1 | 45.4 | 136535.2 | 10524 | 8 | 8.7 | 8 | 8.1 | 9.9 | 0 | 6.4 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:51 | Normal | 540.6 | 487 | 494.4 | 0 | 32.2 | 22.5 | 24.7 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 96.4 | 96.5 | 96 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38263 | 1 | 47.4 | 136538.4 | 10524 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 9.8 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 10:56 | Normal | 524.2 | 483.6 | 481.1 | 0 | 32.7 | 22.6 | 25.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 95.5 | 95.6 | 95.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 38023 | 1 | 48.6 | 136541.6 | 10524 | 8 | 8.3 | 8 | 7.8 | 9.8 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 8.6 | 8.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:01 | Normal | 536.6 | 478 | 498.9 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 0 | 226.4 | 225.4 | 225.4 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5282 | 1 | 48.4 | 136543.3 | 10524 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:06 | Normal | 562 | 495 | 524.8 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.9 | 0 | 227 | 225.8 | 225.6 | 21 | 21.2 | 21 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7683 | 1 | 45.8 | 136543.8 | 10525 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:11 | Normal | 567.7 | 492.7 | 529.6 | 0 | 5.7 | 3.3 | 4.1 | 0 | 226.8 | 225.2 | 224.8 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7121 | 1 | 43.8 | 136544.5 | 10525 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:16 | Normal | 576.6 | 522.4 | 528.4 | 0 | 34.9 | 24.8 | 26.9 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 111.5 | 111.5 | 111.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 44420 | 1 | 42.7 | 136545.8 | 10525 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 10.7 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 9.1 | 9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:21 | Normal | 555.1 | 479.5 | 515.2 | 0 | 11.1 | 8.7 | 8.9 | 0 | 227 | 226 | 225 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14810 | 1 | 45.7 | 136549.1 | 10525 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:26 | Normal | 555.5 | 481.9 | 521.5 | 0 | 7.9 | 5.1 | 5.9 | 0 | 227.6 | 231 | 226.6 | 23.2 | 24.2 | 24.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9141 | 1 | 45.7 | 136550.7 | 10525 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:31 | Normal | 561.5 | 507.7 | 521.8 | 0 | 10.1 | 6.5 | 7.5 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 30.9 | 31 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60 | 13102 | 1 | 44 | 136551.9 | 10525 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:36 | Normal | 564.3 | 495 | 527.4 | 0 | 5.3 | 3.5 | 4 | 0 | 230 | 229.4 | 229.8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6651 | 1 | 42.7 | 136552.7 | 10525 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:41 | Normal | 551.2 | 495.6 | 500.5 | 0 | 29.2 | 17.3 | 12.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 73.4 | 73.5 | 73.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 39883 | 1 | 44.6 | 136556.1 | 10525 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 9.7 | 0 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:46 | Normal | 555.7 | 487.9 | 512.9 | 0 | 6.5 | 4 | 4.8 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7448 | 1 | 45 | 136557.7 | 10525 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:51 | Normal | 583.7 | 527.3 | 517.1 | 0 | 18.2 | 7.7 | 8.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 48.6 | 48.8 | 48.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18728 | 1 | 43.1 | 136558.5 | 10525 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.9 | 0 | 1 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 11:56 | Normal | 564 | 508 | 534.2 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.6 | 0 | 229.2 | 229.4 | 230 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 7519 | 1 | 41.7 | 136559.3 | 10525 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:01 | Normal | 568 | 461.7 | 533.5 | 0 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 230 | 229 | 229.8 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 7270 | 1 | 40.6 | 136560.1 | 10525 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:06 | Normal | 580.6 | 499.8 | 543.6 | 0 | 8.8 | 5.7 | 6.6 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.8 | 28.2 | 28.5 | 28.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 11089 | 1 | 40 | 136560.8 | 10526 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:11 | Normal | 578.3 | 487 | 527.6 | 0 | 6.6 | 4.5 | 5.2 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8490 | 1 | 39.3 | 136561.6 | 10526 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:16 | Normal | 586.5 | 532 | 557.1 | 0 | 16.5 | 14.7 | 17.9 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 66.1 | 66.3 | 65.9 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 18734 | 1 | 39 | 136562.6 | 10526 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:21 | Normal | 566.9 | 510.3 | 512.1 | 0 | 34.9 | 24.4 | 27.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 107.7 | 107.8 | 107 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43212 | 1 | 39.9 | 136564.8 | 10526 | 8.5 | 9 | 8.6 | 8.3 | 10.8 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 9.1 | 9.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:26 | Normal | 546 | 475 | 515 | 0 | 8.3 | 5.6 | 6.3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9963 | 1 | 42 | 136567.2 | 10526 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:31 | Normal | 553.9 | 502.6 | 509.4 | 0 | 15.8 | 8.4 | 5.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36280 | 1 | 42 | 136569 | 10526 | 3.8 | 4.4 | 5 | 4.1 | 7.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:36 | Normal | 568.8 | 501.6 | 521 | 0 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.8 | 18 | 18.2 | 18 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 7056 | 1 | 41.6 | 136569.5 | 10526 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:41 | Normal | 593.6 | 526.7 | 549.6 | 0 | 10.6 | 7.6 | 8.5 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22889 | 1 | 40.5 | 136570.5 | 10526 | 2.7 | 3 | 3 | 2.8 | 4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:46 | Normal | 557.8 | 522.9 | 519 | 0 | 12.8 | 10.7 | 12.9 | 0 | 231.2 | 230 | 231.2 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17366 | 1 | 42 | 136572.7 | 10526 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:51 | Normal | 559.6 | 519.9 | 506.1 | 0 | 32.8 | 22.5 | 25.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.8 | 100.3 | 100.1 | 99.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40245 | 1 | 43.6 | 136574.9 | 10526 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 9.7 | 0.2 | 6 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 12:56 | Normal | 540.4 | 480 | 489.4 | 0 | 35.3 | 22.4 | 27.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 94.4 | 94.4 | 93.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 41508 | 1 | 47.2 | 136578.3 | 10526 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 10.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 9.3 | 9.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:01 | Normal | 547 | 519.8 | 493.7 | 0 | 33.6 | 22.5 | 26.4 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 100.7 | 100.6 | 100.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 41089 | 1 | 47.2 | 136579.9 | 10526 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8 | 10 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:06 | Normal | 553.9 | 502 | 515.8 | 0 | 9.5 | 15.1 | 20.8 | 0 | 233.2 | 232 | 233.8 | 58.4 | 58.3 | 58.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26046 | 1 | 48.2 | 136582.2 | 10527 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:11 | Normal | 535.6 | 500.7 | 497.6 | 0 | 6.7 | 4.1 | 5.1 | 0 | 230.2 | 230 | 230 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7696 | 1 | 49.8 | 136584.7 | 10527 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:16 | Normal | 551 | 516.5 | 511.7 | 0 | 5.8 | 3.3 | 4.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7315 | 1 | 48.7 | 136586.1 | 10527 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:21 | Normal | 556.9 | 494.7 | 498.9 | 0 | 5.3 | 3 | 4.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.2 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6377 | 1 | 46.7 | 136586.6 | 10527 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:26 | Normal | 553 | 528 | 507 | 0 | 6.7 | 3.8 | 5 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7691 | 1 | 47.4 | 136589 | 10527 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:31 | Normal | 560.7 | 493 | 520.9 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.8 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7288 | 1 | 46.1 | 136589.6 | 10527 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:36 | Normal | 561.9 | 498.7 | 525.2 | 0 | 5 | 3 | 3.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229 | 16 | 16 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6284 | 1 | 44.1 | 136590.1 | 10527 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:41 | Normal | 568.2 | 499.6 | 527.2 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 0 | 229.2 | 228 | 228.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5554 | 1 | 42.5 | 136590.6 | 10527 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:46 | Normal | 577.5 | 501.6 | 530.7 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4 | 0 | 229.8 | 228 | 228.8 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6633 | 1 | 41.4 | 136591.1 | 10527 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:51 | Normal | 578.8 | 502.1 | 540.7 | 0 | 5 | 3.1 | 3.8 | 0 | 230.2 | 227.8 | 229.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6478 | 1 | 40.5 | 136591.7 | 10527 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 13:56 | Normal | 556.4 | 543.8 | 529.3 | 0 | 5.8 | 3.1 | 4.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.8 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7265 | 1 | 40.5 | 136592.7 | 10527 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:01 | Normal | 574.7 | 532.5 | 524.2 | 0 | 28.6 | 19.9 | 23 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 91.8 | 91.7 | 91.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36783 | 1 | 42.2 | 136594.9 | 10527 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 8.8 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 7.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:06 | Normal | 558.2 | 518.5 | 505.3 | 0 | 27.9 | 19.3 | 22.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 86.2 | 86.1 | 85.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 34535 | 1 | 46 | 136597.9 | 10528 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.8 | 8.5 | 0 | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:11 | Normal | 549.7 | 515.3 | 493.9 | 0 | 5.9 | 3.5 | 4.8 | 0 | 229.8 | 228 | 229.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6784 | 1 | 48.3 | 136600.1 | 10528 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:16 | Normal | 572.4 | 516.6 | 524.5 | 0 | 28.1 | 19.8 | 22.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 89.5 | 89.4 | 88.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34748 | 1 | 46.3 | 136600.9 | 10528 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 7.3 | 7.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:21 | Normal | 542.4 | 530.3 | 502.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 3.5 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5594 | 1 | 45.4 | 136601.9 | 10528 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:26 | Normal | 557.9 | 496.9 | 518.9 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 232 | 229.8 | 231.2 | 16.9 | 17 | 16.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6937 | 1 | 45.4 | 136603.5 | 10528 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:31 | Normal | 562.7 | 500.5 | 514.8 | 0 | 4.6 | 2.5 | 3.4 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5539 | 1 | 43.9 | 136603.9 | 10528 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:36 | Normal | 572.9 | 500.8 | 531.3 | 0 | 5.3 | 3.4 | 4.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 6965 | 1 | 42.2 | 136604.5 | 10528 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:41 | Normal | 560.2 | 502.8 | 519.5 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 9 | 9 | 8.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3623 | 1 | 41 | 136604.9 | 10528 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:46 | Normal | 568 | 503.7 | 520.6 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2725 | 1 | 40 | 136605.2 | 10528 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:51 | Normal | 564 | 466.9 | 518.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2238 | 1 | 39.3 | 136605.4 | 10528 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 14:56 | Normal | 560.9 | 493.5 | 492 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 230 | 228.4 | 229.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1719 | 1 | 38.5 | 136605.5 | 10528 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:01 | Normal | 554.9 | 535.7 | 509.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1484 | 1 | 37.9 | 136605.7 | 10528 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:06 | Normal | 578 | 501.5 | 525.4 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 2434 | 1 | 37.4 | 136605.8 | 10529 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:11 | Normal | 569.9 | 464.7 | 530.3 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 7.9 | 8 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3134 | 1 | 37.1 | 136606.1 | 10529 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:16 | Normal | 579.3 | 509.7 | 533.5 | 0 | 3.1 | 1.5 | 2.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3919 | 1 | 37.1 | 136606.8 | 10529 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:21 | Normal | 570.9 | 481.9 | 531.9 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 10.3 | 10.2 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4036 | 1 | 37.2 | 136607.7 | 10529 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:26 | Normal | 576.1 | 467.5 | 535.3 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 4919 | 1 | 36.9 | 136608.1 | 10529 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:31 | Normal | 574.9 | 494.7 | 542.2 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60 | 60.02 | 59.96 | 4100 | 1 | 36.5 | 136608.5 | 10529 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:36 | Normal | 580.1 | 494.9 | 537 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3909 | 1 | 36.3 | 136608.8 | 10529 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:41 | Normal | 586.8 | 512.6 | 542.5 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4149 | 1 | 36 | 136609.1 | 10529 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:46 | Normal | 578.8 | 530.7 | 544.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3714 | 1 | 35.7 | 136609.5 | 10529 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:51 | Normal | 580 | 510.7 | 530.7 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3718 | 1 | 35.6 | 136609.8 | 10529 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 15:56 | Normal | 578 | 465.6 | 528.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3203 | 1 | 35.3 | 136610.1 | 10529 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:01 | Normal | 575.2 | 493.2 | 533.8 | 0 | 3.3 | 2 | 2.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4322 | 1 | 35.2 | 136610.4 | 10529 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:06 | Normal | 581.2 | 471.9 | 535.8 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3768 | 1 | 35.2 | 136610.7 | 10530 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:11 | Normal | 580.1 | 486.6 | 541.9 | 0 | 3.2 | 2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4301 | 1 | 35 | 136611 | 10530 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:16 | Normal | 583.9 | 521.7 | 531.4 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 59.95 | 60 | 59.97 | 2876 | 1 | 34.8 | 136611.3 | 10530 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:21 | Normal | 591.5 | 555.7 | 543.2 | 0 | 3.3 | 2.2 | 3.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 5098 | 1 | 34.7 | 136611.6 | 10530 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:26 | Normal | 605.3 | 542.9 | 567 | 0 | 4 | 3.7 | 6.2 | 0 | 235 | 233 | 234 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7431 | 1 | 34.6 | 136612 | 10530 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:31 | Normal | 567 | 482.6 | 531.1 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2464 | 1 | 34.6 | 136612.6 | 10530 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:36 | Normal | 577 | 513.5 | 545.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 4.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 13 | 12.7 | 12.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5183 | 1 | 34.6 | 136613.1 | 10530 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:41 | Normal | 478.6 | 504.7 | 546.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4558 | 1 | 34.4 | 136613.5 | 10530 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:46 | Normal | 408.8 | 502.7 | 547.1 | 0 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3803 | 1 | 34.3 | 136613.8 | 10530 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:51 | Normal | 399.8 | 508 | 553.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4007 | 1 | 34.2 | 136614.2 | 10530 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 16:56 | Normal | 386.4 | 486.7 | 530.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2315 | 1 | 34.1 | 136614.4 | 10530 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:01 | Normal | 392.7 | 496.8 | 539.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2118 | 1 | 34 | 136614.6 | 10530 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:06 | Normal | 538.5 | 471.1 | 524.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1799 | 1 | 33.8 | 136614.8 | 10531 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:11 | Normal | 566 | 487.7 | 543.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1841 | 1 | 33.7 | 136614.9 | 10531 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:16 | Normal | 574.1 | 481 | 530.4 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1801 | 1 | 33.5 | 136615.1 | 10531 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:21 | Normal | 569.9 | 481.5 | 529.6 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 5 | 5.2 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2012 | 1 | 33.5 | 136615.2 | 10531 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:26 | Normal | 555.6 | 517.7 | 559.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 234.4 | 232 | 232.8 | 5.8 | 6 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2352 | 1 | 33.3 | 136615.4 | 10531 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:31 | Normal | 559.1 | 511.7 | 496.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 234.6 | 232 | 233 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1665 | 1 | 33.2 | 136615.6 | 10531 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:36 | Normal | 553.3 | 539 | 518.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1283 | 1 | 33.1 | 136615.7 | 10531 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:41 | Normal | 552.9 | 520.6 | 510.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1173 | 1 | 33 | 136615.8 | 10531 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:46 | Normal | 547.5 | 502.9 | 535.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1142 | 1 | 32.9 | 136615.9 | 10531 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:51 | Normal | 557.1 | 525.8 | 525 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 3 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1091 | 1 | 32.8 | 136616 | 10531 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 17:56 | Normal | 551.7 | 525 | 513.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 966 | 1 | 32.7 | 136616.1 | 10531 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:01 | Normal | 549 | 433.4 | 519.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 657 | 1 | 32.6 | 136616.2 | 10531 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:06 | Normal | 527.1 | 354.7 | 476.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 423 | 1 | 32.4 | 136616.2 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:11 | Normal | 462.7 | 200 | 441.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 266 | 1 | 32.2 | 136616.2 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:16 | Normal | 421.8 | 199.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 158 | 1 | 32 | 136616.2 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:21 | Normal | 200.1 | 200.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 65 | 1 | 31.9 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:26 | Normal | 199.9 | 200.1 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46 | 1 | 31.7 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:31 | Normal | 199.2 | 192.5 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 36 | 1 | 31.7 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:36 | Normal | 215.1 | 206.7 | 175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 31.5 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-01-08 18:41 | Normal | 206.7 | 198.9 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 21 | 1 | 31.4 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0