## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-09 05:01 | Wait | 466.7 | 467 | 466.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:01 | Wait | 470.8 | 471 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:02 | Wait | 492.1 | 469.4 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 22.6 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:02 | Wait | 480.3 | 480.5 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:05 | Wait | 498.6 | 498.9 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 22.8 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:06 | Wait | 510 | 509.8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:07 | Wait | 519.4 | 514.4 | 508.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 23 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:08 | Wait | 527.5 | 518.4 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 22.8 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:09 | Normal | 494.9 | 246 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 77 | 1 | 23.1 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:10 | Normal | 498.9 | 199.4 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 69 | 1 | 23 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:11 | Normal | 482 | 200 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 107 | 1 | 23.1 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:12 | Normal | 489 | 199.8 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 119 | 1 | 23.1 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:13 | Normal | 493.1 | 199.4 | 440.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 118 | 1 | 23.1 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:14 | Normal | 521.7 | 199.5 | 445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 229.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 69 | 1 | 23.6 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:15 | Normal | 503.9 | 199.7 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 99 | 1 | 23.9 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:16 | Normal | 502.9 | 199.9 | 461.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 115 | 1 | 24 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:17 | Normal | 474.8 | 199.9 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 156 | 1 | 24 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:18 | Normal | 459.7 | 199.8 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 167 | 1 | 24.1 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:19 | Normal | 501 | 199.9 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 166 | 1 | 24.2 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:20 | Normal | 520.6 | 199.6 | 462 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 163 | 1 | 24.3 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:21 | Normal | 538.8 | 201.8 | 465.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 194 | 1 | 24.3 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:22 | Normal | 525.5 | 199.7 | 441.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 205 | 1 | 24.4 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:23 | Normal | 530.6 | 199.8 | 449.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 205 | 1 | 24.4 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:24 | Normal | 540.4 | 199.7 | 455.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 189 | 1 | 24.4 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:25 | Normal | 523.6 | 199.6 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.4 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 210 | 1 | 24.5 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:26 | Normal | 553.5 | 200.8 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 165 | 1 | 24.6 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:27 | Normal | 546.6 | 201.8 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 228 | 1 | 24.6 | 136616.3 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:28 | Normal | 544.3 | 199.5 | 504 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 240 | 1 | 24.7 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:29 | Normal | 533.5 | 200.4 | 493.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 249 | 1 | 24.7 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:30 | Normal | 525.7 | 214.8 | 501.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 270 | 1 | 24.7 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:31 | Normal | 555.6 | 203.2 | 493.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 267 | 1 | 24.8 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:32 | Normal | 547.7 | 199.9 | 519.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 263 | 1 | 24.9 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:33 | Normal | 544.6 | 236.6 | 501.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 259 | 1 | 24.9 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:34 | Normal | 552.4 | 276.6 | 515.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 259 | 1 | 25 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:35 | Normal | 547.7 | 285.7 | 519.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 362 | 1 | 25 | 136616.3 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:36 | Normal | 535.6 | 304.9 | 514.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 335 | 1 | 25.1 | 136616.4 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-01-09 05:41 | Normal | 559.5 | 303.8 | 515.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 384 | 1 | 25.3 | 136616.4 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 05:46 | Normal | 537.5 | 405.8 | 511.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 461 | 1 | 25.5 | 136616.4 | 10533 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 05:51 | Normal | 571.5 | 467 | 506.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 511 | 1 | 25.7 | 136616.5 | 10533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 05:56 | Normal | 570.6 | 415.8 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 557 | 1 | 26 | 136616.5 | 10533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:01 | Normal | 586.6 | 501.8 | 514.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 657 | 1 | 26.2 | 136616.6 | 10533 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:06 | Normal | 590.6 | 510.8 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 685 | 1 | 26.4 | 136616.6 | 10533 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:11 | Normal | 586.6 | 541.7 | 534.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 722 | 1 | 26.6 | 136616.7 | 10533 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:16 | Normal | 620.6 | 524.8 | 490.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 781 | 1 | 26.8 | 136616.7 | 10533 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:21 | Normal | 590.2 | 482.5 | 530.3 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1286 | 1 | 27 | 136616.8 | 10533 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:26 | Normal | 497 | 522.7 | 532.3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.99 | 60 | 60 | 2427 | 1 | 27.2 | 136617 | 10533 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:31 | Normal | 522 | 533.9 | 523.5 | 0 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2123 | 1 | 27.4 | 136617.2 | 10534 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:36 | Normal | 542.1 | 548 | 538.3 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2003 | 1 | 27.6 | 136617.4 | 10534 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:41 | Normal | 550.2 | 545.8 | 539.9 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 1589 | 1 | 27.8 | 136617.5 | 10534 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:46 | Normal | 611 | 557 | 562.7 | 0 | 6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5345 | 1 | 28 | 136617.9 | 10534 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:51 | Normal | 610.6 | 554.6 | 497.3 | 0 | 6.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232.4 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6674 | 1 | 28.3 | 136618.4 | 10534 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 06:56 | Normal | 604.6 | 566.6 | 559.9 | 0 | 7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 60 | 59.98 | 60 | 7254 | 1 | 28.8 | 136619 | 10534 | 0.5 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:01 | Normal | 603 | 565.6 | 478.9 | 0 | 8.1 | 3 | 5.6 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 22.6 | 23 | 22.5 | 59.85 | 59.86 | 59.86 | 8759 | 1 | 29.2 | 136619.6 | 10534 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:06 | Normal | 602.7 | 574.6 | 556.5 | 0 | 11 | 4.3 | 7.8 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 32.4 | 32.6 | 32.2 | 59.87 | 59.89 | 59.89 | 12479 | 1 | 29.7 | 136620.5 | 10534 | 1.3 | 3.6 | 3 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:11 | Normal | 605.5 | 548.6 | 554.1 | 0 | 10.6 | 4.7 | 8.4 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12544 | 1 | 30.4 | 136621.6 | 10534 | 1.7 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:16 | Normal | 597.5 | 541.7 | 556 | 0 | 9.5 | 4.3 | 7.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12970 | 1 | 31 | 136622.6 | 10534 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:21 | Normal | 600.5 | 559.9 | 537.6 | 0 | 10.9 | 4.6 | 8.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 12946 | 1 | 31.4 | 136623.7 | 10534 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:26 | Normal | 594.2 | 569.6 | 527.5 | 0 | 11.1 | 3.9 | 9.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 12939 | 1 | 31.6 | 136624.8 | 10534 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:31 | Normal | 597.6 | 556.7 | 553.5 | 0 | 12.5 | 4 | 9.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 35.6 | 35.9 | 35.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 13912 | 1 | 31.9 | 136625.9 | 10535 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:36 | Normal | 600.1 | 573.8 | 550.7 | 0 | 12.5 | 3.7 | 9.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13983 | 1 | 32.3 | 136627.1 | 10535 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:41 | Normal | 595.4 | 545 | 547.5 | 0 | 13.4 | 4.1 | 10.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14678 | 1 | 32.4 | 136628.2 | 10535 | 3 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:46 | Normal | 601.3 | 559.6 | 547.1 | 0 | 13.5 | 4.2 | 10.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 14996 | 1 | 32.7 | 136629.5 | 10535 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:51 | Normal | 596.7 | 562.3 | 546 | 0 | 14.5 | 4.5 | 11 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 41.3 | 41.2 | 41 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 15958 | 1 | 33.1 | 136630.8 | 10535 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 07:56 | Normal | 593.8 | 559.7 | 542.9 | 0 | 13.7 | 4.3 | 10.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.6 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 15573 | 1 | 33.4 | 136632.1 | 10535 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:01 | Normal | 592.8 | 561.7 | 546.7 | 0 | 15.9 | 5 | 12.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17229 | 1 | 33.7 | 136633.4 | 10535 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:06 | Normal | 590.4 | 560.9 | 550.2 | 0 | 16.8 | 5.4 | 12.6 | 0 | 234 | 232.6 | 234.2 | 46.8 | 46.7 | 46.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 18462 | 1 | 34 | 136634.9 | 10535 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:11 | Normal | 587.1 | 528.5 | 544.1 | 0 | 15.8 | 6.6 | 12 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 45 | 45.1 | 44.8 | 60 | 60.01 | 60 | 18035 | 1 | 34.6 | 136636.5 | 10535 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.6 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.1 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:16 | Normal | 596.2 | 515.4 | 540.9 | 0 | 17.1 | 8.9 | 13.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 20458 | 1 | 34.9 | 136638.1 | 10535 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:21 | Normal | 588.6 | 528.9 | 544.9 | 0 | 16.8 | 8.9 | 12.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 20396 | 1 | 35.1 | 136639.8 | 10535 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:26 | Normal | 590.2 | 554.7 | 540.7 | 0 | 13.1 | 6.8 | 10 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 40.2 | 40.4 | 40 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 15783 | 1 | 35.1 | 136641.2 | 10535 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:31 | Normal | 595.6 | 566.8 | 553 | 0 | 19.2 | 10 | 14.7 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 59.1 | 59 | 58.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 23294 | 1 | 35.1 | 136642.7 | 10536 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:36 | Normal | 590.1 | 551.4 | 543.5 | 0 | 19.8 | 10.4 | 15.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 60.5 | 60.2 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23968 | 1 | 35.7 | 136644.7 | 10536 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 5.3 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:41 | Normal | 584.3 | 543.5 | 537.4 | 0 | 20.3 | 10.6 | 15.5 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 60.9 | 61 | 60.8 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 24245 | 1 | 36.5 | 136646.7 | 10536 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 5.4 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:46 | Normal | 585.1 | 551.6 | 532.6 | 0 | 18.2 | 9.5 | 13.9 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 21306 | 1 | 36.8 | 136648.5 | 10536 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:51 | Normal | 588.5 | 551 | 538.4 | 0 | 14.5 | 7.6 | 11.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 44.5 | 44.7 | 44.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17208 | 1 | 36.8 | 136650.2 | 10536 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 08:56 | Normal | 591.5 | 557.8 | 544.3 | 0 | 19.6 | 10.1 | 14.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 59.1 | 59 | 58.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 24062 | 1 | 36.7 | 136651.9 | 10536 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 5 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:01 | Normal | 584.7 | 552.8 | 533.8 | 0 | 21.5 | 11 | 16.3 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 64.1 | 64.3 | 63.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 25638 | 1 | 37.2 | 136654 | 10536 | 5 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 5.6 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:06 | Normal | 583.4 | 551.3 | 532.1 | 0 | 21.6 | 11.4 | 16.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 25664 | 1 | 37.7 | 136656.1 | 10536 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 0.6 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:11 | Normal | 579.8 | 540.8 | 529.3 | 0 | 21.6 | 11.6 | 16.5 | 0 | 234 | 231.6 | 233.4 | 64.8 | 64.7 | 64.5 | 60 | 60 | 59.98 | 25835 | 1 | 38.2 | 136658.3 | 10536 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:16 | Normal | 579.7 | 537.8 | 525.5 | 0 | 22.8 | 12.1 | 17.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 68 | 68 | 67.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 26267 | 1 | 38.6 | 136660.3 | 10536 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:21 | Normal | 577.2 | 527.4 | 524.7 | 0 | 22.9 | 12.5 | 17.6 | 0 | 234.4 | 232 | 233.8 | 68.1 | 68.2 | 67.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 26294 | 1 | 39.2 | 136662.6 | 10536 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:26 | Normal | 576 | 532.2 | 519.2 | 0 | 22.9 | 13.1 | 17.8 | 0 | 233.6 | 233 | 234 | 69 | 69.2 | 68.8 | 60 | 59.99 | 60 | 27078 | 1 | 39.8 | 136664.9 | 10536 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 0.1 | 1.5 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:31 | Normal | 573.7 | 446.9 | 528.7 | 0 | 23.7 | 17.2 | 18 | 0 | 234.4 | 234 | 234 | 72.1 | 72 | 71.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28793 | 1 | 40 | 136667.2 | 10537 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 6 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:36 | Normal | 568.6 | 451.7 | 518.7 | 0 | 23.5 | 16.8 | 18.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 71.7 | 71.7 | 71.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28830 | 1 | 40.5 | 136669.6 | 10537 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:41 | Normal | 565.4 | 472.4 | 515.4 | 0 | 24.5 | 17.1 | 18.9 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 74.3 | 74.6 | 74 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 29869 | 1 | 41.2 | 136672.1 | 10537 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 0.2 | 4 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:46 | Normal | 567.9 | 477.7 | 522.1 | 0 | 23 | 16.1 | 17.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 70 | 70.2 | 69.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 28000 | 1 | 41.9 | 136674.7 | 10537 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0.1 | 3.6 | 5 | 5.9 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:51 | Normal | 564 | 466.1 | 514.5 | 0 | 23.5 | 17.1 | 18.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 71.1 | 71.3 | 71 | 60 | 60 | 60 | 28781 | 1 | 42.3 | 136677.1 | 10537 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 09:56 | Normal | 562.7 | 474.8 | 515.9 | 0 | 25.7 | 18.2 | 19.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 77.4 | 77.5 | 77.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31070 | 1 | 42.8 | 136679.7 | 10537 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:01 | Normal | 563.6 | 471.7 | 515.7 | 0 | 25.5 | 18.6 | 19.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.8 | 77.4 | 77.4 | 77 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31759 | 1 | 43.5 | 136682.4 | 10537 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:06 | Normal | 552 | 475.8 | 512.8 | 0 | 29.3 | 20.6 | 21.9 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 87 | 87.2 | 86.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 34725 | 1 | 44.1 | 136685.1 | 10537 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7 | 8.8 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:11 | Normal | 556.9 | 472 | 505.7 | 0 | 32.6 | 23.1 | 25 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.8 | 96.3 | 96.4 | 95.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 39127 | 1 | 44.8 | 136687.8 | 10537 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 8 | 10.1 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 8.3 | 8.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:16 | Normal | 554.3 | 442.9 | 521.6 | 0 | 9 | 5.9 | 6.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10344 | 1 | 45.3 | 136690.2 | 10537 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:21 | Normal | 601 | 504.4 | 518.3 | 0 | 11.3 | 15.6 | 19.5 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 33196 | 1 | 43.8 | 136692 | 10537 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.6 | 0.1 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:26 | Normal | 574.8 | 477.8 | 526.5 | 0 | 6.3 | 4.2 | 5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7512 | 1 | 42.8 | 136693.5 | 10537 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:31 | Normal | 569.6 | 485.5 | 519.3 | 0 | 35 | 25.2 | 26.7 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238 | 106.6 | 106.6 | 106.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 43150 | 1 | 42.9 | 136695.8 | 10538 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 10.6 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 9 | 8.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:36 | Normal | 550.5 | 525.7 | 526.8 | 0 | 35.8 | 22.6 | 25.7 | 0 | 236.2 | 235 | 236.8 | 104.8 | 104.7 | 104.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 30103 | 1 | 43.7 | 136698.4 | 10538 | 8.5 | 9.3 | 9 | 8.8 | 10.8 | 0 | 5.4 | 6.2 | 8.7 | 8.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:41 | Normal | 580.4 | 512.8 | 533.8 | 0 | 9.2 | 5.3 | 6.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9807 | 1 | 43.8 | 136700.3 | 10538 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:46 | Normal | 564 | 482.6 | 524.9 | 0 | 34.9 | 25.3 | 26.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 106.5 | 106.4 | 106.2 | 60 | 60.01 | 60 | 43407 | 1 | 43.4 | 136702.4 | 10538 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 10.6 | 0.1 | 7 | 7.3 | 9.1 | 9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:51 | Normal | 576.2 | 523 | 540.6 | 0 | 11.7 | 12.8 | 13.7 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 51.1 | 51.2 | 51 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22987 | 1 | 43.6 | 136704.6 | 10538 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 10:56 | Normal | 562.7 | 496.8 | 508.9 | 0 | 30.5 | 21.8 | 23.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 92.4 | 92.3 | 91.9 | 60 | 60.01 | 60 | 37383 | 1 | 44.9 | 136707.7 | 10538 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 9.2 | 0.1 | 6 | 6.2 | 7.9 | 7.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:01 | Normal | 542.9 | 483.6 | 520.7 | 0 | 33.3 | 23.6 | 23.6 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 97.1 | 97.1 | 96.7 | 60 | 60 | 60 | 33322 | 1 | 46.1 | 136710.8 | 10538 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 9.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:06 | Normal | 548.9 | 495.3 | 509.8 | 0 | 30.6 | 21.7 | 23.2 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 91.3 | 91.4 | 91 | 60 | 60 | 60 | 37032 | 1 | 47 | 136713.8 | 10538 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 9.3 | 0.1 | 6.2 | 6 | 7.7 | 7.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:11 | Normal | 549.8 | 491.8 | 508 | 0 | 31.8 | 22.4 | 24.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 95.5 | 95.2 | 94.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 38475 | 1 | 47.5 | 136716.9 | 10538 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 9.6 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:16 | Normal | 544.6 | 487.7 | 504.6 | 0 | 32.6 | 23 | 25 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 97 | 96.9 | 96.6 | 60 | 59.99 | 60 | 39388 | 1 | 48 | 136720 | 10538 | 7.9 | 8.5 | 8 | 7.8 | 9.9 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:21 | Normal | 546.9 | 484.6 | 499.3 | 0 | 30.8 | 22 | 23.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 91.4 | 91.6 | 91 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 37006 | 1 | 48.8 | 136723.1 | 10538 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.4 | 9.2 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 7.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:26 | Normal | 548 | 472.4 | 497.8 | 0 | 6.6 | 4.1 | 5 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7338 | 1 | 49.2 | 136725.9 | 10538 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:31 | Normal | 546.9 | 487.9 | 499 | 0 | 31.3 | 22.3 | 24.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.8 | 93.4 | 93.4 | 93.1 | 59.99 | 60 | 60 | 37760 | 1 | 49.1 | 136728.8 | 10539 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 9.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:36 | Normal | 553.8 | 472.7 | 507.7 | 0 | 32.5 | 23.6 | 25 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 97.2 | 97.2 | 96.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39702 | 1 | 49.1 | 136731.4 | 10539 | 7.9 | 8.6 | 8 | 7.8 | 9.9 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:41 | Normal | 546 | 482.7 | 500.6 | 0 | 36.8 | 25.8 | 28.1 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 108.1 | 108.2 | 107.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26364 | 1 | 49.8 | 136734.4 | 10539 | 8.9 | 9.2 | 9 | 8.5 | 11 | 0.1 | 7.4 | 7 | 9.1 | 9.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:46 | Normal | 541.2 | 485.6 | 497.6 | 0 | 38.2 | 26 | 28.4 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 109.9 | 109.8 | 109.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29943 | 1 | 50.3 | 136737.4 | 10539 | 9.3 | 10 | 9.4 | 9.2 | 11.3 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 9.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:51 | Normal | 539.1 | 471 | 493.8 | 0 | 5.6 | 3.4 | 4.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6462 | 1 | 50.3 | 136739.7 | 10539 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 11:56 | Normal | 557.7 | 504.6 | 516 | 0 | 33.9 | 24 | 25.8 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238 | 102.2 | 102.3 | 101.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41534 | 1 | 48.2 | 136741.4 | 10539 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8 | 10.4 | 0 | 7 | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:01 | Normal | 561.7 | 518.7 | 517.9 | 0 | 20.5 | 17.2 | 17.7 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 60.01 | 60 | 60 | 35936 | 1 | 48.8 | 136744 | 10539 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 7.8 | 0 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:06 | Normal | 548.8 | 495.6 | 507.8 | 0 | 32 | 22.8 | 24.8 | 0 | 237.6 | 236 | 237.4 | 96.3 | 96.3 | 95.9 | 59.87 | 59.86 | 59.86 | 39098 | 1 | 49.2 | 136747.1 | 10539 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 9.6 | 0 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:11 | Normal | 549.9 | 491.6 | 504.5 | 0 | 30.9 | 22.1 | 23.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.8 | 91.9 | 92 | 91.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 37376 | 1 | 49.8 | 136750.3 | 10539 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.2 | 9.4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 7.9 | 8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:16 | Normal | 538.3 | 489.8 | 520.8 | 0 | 9.2 | 6.5 | 6.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 28.9 | 29 | 28.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12832 | 1 | 50 | 136753.1 | 10539 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:21 | Normal | 559.6 | 500.9 | 509.1 | 0 | 35.5 | 25.3 | 27.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 107.8 | 107.8 | 107.3 | 60 | 59.99 | 60 | 43668 | 1 | 49 | 136754.9 | 10539 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 0.2 | 7.1 | 7 | 9 | 9.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:26 | Normal | 555 | 511.9 | 512.2 | 0 | 34.6 | 23.9 | 27 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.8 | 103.6 | 103.6 | 103.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 43159 | 1 | 47.2 | 136756.3 | 10539 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 10.6 | 0.1 | 7 | 6.7 | 8.8 | 8.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:31 | Normal | 553.3 | 493.2 | 504.3 | 0 | 31.2 | 22.1 | 24.2 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.8 | 93.4 | 93.3 | 93 | 60 | 60.01 | 60 | 37894 | 1 | 48.3 | 136759.3 | 10540 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 9.4 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 8 | 8.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:36 | Normal | 551.9 | 489.9 | 504.1 | 0 | 32.9 | 23 | 25.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.2 | 97.3 | 97.5 | 97 | 60 | 60 | 59.98 | 39795 | 1 | 49.7 | 136762.5 | 10540 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8 | 9.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 8.1 | 8.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:41 | Normal | 554.8 | 488.8 | 503.6 | 0 | 33.7 | 23.8 | 26.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.6 | 100.8 | 101 | 100.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 41146 | 1 | 50.1 | 136765.1 | 10540 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 8 | 10.3 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 9 | 8.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:46 | Normal | 558.2 | 514 | 506.8 | 0 | 4.8 | 2.5 | 3.6 | 0 | 231 | 230.4 | 231.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5302 | 1 | 50.7 | 136767.3 | 10540 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:51 | Normal | 578.8 | 495 | 514.6 | 0 | 24.4 | 18.6 | 26.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.4 | 87.8 | 87.7 | 87.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 18374 | 1 | 48.3 | 136768.3 | 10540 | 5 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 6.5 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 12:56 | Normal | 557.9 | 500.3 | 504.8 | 0 | 26.6 | 15.5 | 20.3 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 74.9 | 75 | 74.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 37071 | 1 | 49.4 | 136771.5 | 10540 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 0.1 | 5.2 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:01 | Normal | 554.8 | 493.9 | 507.9 | 0 | 34.5 | 23.8 | 26.3 | 0 | 237 | 236.2 | 237.4 | 103 | 103.1 | 102.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41806 | 1 | 49.7 | 136773.9 | 10540 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 10.5 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:06 | Normal | 544.7 | 487.8 | 497.6 | 0 | 32.8 | 23.1 | 25.7 | 0 | 237.4 | 234.6 | 237.2 | 98 | 98 | 97.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 39715 | 1 | 51.8 | 136777 | 10540 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 10.1 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 8.6 | 8.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:11 | Normal | 566 | 470.7 | 513.5 | 0 | 33.8 | 25 | 26.3 | 0 | 237 | 234.6 | 237 | 103.3 | 103.2 | 102.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17492 | 1 | 50.5 | 136778.3 | 10540 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8 | 10.4 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:16 | Normal | 549.9 | 517.5 | 506.8 | 0 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4965 | 1 | 50.2 | 136780.2 | 10540 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:21 | Normal | 564.4 | 503.8 | 516.7 | 0 | 32.5 | 22.7 | 25.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 98.9 | 99 | 98.7 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 38696 | 1 | 50.2 | 136782.6 | 10540 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 10.2 | 0.2 | 6.6 | 5.9 | 8.3 | 8.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:26 | Normal | 559.5 | 514.8 | 505.5 | 0 | 30.5 | 20.8 | 23.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 92.8 | 92.7 | 92.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 37469 | 1 | 50.9 | 136785.2 | 10540 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 9.2 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 7.6 | 8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:31 | Normal | 563.9 | 525.8 | 513.8 | 0 | 5.6 | 2.9 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 6454 | 1 | 51 | 136787 | 10541 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:36 | Normal | 564.8 | 551.5 | 546.7 | 0 | 11.7 | 6.1 | 7.1 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 28.6 | 29.6 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23287 | 1 | 48.6 | 136788.3 | 10541 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:41 | Normal | 575.9 | 552.7 | 535.3 | 0 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.8 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 7524 | 1 | 46.5 | 136789.1 | 10541 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:46 | Normal | 578 | 485.3 | 542.9 | 0 | 7.5 | 4.8 | 5.7 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9308 | 1 | 44.8 | 136790 | 10541 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:51 | Normal | 567 | 502.8 | 532.3 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.6 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 59.98 | 60 | 60 | 5595 | 1 | 44.1 | 136791.1 | 10541 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 13:56 | Normal | 584 | 508.8 | 527.6 | 0 | 5 | 2.9 | 3.8 | 0 | 229 | 228 | 228.8 | 16.1 | 16.2 | 16 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6342 | 1 | 42.6 | 136791.6 | 10541 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:01 | Normal | 582.1 | 505 | 538.5 | 0 | 5 | 3.3 | 4 | 0 | 229.4 | 227.6 | 229 | 17 | 17.1 | 16.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 6742 | 1 | 41.4 | 136792.2 | 10541 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:06 | Normal | 584.1 | 496.8 | 543 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.2 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7159 | 1 | 40.3 | 136792.7 | 10541 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:11 | Normal | 588.1 | 545.9 | 542.6 | 0 | 8.7 | 5.1 | 6.8 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11295 | 1 | 40.9 | 136794.1 | 10541 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:16 | Normal | 587.9 | 567.4 | 560.3 | 0 | 15.3 | 10.6 | 13.8 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 17502 | 1 | 40.2 | 136794.9 | 10541 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 5 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:21 | Normal | 608.8 | 575.9 | 560.7 | 0 | 26.6 | 17.6 | 20.7 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 88.5 | 88.5 | 88.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 35329 | 1 | 42.4 | 136797.6 | 10541 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 8 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:26 | Normal | 580.6 | 546.6 | 540.3 | 0 | 6 | 3.2 | 4.4 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 59.98 | 59.93 | 60 | 7227 | 1 | 44.2 | 136799.4 | 10541 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:31 | Normal | 579.2 | 551 | 540.1 | 0 | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.2 | 17 | 17 | 16.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6771 | 1 | 42.3 | 136800 | 10542 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:36 | Normal | 582.4 | 431.6 | 540.8 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 229.6 | 228 | 229 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4167 | 1 | 40.4 | 136800.4 | 10542 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:41 | Normal | 580.3 | 475.6 | 543.8 | 0 | 3.4 | 2 | 2.6 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4354 | 1 | 39.4 | 136800.7 | 10542 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:46 | Normal | 590.7 | 484.7 | 539.6 | 0 | 3.7 | 2.3 | 3 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5044 | 1 | 38.5 | 136801.2 | 10542 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:51 | Normal | 584.3 | 501.8 | 545.3 | 0 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.8 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4177 | 1 | 37.7 | 136801.5 | 10542 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 14:56 | Normal | 586.4 | 485.7 | 546.7 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 231 | 229.2 | 230.2 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4299 | 1 | 37.4 | 136801.9 | 10542 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:01 | Normal | 590.4 | 498.8 | 538 | 0 | 4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 13.8 | 14 | 13.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5439 | 1 | 36.9 | 136802.3 | 10542 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:06 | Normal | 594.9 | 518.6 | 554.7 | 0 | 6.1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7788 | 1 | 36.7 | 136802.8 | 10542 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:11 | Normal | 596.8 | 517 | 560.1 | 0 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0 | 233.4 | 232 | 233.4 | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11772 | 1 | 36.7 | 136803.7 | 10542 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:16 | Normal | 601.9 | 518.5 | 546.4 | 0 | 20.1 | 10.5 | 16.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 61.5 | 61.7 | 61.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 24276 | 1 | 37.2 | 136805.4 | 10542 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:21 | Normal | 563.4 | 503.7 | 538.5 | 0 | 20.6 | 10.3 | 16.3 | 0 | 235.6 | 235 | 235.8 | 59.7 | 59.8 | 59.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23958 | 1 | 38.3 | 136807.4 | 10542 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 1.6 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:26 | Normal | 530.9 | 495.8 | 530.6 | 0 | 18.4 | 8.8 | 14.5 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 51 | 51 | 50.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20336 | 1 | 39 | 136809.2 | 10542 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:31 | Normal | 518.9 | 497.1 | 533.8 | 0 | 17 | 8 | 13.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 46.3 | 46.2 | 45.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18521 | 1 | 39.2 | 136810.9 | 10543 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:36 | Normal | 477.8 | 498.6 | 540.2 | 0 | 16.3 | 7.4 | 12.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.8 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16614 | 1 | 39.1 | 136812.3 | 10543 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:41 | Normal | 454.9 | 488.8 | 537.6 | 0 | 14.9 | 7 | 11.7 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 39 | 38.9 | 38.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15305 | 1 | 38.9 | 136813.6 | 10543 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:46 | Normal | 381.9 | 489 | 538.1 | 0 | 14.9 | 6.6 | 11 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 60 | 60 | 59.99 | 13908 | 1 | 38.7 | 136814.8 | 10543 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:51 | Normal | 377 | 491.6 | 539.2 | 0 | 14.1 | 6.3 | 10.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13164 | 1 | 38.4 | 136816 | 10543 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 15:56 | Normal | 353 | 486.8 | 543.6 | 0 | 13.8 | 6 | 10 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 31.6 | 31.7 | 31.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12475 | 1 | 38.2 | 136817 | 10543 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:01 | Normal | 485.3 | 499.3 | 537.1 | 0 | 9.8 | 5.7 | 9.7 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 31 | 31.1 | 30.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12152 | 1 | 37.9 | 136818.1 | 10543 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:06 | Normal | 531.7 | 469.7 | 522.1 | 0 | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2969 | 1 | 37.7 | 136818.7 | 10543 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:11 | Normal | 593.3 | 509.9 | 544.9 | 0 | 6.5 | 5.4 | 9 | 0 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 28 | 28.2 | 27.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10929 | 1 | 37.3 | 136819.4 | 10543 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:16 | Normal | 552.7 | 510.2 | 511.1 | 0 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 4945 | 1 | 37.2 | 136820.2 | 10543 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:21 | Normal | 536.9 | 508.7 | 553.4 | 0 | 6.3 | 5 | 8.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9971 | 1 | 36.8 | 136820.8 | 10543 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:26 | Normal | 608.6 | 537.2 | 550.5 | 0 | 5.3 | 4 | 5.8 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12337 | 1 | 36.5 | 136821.2 | 10543 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:31 | Normal | 561.7 | 451.8 | 526.2 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 3882 | 1 | 36.3 | 136821.7 | 10544 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:36 | Normal | 580.5 | 494.7 | 535.2 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.6 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3697 | 1 | 36 | 136822.1 | 10544 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:41 | Normal | 560.4 | 504.7 | 509.1 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0 | 230 | 228 | 229.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2032 | 1 | 35.6 | 136822.3 | 10544 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:46 | Normal | 550.4 | 501.8 | 526.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1304 | 1 | 35.1 | 136822.4 | 10544 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:51 | Normal | 565.3 | 509.8 | 494.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.6 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1140 | 1 | 34.7 | 136822.5 | 10544 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 16:56 | Normal | 560.6 | 534.4 | 523.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1309 | 1 | 34.3 | 136822.6 | 10544 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:01 | Normal | 555.5 | 529.7 | 532.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1325 | 1 | 34 | 136822.7 | 10544 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:06 | Normal | 570.2 | 511.7 | 514.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1316 | 1 | 33.7 | 136822.8 | 10544 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:11 | Normal | 556.3 | 476.9 | 506.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 990 | 1 | 33.4 | 136822.9 | 10544 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:16 | Normal | 562.6 | 492.7 | 519.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 866 | 1 | 33.2 | 136823 | 10544 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:21 | Normal | 544.6 | 432.8 | 499 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 60 | 758 | 1 | 32.9 | 136823.1 | 10544 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:26 | Normal | 557.4 | 404.5 | 499.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 586 | 1 | 32.7 | 136823.1 | 10544 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:31 | Normal | 529.3 | 429.6 | 468.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 491 | 1 | 32.6 | 136823.2 | 10545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:36 | Normal | 537.4 | 296.8 | 439.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 339 | 1 | 32.4 | 136823.2 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:41 | Normal | 468.9 | 199.6 | 465.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 277 | 1 | 32.3 | 136823.2 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:46 | Normal | 408.5 | 199.4 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 148 | 1 | 32.1 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:51 | Normal | 456.5 | 199.7 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 31.9 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 17:56 | Normal | 399.5 | 199.4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 159 | 1 | 31.6 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:01 | Normal | 222.2 | 199.9 | 263.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 100 | 1 | 31.4 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:06 | Normal | 199.8 | 199.8 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 62 | 1 | 31.2 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:11 | Normal | 200 | 191.1 | 230.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 31 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:16 | Normal | 193.8 | 181.6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 30.9 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:21 | Normal | 184.7 | 211.6 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 30.7 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:26 | Normal | 193.6 | 207.6 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 30.5 | 136823.3 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-01-09 18:31 | Normal | 208.2 | 200.6 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20 | 1 | 30.2 | 136823.3 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0