## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-25 05:37 | Wait | 471.9 | 471.9 | 471.8 | 471.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21 | 45106.9 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 05:42 | Wait | 521.8 | 527.9 | 527.7 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 45106.9 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 05:47 | Normal | 486.6 | 199.5 | 386.6 | 479.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 238 | 235.8 | 236.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 182 | 1 | 21.7 | 45106.9 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 05:52 | Normal | 525.1 | 209.7 | 503.5 | 528.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 332 | 1 | 22.1 | 45106.9 | 2675 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 05:57 | Normal | 495.7 | 289.9 | 515.2 | 541.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 237.6 | 235 | 236.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 501 | 1 | 22.3 | 45106.9 | 2675 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:02 | Normal | 512.6 | 399.3 | 545 | 573.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 237.8 | 235 | 236.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 753 | 1 | 22.6 | 45107 | 2675 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:07 | Normal | 521.5 | 550.6 | 539.9 | 567.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1154 | 1 | 22.8 | 45107.1 | 2676 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:12 | Normal | 530.5 | 535.6 | 529.2 | 557.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 237.8 | 235.6 | 236 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1535 | 1 | 23 | 45107.2 | 2676 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:17 | Normal | 541.4 | 523.8 | 520.9 | 567.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1899 | 1 | 23 | 45107.3 | 2676 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:22 | Normal | 532.4 | 557.7 | 550.9 | 574.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 237.8 | 235.2 | 236 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2208 | 1 | 23.1 | 45107.5 | 2676 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:27 | Normal | 542.1 | 544.7 | 534.4 | 592.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 237 | 235.6 | 236.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2443 | 1 | 23 | 45107.7 | 2676 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:32 | Normal | 535.6 | 534.8 | 560.7 | 573.9 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2763 | 1 | 23.7 | 45107.9 | 2676 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:37 | Normal | 540.7 | 546 | 566.3 | 589.2 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | 237.6 | 235.4 | 235.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3240 | 1 | 24.1 | 45108.2 | 2676 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:42 | Normal | 540.5 | 548.7 | 563.2 | 598.5 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3767 | 1 | 24.3 | 45108.5 | 2676 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:47 | Normal | 555.1 | 559.2 | 564.8 | 586.8 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 238 | 235 | 236.8 | 11 | 11 | 10.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4372 | 1 | 24.5 | 45108.8 | 2676 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:52 | Normal | 545.2 | 579.5 | 550.9 | 589.8 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5128 | 1 | 24.8 | 45109.2 | 2676 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 06:57 | Normal | 539.9 | 578.9 | 562.9 | 599.4 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 237.8 | 236 | 236.4 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5875 | 1 | 25.1 | 45109.6 | 2676 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:02 | Normal | 545.6 | 576.7 | 572.1 | 606.1 | 4.7 | 2 | 3.1 | 1.8 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 6535 | 1 | 25.3 | 45110.2 | 2676 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:07 | Normal | 542.4 | 573.7 | 555.3 | 592.7 | 5 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 238 | 235.8 | 236 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7078 | 1 | 25.7 | 45110.7 | 2677 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:12 | Normal | 549.6 | 568.8 | 558.4 | 609.8 | 5.2 | 2.4 | 3.7 | 2.1 | 237.8 | 235 | 236 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7555 | 1 | 26 | 45111.3 | 2677 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:17 | Normal | 548.9 | 568 | 556.4 | 599.6 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.4 | 237.8 | 235.4 | 236 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7977 | 1 | 26.3 | 45112 | 2677 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:22 | Normal | 552.9 | 569.8 | 565.4 | 591.3 | 5.9 | 2.7 | 4.2 | 2.6 | 238.2 | 235.6 | 236.6 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8416 | 1 | 26.6 | 45112.7 | 2677 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:27 | Normal | 551.5 | 574.6 | 585.6 | 603.3 | 6.3 | 3 | 4.4 | 2.8 | 237.8 | 236 | 237.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9051 | 1 | 27 | 45113.4 | 2677 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:32 | Normal | 544.2 | 574.5 | 553.7 | 602.2 | 7 | 3.1 | 5.1 | 3 | 238.2 | 236.2 | 236.4 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9934 | 1 | 27.4 | 45114.2 | 2677 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:37 | Normal | 546.9 | 572.9 | 549 | 598.6 | 7.9 | 3.6 | 5.8 | 3.3 | 238.4 | 236 | 236.6 | 28.2 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11029 | 1 | 27.7 | 45115.1 | 2677 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:42 | Normal | 547.8 | 574.8 | 556.2 | 590 | 8.1 | 3.8 | 6.1 | 3.6 | 237.8 | 236 | 236 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11537 | 1 | 28.1 | 45116 | 2677 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:47 | Normal | 540.7 | 567.7 | 546.8 | 578.4 | 8.8 | 4 | 6.6 | 3.8 | 238.6 | 236.2 | 236.8 | 31 | 31 | 31 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12219 | 1 | 28.5 | 45117 | 2677 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:52 | Normal | 554.1 | 584.4 | 563.9 | 607 | 9.7 | 4.4 | 7.3 | 4.2 | 238.2 | 236.2 | 236.4 | 34.4 | 34.3 | 34 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 13661 | 1 | 28.9 | 45118.1 | 2677 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 2 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 07:57 | Normal | 541.6 | 574.6 | 539.3 | 573.2 | 11.1 | 5 | 8.7 | 4.9 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 38.9 | 38.6 | 38.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15448 | 1 | 29.3 | 45119.3 | 2677 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:02 | Normal | 546.8 | 569.9 | 537.7 | 581.6 | 12 | 5.3 | 9.5 | 5.2 | 238.6 | 236.2 | 237 | 42.3 | 42 | 42 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16381 | 1 | 29.8 | 45120.6 | 2677 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:07 | Normal | 525.7 | 571.6 | 535.5 | 567.4 | 15.6 | 6.3 | 12 | 6.5 | 239.2 | 236.2 | 237 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 20311 | 1 | 30.6 | 45122.2 | 2678 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:12 | Normal | 537.6 | 560.6 | 523.6 | 567.5 | 16.9 | 6.9 | 14 | 6.9 | 238.2 | 237 | 237 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22144 | 1 | 31.5 | 45124 | 2678 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:17 | Normal | 510.9 | 562 | 520.2 | 561.1 | 17.6 | 6.5 | 13.8 | 6.7 | 238.6 | 236.2 | 238 | 54.4 | 54.5 | 54.2 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 21744 | 1 | 32.5 | 45125.8 | 2678 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 1.4 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:22 | Normal | 512.9 | 560.1 | 525.1 | 555 | 17 | 6.1 | 12.8 | 6.3 | 239 | 236.8 | 237.8 | 51.6 | 51.4 | 51.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20744 | 1 | 33.2 | 45127.6 | 2678 | 4.4 | 4 | 4.3 | 3.8 | 1.3 | 4.1 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:27 | Normal | 517.4 | 551.7 | 524 | 552.8 | 14.9 | 5.5 | 11.3 | 5.7 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 46.2 | 46.2 | 46 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18551 | 1 | 33.7 | 45129.2 | 2678 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:32 | Normal | 528.4 | 562.5 | 545.7 | 554.3 | 17.5 | 6.1 | 12.8 | 6.5 | 238.6 | 237.2 | 237.6 | 54.1 | 54 | 53.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21687 | 1 | 33.9 | 45130.8 | 2678 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 1.3 | 4.2 | 0 | 0.6 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:37 | Normal | 526.3 | 555.5 | 539.9 | 548.8 | 20 | 7 | 15.1 | 7.5 | 238.2 | 236.8 | 237 | 60.9 | 60.9 | 60.7 | 60 | 60 | 60 | 24697 | 1 | 34.5 | 45132.7 | 2678 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.8 | 1.3 | 4.9 | 0 | 0.6 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:42 | Normal | 523.4 | 558.6 | 533.1 | 557 | 21.7 | 7.3 | 16.1 | 7.7 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 65 | 64.7 | 64.9 | 60.01 | 60 | 60 | 26013 | 1 | 35.3 | 45134.9 | 2678 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 1.5 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:47 | Normal | 521.5 | 544.7 | 523.2 | 532.1 | 25.5 | 8.3 | 19.3 | 9.5 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 75.2 | 75 | 75 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 30804 | 1 | 36.3 | 45137.2 | 2678 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 1.5 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:52 | Normal | 523 | 551 | 518.8 | 531.7 | 24.5 | 8 | 19.1 | 9.7 | 239 | 237 | 237 | 74.1 | 73.6 | 73.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29383 | 1 | 37.8 | 45139.9 | 2678 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6 | 1.5 | 6 | 0 | 0.4 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 08:57 | Normal | 513.6 | 527.4 | 535.6 | 497.3 | 25.5 | 8.6 | 18.8 | 11.1 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 76.3 | 76 | 76 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31320 | 1 | 38.8 | 45142.4 | 2678 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 1.7 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:02 | Normal | 501 | 527.1 | 525.1 | 499.8 | 28.1 | 9.4 | 20.3 | 13.2 | 239 | 236.4 | 237.8 | 83.6 | 83.3 | 83.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34733 | 1 | 40 | 45145.3 | 2678 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 1.9 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:07 | Normal | 501.8 | 522.7 | 520.7 | 515.6 | 24.8 | 8.9 | 18.6 | 11.8 | 238 | 235.8 | 236.2 | 75.7 | 75.6 | 75.6 | 60 | 60 | 59.99 | 30954 | 1 | 41.4 | 45148.1 | 2679 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6 | 2.1 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:12 | Normal | 509.8 | 535.8 | 522.8 | 544.7 | 19.2 | 7.5 | 14.4 | 9.1 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 61.2 | 61.3 | 61 | 60 | 60 | 60 | 22288 | 1 | 41.2 | 45150.1 | 2679 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:17 | Normal | 513.5 | 528.7 | 521.8 | 545.1 | 19.5 | 8.1 | 14.6 | 9.3 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 62 | 62 | 62 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29145 | 1 | 41.1 | 45152.5 | 2679 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.6 | 2.6 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:22 | Normal | 511.2 | 542.3 | 539.4 | 560.3 | 18.1 | 7.3 | 13.4 | 8.4 | 239.2 | 237.6 | 239 | 58.1 | 58 | 58 | 59.99 | 60 | 60 | 22748 | 1 | 41.4 | 45154.9 | 2679 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 2.4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:27 | Normal | 595.7 | 630.1 | 614.6 | 645.4 | 6.6 | 0 | 6.1 | 2.8 | 239.4 | 236.8 | 237.6 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16271 | 1 | 40.6 | 45156.2 | 2679 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 4.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:32 | Normal | 591.8 | 590.5 | 609.2 | 623.8 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4 | 239.8 | 237.4 | 237.8 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14299 | 1 | 39.8 | 45157.4 | 2679 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:37 | Normal | 573.7 | 586.7 | 606.7 | 630.5 | 15.1 | 6.9 | 8.6 | 4.8 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 60.01 | 60 | 60 | 15661 | 1 | 39.1 | 45158.5 | 2679 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 5.7 | 0.6 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:42 | Normal | 577.1 | 563.3 | 578.4 | 628.1 | 10.3 | 7.9 | 12.5 | 4 | 239.8 | 238 | 238.8 | 49 | 48.8 | 48.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19465 | 1 | 39 | 45159.9 | 2679 | 2 | 1.5 | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:47 | Normal | 546.6 | 547.8 | 547.1 | 596.7 | 20.3 | 8.4 | 19 | 9.1 | 239.6 | 237.6 | 237.8 | 72 | 71.6 | 71.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26388 | 1 | 39.1 | 45161.5 | 2679 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 6 | 1.2 | 7 | 0 | 0.4 | 7.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:52 | Normal | 539.1 | 614.9 | 603.4 | 643.4 | 21.6 | 0 | 7.6 | 0.1 | 239.4 | 237 | 238 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24431 | 1 | 39.3 | 45163.3 | 2679 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 09:57 | Normal | 485.9 | 513.1 | 528.2 | 501.4 | 24.8 | 11.3 | 19.1 | 12.8 | 240.2 | 238.2 | 239.4 | 89.1 | 88.6 | 88.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15485 | 1 | 39.3 | 45164.8 | 2679 | 7 | 4.5 | 7.5 | 4.8 | 3.5 | 6.9 | 0 | 0.5 | 8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:02 | Normal | 545.3 | 543.4 | 509.8 | 550.7 | 19.8 | 10 | 23.5 | 14 | 240.2 | 237.6 | 238.6 | 84.2 | 83.6 | 83.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28755 | 1 | 39.6 | 45166.8 | 2679 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 6.2 | 2.3 | 7.2 | 0 | 0.5 | 8.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:07 | Normal | 476.8 | 475.4 | 501.8 | 521.8 | 33.4 | 15.5 | 24.8 | 16.1 | 240 | 237.6 | 238 | 101.5 | 101.1 | 101.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40965 | 1 | 40.9 | 45169.6 | 2680 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:12 | Normal | 555.3 | 583.5 | 603.1 | 631.6 | 18.1 | 5.6 | 6.3 | 1.8 | 239.2 | 237.2 | 238.2 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31229 | 1 | 41.7 | 45171.8 | 2680 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:17 | Normal | 516.4 | 533.6 | 544.9 | 565.1 | 17.1 | 7.3 | 11.8 | 8.1 | 239 | 237 | 238.2 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 16446 | 1 | 41.6 | 45173.5 | 2680 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 2.8 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:22 | Normal | 492.6 | 512.5 | 526 | 540.5 | 16.3 | 9.1 | 13.8 | 10.2 | 239.6 | 236.8 | 238 | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22334 | 1 | 41.8 | 45175.6 | 2680 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 5.4 | 0 | 0.6 | 5.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:27 | Normal | 498 | 507.6 | 511.7 | 548 | 26.1 | 11.6 | 17.6 | 11.2 | 239.8 | 237.4 | 238.4 | 78.3 | 77.9 | 78.1 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 31040 | 1 | 41.5 | 45177.3 | 2680 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:32 | Normal | 553 | 575.6 | 581.6 | 613.1 | 21.5 | 9.1 | 14.8 | 7.7 | 239.8 | 238.4 | 239.2 | 72.1 | 72.1 | 72 | 59.99 | 60 | 60.01 | 25101 | 1 | 42.8 | 45180.4 | 2680 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 2 | 6 | 0 | 0.6 | 6.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:37 | Normal | 531 | 554.7 | 555.7 | 612.2 | 25 | 10.6 | 18.3 | 7.6 | 239 | 237.4 | 238.4 | 78.1 | 77.8 | 77.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26010 | 1 | 43.2 | 45182.5 | 2680 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 3.1 | 6.7 | 0 | 0.5 | 7.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:42 | Normal | 488.1 | 506.3 | 512.4 | 519.1 | 31.8 | 15.1 | 23.5 | 16.1 | 239 | 237.6 | 238.2 | 99.3 | 99.1 | 99.3 | 60 | 60 | 60 | 40603 | 1 | 44.1 | 45185.5 | 2680 | 8 | 7.8 | 8 | 7.7 | 6.3 | 8.1 | 0 | 0.4 | 8.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:47 | Normal | 560.2 | 571.5 | 578.5 | 602 | 18.3 | 8.8 | 14.2 | 9 | 239.4 | 237.8 | 239.4 | 67.8 | 67.8 | 67.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17694 | 1 | 44.6 | 45187.7 | 2680 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 5.9 | 1.6 | 6 | 0 | 0.6 | 6.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:52 | Normal | 589.4 | 596.3 | 596.6 | 613.7 | 12.8 | 5.2 | 12 | 6.7 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23986 | 1 | 44.1 | 45189.5 | 2680 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 1.5 | 6.2 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 10:57 | Normal | 551.1 | 550.4 | 587 | 631.7 | 19.9 | 11.1 | 11.3 | 2.2 | 239.8 | 237 | 237.8 | 62.1 | 61.8 | 61.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24745 | 1 | 44 | 45191.6 | 2680 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 2.8 | 7.5 | 0 | 0.4 | 5.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:02 | Normal | 553.2 | 542.9 | 554 | 622.7 | 19.6 | 12.3 | 19.5 | 4 | 239.8 | 237.8 | 238.4 | 75.2 | 75 | 75.1 | 60 | 60 | 60 | 28473 | 1 | 44.1 | 45193.9 | 2680 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 3.6 | 8 | 0 | 0.4 | 7.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:07 | Normal | 499.2 | 509 | 520.3 | 530.5 | 11.3 | 5 | 7.9 | 5.1 | 238.6 | 235.8 | 237.8 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19275 | 1 | 44.2 | 45195.8 | 2681 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 0 | 0.6 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:12 | Normal | 506.8 | 512.5 | 526.9 | 553.4 | 9.2 | 4.2 | 6.7 | 4.4 | 239 | 236.2 | 237.6 | 31 | 30.9 | 30.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12018 | 1 | 42.6 | 45196.6 | 2681 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:17 | Normal | 514.1 | 529.1 | 535.8 | 556.1 | 22.3 | 10.6 | 16.4 | 11 | 239.2 | 237.6 | 237.2 | 73.7 | 73.3 | 73.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 29679 | 1 | 41.6 | 45198.1 | 2681 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:22 | Normal | 530.8 | 540.6 | 562.1 | 576.2 | 30.3 | 14.3 | 20.9 | 14.3 | 240 | 237.4 | 237.4 | 100.6 | 100 | 100.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 42097 | 1 | 42.1 | 45200.5 | 2681 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 0 | 0.1 | 8.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:27 | Normal | 493.8 | 511.5 | 520.3 | 543.4 | 28.8 | 13.6 | 21.2 | 14.3 | 239.4 | 237.8 | 237.4 | 91.4 | 91.3 | 91.3 | 60 | 60 | 60.01 | 36518 | 1 | 44.3 | 45203.7 | 2681 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.1 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:32 | Normal | 493.9 | 503.6 | 512.4 | 542.2 | 25.5 | 12.3 | 18.8 | 12.5 | 239.2 | 237.6 | 237.2 | 81.1 | 80.6 | 80.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33508 | 1 | 45.1 | 45206.4 | 2681 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:37 | Normal | 489.7 | 502.4 | 513.7 | 540.2 | 27.6 | 13.1 | 20 | 13.2 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 86.5 | 86 | 86.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 34522 | 1 | 46.2 | 45209.4 | 2681 | 7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:42 | Normal | 517.6 | 514.3 | 529.7 | 548.9 | 11.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16290 | 1 | 47.4 | 45212.3 | 2681 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:47 | Normal | 523.2 | 528.7 | 528.8 | 558.3 | 20.1 | 11.4 | 18.3 | 12 | 239.2 | 236.6 | 237.4 | 78.5 | 78.1 | 78.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31804 | 1 | 47.4 | 45214.8 | 2681 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 3.4 | 6.8 | 0 | 0.7 | 7.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:52 | Normal | 489.6 | 503.3 | 520.2 | 536.8 | 12.4 | 5.9 | 9 | 6.2 | 238.4 | 237 | 237.4 | 39.6 | 39.4 | 39.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15712 | 1 | 47.8 | 45217 | 2681 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 2.1 | 3 | 0 | 0.6 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 11:57 | Normal | 495 | 506.6 | 509.2 | 527 | 15 | 7 | 11 | 7.3 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 48.3 | 48 | 47.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18593 | 1 | 47.1 | 45219.1 | 2681 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.7 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:02 | Normal | 506.4 | 516 | 531.5 | 545 | 11.6 | 5.5 | 8.5 | 5.8 | 238.6 | 236.4 | 237.2 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15022 | 1 | 46 | 45220.4 | 2681 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 0 | 0.6 | 3.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:07 | Normal | 486 | 520.8 | 520 | 543.7 | 15.2 | 6.8 | 10.8 | 7.1 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20066 | 1 | 47.1 | 45223.5 | 2682 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 0 | 0.6 | 3.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:12 | Normal | 502.9 | 516.5 | 520 | 533 | 9.4 | 4.4 | 6.9 | 4.6 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12353 | 1 | 46.5 | 45225 | 2682 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0.6 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:17 | Normal | 507.5 | 527.6 | 519.7 | 538.5 | 9.7 | 4.5 | 7.2 | 4.8 | 238.2 | 236.4 | 236.4 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12788 | 1 | 44.7 | 45226.1 | 2682 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:22 | Normal | 505.1 | 510 | 542.3 | 552 | 27.8 | 10.1 | 17.1 | 9.1 | 239.4 | 237.6 | 237.6 | 77.2 | 76.9 | 77 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37278 | 1 | 46.4 | 45229.5 | 2682 | 8.2 | 5.4 | 8.3 | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0.5 | 5.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:27 | Normal | 526.7 | 527.5 | 534.9 | 543.1 | 36.8 | 19.2 | 29.3 | 20.5 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 127.7 | 127.1 | 127.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 50744 | 1 | 47.4 | 45231.8 | 2682 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 10.6 | 0 | 0.3 | 10.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:32 | Normal | 497.7 | 513.3 | 519.3 | 539.9 | 9.1 | 4.3 | 6.8 | 4.6 | 238.4 | 235.8 | 236.4 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11569 | 1 | 47.6 | 45233.6 | 2682 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:37 | Normal | 487.8 | 499.9 | 506.8 | 529.7 | 39.7 | 19.5 | 29.8 | 19.9 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 125.7 | 125.6 | 125.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 51047 | 1 | 48 | 45236.9 | 2682 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 10.3 | 0 | 0.2 | 10.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:42 | Normal | 483.4 | 515.6 | 494.6 | 538.1 | 16.3 | 9.5 | 16.2 | 11.3 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19026 | 1 | 50.2 | 45240.1 | 2682 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 5.6 | 0 | 0.8 | 6.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:47 | Normal | 465.1 | 484.7 | 494.2 | 510.4 | 40.1 | 19 | 29.2 | 19.8 | 239 | 237 | 237.2 | 119.9 | 119.4 | 119.5 | 59.99 | 60 | 60 | 48452 | 1 | 51.3 | 45243.4 | 2682 | 10 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 8.6 | 10 | 0 | 0.3 | 10.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:52 | Normal | 465.8 | 473.6 | 488.4 | 503.4 | 40.1 | 19.6 | 29.5 | 20.1 | 239.8 | 236.6 | 237.2 | 120.5 | 120 | 120.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 49002 | 1 | 53.9 | 45247.2 | 2682 | 10 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 10.2 | 0 | 0.2 | 10.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 12:57 | Normal | 472.2 | 501.9 | 484.4 | 525.1 | 38.8 | 15.7 | 24.5 | 15.8 | 238.8 | 236.8 | 237.2 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 59.99 | 60 | 60 | 32146 | 1 | 55.1 | 45250.3 | 2682 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0 | 7.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:02 | Normal | 470.5 | 497 | 503.8 | 521.9 | 37 | 17.4 | 26.8 | 18.3 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 113.2 | 113.2 | 113.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45739 | 1 | 53.7 | 45252.8 | 2682 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 7.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:07 | Normal | 465.6 | 477.2 | 504.4 | 493.5 | 37 | 18 | 26.3 | 18.5 | 238.8 | 236.6 | 237.4 | 110.7 | 110.6 | 110.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 45251 | 1 | 55.3 | 45256.4 | 2683 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.4 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:12 | Normal | 488.7 | 508 | 514.1 | 522.1 | 12.6 | 5.8 | 8.2 | 5.5 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 38.6 | 38.4 | 38.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13928 | 1 | 55.6 | 45259 | 2683 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:17 | Normal | 480.2 | 490.2 | 494.3 | 511.2 | 35 | 17.1 | 25.9 | 17.5 | 239.8 | 236.8 | 237.4 | 108.8 | 108.4 | 108.4 | 60 | 60 | 60 | 44099 | 1 | 55.4 | 45262.1 | 2683 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8 | 8.8 | 0 | 0.3 | 9.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:22 | Normal | 470.1 | 484.7 | 485.5 | 502.7 | 36.3 | 17.6 | 26.8 | 18 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 109.9 | 109.6 | 109.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 44440 | 1 | 56.7 | 45265.7 | 2683 | 9 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:27 | Normal | 485.5 | 495.1 | 525.6 | 529.8 | 10.6 | 5.3 | 7.2 | 5.2 | 237.8 | 235.6 | 235.8 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14050 | 1 | 56.8 | 45268.1 | 2683 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.6 | 0 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:32 | Normal | 494.2 | 503.9 | 523 | 535.5 | 33.9 | 16.5 | 25.5 | 17.3 | 238.8 | 237 | 237.8 | 109.7 | 109.4 | 109.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 45012 | 1 | 54.6 | 45269.9 | 2683 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.3 | 8.9 | 0 | 0.3 | 9.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:37 | Normal | 511.1 | 525.5 | 520.1 | 555.4 | 32.8 | 16.1 | 26 | 16.5 | 239.2 | 236.2 | 236.8 | 111.9 | 111.3 | 111.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41928 | 1 | 53 | 45272 | 2683 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 6.4 | 8.9 | 0 | 0.4 | 9.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:42 | Normal | 479.4 | 502.1 | 496.2 | 525.3 | 5.6 | 2.5 | 4 | 2.6 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6994 | 1 | 54.3 | 45274.9 | 2683 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:47 | Normal | 498.7 | 511.1 | 519.7 | 537 | 4.5 | 2 | 3.1 | 2.1 | 237.4 | 234.6 | 236.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6247 | 1 | 51.3 | 45275.5 | 2683 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:52 | Normal | 504.7 | 511.4 | 522.6 | 547.2 | 30.8 | 15 | 22.6 | 15.1 | 238.6 | 236.6 | 237 | 99.5 | 99.3 | 99.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 40555 | 1 | 49.8 | 45277.5 | 2683 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7 | 7.5 | 0 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 13:57 | Normal | 514.5 | 526.2 | 522.3 | 532.3 | 7.5 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 237.4 | 235.4 | 236 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9479 | 1 | 49.7 | 45279 | 2683 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:02 | Normal | 494 | 536.8 | 527 | 558.2 | 15.3 | 6.5 | 9.5 | 6.1 | 237 | 235.4 | 236.2 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38035 | 1 | 48.5 | 45280.9 | 2683 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:07 | Normal | 499.7 | 510.2 | 523.9 | 542.7 | 29.6 | 14.2 | 21.5 | 14.3 | 238.4 | 237.2 | 236.6 | 94.6 | 94.3 | 94.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 38205 | 1 | 50 | 45284.1 | 2684 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.5 | 7.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:12 | Normal | 489.6 | 509.1 | 516 | 529.3 | 29 | 14 | 21.1 | 14.1 | 238.6 | 236.2 | 236.8 | 91.8 | 91.5 | 91.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37086 | 1 | 51.7 | 45287.2 | 2684 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:17 | Normal | 489.6 | 505.3 | 517.5 | 532.8 | 27.6 | 13.3 | 20.1 | 13.5 | 238.4 | 235.8 | 236.8 | 88 | 87.6 | 87.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35419 | 1 | 52.6 | 45290.2 | 2684 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:22 | Normal | 492.8 | 503.4 | 516.1 | 528.6 | 27.3 | 13 | 20 | 13.5 | 238.2 | 236.2 | 237 | 86.6 | 86.4 | 86.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 34888 | 1 | 53.1 | 45293.1 | 2684 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:27 | Normal | 485.5 | 499 | 508.5 | 532.6 | 27.5 | 13.1 | 20 | 13.3 | 238 | 236 | 237.2 | 85.7 | 85.6 | 85.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34611 | 1 | 53.3 | 45296 | 2684 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:32 | Normal | 489.6 | 498.3 | 514.8 | 527.8 | 27.9 | 13.3 | 20.1 | 13.6 | 238.6 | 235.8 | 236.8 | 88 | 87.5 | 87.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35334 | 1 | 53.7 | 45298.9 | 2684 | 7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:37 | Normal | 483 | 500.2 | 505.6 | 527.1 | 28.5 | 13.5 | 21.1 | 14.1 | 238.4 | 236.2 | 236.6 | 89.8 | 89.3 | 89.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 36160 | 1 | 54.1 | 45301.9 | 2684 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 7 | 0 | 0.4 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:42 | Normal | 490.3 | 503 | 505.9 | 524.5 | 27.8 | 13.1 | 20.3 | 13.6 | 238.2 | 235.6 | 237 | 87.2 | 87.2 | 87.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 35067 | 1 | 54.5 | 45304.9 | 2684 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:47 | Normal | 483.1 | 492.8 | 503.2 | 522.6 | 29.6 | 14 | 21.4 | 14.5 | 238 | 235.4 | 236.6 | 92.1 | 91.7 | 92 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36804 | 1 | 54.8 | 45307.9 | 2684 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:52 | Normal | 484.2 | 499.8 | 499 | 526.4 | 27.6 | 13.1 | 20.4 | 13.5 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 86.6 | 86.4 | 86.3 | 59.99 | 60 | 60 | 35029 | 1 | 55.1 | 45310.9 | 2684 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 14:57 | Normal | 487.2 | 506.9 | 508.1 | 527.5 | 27 | 12.8 | 19.7 | 13.3 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 85.4 | 85.3 | 85.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34730 | 1 | 55.1 | 45313.8 | 2684 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0.5 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:02 | Normal | 503 | 522.4 | 533.7 | 543.3 | 22.1 | 9.5 | 14.5 | 9.8 | 236.6 | 234 | 235.6 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 25843 | 1 | 55 | 45316.6 | 2684 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:07 | Normal | 505.5 | 511.1 | 512.2 | 537.2 | 15.1 | 7.3 | 11.2 | 7.5 | 235.8 | 234 | 234.8 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20292 | 1 | 53.3 | 45318.5 | 2685 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.6 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:12 | Normal | 510.4 | 517.2 | 526.9 | 542.1 | 14.8 | 7.1 | 10.8 | 7.3 | 236 | 234.2 | 234.8 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19816 | 1 | 51 | 45320.1 | 2685 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.5 | 0 | 0.6 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:17 | Normal | 517.5 | 520.2 | 530.7 | 553.2 | 17.8 | 8.5 | 13.1 | 8.6 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 59.1 | 59 | 59 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23312 | 1 | 49.3 | 45321.8 | 2685 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:22 | Normal | 505.6 | 512.1 | 523.4 | 540.6 | 8.6 | 4 | 6.3 | 4.1 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 28.1 | 28.3 | 28 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11398 | 1 | 48.3 | 45323.8 | 2685 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:27 | Normal | 521.2 | 536.9 | 537.4 | 558 | 10.3 | 5 | 7.8 | 5.4 | 235.8 | 233.4 | 235 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 60 | 60 | 60 | 19823 | 1 | 46.8 | 45325 | 2685 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.6 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:32 | Normal | 517.6 | 528.2 | 535.8 | 554.9 | 21.3 | 10.1 | 15.6 | 10.4 | 236.2 | 233.8 | 234.2 | 71.1 | 70.8 | 71 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 28469 | 1 | 46.1 | 45327.2 | 2685 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:37 | Normal | 513.4 | 525.1 | 529.5 | 543.8 | 19.7 | 9.3 | 14.6 | 9.8 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 65.4 | 64.9 | 65.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25996 | 1 | 46 | 45329.5 | 2685 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0.6 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:42 | Normal | 512.8 | 525.4 | 536.8 | 550.8 | 17.6 | 8.5 | 13.1 | 8.9 | 235 | 233 | 233.8 | 59.6 | 59.7 | 59.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23627 | 1 | 45.4 | 45331.5 | 2685 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:47 | Normal | 520.3 | 526.1 | 539.5 | 551.5 | 16.4 | 8 | 12.2 | 8.3 | 235.4 | 232.2 | 233.4 | 56 | 55.9 | 55.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21994 | 1 | 44.7 | 45333.3 | 2685 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.6 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:52 | Normal | 518.8 | 518.4 | 536.1 | 554.1 | 14.2 | 7 | 10.5 | 7.1 | 234.6 | 232 | 232.6 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18844 | 1 | 44 | 45335.1 | 2685 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | 0 | 0.6 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 15:57 | Normal | 523.5 | 521.1 | 532.2 | 559 | 11.6 | 5.5 | 8.5 | 5.6 | 234.2 | 231.6 | 232.2 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15123 | 1 | 43.2 | 45336.4 | 2685 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:02 | Normal | 522.9 | 521.3 | 527.2 | 556 | 8.5 | 4.1 | 6.4 | 4.1 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11968 | 1 | 42.2 | 45337.7 | 2685 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:07 | Normal | 521.5 | 525 | 524.4 | 558 | 9.4 | 4.3 | 7 | 4.5 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12514 | 1 | 41.2 | 45338.6 | 2686 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:12 | Normal | 525.1 | 533.4 | 530.2 | 557.8 | 9.2 | 4.3 | 6.8 | 4.5 | 234 | 232.4 | 233.4 | 32 | 32.2 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12625 | 1 | 40.4 | 45339.5 | 2686 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:17 | Normal | 524.7 | 542.2 | 539.3 | 566.8 | 9.7 | 4.5 | 7.1 | 4.6 | 233.6 | 231.4 | 232 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13070 | 1 | 40.2 | 45340.6 | 2686 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:22 | Normal | 537 | 540.4 | 558.5 | 567.1 | 10.4 | 4.9 | 7.5 | 5 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 35.8 | 36 | 35.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 13661 | 1 | 39.9 | 45341.7 | 2686 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:27 | Normal | 529.3 | 537 | 543.3 | 568.2 | 10 | 4.6 | 7.3 | 4.8 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 35.1 | 35.1 | 34.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 13245 | 1 | 39.6 | 45342.8 | 2686 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:32 | Normal | 527.7 | 540.6 | 531.2 | 566.8 | 7.6 | 3.4 | 5.6 | 3.6 | 234 | 231.8 | 231.8 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10001 | 1 | 39.2 | 45343.8 | 2686 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:37 | Normal | 532.3 | 535.1 | 541.6 | 559.1 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 234.6 | 232 | 233 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60 | 10596 | 1 | 38.8 | 45344.7 | 2686 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:42 | Normal | 536.4 | 544 | 537.5 | 568.4 | 7 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 234 | 231.6 | 232.6 | 25.2 | 25.3 | 25 | 60 | 60 | 60 | 9872 | 1 | 38.3 | 45345.6 | 2686 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:47 | Normal | 525.9 | 540.4 | 527.4 | 568.9 | 5.4 | 2.5 | 4 | 2.6 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 19.4 | 19.7 | 19.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 7578 | 1 | 37.9 | 45346.3 | 2686 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:52 | Normal | 524.6 | 533.5 | 533.1 | 556.9 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 233 | 231 | 232.4 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5284 | 1 | 37.4 | 45346.8 | 2686 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 16:57 | Normal | 521.6 | 524.2 | 525.3 | 561.7 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 233 | 230.8 | 231.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4122 | 1 | 37 | 45347.2 | 2686 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:02 | Normal | 521.2 | 539.2 | 523.4 | 570.1 | 2.8 | 1.2 | 2 | 1.3 | 233.6 | 230 | 231.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4100 | 1 | 36.6 | 45347.5 | 2686 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:07 | Normal | 538.5 | 547.3 | 538.9 | 566.4 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 235 | 232 | 232.6 | 11.3 | 11 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4481 | 1 | 36.4 | 45347.9 | 2687 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:12 | Normal | 526.9 | 536.5 | 522.7 | 560.3 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3831 | 1 | 36.1 | 45348.2 | 2687 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:17 | Normal | 525.3 | 525.2 | 546 | 561.2 | 2.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 233.6 | 231.2 | 232 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60 | 60.01 | 3350 | 1 | 35.9 | 45348.5 | 2687 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:22 | Normal | 516.3 | 518.9 | 517 | 540.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2345 | 1 | 35.7 | 45348.8 | 2687 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:27 | Normal | 497.4 | 525.2 | 505.9 | 553.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 235.6 | 233.2 | 234 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1408 | 1 | 35.4 | 45348.9 | 2687 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:32 | Normal | 471.6 | 503.2 | 510 | 527.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 235.8 | 232.8 | 234 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 940 | 1 | 35.1 | 45349 | 2687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:37 | Normal | 479.6 | 476.1 | 494 | 535.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236 | 232.6 | 234.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 777 | 1 | 34.9 | 45349.1 | 2687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:42 | Normal | 482.6 | 493 | 436.8 | 499.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235.4 | 233 | 234 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 615 | 1 | 34.6 | 45349.1 | 2687 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:47 | Normal | 469.7 | 456.9 | 467.7 | 514.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 235.6 | 233 | 234.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 457 | 1 | 34.3 | 45349.2 | 2687 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:52 | Normal | 470.7 | 398.5 | 402.4 | 521.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 378 | 1 | 34 | 45349.2 | 2687 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 17:57 | Normal | 469.7 | 465.1 | 373.2 | 511.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 367 | 1 | 33.8 | 45349.3 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 18:02 | Normal | 447.5 | 203.5 | 198.8 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.4 | 234 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 148 | 1 | 33.6 | 45349.3 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 18:07 | Normal | 246.5 | 222.2 | 200.4 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 61 | 1 | 33.3 | 45349.3 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 18:12 | Normal | 202.6 | 184.2 | 222.6 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30 | 1 | 33.1 | 45349.3 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 18:17 | Normal | 216.6 | 207.6 | 188.1 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 32.8 | 45349.3 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-25 18:22 | Normal | 201.6 | 202.3 | 204.3 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11 | 1 | 32.5 | 45349.3 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0