## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-01 06:06 | Normal | 350 | 322.8 | 322.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 13.1 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:06 | Normal | 341.9 | 314.8 | 306.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 13.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:06 | Wait | 484.1 | 484.1 | 484.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 11.7 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:06 | Wait | 486.2 | 486.1 | 486.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 11.9 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:06 | Wait | 489.8 | 489.7 | 489.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 12.3 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:06 | Wait | 491.5 | 491.4 | 491.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 12.5 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:09 | Normal | 303.8 | 320.6 | 326.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1 | 1 | 14.8 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:10 | Normal | 310 | 311.9 | 317.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 15.3 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:11 | Normal | 327.5 | 257.1 | 322.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 4 | 1 | 15.8 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:12 | Normal | 296.9 | 244.1 | 307.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 5 | 1 | 16.2 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:13 | Normal | 287.8 | 262.8 | 326.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 8 | 1 | 16.6 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:14 | Normal | 318.8 | 223.8 | 313.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13 | 1 | 17 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:15 | Normal | 337.8 | 202.5 | 306 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17 | 1 | 17.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:16 | Normal | 341.1 | 198.1 | 332.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 24 | 1 | 17.8 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:17 | Normal | 419 | 211.4 | 481.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 23 | 1 | 18.1 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:18 | Normal | 465 | 257.1 | 479.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 37 | 1 | 18.5 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:19 | Normal | 468.1 | 480 | 446.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 60.06 | 58 | 1 | 18.9 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:20 | Normal | 482 | 540.1 | 430.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.04 | 60.19 | 13 | 1 | 19.2 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:21 | Normal | 464 | 532.1 | 387.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.08 | 59.98 | 60.08 | 46 | 1 | 19.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:22 | Normal | 475 | 542.6 | 360.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.95 | 60.03 | 59.9 | 21 | 1 | 19.6 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:23 | Normal | 487.9 | 518 | 355.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 68 | 1 | 19.8 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:24 | Normal | 466 | 499.1 | 303.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 80 | 1 | 19.9 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:25 | Normal | 456.9 | 480.9 | 249.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.95 | 59.98 | 85 | 1 | 20.1 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:26 | Normal | 466 | 478.6 | 202.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.97 | 60.06 | 89 | 1 | 20.3 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:27 | Normal | 482.6 | 459.5 | 208 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 95 | 1 | 20.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:28 | Normal | 474.8 | 436.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 99 | 1 | 20.6 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:29 | Normal | 488 | 448.6 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 106 | 1 | 20.7 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:30 | Normal | 509.7 | 455.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 108 | 1 | 20.9 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:31 | Normal | 502.6 | 465.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 117 | 1 | 21 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:32 | Normal | 504.9 | 472.6 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 125 | 1 | 21.1 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:33 | Normal | 487 | 468.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 133 | 1 | 21.3 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:34 | Normal | 509.8 | 494.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60.04 | 60 | 137 | 1 | 21.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:35 | Normal | 489.5 | 473.5 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 144 | 1 | 21.6 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:36 | Normal | 512.6 | 470.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 60 | 60.02 | 147 | 1 | 21.7 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:37 | Normal | 511.4 | 466 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 152 | 1 | 21.8 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:38 | Normal | 510.5 | 478.5 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 161 | 1 | 22 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:39 | Normal | 505.8 | 483.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 167 | 1 | 22.1 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:40 | Normal | 525.6 | 502.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.91 | 60.05 | 59.87 | 168 | 1 | 22.2 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:41 | Normal | 515.6 | 507.5 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 179 | 1 | 22.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:42 | Normal | 501.9 | 504.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 60.01 | 60 | 186 | 1 | 22.5 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:43 | Normal | 517.9 | 521.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.95 | 60.02 | 59.94 | 187 | 1 | 22.6 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:44 | Normal | 527 | 528.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 180 | 1 | 22.7 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:45 | Normal | 502 | 517.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 198 | 1 | 22.8 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:47 | Normal | 502.7 | 514 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.99 | 60.05 | 59.94 | 204 | 1 | 22.9 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:48 | Normal | 516.5 | 504.4 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 211 | 1 | 23 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:49 | Normal | 526.6 | 511.5 | 198.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 215 | 1 | 23.1 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:50 | Normal | 521.2 | 515.5 | 201.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 223 | 1 | 23.2 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:51 | Normal | 527 | 529.8 | 198.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.87 | 60.01 | 59.97 | 221 | 1 | 23.3 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:52 | Normal | 535.5 | 519.8 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 230 | 1 | 23.4 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:53 | Normal | 517.3 | 494.7 | 198.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 60.03 | 238 | 1 | 23.5 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:54 | Normal | 518.1 | 497.3 | 201 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 243 | 1 | 23.6 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:55 | Normal | 534.1 | 532.3 | 199.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 241 | 1 | 23.7 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:56 | Normal | 523.4 | 511.5 | 200.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.14 | 257 | 1 | 23.8 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:57 | Normal | 529.3 | 499.5 | 200.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 257 | 1 | 23.8 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:58 | Normal | 522.5 | 500.6 | 200.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 263 | 1 | 23.9 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 06:59 | Normal | 529.4 | 455.9 | 219.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 265 | 1 | 24 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:00 | Normal | 529.3 | 416.5 | 281.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 286 | 1 | 24.1 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:01 | Normal | 535.6 | 421.8 | 418.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 329 | 1 | 24.2 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:02 | Normal | 535.4 | 407.3 | 507 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 391 | 1 | 24.3 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:03 | Normal | 543.3 | 423.1 | 467.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 414 | 1 | 24.4 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:04 | Normal | 538.3 | 450.1 | 474.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 460 | 1 | 24.5 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:05 | Normal | 551.1 | 442.4 | 457.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 521 | 1 | 24.6 | 98544.6 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:06 | Normal | 554.1 | 451.4 | 512 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 550 | 1 | 24.6 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:07 | Normal | 554.1 | 524.9 | 479.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 600 | 1 | 24.8 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:08 | Normal | 556.3 | 525.4 | 480.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 643 | 1 | 24.9 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:09 | Normal | 555.1 | 552.4 | 499 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 691 | 1 | 25 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:10 | Normal | 552 | 553.8 | 491 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 715 | 1 | 25 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:11 | Normal | 553 | 559.3 | 501 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 735 | 1 | 25.1 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:12 | Normal | 552.8 | 560.4 | 497.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 774 | 1 | 25.2 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:13 | Normal | 557.1 | 562 | 493.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 835 | 1 | 25.3 | 98544.7 | 17004 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:14 | Normal | 552.1 | 564.6 | 495.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 858 | 1 | 25.4 | 98544.8 | 17004 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:15 | Normal | 551.3 | 561.7 | 488.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 868 | 1 | 25.5 | 98544.8 | 17004 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:16 | Normal | 533.3 | 552.9 | 471 | 1 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 893 | 1 | 25.6 | 98544.8 | 17004 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:17 | Normal | 536.4 | 562.7 | 450.2 | 1 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 912 | 1 | 25.7 | 98544.8 | 17004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:18 | Normal | 530.2 | 562.9 | 448.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 956 | 1 | 25.8 | 98544.8 | 17004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:19 | Normal | 502.9 | 562.4 | 476.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 984 | 1 | 25.9 | 98544.8 | 17004 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:20 | Normal | 541.4 | 561.6 | 473.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 995 | 1 | 26.1 | 98544.8 | 17004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:21 | Normal | 541.9 | 564.4 | 481.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.04 | 60 | 1015 | 1 | 26.2 | 98544.9 | 17004 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:22 | Normal | 541.7 | 565.6 | 506.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1024 | 1 | 26.4 | 98544.9 | 17004 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:23 | Normal | 556 | 558.7 | 503 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 59.95 | 60.05 | 1030 | 1 | 26.5 | 98544.9 | 17004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:24 | Normal | 547.1 | 562.5 | 479.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1086 | 1 | 26.6 | 98544.9 | 17004 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:25 | Normal | 547 | 558.5 | 481 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1128 | 1 | 26.8 | 98544.9 | 17004 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:26 | Normal | 562.9 | 555.1 | 477.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.92 | 59.98 | 59.99 | 1095 | 1 | 26.9 | 98545 | 17004 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 07:31 | Normal | 513.6 | 560.6 | 510.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1236 | 1 | 27.8 | 98545 | 17004 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 07:36 | Normal | 556.8 | 563.2 | 486.8 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1393 | 1 | 29 | 98545.2 | 17004 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 07:41 | Normal | 526.6 | 503.1 | 486.1 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1877 | 1 | 26.4 | 98545.3 | 17004 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 07:46 | Normal | 516.1 | 532.1 | 485.8 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 133.7 | 133.7 | 134 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 60 | 60.01 | 2246 | 1 | 27.2 | 98545.5 | 17005 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 07:51 | Normal | 539.6 | 533.4 | 528 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 2660 | 1 | 28.9 | 98545.7 | 17005 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 07:56 | Normal | 528 | 534.8 | 505 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 134 | 133.8 | 134.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2909 | 1 | 30.3 | 98545.9 | 17005 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:01 | Normal | 531.2 | 529.6 | 536.7 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.92 | 60.13 | 60.08 | 3075 | 1 | 31.4 | 98546.1 | 17005 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:06 | Normal | 533.1 | 527.4 | 474.1 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3258 | 1 | 32.6 | 98546.4 | 17005 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:11 | Normal | 524.1 | 527.1 | 479.6 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3522 | 1 | 33.9 | 98546.7 | 17005 | 0.3 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:16 | Normal | 501.3 | 526.3 | 507.5 | 5.4 | 3 | 1.1 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 4400 | 1 | 35.1 | 98547 | 17005 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:21 | Normal | 516.5 | 526.4 | 559 | 5.5 | 3.1 | 1.4 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.01 | 59.82 | 60.05 | 4819 | 1 | 36.2 | 98547.4 | 17005 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:26 | Normal | 526.9 | 524.3 | 534.8 | 5.7 | 3.2 | 2 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.92 | 59.98 | 60 | 5350 | 1 | 37.3 | 98547.8 | 17005 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:31 | Normal | 521.9 | 517.5 | 526.3 | 6 | 3.4 | 2.4 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5674 | 1 | 38.4 | 98548.3 | 17005 | 1.9 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:36 | Normal | 526.8 | 520 | 523.2 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 5929 | 1 | 39.3 | 98548.8 | 17005 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:41 | Normal | 526.8 | 519.7 | 526.5 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 6142 | 1 | 40.1 | 98549.3 | 17005 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:46 | Normal | 518.2 | 515.8 | 521.7 | 6.5 | 3.7 | 2.7 | 135.7 | 135.2 | 135.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6331 | 1 | 41 | 98549.8 | 17006 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:51 | Normal | 523.4 | 517.8 | 523.1 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 6530 | 1 | 41.9 | 98550.3 | 17006 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 08:56 | Normal | 515 | 519.3 | 520.3 | 6.9 | 3.9 | 2.9 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 6714 | 1 | 42.7 | 98550.9 | 17006 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:01 | Normal | 516.2 | 511.5 | 508.9 | 7 | 4 | 3.1 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6888 | 1 | 43.5 | 98551.5 | 17006 | 2.3 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:06 | Normal | 516.5 | 509.5 | 514 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60 | 60 | 7069 | 1 | 44.2 | 98552 | 17006 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:11 | Normal | 514.3 | 506.5 | 514.1 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.89 | 59.97 | 59.97 | 7247 | 1 | 45.1 | 98552.6 | 17006 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:16 | Normal | 509.7 | 506.1 | 510.8 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 135.8 | 136 | 136.1 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 7466 | 1 | 45.7 | 98553.2 | 17006 | 2.6 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:21 | Normal | 514 | 512.5 | 506.8 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 135.7 | 135.9 | 136 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7640 | 1 | 46.3 | 98553.9 | 17006 | 2.7 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:26 | Normal | 484 | 499.4 | 509.3 | 8.7 | 4.6 | 3.6 | 136 | 136.1 | 136.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 7944 | 1 | 47.1 | 98554.5 | 17006 | 3.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:31 | Normal | 493.9 | 501.3 | 504.8 | 8.8 | 4.6 | 3.8 | 136.1 | 136 | 136.3 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8142 | 1 | 47.4 | 98555.2 | 17006 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:36 | Normal | 477 | 501.6 | 509 | 9.4 | 4.7 | 3.8 | 136 | 136 | 136.4 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 8347 | 1 | 47.2 | 98555.9 | 17006 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:41 | Normal | 460.2 | 502.5 | 496.8 | 10 | 4.8 | 4 | 136 | 135.8 | 136.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8556 | 1 | 46.8 | 98556.6 | 17006 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:46 | Normal | 459.5 | 501.4 | 504.8 | 10.2 | 4.8 | 4 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8703 | 1 | 46.3 | 98557.3 | 17007 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:51 | Normal | 488.3 | 499.2 | 504.5 | 10.3 | 4.9 | 4.1 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9114 | 1 | 46.2 | 98558.1 | 17007 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 09:56 | Normal | 486.1 | 492.6 | 497.8 | 10.5 | 5 | 4.2 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 9225 | 1 | 46.1 | 98558.8 | 17007 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:01 | Normal | 488.7 | 493 | 493.2 | 10.5 | 5 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 9330 | 1 | 45.7 | 98559.6 | 17007 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:06 | Normal | 491.8 | 483.1 | 496.8 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 9459 | 1 | 45 | 98560.4 | 17007 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:11 | Normal | 499.8 | 492.1 | 499.3 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9619 | 1 | 44.1 | 98561.2 | 17007 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:16 | Normal | 489.9 | 485.5 | 500.3 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.05 | 59.98 | 59.98 | 9689 | 1 | 44.1 | 98562 | 17007 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:21 | Normal | 490 | 488.4 | 489.5 | 11 | 5.3 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9785 | 1 | 44 | 98562.8 | 17007 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:26 | Normal | 490.1 | 486.6 | 501.9 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9867 | 1 | 44.2 | 98563.6 | 17007 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:31 | Normal | 489.2 | 484.8 | 492.5 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 135 | 135.2 | 135.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60 | 9956 | 1 | 44.1 | 98564.4 | 17007 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:36 | Normal | 491.1 | 490.8 | 490.7 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10080 | 1 | 43.7 | 98565.3 | 17007 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:41 | Normal | 491.2 | 498.6 | 498.6 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 10086 | 1 | 43.8 | 98566.1 | 17007 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:46 | Normal | 485.6 | 489.4 | 496.8 | 11.4 | 5.5 | 4.9 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10165 | 1 | 43.7 | 98566.9 | 17008 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:51 | Normal | 481.3 | 484.9 | 488.5 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10188 | 1 | 43.8 | 98567.8 | 17008 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 10:56 | Normal | 483.7 | 486.3 | 489.8 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10221 | 1 | 43.6 | 98568.6 | 17008 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:01 | Normal | 482.6 | 484.6 | 480.9 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 10243 | 1 | 43.5 | 98569.5 | 17008 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:06 | Normal | 481.3 | 488.3 | 479.6 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.3 | 135 | 135.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 10249 | 1 | 43.9 | 98570.4 | 17008 | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:11 | Normal | 481.3 | 480.9 | 488.5 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10229 | 1 | 44.1 | 98571.2 | 17008 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:16 | Normal | 479 | 482.6 | 486.3 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 10262 | 1 | 44.1 | 98572.1 | 17008 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:21 | Normal | 478 | 479.5 | 490.8 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 10320 | 1 | 44.1 | 98572.9 | 17008 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:26 | Normal | 484 | 488.5 | 502 | 11.6 | 5.5 | 4.9 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.94 | 60 | 59.97 | 10275 | 1 | 43.5 | 98573.8 | 17008 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:31 | Normal | 484 | 486.7 | 511.3 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 10164 | 1 | 43.5 | 98574.6 | 17008 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:36 | Normal | 483.3 | 496.9 | 486.5 | 11.5 | 5.4 | 5 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10146 | 1 | 44.1 | 98575.5 | 17008 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:41 | Normal | 481.6 | 489.6 | 467.7 | 11.5 | 5.4 | 5.3 | 135 | 134.8 | 135.1 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10255 | 1 | 44.1 | 98576.3 | 17008 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:46 | Normal | 480.6 | 487.6 | 465.2 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 10268 | 1 | 44.2 | 98577.2 | 17009 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:51 | Normal | 479.8 | 472.6 | 467 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 10165 | 1 | 44.2 | 98578 | 17009 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 11:56 | Normal | 476.6 | 489.3 | 472.8 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 10240 | 1 | 44.1 | 98578.9 | 17009 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:01 | Normal | 482.3 | 490.2 | 471.5 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 136 | 135.9 | 136 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 10205 | 1 | 44 | 98579.7 | 17009 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:06 | Normal | 483 | 478.9 | 466.3 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.7 | 135.6 | 136 | 24.8 | 25.2 | 25 | 59.94 | 59.97 | 60 | 10123 | 1 | 44.1 | 98580.6 | 17009 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:11 | Normal | 486.1 | 492.6 | 469.9 | 11.2 | 5.4 | 5.3 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10153 | 1 | 44 | 98581.4 | 17009 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:16 | Normal | 479.2 | 492.6 | 472.3 | 11.2 | 5.3 | 5.2 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 10033 | 1 | 44.1 | 98582.3 | 17009 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:21 | Normal | 481.3 | 499.5 | 484.4 | 11.1 | 5.1 | 5 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9870 | 1 | 44.1 | 98583.1 | 17009 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:26 | Normal | 488 | 501.9 | 497 | 11 | 5 | 4.6 | 135.2 | 135 | 135.3 | 23.7 | 24.2 | 24 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9687 | 1 | 44.1 | 98583.9 | 17009 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:31 | Normal | 484.8 | 491.5 | 455.5 | 10.8 | 5.1 | 5.2 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9736 | 1 | 44 | 98584.7 | 17009 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:36 | Normal | 482.4 | 479.5 | 449.9 | 10.9 | 5.1 | 5.3 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9690 | 1 | 43.8 | 98585.5 | 17009 | 5 | 6.1 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:41 | Normal | 494.5 | 470.7 | 466.3 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9583 | 1 | 43.7 | 98586.3 | 17009 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:46 | Normal | 487.6 | 475.8 | 460.6 | 10.6 | 5.1 | 5 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9500 | 1 | 43.7 | 98587.1 | 17010 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:51 | Normal | 489.9 | 488 | 442.5 | 10.3 | 4.8 | 5.1 | 135 | 134.8 | 135.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9265 | 1 | 43.5 | 98587.9 | 17010 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 12:56 | Normal | 489.5 | 477.7 | 444.9 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9262 | 1 | 43.5 | 98588.7 | 17010 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:01 | Normal | 492.4 | 489.5 | 449 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9216 | 1 | 43.7 | 98589.5 | 17010 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:06 | Normal | 489.6 | 481.6 | 447.1 | 10 | 4.6 | 5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8959 | 1 | 44 | 98590.2 | 17010 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:11 | Normal | 491.8 | 497.5 | 444.6 | 9.8 | 4.5 | 5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60 | 60 | 59.98 | 8818 | 1 | 44 | 98591 | 17010 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:16 | Normal | 486.6 | 498.4 | 437.1 | 9.8 | 4.3 | 5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 8642 | 1 | 43.7 | 98591.7 | 17010 | 4.4 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:21 | Normal | 487.1 | 456.1 | 448.4 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8449 | 1 | 43.6 | 98592.4 | 17010 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:26 | Normal | 493.1 | 486.2 | 440.3 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 20.8 | 21 | 21 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8345 | 1 | 43.7 | 98593.1 | 17010 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:31 | Normal | 494.7 | 484.7 | 460.1 | 9.1 | 4.3 | 4.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 8210 | 1 | 43.9 | 98593.8 | 17010 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:36 | Normal | 494.1 | 474.8 | 433.5 | 8.8 | 4.3 | 4.6 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8010 | 1 | 43.8 | 98594.5 | 17010 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:41 | Normal | 490.3 | 479.7 | 440.1 | 8.7 | 4.1 | 4.4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7823 | 1 | 43.5 | 98595.1 | 17010 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:46 | Normal | 493.5 | 480 | 451.1 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7600 | 1 | 43.5 | 98595.8 | 17011 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:51 | Normal | 496.2 | 483.3 | 417.8 | 8.3 | 4 | 4.4 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 7480 | 1 | 43.7 | 98596.4 | 17011 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 13:56 | Normal | 491.5 | 483.6 | 416.1 | 8.1 | 3.8 | 4.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 7294 | 1 | 43.8 | 98597 | 17011 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:01 | Normal | 495.6 | 479.8 | 415 | 7.7 | 3.7 | 4.2 | 132.7 | 132.5 | 133 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 6962 | 1 | 43.6 | 98597.6 | 17011 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:06 | Normal | 498.3 | 486.5 | 411 | 7 | 3.3 | 3.9 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6363 | 1 | 43.5 | 98598.2 | 17011 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:11 | Normal | 502.3 | 487.6 | 425.8 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 132.8 | 132.7 | 133 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.95 | 59.94 | 60 | 6869 | 1 | 43.2 | 98598.7 | 17011 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:16 | Normal | 501.6 | 492 | 418 | 7.3 | 3.5 | 4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.93 | 60.03 | 60.01 | 6665 | 1 | 43.1 | 98599.3 | 17011 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:21 | Normal | 500.7 | 496.8 | 408.6 | 7 | 3.3 | 4 | 134 | 133.6 | 134 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6391 | 1 | 43 | 98599.8 | 17011 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:26 | Normal | 505.8 | 489.8 | 411.1 | 6.8 | 3.3 | 3.8 | 133.9 | 133.6 | 134 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6263 | 1 | 43 | 98600.4 | 17011 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:31 | Normal | 503.7 | 490.7 | 416 | 6.7 | 3.2 | 3.8 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6168 | 1 | 42.9 | 98600.9 | 17011 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:36 | Normal | 505.6 | 489.8 | 390.7 | 6.3 | 3 | 3.7 | 133.9 | 133.2 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5795 | 1 | 43 | 98601.4 | 17011 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:41 | Normal | 507.2 | 486.6 | 392.2 | 6.1 | 3 | 3.6 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 5594 | 1 | 42.8 | 98601.8 | 17011 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:46 | Normal | 504.3 | 490.5 | 402 | 5.8 | 2.8 | 3.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5334 | 1 | 42.8 | 98602.3 | 17012 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:51 | Normal | 510.2 | 497.4 | 396.9 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 5051 | 1 | 42.5 | 98602.7 | 17012 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 14:56 | Normal | 507.5 | 485.3 | 385.8 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 4765 | 1 | 42.4 | 98603.1 | 17012 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:01 | Normal | 507.6 | 465.5 | 400.2 | 5.1 | 2.4 | 2.9 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4516 | 1 | 42.3 | 98603.5 | 17012 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:06 | Normal | 511.5 | 464.6 | 371.7 | 4.8 | 2.3 | 3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 4254 | 1 | 41.8 | 98603.9 | 17012 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:11 | Normal | 510.9 | 471.1 | 376.4 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3971 | 1 | 41.5 | 98604.2 | 17012 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:16 | Normal | 513.8 | 469.1 | 361.4 | 4.3 | 2 | 2.7 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.86 | 59.92 | 59.95 | 3746 | 1 | 41.2 | 98604.6 | 17012 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:21 | Normal | 510.8 | 466.7 | 360.9 | 4.1 | 1.9 | 2.6 | 133.4 | 133 | 133.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.88 | 59.88 | 59.92 | 3497 | 1 | 41.1 | 98604.9 | 17012 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:26 | Normal | 514.8 | 469.1 | 346.3 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 3238 | 1 | 40.8 | 98605.1 | 17012 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:31 | Normal | 517.4 | 461.5 | 348.4 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 59.96 | 60.01 | 2921 | 1 | 40.4 | 98605.4 | 17012 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:36 | Normal | 514.8 | 458.6 | 330.8 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 2651 | 1 | 40.1 | 98605.6 | 17012 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:41 | Normal | 512.6 | 450.6 | 328 | 2.8 | 1.3 | 2 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 5.9 | 6 | 6 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 2314 | 1 | 39.7 | 98605.8 | 17012 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:46 | Normal | 510.6 | 450.5 | 337.9 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 59.92 | 59.91 | 59.88 | 1989 | 1 | 39.4 | 98606 | 17013 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:51 | Normal | 510.6 | 447.1 | 321.6 | 2.1 | 1 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 1693 | 1 | 38.9 | 98606.2 | 17013 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 15:56 | Normal | 512.6 | 436.5 | 319.1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 3.8 | 4 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1497 | 1 | 38.3 | 98606.3 | 17013 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:01 | Normal | 510 | 405.6 | 312.4 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1344 | 1 | 40.8 | 98606.4 | 17013 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:06 | Normal | 513.7 | 417.3 | 305.3 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.94 | 60 | 1255 | 1 | 42.5 | 98606.5 | 17013 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:11 | Normal | 514 | 422.1 | 293.1 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1305 | 1 | 43.5 | 98606.6 | 17013 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:16 | Normal | 506.5 | 377.6 | 279.6 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1057 | 1 | 44 | 98606.7 | 17013 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:21 | Normal | 508.7 | 341.5 | 276 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 132.1 | 131.3 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.9 | 59.88 | 832 | 1 | 44 | 98606.8 | 17013 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:26 | Normal | 500.5 | 265.4 | 258.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 623 | 1 | 44.1 | 98606.9 | 17013 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:31 | Normal | 492.4 | 199.9 | 241 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.6 | 131 | 131.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 434 | 1 | 44.1 | 98606.9 | 17013 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:36 | Normal | 477.6 | 200 | 256.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.3 | 130.7 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 297 | 1 | 44 | 98606.9 | 17013 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:41 | Normal | 480.6 | 199.3 | 229 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.5 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 202 | 1 | 44 | 98607 | 17013 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:46 | Normal | 460.8 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 170 | 1 | 43.9 | 98607 | 17014 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:51 | Normal | 472.5 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 151 | 1 | 43.7 | 98607 | 17014 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 16:56 | Normal | 466.1 | 200.2 | 215.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 129 | 1 | 43.5 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:01 | Normal | 470.2 | 200 | 387.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 120 | 1 | 43.3 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:06 | Normal | 437.6 | 200 | 434.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 89 | 1 | 43.1 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:11 | Normal | 422.9 | 366 | 467.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32 | 1 | 42.9 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:16 | Normal | 359 | 346 | 419.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 42.7 | 98607 | 17014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:21 | Normal | 452.5 | 390.1 | 392 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.5 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:26 | Normal | 400.9 | 463.6 | 398 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.3 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:31 | Normal | 423.5 | 407.4 | 376.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:36 | Normal | 351.6 | 352.5 | 353.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.8 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-08-01 17:41 | Normal | 227.9 | 196.5 | 192.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 41.5 | 98607 | 17014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0