## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-10 05:56 | Wait | 441.2 | 441 | 441.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 4.9 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 05:56 | Normal | 338.9 | 312.7 | 350.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 5 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 05:59 | Normal | 417.7 | 380.1 | 481.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 0.2 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:00 | Wait | 491.8 | 491.5 | 491.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 3.7 | 99047 | 17107 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:00 | Wait | 495 | 494.8 | 495 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 3.8 | 99047 | 17107 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:00 | Wait | 501.1 | 500.9 | 501 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 4.2 | 99047 | 17107 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:00 | Wait | 503.8 | 503.7 | 503.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 4.3 | 99047 | 17107 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:00 | Normal | 509.1 | 356.9 | 516.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 0.7 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:01 | Normal | 475.2 | 304.9 | 493.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 1.2 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:02 | Normal | 420.1 | 402.2 | 415.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 1.6 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:03 | Normal | 451.1 | 392.2 | 404 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 2.1 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:04 | Normal | 416.8 | 373.8 | 363.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 4 | 1 | 2.5 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:05 | Normal | 378.5 | 355.3 | 325.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 11 | 1 | 2.8 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:06 | Normal | 385.1 | 311.7 | 494.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.5 | 135 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 2 | 1 | 3.2 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:07 | Normal | 515.2 | 449 | 521.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 135 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.87 | 59.92 | 59.89 | 5 | 1 | 3.6 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:08 | Normal | 495.3 | 460.9 | 504.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.6 | 135 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 23 | 1 | 4 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:09 | Normal | 507.4 | 488.8 | 461 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.8 | 135 | 0.9 | 1 | 1 | 59.92 | 59.9 | 59.88 | 31 | 1 | 4.3 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:10 | Normal | 509.5 | 464.8 | 444.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.8 | 135 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 35 | 1 | 4.6 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:11 | Normal | 522.8 | 463.8 | 444.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 36 | 1 | 4.9 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:12 | Normal | 523.7 | 495.6 | 439 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 46 | 1 | 5.1 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:13 | Normal | 520.6 | 503.9 | 459.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 60 | 59.9 | 56 | 1 | 5.4 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:14 | Normal | 522.1 | 485.6 | 450.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.8 | 135 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 60.05 | 59.91 | 62 | 1 | 5.7 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:15 | Normal | 513.6 | 497.9 | 445.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 59.95 | 59.93 | 76 | 1 | 5.9 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:16 | Normal | 514.5 | 507.9 | 449 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.9 | 135.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 84 | 1 | 6.1 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:17 | Normal | 502.3 | 476.7 | 516.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 89 | 1 | 6.4 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:18 | Normal | 497.1 | 479.9 | 515.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.03 | 60.04 | 60 | 97 | 1 | 6.5 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:19 | Normal | 486.2 | 487.9 | 506.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 106 | 1 | 6.8 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:20 | Normal | 503.1 | 524.8 | 508.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.02 | 60.14 | 113 | 1 | 7 | 99047 | 17107 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:21 | Normal | 502.1 | 532.8 | 523 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.09 | 60.03 | 116 | 1 | 7.2 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:22 | Normal | 523.2 | 537.1 | 531 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 121 | 1 | 7.4 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:23 | Normal | 518.1 | 539.5 | 511 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.1 | 60.01 | 131 | 1 | 7.6 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:24 | Normal | 539.6 | 532.8 | 521 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.17 | 60.04 | 60.06 | 142 | 1 | 7.8 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:25 | Normal | 530.2 | 502.9 | 534.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135 | 135.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 148 | 1 | 8 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:27 | Normal | 524.4 | 529.8 | 517 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 135 | 135.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.07 | 59.97 | 161 | 1 | 8.1 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:28 | Normal | 520 | 533.7 | 510 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.15 | 60.04 | 168 | 1 | 8.3 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:29 | Normal | 541.3 | 504.8 | 522 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 60.08 | 60.04 | 171 | 1 | 8.4 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:30 | Normal | 541.3 | 504.8 | 509 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 179 | 1 | 8.6 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:31 | Normal | 531.3 | 491.2 | 515 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 187 | 1 | 8.7 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:32 | Normal | 539.1 | 488.8 | 524 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 194 | 1 | 8.9 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:33 | Normal | 533.1 | 444.1 | 519 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60.07 | 59.99 | 196 | 1 | 9 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:34 | Normal | 543 | 527.8 | 495 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.88 | 60.01 | 60 | 207 | 1 | 9.2 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:35 | Normal | 546.1 | 535 | 491.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60 | 60.01 | 212 | 1 | 9.4 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:36 | Normal | 536.5 | 501.8 | 455.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.6 | 133.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.89 | 59.95 | 209 | 1 | 9.5 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:37 | Normal | 520.1 | 440.6 | 426.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 208 | 1 | 9.7 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:38 | Normal | 534.2 | 545.7 | 541 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 224 | 1 | 9.9 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:39 | Normal | 558.3 | 549.8 | 502.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 218 | 1 | 10 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:40 | Normal | 553.3 | 520.9 | 483 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 60.13 | 59.95 | 231 | 1 | 10.2 | 99047.1 | 17107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:41 | Normal | 539.2 | 499.9 | 453.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 60.03 | 60 | 240 | 1 | 10.3 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:42 | Normal | 547.2 | 469.5 | 444.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 240 | 1 | 10.4 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:43 | Normal | 531.5 | 447.6 | 537.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.92 | 60.02 | 60.03 | 248 | 1 | 10.5 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:44 | Normal | 554.2 | 438.2 | 497 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.9 | 60.1 | 59.95 | 251 | 1 | 10.7 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:45 | Normal | 554.3 | 439.3 | 495 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.91 | 60.1 | 59.94 | 258 | 1 | 10.8 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:46 | Normal | 541.8 | 427 | 490.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.05 | 59.95 | 59.97 | 262 | 1 | 10.9 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:47 | Normal | 554.1 | 585.1 | 512.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 216 | 1 | 11.1 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:48 | Normal | 548.2 | 577.9 | 467.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 246 | 1 | 11.2 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:49 | Normal | 548.2 | 527.5 | 447.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 286 | 1 | 11.4 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:50 | Normal | 553.6 | 484.8 | 462 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 281 | 1 | 11.4 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:51 | Normal | 545.9 | 426.5 | 450.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.04 | 60 | 278 | 1 | 11.5 | 99047.1 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:52 | Normal | 546 | 404.1 | 440.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 280 | 1 | 11.7 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:53 | Normal | 545.8 | 372.4 | 420.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 292 | 1 | 11.7 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:54 | Normal | 557 | 347.5 | 543 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 338 | 1 | 11.8 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:55 | Normal | 558.8 | 353.5 | 507.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 384 | 1 | 12 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:56 | Normal | 549.9 | 382.8 | 506.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 444 | 1 | 12.1 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:57 | Normal | 559 | 411.7 | 492 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60 | 496 | 1 | 12.2 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:58 | Normal | 573.7 | 447.5 | 516.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 538 | 1 | 12.4 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 06:59 | Normal | 575 | 527.5 | 487.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 596 | 1 | 12.5 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:00 | Normal | 579.9 | 545.8 | 480.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.08 | 60 | 625 | 1 | 12.7 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:01 | Normal | 587 | 544.6 | 499.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 626 | 1 | 12.8 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:02 | Normal | 587.5 | 554.2 | 488.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 637 | 1 | 12.9 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:03 | Normal | 589.7 | 552.3 | 522 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 642 | 1 | 13.1 | 99047.2 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:04 | Normal | 591 | 531.3 | 521 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 671 | 1 | 13.2 | 99047.3 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:05 | Normal | 585.8 | 527.4 | 542 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 711 | 1 | 13.3 | 99047.3 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:06 | Normal | 588.5 | 548.9 | 534.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 759 | 1 | 13.4 | 99047.3 | 17108 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:07 | Normal | 565 | 547.8 | 535.8 | 1 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 872 | 1 | 13.5 | 99047.3 | 17108 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:08 | Normal | 537.6 | 526.5 | 499.9 | 1 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 870 | 1 | 13.6 | 99047.3 | 17108 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:09 | Normal | 521.5 | 548.5 | 539 | 1 | 1.1 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 921 | 1 | 13.8 | 99047.3 | 17108 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:10 | Normal | 515.4 | 549 | 525.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 982 | 1 | 13.9 | 99047.3 | 17108 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:12 | Normal | 513.4 | 579 | 532.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1006 | 1 | 14 | 99047.4 | 17108 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:13 | Normal | 529.5 | 598 | 543 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1057 | 1 | 14.2 | 99047.4 | 17108 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:14 | Normal | 526.5 | 593.7 | 557.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1091 | 1 | 14.3 | 99047.4 | 17108 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:15 | Normal | 532.1 | 577.8 | 561.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.04 | 59.93 | 60.01 | 1176 | 1 | 14.4 | 99047.4 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:16 | Normal | 555.8 | 596.6 | 521.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1219 | 1 | 14.7 | 99047.4 | 17108 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:17 | Normal | 584.1 | 590.8 | 516 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.05 | 59.98 | 1226 | 1 | 15 | 99047.5 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:18 | Normal | 587.3 | 590.9 | 509 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1239 | 1 | 15.3 | 99047.5 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:19 | Normal | 582 | 592.6 | 515.9 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1288 | 1 | 15.7 | 99047.5 | 17108 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:20 | Normal | 582 | 593 | 518.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1277 | 1 | 16.1 | 99047.5 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:21 | Normal | 585.1 | 587.7 | 522.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1262 | 1 | 16.7 | 99047.5 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:22 | Normal | 560.1 | 593.3 | 514.9 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 1291 | 1 | 17.2 | 99047.6 | 17108 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:23 | Normal | 551.6 | 593.4 | 515 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1287 | 1 | 17.8 | 99047.6 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:24 | Normal | 551.7 | 593.5 | 515 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1301 | 1 | 18.4 | 99047.6 | 17108 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:25 | Normal | 538 | 592.6 | 531.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1342 | 1 | 19 | 99047.6 | 17108 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:25 | Normal | 525 | 595.6 | 544.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1364 | 1 | 19.2 | 99047.6 | 17108 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:26 | Normal | 540.1 | 590.5 | 543 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1410 | 1 | 19.5 | 99047.7 | 17108 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:27 | Normal | 537.1 | 592.3 | 523.8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1510 | 1 | 19.9 | 99047.7 | 17108 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:28 | Normal | 586.7 | 590.5 | 537.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1619 | 1 | 20.3 | 99047.7 | 17108 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:29 | Normal | 582.7 | 592.3 | 522.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1664 | 1 | 20.7 | 99047.7 | 17108 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:30 | Normal | 591.3 | 594.5 | 538.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1706 | 1 | 21.1 | 99047.8 | 17108 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:31 | Normal | 586.2 | 583.5 | 543 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1749 | 1 | 20.7 | 99047.8 | 17108 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:32 | Normal | 569.5 | 579.6 | 561.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 135 | 134.8 | 135.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1849 | 1 | 18.1 | 99047.8 | 17108 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:33 | Normal | 592.9 | 521.9 | 556.3 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 60 | 60.04 | 2241 | 1 | 17.4 | 99047.9 | 17108 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:34 | Normal | 592.1 | 519.7 | 552.4 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2295 | 1 | 17.2 | 99047.9 | 17108 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:35 | Normal | 593 | 523.7 | 547.2 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 135 | 134.7 | 135.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 2307 | 1 | 17.4 | 99047.9 | 17108 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:36 | Normal | 584 | 530.1 | 542 | 2 | 2.6 | 0.6 | 135 | 134.9 | 135.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 2385 | 1 | 17.7 | 99048 | 17108 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:38 | Normal | 583.1 | 536.5 | 559.1 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 2494 | 1 | 18.2 | 99048 | 17108 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:39 | Normal | 578.3 | 556.1 | 525 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 135.1 | 135 | 135.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 2597 | 1 | 18.7 | 99048.1 | 17108 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:40 | Normal | 584.3 | 553.3 | 502.8 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 135.1 | 135 | 135.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 2765 | 1 | 19.2 | 99048.1 | 17108 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:41 | Normal | 573.9 | 551.5 | 496 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 135 | 135.1 | 135.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2928 | 1 | 19.6 | 99048.2 | 17109 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:42 | Normal | 580 | 553.6 | 498.3 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 2977 | 1 | 19.8 | 99048.2 | 17109 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 07:45 | Normal | 558.3 | 541.9 | 518.1 | 3.5 | 3 | 0.7 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 3394 | 1 | 20.9 | 99048.5 | 17109 | 0 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 07:50 | Normal | 546.4 | 540.1 | 562.5 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3629 | 1 | 22.2 | 99048.8 | 17109 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 07:55 | Normal | 544.3 | 539.3 | 572 | 3.9 | 3.3 | 0.7 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3778 | 1 | 23.5 | 99049.1 | 17109 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:00 | Normal | 551.4 | 533.5 | 587.1 | 4 | 3.5 | 0.7 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 3939 | 1 | 24.7 | 99049.4 | 17109 | 0 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:05 | Normal | 521.5 | 539.4 | 468.6 | 5.5 | 3.6 | 1.2 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 4918 | 1 | 25.5 | 99049.7 | 17109 | 1.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:10 | Normal | 516.3 | 543.5 | 567.9 | 6.2 | 3.6 | 1.3 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 5452 | 1 | 26.4 | 99050.2 | 17109 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:15 | Normal | 546.1 | 535.8 | 572.7 | 6.3 | 3.8 | 1.9 | 135.9 | 135.6 | 136 | 15 | 15.1 | 15 | 59.95 | 59.86 | 60 | 6078 | 1 | 27.8 | 99050.7 | 17109 | 2 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:20 | Normal | 541.1 | 533.4 | 547.7 | 6.5 | 3.9 | 2.5 | 135.8 | 136.1 | 136.3 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.83 | 59.9 | 60.07 | 6440 | 1 | 28.9 | 99051.2 | 17109 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:25 | Normal | 541.8 | 530.4 | 539 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 136 | 136.3 | 136.3 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 60.08 | 59.98 | 7006 | 1 | 30.7 | 99051.8 | 17109 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:30 | Normal | 537.3 | 529.6 | 533.1 | 7.1 | 4.3 | 3 | 136 | 136 | 136.3 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 7186 | 1 | 32.2 | 99052.3 | 17109 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:35 | Normal | 529.1 | 521.4 | 535.3 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 60.05 | 60.08 | 60 | 7373 | 1 | 33.9 | 99052.9 | 17109 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:40 | Normal | 534.5 | 518.3 | 534.3 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 7610 | 1 | 34.9 | 99053.6 | 17110 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:45 | Normal | 527 | 527.2 | 533.1 | 7.7 | 4.5 | 3.4 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.93 | 59.88 | 59.92 | 7833 | 1 | 35.7 | 99054.2 | 17110 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:50 | Normal | 533.3 | 523.6 | 533.1 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 8026 | 1 | 36.3 | 99054.9 | 17110 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 08:55 | Normal | 530.8 | 518.2 | 527.3 | 8 | 4.9 | 3.6 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 8210 | 1 | 36.7 | 99055.6 | 17110 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:00 | Normal | 528.3 | 518.5 | 533.3 | 8.2 | 5 | 3.7 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.07 | 60.08 | 60.01 | 8389 | 1 | 37.1 | 99056.2 | 17110 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:05 | Normal | 524.6 | 513.8 | 531.8 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.03 | 60.01 | 60.12 | 8609 | 1 | 37.8 | 99056.9 | 17110 | 2.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:10 | Normal | 485 | 506.5 | 532.5 | 10.3 | 5.3 | 4 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 9271 | 1 | 38.5 | 99057.7 | 17110 | 4.3 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:15 | Normal | 475 | 512.5 | 518.5 | 11.1 | 5.3 | 4.2 | 136.6 | 137 | 137.1 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60 | 60.02 | 9661 | 1 | 39.8 | 99058.5 | 17110 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:20 | Normal | 479.5 | 507.8 | 527.7 | 11.1 | 5.4 | 4.2 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60.09 | 60.02 | 9805 | 1 | 40.6 | 99059.3 | 17110 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:25 | Normal | 477.8 | 504.4 | 519.8 | 11.3 | 5.5 | 4.4 | 136.6 | 136.7 | 136.9 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 9995 | 1 | 41 | 99060.1 | 17110 | 5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:30 | Normal | 473.5 | 502 | 518.3 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 60 | 60 | 60.03 | 10138 | 1 | 41.5 | 99060.9 | 17110 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:35 | Normal | 479.1 | 508.3 | 524.6 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 10321 | 1 | 41.9 | 99061.8 | 17110 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:40 | Normal | 505.8 | 504.1 | 522.4 | 11.4 | 5.8 | 4.7 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 10590 | 1 | 42.3 | 99062.7 | 17111 | 5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:45 | Normal | 504.3 | 499.6 | 520.6 | 12.1 | 5.9 | 4.8 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.08 | 60 | 60.01 | 11003 | 1 | 42.7 | 99063.6 | 17111 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:50 | Normal | 504.6 | 503.8 | 522.3 | 12.3 | 5.9 | 4.9 | 136.6 | 136.5 | 136.4 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 60.01 | 59.97 | 60.1 | 11169 | 1 | 42.8 | 99064.5 | 17111 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 09:55 | Normal | 500.6 | 496 | 510.5 | 12.5 | 6 | 5.1 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 11294 | 1 | 43.2 | 99065.4 | 17111 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:00 | Normal | 499.6 | 495.5 | 513.5 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 11404 | 1 | 43.1 | 99066.4 | 17111 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:05 | Normal | 507.2 | 494.5 | 513.1 | 12.6 | 6.2 | 5.2 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11621 | 1 | 43.2 | 99067.3 | 17111 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:10 | Normal | 503.3 | 498.4 | 511.9 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 28.6 | 29 | 28.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11747 | 1 | 42.8 | 99068.3 | 17111 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:15 | Normal | 507.1 | 500.3 | 493.1 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 29 | 29.4 | 29.2 | 59.92 | 59.95 | 59.89 | 11788 | 1 | 42.6 | 99069.3 | 17111 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:20 | Normal | 500.4 | 497.7 | 505.8 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 12155 | 1 | 41.9 | 99070.2 | 17111 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:25 | Normal | 498.5 | 496.8 | 507.3 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 12103 | 1 | 41.9 | 99071.3 | 17111 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:30 | Normal | 500.2 | 498.4 | 508.5 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 12146 | 1 | 41.5 | 99072.3 | 17111 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:35 | Normal | 505.3 | 493.2 | 504.4 | 13.2 | 6.5 | 5.7 | 136.4 | 136.7 | 136.9 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 12219 | 1 | 41.4 | 99073.3 | 17111 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:40 | Normal | 493 | 498.3 | 504.4 | 13.5 | 6.4 | 5.8 | 136.3 | 136.8 | 136.7 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60 | 60 | 60.03 | 12263 | 1 | 41.1 | 99074.3 | 17112 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:45 | Normal | 493.8 | 487.7 | 497.1 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12292 | 1 | 41.2 | 99075.3 | 17112 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:50 | Normal | 497.1 | 479.3 | 500.8 | 13.5 | 6.5 | 5.9 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 12280 | 1 | 41 | 99076.3 | 17112 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 10:55 | Normal | 489.6 | 486.8 | 496.1 | 13.6 | 6.5 | 6 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 12267 | 1 | 41.5 | 99077.4 | 17112 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:00 | Normal | 488.3 | 484.1 | 492.2 | 13.7 | 6.5 | 6 | 136.3 | 136.8 | 136.7 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 12277 | 1 | 41.3 | 99078.4 | 17112 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:05 | Normal | 490.6 | 485 | 496.2 | 13.6 | 6.5 | 6 | 136.3 | 136.7 | 136.5 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 12314 | 1 | 41.1 | 99079.4 | 17112 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:10 | Normal | 489.1 | 470.8 | 496.4 | 13.7 | 6.7 | 6.1 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 12347 | 1 | 40.8 | 99080.4 | 17112 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:15 | Normal | 494 | 474.7 | 491.4 | 13.6 | 6.7 | 6.2 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.96 | 60 | 60.05 | 12470 | 1 | 40.8 | 99081.5 | 17112 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:20 | Normal | 481.7 | 485.3 | 490.6 | 13.9 | 6.6 | 6.2 | 137.8 | 138.1 | 138 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 12434 | 1 | 40.7 | 99082.5 | 17112 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:25 | Normal | 487.3 | 474.6 | 492.5 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 137.6 | 137.8 | 137.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12410 | 1 | 40.8 | 99083.5 | 17112 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:30 | Normal | 492 | 485.1 | 491.5 | 13.5 | 6.6 | 6.3 | 137.8 | 137.8 | 137.9 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12403 | 1 | 40.5 | 99084.6 | 17112 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:35 | Normal | 483.5 | 497.6 | 489.4 | 13.7 | 6.3 | 6.3 | 137.5 | 137.8 | 137.8 | 29.6 | 30 | 30 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12287 | 1 | 40.8 | 99085.6 | 17112 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:40 | Normal | 481.5 | 495.9 | 493.8 | 13.8 | 6.4 | 6.2 | 137.8 | 137.9 | 137.9 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 12414 | 1 | 40.7 | 99086.6 | 17113 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:45 | Normal | 483.8 | 468.1 | 507.1 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 137.7 | 137.9 | 137.9 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 12215 | 1 | 41.1 | 99087.7 | 17113 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:50 | Normal | 484.8 | 466.1 | 509.7 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 137.7 | 137.9 | 137.8 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 60.08 | 60.01 | 60.01 | 12040 | 1 | 41.1 | 99088.7 | 17113 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 11:55 | Normal | 485 | 486.3 | 513.5 | 13.5 | 6.4 | 5.3 | 137.8 | 137.7 | 137.7 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 11844 | 1 | 41.2 | 99089.7 | 17113 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:00 | Normal | 491.3 | 480.5 | 523.2 | 13.3 | 6.4 | 4.9 | 137.5 | 137.9 | 137.7 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.15 | 60.04 | 60.02 | 11605 | 1 | 40.9 | 99090.6 | 17113 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:05 | Normal | 484.6 | 468.6 | 469.1 | 13.4 | 6.5 | 6.4 | 137.3 | 137.8 | 137.8 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 59.98 | 60.05 | 60.1 | 12036 | 1 | 41 | 99091.6 | 17113 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:10 | Normal | 481.2 | 464 | 468.8 | 13.5 | 6.5 | 6.4 | 137.7 | 137.9 | 138 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 11995 | 1 | 40.9 | 99092.6 | 17113 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:15 | Normal | 484.2 | 476.9 | 474.7 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | 137.4 | 137.9 | 137.9 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 12013 | 1 | 41 | 99093.6 | 17113 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:20 | Normal | 486.8 | 478.8 | 474.3 | 13.2 | 6.3 | 6.3 | 137.4 | 137.7 | 137.8 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 11958 | 1 | 41.2 | 99094.6 | 17113 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:25 | Normal | 489.1 | 473.3 | 473 | 13.1 | 6.4 | 6.3 | 137.6 | 137.9 | 137.9 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11944 | 1 | 41.4 | 99095.6 | 17113 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:30 | Normal | 484.4 | 500.3 | 474.1 | 13 | 5.8 | 6.3 | 137.4 | 137.9 | 137.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11690 | 1 | 41.3 | 99096.6 | 17113 | 6.1 | 7.1 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:35 | Normal | 489.7 | 478.8 | 483.6 | 12.8 | 6 | 6 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 11551 | 1 | 41.3 | 99097.6 | 17113 | 6 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:40 | Normal | 487.3 | 505 | 489.6 | 12.8 | 5.6 | 5.6 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11314 | 1 | 41.4 | 99098.5 | 17114 | 6 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:45 | Normal | 493.2 | 460 | 456.6 | 12.4 | 6.1 | 6.2 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 11280 | 1 | 41.3 | 99099.4 | 17114 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:50 | Normal | 487.1 | 461.6 | 457.8 | 12.5 | 6 | 6.1 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 11135 | 1 | 41.5 | 99100.4 | 17114 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 12:55 | Normal | 483.8 | 460 | 453.3 | 12.3 | 5.9 | 6.1 | 137.6 | 137.7 | 137.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10962 | 1 | 41.5 | 99101.3 | 17114 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:00 | Normal | 489.1 | 465.3 | 457.8 | 12.1 | 5.8 | 5.9 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10866 | 1 | 41.5 | 99102.2 | 17114 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:05 | Normal | 494.7 | 477.7 | 449.9 | 12 | 5.6 | 6 | 137.7 | 137.9 | 137.9 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 10803 | 1 | 41.5 | 99103.1 | 17114 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:10 | Normal | 498.4 | 512.6 | 448.3 | 11.7 | 5 | 5.9 | 137.7 | 137.9 | 137.9 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 10565 | 1 | 41.8 | 99104 | 17114 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:15 | Normal | 494.2 | 466.6 | 446.9 | 11.7 | 5.6 | 6 | 137.8 | 137.8 | 138 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10597 | 1 | 41.4 | 99104.9 | 17114 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:20 | Normal | 493.1 | 463.7 | 447.3 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 137.6 | 137.9 | 137.8 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 10335 | 1 | 41.7 | 99105.7 | 17114 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:25 | Normal | 493.3 | 477.8 | 448.4 | 11.1 | 5.4 | 5.7 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 10188 | 1 | 41.4 | 99106.6 | 17114 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:30 | Normal | 493.3 | 487.1 | 443.1 | 11 | 5.2 | 5.7 | 137.5 | 137.6 | 137.6 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 10008 | 1 | 41.4 | 99107.4 | 17114 | 5.1 | 6 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:35 | Normal | 494.6 | 489.7 | 445.4 | 10.7 | 5.1 | 5.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 9864 | 1 | 41.2 | 99108.2 | 17114 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:40 | Normal | 501.3 | 488.1 | 452.7 | 10.4 | 5 | 5.5 | 137.5 | 137.6 | 137.6 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 9678 | 1 | 40.8 | 99109.1 | 17115 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:45 | Normal | 499.6 | 487.7 | 464.3 | 10.1 | 4.9 | 5 | 137.4 | 137.4 | 137.5 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9322 | 1 | 40.9 | 99109.9 | 17115 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:50 | Normal | 503.5 | 480.5 | 471.3 | 10 | 4.8 | 4.5 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 21.8 | 22.2 | 22 | 60 | 60 | 60.01 | 8987 | 1 | 41 | 99110.6 | 17115 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 13:55 | Normal | 502.7 | 487.1 | 442.3 | 9.9 | 4.7 | 5.2 | 137 | 137.2 | 137.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 59.98 | 9108 | 1 | 40.6 | 99111.4 | 17115 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:00 | Normal | 508.6 | 490.4 | 452.2 | 9.6 | 4.6 | 5 | 137.1 | 137 | 137.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 8940 | 1 | 40.6 | 99112.1 | 17115 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:05 | Normal | 510.3 | 483.2 | 460.8 | 9.4 | 4.5 | 4.4 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 20.8 | 21 | 21 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8564 | 1 | 40.8 | 99112.9 | 17115 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:10 | Normal | 506.3 | 490.4 | 425.1 | 9.2 | 4.3 | 5.1 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 8494 | 1 | 40.6 | 99113.6 | 17115 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:15 | Normal | 506.7 | 485 | 428.8 | 9 | 4.3 | 5 | 136.7 | 137 | 137.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 8283 | 1 | 40.5 | 99114.3 | 17115 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:20 | Normal | 507.5 | 487.3 | 429.1 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 136.6 | 136.9 | 136.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 8068 | 1 | 40.7 | 99114.9 | 17115 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:25 | Normal | 507.1 | 496.6 | 427 | 8.3 | 3.9 | 4.7 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.97 | 60 | 7760 | 1 | 40.5 | 99115.6 | 17115 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:30 | Normal | 510 | 491.1 | 430.8 | 8 | 3.8 | 4.3 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 7368 | 1 | 40.4 | 99116.2 | 17115 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:35 | Normal | 508.4 | 491.2 | 413.6 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.05 | 59.98 | 59.98 | 7161 | 1 | 40.5 | 99116.8 | 17115 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:40 | Normal | 507.1 | 492 | 414 | 7.5 | 3.5 | 4.3 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 6914 | 1 | 40.7 | 99117.4 | 17116 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:45 | Normal | 513.1 | 500.3 | 421.6 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 59.98 | 60.09 | 60.02 | 6670 | 1 | 40.8 | 99118 | 17116 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:50 | Normal | 512 | 494 | 402.7 | 6.9 | 3.3 | 4.1 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 6428 | 1 | 40.3 | 99118.5 | 17116 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 14:55 | Normal | 518 | 501.8 | 406.8 | 6.6 | 3.1 | 4 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6172 | 1 | 39.9 | 99119.1 | 17116 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:00 | Normal | 518.1 | 502.8 | 414.6 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.1 | 59.97 | 60.03 | 5852 | 1 | 39.8 | 99119.6 | 17116 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:05 | Normal | 519 | 513.1 | 389.8 | 6 | 2.6 | 3.7 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 5510 | 1 | 39.5 | 99120 | 17116 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:10 | Normal | 520.1 | 483.3 | 394.5 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 5153 | 1 | 39.5 | 99120.5 | 17116 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:15 | Normal | 516.2 | 472 | 395 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4812 | 1 | 39.4 | 99120.9 | 17116 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:20 | Normal | 522.3 | 480.5 | 376.8 | 5 | 2.3 | 3.3 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.92 | 59.98 | 59.99 | 4589 | 1 | 39.2 | 99121.3 | 17116 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:25 | Normal | 521.1 | 478.3 | 360.8 | 4.8 | 2.1 | 3.1 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 4278 | 1 | 39.2 | 99121.7 | 17116 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:30 | Normal | 523.4 | 476.4 | 362 | 4.5 | 2 | 3 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 4018 | 1 | 39.1 | 99122 | 17116 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:35 | Normal | 526 | 475.3 | 374 | 4.1 | 1.9 | 2.7 | 135 | 135 | 135.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 3710 | 1 | 38.8 | 99122.3 | 17116 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:40 | Normal | 526.3 | 478.6 | 337.9 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 134.9 | 134.8 | 135 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3370 | 1 | 38.6 | 99122.6 | 17117 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:45 | Normal | 521.1 | 467.5 | 332.6 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 3083 | 1 | 38.4 | 99122.9 | 17117 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:50 | Normal | 530.2 | 467.4 | 334.1 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 2832 | 1 | 38 | 99123.1 | 17117 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 15:55 | Normal | 528.1 | 461.9 | 370.4 | 3 | 1.3 | 2 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2488 | 1 | 37.5 | 99123.4 | 17117 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:00 | Normal | 527.1 | 458.4 | 341.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2296 | 1 | 37 | 99123.6 | 17117 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:05 | Normal | 526.3 | 438.5 | 347.1 | 2.4 | 1.1 | 2 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2024 | 1 | 36.4 | 99123.7 | 17117 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:10 | Normal | 528.3 | 425.5 | 305.6 | 2.1 | 1 | 2 | 134 | 133.9 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 1737 | 1 | 35.9 | 99123.9 | 17117 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:15 | Normal | 525 | 425.2 | 349.8 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 1413 | 1 | 35.8 | 99124 | 17117 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:20 | Normal | 529.8 | 424.1 | 398.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 1159 | 1 | 38.4 | 99124.1 | 17117 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:25 | Normal | 525.5 | 373.5 | 393.8 | 1.4 | 0.6 | 1 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 966 | 1 | 40.1 | 99124.2 | 17117 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:30 | Normal | 519.4 | 355.5 | 395.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 815 | 1 | 40.9 | 99124.3 | 17117 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:35 | Normal | 519.5 | 213.4 | 386 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 652 | 1 | 41.1 | 99124.4 | 17117 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:40 | Normal | 519.4 | 200 | 404.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 506 | 1 | 40.9 | 99124.4 | 17118 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:45 | Normal | 491.1 | 200.1 | 364.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.89 | 277 | 1 | 40.6 | 99124.4 | 17118 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:50 | Normal | 491.2 | 200 | 226.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 195 | 1 | 40.2 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 16:55 | Normal | 494.2 | 199.9 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 137 | 1 | 39.8 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:00 | Normal | 477.8 | 201 | 203.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 100 | 1 | 39.4 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:05 | Normal | 479.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 71 | 1 | 39 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:10 | Normal | 463.9 | 202.1 | 200.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 46 | 1 | 38.5 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:15 | Normal | 431.7 | 195.8 | 201 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21 | 1 | 38 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:20 | Normal | 424.7 | 387.5 | 383.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 12 | 1 | 37.7 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:25 | Normal | 323.1 | 275.6 | 299.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 37.1 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:30 | Normal | 325.1 | 316.1 | 294.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 36.7 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:35 | Normal | 462.6 | 445.4 | 460.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 0 | 1 | 36.3 | 99124.5 | 17118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:40 | Normal | 369.8 | 367.5 | 372.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.9 | 99124.5 | 17119 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-08-10 17:45 | Normal | 242.7 | 200.3 | 251.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 35.3 | 99124.5 | 17119 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0