## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-12 05:54 | Wait | 476.1 | 476 | 476.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 2.8 | 99202.2 | 17130 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:54 | Wait | 479.9 | 479.8 | 479.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 3 | 99202.2 | 17130 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:54 | Wait | 486.6 | 486.5 | 486.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 3.3 | 99202.2 | 17130 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:54 | Wait | 489.2 | 489.1 | 489.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 3.5 | 99202.2 | 17130 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:57 | Normal | 349.7 | 337 | 307.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 5.1 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:57 | Normal | 344.7 | 327 | 360.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 5.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:58 | Normal | 400.7 | 306.5 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 0 | 1 | 5.6 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 05:59 | Normal | 483 | 275.3 | 476.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 6.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:00 | Normal | 459.9 | 439.2 | 447.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 6.8 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:01 | Normal | 490.4 | 431.3 | 428.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 7.3 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:02 | Normal | 457.8 | 418.3 | 411.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1 | 1 | 7.8 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:03 | Normal | 419.8 | 380.3 | 364.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.95 | 3 | 1 | 8.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:04 | Normal | 385.6 | 346.3 | 345.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6 | 1 | 8.7 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:05 | Normal | 374.8 | 335.8 | 336.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 11 | 1 | 9.1 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:06 | Normal | 401.6 | 329.8 | 531.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 9.4 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:07 | Normal | 407.7 | 323.1 | 507.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 3 | 1 | 9.8 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:08 | Normal | 435.4 | 476.8 | 437.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 10.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:09 | Normal | 492.8 | 475.8 | 391.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33 | 1 | 10.6 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:10 | Normal | 470.8 | 483 | 357.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 40 | 1 | 10.9 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:11 | Normal | 425.5 | 481.5 | 325 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 42 | 1 | 11.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:12 | Normal | 433.6 | 469.6 | 322.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 48 | 1 | 11.5 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:13 | Normal | 426.5 | 476.5 | 310.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 54 | 1 | 11.7 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:14 | Normal | 444.6 | 483.9 | 302 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 61 | 1 | 12 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:15 | Normal | 503.7 | 516.6 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 70 | 1 | 12.3 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:16 | Normal | 526.8 | 503.9 | 342.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 74 | 1 | 12.5 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:17 | Normal | 507.6 | 480.8 | 332.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.11 | 60.07 | 87 | 1 | 12.8 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:18 | Normal | 517.5 | 485.8 | 310.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 90 | 1 | 13 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:19 | Normal | 517.3 | 490.8 | 282.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 97 | 1 | 13.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:20 | Normal | 511.8 | 489.8 | 260.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 59.91 | 60.03 | 97 | 1 | 13.4 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:21 | Normal | 483.4 | 458.8 | 225 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 99 | 1 | 13.6 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:22 | Normal | 461.1 | 430.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 101 | 1 | 13.8 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:23 | Normal | 515.5 | 483.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.08 | 60.01 | 59.92 | 108 | 1 | 14 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:24 | Normal | 526.8 | 484.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 59.88 | 60.04 | 60.01 | 113 | 1 | 14.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:25 | Normal | 516.6 | 493.8 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.07 | 59.94 | 59.96 | 122 | 1 | 14.4 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:26 | Normal | 503.1 | 457.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 125 | 1 | 14.5 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:27 | Normal | 518.3 | 442.7 | 210.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 59.93 | 129 | 1 | 14.7 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:28 | Normal | 522.8 | 451.9 | 222 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 60.08 | 60.05 | 136 | 1 | 14.9 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:29 | Normal | 526.1 | 443.8 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 139 | 1 | 15.1 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:30 | Normal | 512.7 | 432.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 59.96 | 59.94 | 143 | 1 | 15.2 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:31 | Normal | 526 | 431.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.88 | 59.96 | 59.94 | 149 | 1 | 15.4 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:32 | Normal | 523.3 | 479.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.89 | 59.9 | 59.91 | 160 | 1 | 15.6 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:33 | Normal | 530.8 | 492.8 | 199.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.05 | 59.88 | 59.94 | 162 | 1 | 15.8 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:34 | Normal | 517.7 | 488.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.86 | 59.9 | 60.02 | 171 | 1 | 16 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:35 | Normal | 523.3 | 486 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 174 | 1 | 16.1 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:36 | Normal | 514.2 | 482.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 179 | 1 | 16.3 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:37 | Normal | 523.6 | 458.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.89 | 60.03 | 59.92 | 180 | 1 | 16.5 | 99202.2 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:38 | Normal | 531.6 | 424.1 | 202.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.87 | 60 | 59.97 | 179 | 1 | 16.6 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:40 | Normal | 539 | 464.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 60.12 | 59.96 | 189 | 1 | 16.8 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:41 | Normal | 539.2 | 426.5 | 198.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.87 | 60.06 | 59.91 | 191 | 1 | 17 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:42 | Normal | 537 | 439.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 197 | 1 | 17.1 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:43 | Normal | 539.5 | 423 | 199.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.86 | 59.96 | 59.97 | 201 | 1 | 17.2 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:44 | Normal | 542.6 | 416.8 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.87 | 60.09 | 59.97 | 203 | 1 | 17.4 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:45 | Normal | 533.5 | 419.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60 | 211 | 1 | 17.5 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:46 | Normal | 537 | 423.8 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.11 | 59.98 | 59.97 | 213 | 1 | 17.7 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:47 | Normal | 544.1 | 403.2 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.06 | 59.99 | 60 | 214 | 1 | 17.8 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:48 | Normal | 535 | 409.5 | 199.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.03 | 60.05 | 219 | 1 | 18 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:49 | Normal | 541.3 | 412.6 | 198.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 222 | 1 | 18.1 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:50 | Normal | 543.4 | 396.2 | 198.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.88 | 60.01 | 224 | 1 | 18.2 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:51 | Normal | 536.5 | 400.8 | 200 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 242 | 1 | 18.5 | 99202.3 | 17131 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 06:56 | Normal | 559 | 417.8 | 252.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 418 | 1 | 19.1 | 99202.3 | 17132 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:01 | Normal | 576.1 | 500.7 | 488.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 582 | 1 | 19.7 | 99202.4 | 17132 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:06 | Normal | 571.8 | 509.2 | 528.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.96 | 755 | 1 | 20.3 | 99202.4 | 17132 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:11 | Normal | 553.6 | 480.2 | 522.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 942 | 1 | 20.7 | 99202.5 | 17132 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:16 | Normal | 576 | 520.6 | 540 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1082 | 1 | 21.2 | 99202.6 | 17132 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:21 | Normal | 578.5 | 568.6 | 517 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1181 | 1 | 22.2 | 99202.7 | 17132 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:26 | Normal | 556.9 | 575.5 | 534 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 133.8 | 133.8 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 1537 | 1 | 24.1 | 99202.8 | 17132 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:31 | Normal | 558.4 | 512 | 533.1 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 2055 | 1 | 22.6 | 99202.9 | 17132 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:36 | Normal | 578.3 | 547.4 | 529 | 2 | 2.5 | 0.6 | 134 | 134 | 134.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2390 | 1 | 23.1 | 99203.1 | 17132 | 0 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:41 | Normal | 555.5 | 539.3 | 543.9 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.13 | 60.02 | 60.05 | 2890 | 1 | 24.3 | 99203.3 | 17132 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:46 | Normal | 542.3 | 530.4 | 553.2 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 59.92 | 60.06 | 3323 | 1 | 25.7 | 99203.6 | 17132 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:51 | Normal | 540.8 | 534.3 | 574 | 3.6 | 3 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 3503 | 1 | 27.1 | 99203.9 | 17132 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 07:56 | Normal | 538.6 | 532.8 | 545.8 | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60.08 | 60.07 | 3682 | 1 | 28.2 | 99204.2 | 17133 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:01 | Normal | 530.7 | 532.6 | 527.5 | 4 | 3.3 | 0.8 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 3904 | 1 | 29.2 | 99204.5 | 17133 | 0 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:06 | Normal | 499.8 | 522.5 | 446.5 | 6 | 3.5 | 1.3 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 60 | 59.96 | 4958 | 1 | 30.5 | 99204.9 | 17133 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:11 | Normal | 514.8 | 529.8 | 556.6 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | 135.1 | 135 | 135.2 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 59.86 | 59.83 | 60.04 | 5390 | 1 | 32.2 | 99205.3 | 17133 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:16 | Normal | 529.7 | 522.8 | 542.3 | 6.3 | 3.8 | 2.1 | 135.5 | 135.3 | 135.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.07 | 59.98 | 60.04 | 5993 | 1 | 33.8 | 99205.8 | 17133 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:21 | Normal | 529.6 | 524.6 | 536.3 | 6.5 | 3.9 | 2.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 15.7 | 16 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.91 | 6422 | 1 | 34.8 | 99206.3 | 17133 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:26 | Normal | 531.3 | 517.8 | 525.8 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 60 | 59.94 | 6724 | 1 | 36.2 | 99206.8 | 17133 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:31 | Normal | 525.5 | 520.4 | 526.9 | 7 | 4.1 | 2.9 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.94 | 59.98 | 60 | 6950 | 1 | 37.8 | 99207.4 | 17133 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:36 | Normal | 523.5 | 512.5 | 524.8 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7172 | 1 | 39 | 99208 | 17133 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:41 | Normal | 523.2 | 514.9 | 519.5 | 7.4 | 4.4 | 3.2 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 7410 | 1 | 40.1 | 99208.6 | 17133 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:46 | Normal | 517.6 | 511.1 | 528 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 136 | 136.1 | 136.1 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 7605 | 1 | 41 | 99209.2 | 17133 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:51 | Normal | 517.6 | 507.8 | 524.6 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 136.1 | 136 | 136 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 7856 | 1 | 41.6 | 99209.9 | 17133 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 08:56 | Normal | 522.7 | 511.6 | 524.8 | 8 | 4.8 | 3.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 19.7 | 20 | 20 | 60.01 | 60.14 | 60.03 | 8093 | 1 | 41.9 | 99210.5 | 17134 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:01 | Normal | 520.6 | 510 | 522.8 | 8.1 | 4.9 | 3.7 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8247 | 1 | 42.4 | 99211.2 | 17134 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:06 | Normal | 517.7 | 503.6 | 520.6 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 136 | 136.2 | 136.1 | 20.7 | 21 | 21 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8481 | 1 | 43.6 | 99211.9 | 17134 | 2.8 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:11 | Normal | 475.5 | 507.3 | 520.8 | 10.5 | 5.1 | 4 | 136.7 | 136.8 | 136.6 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9230 | 1 | 44.1 | 99212.6 | 17134 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:16 | Normal | 473.6 | 503.5 | 519.3 | 10.9 | 5.3 | 4.1 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 59.96 | 60 | 9473 | 1 | 44.7 | 99213.4 | 17134 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:21 | Normal | 475.4 | 506 | 514.4 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.07 | 59.99 | 60.1 | 9688 | 1 | 44.9 | 99214.2 | 17134 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:26 | Normal | 469.8 | 503.1 | 514 | 11.3 | 5.5 | 4.4 | 136.3 | 136.7 | 136.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9854 | 1 | 45.3 | 99215 | 17134 | 5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:31 | Normal | 470.9 | 498.8 | 510.8 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.6 | 136.1 | 136.4 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9980 | 1 | 45.8 | 99215.8 | 17134 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:36 | Normal | 469.5 | 499.5 | 507.1 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.7 | 136.7 | 136.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10144 | 1 | 45.4 | 99216.7 | 17134 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:41 | Normal | 498.4 | 498.8 | 508.6 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10594 | 1 | 44.5 | 99217.5 | 17134 | 5.2 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:46 | Normal | 499 | 495.2 | 506.9 | 12.1 | 5.9 | 4.9 | 137 | 137.1 | 137.1 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 10896 | 1 | 43.9 | 99218.4 | 17134 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:51 | Normal | 502.3 | 503.1 | 512 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 136.8 | 137 | 137 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11044 | 1 | 43.6 | 99219.3 | 17134 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 09:56 | Normal | 502.7 | 491.5 | 505 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.7 | 137.1 | 136.9 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11212 | 1 | 43.6 | 99220.3 | 17135 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:01 | Normal | 496.5 | 494.5 | 508.5 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.9 | 137.2 | 137.1 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11342 | 1 | 43.7 | 99221.2 | 17135 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:06 | Normal | 493.4 | 496.5 | 505.1 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 136.8 | 136.9 | 137 | 27.7 | 28 | 28 | 59.99 | 59.93 | 59.9 | 11425 | 1 | 43.6 | 99222.2 | 17135 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:11 | Normal | 489.5 | 492.3 | 498.4 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 11495 | 1 | 43.5 | 99223.1 | 17135 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:16 | Normal | 494.3 | 491.5 | 499.3 | 12.9 | 6.3 | 5.4 | 136.8 | 137 | 136.8 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 11656 | 1 | 42.9 | 99224.1 | 17135 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:21 | Normal | 495.8 | 499.1 | 509.8 | 13 | 6.1 | 5.3 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 11698 | 1 | 42.5 | 99225 | 17135 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:26 | Normal | 501.1 | 492.1 | 507.2 | 13 | 6.3 | 5.5 | 136.9 | 137 | 136.7 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 11955 | 1 | 41.8 | 99226 | 17135 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:31 | Normal | 499.8 | 497.4 | 509.3 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 137 | 136.9 | 136.8 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12132 | 1 | 41 | 99227 | 17135 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:36 | Normal | 501.5 | 496.7 | 510.9 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 136.9 | 137.1 | 137 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12287 | 1 | 40.4 | 99228.1 | 17135 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:41 | Normal | 493.5 | 491.5 | 505.2 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 137 | 137.1 | 136.9 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12244 | 1 | 40.7 | 99229.1 | 17135 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:46 | Normal | 491.3 | 485.2 | 500.5 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 136.8 | 137.1 | 136.8 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 12244 | 1 | 40.7 | 99230.1 | 17135 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:51 | Normal | 487.8 | 498 | 494 | 13.6 | 6.3 | 6 | 137 | 137.3 | 137 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 12216 | 1 | 40.8 | 99231.1 | 17135 | 6.3 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 10:56 | Normal | 488.6 | 484.6 | 491.5 | 13.6 | 6.5 | 6 | 136.8 | 137 | 136.9 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 12225 | 1 | 41.2 | 99232.1 | 17136 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:01 | Normal | 485.5 | 478.5 | 497.7 | 13.8 | 6.6 | 6 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 12292 | 1 | 41 | 99233.2 | 17136 | 6.5 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:06 | Normal | 485.2 | 478 | 491.6 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 136.7 | 136.9 | 137 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.94 | 59.99 | 60 | 12310 | 1 | 41.1 | 99234.2 | 17136 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:11 | Normal | 487.2 | 483.7 | 499.5 | 13.8 | 6.5 | 6.1 | 136.8 | 136.9 | 137 | 30.1 | 30.6 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.97 | 12416 | 1 | 41 | 99235.2 | 17136 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:16 | Normal | 485.9 | 470.1 | 491 | 13.8 | 6.7 | 6.2 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 12344 | 1 | 41 | 99236.2 | 17136 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:21 | Normal | 479.8 | 475.9 | 489.1 | 13.8 | 6.5 | 6.2 | 136.9 | 137 | 137.2 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 60 | 60 | 12319 | 1 | 41.4 | 99237.3 | 17136 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:26 | Normal | 489.8 | 471.4 | 489.5 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.98 | 60 | 60 | 12315 | 1 | 41.4 | 99238.3 | 17136 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:31 | Normal | 483.3 | 470.6 | 495.4 | 13.8 | 6.7 | 6.2 | 136.9 | 137.3 | 137.1 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 12356 | 1 | 41.2 | 99239.3 | 17136 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:36 | Normal | 483.1 | 486.1 | 495.8 | 13.8 | 6.4 | 6.2 | 137 | 137.3 | 137.3 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 12313 | 1 | 41.6 | 99240.3 | 17136 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:41 | Normal | 483.1 | 492.4 | 494.3 | 13.7 | 6.3 | 6.3 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.94 | 60 | 59.96 | 12340 | 1 | 41.5 | 99241.4 | 17136 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:46 | Normal | 478.6 | 483.5 | 494.8 | 13.8 | 6.4 | 6.3 | 137 | 137.3 | 137.2 | 29.7 | 30.2 | 30.1 | 60 | 60 | 59.99 | 12302 | 1 | 41.3 | 99242.4 | 17136 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:51 | Normal | 491.2 | 497.8 | 509.1 | 13.5 | 6.1 | 6 | 137.2 | 137.3 | 137.2 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 12167 | 1 | 41.2 | 99243.4 | 17136 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 11:56 | Normal | 488.1 | 487.6 | 509.8 | 13.5 | 6.3 | 5.7 | 137.2 | 137.4 | 137.3 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 12048 | 1 | 41.4 | 99244.4 | 17137 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:01 | Normal | 489.8 | 479 | 515.5 | 13.3 | 6.4 | 5.3 | 137.1 | 137.3 | 137.1 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 11821 | 1 | 41.4 | 99245.4 | 17137 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:06 | Normal | 486 | 463.1 | 520.4 | 13.3 | 6.5 | 5 | 137 | 137.1 | 137.1 | 28.1 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11560 | 1 | 41.7 | 99246.4 | 17137 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:11 | Normal | 486.1 | 470.8 | 478 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | 136.9 | 137.3 | 137.3 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12037 | 1 | 41.7 | 99247.4 | 17137 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:16 | Normal | 485.6 | 470.6 | 485.4 | 13.3 | 6.4 | 6.1 | 137 | 137.2 | 137.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 11983 | 1 | 41.5 | 99248.4 | 17137 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:21 | Normal | 483.3 | 463.3 | 477.1 | 13.1 | 6.4 | 6.2 | 136.9 | 137.1 | 137 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11792 | 1 | 42 | 99249.4 | 17137 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:26 | Normal | 481.7 | 472.6 | 473.7 | 13.1 | 6.2 | 6.3 | 137 | 137.3 | 137.1 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60.03 | 60 | 11740 | 1 | 42.1 | 99250.3 | 17137 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:31 | Normal | 484.1 | 483.8 | 469.8 | 13 | 6 | 6.3 | 137 | 137.1 | 137.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 11659 | 1 | 41.9 | 99251.3 | 17137 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:36 | Normal | 478.7 | 471.5 | 474.8 | 12.9 | 6.1 | 6.1 | 136.7 | 136.9 | 137 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 11486 | 1 | 42.3 | 99252.3 | 17137 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:41 | Normal | 480.1 | 493 | 478.3 | 12.8 | 5.6 | 6 | 136.9 | 137.1 | 137 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11290 | 1 | 42.1 | 99253.2 | 17137 | 6 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:46 | Normal | 484.5 | 486.6 | 484.8 | 12.5 | 5.6 | 5.6 | 136.6 | 136.9 | 136.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60 | 59.98 | 60 | 11035 | 1 | 42 | 99254.2 | 17137 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:51 | Normal | 488.8 | 472.1 | 462.9 | 12.3 | 5.8 | 6.1 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 11116 | 1 | 42 | 99255.1 | 17137 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 12:56 | Normal | 483 | 457.9 | 461 | 12.4 | 5.9 | 6.1 | 136.8 | 137 | 136.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11000 | 1 | 41.7 | 99256 | 17138 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:01 | Normal | 484.3 | 457.3 | 456.7 | 12.1 | 5.8 | 6 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 10804 | 1 | 42 | 99256.9 | 17138 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:06 | Normal | 480.9 | 475.4 | 453.2 | 12 | 5.5 | 5.9 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10632 | 1 | 42 | 99257.8 | 17138 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:11 | Normal | 485.1 | 455.3 | 443.4 | 11.8 | 5.7 | 6 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 10481 | 1 | 41.7 | 99258.7 | 17138 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:16 | Normal | 483 | 453.3 | 444.1 | 11.6 | 5.6 | 5.9 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10345 | 1 | 41.9 | 99259.5 | 17138 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:21 | Normal | 487.2 | 478.5 | 446.1 | 11.4 | 5.4 | 5.8 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10279 | 1 | 41.7 | 99260.4 | 17138 | 5.3 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:26 | Normal | 485.8 | 470.5 | 443.8 | 11.3 | 5.5 | 5.8 | 135.9 | 136 | 136 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 10126 | 1 | 42.1 | 99261.3 | 17138 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:31 | Normal | 487.8 | 477.6 | 441.7 | 11 | 5.3 | 5.7 | 135.9 | 135.8 | 135.7 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9928 | 1 | 42.1 | 99262.1 | 17138 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:36 | Normal | 483.6 | 478.5 | 439.3 | 10.8 | 5.2 | 5.7 | 135.7 | 136 | 135.7 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9754 | 1 | 41.9 | 99262.9 | 17138 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:41 | Normal | 484.6 | 490.6 | 441.8 | 10.6 | 5 | 5.6 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9665 | 1 | 42.2 | 99263.7 | 17138 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:46 | Normal | 491.4 | 495.5 | 448 | 10.3 | 4.8 | 5.3 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 23 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9430 | 1 | 41.9 | 99264.5 | 17138 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:51 | Normal | 487.8 | 488.3 | 454.5 | 10.2 | 4.8 | 5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9151 | 1 | 41.9 | 99265.3 | 17138 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 13:56 | Normal | 487 | 483.3 | 426.2 | 10 | 4.6 | 5.3 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8939 | 1 | 42 | 99266 | 17139 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:01 | Normal | 488.9 | 473.9 | 426.9 | 9.7 | 4.6 | 5.2 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.93 | 59.9 | 59.97 | 8733 | 1 | 41.8 | 99266.8 | 17139 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:06 | Normal | 492 | 476.4 | 447.2 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 8487 | 1 | 41.6 | 99267.5 | 17139 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:11 | Normal | 496.7 | 476.7 | 421.3 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 8296 | 1 | 41.5 | 99268.2 | 17139 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:16 | Normal | 494.5 | 480.5 | 419.5 | 9 | 4.3 | 5 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8154 | 1 | 41.3 | 99268.9 | 17139 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:21 | Normal | 494 | 480 | 422 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 7902 | 1 | 41.3 | 99269.5 | 17139 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:26 | Normal | 495.5 | 484 | 422.1 | 8.4 | 4 | 4.7 | 135 | 135.1 | 135.1 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 60 | 59.97 | 7651 | 1 | 41.3 | 99270.2 | 17139 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:31 | Normal | 498.6 | 480.6 | 424.1 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7409 | 1 | 41.4 | 99270.8 | 17139 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:36 | Normal | 499.5 | 487.6 | 431.8 | 7.8 | 3.6 | 4 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.92 | 60 | 59.97 | 7018 | 1 | 41.5 | 99271.4 | 17139 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:41 | Normal | 499 | 487.1 | 410.8 | 7.5 | 3.5 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6876 | 1 | 41.5 | 99272 | 17139 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:46 | Normal | 502.6 | 487.1 | 413.1 | 7.2 | 3.4 | 4.2 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6653 | 1 | 41.6 | 99272.6 | 17139 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:51 | Normal | 504 | 492 | 427.3 | 6.9 | 3.2 | 3.8 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6335 | 1 | 41.3 | 99273.1 | 17139 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 14:56 | Normal | 504.6 | 491 | 437.8 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 5915 | 1 | 40.9 | 99273.6 | 17140 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:01 | Normal | 504.7 | 489.7 | 401.9 | 6.3 | 3 | 3.8 | 134.1 | 134 | 134.2 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.91 | 60.03 | 60.02 | 5835 | 1 | 40.5 | 99274.1 | 17140 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:06 | Normal | 505.9 | 499.8 | 394 | 6 | 2.7 | 3.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 5482 | 1 | 40.5 | 99274.6 | 17140 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:11 | Normal | 505.8 | 502.9 | 383.6 | 5.7 | 2.5 | 3.6 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 12.8 | 13 | 13 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 5154 | 1 | 40.4 | 99275 | 17140 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:16 | Normal | 508.6 | 464.5 | 385.8 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 4894 | 1 | 40.4 | 99275.4 | 17140 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:21 | Normal | 507.8 | 466.8 | 372 | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4575 | 1 | 40.2 | 99275.8 | 17140 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:26 | Normal | 508.5 | 469.6 | 376.8 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 4260 | 1 | 39.8 | 99276.2 | 17140 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:31 | Normal | 509.5 | 463.2 | 358.8 | 4.5 | 2 | 3 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 9.9 | 10 | 10 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 3961 | 1 | 39.5 | 99276.5 | 17140 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:36 | Normal | 511.7 | 467 | 359.8 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 3688 | 1 | 39.2 | 99276.9 | 17140 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:41 | Normal | 515.1 | 478.2 | 355.9 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 59.97 | 60 | 3340 | 1 | 39 | 99277.1 | 17140 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:46 | Normal | 513 | 467 | 331.7 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 3061 | 1 | 38.6 | 99277.4 | 17140 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:51 | Normal | 518.8 | 455.8 | 330.5 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 2784 | 1 | 38.3 | 99277.7 | 17140 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 15:56 | Normal | 513 | 456.7 | 351.1 | 3 | 1.3 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 2552 | 1 | 37.9 | 99277.9 | 17141 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:01 | Normal | 514.1 | 456.8 | 335.7 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 134.2 | 134 | 134.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2265 | 1 | 37.4 | 99278.1 | 17141 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:06 | Normal | 513 | 428.9 | 330.1 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2012 | 1 | 36.8 | 99278.3 | 17141 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:11 | Normal | 515.7 | 426.8 | 329.7 | 2.1 | 1 | 1.8 | 134 | 133.6 | 134 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 1723 | 1 | 36.3 | 99278.4 | 17141 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:16 | Normal | 513 | 417.6 | 313.1 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 133.8 | 133.7 | 134 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1511 | 1 | 36.3 | 99278.5 | 17141 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:21 | Normal | 514.5 | 386.6 | 309 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 133.8 | 133.8 | 134 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1261 | 1 | 38.9 | 99278.7 | 17141 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:26 | Normal | 511.9 | 361.6 | 311.5 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1037 | 1 | 40.4 | 99278.8 | 17141 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:31 | Normal | 510.3 | 338.1 | 294.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 840 | 1 | 41.2 | 99278.8 | 17141 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:36 | Normal | 509.6 | 268.8 | 304 | 1 | 0.5 | 1 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 630 | 1 | 41.6 | 99278.9 | 17141 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:41 | Normal | 507.6 | 200 | 299 | 0.9 | 0.5 | 1 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 507 | 1 | 41.6 | 99278.9 | 17141 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:46 | Normal | 480 | 202.9 | 316 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 269 | 1 | 41.4 | 99279 | 17141 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:51 | Normal | 474 | 200 | 205 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 168 | 1 | 41.2 | 99279 | 17141 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 16:56 | Normal | 472.9 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 124 | 1 | 40.9 | 99279 | 17142 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:01 | Normal | 483.9 | 200.2 | 207.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 93 | 1 | 40.7 | 99279 | 17142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:06 | Normal | 471.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 72 | 1 | 40.4 | 99279 | 17142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:11 | Normal | 469.3 | 198 | 199.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 45 | 1 | 40 | 99279 | 17142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:16 | Normal | 455.4 | 382.6 | 201 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 32 | 1 | 39.7 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:21 | Normal | 446.3 | 353.9 | 316.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9 | 1 | 39.3 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:26 | Normal | 482.6 | 510.3 | 473.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 0 | 1 | 38.9 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:31 | Normal | 341.5 | 339.3 | 401.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 38.5 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:36 | Normal | 452.3 | 442.6 | 411.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 38.2 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:41 | Normal | 435.5 | 433.5 | 419.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 37.8 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:46 | Normal | 324 | 315.3 | 342 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 37.4 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-12 17:51 | Normal | 195 | 186.3 | 198.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.9 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0