## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-13 05:54 | Normal | 345.3 | 344.6 | 333 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 4.6 | 99279 | 17142 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 05:54 | Normal | 343.3 | 337.6 | 321 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 4.8 | 99279 | 17142 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 05:57 | Normal | 389.7 | 394.8 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 6.3 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 05:58 | Normal | 506.3 | 504.6 | 514.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.01 | 59.96 | 0 | 1 | 7 | 99279 | 17142 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 05:59 | Normal | 474.3 | 479.6 | 504.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 7.5 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:00 | Normal | 451.3 | 464.6 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 8 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:01 | Normal | 417.1 | 444.5 | 460.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 1 | 1 | 8.5 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:02 | Normal | 365.1 | 415.1 | 401.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 4 | 1 | 9 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:03 | Normal | 510.3 | 437.4 | 389.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 2 | 1 | 9.4 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:04 | Normal | 492.7 | 457.9 | 543.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 0 | 1 | 9.8 | 99279 | 17142 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:05 | Normal | 461.6 | 470.6 | 497.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 15 | 1 | 10.3 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:06 | Normal | 475.3 | 445.7 | 436.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 10.6 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:07 | Normal | 536.6 | 423.8 | 408.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.04 | 59.93 | 59.97 | 2 | 1 | 11 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:08 | Normal | 505.4 | 444.3 | 395.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 34 | 1 | 11.3 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:09 | Normal | 498.1 | 470.6 | 352.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 41 | 1 | 11.6 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:10 | Normal | 491.2 | 453.6 | 330.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 48 | 1 | 11.9 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:11 | Normal | 505 | 456.7 | 359.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.94 | 59.95 | 60.03 | 52 | 1 | 12.2 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:12 | Normal | 498.5 | 470.5 | 341.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.05 | 59.95 | 62 | 1 | 12.5 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:14 | Normal | 489.3 | 462.6 | 283.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 67 | 1 | 12.8 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:15 | Normal | 521.3 | 525.4 | 346.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 60.13 | 59.94 | 70 | 1 | 13.1 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:16 | Normal | 521.5 | 548.5 | 510.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 133 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.01 | 59.9 | 60.11 | 66 | 1 | 13.4 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:17 | Normal | 519.5 | 532.6 | 559.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59.95 | 59.86 | 60.05 | 44 | 1 | 13.7 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:18 | Normal | 525.5 | 538.4 | 506.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 60.16 | 60 | 60.01 | 94 | 1 | 13.9 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:19 | Normal | 505.1 | 511.1 | 482.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 117 | 1 | 14.1 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:20 | Normal | 501.8 | 494.6 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 123 | 1 | 14.4 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:21 | Normal | 519 | 492.6 | 510.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.06 | 59.94 | 131 | 1 | 14.6 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:22 | Normal | 513.3 | 484.6 | 516.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 138 | 1 | 14.8 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:23 | Normal | 505.9 | 487.6 | 492.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 147 | 1 | 15 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:24 | Normal | 530 | 516.5 | 507.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60 | 59.97 | 151 | 1 | 15.2 | 99279 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:25 | Normal | 530.1 | 523.6 | 507.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.92 | 60.03 | 159 | 1 | 15.5 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:26 | Normal | 530.8 | 519.6 | 519.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 165 | 1 | 15.7 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:27 | Normal | 535 | 527.5 | 522.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 170 | 1 | 15.9 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:28 | Normal | 535 | 525.6 | 518.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 178 | 1 | 16.1 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:29 | Normal | 531 | 515.7 | 486.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.1 | 59.97 | 59.99 | 185 | 1 | 16.2 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:30 | Normal | 528.3 | 550.1 | 510.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 187 | 1 | 16.5 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:31 | Normal | 527.7 | 546 | 497.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 60.12 | 60 | 196 | 1 | 16.7 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:32 | Normal | 532.4 | 561.2 | 501.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 59.91 | 179 | 1 | 16.9 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:33 | Normal | 537.3 | 555 | 515.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.13 | 60.12 | 59.87 | 189 | 1 | 17.1 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:34 | Normal | 535 | 532.4 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 213 | 1 | 17.2 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:35 | Normal | 520.8 | 543 | 498.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 214 | 1 | 17.5 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:36 | Normal | 540.1 | 521.6 | 502.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.15 | 59.97 | 218 | 1 | 17.7 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:37 | Normal | 540 | 534.6 | 485.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 228 | 1 | 17.8 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:38 | Normal | 536.4 | 539.3 | 492.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 236 | 1 | 18 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:39 | Normal | 545.6 | 495.1 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 231 | 1 | 18.2 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:40 | Normal | 546.8 | 450 | 446.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60 | 60.04 | 230 | 1 | 18.3 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:41 | Normal | 543.6 | 423.5 | 424.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.92 | 60.04 | 60.04 | 231 | 1 | 18.4 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:42 | Normal | 527.3 | 531 | 417.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 253 | 1 | 18.7 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:43 | Normal | 537.7 | 506.6 | 425.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 255 | 1 | 18.8 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:44 | Normal | 542.9 | 491.6 | 442.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 257 | 1 | 19 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:45 | Normal | 536.8 | 439 | 417.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 254 | 1 | 19.1 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:46 | Normal | 535.8 | 404.6 | 428 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 254 | 1 | 19.2 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:47 | Normal | 540.1 | 451.6 | 415.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 264 | 1 | 19.3 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:48 | Normal | 548.6 | 483.6 | 437.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 270 | 1 | 19.4 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:49 | Normal | 537.8 | 472.6 | 414.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 277 | 1 | 19.5 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:50 | Normal | 538.8 | 472.6 | 434.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 286 | 1 | 19.6 | 99279.1 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:51 | Normal | 533.5 | 466.6 | 425.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 293 | 1 | 19.7 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:52 | Normal | 552.5 | 431.5 | 404 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 327 | 1 | 19.8 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:53 | Normal | 547.6 | 402.1 | 423.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 371 | 1 | 19.9 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:54 | Normal | 550.6 | 429.6 | 412.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 412 | 1 | 20 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:55 | Normal | 561.3 | 394.6 | 426.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 448 | 1 | 20.1 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:56 | Normal | 567.8 | 437.1 | 427.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60 | 494 | 1 | 20.2 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:58 | Normal | 564.8 | 498.1 | 457.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 536 | 1 | 20.3 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 06:59 | Normal | 576.5 | 503 | 471 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 536 | 1 | 20.5 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:00 | Normal | 574.5 | 517.6 | 463.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 558 | 1 | 20.6 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:01 | Normal | 575.6 | 500.6 | 476.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 553 | 1 | 20.7 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:02 | Normal | 580.5 | 511.6 | 495 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 579 | 1 | 20.8 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:03 | Normal | 579.6 | 524.6 | 489.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 598 | 1 | 20.9 | 99279.2 | 17143 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:04 | Normal | 575.6 | 535.2 | 502 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 627 | 1 | 21 | 99279.3 | 17143 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:05 | Normal | 582.8 | 542.6 | 505.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 686 | 1 | 21.2 | 99279.3 | 17143 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:06 | Normal | 577.4 | 548.6 | 514.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 702 | 1 | 21.3 | 99279.3 | 17144 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:07 | Normal | 574.7 | 543 | 489.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 706 | 1 | 21.4 | 99279.3 | 17144 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:08 | Normal | 557.3 | 552.5 | 482.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 780 | 1 | 21.5 | 99279.3 | 17144 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:09 | Normal | 562.3 | 565.6 | 484.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 820 | 1 | 21.6 | 99279.3 | 17144 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:10 | Normal | 545.7 | 564.4 | 494.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 852 | 1 | 21.7 | 99279.3 | 17144 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:11 | Normal | 569.1 | 564.5 | 506.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 908 | 1 | 21.8 | 99279.3 | 17144 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:12 | Normal | 573.8 | 560.3 | 524.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 934 | 1 | 21.9 | 99279.4 | 17144 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:13 | Normal | 576.2 | 543.6 | 528.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1021 | 1 | 22 | 99279.4 | 17144 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:14 | Normal | 578.4 | 543.3 | 535.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 1071 | 1 | 22.1 | 99279.4 | 17144 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:15 | Normal | 572.2 | 548.6 | 555.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 1068 | 1 | 22.3 | 99279.4 | 17144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:16 | Normal | 570 | 559.4 | 547.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 2.9 | 3 | 3 | 59.92 | 60.07 | 59.97 | 1092 | 1 | 22.4 | 99279.4 | 17144 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:17 | Normal | 574.9 | 553.8 | 533.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1110 | 1 | 22.5 | 99279.4 | 17144 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:18 | Normal | 578.3 | 569.6 | 544.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.06 | 1151 | 1 | 22.7 | 99279.5 | 17144 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:19 | Normal | 554.3 | 548.5 | 546.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1179 | 1 | 22.9 | 99279.5 | 17144 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:20 | Normal | 560.3 | 552.8 | 535.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 133.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 1204 | 1 | 23.2 | 99279.5 | 17144 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:21 | Normal | 580.1 | 556.6 | 536.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1211 | 1 | 23.5 | 99279.5 | 17144 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:22 | Normal | 568 | 553.6 | 543.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1266 | 1 | 23.9 | 99279.5 | 17144 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:23 | Normal | 558.6 | 573.3 | 536.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1297 | 1 | 24.4 | 99279.6 | 17144 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:24 | Normal | 579.2 | 572.3 | 531.2 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1339 | 1 | 24.8 | 99279.6 | 17144 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:25 | Normal | 527.3 | 570.3 | 507.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1501 | 1 | 25.3 | 99279.6 | 17144 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:26 | Normal | 551.4 | 573.2 | 484.8 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 1565 | 1 | 25.8 | 99279.6 | 17144 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:27 | Normal | 565.5 | 571.5 | 473.8 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 134 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 1623 | 1 | 26.3 | 99279.7 | 17144 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:28 | Normal | 579.7 | 569.9 | 441.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 1630 | 1 | 26.8 | 99279.7 | 17144 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:29 | Normal | 573.4 | 505.8 | 437 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 134 | 133.8 | 134 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1919 | 1 | 25.1 | 99279.7 | 17144 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:30 | Normal | 569.4 | 508.6 | 493 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 134 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 2040 | 1 | 24.3 | 99279.8 | 17144 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:31 | Normal | 556.7 | 516 | 494.7 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2104 | 1 | 24.3 | 99279.8 | 17144 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 07:36 | Normal | 573.5 | 532 | 514.6 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 60.1 | 60.01 | 2468 | 1 | 26.1 | 99280 | 17144 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 07:41 | Normal | 551.1 | 525.3 | 514.5 | 3 | 2.8 | 0.7 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 2999 | 1 | 28.2 | 99280.2 | 17144 | 0 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 07:46 | Normal | 536.8 | 530.3 | 558.5 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 60.11 | 3312 | 1 | 30.1 | 99280.5 | 17144 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 07:51 | Normal | 523.6 | 522.3 | 564.5 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 8.9 | 9 | 9 | 60.01 | 59.9 | 60.08 | 3503 | 1 | 31.8 | 99280.8 | 17144 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 07:56 | Normal | 520.8 | 521.5 | 549.2 | 3.9 | 3.2 | 0.8 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.94 | 59.92 | 3694 | 1 | 33.3 | 99281.1 | 17144 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:01 | Normal | 527.8 | 522.1 | 492.8 | 4.3 | 3.4 | 1 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 4045 | 1 | 34.8 | 99281.4 | 17144 | 0.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:06 | Normal | 494.4 | 519.9 | 467.8 | 6 | 3.5 | 1.3 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4965 | 1 | 36.2 | 99281.8 | 17145 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:11 | Normal | 519.1 | 520.6 | 543 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.1 | 59.96 | 5479 | 1 | 37.8 | 99282.2 | 17145 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:16 | Normal | 522.8 | 513.4 | 554.7 | 6.3 | 3.8 | 2.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 14.8 | 15 | 15 | 59.98 | 59.82 | 59.97 | 6011 | 1 | 39.5 | 99282.7 | 17145 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:21 | Normal | 522.2 | 514.9 | 524.4 | 6.6 | 3.9 | 2.6 | 135.1 | 135 | 135.3 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 6416 | 1 | 40.7 | 99283.2 | 17145 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:26 | Normal | 518.3 | 510.7 | 523.2 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 6714 | 1 | 41.9 | 99283.7 | 17145 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:31 | Normal | 515.8 | 512.3 | 523.5 | 7.1 | 4.2 | 3 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 6954 | 1 | 42.9 | 99284.3 | 17145 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:36 | Normal | 518.6 | 505.7 | 522.4 | 7.2 | 4.4 | 3.1 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7185 | 1 | 43.7 | 99284.9 | 17145 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:41 | Normal | 519.3 | 512.3 | 521.9 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 60 | 60 | 7411 | 1 | 44.5 | 99285.5 | 17145 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:46 | Normal | 515 | 507.7 | 513.7 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 7656 | 1 | 45.1 | 99286.1 | 17145 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:51 | Normal | 512 | 501.7 | 514.1 | 7.9 | 4.8 | 3.5 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 7854 | 1 | 46.1 | 99286.8 | 17145 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 08:56 | Normal | 510.6 | 509.7 | 513.6 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 135.7 | 135.6 | 136 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 8055 | 1 | 47 | 99287.5 | 17145 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:01 | Normal | 515.1 | 506.7 | 507 | 8.1 | 4.9 | 3.8 | 135.7 | 135.8 | 136 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 8210 | 1 | 47.5 | 99288.1 | 17145 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:06 | Normal | 509 | 506.5 | 513.8 | 8.5 | 5 | 3.9 | 135.9 | 136 | 136.1 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 8460 | 1 | 47.5 | 99288.8 | 17146 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:11 | Normal | 464.5 | 494.8 | 511.6 | 10.8 | 5.2 | 4 | 136 | 136 | 136.3 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9223 | 1 | 47.4 | 99289.6 | 17146 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:16 | Normal | 467.5 | 502.1 | 507.1 | 11 | 5.3 | 4.2 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 9444 | 1 | 47 | 99290.3 | 17146 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:21 | Normal | 467.1 | 497.8 | 506.3 | 11.2 | 5.4 | 4.3 | 136.2 | 136 | 136.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 9650 | 1 | 46.7 | 99291.1 | 17146 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:26 | Normal | 462.8 | 491 | 500.3 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9805 | 1 | 46.4 | 99292 | 17146 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:31 | Normal | 461 | 491.3 | 500.6 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.97 | 60 | 60.01 | 9959 | 1 | 46.1 | 99292.8 | 17146 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:36 | Normal | 455.3 | 491.8 | 501.3 | 11.9 | 5.7 | 4.7 | 136.1 | 136 | 136.2 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10116 | 1 | 46.1 | 99293.6 | 17146 | 5.3 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:41 | Normal | 491.7 | 490 | 498.2 | 11.9 | 5.8 | 4.8 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 10612 | 1 | 45.7 | 99294.5 | 17146 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:46 | Normal | 491.8 | 488.3 | 501.6 | 12.2 | 5.9 | 4.9 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10852 | 1 | 45.4 | 99295.4 | 17146 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:51 | Normal | 493.3 | 487.8 | 500.3 | 12.3 | 6 | 5 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60 | 60.03 | 60.06 | 10982 | 1 | 45.2 | 99296.3 | 17146 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 09:56 | Normal | 487.3 | 488.7 | 500.3 | 12.5 | 6 | 5.1 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60.05 | 60.03 | 60 | 11091 | 1 | 44.9 | 99297.2 | 17146 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:01 | Normal | 489.4 | 488 | 503.6 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 60 | 59.99 | 11178 | 1 | 44.4 | 99298.1 | 17146 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:06 | Normal | 480.6 | 474 | 495.6 | 12.8 | 6.3 | 5.2 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 11277 | 1 | 44.1 | 99299.1 | 17147 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:11 | Normal | 486.3 | 485.9 | 489.6 | 12.8 | 6.2 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.09 | 60.13 | 11395 | 1 | 44 | 99300 | 17147 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:16 | Normal | 481.4 | 475.8 | 497 | 13.1 | 6.4 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11525 | 1 | 44 | 99301 | 17147 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:21 | Normal | 480.1 | 474.6 | 496.4 | 13.2 | 6.4 | 5.5 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11594 | 1 | 44.1 | 99301.9 | 17147 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:26 | Normal | 482.3 | 481.6 | 489.5 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 136.4 | 136.6 | 136.8 | 28.3 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.07 | 60.09 | 11659 | 1 | 43.9 | 99302.9 | 17147 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:31 | Normal | 477.3 | 475 | 494.6 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 11741 | 1 | 43.3 | 99303.9 | 17147 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:36 | Normal | 481 | 474.6 | 489.6 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 136.4 | 136.6 | 136.7 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11830 | 1 | 43 | 99304.9 | 17147 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:41 | Normal | 477 | 477 | 482.8 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 136.2 | 136.5 | 136.7 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 11855 | 1 | 43.3 | 99305.8 | 17147 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:46 | Normal | 480.2 | 477.3 | 486.9 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 11770 | 1 | 43.5 | 99306.8 | 17147 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:51 | Normal | 474 | 481.8 | 486.6 | 13.6 | 6.4 | 5.9 | 136.3 | 136.4 | 136.7 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11874 | 1 | 43.3 | 99307.8 | 17147 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 10:56 | Normal | 472.6 | 469 | 478 | 13.6 | 6.5 | 6 | 136.3 | 136.7 | 136.7 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 11896 | 1 | 43.3 | 99308.8 | 17147 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:01 | Normal | 478.1 | 469.9 | 484.5 | 13.5 | 6.5 | 6 | 136.5 | 136.5 | 136.7 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.11 | 60.18 | 60.09 | 11930 | 1 | 43.1 | 99309.8 | 17147 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:06 | Normal | 468.6 | 485.1 | 480.1 | 13.8 | 6.3 | 6.1 | 136.4 | 136.7 | 136.8 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 11976 | 1 | 43 | 99310.8 | 17148 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:11 | Normal | 468 | 452.7 | 482.6 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11977 | 1 | 43.1 | 99311.8 | 17148 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:16 | Normal | 474.6 | 465.6 | 476.7 | 13.7 | 6.6 | 6.2 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12063 | 1 | 43.3 | 99312.8 | 17148 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:21 | Normal | 472.3 | 482.5 | 482.9 | 13.8 | 6.3 | 6.1 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12056 | 1 | 43.8 | 99313.8 | 17148 | 6.5 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:26 | Normal | 469 | 458.9 | 475.3 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 12064 | 1 | 44 | 99314.8 | 17148 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:31 | Normal | 470.8 | 474.2 | 470.3 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 136.6 | 136.8 | 136.7 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12091 | 1 | 44.1 | 99315.8 | 17148 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:36 | Normal | 470.8 | 474.1 | 475 | 13.8 | 6.4 | 6.3 | 136.4 | 136.8 | 136.8 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 12012 | 1 | 44.2 | 99316.8 | 17148 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:41 | Normal | 475.3 | 481.8 | 467.8 | 13.5 | 6.3 | 6.3 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 11964 | 1 | 44.1 | 99317.8 | 17148 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:46 | Normal | 471.4 | 476.9 | 467.9 | 13.6 | 6.4 | 6.4 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 11979 | 1 | 44.1 | 99318.8 | 17148 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:51 | Normal | 476.4 | 485.5 | 480 | 13.4 | 6.1 | 6.2 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60 | 60 | 59.96 | 11826 | 1 | 43.8 | 99319.8 | 17148 | 6.3 | 7.2 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 11:56 | Normal | 469 | 469.6 | 488.5 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11744 | 1 | 43.7 | 99320.8 | 17148 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:01 | Normal | 467.2 | 468.3 | 495.3 | 13.5 | 6.3 | 5.5 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 11494 | 1 | 43.9 | 99321.8 | 17148 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:06 | Normal | 473.2 | 452.8 | 495.2 | 13.3 | 6.5 | 5.2 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.04 | 60.11 | 60.05 | 11323 | 1 | 44 | 99322.7 | 17149 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:11 | Normal | 472.3 | 463.6 | 511.3 | 13.2 | 6.3 | 4.6 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 11007 | 1 | 44.1 | 99323.6 | 17149 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:16 | Normal | 469.3 | 456.8 | 455 | 13.3 | 6.5 | 6.4 | 136.2 | 136.6 | 136.5 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11613 | 1 | 44.1 | 99324.6 | 17149 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:21 | Normal | 476.6 | 461.3 | 458.5 | 13 | 6.3 | 6.3 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 11528 | 1 | 44 | 99325.6 | 17149 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:26 | Normal | 468.8 | 450.9 | 455.5 | 13.1 | 6.4 | 6.3 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11418 | 1 | 43.9 | 99326.5 | 17149 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:31 | Normal | 469.6 | 469 | 458.5 | 12.9 | 6.1 | 6.2 | 136.2 | 136.5 | 136.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 11318 | 1 | 43.8 | 99327.5 | 17149 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:36 | Normal | 472.2 | 475.1 | 453.1 | 12.7 | 5.9 | 6.3 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 11236 | 1 | 43.6 | 99328.4 | 17149 | 6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:41 | Normal | 467.6 | 484.1 | 459.5 | 12.7 | 5.6 | 6.1 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.03 | 59.98 | 60 | 10966 | 1 | 43.8 | 99329.3 | 17149 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:46 | Normal | 469.9 | 493.7 | 471.6 | 12.5 | 5.3 | 5.7 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 10694 | 1 | 44 | 99330.2 | 17149 | 5.8 | 6.8 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:51 | Normal | 477.6 | 488.2 | 481.5 | 12.3 | 5.6 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 10750 | 1 | 44.1 | 99331.1 | 17149 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 12:56 | Normal | 479.9 | 441.3 | 447.1 | 12.1 | 6 | 6.1 | 136 | 136.3 | 136.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 10704 | 1 | 44 | 99332 | 17149 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:01 | Normal | 474 | 450.8 | 447.8 | 12.1 | 5.8 | 6 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10580 | 1 | 44.1 | 99332.9 | 17149 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:06 | Normal | 484.3 | 471.5 | 441.1 | 11.8 | 5.5 | 6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 10437 | 1 | 43.7 | 99333.8 | 17150 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:11 | Normal | 481.1 | 453.6 | 468.6 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 10222 | 1 | 43.5 | 99334.6 | 17150 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:16 | Normal | 486.7 | 449.8 | 440 | 11.5 | 5.6 | 5.8 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 10195 | 1 | 44 | 99335.5 | 17150 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:21 | Normal | 484 | 464 | 439.1 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 10171 | 1 | 44 | 99336.3 | 17150 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:26 | Normal | 484.3 | 473.6 | 435.3 | 11.1 | 5.3 | 5.7 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 9963 | 1 | 43.8 | 99337.2 | 17150 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:31 | Normal | 485.3 | 471.5 | 430 | 10.8 | 5.3 | 5.7 | 135 | 135.2 | 135.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 9761 | 1 | 43.6 | 99338 | 17150 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:36 | Normal | 486 | 485.6 | 436.1 | 10.6 | 5 | 5.6 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9600 | 1 | 43.9 | 99338.8 | 17150 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:41 | Normal | 479.3 | 487.6 | 439.5 | 10.5 | 5 | 5.5 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9427 | 1 | 43.7 | 99339.6 | 17150 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:46 | Normal | 478.4 | 488.8 | 435.7 | 10.3 | 4.8 | 5.4 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 9242 | 1 | 43.5 | 99340.4 | 17150 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:51 | Normal | 484.1 | 476.6 | 443.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8932 | 1 | 43.5 | 99341.1 | 17150 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 13:56 | Normal | 485 | 470.3 | 427.6 | 9.8 | 4.6 | 5.1 | 135 | 135 | 135.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 8703 | 1 | 43.3 | 99341.8 | 17150 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:01 | Normal | 484.6 | 474 | 424 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 60.08 | 60.06 | 60.13 | 8532 | 1 | 42.9 | 99342.6 | 17150 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:06 | Normal | 490.6 | 472.4 | 428.1 | 9.2 | 4.4 | 5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.11 | 60.09 | 60.12 | 8298 | 1 | 43.1 | 99343.3 | 17151 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:11 | Normal | 487.5 | 475.8 | 449.1 | 9 | 4.2 | 4.3 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 7961 | 1 | 43.1 | 99343.9 | 17151 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:16 | Normal | 486.5 | 474.6 | 412.4 | 8.8 | 4.1 | 4.9 | 134.1 | 134.4 | 134.5 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.92 | 59.97 | 59.91 | 7859 | 1 | 43 | 99344.6 | 17151 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:21 | Normal | 490 | 478.4 | 414.6 | 8.5 | 4 | 4.8 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 7658 | 1 | 43.2 | 99345.3 | 17151 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:26 | Normal | 493.1 | 468.5 | 416.8 | 8.2 | 4 | 4.6 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 7445 | 1 | 43.2 | 99345.9 | 17151 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:31 | Normal | 492.1 | 477.6 | 418.6 | 8 | 3.8 | 4.5 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 7227 | 1 | 43.1 | 99346.5 | 17151 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:36 | Normal | 491.1 | 478.6 | 419.3 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.85 | 59.89 | 59.88 | 6832 | 1 | 43.4 | 99347.1 | 17151 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:41 | Normal | 497 | 472.3 | 433.8 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6394 | 1 | 43.3 | 99347.6 | 17151 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:46 | Normal | 491 | 476.5 | 404.8 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6405 | 1 | 42.8 | 99348.2 | 17151 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:51 | Normal | 490.3 | 477.7 | 411.1 | 6.8 | 3.2 | 3.9 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6153 | 1 | 42.7 | 99348.7 | 17151 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 14:56 | Normal | 492.1 | 479.8 | 423.6 | 6.5 | 3.1 | 3.3 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 5753 | 1 | 42.9 | 99349.2 | 17151 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:01 | Normal | 494.4 | 479.8 | 388.3 | 6.2 | 2.9 | 3.8 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 5588 | 1 | 43.1 | 99349.7 | 17151 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:06 | Normal | 492.8 | 475.2 | 382.3 | 6 | 2.8 | 3.6 | 133 | 132.9 | 133.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 5285 | 1 | 42.7 | 99350.1 | 17152 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:11 | Normal | 497.1 | 477.3 | 375.8 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4962 | 1 | 42.4 | 99350.5 | 17152 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:16 | Normal | 498 | 455.2 | 378.2 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 11.8 | 12 | 12 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 4708 | 1 | 42.3 | 99350.9 | 17152 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:21 | Normal | 500.8 | 462.3 | 392.7 | 5 | 2.3 | 3 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4388 | 1 | 42.3 | 99351.3 | 17152 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:26 | Normal | 504.2 | 460.6 | 368 | 4.7 | 2.1 | 3.1 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.06 | 60 | 4128 | 1 | 42.2 | 99351.7 | 17152 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:31 | Normal | 504.1 | 465.4 | 351.6 | 4.4 | 2 | 3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 3813 | 1 | 42.3 | 99352 | 17152 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:36 | Normal | 503 | 463.6 | 354.5 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 132 | 131.9 | 132.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 3556 | 1 | 42.1 | 99352.3 | 17152 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:41 | Normal | 505 | 460.7 | 359.5 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 132.1 | 132 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 3249 | 1 | 41.8 | 99352.6 | 17152 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:46 | Normal | 506.6 | 463.9 | 334.2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 131.7 | 131.7 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2956 | 1 | 41.7 | 99352.9 | 17152 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:51 | Normal | 506.3 | 449.5 | 332 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.95 | 59.94 | 2673 | 1 | 41.6 | 99353.1 | 17152 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 15:56 | Normal | 503 | 446.7 | 341.1 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 131.6 | 131.6 | 131.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 60.11 | 60.06 | 2446 | 1 | 41.4 | 99353.3 | 17152 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:01 | Normal | 507.1 | 444.5 | 325.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.1 | 60.12 | 60.09 | 2198 | 1 | 41.2 | 99353.5 | 17152 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:06 | Normal | 509 | 438.8 | 324.3 | 2.3 | 1 | 2 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 5 | 5.1 | 5 | 60.04 | 59.99 | 60 | 1945 | 1 | 41 | 99353.7 | 17153 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:11 | Normal | 508 | 429.7 | 317.4 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1682 | 1 | 40.7 | 99353.8 | 17153 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:16 | Normal | 505 | 396.2 | 313.6 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1456 | 1 | 40.7 | 99354 | 17153 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:21 | Normal | 509.4 | 386.6 | 302 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1215 | 1 | 43.2 | 99354.1 | 17153 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:26 | Normal | 504.3 | 359.6 | 299.7 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 131 | 130.6 | 131 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1020 | 1 | 44.6 | 99354.2 | 17153 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:31 | Normal | 503 | 349.8 | 384.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.96 | 782 | 1 | 45.5 | 99354.2 | 17153 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:36 | Normal | 502 | 314.6 | 377.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 628 | 1 | 45.8 | 99354.3 | 17153 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:41 | Normal | 496 | 200.4 | 380.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 59.97 | 478 | 1 | 46 | 99354.3 | 17153 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:46 | Normal | 482 | 199.6 | 367.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 278 | 1 | 46 | 99354.4 | 17153 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:51 | Normal | 478.1 | 200.6 | 227.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 60.02 | 60 | 202 | 1 | 45.8 | 99354.4 | 17153 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 16:56 | Normal | 472.2 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 146 | 1 | 45.5 | 99354.4 | 17153 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:01 | Normal | 449.6 | 200 | 336.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 133 | 1 | 45.1 | 99354.4 | 17153 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:06 | Normal | 467.3 | 200 | 386 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 105 | 1 | 44.8 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:11 | Normal | 447.8 | 198.1 | 480.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 72 | 1 | 44.5 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:16 | Normal | 460.3 | 208.4 | 460.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 45 | 1 | 44.1 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:21 | Normal | 450.5 | 384.1 | 473 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14 | 1 | 44 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:26 | Normal | 384 | 311.5 | 379.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 44 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:31 | Normal | 364.3 | 310.9 | 295.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 43.1 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:36 | Normal | 457.1 | 391.4 | 415.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 42.7 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:41 | Normal | 425.6 | 384.1 | 396.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.2 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:46 | Normal | 320 | 310.7 | 323.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.7 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-13 17:51 | Normal | 191.1 | 183.2 | 198.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.1 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0