## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-14 05:53 | Wait | 481.2 | 481 | 481 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 5.1 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 05:53 | Wait | 481.1 | 480.8 | 481 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 4.7 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 05:54 | Normal | 347.1 | 348.3 | 331.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 5.2 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 05:57 | Normal | 513.1 | 357.5 | 524.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 0 | 1 | 6.9 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 05:58 | Normal | 520 | 362.6 | 502.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.1 | 60.07 | 60.03 | 0 | 1 | 7.4 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 05:59 | Normal | 475.1 | 475.3 | 490.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 0.8 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 8 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:00 | Normal | 425.1 | 449.4 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1 | 1 | 8.5 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:01 | Normal | 391.1 | 403.4 | 413.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3 | 1 | 9 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:02 | Normal | 379.1 | 415.3 | 354.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 9.4 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:03 | Normal | 383.1 | 433 | 328.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 6 | 1 | 9.8 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:04 | Normal | 490.6 | 459.3 | 277.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8 | 1 | 10.2 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:05 | Normal | 501.7 | 461.4 | 494.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 18 | 1 | 10.6 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:06 | Normal | 493.5 | 487.3 | 439.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 27 | 1 | 11 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:07 | Normal | 500.5 | 464.4 | 388.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 29 | 1 | 11.4 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:08 | Normal | 477.5 | 440.5 | 348.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 38 | 1 | 11.7 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:09 | Normal | 502.3 | 436 | 365.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.01 | 59.96 | 42 | 1 | 12 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:10 | Normal | 486.8 | 465.3 | 355.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 55 | 1 | 12.2 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:11 | Normal | 514.5 | 465.3 | 353.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 53 | 1 | 12.5 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:12 | Normal | 498.3 | 512.4 | 526.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 59.97 | 59.93 | 59.89 | 67 | 1 | 12.8 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:13 | Wait | 482.1 | 482.1 | 482.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 3.8 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:13 | Wait | 486.1 | 485.9 | 486.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 4 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:13 | Wait | 492.6 | 492.6 | 492.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 4.4 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:13 | Wait | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 4.6 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:13 | Normal | 505.1 | 516.3 | 528.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.92 | 59.99 | 60 | 68 | 1 | 13.1 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:14 | Normal | 519.3 | 521.7 | 485.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 133.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 90 | 1 | 13.4 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:15 | Normal | 510.2 | 530.5 | 471 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 60.15 | 60.07 | 60.01 | 91 | 1 | 13.7 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:16 | Normal | 521.5 | 549.5 | 509.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.08 | 59.84 | 60.12 | 85 | 1 | 13.9 | 99354.4 | 17154 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:17 | Normal | 522 | 532.4 | 540.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 88 | 1 | 14.1 | 99354.4 | 17155 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:18 | Normal | 507.1 | 524.3 | 533.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 113 | 1 | 14.3 | 99354.4 | 17155 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:19 | Normal | 519.1 | 538.4 | 490.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 122 | 1 | 14.5 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:20 | Normal | 537.3 | 506.3 | 452.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 59.88 | 60.03 | 129 | 1 | 14.8 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:21 | Normal | 539.6 | 529.4 | 459.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 59.97 | 59.87 | 134 | 1 | 15 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:22 | Normal | 516 | 518.3 | 459.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 60 | 60.08 | 154 | 1 | 15.1 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:23 | Normal | 517.4 | 509.4 | 474.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 162 | 1 | 15.3 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:24 | Normal | 505.2 | 535.4 | 463.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.11 | 60.05 | 60 | 160 | 1 | 15.5 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:25 | Normal | 510 | 544.6 | 503.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 166 | 1 | 15.7 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:26 | Normal | 517.3 | 561.6 | 500.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 155 | 1 | 15.9 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:27 | Normal | 518.6 | 540.3 | 505.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60 | 190 | 1 | 16.1 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:28 | Normal | 535 | 577.2 | 514.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 59.92 | 60.01 | 60.01 | 142 | 1 | 16.2 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:29 | Normal | 534.9 | 577 | 526.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.09 | 60.02 | 60.01 | 141 | 1 | 16.5 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:30 | Normal | 540.2 | 557.5 | 512.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 200 | 1 | 16.6 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:31 | Normal | 540.1 | 581.4 | 512.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 124 | 1 | 16.8 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:32 | Normal | 526.3 | 552.5 | 506.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.11 | 60.01 | 59.99 | 215 | 1 | 17 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:33 | Normal | 527.1 | 532.6 | 499.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 60.02 | 60.03 | 228 | 1 | 17.2 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:34 | Normal | 524.1 | 530.6 | 514.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.13 | 60.05 | 59.99 | 234 | 1 | 17.4 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:35 | Normal | 529.3 | 546.6 | 512.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 235 | 1 | 17.6 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:36 | Normal | 516.8 | 542.1 | 515.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 243 | 1 | 17.8 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:37 | Normal | 524.1 | 553.4 | 496.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 59.94 | 60.03 | 247 | 1 | 18 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:38 | Normal | 533.1 | 563.6 | 523.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 246 | 1 | 18.2 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:40 | Normal | 538.6 | 559.6 | 512.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.92 | 59.99 | 257 | 1 | 18.3 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:41 | Normal | 541.1 | 533.4 | 484.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 270 | 1 | 18.5 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:42 | Normal | 548.1 | 507 | 488 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 270 | 1 | 18.7 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:43 | Normal | 535 | 518.3 | 502.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 283 | 1 | 18.8 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:44 | Normal | 538.5 | 502.5 | 484.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 283 | 1 | 19 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:45 | Normal | 535 | 448.3 | 495.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.05 | 283 | 1 | 19.1 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:46 | Normal | 535 | 394.9 | 470.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 275 | 1 | 19.2 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:47 | Normal | 536.6 | 398.2 | 476.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.07 | 282 | 1 | 19.3 | 99354.5 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:48 | Normal | 534.5 | 387.5 | 482.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 59.98 | 59.97 | 288 | 1 | 19.4 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:49 | Normal | 541.4 | 359.3 | 511.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.87 | 59.98 | 292 | 1 | 19.5 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:50 | Normal | 545.1 | 322.5 | 467.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 307 | 1 | 19.6 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:51 | Normal | 545.5 | 287.5 | 475.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 333 | 1 | 19.7 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:52 | Normal | 544.1 | 397.1 | 471.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.06 | 60.05 | 375 | 1 | 19.8 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:53 | Normal | 549 | 388.1 | 440.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 400 | 1 | 19.9 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:54 | Normal | 553 | 437.3 | 439.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 431 | 1 | 20 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:55 | Normal | 565.8 | 449.3 | 464.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 467 | 1 | 20.1 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:56 | Normal | 573.9 | 461.2 | 440.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 516 | 1 | 20.2 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:57 | Normal | 579.5 | 514.8 | 481.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 562 | 1 | 20.4 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:58 | Normal | 570.8 | 492 | 469.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 542 | 1 | 20.5 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 06:59 | Normal | 575 | 515.4 | 490.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 575 | 1 | 20.6 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:00 | Normal | 582.7 | 504.3 | 495 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.05 | 60.01 | 567 | 1 | 20.7 | 99354.6 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:01 | Normal | 581.8 | 512.8 | 513.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 578 | 1 | 20.8 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:02 | Normal | 574.8 | 496.4 | 508.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 618 | 1 | 20.9 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:03 | Normal | 575.6 | 517.4 | 516.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 680 | 1 | 21 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:04 | Normal | 578.8 | 505.3 | 518.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 691 | 1 | 21.1 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:05 | Normal | 576.9 | 508.2 | 494.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 694 | 1 | 21.2 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:06 | Normal | 571.1 | 525.4 | 485.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 728 | 1 | 21.4 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:07 | Normal | 532.1 | 569.6 | 476.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 783 | 1 | 21.5 | 99354.7 | 17155 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:08 | Normal | 546.5 | 563.5 | 482.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.11 | 60 | 816 | 1 | 21.6 | 99354.7 | 17155 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:09 | Normal | 553.6 | 563.6 | 499.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 829 | 1 | 21.7 | 99354.7 | 17155 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:10 | Normal | 566.1 | 557.6 | 512.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 874 | 1 | 21.8 | 99354.8 | 17155 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:11 | Normal | 566.6 | 529.6 | 497.1 | 1 | 1 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.09 | 59.99 | 930 | 1 | 21.9 | 99354.8 | 17155 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:12 | Normal | 568.8 | 543.7 | 533.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 976 | 1 | 22 | 99354.8 | 17155 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:13 | Normal | 570.8 | 516.3 | 541.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.13 | 59.99 | 1025 | 1 | 22.1 | 99354.8 | 17155 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:14 | Normal | 564.3 | 508.2 | 543 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1053 | 1 | 22.2 | 99354.8 | 17155 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:15 | Normal | 563.7 | 531.5 | 545.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1071 | 1 | 22.4 | 99354.8 | 17155 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:16 | Normal | 542.3 | 564.8 | 529.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1096 | 1 | 22.5 | 99354.9 | 17156 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:17 | Normal | 556.9 | 579 | 529.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1121 | 1 | 22.6 | 99354.9 | 17156 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:18 | Normal | 566.4 | 541 | 543.4 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1167 | 1 | 22.7 | 99354.9 | 17156 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:19 | Normal | 566.6 | 542.5 | 527.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1188 | 1 | 22.9 | 99354.9 | 17156 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:20 | Normal | 560.8 | 545.5 | 540.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1197 | 1 | 23.2 | 99354.9 | 17156 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:21 | Normal | 571.7 | 546.7 | 544.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.14 | 60.02 | 1228 | 1 | 23.5 | 99355 | 17156 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:23 | Normal | 564 | 574.6 | 558.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 1286 | 1 | 23.9 | 99355 | 17156 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:24 | Normal | 567 | 574.8 | 520.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1354 | 1 | 24.3 | 99355 | 17156 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:25 | Normal | 578.3 | 573.3 | 521 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1471 | 1 | 24.7 | 99355 | 17156 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:26 | Normal | 559.6 | 576.5 | 519.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 1577 | 1 | 25.2 | 99355.1 | 17156 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:27 | Normal | 577.5 | 573.4 | 522.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1612 | 1 | 25.7 | 99355.1 | 17156 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:28 | Normal | 570.2 | 573.4 | 491.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 1655 | 1 | 26.1 | 99355.1 | 17156 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:29 | Normal | 573.5 | 519.1 | 461 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60.09 | 60.01 | 1906 | 1 | 24.4 | 99355.1 | 17156 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:30 | Normal | 551.8 | 519.5 | 466 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1993 | 1 | 23.4 | 99355.2 | 17156 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:31 | Normal | 556.3 | 518.2 | 502.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 2084 | 1 | 23.4 | 99355.2 | 17156 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:32 | Normal | 559.1 | 523.3 | 526.3 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.99 | 59.94 | 2159 | 1 | 23.6 | 99355.3 | 17156 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:33 | Normal | 560.1 | 515.2 | 540.1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 2236 | 1 | 23.9 | 99355.3 | 17156 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:34 | Normal | 559.9 | 526.5 | 530.6 | 2 | 2.5 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2297 | 1 | 24.3 | 99355.3 | 17156 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:35 | Normal | 547.3 | 538.4 | 529.1 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.89 | 59.86 | 59.94 | 2432 | 1 | 24.7 | 99355.4 | 17156 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:36 | Normal | 577 | 540.5 | 511.3 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60.12 | 59.94 | 2482 | 1 | 25.1 | 99355.4 | 17156 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:38 | Normal | 568.2 | 531.2 | 525.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 60 | 60 | 2709 | 1 | 25.9 | 99355.5 | 17156 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:39 | Normal | 554.9 | 533.5 | 529.2 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.18 | 60.11 | 2816 | 1 | 26.3 | 99355.5 | 17156 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:40 | Normal | 559.8 | 528.6 | 530.2 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 2891 | 1 | 26.6 | 99355.6 | 17156 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:41 | Normal | 539.9 | 537.1 | 531.2 | 3 | 2.7 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3009 | 1 | 27 | 99355.6 | 17156 | 0 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:42 | Normal | 542.8 | 528.1 | 517.1 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.93 | 60.05 | 59.95 | 3098 | 1 | 27.3 | 99355.7 | 17156 | 0 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:43 | Normal | 532.1 | 534.6 | 511.5 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.12 | 59.94 | 60 | 3178 | 1 | 27.7 | 99355.8 | 17156 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:44 | Normal | 531.3 | 529.5 | 518.2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 134 | 133.7 | 134.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.92 | 60.04 | 3259 | 1 | 28.1 | 99355.8 | 17156 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:45 | Normal | 538.6 | 528.3 | 516 | 3.4 | 2.9 | 0.7 | 134 | 133.8 | 134.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.12 | 60.1 | 60.01 | 3275 | 1 | 28.5 | 99355.9 | 17156 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:46 | Normal | 537.2 | 526.2 | 505.2 | 3.5 | 2.9 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.11 | 60.01 | 60.04 | 3333 | 1 | 28.9 | 99355.9 | 17156 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:47 | Normal | 536.9 | 529.4 | 471.2 | 3.5 | 3 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.89 | 60 | 59.98 | 3371 | 1 | 29.2 | 99356 | 17156 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:48 | Normal | 536.6 | 521.5 | 470.1 | 3.6 | 3 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 60.07 | 60 | 3410 | 1 | 29.6 | 99356 | 17156 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:49 | Normal | 530.1 | 536 | 475.1 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 3433 | 1 | 29.9 | 99356.1 | 17156 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:50 | Normal | 531.3 | 522.9 | 507 | 3.6 | 3 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 3491 | 1 | 30.3 | 99356.2 | 17156 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:51 | Normal | 529.9 | 520 | 488.3 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 3520 | 1 | 30.6 | 99356.2 | 17156 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:52 | Normal | 527.1 | 525.2 | 492.2 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 134 | 133.9 | 134.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3554 | 1 | 31 | 99356.3 | 17156 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:53 | Normal | 531.9 | 523.6 | 496.2 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 134 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.94 | 60.08 | 60.06 | 3591 | 1 | 31.4 | 99356.3 | 17156 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:54 | Normal | 531.1 | 525.1 | 511.1 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 134.2 | 134 | 134.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3628 | 1 | 31.8 | 99356.4 | 17156 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:56 | Normal | 525.6 | 524.8 | 532.6 | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3676 | 1 | 32.1 | 99356.5 | 17156 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:57 | Normal | 531.3 | 525.4 | 535.3 | 3.8 | 3 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.92 | 59.89 | 3706 | 1 | 32.5 | 99356.5 | 17156 | 0 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:58 | Normal | 531.3 | 527.3 | 531 | 3.9 | 3.2 | 0.8 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 3741 | 1 | 32.8 | 99356.6 | 17156 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 07:59 | Normal | 526.8 | 519.1 | 530 | 4 | 3.3 | 0.8 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60 | 59.96 | 59.94 | 3761 | 1 | 33.1 | 99356.7 | 17156 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:00 | Normal | 524.6 | 518.6 | 528.5 | 4 | 3.3 | 0.8 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.92 | 60.02 | 3826 | 1 | 33.4 | 99356.7 | 17156 | 0 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:01 | Normal | 527.5 | 523.6 | 550.3 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.93 | 59.86 | 60.14 | 3988 | 1 | 33.8 | 99356.8 | 17156 | 0.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:02 | Normal | 525.8 | 522.5 | 569.1 | 4.8 | 3.3 | 0.8 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4264 | 1 | 34.1 | 99356.9 | 17156 | 0.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:03 | Normal | 511.5 | 517.3 | 559.1 | 5.4 | 3.4 | 0.8 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4542 | 1 | 34.4 | 99356.9 | 17156 | 1.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:04 | Normal | 501.6 | 521.5 | 563.3 | 5.8 | 3.4 | 0.9 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.92 | 60.01 | 59.88 | 4719 | 1 | 34.7 | 99357 | 17156 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:05 | Normal | 501.8 | 516.8 | 538.3 | 5.8 | 3.5 | 1 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 59.94 | 59.88 | 4839 | 1 | 35 | 99357.1 | 17156 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:06 | Normal | 501.4 | 516.2 | 552.1 | 5.9 | 3.5 | 1 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 4897 | 1 | 35.3 | 99357.2 | 17156 | 1.7 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:07 | Normal | 500.1 | 520 | 567 | 6 | 3.5 | 1.1 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 4967 | 1 | 35.6 | 99357.3 | 17156 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:08 | Normal | 495.5 | 516.9 | 566.7 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 5088 | 1 | 35.9 | 99357.3 | 17156 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:09 | Normal | 507.3 | 524.2 | 554 | 6 | 3.5 | 1.3 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.89 | 59.9 | 59.83 | 5211 | 1 | 36.1 | 99357.4 | 17156 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:10 | Normal | 513.6 | 520.1 | 529.6 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 5419 | 1 | 36.4 | 99357.5 | 17156 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:11 | Normal | 529.1 | 520.5 | 528.8 | 6 | 3.6 | 1.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 5540 | 1 | 36.7 | 99357.6 | 17156 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:12 | Normal | 528.3 | 515.5 | 536 | 6.1 | 3.6 | 1.8 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 59.96 | 60 | 5659 | 1 | 37 | 99357.7 | 17156 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:15 | Normal | 523.3 | 511.5 | 545 | 6.3 | 3.8 | 2.1 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.96 | 59.98 | 60.06 | 5961 | 1 | 38 | 99358 | 17156 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:16 | Normal | 522.4 | 518.2 | 542.3 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.14 | 60.03 | 60.03 | 6027 | 1 | 38.4 | 99358.1 | 17157 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:18 | Normal | 522.6 | 518.1 | 548.7 | 6.5 | 3.8 | 2.3 | 134.9 | 134.8 | 135 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.07 | 59.96 | 6194 | 1 | 38.9 | 99358.3 | 17157 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:19 | Normal | 522.5 | 518.2 | 537 | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.15 | 59.97 | 60 | 6291 | 1 | 39 | 99358.4 | 17157 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:20 | Normal | 524.2 | 519.1 | 544 | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.86 | 60.05 | 59.98 | 6314 | 1 | 39.2 | 99358.5 | 17157 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:21 | Normal | 525.8 | 513.1 | 532 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 135.1 | 135 | 135.3 | 15.8 | 16 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 6443 | 1 | 39.3 | 99358.7 | 17157 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:22 | Normal | 525.1 | 521.5 | 527.5 | 6.6 | 3.9 | 2.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 6491 | 1 | 39.5 | 99358.8 | 17157 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:23 | Normal | 523.8 | 511.6 | 526.5 | 6.6 | 4 | 2.7 | 135 | 135 | 135.2 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 6543 | 1 | 39.6 | 99358.9 | 17157 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:24 | Normal | 525.8 | 514 | 526.4 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6596 | 1 | 39.9 | 99359 | 17157 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:25 | Normal | 527.1 | 519.5 | 520.3 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.1 | 135 | 135.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 6643 | 1 | 40.1 | 99359.1 | 17157 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:26 | Normal | 523.1 | 514.6 | 520.5 | 6.8 | 4 | 2.8 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 6692 | 1 | 40.4 | 99359.2 | 17157 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:27 | Normal | 525.2 | 510.5 | 527.7 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.96 | 59.99 | 60.05 | 6735 | 1 | 40.7 | 99359.3 | 17157 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:28 | Normal | 524.5 | 514.3 | 521.6 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6802 | 1 | 40.9 | 99359.5 | 17157 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:30 | Normal | 523.8 | 515.3 | 521.1 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 6852 | 1 | 41.1 | 99359.6 | 17157 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:31 | Normal | 517.7 | 514.8 | 516.1 | 7 | 4.1 | 3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.05 | 60.04 | 60 | 6902 | 1 | 41.3 | 99359.7 | 17157 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:32 | Normal | 522.4 | 511.3 | 522.4 | 7 | 4.2 | 3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.11 | 60.05 | 60.03 | 6951 | 1 | 41.5 | 99359.8 | 17157 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 08:36 | Normal | 518.2 | 518 | 517.3 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7195 | 1 | 42.1 | 99360.4 | 17157 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 08:41 | Normal | 521.3 | 507.5 | 522.5 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 7416 | 1 | 42.9 | 99361 | 17157 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 08:46 | Normal | 517.1 | 507.3 | 523.3 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 7620 | 1 | 43.5 | 99361.6 | 17157 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 08:51 | Normal | 512.8 | 509.1 | 519 | 7.9 | 4.6 | 3.5 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.13 | 60.05 | 7811 | 1 | 44.3 | 99362.3 | 17157 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 08:56 | Normal | 510.3 | 496.5 | 513.3 | 8.1 | 4.9 | 3.6 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 8023 | 1 | 45.2 | 99362.9 | 17157 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:01 | Normal | 511.8 | 501.3 | 517.7 | 8.2 | 5 | 3.8 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.91 | 59.98 | 59.99 | 8209 | 1 | 45.9 | 99363.6 | 17157 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:06 | Normal | 479.8 | 502.6 | 508.7 | 9.8 | 5 | 4 | 135.9 | 136 | 136 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8748 | 1 | 46.5 | 99364.3 | 17157 | 3.9 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:11 | Normal | 467.9 | 496.5 | 511.8 | 10.7 | 5.1 | 4 | 135.9 | 135.9 | 136 | 22.4 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.91 | 59.95 | 9194 | 1 | 47 | 99365.1 | 17157 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:16 | Normal | 467.5 | 491.5 | 510.3 | 10.9 | 5.3 | 4.1 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 9374 | 1 | 47.5 | 99365.8 | 17158 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:21 | Normal | 464.8 | 493.1 | 507.4 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 136.1 | 136 | 135.9 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 9561 | 1 | 47.1 | 99366.6 | 17158 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:26 | Normal | 465.1 | 493.5 | 503 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 23.7 | 24 | 24 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9715 | 1 | 47.2 | 99367.4 | 17158 | 5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:31 | Normal | 467.6 | 493 | 504.8 | 11.4 | 5.5 | 4.5 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 9845 | 1 | 47.2 | 99368.2 | 17158 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:36 | Normal | 464.5 | 494.9 | 509.3 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.1 | 136 | 136 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10022 | 1 | 46.7 | 99369.1 | 17158 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:41 | Normal | 491.8 | 491.2 | 499.3 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60 | 60.05 | 60.04 | 10546 | 1 | 46.5 | 99369.9 | 17158 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:46 | Normal | 493.5 | 488.1 | 498.9 | 12 | 5.8 | 4.9 | 136.3 | 136.1 | 136.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 10714 | 1 | 46.4 | 99370.8 | 17158 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:51 | Normal | 492.7 | 486 | 497.8 | 12.2 | 5.9 | 5 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10885 | 1 | 45.8 | 99371.7 | 17158 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 09:56 | Normal | 487.1 | 485.3 | 498.6 | 12.5 | 6 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 60.06 | 60.1 | 10999 | 1 | 45.6 | 99372.6 | 17158 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:01 | Normal | 485 | 488.1 | 498.4 | 12.6 | 6 | 5.1 | 135.8 | 136.3 | 136.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 11134 | 1 | 45.2 | 99373.6 | 17158 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:06 | Normal | 486.6 | 480.8 | 488.8 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 136 | 136 | 136.2 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 11286 | 1 | 44.7 | 99374.5 | 17158 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:11 | Normal | 488.5 | 478.8 | 495 | 12.7 | 6.2 | 5.3 | 136 | 136.2 | 136.2 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11348 | 1 | 44.3 | 99375.4 | 17158 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:16 | Normal | 496.7 | 477.5 | 496.5 | 12.5 | 6.3 | 5.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 11419 | 1 | 44.1 | 99376.4 | 17159 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:21 | Normal | 484.8 | 480.1 | 493 | 13 | 6.3 | 5.5 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11507 | 1 | 43.8 | 99377.3 | 17159 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:26 | Normal | 482.4 | 479.5 | 486.5 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60 | 60.04 | 60 | 11571 | 1 | 44 | 99378.3 | 17159 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:31 | Normal | 480.9 | 473.3 | 490.8 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 11604 | 1 | 44.2 | 99379.3 | 17159 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:36 | Normal | 485.3 | 480.9 | 484.8 | 13 | 6.3 | 5.7 | 136 | 135.9 | 136.2 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 11646 | 1 | 43.9 | 99380.2 | 17159 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:41 | Normal | 476 | 471.1 | 491.6 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 11712 | 1 | 43.6 | 99381.2 | 17159 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:46 | Normal | 477.7 | 474 | 484.1 | 13.4 | 6.5 | 5.8 | 136.1 | 136 | 136.1 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 11805 | 1 | 43.6 | 99382.2 | 17159 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:51 | Normal | 473.8 | 476.6 | 476.5 | 13.5 | 6.5 | 6 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 11828 | 1 | 43.5 | 99383.2 | 17159 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 10:56 | Normal | 471.8 | 460.1 | 480 | 13.6 | 6.6 | 6 | 136.1 | 136 | 136.1 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60 | 60.05 | 11820 | 1 | 43.5 | 99384.2 | 17159 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:01 | Normal | 476.6 | 468.7 | 481.1 | 13.4 | 6.5 | 6 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 11803 | 1 | 43.5 | 99385.1 | 17159 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:06 | Normal | 473.3 | 475.5 | 479.7 | 13.5 | 6.4 | 6 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11864 | 1 | 43.3 | 99386.1 | 17159 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:11 | Normal | 480.8 | 467.3 | 478.1 | 13.6 | 6.6 | 6.2 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12091 | 1 | 43.2 | 99387.1 | 17159 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:16 | Normal | 474 | 495.5 | 483.5 | 13.8 | 6.1 | 6.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60 | 59.92 | 59.94 | 12001 | 1 | 43 | 99388.1 | 17160 | 6.5 | 7.5 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:21 | Normal | 476.4 | 461.9 | 486.1 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.99 | 59.97 | 59.92 | 12136 | 1 | 43.1 | 99389.1 | 17160 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:26 | Normal | 474.9 | 459.8 | 483.4 | 13.7 | 6.6 | 6.2 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12027 | 1 | 43.3 | 99390.2 | 17160 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:31 | Normal | 475.8 | 469.7 | 477.5 | 13.6 | 6.5 | 6.3 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 12103 | 1 | 43.6 | 99391.2 | 17160 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:36 | Normal | 469.6 | 463.8 | 474 | 13.8 | 6.5 | 6.3 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 11987 | 1 | 43.8 | 99392.2 | 17160 | 6.5 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:41 | Normal | 467.5 | 480.1 | 473.6 | 13.7 | 6.3 | 6.3 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 11899 | 1 | 44 | 99393.2 | 17160 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:46 | Normal | 477.8 | 477.4 | 469.6 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11964 | 1 | 44 | 99394.2 | 17160 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:51 | Normal | 466.2 | 455.7 | 477.6 | 13.6 | 6.5 | 6.2 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 28.6 | 29 | 29 | 60 | 59.98 | 59.93 | 11776 | 1 | 44 | 99395.1 | 17160 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 11:56 | Normal | 476.4 | 466.8 | 490 | 13.4 | 6.5 | 6 | 136.6 | 136.4 | 136.5 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 11836 | 1 | 44.2 | 99396.1 | 17160 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:01 | Normal | 483.8 | 478.8 | 497.6 | 13.3 | 6.2 | 5.7 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11717 | 1 | 44.2 | 99397.1 | 17160 | 6.2 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:06 | Normal | 474.7 | 454.9 | 504.7 | 13.5 | 6.5 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 11557 | 1 | 44.2 | 99398.1 | 17160 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:11 | Normal | 473.3 | 454.6 | 503.3 | 13.4 | 6.5 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11319 | 1 | 44.3 | 99399 | 17160 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:16 | Normal | 473.5 | 455.9 | 457.5 | 13.2 | 6.4 | 6.3 | 136.2 | 136.2 | 136.6 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11587 | 1 | 44.3 | 99400 | 17161 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:21 | Normal | 472.8 | 455.3 | 461.3 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 11489 | 1 | 44.5 | 99400.9 | 17161 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:26 | Normal | 474.4 | 460 | 455.8 | 13 | 6.2 | 6.3 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 11458 | 1 | 44.4 | 99401.9 | 17161 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:31 | Normal | 474.3 | 468.8 | 462.7 | 12.9 | 6.1 | 6.2 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11405 | 1 | 44.3 | 99402.8 | 17161 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:36 | Normal | 474.5 | 456.5 | 454.8 | 12.8 | 6.2 | 6.3 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 11307 | 1 | 44.5 | 99403.8 | 17161 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:41 | Normal | 476.8 | 487.1 | 454.8 | 12.6 | 5.6 | 6.2 | 135.9 | 136 | 136.2 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11070 | 1 | 44.5 | 99404.7 | 17161 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:46 | Normal | 476.8 | 448.5 | 466 | 12.5 | 6 | 6 | 136 | 136.2 | 136.1 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10982 | 1 | 44.4 | 99405.6 | 17161 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:51 | Normal | 475.6 | 482.3 | 477.8 | 12.4 | 5.7 | 5.5 | 136 | 136 | 136.1 | 26.4 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 59.98 | 60 | 10827 | 1 | 44.1 | 99406.6 | 17161 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 12:56 | Normal | 474.6 | 451.6 | 489.1 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 25.6 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10455 | 1 | 43.9 | 99407.4 | 17161 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:01 | Normal | 478.6 | 451.3 | 451.2 | 12.1 | 5.8 | 6 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 10624 | 1 | 43.7 | 99408.3 | 17161 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:06 | Normal | 474.7 | 461.1 | 457.8 | 12 | 5.6 | 5.8 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 10452 | 1 | 43.6 | 99409.2 | 17161 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:11 | Normal | 475.1 | 447.6 | 462.8 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 10247 | 1 | 43.4 | 99410.1 | 17161 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:16 | Normal | 474.5 | 452 | 433.1 | 11.6 | 5.5 | 5.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 60.04 | 59.98 | 10078 | 1 | 43.9 | 99410.9 | 17162 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:21 | Normal | 477 | 462.3 | 435.4 | 11.3 | 5.4 | 5.7 | 135 | 135 | 135 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 9969 | 1 | 44.1 | 99411.7 | 17162 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:26 | Normal | 487 | 475.3 | 434.5 | 10.9 | 5.2 | 5.7 | 134.9 | 134.8 | 135 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9816 | 1 | 43.8 | 99412.6 | 17162 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:31 | Normal | 480.5 | 476.6 | 438.5 | 11 | 5.1 | 5.6 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 9761 | 1 | 43.5 | 99413.4 | 17162 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:36 | Normal | 488.4 | 489.6 | 441 | 10.6 | 5 | 5.5 | 134.8 | 134.9 | 135 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9679 | 1 | 43.8 | 99414.2 | 17162 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:41 | Normal | 494.2 | 493.8 | 443.5 | 10.3 | 4.9 | 5.5 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9514 | 1 | 43.6 | 99415 | 17162 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:46 | Normal | 494 | 489.5 | 441.3 | 10.2 | 4.8 | 5.4 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 23.1 | 23.6 | 23.4 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 9395 | 1 | 43.3 | 99415.8 | 17162 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:51 | Normal | 492 | 491.6 | 448.4 | 10 | 4.7 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 135 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 9130 | 1 | 43.6 | 99416.6 | 17162 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 13:56 | Normal | 491.2 | 490.9 | 460.3 | 9.8 | 4.5 | 4.6 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 8708 | 1 | 43.8 | 99417.3 | 17162 | 4.5 | 5.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:01 | Normal | 489.7 | 480 | 431 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8629 | 1 | 43.4 | 99418 | 17162 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:06 | Normal | 498.1 | 478.8 | 433.5 | 9.3 | 4.4 | 5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 21 | 21.2 | 21 | 60.08 | 60.15 | 60.09 | 8443 | 1 | 43.4 | 99418.7 | 17162 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:11 | Normal | 496.3 | 474 | 441.8 | 9 | 4.3 | 4.6 | 134.1 | 134 | 134.2 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 8176 | 1 | 43.5 | 99419.4 | 17162 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:16 | Normal | 494.3 | 472.5 | 414.3 | 8.7 | 4.1 | 4.9 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60 | 60 | 60.04 | 7901 | 1 | 43.3 | 99420.1 | 17163 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:21 | Normal | 500.6 | 474.4 | 420.2 | 8.5 | 4.1 | 4.8 | 133.9 | 134 | 134 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7771 | 1 | 43.3 | 99420.7 | 17163 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:26 | Normal | 498.7 | 477.1 | 423.7 | 8.2 | 3.9 | 4.6 | 134 | 133.7 | 133.8 | 18.7 | 19 | 18.8 | 60.05 | 60.02 | 60 | 7537 | 1 | 43.1 | 99421.4 | 17163 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:31 | Normal | 497.5 | 481 | 418.1 | 8 | 3.8 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60 | 60.04 | 60 | 7300 | 1 | 42.7 | 99422 | 17163 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:36 | Normal | 501.8 | 479.7 | 423.5 | 7.7 | 3.6 | 4.3 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 7051 | 1 | 42.8 | 99422.6 | 17163 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:41 | Normal | 506 | 488.8 | 420.5 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6706 | 1 | 42.9 | 99423.2 | 17163 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:46 | Normal | 500.8 | 487.5 | 411.1 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6470 | 1 | 42.5 | 99423.7 | 17163 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:51 | Normal | 502.4 | 485.1 | 406.1 | 6.8 | 3.2 | 4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6215 | 1 | 42.6 | 99424.2 | 17163 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 14:56 | Normal | 498.9 | 483.1 | 426.4 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 5926 | 1 | 42.6 | 99424.8 | 17163 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:01 | Normal | 506 | 486.5 | 433.3 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 132.9 | 132.6 | 133 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 5427 | 1 | 42.6 | 99425.2 | 17163 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:06 | Normal | 506.6 | 489.5 | 402.3 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5368 | 1 | 42.5 | 99425.7 | 17163 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:11 | Normal | 503.9 | 497.7 | 385.6 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5007 | 1 | 42 | 99426.1 | 17163 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:16 | Normal | 505.9 | 455.8 | 379.7 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.87 | 59.87 | 59.89 | 4719 | 1 | 41.7 | 99426.5 | 17164 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:21 | Normal | 503.7 | 462.2 | 393.8 | 5 | 2.3 | 3.1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 4450 | 1 | 41.3 | 99426.9 | 17164 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:26 | Normal | 510.5 | 461.5 | 369 | 4.6 | 2.1 | 3.1 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 4143 | 1 | 41.2 | 99427.3 | 17164 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:31 | Normal | 512 | 466.5 | 361.2 | 4.4 | 2 | 3 | 132 | 131.5 | 132 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 3859 | 1 | 41 | 99427.6 | 17164 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:36 | Normal | 509.8 | 470 | 357.8 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.93 | 59.89 | 3614 | 1 | 40.8 | 99427.9 | 17164 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:41 | Normal | 515.1 | 466.7 | 365.2 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 131.6 | 131 | 131.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.87 | 59.86 | 59.84 | 3318 | 1 | 40.6 | 99428.2 | 17164 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:46 | Normal | 511.7 | 459.8 | 331.1 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3005 | 1 | 40.6 | 99428.4 | 17164 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:51 | Normal | 511.7 | 454 | 340.3 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 7 | 7.1 | 7 | 59.93 | 59.91 | 59.96 | 2739 | 1 | 40.5 | 99428.7 | 17164 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 15:56 | Normal | 508 | 450.1 | 347.8 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 2487 | 1 | 40.2 | 99428.9 | 17164 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:01 | Normal | 514 | 453.3 | 334.5 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 132 | 131.3 | 132 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.06 | 60.1 | 60.11 | 2229 | 1 | 39.9 | 99429.1 | 17164 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:06 | Normal | 512.8 | 442.1 | 334 | 2.3 | 1 | 2 | 132 | 131.1 | 131.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1965 | 1 | 39.5 | 99429.3 | 17164 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:11 | Normal | 513.1 | 433.8 | 318.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 1674 | 1 | 39 | 99429.4 | 17164 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:16 | Normal | 509.8 | 416.5 | 320.3 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.91 | 60 | 59.97 | 1483 | 1 | 38.7 | 99429.6 | 17165 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:21 | Normal | 507.1 | 389.3 | 303.2 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.91 | 59.87 | 59.97 | 1239 | 1 | 41.2 | 99429.7 | 17165 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:26 | Normal | 505.8 | 369.2 | 309.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1041 | 1 | 42.9 | 99429.8 | 17165 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:31 | Normal | 504.7 | 332.8 | 337.4 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 762 | 1 | 43.8 | 99429.8 | 17165 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:36 | Normal | 504.8 | 200 | 390.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 585 | 1 | 44 | 99429.9 | 17165 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:41 | Normal | 496.5 | 201 | 394.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 482 | 1 | 44.2 | 99429.9 | 17165 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:46 | Normal | 482.6 | 199 | 356 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.88 | 290 | 1 | 44.2 | 99430 | 17165 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:51 | Normal | 472.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 182 | 1 | 44.1 | 99430 | 17165 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 16:56 | Normal | 478.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 134 | 1 | 44.1 | 99430 | 17165 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:01 | Normal | 479.9 | 200 | 472 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 133 | 1 | 43.9 | 99430 | 17165 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:06 | Normal | 476.8 | 200 | 476 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 106 | 1 | 43.7 | 99430 | 17165 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:11 | Normal | 470.1 | 198.3 | 471.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 73 | 1 | 43.4 | 99430 | 17165 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:16 | Normal | 439.1 | 196.6 | 367 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 40 | 1 | 43.1 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:21 | Normal | 443 | 429.1 | 402 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.85 | 59.9 | 17 | 1 | 42.8 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:26 | Normal | 302.8 | 271.1 | 350 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 3 | 1 | 42.4 | 99430 | 17166 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:31 | Normal | 318.1 | 293.1 | 270.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 0 | 1 | 42 | 99430 | 17166 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:36 | Normal | 463.7 | 463.6 | 416.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 0 | 1 | 41.7 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:41 | Normal | 431.6 | 391 | 425.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.3 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:46 | Normal | 326.4 | 320.9 | 336.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-14 17:51 | Normal | 194.4 | 185.8 | 199 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.3 | 99430 | 17166 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0