## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-15 05:52 | Wait | 477.2 | 477 | 477 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 7.5 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:52 | Wait | 480.6 | 480.5 | 480.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 7.7 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:52 | Wait | 487.7 | 487.4 | 487.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 8.1 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:53 | Wait | 476.1 | 476 | 476.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 8.9 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:54 | Normal | 339.4 | 334.8 | 333.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 8.8 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:54 | Normal | 345.4 | 337 | 315.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 9.1 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:56 | Normal | 468.3 | 319.5 | 503.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 10.1 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 05:57 | Normal | 476.5 | 511.6 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.07 | 59.93 | 60 | 0 | 1 | 10.8 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:02 | Normal | 364.3 | 418.7 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 3 | 1 | 13.3 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:03 | Normal | 491.6 | 417.4 | 352 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2 | 1 | 13.7 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:04 | Normal | 489.4 | 544 | 538 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 14.4 | 99430 | 17166 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:05 | Normal | 508.5 | 538.4 | 525.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 0 | 1 | 14.7 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:05 | Normal | 496.4 | 542.3 | 502.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 14.8 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:06 | Normal | 483.5 | 542.3 | 482.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1 | 1 | 15.1 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 06:10 | Normal | 442.1 | 483.5 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 49 | 1 | 16.6 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:15 | Normal | 478.5 | 503.6 | 266.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 81 | 1 | 17.9 | 99430 | 17166 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:20 | Normal | 516.6 | 441.7 | 199.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 101 | 1 | 19.1 | 99430.1 | 17166 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:25 | Normal | 521.4 | 438.5 | 254.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.91 | 60.17 | 60.01 | 136 | 1 | 19.8 | 99430.1 | 17166 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:30 | Normal | 514.4 | 442.2 | 294 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 173 | 1 | 20.4 | 99430.1 | 17167 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:35 | Normal | 517.3 | 413.3 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.99 | 60.11 | 182 | 1 | 21 | 99430.1 | 17167 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:40 | Normal | 527.1 | 507.3 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 0.8 | 1 | 1 | 59.93 | 59.99 | 60 | 219 | 1 | 21.6 | 99430.1 | 17167 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:45 | Normal | 523.1 | 435.5 | 200.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 233 | 1 | 22.1 | 99430.1 | 17167 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:50 | Normal | 523.3 | 299.3 | 200.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 273 | 1 | 22.5 | 99430.1 | 17167 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 06:55 | Normal | 553.5 | 457 | 299.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 472 | 1 | 23.1 | 99430.2 | 17167 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:00 | Normal | 569.1 | 476.2 | 504.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 555 | 1 | 23.6 | 99430.2 | 17167 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:05 | Normal | 536 | 514.3 | 475.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 716 | 1 | 24.1 | 99430.3 | 17167 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:10 | Normal | 570.1 | 522.3 | 515.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 867 | 1 | 24.6 | 99430.3 | 17167 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:15 | Normal | 561.3 | 543.3 | 511.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.05 | 60 | 1016 | 1 | 25 | 99430.4 | 17167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:20 | Normal | 554.5 | 539.7 | 501.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.15 | 60.03 | 1231 | 1 | 25.8 | 99430.5 | 17167 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:25 | Normal | 559.5 | 567.3 | 514.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1573 | 1 | 27.6 | 99430.6 | 17167 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:30 | Normal | 564.1 | 497.1 | 486.5 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2055 | 1 | 25.4 | 99430.8 | 17168 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:35 | Normal | 571.1 | 530.3 | 517 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2471 | 1 | 26.6 | 99431 | 17168 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:40 | Normal | 550.1 | 529.1 | 522 | 3 | 2.7 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.07 | 59.98 | 60.06 | 2957 | 1 | 28.1 | 99431.2 | 17168 | 0 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:45 | Normal | 526.1 | 522.4 | 504.1 | 3.5 | 2.9 | 0.7 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 3282 | 1 | 30 | 99431.5 | 17168 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:50 | Normal | 522.9 | 523.9 | 542.6 | 3.7 | 3 | 0.7 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60.07 | 60.07 | 3462 | 1 | 31.6 | 99431.7 | 17168 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 07:55 | Normal | 531.3 | 525.3 | 538.9 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.11 | 59.95 | 60.04 | 3632 | 1 | 33.1 | 99432 | 17168 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:00 | Normal | 516.8 | 521.3 | 443.1 | 4.8 | 3.3 | 1.1 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 4259 | 1 | 34.6 | 99432.4 | 17168 | 0.8 | 4 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:05 | Normal | 507.4 | 519.1 | 463 | 5.8 | 3.5 | 1.3 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 4959 | 1 | 36 | 99432.8 | 17168 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:10 | Normal | 523.5 | 510.3 | 563.5 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.81 | 59.9 | 5459 | 1 | 37.5 | 99433.2 | 17168 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:15 | Normal | 526.8 | 520.9 | 540.3 | 6.2 | 3.7 | 2.2 | 135 | 134.7 | 134.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 60 | 60.05 | 60.04 | 5976 | 1 | 38.9 | 99433.7 | 17168 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:20 | Normal | 526 | 521.1 | 525.9 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.9 | 134.8 | 134.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 6372 | 1 | 39.6 | 99434.2 | 17168 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:25 | Normal | 523.4 | 514.3 | 524.3 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.2 | 134.9 | 135 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6614 | 1 | 40.3 | 99434.7 | 17168 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:30 | Normal | 521 | 515.3 | 514.1 | 7 | 4.1 | 3 | 135.2 | 135 | 135 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6866 | 1 | 41.2 | 99435.3 | 17169 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:35 | Normal | 512.2 | 510 | 517 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7106 | 1 | 41.9 | 99435.9 | 17169 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:40 | Normal | 519.5 | 507.5 | 527.1 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 134.9 | 134.6 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.94 | 59.98 | 59.91 | 7306 | 1 | 42.6 | 99436.5 | 17169 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:45 | Normal | 521.8 | 501.6 | 519 | 7.5 | 4.6 | 3.3 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 7570 | 1 | 43.2 | 99437.1 | 17169 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:50 | Normal | 513 | 503.7 | 519 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7792 | 1 | 43.6 | 99437.7 | 17169 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 08:55 | Normal | 516.6 | 506 | 512.9 | 8 | 4.8 | 3.6 | 135.3 | 134.9 | 135 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60.04 | 60.02 | 60 | 8027 | 1 | 44.1 | 99438.4 | 17169 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:00 | Normal | 513.3 | 502.7 | 513.5 | 8.2 | 5 | 3.8 | 135.2 | 134.5 | 134 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.92 | 59.97 | 60 | 8221 | 1 | 44.9 | 99439.1 | 17169 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:05 | Normal | 485.3 | 503.1 | 512.7 | 9.7 | 5 | 3.9 | 135.3 | 135.5 | 134.8 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8786 | 1 | 45.1 | 99439.8 | 17169 | 3.8 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:10 | Normal | 471 | 501.6 | 511.7 | 10.6 | 5.1 | 4 | 135.5 | 135.1 | 135.3 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 9221 | 1 | 45.5 | 99440.5 | 17169 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:15 | Normal | 465.1 | 506.7 | 507.6 | 11 | 5.2 | 4.2 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 9399 | 1 | 46.3 | 99441.3 | 17169 | 4.9 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:20 | Normal | 465.4 | 504.5 | 508.6 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 135.3 | 135.7 | 134.9 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 9531 | 1 | 47.1 | 99442.1 | 17169 | 4.9 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:25 | Normal | 463.4 | 495.3 | 503.6 | 11.3 | 5.5 | 4.4 | 135.5 | 135.3 | 135.2 | 23.8 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9664 | 1 | 47.3 | 99442.9 | 17169 | 5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:30 | Normal | 461.7 | 497.5 | 509.6 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135.4 | 135.6 | 134.9 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9825 | 1 | 47.2 | 99443.7 | 17170 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:35 | Normal | 486.5 | 491.1 | 505.5 | 11.1 | 5.6 | 4.6 | 135.6 | 135.7 | 135.1 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9994 | 1 | 47.1 | 99444.5 | 17170 | 4.7 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:40 | Normal | 486.6 | 484.5 | 504.5 | 11.9 | 5.8 | 4.7 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 10472 | 1 | 46.8 | 99445.4 | 17170 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:45 | Normal | 488.3 | 490.1 | 499.5 | 12 | 5.8 | 4.8 | 135.5 | 136.3 | 135.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 10607 | 1 | 46.4 | 99446.2 | 17170 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:50 | Normal | 482.5 | 485.7 | 492.1 | 12.3 | 5.9 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10759 | 1 | 45.8 | 99447.1 | 17170 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 09:55 | Normal | 489.1 | 489 | 488.9 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 135.5 | 136 | 136 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 10888 | 1 | 45.3 | 99448 | 17170 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:00 | Normal | 484.6 | 488.3 | 493.3 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.6 | 136 | 135.9 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 11032 | 1 | 44.8 | 99449 | 17170 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:05 | Normal | 481.3 | 483.3 | 493.8 | 12.7 | 6.1 | 5.2 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11153 | 1 | 44.3 | 99449.9 | 17170 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:10 | Normal | 483.8 | 492.3 | 492.1 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.8 | 136.7 | 136.2 | 27.7 | 28 | 28 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11341 | 1 | 44 | 99450.8 | 17170 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:15 | Normal | 489.5 | 488.4 | 496.1 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 136.2 | 135.4 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11429 | 1 | 43.7 | 99451.8 | 17170 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:20 | Normal | 484.7 | 480.9 | 488.8 | 13 | 6.3 | 5.5 | 135.9 | 135.6 | 135.4 | 28.2 | 28.7 | 28.5 | 60 | 59.98 | 59.93 | 11506 | 1 | 44.1 | 99452.7 | 17170 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:25 | Normal | 483.4 | 481.8 | 497.5 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 135.8 | 136.1 | 135.3 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11639 | 1 | 43.6 | 99453.7 | 17170 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:30 | Normal | 485 | 479.6 | 494.5 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 135.7 | 136 | 135.2 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11761 | 1 | 43.2 | 99454.7 | 17171 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:35 | Normal | 481.5 | 477.1 | 492.6 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 136 | 135.7 | 135.7 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 11814 | 1 | 43 | 99455.6 | 17171 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:40 | Normal | 481.8 | 480.8 | 487.1 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 135.8 | 136.1 | 135.4 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 11833 | 1 | 42.8 | 99456.6 | 17171 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:45 | Normal | 479.3 | 472.2 | 487.3 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 135.8 | 135.6 | 135.6 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11899 | 1 | 43.2 | 99457.6 | 17171 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:50 | Normal | 480.4 | 469.1 | 485 | 13.4 | 6.6 | 5.9 | 135.9 | 136.5 | 135.7 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 11869 | 1 | 43.5 | 99458.6 | 17171 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 10:55 | Normal | 476.5 | 477.6 | 485.1 | 13.5 | 6.5 | 6 | 135.9 | 136.7 | 135.9 | 29 | 29.4 | 29.4 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 11896 | 1 | 43.5 | 99459.6 | 17171 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:00 | Normal | 477.3 | 464.2 | 488.3 | 13.5 | 6.5 | 5.9 | 136 | 136 | 135.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 11833 | 1 | 43.5 | 99460.6 | 17171 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:05 | Normal | 474.6 | 482.5 | 486.3 | 13.6 | 6.4 | 6 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 12019 | 1 | 43.2 | 99461.6 | 17171 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:10 | Normal | 474.9 | 464.8 | 482.6 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 136.4 | 136.3 | 136.3 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 11956 | 1 | 43.3 | 99462.6 | 17171 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:15 | Normal | 476.9 | 474.7 | 481.8 | 13.6 | 6.5 | 6.2 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12030 | 1 | 43.3 | 99463.6 | 17171 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:20 | Normal | 468.8 | 472.5 | 483 | 13.8 | 6.5 | 6.1 | 136.3 | 136.8 | 135.9 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11978 | 1 | 43.4 | 99464.6 | 17171 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:25 | Normal | 469.1 | 454.8 | 482 | 13.8 | 6.6 | 6.2 | 136.5 | 136.3 | 136.2 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 11988 | 1 | 43.6 | 99465.6 | 17171 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:30 | Normal | 468.2 | 467.3 | 474 | 13.7 | 6.5 | 6.3 | 136.4 | 136.1 | 136.2 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 11981 | 1 | 43.9 | 99466.6 | 17172 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:35 | Normal | 464.5 | 462.2 | 477 | 13.8 | 6.5 | 6.3 | 136.3 | 136.9 | 136.1 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11884 | 1 | 44.1 | 99467.6 | 17172 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:40 | Normal | 469.1 | 457.8 | 472.1 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11791 | 1 | 44 | 99468.5 | 17172 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:45 | Normal | 465 | 470.5 | 474.4 | 13.7 | 6.5 | 6.3 | 136.4 | 137.1 | 136.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 11930 | 1 | 44.3 | 99469.5 | 17172 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:50 | Normal | 469.7 | 460 | 480 | 13.5 | 6.5 | 6.2 | 136.4 | 137.1 | 136.5 | 28.6 | 29 | 29 | 60.05 | 60.04 | 60.12 | 11779 | 1 | 44 | 99470.5 | 17172 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 11:55 | Normal | 466.5 | 478.8 | 478.6 | 13.5 | 6.3 | 6.2 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 11820 | 1 | 44.2 | 99471.5 | 17172 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:00 | Normal | 466.3 | 468.8 | 484.3 | 13.5 | 6.3 | 6 | 136.3 | 137.3 | 136.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.96 | 59.98 | 60.03 | 11693 | 1 | 44.2 | 99472.5 | 17172 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:05 | Normal | 468.3 | 454.2 | 496.3 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.2 | 136.2 | 135.7 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11538 | 1 | 44.1 | 99473.5 | 17172 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:10 | Normal | 469.3 | 456.1 | 500.1 | 13.3 | 6.4 | 5.3 | 136.4 | 136.5 | 135.9 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11341 | 1 | 44.1 | 99474.4 | 17172 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:15 | Normal | 473.8 | 456.7 | 507.8 | 13 | 6.3 | 4.8 | 136.2 | 137 | 137.2 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 59.95 | 59.93 | 10959 | 1 | 44.5 | 99475.3 | 17172 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:20 | Normal | 472.6 | 453.8 | 457.3 | 13 | 6.3 | 6.3 | 136.4 | 136.7 | 135.9 | 27.7 | 28 | 28 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 11356 | 1 | 44.5 | 99476.3 | 17172 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:25 | Normal | 471.9 | 459.2 | 457.5 | 12.9 | 6.1 | 6.3 | 136.2 | 137.3 | 137.3 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 11312 | 1 | 44.4 | 99477.2 | 17172 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:30 | Normal | 472.8 | 460.9 | 459.3 | 12.8 | 6.1 | 6.2 | 136.3 | 137.1 | 137.1 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11323 | 1 | 44.3 | 99478.1 | 17173 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:35 | Normal | 476.7 | 456.5 | 463.8 | 12.7 | 6.1 | 6.1 | 136.1 | 136.1 | 136 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 11274 | 1 | 44.4 | 99479.1 | 17173 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:40 | Normal | 479.7 | 467.2 | 458.2 | 12.5 | 5.8 | 6.2 | 136.2 | 136.8 | 136.1 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11113 | 1 | 44.5 | 99480 | 17173 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:45 | Normal | 477.6 | 446.1 | 464.6 | 12.5 | 6 | 6.1 | 136.1 | 136.6 | 135.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10972 | 1 | 44.5 | 99480.9 | 17173 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:50 | Normal | 482.8 | 485.7 | 477.3 | 12.1 | 5.6 | 5.7 | 136.1 | 136.1 | 135.9 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 10849 | 1 | 44.3 | 99481.9 | 17173 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 12:55 | Normal | 478.6 | 486.6 | 486.5 | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 135.8 | 136.2 | 135.3 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10468 | 1 | 44 | 99482.7 | 17173 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:00 | Normal | 476.1 | 439.9 | 491.9 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10194 | 1 | 44.2 | 99483.6 | 17173 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:05 | Normal | 481.1 | 456.1 | 447.9 | 11.6 | 5.6 | 5.9 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 10341 | 1 | 44.1 | 99484.5 | 17173 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:10 | Normal | 471.5 | 452.9 | 452.8 | 11.6 | 5.5 | 5.7 | 135.5 | 135.3 | 135.2 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10145 | 1 | 44.2 | 99485.3 | 17173 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:15 | Normal | 477.5 | 450.8 | 449.3 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 135.2 | 135 | 135.1 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 9927 | 1 | 44.1 | 99486.1 | 17173 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:20 | Normal | 473.7 | 468.1 | 430.3 | 11.3 | 5.3 | 5.8 | 135.1 | 135.1 | 135 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | 60.04 | 60.07 | 60.11 | 9872 | 1 | 44.1 | 99487 | 17173 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:25 | Normal | 479.2 | 465.3 | 435.3 | 11 | 5.3 | 5.6 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 9780 | 1 | 43.9 | 99487.8 | 17173 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:30 | Normal | 478.6 | 469.9 | 435.7 | 10.9 | 5.2 | 5.6 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9691 | 1 | 44 | 99488.6 | 17174 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:35 | Normal | 481.3 | 484.3 | 441 | 10.6 | 5 | 5.5 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 9554 | 1 | 44 | 99489.4 | 17174 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:40 | Normal | 489.3 | 484.6 | 449.7 | 10.4 | 5 | 5.3 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 9487 | 1 | 43.9 | 99490.2 | 17174 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:45 | Normal | 486.5 | 487.9 | 443.8 | 10.2 | 4.8 | 5.3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 9302 | 1 | 43.6 | 99491 | 17174 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:50 | Normal | 490.7 | 479.3 | 443 | 10 | 4.8 | 5.3 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 9073 | 1 | 43.6 | 99491.8 | 17174 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 13:55 | Normal | 490.7 | 480.7 | 454 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 134.3 | 134 | 134.1 | 21.4 | 21.9 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 8646 | 1 | 44 | 99492.5 | 17174 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:00 | Normal | 480.9 | 466.1 | 454.5 | 9.6 | 4.5 | 4.4 | 134 | 133.6 | 133.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8295 | 1 | 43.7 | 99493.2 | 17174 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:05 | Normal | 490.1 | 470.9 | 424 | 9.1 | 4.4 | 5 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8249 | 1 | 43.3 | 99493.9 | 17174 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:10 | Normal | 493 | 473.2 | 430.9 | 9 | 4.3 | 4.9 | 134 | 133.5 | 133.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8135 | 1 | 43.7 | 99494.6 | 17174 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:15 | Normal | 491.2 | 476.5 | 440.2 | 8.7 | 4.1 | 4.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7774 | 1 | 43.7 | 99495.2 | 17174 | 4 | 4.8 | 4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:20 | Normal | 492.6 | 471 | 417.8 | 8.5 | 4 | 4.7 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 7625 | 1 | 43.4 | 99495.9 | 17174 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:25 | Normal | 488.1 | 472.4 | 414.4 | 8.2 | 3.9 | 4.6 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 7370 | 1 | 43.6 | 99496.5 | 17174 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:30 | Normal | 492 | 473.3 | 415 | 8 | 3.8 | 4.5 | 133.7 | 133 | 133.4 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 7173 | 1 | 43.5 | 99497.1 | 17175 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:35 | Normal | 496.2 | 473.8 | 423.5 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 6919 | 1 | 43 | 99497.7 | 17175 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:40 | Normal | 495 | 481.7 | 428.6 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6560 | 1 | 43.1 | 99498.3 | 17175 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:45 | Normal | 493.6 | 481 | 409.7 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 133.4 | 133 | 133.1 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 6427 | 1 | 43 | 99498.8 | 17175 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:50 | Normal | 495.8 | 478.3 | 406 | 6.8 | 3.2 | 4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 6185 | 1 | 42.7 | 99499.3 | 17175 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 14:55 | Normal | 491.7 | 479.8 | 412.2 | 6.5 | 3 | 3.8 | 133 | 132.5 | 132.8 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5892 | 1 | 43 | 99499.8 | 17175 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:00 | Normal | 495.8 | 478.3 | 421.3 | 6.2 | 2.9 | 3.2 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 5452 | 1 | 43 | 99500.3 | 17175 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:05 | Normal | 497.2 | 474.6 | 394.3 | 5.9 | 2.8 | 3.6 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5315 | 1 | 42.6 | 99500.7 | 17175 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:10 | Normal | 499.2 | 486.3 | 373 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4989 | 1 | 42.3 | 99501.2 | 17175 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:15 | Normal | 495 | 487 | 375 | 5.3 | 2.3 | 3.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4663 | 1 | 42.4 | 99501.6 | 17175 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:20 | Normal | 496.3 | 454.3 | 379.3 | 5 | 2.3 | 3.2 | 132.2 | 131.8 | 132 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4404 | 1 | 42.5 | 99501.9 | 17175 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:25 | Normal | 499.7 | 448.6 | 394.2 | 4.8 | 2.2 | 2.7 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4067 | 1 | 42.6 | 99502.3 | 17175 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:30 | Normal | 500.9 | 459.7 | 367.8 | 4.3 | 1.9 | 2.7 | 131.6 | 131 | 131.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3652 | 1 | 42.6 | 99502.6 | 17176 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:35 | Normal | 500.8 | 458.3 | 349.1 | 4 | 1.8 | 2.7 | 131.6 | 131 | 131.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3417 | 1 | 42.5 | 99502.9 | 17176 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:40 | Normal | 502.8 | 459.1 | 350.8 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 3206 | 1 | 42.3 | 99503.2 | 17176 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:45 | Normal | 502.6 | 459 | 361.6 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2901 | 1 | 42 | 99503.4 | 17176 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:50 | Normal | 503.3 | 455.1 | 336.5 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 131.4 | 130.7 | 131 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 60 | 60.03 | 2674 | 1 | 41.7 | 99503.7 | 17176 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 15:55 | Normal | 505.1 | 440.5 | 339.8 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 131.2 | 130.5 | 131 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 2400 | 1 | 41.3 | 99503.9 | 17176 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:00 | Normal | 505 | 452.8 | 347.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 131 | 130.3 | 130.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 60 | 59.99 | 2148 | 1 | 41.1 | 99504.1 | 17176 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:05 | Normal | 501 | 436.5 | 328.8 | 2.3 | 1 | 1.9 | 130.5 | 130 | 130.4 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 1900 | 1 | 40.9 | 99504.2 | 17176 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:10 | Normal | 504 | 432.3 | 328 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1691 | 1 | 40.5 | 99504.4 | 17176 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:15 | Normal | 502.8 | 390.3 | 316 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 132.4 | 131.6 | 132.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1438 | 1 | 40.7 | 99504.5 | 17176 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:20 | Normal | 501.4 | 390.3 | 321 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1228 | 1 | 43 | 99504.6 | 17176 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:25 | Normal | 499.3 | 370.4 | 298.8 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1026 | 1 | 44.4 | 99504.7 | 17176 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:30 | Normal | 500 | 336.3 | 327 | 1.2 | 0.6 | 1 | 132.1 | 131.6 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 808 | 1 | 45.3 | 99504.8 | 17177 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:35 | Normal | 503.1 | 330.6 | 303.8 | 1 | 0.5 | 1.1 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 676 | 1 | 45.7 | 99504.9 | 17177 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:40 | Normal | 492.3 | 200 | 298 | 1 | 0.5 | 1 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 523 | 1 | 45.8 | 99504.9 | 17177 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:45 | Normal | 478.2 | 200 | 313 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 329 | 1 | 45.6 | 99504.9 | 17177 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:50 | Normal | 471.1 | 198.6 | 256 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 223 | 1 | 45.3 | 99505 | 17177 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 16:55 | Normal | 465.3 | 200 | 206 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 165 | 1 | 44.9 | 99505 | 17177 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:00 | Normal | 460.3 | 200 | 395 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 158 | 1 | 44.4 | 99505 | 17177 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:05 | Normal | 467 | 199.9 | 400 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 123 | 1 | 44.1 | 99505 | 17177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:10 | Normal | 456.5 | 200 | 356.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 86 | 1 | 43.6 | 99505 | 17177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:15 | Normal | 437 | 211.1 | 487.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 44 | 1 | 43.1 | 99505 | 17177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:20 | Normal | 446.4 | 411.4 | 443.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 27 | 1 | 42.7 | 99505 | 17177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:25 | Normal | 350.5 | 284.7 | 364.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 42.2 | 99505 | 17177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:30 | Normal | 317.4 | 278.8 | 274.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.7 | 99505 | 17178 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:35 | Normal | 397.4 | 464 | 464 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 99505 | 17178 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:40 | Normal | 427.4 | 378.6 | 366.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 99505 | 17178 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:45 | Normal | 348.2 | 346.3 | 355.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 99505 | 17178 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-15 17:50 | Normal | 204.5 | 198.8 | 198.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 39.6 | 99505 | 17178 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0