## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-19 05:51 | Wait | 444.6 | 444.6 | 444.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17.6 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:51 | Wait | 448.3 | 448.1 | 448.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.8 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:51 | Wait | 455.3 | 455.1 | 455.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 18.2 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:51 | Wait | 458.4 | 458.3 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 18.4 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:51 | Wait | 388.7 | 388.6 | 388.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 18.8 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:51 | Normal | 346.8 | 340.7 | 353.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 19 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:53 | Normal | 340.6 | 308.8 | 285.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 19.9 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:54 | Normal | 399.7 | 344.1 | 474.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 20.4 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:55 | Normal | 434.8 | 441.5 | 465.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 20.8 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:56 | Normal | 396.8 | 380.6 | 413.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 21.2 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:57 | Normal | 336.5 | 332.1 | 402.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 21.6 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 05:59 | Normal | 372 | 289.1 | 357.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 21.9 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:00 | Normal | 367 | 262.8 | 325.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5 | 1 | 22.3 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:01 | Normal | 364 | 245.9 | 311.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9 | 1 | 22.6 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:02 | Normal | 384.6 | 225 | 303.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8 | 1 | 22.9 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:03 | Normal | 392.8 | 417.4 | 484.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 23.2 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:04 | Normal | 499.9 | 511.1 | 473.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 0 | 1 | 23.6 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:05 | Normal | 474.1 | 468.3 | 419.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 38 | 1 | 23.8 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:06 | Normal | 481.7 | 412.2 | 412.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 42 | 1 | 24.1 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:07 | Normal | 474.6 | 426.2 | 413.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 57 | 1 | 24.3 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:08 | Normal | 445.6 | 400.6 | 488.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 61 | 1 | 24.5 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:09 | Normal | 442.5 | 361.3 | 464.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 75 | 1 | 24.7 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:10 | Normal | 472.8 | 318.3 | 408.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 80 | 1 | 24.9 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:11 | Normal | 476.7 | 267.3 | 430.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 87 | 1 | 25 | 99715.8 | 17213 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:12 | Normal | 465 | 219.6 | 494.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 84 | 1 | 25.2 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:13 | Normal | 461.4 | 200 | 440.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 100 | 1 | 25.4 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:14 | Normal | 487.3 | 199.6 | 415.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 106 | 1 | 25.5 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:15 | Normal | 481.8 | 200 | 486.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 118 | 1 | 25.7 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:16 | Normal | 486.6 | 200 | 449.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 127 | 1 | 25.9 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:17 | Normal | 487.3 | 200.9 | 414.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 133 | 1 | 26 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:18 | Normal | 493 | 200.1 | 390.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 140 | 1 | 26.1 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:19 | Normal | 492.5 | 200 | 396.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 150 | 1 | 26.3 | 99715.8 | 17214 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:20 | Normal | 497.3 | 200 | 409.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 159 | 1 | 26.4 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:21 | Normal | 506.3 | 200.1 | 455.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 170 | 1 | 26.5 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:22 | Normal | 484.1 | 200 | 493.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60 | 185 | 1 | 26.7 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:23 | Normal | 492.5 | 200 | 499.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 194 | 1 | 26.8 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:24 | Normal | 498.2 | 200 | 490.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 208 | 1 | 26.9 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:25 | Normal | 490.3 | 200 | 480.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 219 | 1 | 27 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:26 | Normal | 510.3 | 201.3 | 460.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 221 | 1 | 27.1 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:27 | Normal | 509.6 | 199.5 | 452.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 224 | 1 | 27.2 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:28 | Normal | 498.9 | 201.1 | 460 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 242 | 1 | 27.3 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:29 | Normal | 497.9 | 200 | 433 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 246 | 1 | 27.4 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:30 | Normal | 489.8 | 199.9 | 449 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 256 | 1 | 27.5 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:31 | Normal | 504.3 | 200 | 468.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 265 | 1 | 27.6 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:32 | Normal | 514.5 | 199.7 | 444 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 267 | 1 | 27.7 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:33 | Normal | 516.1 | 213.1 | 435.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 275 | 1 | 27.9 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:34 | Normal | 510.5 | 229.6 | 467 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 300 | 1 | 28 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:35 | Normal | 510 | 200 | 440 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 297 | 1 | 28.1 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:36 | Normal | 509.1 | 200 | 442.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.94 | 308 | 1 | 28.1 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:37 | Normal | 500.1 | 200 | 430.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 311 | 1 | 28.2 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:38 | Normal | 515.3 | 199 | 429.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 315 | 1 | 28.3 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:39 | Normal | 515.4 | 200 | 455.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60 | 325 | 1 | 28.4 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:40 | Normal | 511.3 | 200 | 454 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.12 | 59.97 | 334 | 1 | 28.5 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:42 | Normal | 510.3 | 200 | 459.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 345 | 1 | 28.6 | 99715.9 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:43 | Normal | 511.5 | 200 | 451.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 348 | 1 | 28.7 | 99716 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:44 | Normal | 507.6 | 213.1 | 435.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 357 | 1 | 28.8 | 99716 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:45 | Normal | 505.8 | 210 | 433 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 369 | 1 | 28.9 | 99716 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:46 | Normal | 519.9 | 200.3 | 437 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.94 | 60 | 377 | 1 | 28.9 | 99716 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:47 | Normal | 516.1 | 216 | 463.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.91 | 59.92 | 399 | 1 | 29 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:48 | Normal | 528 | 249 | 433.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 411 | 1 | 29.1 | 99716 | 17214 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:49 | Normal | 534.1 | 317.1 | 428.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 451 | 1 | 29.2 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:50 | Normal | 532.3 | 351.1 | 441.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 484 | 1 | 29.3 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:51 | Normal | 540.1 | 368.3 | 447 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 506 | 1 | 29.4 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:52 | Normal | 542.2 | 403.5 | 484.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 546 | 1 | 29.5 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:53 | Normal | 535.3 | 417 | 457.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 561 | 1 | 29.7 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:54 | Normal | 544.2 | 444.9 | 474.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 583 | 1 | 29.8 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:55 | Normal | 547 | 452.1 | 480.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 607 | 1 | 29.9 | 99716 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:56 | Normal | 549.3 | 459 | 491.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 614 | 1 | 30 | 99716.1 | 17214 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:57 | Normal | 547.2 | 475.8 | 494 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 621 | 1 | 30.1 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:58 | Normal | 546.4 | 461 | 497.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 640 | 1 | 30.1 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 06:59 | Normal | 546.1 | 476.5 | 500.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 674 | 1 | 30.2 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:00 | Normal | 550.2 | 477 | 492.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 684 | 1 | 30.3 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:01 | Normal | 555.4 | 494.6 | 499.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 679 | 1 | 30.4 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:02 | Normal | 534.2 | 498.5 | 489.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 747 | 1 | 30.5 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:03 | Normal | 534.8 | 495.8 | 500.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 751 | 1 | 30.6 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:04 | Normal | 539.8 | 509.1 | 512.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 754 | 1 | 30.6 | 99716.1 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:05 | Normal | 555.1 | 510.7 | 523.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.03 | 60 | 766 | 1 | 30.7 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:06 | Normal | 551.2 | 507 | 509.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 783 | 1 | 30.8 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:07 | Normal | 546.9 | 519.6 | 490.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 825 | 1 | 30.9 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:08 | Normal | 541.3 | 504 | 484.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 853 | 1 | 30.9 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:09 | Normal | 538 | 503.8 | 496 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 907 | 1 | 31 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:10 | Normal | 539.8 | 504.7 | 495 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 933 | 1 | 31.1 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:11 | Normal | 546.3 | 488 | 502.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 950 | 1 | 31.2 | 99716.2 | 17214 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:12 | Normal | 528.9 | 487.9 | 490 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60 | 59.96 | 942 | 1 | 31.3 | 99716.3 | 17215 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:13 | Normal | 537 | 546.5 | 507.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.09 | 60.03 | 978 | 1 | 31.4 | 99716.3 | 17215 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:14 | Normal | 550.8 | 547.7 | 513.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.3 | 132.5 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1001 | 1 | 31.6 | 99716.3 | 17215 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:15 | Normal | 552.6 | 560.2 | 518.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 1008 | 1 | 31.7 | 99716.3 | 17215 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:16 | Normal | 533.3 | 558 | 528.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 1055 | 1 | 32 | 99716.3 | 17215 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:17 | Normal | 542.9 | 548.2 | 522.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 59.91 | 60.06 | 1107 | 1 | 32.2 | 99716.4 | 17215 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:18 | Normal | 542.1 | 552.8 | 513 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 1136 | 1 | 32.5 | 99716.4 | 17215 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:19 | Normal | 553.6 | 554 | 530.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1185 | 1 | 32.7 | 99716.4 | 17215 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:20 | Normal | 545.7 | 508.8 | 493.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1336 | 1 | 33 | 99716.4 | 17215 | 0 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:21 | Normal | 545.9 | 527.7 | 507.1 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 60.04 | 1397 | 1 | 33.3 | 99716.4 | 17215 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:22 | Normal | 545.5 | 522 | 524.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1461 | 1 | 33.7 | 99716.5 | 17215 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:23 | Normal | 555.8 | 456.8 | 526.1 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 1584 | 1 | 34 | 99716.5 | 17215 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:24 | Normal | 543.8 | 510 | 526.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 1604 | 1 | 34.3 | 99716.5 | 17215 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:25 | Normal | 555.5 | 500 | 526.2 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60.03 | 59.97 | 1687 | 1 | 34.6 | 99716.5 | 17215 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:26 | Normal | 558.8 | 494.3 | 532 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1740 | 1 | 33.3 | 99716.6 | 17215 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:28 | Normal | 551 | 504.9 | 538.1 | 1.7 | 2 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1844 | 1 | 31.3 | 99716.6 | 17215 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:29 | Normal | 550.5 | 508.9 | 514.2 | 1.8 | 2 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1908 | 1 | 30.8 | 99716.6 | 17215 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:30 | Normal | 564.3 | 498.5 | 510.1 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.94 | 60 | 59.99 | 1961 | 1 | 30.7 | 99716.7 | 17215 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:31 | Normal | 544.5 | 506 | 506.2 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.08 | 60 | 59.99 | 2023 | 1 | 30.9 | 99716.7 | 17215 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:32 | Normal | 537.8 | 516.5 | 521.8 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60.04 | 60.07 | 2133 | 1 | 31.1 | 99716.7 | 17215 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:33 | Normal | 538.8 | 523.1 | 523.7 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.06 | 59.96 | 2217 | 1 | 31.3 | 99716.8 | 17215 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:34 | Normal | 536.6 | 521.1 | 495.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.09 | 59.95 | 59.96 | 2359 | 1 | 31.5 | 99716.8 | 17215 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:35 | Normal | 531.5 | 524.3 | 494.4 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2473 | 1 | 31.8 | 99716.9 | 17215 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 07:39 | Normal | 528.9 | 517.9 | 547.8 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.06 | 60 | 2876 | 1 | 33 | 99717.1 | 17215 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 07:44 | Normal | 514.8 | 522.1 | 533 | 3.4 | 2.6 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60 | 59.95 | 59.99 | 3080 | 1 | 34.2 | 99717.3 | 17215 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 07:49 | Normal | 520.1 | 513.6 | 549.6 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 59.96 | 60 | 3243 | 1 | 35.4 | 99717.6 | 17215 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 07:54 | Normal | 517.4 | 515.6 | 558.3 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 3408 | 1 | 36.4 | 99717.9 | 17215 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 07:59 | Normal | 500.1 | 513.1 | 468.3 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.07 | 59.99 | 60.05 | 4433 | 1 | 37.3 | 99718.2 | 17215 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:04 | Normal | 499 | 509.3 | 457.1 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4743 | 1 | 38.4 | 99718.6 | 17215 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:09 | Normal | 516.9 | 511.1 | 522.2 | 5.6 | 3.3 | 1.9 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 5199 | 1 | 39.6 | 99719 | 17215 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:14 | Normal | 514.7 | 506.8 | 506.1 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 5608 | 1 | 40.7 | 99719.4 | 17216 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:19 | Normal | 510.7 | 503.3 | 506.4 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 5914 | 1 | 41.7 | 99719.9 | 17216 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:24 | Normal | 506.1 | 503 | 508.8 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6136 | 1 | 42.8 | 99720.4 | 17216 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:29 | Normal | 505.8 | 505.5 | 501.2 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6351 | 1 | 43.6 | 99720.9 | 17216 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:34 | Normal | 503 | 499.1 | 505.8 | 6.8 | 4 | 3 | 133.9 | 134.1 | 134 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.96 | 60.07 | 60.03 | 6554 | 1 | 44.4 | 99721.5 | 17216 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:39 | Normal | 506.3 | 499.5 | 496.9 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.1 | 134.9 | 134.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6816 | 1 | 45.3 | 99722 | 17216 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:44 | Normal | 504 | 499.4 | 507.6 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 135 | 134.8 | 134.8 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 6975 | 1 | 46.3 | 99722.6 | 17216 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:49 | Normal | 496.7 | 492.8 | 496.3 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 17.8 | 18 | 18 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7224 | 1 | 47.2 | 99723.2 | 17216 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:54 | Normal | 504.4 | 495.1 | 494.1 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7519 | 1 | 48 | 99723.8 | 17216 | 2.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 08:59 | Normal | 467.8 | 492.2 | 493.2 | 9 | 4.8 | 3.8 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8138 | 1 | 48.9 | 99724.5 | 17216 | 3.4 | 5.7 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:04 | Normal | 447.5 | 477.2 | 485.8 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 9090 | 1 | 49.4 | 99725.2 | 17216 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:09 | Normal | 458.3 | 488.1 | 494.1 | 11.8 | 5.8 | 4.7 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 24.6 | 25 | 25 | 59.97 | 59.99 | 60 | 10107 | 1 | 49 | 99726 | 17216 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:14 | Normal | 452.9 | 481.9 | 493.1 | 11.9 | 5.8 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 10112 | 1 | 49.1 | 99726.8 | 17217 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:19 | Normal | 449.5 | 486 | 488.5 | 5.9 | 2.8 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4930 | 1 | 47.4 | 99727.3 | 17217 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:24 | Normal | 492.5 | 496.4 | 469.4 | 9.1 | 4.8 | 4.2 | 135 | 135 | 135.2 | 20.8 | 21 | 21 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8470 | 1 | 45.5 | 99727.8 | 17217 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:29 | Normal | 493.9 | 493.6 | 491.7 | 9 | 4.5 | 4 | 134.8 | 135.1 | 135 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8259 | 1 | 45.6 | 99728.5 | 17217 | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:34 | Normal | 494.3 | 495.2 | 490.3 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10284 | 1 | 45.4 | 99729.3 | 17217 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:39 | Normal | 492.8 | 500 | 469.1 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 8182 | 1 | 45.4 | 99730 | 17217 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:44 | Normal | 485.9 | 492.3 | 467.8 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7122 | 1 | 45.4 | 99730.8 | 17217 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:49 | Normal | 486.6 | 480.3 | 472.9 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9906 | 1 | 45.9 | 99731.7 | 17217 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:54 | Normal | 485.5 | 489.6 | 494.4 | 12.1 | 5.8 | 5 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.06 | 60 | 60.01 | 10674 | 1 | 45.9 | 99732.5 | 17217 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 09:59 | Normal | 483.4 | 487.2 | 483.3 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 136 | 136.2 | 136.4 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11219 | 1 | 45.6 | 99733.4 | 17217 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:04 | Normal | 492.6 | 480.8 | 477.3 | 11.3 | 5.7 | 5 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 10219 | 1 | 45.2 | 99734.3 | 17217 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:09 | Normal | 483.2 | 485.4 | 489.2 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.9 | 59.98 | 59.93 | 12060 | 1 | 45 | 99735.2 | 17217 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:14 | Normal | 482.8 | 486.6 | 486.5 | 12.2 | 5.9 | 5.3 | 135.8 | 135.9 | 136 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10962 | 1 | 45.2 | 99736.1 | 17218 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:19 | Normal | 484.3 | 489.8 | 490.8 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7618 | 1 | 45.1 | 99736.9 | 17218 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:24 | Normal | 454.3 | 494.8 | 496.4 | 9.1 | 4.2 | 3.9 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 7686 | 1 | 44.6 | 99737.6 | 17218 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:29 | Normal | 490.7 | 487 | 495.8 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 134 | 133.9 | 134.1 | 16.8 | 17 | 17 | 60 | 60 | 60.02 | 6763 | 1 | 44 | 99738.3 | 17218 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:34 | Normal | 487 | 490.5 | 496.6 | 8.1 | 3.9 | 3.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7263 | 1 | 43.8 | 99738.9 | 17218 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:39 | Normal | 478.9 | 491.6 | 492.4 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 25.1 | 25.6 | 25.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10191 | 1 | 43.8 | 99739.6 | 17218 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:44 | Normal | 491 | 488.7 | 490.6 | 9.5 | 4.6 | 4.3 | 135 | 134.7 | 135 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8672 | 1 | 44.1 | 99740.4 | 17218 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:49 | Normal | 484.1 | 499.3 | 487.4 | 10.8 | 5 | 4.9 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 9761 | 1 | 44.6 | 99741.2 | 17218 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:54 | Normal | 484.6 | 491.5 | 484.1 | 8.9 | 4.2 | 4.1 | 134.7 | 134.8 | 135.1 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 8158 | 1 | 44.7 | 99742.1 | 17218 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 10:59 | Normal | 480 | 488.3 | 490.6 | 10.8 | 5.1 | 4.9 | 135 | 135 | 135.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 9669 | 1 | 44.6 | 99742.8 | 17218 | 5 | 5.9 | 5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:04 | Normal | 484.1 | 486.1 | 493.9 | 10.8 | 5.2 | 4.8 | 135 | 134.9 | 135.3 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9706 | 1 | 44.1 | 99743.5 | 17218 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:09 | Normal | 488 | 493.5 | 470.7 | 8.8 | 4.2 | 4.1 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 8021 | 1 | 44 | 99744.3 | 17218 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:14 | Normal | 483.6 | 485.6 | 477.6 | 10.3 | 5 | 4.8 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9242 | 1 | 43.9 | 99745 | 17219 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:19 | Normal | 483.6 | 510.3 | 478.1 | 10.3 | 4.6 | 4.8 | 134.9 | 135 | 135.3 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.07 | 60.01 | 59.98 | 9121 | 1 | 44.1 | 99745.6 | 17219 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:24 | Normal | 489.1 | 496.8 | 496.8 | 9.6 | 4.6 | 4.4 | 134.7 | 135 | 135 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8796 | 1 | 44.3 | 99746.4 | 17219 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:29 | Normal | 496.3 | 483.5 | 502.6 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 18.7 | 19 | 19 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7531 | 1 | 44.4 | 99747.1 | 17219 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:34 | Normal | 494 | 490.1 | 492.3 | 9.4 | 4.6 | 4.3 | 134.9 | 135 | 135 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 8560 | 1 | 44.1 | 99747.9 | 17219 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:39 | Normal | 492.5 | 492.1 | 493.5 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 8773 | 1 | 44 | 99748.7 | 17219 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:44 | Normal | 492.4 | 497.3 | 495.6 | 9.5 | 4.5 | 4.3 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 8597 | 1 | 43.9 | 99749.3 | 17219 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:49 | Normal | 499.9 | 475.3 | 507.8 | 9.7 | 4.8 | 4.3 | 135 | 135 | 135.1 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 8816 | 1 | 43.8 | 99750 | 17219 | 4.4 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:54 | Normal | 498.3 | 505.5 | 502.3 | 9.2 | 4.4 | 4.2 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 8486 | 1 | 43.9 | 99750.7 | 17219 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 11:59 | Normal | 497.5 | 492.9 | 474.1 | 10 | 4.8 | 4.8 | 135 | 134.9 | 135.2 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.01 | 60 | 9056 | 1 | 44.1 | 99751.3 | 17219 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:04 | Normal | 495.2 | 502.9 | 476.5 | 10.5 | 5 | 5 | 134.7 | 134.9 | 135.1 | 23.7 | 24 | 24 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 9658 | 1 | 44 | 99752 | 17219 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:09 | Normal | 488.3 | 496.6 | 488.3 | 12 | 5.7 | 5.5 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10806 | 1 | 43.7 | 99752.7 | 17219 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:14 | Normal | 494.5 | 501.6 | 483.6 | 9.4 | 4.4 | 4.5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8852 | 1 | 43.8 | 99753.5 | 17220 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:19 | Normal | 492.3 | 492.1 | 477.6 | 7.9 | 3.8 | 3.8 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60 | 60 | 7214 | 1 | 43.7 | 99754.2 | 17220 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:24 | Normal | 488 | 494.4 | 473.1 | 8.9 | 4.2 | 4.3 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 8101 | 1 | 43.6 | 99754.9 | 17220 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:29 | Normal | 487.2 | 498.6 | 475.3 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | 136.8 | 136.7 | 136.7 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10773 | 1 | 43.9 | 99755.7 | 17220 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:34 | Normal | 477 | 496.8 | 465.6 | 14.8 | 6.8 | 7.1 | 137.6 | 137.5 | 137.6 | 31.9 | 32.2 | 32.3 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 13198 | 1 | 44.9 | 99756.8 | 17220 | 6.9 | 8 | 6.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:39 | Normal | 484.7 | 480.5 | 460.6 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6639 | 1 | 45.5 | 99757.6 | 17220 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:44 | Normal | 474.9 | 469.6 | 465 | 10.3 | 4.9 | 5 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 9234 | 1 | 45.5 | 99758.5 | 17220 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:49 | Normal | 476.3 | 497.8 | 477.7 | 6.3 | 2.8 | 2.9 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5404 | 1 | 44.7 | 99759 | 17220 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:54 | Normal | 485.7 | 466.9 | 488.1 | 7 | 3.3 | 3.2 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6138 | 1 | 44.1 | 99759.5 | 17220 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 12:59 | Normal | 496.8 | 496.5 | 486 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9828 | 1 | 43.7 | 99760.2 | 17220 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:04 | Normal | 489 | 498.6 | 465 | 9.3 | 4.3 | 4.6 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8418 | 1 | 44.3 | 99761.1 | 17220 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:09 | Normal | 486.2 | 466.9 | 458 | 12.4 | 6 | 6.3 | 135.9 | 136 | 136 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 11299 | 1 | 44.8 | 99762 | 17220 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:14 | Normal | 474.3 | 490.5 | 457.7 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 4883 | 1 | 44.8 | 99762.6 | 17221 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:19 | Normal | 482 | 461 | 478.5 | 6.6 | 3.2 | 3 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 5629 | 1 | 44.1 | 99763.2 | 17221 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:24 | Normal | 489.6 | 489.5 | 478.8 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 12.8 | 13 | 13 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5112 | 1 | 43.8 | 99763.6 | 17221 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:29 | Normal | 433.2 | 482.4 | 475 | 6.7 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 5518 | 1 | 43.4 | 99764 | 17221 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:34 | Normal | 498.6 | 507.8 | 460 | 10.5 | 5 | 5.1 | 134.9 | 134.5 | 134.5 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 9631 | 1 | 43.5 | 99764.6 | 17221 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:39 | Normal | 486.2 | 499.1 | 450.3 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 4109 | 1 | 43.6 | 99765.1 | 17221 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:44 | Normal | 485.9 | 501.3 | 452.3 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 4621 | 1 | 43.4 | 99765.5 | 17221 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:49 | Normal | 492.1 | 504.2 | 467.8 | 5 | 2.2 | 2.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 4252 | 1 | 43.6 | 99766 | 17221 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:54 | Normal | 497.6 | 501.6 | 465.6 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 134.1 | 134 | 134.1 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 60 | 60 | 59.98 | 7870 | 1 | 43.5 | 99766.5 | 17221 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 13:59 | Normal | 498.6 | 499.1 | 510.8 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4188 | 1 | 43.4 | 99767 | 17221 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:04 | Normal | 491.6 | 506.1 | 523.6 | 5.8 | 2.6 | 1.9 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60.08 | 60.1 | 4764 | 1 | 43.1 | 99767.3 | 17221 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:09 | Normal | 511.3 | 521.3 | 543.5 | 9.3 | 4.2 | 2.3 | 133.9 | 133.9 | 134 | 19.2 | 19.7 | 19.4 | 59.88 | 59.96 | 60.1 | 7625 | 1 | 42.8 | 99767.7 | 17221 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:14 | Normal | 487.7 | 485.6 | 508.9 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.92 | 59.94 | 59.89 | 3930 | 1 | 42.9 | 99768.2 | 17222 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:19 | Normal | 508.8 | 487 | 539.6 | 5.1 | 2.5 | 1.7 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 4274 | 1 | 42.3 | 99768.5 | 17222 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:24 | Normal | 504 | 491.7 | 546.3 | 10.6 | 5.1 | 2.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.96 | 59.95 | 60.04 | 8518 | 1 | 42.1 | 99769 | 17222 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:29 | Normal | 499.3 | 486.9 | 536.6 | 8.6 | 4.1 | 1.3 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.16 | 60.05 | 60.06 | 6564 | 1 | 42.5 | 99769.7 | 17222 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:34 | Normal | 505.8 | 493.8 | 538.3 | 7.6 | 3.6 | 1.1 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.1 | 60.1 | 5817 | 1 | 42.8 | 99770.2 | 17222 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:39 | Normal | 501.5 | 480 | 536.6 | 7.3 | 3.5 | 0.9 | 134 | 133.9 | 133.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 5446 | 1 | 42.7 | 99770.7 | 17222 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:44 | Normal | 497.5 | 492.8 | 516 | 6.9 | 3.2 | 0.9 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5097 | 1 | 42.6 | 99771.1 | 17222 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:49 | Normal | 498.6 | 488.9 | 522.3 | 6.7 | 3.1 | 0.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 59.86 | 59.94 | 59.92 | 4934 | 1 | 42.6 | 99771.5 | 17222 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:54 | Normal | 498.2 | 487.8 | 520.3 | 6.3 | 3 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 4663 | 1 | 42.6 | 99771.9 | 17222 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 14:59 | Normal | 499.3 | 486.5 | 522.6 | 6 | 2.8 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.95 | 59.99 | 4446 | 1 | 42.4 | 99772.3 | 17222 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:04 | Normal | 497 | 495.3 | 419.6 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 5080 | 1 | 42.1 | 99772.7 | 17222 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:09 | Normal | 503.3 | 489 | 422.1 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 4690 | 1 | 41.9 | 99773.1 | 17222 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:14 | Normal | 500.3 | 494.4 | 387.7 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 4812 | 1 | 42 | 99773.5 | 17223 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:19 | Normal | 497.6 | 500.8 | 375 | 5 | 2.1 | 3.1 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 4385 | 1 | 41.8 | 99773.9 | 17223 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:24 | Normal | 487.1 | 443.5 | 382.6 | 2 | 0.9 | 1.1 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1495 | 1 | 41.5 | 99774 | 17223 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:29 | Normal | 489 | 475.4 | 505 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1600 | 1 | 40.9 | 99774.2 | 17223 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:34 | Normal | 507 | 467 | 551.9 | 4.9 | 2.3 | 1.3 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 3801 | 1 | 40.3 | 99774.3 | 17223 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:39 | Normal | 503.6 | 485.3 | 520.1 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 6.8 | 7 | 7 | 59.93 | 59.88 | 59.91 | 2733 | 1 | 39.9 | 99774.6 | 17223 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:44 | Normal | 500.7 | 506.6 | 514.7 | 2.2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 1741 | 1 | 39.6 | 99774.8 | 17223 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:49 | Normal | 504.8 | 461.3 | 537 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.84 | 59.88 | 2670 | 1 | 39.2 | 99775 | 17223 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:54 | Normal | 506 | 465.6 | 532.6 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2808 | 1 | 38.8 | 99775.2 | 17223 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 15:59 | Normal | 505.6 | 471.3 | 539.4 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 2922 | 1 | 38.6 | 99775.5 | 17223 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:04 | Normal | 497.5 | 444 | 538.1 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.09 | 60 | 2606 | 1 | 38.5 | 99775.7 | 17223 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:09 | Normal | 498.1 | 447.5 | 537.1 | 2.8 | 1.3 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2125 | 1 | 38.7 | 99775.9 | 17223 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:14 | Normal | 487.8 | 452.3 | 510.1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1452 | 1 | 38.4 | 99776.1 | 17224 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:19 | Normal | 487.6 | 453 | 505.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1134 | 1 | 40.8 | 99776.2 | 17224 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:24 | Normal | 493 | 413.7 | 509.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 996 | 1 | 42.4 | 99776.2 | 17224 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:29 | Normal | 492.4 | 464 | 507.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1084 | 1 | 43.4 | 99776.3 | 17224 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:34 | Normal | 484.8 | 439.5 | 489.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 917 | 1 | 43.9 | 99776.4 | 17224 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:39 | Normal | 486.9 | 378.5 | 416.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 573 | 1 | 44 | 99776.5 | 17224 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:44 | Normal | 476.6 | 376 | 425.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.02 | 511 | 1 | 44.1 | 99776.5 | 17224 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:49 | Normal | 477.1 | 369.1 | 431.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 499 | 1 | 44 | 99776.6 | 17224 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:54 | Normal | 483.6 | 388.2 | 389.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 428 | 1 | 43.9 | 99776.6 | 17224 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 16:59 | Normal | 455.6 | 342 | 452.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 268 | 1 | 43.7 | 99776.6 | 17224 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:04 | Normal | 456.3 | 364.1 | 471.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 195 | 1 | 43.6 | 99776.6 | 17224 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:09 | Normal | 446.3 | 518.1 | 455.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 87 | 1 | 43.4 | 99776.7 | 17224 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:14 | Normal | 434.9 | 511 | 386 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 57 | 1 | 43.2 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:19 | Normal | 417.3 | 464.8 | 450.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 15 | 1 | 43.1 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:24 | Normal | 396.8 | 192.1 | 312.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42.8 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:29 | Normal | 337.3 | 385.5 | 350.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 0 | 1 | 42.6 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:34 | Normal | 416 | 403.1 | 415.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 42.3 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:39 | Normal | 348.6 | 342.2 | 335.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 42.1 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-19 17:44 | Normal | 187.8 | 197.5 | 198.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 99776.7 | 17225 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0