## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-22 05:49 | Wait | 428.9 | 428.8 | 428.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:51 | Wait | 464.6 | 464.6 | 464.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:51 | Wait | 466.7 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.7 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:51 | Wait | 470.9 | 470.9 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:51 | Wait | 472.5 | 472.4 | 472.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:54 | Normal | 335.5 | 272.9 | 286.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 23 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:54 | Normal | 334.5 | 283.7 | 335.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23.1 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:55 | Normal | 347.2 | 377.8 | 442.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 23.4 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:56 | Normal | 487 | 428.3 | 440.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 23.8 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:57 | Normal | 437.6 | 477.5 | 415.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 24.2 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:58 | Normal | 380 | 416.5 | 385 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5 | 1 | 24.6 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 05:59 | Normal | 340.6 | 361.1 | 337.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 24.9 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:00 | Normal | 346.6 | 315 | 322.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 18 | 1 | 25.1 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:01 | Normal | 345.5 | 297.5 | 314.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 25 | 1 | 25.4 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:02 | Normal | 481.9 | 346.6 | 446 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 21 | 1 | 25.7 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:03 | Normal | 472.5 | 513.5 | 463.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10 | 1 | 26.1 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:04 | Normal | 457.4 | 488.9 | 435.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 42 | 1 | 26.3 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:05 | Normal | 402.3 | 432.6 | 387.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 62 | 1 | 26.5 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:06 | Normal | 383 | 373.3 | 333.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 71 | 1 | 26.7 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:07 | Normal | 500.4 | 434.1 | 433.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60 | 62 | 1 | 27 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:08 | Normal | 464.8 | 525.5 | 501.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 32 | 1 | 27.2 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:08 | Wait | 436 | 436 | 436 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.3 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:08 | Wait | 439.9 | 439.8 | 439.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.4 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:08 | Wait | 450 | 450 | 450.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:09 | Normal | 454 | 486 | 449.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.93 | 104 | 1 | 27.4 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:10 | Normal | 459.2 | 426 | 391.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 116 | 1 | 27.6 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:11 | Normal | 485.7 | 436.2 | 508.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 105 | 1 | 27.8 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:12 | Normal | 495.9 | 463.7 | 467.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 139 | 1 | 28 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:13 | Normal | 488.8 | 416.8 | 431 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 148 | 1 | 28.2 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:14 | Normal | 485.9 | 411.8 | 384 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 152 | 1 | 28.3 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:15 | Normal | 475 | 399.1 | 509.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 146 | 1 | 28.5 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:16 | Normal | 468.8 | 421.3 | 463.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 180 | 1 | 28.6 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:17 | Normal | 486.8 | 433.9 | 442.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 190 | 1 | 28.8 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:18 | Normal | 494.7 | 434.1 | 438 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 199 | 1 | 28.9 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:19 | Normal | 495.1 | 448 | 447.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 209 | 1 | 29.1 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:20 | Normal | 498.4 | 474.9 | 451.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 224 | 1 | 29.3 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:21 | Normal | 501.7 | 491.9 | 445.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 233 | 1 | 29.4 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:22 | Normal | 502.5 | 506.7 | 472.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 244 | 1 | 29.5 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:23 | Normal | 493.7 | 505 | 469.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 254 | 1 | 29.7 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:24 | Normal | 506.6 | 491.8 | 461.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 59.94 | 262 | 1 | 29.8 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:25 | Normal | 507.7 | 504.9 | 451.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 269 | 1 | 29.9 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:26 | Normal | 498.5 | 504.4 | 450.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.94 | 60.01 | 279 | 1 | 30 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:27 | Normal | 501.6 | 486.8 | 426 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 284 | 1 | 30.1 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:28 | Normal | 502.6 | 493.8 | 459.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 299 | 1 | 30.3 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:29 | Normal | 500.6 | 511.6 | 412.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 303 | 1 | 30.4 | 99905.3 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:30 | Normal | 503.5 | 513.5 | 379.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 304 | 1 | 30.5 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:31 | Normal | 512.6 | 508.9 | 358.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 310 | 1 | 30.6 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:32 | Normal | 514.5 | 468.6 | 399.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 330 | 1 | 30.7 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:33 | Normal | 515.6 | 408.5 | 373.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 330 | 1 | 30.8 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:34 | Normal | 514.8 | 383.9 | 353.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.89 | 59.92 | 59.96 | 327 | 1 | 30.8 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:35 | Normal | 505.5 | 374.6 | 358.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 333 | 1 | 31 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:37 | Normal | 508.6 | 341.9 | 372.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 331 | 1 | 31.1 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:38 | Normal | 506.5 | 330.8 | 365.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.94 | 60.05 | 334 | 1 | 31.2 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:39 | Normal | 502 | 278.9 | 374.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 330 | 1 | 31.3 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:40 | Normal | 506.5 | 225.3 | 446.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 338 | 1 | 31.4 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:41 | Normal | 517.2 | 200 | 457.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 338 | 1 | 31.5 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:42 | Normal | 521.7 | 199.5 | 436.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 338 | 1 | 31.6 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:43 | Normal | 520.7 | 200.3 | 416.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 348 | 1 | 31.7 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:44 | Normal | 527.5 | 210 | 444.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 362 | 1 | 31.8 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:45 | Normal | 519.5 | 200 | 440.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 376 | 1 | 31.9 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:46 | Normal | 527.5 | 201.8 | 455.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 59.93 | 395 | 1 | 32 | 99905.4 | 17249 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:47 | Normal | 520.5 | 223 | 471.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.04 | 422 | 1 | 32.1 | 99905.4 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:48 | Normal | 528.5 | 293 | 451 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 458 | 1 | 32.2 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:49 | Normal | 526.6 | 333.1 | 463.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 487 | 1 | 32.3 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:50 | Normal | 541.7 | 353.8 | 439.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 502 | 1 | 32.5 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:51 | Normal | 537.3 | 373 | 489 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 524 | 1 | 32.6 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:52 | Normal | 542.1 | 396.5 | 487.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 543 | 1 | 32.8 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:53 | Normal | 540.5 | 365 | 482.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 538 | 1 | 33 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:54 | Normal | 554.1 | 351.9 | 481.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 531 | 1 | 33.2 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:55 | Normal | 550.3 | 390 | 478.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 561 | 1 | 33.4 | 99905.5 | 17250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:56 | Normal | 548.6 | 371 | 481.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 570 | 1 | 33.6 | 99905.5 | 17250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:57 | Normal | 533.4 | 393.1 | 503.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.4 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 621 | 1 | 33.7 | 99905.5 | 17250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:58 | Normal | 529.5 | 393.6 | 467.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 622 | 1 | 33.8 | 99905.5 | 17250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 06:59 | Normal | 531.5 | 399 | 469.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1.8 | 2 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60 | 626 | 1 | 33.9 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:00 | Normal | 540.3 | 417.6 | 489.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 640 | 1 | 34 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:01 | Normal | 545.6 | 394.1 | 477.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.97 | 60 | 661 | 1 | 34.1 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:02 | Normal | 543.8 | 412 | 471.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 686 | 1 | 34.2 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:03 | Normal | 535.3 | 400 | 489.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 722 | 1 | 34.3 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:04 | Normal | 534.4 | 420 | 515.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 763 | 1 | 34.3 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:05 | Normal | 544.6 | 430.1 | 508.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 778 | 1 | 34.4 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:06 | Normal | 545.3 | 425.1 | 501.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 790 | 1 | 34.5 | 99905.6 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:07 | Normal | 537.1 | 459.8 | 502.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 852 | 1 | 34.6 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:08 | Normal | 528.5 | 429 | 474.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 847 | 1 | 34.7 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:09 | Normal | 526.3 | 428.3 | 484.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 59.93 | 59.95 | 884 | 1 | 34.7 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:10 | Normal | 545.6 | 418.2 | 467.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 880 | 1 | 34.9 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:11 | Normal | 541.8 | 463.5 | 474 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 909 | 1 | 35 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:12 | Normal | 555.3 | 508.6 | 482.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.14 | 60.05 | 954 | 1 | 35.2 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:13 | Normal | 541.3 | 498.1 | 505.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 964 | 1 | 35.5 | 99905.7 | 17250 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:14 | Normal | 526.2 | 494.5 | 526.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1011 | 1 | 35.8 | 99905.8 | 17250 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:15 | Normal | 539.6 | 484 | 509.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 1038 | 1 | 36.1 | 99905.8 | 17250 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:16 | Normal | 546.2 | 501.5 | 511.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1065 | 1 | 36.4 | 99905.8 | 17250 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:17 | Normal | 524.2 | 489.1 | 490.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1183 | 1 | 36.7 | 99905.8 | 17250 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:18 | Normal | 541.2 | 532.2 | 515.7 | 1.5 | 1 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 1235 | 1 | 37 | 99905.8 | 17250 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:19 | Normal | 543.7 | 554.5 | 502.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1230 | 1 | 37.4 | 99905.9 | 17250 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:20 | Normal | 530.7 | 540.8 | 502.8 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60 | 60 | 1248 | 1 | 37.7 | 99905.9 | 17250 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:22 | Normal | 534.8 | 493.4 | 501.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 1462 | 1 | 38 | 99905.9 | 17250 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:23 | Normal | 539.3 | 465 | 515.6 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 60.09 | 60.05 | 1577 | 1 | 36 | 99905.9 | 17250 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:24 | Normal | 538.5 | 436 | 524.3 | 1.6 | 2 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 60.12 | 59.91 | 1616 | 1 | 34.8 | 99906 | 17250 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:25 | Normal | 554.5 | 470 | 528.3 | 1.6 | 2 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1693 | 1 | 34.5 | 99906 | 17250 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:26 | Normal | 553.4 | 487.3 | 528.5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1724 | 1 | 34.6 | 99906 | 17250 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:27 | Normal | 554.4 | 471.9 | 530.1 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1823 | 1 | 34.8 | 99906 | 17250 | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:28 | Normal | 539.7 | 473.8 | 522.1 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.03 | 60.1 | 1915 | 1 | 35.1 | 99906.1 | 17250 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:29 | Normal | 537.5 | 490.6 | 512.3 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 5 | 5 | 5 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 1962 | 1 | 35.3 | 99906.1 | 17250 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:30 | Normal | 533.5 | 482.9 | 484.1 | 2 | 2.3 | 0.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2077 | 1 | 35.6 | 99906.1 | 17250 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:31 | Normal | 527.9 | 501.5 | 504 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.92 | 60.04 | 59.95 | 2236 | 1 | 35.9 | 99906.2 | 17250 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:32 | Normal | 542.9 | 506.8 | 527.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134 | 5.8 | 6 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2322 | 1 | 36.2 | 99906.2 | 17250 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:33 | Normal | 531.7 | 498 | 520.2 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.06 | 59.94 | 59.99 | 2460 | 1 | 36.4 | 99906.3 | 17250 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:34 | Normal | 535.5 | 513 | 492.1 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 2611 | 1 | 36.7 | 99906.3 | 17250 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:35 | Normal | 533.6 | 511.9 | 497.3 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 2712 | 1 | 37 | 99906.4 | 17250 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:36 | Normal | 528.7 | 503.3 | 485 | 3 | 2.5 | 0.7 | 134 | 133.7 | 134 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 59.99 | 59.94 | 2775 | 1 | 37.3 | 99906.4 | 17250 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:37 | Normal | 525.6 | 513 | 491.3 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 2870 | 1 | 37.6 | 99906.4 | 17250 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:38 | Normal | 507.1 | 509.6 | 494 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2924 | 1 | 37.9 | 99906.5 | 17250 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:39 | Normal | 513.1 | 517.1 | 493.3 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 2960 | 1 | 38.1 | 99906.5 | 17250 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:40 | Normal | 521.5 | 514.7 | 494.1 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 60.03 | 60 | 2990 | 1 | 38.4 | 99906.6 | 17250 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:41 | Normal | 509.7 | 513.1 | 510.1 | 3.4 | 2.6 | 0.7 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3052 | 1 | 38.6 | 99906.7 | 17250 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:42 | Normal | 512 | 509.7 | 530.6 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 3079 | 1 | 39 | 99906.7 | 17250 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:43 | Normal | 510.1 | 509 | 544.9 | 3.5 | 2.7 | 0.7 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 59.91 | 59.92 | 3105 | 1 | 39.2 | 99906.8 | 17250 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:44 | Normal | 519.7 | 514.1 | 538.2 | 3.4 | 2.6 | 0.7 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 7.9 | 8 | 8 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 3046 | 1 | 39.4 | 99906.8 | 17250 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:45 | Normal | 509.3 | 509.8 | 521.5 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 134.3 | 134 | 134.3 | 8 | 8.1 | 8 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3192 | 1 | 39.7 | 99906.9 | 17250 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:46 | Normal | 513.5 | 507.1 | 543 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 8 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 60.13 | 60 | 3192 | 1 | 39.9 | 99906.9 | 17251 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:47 | Normal | 511.3 | 509.2 | 535.8 | 3.6 | 2.8 | 0.7 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 3224 | 1 | 40.1 | 99907 | 17251 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:48 | Normal | 505.5 | 512.5 | 508.2 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3269 | 1 | 40.3 | 99907 | 17251 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:49 | Normal | 501.2 | 508.3 | 518.7 | 3.7 | 2.8 | 0.8 | 134.5 | 134 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 3332 | 1 | 40.6 | 99907.1 | 17251 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:50 | Normal | 508.5 | 510.6 | 507.1 | 3.7 | 2.9 | 0.8 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3380 | 1 | 40.8 | 99907.1 | 17251 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:51 | Normal | 503 | 513.2 | 504.5 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3427 | 1 | 41 | 99907.2 | 17251 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:52 | Normal | 510.1 | 503 | 493.1 | 4 | 3 | 1 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3592 | 1 | 41.2 | 99907.3 | 17251 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:53 | Normal | 500.6 | 511.1 | 477.1 | 4.4 | 3 | 1.1 | 134.4 | 134 | 134.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 3799 | 1 | 41.4 | 99907.3 | 17251 | 0.6 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:55 | Normal | 501.5 | 505.4 | 500.3 | 4.8 | 3 | 1.1 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60.03 | 60.08 | 4112 | 1 | 41.7 | 99907.4 | 17251 | 1.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:56 | Normal | 495.8 | 509.6 | 462.8 | 5.2 | 3 | 1.3 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.11 | 60.03 | 4341 | 1 | 42 | 99907.5 | 17251 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:57 | Normal | 491 | 512.6 | 468.6 | 5.4 | 3 | 1.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4433 | 1 | 42.2 | 99907.5 | 17251 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:58 | Normal | 490.6 | 507.4 | 471.5 | 5.5 | 3.1 | 1.3 | 134.8 | 134.2 | 134.4 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.1 | 60.06 | 60.04 | 4513 | 1 | 42.5 | 99907.6 | 17251 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 07:59 | Normal | 489.2 | 505.3 | 488 | 5.5 | 3.1 | 1.3 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 4551 | 1 | 42.7 | 99907.7 | 17251 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 08:00 | Normal | 489.2 | 496.5 | 458.3 | 5.6 | 3.2 | 1.6 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.07 | 60.13 | 60.07 | 4670 | 1 | 43 | 99907.8 | 17251 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 08:01 | Normal | 489.7 | 503.5 | 449.2 | 5.6 | 3.2 | 1.6 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 4704 | 1 | 43.3 | 99907.9 | 17251 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 08:05 | Normal | 507.8 | 502.6 | 453.9 | 5.8 | 3.3 | 2.1 | 134.6 | 133.9 | 134.3 | 12.8 | 13 | 13 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5186 | 1 | 44.4 | 99908.3 | 17251 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:10 | Normal | 511.8 | 503.6 | 486.2 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5553 | 1 | 45.5 | 99908.7 | 17251 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:15 | Normal | 508.9 | 498 | 507.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5910 | 1 | 46.5 | 99909.2 | 17251 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:20 | Normal | 501.1 | 498.6 | 507.6 | 6.6 | 3.8 | 2.7 | 135 | 134.6 | 134.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 6207 | 1 | 47.5 | 99909.7 | 17251 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:25 | Normal | 500 | 497.3 | 499.7 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 6130 | 1 | 48 | 99910.2 | 17251 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:30 | Normal | 507.7 | 496.7 | 499 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135 | 134.9 | 135.2 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 6757 | 1 | 48.8 | 99910.7 | 17251 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:35 | Normal | 498.4 | 497 | 495.2 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135 | 134.6 | 135 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.06 | 60.01 | 60.07 | 6795 | 1 | 49 | 99911.3 | 17251 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:40 | Normal | 504.8 | 489.6 | 499.7 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7046 | 1 | 49.2 | 99911.9 | 17251 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:45 | Normal | 497.6 | 491.5 | 496.8 | 7.7 | 4.4 | 3.5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 7378 | 1 | 49.1 | 99912.5 | 17251 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:50 | Normal | 488.1 | 492.4 | 492.2 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 135.1 | 134.5 | 135.2 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7295 | 1 | 49.4 | 99913.1 | 17252 | 2.7 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 08:55 | Normal | 492.5 | 484.3 | 492.2 | 8.3 | 4.6 | 3.8 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 7863 | 1 | 49.4 | 99913.7 | 17252 | 3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:00 | Normal | 454 | 485.9 | 493.1 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7991 | 1 | 49.2 | 99914.3 | 17252 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:05 | Normal | 456.3 | 483.3 | 496.1 | 9.1 | 4.5 | 3.6 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.99 | 59.93 | 7749 | 1 | 49 | 99914.9 | 17252 | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:10 | Normal | 453.4 | 487.9 | 494.8 | 9.1 | 4.4 | 3.6 | 135 | 134.8 | 135 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7682 | 1 | 48.8 | 99915.6 | 17252 | 3.9 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:15 | Normal | 449.8 | 480 | 479.7 | 9.8 | 4.7 | 4 | 135 | 134.8 | 134.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8188 | 1 | 48.8 | 99916.2 | 17252 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:20 | Normal | 452.5 | 492.9 | 488.2 | 9.8 | 4.6 | 4 | 135 | 135 | 135.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8228 | 1 | 48.7 | 99916.9 | 17252 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:25 | Normal | 474 | 488.1 | 479.4 | 9.2 | 4.6 | 4 | 135 | 134.7 | 134.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 8142 | 1 | 48.6 | 99917.6 | 17252 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:30 | Normal | 484.7 | 479.9 | 484.3 | 9.7 | 4.8 | 4.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60 | 59.97 | 60 | 8598 | 1 | 48.4 | 99918.3 | 17252 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:35 | Normal | 488.3 | 488 | 482.4 | 10.3 | 5 | 4.4 | 135.2 | 134.9 | 135 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 9173 | 1 | 48 | 99919 | 17252 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:40 | Normal | 482.2 | 488.6 | 486.9 | 10.5 | 5 | 4.4 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 60.01 | 60 | 9251 | 1 | 48.1 | 99919.8 | 17252 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:45 | Normal | 484.3 | 488.3 | 482.5 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9686 | 1 | 48 | 99920.6 | 17252 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:50 | Normal | 484.1 | 486.7 | 486.6 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 9456 | 1 | 47.6 | 99921.4 | 17253 | 4.8 | 6 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 09:55 | Normal | 473.9 | 479.9 | 493.5 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 135.1 | 135.5 | 135.5 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 9678 | 1 | 47.6 | 99922.2 | 17253 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:00 | Normal | 472.2 | 486.3 | 482.3 | 10.7 | 5.1 | 4.6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9290 | 1 | 47.5 | 99923 | 17253 | 4.8 | 6 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:05 | Normal | 479.5 | 486.9 | 482.1 | 10.5 | 5.1 | 4.6 | 135 | 135.2 | 135.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9289 | 1 | 47.2 | 99923.8 | 17253 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:10 | Normal | 474 | 480.5 | 482.3 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 135.1 | 135 | 135.2 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 10006 | 1 | 46.9 | 99924.6 | 17253 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:15 | Normal | 478.6 | 479.1 | 485.6 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 9310 | 1 | 46.6 | 99925.4 | 17253 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:20 | Normal | 478.3 | 480.3 | 485.3 | 12.2 | 6 | 5.2 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 10792 | 1 | 46.3 | 99926.2 | 17253 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:25 | Normal | 476.5 | 488.4 | 480.7 | 11.4 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 10078 | 1 | 46.3 | 99927.1 | 17253 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:30 | Normal | 484 | 483.2 | 481.2 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 59.98 | 60.07 | 10128 | 1 | 46.2 | 99927.9 | 17253 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:35 | Normal | 477.5 | 484.5 | 479.3 | 11.9 | 5.8 | 5.3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 26 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 60.02 | 60.08 | 10604 | 1 | 46.3 | 99928.9 | 17253 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:40 | Normal | 479.6 | 484.4 | 480.4 | 12.1 | 5.9 | 5.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10867 | 1 | 46.5 | 99929.8 | 17253 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:45 | Normal | 486.1 | 493.3 | 485.9 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.04 | 60 | 10306 | 1 | 46.5 | 99930.6 | 17253 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:50 | Normal | 478.6 | 483.1 | 478 | 11 | 5.3 | 5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 9764 | 1 | 46.4 | 99931.5 | 17254 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 10:55 | Normal | 477.3 | 476.1 | 483.3 | 11.1 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 24.2 | 24.6 | 24.7 | 60.04 | 60.05 | 60 | 9939 | 1 | 46.4 | 99932.3 | 17254 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:00 | Normal | 478.8 | 483.6 | 483.4 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 25.2 | 25.7 | 25.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10309 | 1 | 46.3 | 99933.1 | 17254 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:05 | Normal | 480.6 | 486.5 | 486.4 | 11.8 | 5.7 | 5.2 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 10608 | 1 | 46.5 | 99934 | 17254 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:10 | Normal | 473.6 | 482.1 | 486.8 | 12.1 | 5.9 | 5.4 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10775 | 1 | 46.6 | 99934.8 | 17254 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:15 | Normal | 480.5 | 489.1 | 482 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 136.2 | 136 | 136.4 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.96 | 60 | 12159 | 1 | 46.7 | 99935.8 | 17254 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:20 | Normal | 475 | 479.8 | 474.6 | 12.6 | 6.1 | 5.8 | 136.1 | 136 | 136.1 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.94 | 59.89 | 11279 | 1 | 47 | 99936.8 | 17254 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:25 | Normal | 475.3 | 483.8 | 474.3 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10471 | 1 | 47.2 | 99937.7 | 17254 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:30 | Normal | 476.7 | 480.9 | 480.6 | 11.1 | 5.4 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9999 | 1 | 47.2 | 99938.6 | 17254 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:35 | Normal | 486 | 485.7 | 485.7 | 10.5 | 5.1 | 5 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 59.96 | 59.94 | 9615 | 1 | 47.2 | 99939.4 | 17254 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:40 | Normal | 479.5 | 472.7 | 488.9 | 10.8 | 5.3 | 5 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 23.7 | 24 | 24 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9653 | 1 | 46.9 | 99940.2 | 17254 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:45 | Normal | 483.3 | 486.7 | 490.2 | 10.6 | 5.1 | 4.9 | 135.5 | 135.2 | 135.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9606 | 1 | 46.7 | 99941 | 17254 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:50 | Normal | 486.7 | 483 | 496.9 | 9.5 | 4.6 | 4.3 | 135.1 | 135 | 134.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60 | 8569 | 1 | 46.4 | 99941.8 | 17255 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 11:55 | Normal | 490.7 | 494.6 | 495.3 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 10640 | 1 | 46.4 | 99942.5 | 17255 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:00 | Normal | 478.9 | 490.1 | 495.9 | 10 | 4.7 | 4.5 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 8832 | 1 | 46.3 | 99943.4 | 17255 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:05 | Normal | 481.6 | 498 | 494.8 | 11.1 | 5.2 | 5 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9936 | 1 | 46.2 | 99944.1 | 17255 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:10 | Normal | 472.8 | 482.6 | 493.5 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 10351 | 1 | 46.1 | 99944.9 | 17255 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:15 | Normal | 477.3 | 487 | 495.3 | 10.5 | 4.9 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9275 | 1 | 46.2 | 99945.7 | 17255 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:20 | Normal | 482.5 | 493.5 | 497.2 | 10.8 | 5.1 | 4.8 | 135.4 | 135 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9652 | 1 | 46.3 | 99946.6 | 17255 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:25 | Normal | 481.5 | 475.9 | 464.1 | 12.3 | 6 | 6 | 136.2 | 136.1 | 135.9 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11105 | 1 | 46.3 | 99947.4 | 17255 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:30 | Normal | 474.3 | 488.6 | 458.1 | 11.6 | 5.4 | 5.6 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 60.07 | 60.04 | 59.97 | 10294 | 1 | 46.5 | 99948.3 | 17255 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:35 | Normal | 479 | 467.8 | 467.1 | 11.8 | 5.7 | 5.7 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10554 | 1 | 46.6 | 99949.2 | 17255 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:40 | Normal | 474 | 483.1 | 456 | 10.9 | 5.1 | 5.3 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9637 | 1 | 46.8 | 99950.1 | 17255 | 5 | 6.1 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:45 | Normal | 480.5 | 487.6 | 458.3 | 11.9 | 5.6 | 6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 60 | 59.96 | 10699 | 1 | 46.5 | 99950.9 | 17255 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:50 | Normal | 478.2 | 478.3 | 458.7 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 10520 | 1 | 46.5 | 99951.8 | 17256 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 12:55 | Normal | 478.8 | 494.8 | 467.8 | 11.3 | 5.1 | 5.5 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 24.7 | 25 | 25 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 10082 | 1 | 46.8 | 99952.6 | 17256 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:00 | Normal | 474.6 | 494.1 | 466.3 | 11.1 | 5 | 5.5 | 135.2 | 135.1 | 135 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 9900 | 1 | 46.6 | 99953.5 | 17256 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:05 | Normal | 477.9 | 495.7 | 472.6 | 12.1 | 5.4 | 5.9 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10765 | 1 | 46.7 | 99954.3 | 17256 | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:10 | Normal | 475.9 | 497.3 | 453.7 | 11.3 | 5 | 5.6 | 135.3 | 135 | 135 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 9950 | 1 | 46.9 | 99955.2 | 17256 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:15 | Normal | 483.1 | 459.1 | 448.4 | 10.4 | 5.1 | 5.4 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9297 | 1 | 46.7 | 99956 | 17256 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:20 | Normal | 482.5 | 482.1 | 455.5 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 8696 | 1 | 46 | 99956.6 | 17256 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:25 | Normal | 486.4 | 488.1 | 448.3 | 11.7 | 5.6 | 6 | 135.1 | 134.7 | 135 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 10559 | 1 | 45.1 | 99957.2 | 17256 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:30 | Normal | 471.3 | 480.2 | 455.6 | 6.3 | 3 | 3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5417 | 1 | 45.2 | 99958 | 17256 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:35 | Normal | 488 | 488.8 | 463.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4011 | 1 | 44.2 | 99958.4 | 17256 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:40 | Normal | 480.4 | 499.2 | 463.5 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4847 | 1 | 43.8 | 99958.8 | 17256 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:45 | Normal | 507.7 | 502.6 | 449.9 | 10 | 4.9 | 5.2 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.97 | 60 | 60 | 9427 | 1 | 43.5 | 99959.4 | 17256 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:50 | Normal | 488.8 | 495.3 | 450.1 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8005 | 1 | 44.1 | 99960.1 | 17257 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 13:55 | Normal | 481.9 | 496.6 | 440.5 | 9.4 | 4.4 | 4.9 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8393 | 1 | 44.4 | 99960.8 | 17257 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:00 | Normal | 479.5 | 483.5 | 445.9 | 6.4 | 3 | 3.2 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5565 | 1 | 44.2 | 99961.4 | 17257 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:05 | Normal | 495 | 497.3 | 461.8 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 4883 | 1 | 43.7 | 99961.8 | 17257 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:10 | Normal | 484.5 | 500.2 | 457.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 3662 | 1 | 43.2 | 99962.2 | 17257 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:15 | Normal | 507.7 | 507.4 | 474.1 | 7.8 | 3.6 | 3.7 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.91 | 60.02 | 7174 | 1 | 43 | 99962.6 | 17257 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:20 | Normal | 487.9 | 494.2 | 462.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.06 | 60 | 60 | 4337 | 1 | 43.2 | 99963.1 | 17257 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:25 | Normal | 497.3 | 494.4 | 439.3 | 8.8 | 4.1 | 4.7 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.94 | 60 | 59.97 | 8039 | 1 | 43.5 | 99963.7 | 17257 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:30 | Normal | 492.1 | 483.1 | 443.4 | 8.2 | 3.9 | 4.1 | 134 | 133.7 | 134 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7374 | 1 | 44 | 99964.3 | 17257 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:35 | Normal | 498.3 | 479.8 | 414.8 | 6 | 2.9 | 3.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 5365 | 1 | 44 | 99964.8 | 17257 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:40 | Normal | 494.9 | 481.5 | 427.5 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 4007 | 1 | 43.3 | 99965.1 | 17257 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:45 | Normal | 491 | 476 | 422.3 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3462 | 1 | 42.9 | 99965.5 | 17257 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:50 | Normal | 495 | 490.4 | 428.7 | 4.3 | 2 | 2.2 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3624 | 1 | 42.6 | 99965.8 | 17258 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 14:55 | Normal | 505.3 | 494.3 | 416.1 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6092 | 1 | 42.5 | 99966.3 | 17258 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:00 | Normal | 503.4 | 489.6 | 413.8 | 5.5 | 2.6 | 3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4969 | 1 | 42.5 | 99966.7 | 17258 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:05 | Normal | 498.3 | 482.3 | 417.5 | 5.3 | 2.5 | 3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4773 | 1 | 42.6 | 99967.1 | 17258 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:10 | Normal | 504.3 | 487.4 | 421 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 5300 | 1 | 42.7 | 99967.4 | 17258 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:15 | Normal | 495.3 | 481.6 | 417.8 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 3236 | 1 | 42.7 | 99967.8 | 17258 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:20 | Normal | 497 | 483.8 | 392.2 | 3.9 | 1.8 | 2.2 | 132.2 | 131.6 | 132 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 3333 | 1 | 42.8 | 99968.1 | 17258 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:25 | Normal | 496.3 | 505.1 | 382.5 | 4.6 | 2 | 2.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 4023 | 1 | 42.5 | 99968.4 | 17258 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:30 | Normal | 501.1 | 494.9 | 384.1 | 5.1 | 2.1 | 3.2 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.05 | 59.99 | 60 | 4516 | 1 | 42.4 | 99968.8 | 17258 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:35 | Normal | 500 | 460.1 | 389.5 | 4.1 | 1.9 | 2.5 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 3509 | 1 | 42.3 | 99969.1 | 17258 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:40 | Normal | 481 | 447.1 | 389.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1945 | 1 | 42.2 | 99969.3 | 17258 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:45 | Normal | 497.8 | 456.5 | 350 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 3227 | 1 | 41.9 | 99969.6 | 17258 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:50 | Normal | 506.6 | 461.8 | 358.3 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 3289 | 1 | 41.5 | 99969.8 | 17259 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 15:55 | Normal | 502.9 | 461.4 | 379 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60.01 | 59.95 | 2796 | 1 | 41.2 | 99970.1 | 17259 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:00 | Normal | 503.6 | 447.3 | 342.6 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 132 | 131.5 | 131.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2693 | 1 | 41.1 | 99970.3 | 17259 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:05 | Normal | 496.2 | 443 | 351.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 131.7 | 130.9 | 131.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 2395 | 1 | 41 | 99970.5 | 17259 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:10 | Normal | 493 | 435.2 | 354 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 131.5 | 130.6 | 131.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 2019 | 1 | 40.7 | 99970.7 | 17259 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:15 | Normal | 492.8 | 449 | 341.2 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 131.1 | 130.6 | 131 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 1659 | 1 | 41.2 | 99970.8 | 17259 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:20 | Normal | 495.9 | 407 | 342.5 | 2 | 0.9 | 1.6 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 1596 | 1 | 40.8 | 99971 | 17259 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:25 | Normal | 486.6 | 403 | 328.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1150 | 1 | 42.1 | 99971.1 | 17259 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:30 | Normal | 492.5 | 390.1 | 307.6 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1143 | 1 | 43.9 | 99971.2 | 17259 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:35 | Normal | 491.1 | 353 | 305.8 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 994 | 1 | 44.8 | 99971.3 | 17259 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:40 | Normal | 487.5 | 336 | 318.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.98 | 60 | 866 | 1 | 45.4 | 99971.4 | 17259 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:45 | Normal | 479.3 | 272 | 313.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.6 | 130 | 130.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 500 | 1 | 45.7 | 99971.4 | 17259 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:50 | Normal | 473.3 | 200 | 344.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 368 | 1 | 45.8 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 16:55 | Normal | 465.3 | 200 | 346.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 314 | 1 | 45.8 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:00 | Normal | 465.1 | 199.4 | 379.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 250 | 1 | 45.6 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:05 | Normal | 451.8 | 200 | 371.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 147 | 1 | 45.5 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:10 | Normal | 442.6 | 200 | 333.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 86 | 1 | 45.3 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:15 | Normal | 448.5 | 198 | 448.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 53 | 1 | 45.1 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:20 | Normal | 381.6 | 200.3 | 393 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 28 | 1 | 44.8 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:25 | Normal | 380.5 | 425.6 | 360.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.7 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:30 | Normal | 448.8 | 422.5 | 394.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44.4 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:35 | Normal | 410.1 | 378.5 | 403.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:40 | Normal | 353.8 | 334.1 | 345.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-22 17:45 | Normal | 202.1 | 197 | 196.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 43.7 | 99971.5 | 17260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0